## Vragen_en_antwoorden
Intern referentienummer | Volgnummer | Fase | Status | Categorie | Betreft | Onderneming | Vraag | Antwoord | Ingediend op | Beantwoord op | Beantwoord door | P1 | P2
381429 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Leidraad bijlage 7 pag. 32 | Citytec B.V. | Worden alle armaturen die geleverd worden t.b.v. het bestek geleverd door de opdrachtnemer geleverd en via een stelpost verrekend op het bestek? | Nee, zie de tekst: "De kortingen worden na het verlenen van de opdracht jaarlijks toegepast op de dan gepubliceerde catalogussen en gelden op bruto prijslijsten inclusief handling, levering op plaats van verwerking en bezorgkosten." in paragraaf 6.1.2. Met de directie kan worden afgesproken om voor veel voorkomende armaturen bestekposten aan te maken. Er is echter géén sprake van stelposten met bijbehorende aannemersvergoedingen. | 2017-03-10 15:10 | 2017-03-16 |  | X | X
381425 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Bestek bestekposten 1531 en volgend pag. 18 | Citytec B.V. | U vermeld hier (en verder) armaturen leveren via de leverposten. Echter is bij de posten voor leveringen geen armaturen opgenomen. Hoe worden armaturen geleverd en verrekend? | De tekst "leveren via de leverposten" bij 1531 is vervangen door "leveren via regeling". | 2017-03-10 15:06 | 2017-03-16 |  | X | X
381424 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Leidraad 9.1 pag. 26 | Citytec B.V. | U verwijst naar bijlage 1 Raamovereenkomst. Kunt u deze toevoegen aan de documenten op Tenderned? | De raamovereenkomst is tegenwoordig de CROW benaming voor het RAW bestek. | 2017-03-10 15:06 | 2017-03-16 |  | X | X
381423 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Leidraad 8.4 pag. 25 | Citytec B.V. | U biedt de mogelijkheid om op basis van een document van gelijkwaardigheid, gelijkwaardige producten aan te bieden. Echter staan in het bestek geen armaturen opgenomen om gelijkwaardigheid aan te kunnen tonen. Kunt u dit toelichten? | Armaturen worden vanwege de nog steeds voortgaande innovatie via de kortingregeling aangeschaft. Daar is het dan ook niet voor nodig. Lampen staan wel in het bestek genoemd. | 2017-03-10 15:06 | 2017-03-16 |  | X | X
380732 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Aanbestedingsprocedure | Inschrijfstaat en inschrijfbiljet | ZIUT B.V. | Mag de inschrijver ook de inschrijfstaten en inschrijfbiljetten gebruiken als inschrijfdocumenten, die worden gegenereerd uit het bij de aanbestedingsdocumenten bijgevoegde calculatiebestand: 2017-OVL-1 Raamovereenkomst LvC V1_def in plaatst van de bijgevoegde Excel inschrijfstaten en biljetten? | Dat mag, als maar per perceel de juiste bestekposten worden gebruikt. Er dienen dus twee biljetten en twee inschrijfstaten te worden gegenereerd met voor ieder perceel de juiste bestek- en staartposten. | 2017-03-10 14:51 | 2017-03-16 |  | X | X
380503 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Deel I bestek | Dynniq Nederland B.V. | Kunt u de rol van de externe beheerder zoals vermeld in 1.04 onder paragraaf CGM verduidelijken. | De externe beheerder zal voor de CGM-gemeenten de tussenschakel zijn. Denk hierbij aan: afhandeling storingen en schade (registratie, aansturen en controle aannemer, statusbewaking) en areaal beheer; toezicht en directievoering. | 2017-03-09 16:36 | 2017-03-16 |  | X | -
380502 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Algemeen | Dynniq Nederland B.V. | Kunt u aangeven of er 1 directievoerder per perceel is of per gemeente? | Voor het CGM-perceel 1 is er 1 directievoerder. Boxmeer en Sint Anthonis (perceel 2) hebben ieder een eigen directievoerder. | 2017-03-09 16:36 | 2017-03-16 |  | X | X
380501 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Deel 2.2 bestek | Dynniq Nederland B.V. | Besteksposten 241270 en 541280, om deze besteksposten te kunnen afprijzen dienen wij een uitgangspunt te hebben. T.o.v. van welke lengte uithouder dienen deze besteksposten berekend te worden. U geeft tevens aan een meer of minderprijs. Indien wij uit moeten gaan van een kleine uithouder (bijv. 1 meter) zal er een negatief bedrag op de inschrijfstaat verschijnen om naar een uithouder van 1,50 toe te komen. Dit is echter is strijd met artikel 3.3 van de inschrijvingleidraad. Hoe dienen wij hiermee om te gaan? | U dient een prijs per decimeter op te geven waarmee beperkt afwijkende lengtes aangeschaft kunnen worden. Het betreft een verrekenprijs die de ene keer in mindering gebracht wordt op een andere bestaande bestekpost en een andere keer als extra. De verrekenprijs hoeft dus niet negatief te worden opgegeven. | 2017-03-09 16:36 | 2017-03-16 |  | X | X
380500 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Deel 2.2 bestek | Dynniq Nederland B.V. | Bestekspost 10, 15, 40, 451, hier dienen de verkeersmaatregelen inbegrepen te zijn. Dit is voor ons vooraf niet mogelijk om in te schatten, tevens zijn de besteksposten hiermee niet meer kostenhomogeen (in strijd met de RAW systematiek). Wij willen u verzoeken om verkeersmaatregelen verrekenbaar te maken d.m.v. besteksposten. | Nagenoeg alle werkzaamheden zijn standaard werkzaamheden en door een ervaren partij prima in te schatten. Voor extreme maatregelen zoals omleidingen, inzet meerdere verkeersregelaars kunnen nadere afspraken met de directie worden gemaakt. | 2017-03-09 16:36 | 2017-03-16 |  | X | X
380499 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Deel III bestek | Dynniq Nederland B.V. | Artikel 01.01.01, lid 04, u verwijst in dit lid naar 01.04.05. Is dit correct? | Bepaling 010101 lid04 is niet aanwezig. De vraag wordt niet begrepen. | 2017-03-09 16:36 | 2017-03-16 |  | X | X
380498 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Deel III bestek | Dynniq Nederland B.V. | Artikel 01.02.05 U geeft aan dat er elke maand een overzicht aangeleverd dient te worden. Dit is tegenstrijdig met artikel 01.05.01 lid 04. Hoe dienen wij hiermee om te gaan. | Voor perceel 1 dient dit per 4 weken plaats te vinden en voor perceel 2 maandelijks. Tekst is aangepast. | 2017-03-09 16:36 | 2017-03-16 |  | X | X
380497 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Deel III bestek. | Dynniq Nederland B.V. | Artikel 01.02.05. Kunt u aangeven onder welke bestekspost wij deze kosten kunnen verrekenen? | Dat mag u zelf bepalen. | 2017-03-09 16:36 | 2017-03-16 |  | X | X
380496 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Inschrijvingsleidraad | Dynniq Nederland B.V. | In tegenstelling tot paragraaf 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6 en 6.2.7 worden in de paragrafen 6.2.3. en 6.2.5. het aantal pagina’s dat het onderdeel mag omvatten niet vermeld, gaarne de het maximaal aantal pagina’s opgeven. | U dient een percentage voor tijdigheid en een rapportcijfer voor de kwaliteit op te geven. Een omschrijving hiervan is niet benodigd. Hiervoor mag u gezamenlijk een halve A4 gebruiken. Zie aanvullende tekst in de leidraad. | 2017-03-09 16:36 | 2017-03-16 |  | X | X
380445 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | BP 613010 en BP 313010 | ZIUT B.V. | Dient de zee-container in de betreffende gemeente geplaatst te worden? Daarnaast, is het ook toegestaan om i.p.v. een zee-container, het eigen opslagterrein van de aannemer te gebruiken? | Op beide antwoorden: jawel, mits het maar op het grondgebied van de betreffende gemeenten ligt. | 2017-03-10 14:51 | 2017-03-16 |  | X | X
380355 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | BP 504020 | ZIUT B.V. | Graag ontvangen we de EOC code van deze lamp. | EOC code: 20965815 | 2017-03-09 14:50 | 2017-03-16 |  | - | X
380324 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | BP 501030 | ZIUT B.V. | Kleur 840 is o.i. niet mogelijk. Kunt u eventueel de EOC code opgeven. | Navraag leert dat deze inderdaad niet meer leverbaar is. Deze post vervalt. | 2017-03-09 14:28 | 2017-03-16 |  | - | X
380132 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | 34 42 01 Herstel storingen aan OVL installaties 04 & 34 42 05 Aanvullende bepalingen schade 01 | ZIUT B.V. | Kunt u bevestigen dat indien materialen die benodigd zijn voor het definitief herstel van een storing / schade niet uit voorraad leverbaar zijn de noodmaatregel wel als herstel van een storing / schade wordt aangemerkt en dit niet een reden is om een korting op te leggen? | Voor de bewaking van de tijdigheid wordt de periode tussen melding aan aannemer en tijdelijk herstel aangehouden. Over de periode tussen tijdelijk herstel en definitief herstel worden nadere afspraken met de directie gemaakt en dan ook weer bewaakt. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | - | -
380130 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | 01 19 01 Veiligheids- & gezondheidsplan 04 | ZIUT B.V. | Kunt u aangeven waarom voor de werkzaamheden die onder het bestek vallen een V&G plan nodig is nu het bepaalde in art. 2.28 Arbeidsomstandighedenbesluit niet van toepassing lijkt. | Het gaat om de afweging of het werk risicovolle situaties bevat die uitstijgen boven de gebruikelijke. Gezien de combinatie van werken boven en direct langs de weg met gevaar van electrocutie, vindt de opdrachtgever het belangrijk een plan te hebben. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | X
380128 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Bestek 1.04 | ZIUT B.V. | In de omschrijving van de specifieke zaken per gemeente zijn ook de lichtmasten omschreven. Hier staat dat alle nieuwe masten voorzien worden van een DCC-coating. In deel 2.2. zijn alle masten echter standaard niet voorzien van een DCC-coating maar wordt deze via een meerprijs wel afgeprijsd. Vraag: als toch alle nieuw te leveren masten voorzien gaan worden van DCC-coating, wat is dan de reden dat de masten niet standaard in DCC-coating worden gevraagd? | De bestekposten voor perceel 1 CGM zijn bij nader inzien omgezet naar DCC, zie het bijgevoegde raamcontract. De CGM-posten voor verrekenprijs DCC coating zijn verwijderd. De posten voor meerprijzen keramisch en poedercoaten perceel 2 zijn omgezet van meters naar stuks. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | X
380127 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Inschrijfstaat Perceel 1 en 2 | ZIUT B.V. | Bij het bestek zijn twee inschrijfstaten in Excel bijgevoegd. Deze staten tellen niet op, zowel het totaal bedrag in EURO op bestekpostnivo alsook het totaal inschrijfbedrag. Kunt u deze staten aanpassen zodat alleen de eenheidsprijzen hoeven te worden ingevuld? | Het staat u vrij zelf een formule in te vullen. Daarbij blijft u verantwoordelijk voor een correcte staat. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | X
380125 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | BP 541280 | ZIUT B.V. | Gevraagd wordt naar een meer-/minderprijs voor de lengte van de uithouder in poedercoating. Echter de standaard masten in perceel 2 zijn thermisch verzinkt zonder coating. Dient de meer/minderprijs van de uithouder ook zonder poedercoating te bedragen? | Correct. Het woord "poedercoat" in post 541280 vervalt. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | - | X
380122 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | BP 157270 | ZIUT B.V. | Welke werkzaamheden worden onder "monteren secundaire aansluiting" verstaan? | Het monteren van een grondkabel voor een object derden (bv een ABRI, MUPI of grondspots), achter de OVL aansluiting. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | X
380119 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | BP 157130 en 157160 | ZIUT B.V. | Wat verstaat u hier met "berm (geen gazon)" | Het betreft aarde met kruipplanten, bodembedekkers. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | - | -
380118 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | 4.2 Gunningsbeslissing | ZIUT B.V. | Worden de twee percelen afzonderlijk gegund? | Jawel | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | X
380115 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Bestek 1.04 | ZIUT B.V. | Sint Anthonis: Geen remplace. Wordt in dit nieuwe bestek geen remplace uitgevoerd? | Voor Sint Anthonis niet. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | - | X
380114 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Bestek 1.04 | ZIUT B.V. | Sint Anthonis: de gemeente voert storingen zelf in. Wat wordt hiermee bedoeld? Hoe worden deze storingen vervolgens gemeld bij de aannemer? | De gemeente voert meldingen zelf in het eigen beheersysteem in. De meldingen worden door de gemeente aan de aannemer gemeld zoals beschreven in bepaling deel 33443 | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | - | X
380112 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Plan van aanpak - algemeen | ZIUT B.V. | Moeten de gevraagde plannen (Plan van aanpak tijdigheid, plan van aanpak personeel en organisatie en plan van aanpak duurzaamheid) als alleenstaande plannen worden ingediend, of mogen deze als één plan van aanpak ingediend worden? | Deze plannen dienen als een gezamenlijk plan van aanpak per perceel te worden ingediend. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | X
380110 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Areaal Gemeente Grave | ZIUT B.V. | Het areaal van de gemeente Grave is niet bijgevoegd. Graag ontvangen we dit areaal alsnog met de nota. | Is bijgevoegd bij de NvI. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | -
380107 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | 9 Leidraad | ZIUT B.V. | Graag ontvangen we de in te dienen bijlagen 3 t/m 7 in een bewerkbaar Word formaat. | Is bijgevoegd bij de NvI. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | X
380105 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | 6.2.7 Leidraad | ZIUT B.V. | Geldt deze beloning slechts eenmaal na vijf jaar of wordt deze beloning jaarlijks uitgekeerd? | Bedoeld is eenmaal na 5 jaar. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | X
380103 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | 6.2.1 Leidraad | ZIUT B.V. | Er staat dat voor elk van de genoemde criteria de inschrijver 10,7,3,0 punten kan scoren. Worden deze 10,7,3 of 0 punten in consensus bepaald door het gemeentelijk team van beoordelaars? | Correct. Iedere beoordelaar leest de plannen en geeft punten voor de criteria zonder weet te hebben van de inschrijfsommen. In een plenair overleg worden de punten vergeleken en in onderling overleg wordt een gezamenlijk punt bepaald voor het criterium. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | X
380102 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | 6.2.1 Leidraad | ZIUT B.V. | Uit hoeveel personen en functies bestaat het gemeentelijk team van beoordelaars? | Perceel 1: 1 persoon gemeenten CGM en 1 persoon Nobralux. Perceel 2: 2 personen gemeente en 1 persoon Nobralux | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | X
380101 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | 6.1.2 Leidraad | ZIUT B.V. | Hoe is de weging van de kortingspercentages voor de onderdelen? Voor de armaturen Philips zijn immers twee wegingen weergegeven, terwijl bij onderdelen slechts een (1) kortingspercentage opgegeven kan worden. | De weging voor onderdelen is in de leidraad met een voorbeeld nu ook beschreven. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | X
380100 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | 6.1.2 Leidraad | ZIUT B.V. | Het voorbeeld van de weging in deze tabel, is dit ook de uiteindelijk door aanbestedende dienst gebruikte definitieve weging per leverancier/onderdeel? | De weging voor onderdelen is in de leidraad met een voorbeeld nu ook beschreven. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | X
380097 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Kwaliteit werkzaamheden | ZIUT B.V. | Conform punt 7 dient er gecontroleerd te worden op correcte aansluiting van Kabel RTPR. In deel 2.2 van het bestek staat kabel QWPK voorgeschreven. Kunt u deze tegenstrijdigheid aanpassen? | RTPR vervalt, is aangepast naar stijgkabel armatuur. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | X
380096 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | 6.2.3 & 6.2.5 | ZIUT B.V. | Hoe dient inschrijver de beantwoording van gunningscriteria 'Tijdigheid storing' en 'Kwaliteit werkzaamheden' in te dienen? | U dient het percentage en de score te beschrijven in een kort stuk tekst. Hiervoor heeft u een halve A4. Zie ook de andere vraag hierover. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | X
380093 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Plan van aanpak tijdigheid | ZIUT B.V. | Worden voorraden aan het eind van het contract door gemeenten overgenomen? | Mits afspraken zijn gemaakt over de aard en hoeveelheid van de voorraad, jawel. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | X
380091 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Plan van aanpak tijdigheid | ZIUT B.V. | Wat verstaat u onder 'spoed'? | Het gaat om het met spoed uitvoeren van dringende en/of onvoorziene kleine klussen. De opdrachtgever is benieuwd naar uw interpretatie en uitleg. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | X
380090 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Algemeen | ZIUT B.V. | Wat verstaat AD onder 'kleinmateriaal' | hieronder wordt niet uitputtend verstaan: een zekering, interne bedrading (geen stijgkabel); schroefjes, moertjes, kabelschoenen, steunen, klemmen. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | X
380089 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Plan van aanpak | ZIUT B.V. | Er wordt per perceel ingeschreven. Verwacht aanbestedende dienst een individueel plan van aanpak per perceel of een plan van aanpak voor beide percelen samen? | Per perceel een plan van aanpak. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | X
380086 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | H7. Kortingsbepaling | ZIUT B.V. | Het bepaalde in Hoofdstuk 7 van de leidraad gaat uit van een onbeperkte aansprakelijkheid wat niet is geoorloofd omdat het in strijd is met voorschrift 3.9A, B en C van de Gids Proportionaliteit. Wij verzoeken u in te stemmen met een redelijke beperking van aansprakelijkheid. In dat kader stellen wij voor het volgende op te nemen: De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en de verplichting van de opdrachtnemer tot vrijwaren is beperkt tot zaakschade, letselschade en schade als gevolg van overlijden ontstaan als gevolg van het uitvoeren van de overeenkomst, voor zover deze schade aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend en gedekt is onder gebruikelijke verzekeringen (AVB en CAR), zulks met een maximum van € 5.000.000,-- per incident en per jaar. Voor overige schade met inbegrip van kortingen is de aansprakelijkheid en verplichting tot vrijwaring beperkt tot 10 % van de vergoeding voor de opdracht in het kader waarvan de schade is ontstaan. | Als het goed is geinterpreteerd verzoekt u om een beperking van de korting tot 10% van de deelopdracht. U verwijst hierbij naar de Gids Proportionaliteit Voorschrift 3.9. Voorschrift A beschrijft de allocering van de risico's. De in het bestek beschreven kortingen betreffen werkzaamheden (en inherente risico's) die de aannemer volledig kan beheersen. In die zin is het niet beperken van de kortingen niet disproportioneel. De opdrachtgever handhaaft de tekst in hoofdstuk 7. Overmacht en dergelijke is in de UAV 2012 paragraaf 42 geregeld. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | X
380081 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Plan van aanpak tijdigheid - Wat beschouwd wordt als meerwerk. | ZIUT B.V. | De aanbestedende dienst verzoekt gegadigden om aan te geven wat als meerwerk wordt beschouwd. Door gegadigden te vragen wat kwalificeert als meerwerk maakt de aanbestedende dienst het mogelijk om ‘voorwaardelijk’ in te schrijven, wat niet is toegestaan. Bovendien volgt uit de UAV wat onder meerwerk wordt verstaan. Wij verzoeken u het daar bij te laten. | Voorwaardelijk inschrijven moet worden voorkomen. De zin "wat beschouwd wordt als meerwerk" in paragraaf 6.2.2 vervalt. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | X
380079 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Prestatie in het verleden en in de toekomst | ZIUT B.V. | Hoe beoordeelt u een plan van aanpak, waarin inschrijvers aangeven dat er inderdaad sprake is van een vroegtijdige beëindiging , tegenover een plan van aanpak waarin inschrijvers aangeven dat er geen sprake is van vroegtijdige beëindiging? | De opdrachtgever gaat uit van de positieve insteek. Het gaat om het aanpassen van processen of anderszins waardoor de werkzaamheden, communicatie of wat ook maar de aanleiding van de beeindiging was, aantoonbaar is verbeterd. Een en ander blijkend uit de referentie(s). | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | X
380051 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Fase 3: vaststellen geschiktheid inschrijvers | ZIUT B.V. | Leidraad blz. 09-10 bepaalt dat een inschrijver die niet aan alle gestelde eisen voldoet wordt uitgesloten: "Aan de hand van de ingediende Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) wordt beoordeeld of eventueel gestelde uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn. Een inschrijver die niet aan alle gestelde eisen voldoet, wordt uitgesloten. Ook wanneer de in de bijlagen genoemde bij te voegen documenten niet kunnen worden overlegd, kan dit leiden tot uitsluiting. De ondertekenaar kan in Deel 3 UEA verklaren dat er een uitsluitingsgrond en/of eis is waaraan niet voldaan is, met een toelichting waarom de onderneming van mening is dat het niet voldoen aan de uitsluitingsgrond en/of de eis, niet zou mogen leiden tot uitsluiting van de onderneming bij de aanbestedingsprocedure. Als een toelichting is gegeven, kan de aanbestedende dienst besluiten dat: a. De inschrijver gedurende twee weken de gelegenheid krijgt om een onderaannemer te vinden die het betreffende deel in onderaanneming kan uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. b. De inschrijver wordt uitgesloten van de aanbesteding" Met het bepaalde onder a. staat u toe dat de inschrijving wordt gewijzigd dan wel dat de inschrijver ondanks ongeldigheid van zijn inschrijving toch voor gunning in aanmerking komt. Dit kan volgens ons niet. Als een inschrijver in staat gesteld wordt om een onderaannemer te vinden die een deel in onderaanneming uit te voeren, om daarom de ongeldigheid op te heffen houdt dat in casu in dat de inschrijving wordt gewijzigd, wat aanbestedingsrechtelijk niet is toegestaan en als een inschrijving ongeldig is kan deze niet na 2 weken alsnog geldig worden verklaard, wanneer de situatie die de inschrijving ongeldig maakt niet is gewijzigd. | In de UEA geeft de hoofdaannemer en evt onderaannemers aan dat ze wel of niet een strafrechtelijke veroordeling hebben gehad. Wij geven aan dat we, als dat zo is, dat beoordelen en wel of niet door laten gaan. Wij begrijpen dat u zegt dan het dan in eerste instantie niet geldig is en dat het dan niet later met een andere onderaannemer wel geldig kan zijn. Daar kan de opdrachtgever in meegaan. Lid a van deze paragraaf 4.1 Fase 3 vervalt in de leidraad. Zie de aangepaste leidraad. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | X
376873 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | BP 550150 | ZIUT B.V. | Deze OLC is onbekend bij de leverancier. Graag de gegevens herzien. | Post 550150 dient de OLC 300S RF te zijn. Is aangepast. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | - | X
376870 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | BP 250150 | ZIUT B.V. | Deze OLC is onbekend bij de leverancier. Graag de gegevens herzien. | Post 250150 dient de OLC 300S RF te zijn. Is aangepast. | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-16 |  | X | -
374897 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Aanbestedingsprocedure | In te dienen stukken/documenten. | Dynniq Nederland B.V. | Om te voorkomen dat een inschrijving onvolledig wordt ingediend willen wij u verzoeken om een overzicht aan te leveren van de in te dienen stukken/documenten. | U dient bij inschrijving per perceel aan te leveren: - een inschrijfbiljet, inschrijfstaat en plan van aanpak - een UEA - de referentie(s) met tevredenheidsverklaring - lijst met kortingen NB: Bijlage 6 algemeen procedureel dient op aanvraag te worden ondertekend en aan de opdrachtgever te worden overhandigd. | 2017-02-28 13:04 | 2017-03-16 |  | X | X
374896 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Aanbestedingsprocedure | Geschiktheid inschrijver. | Dynniq Nederland B.V. | In de inschrijvingsleidraad wordt in Hoofdstuk 5, paragraaf 5.2, 2 kerncompetenties aangegeven voor het aantonen van de geschiktheid wekle met 1 referentie aangetoond kunnen worden, u refereert hierin naar bijlage 4 van de inschrijvingsleidraad. In deze bijlage wordt gesproken over 4 kerncompetenties en dat voor elke competentie een referentie ingediend moet worden. Het aantal kerncompetenties en het aantal in te dienen referenties spreekt elkaar tegen. Welke van de 2 is leidend? | In bijlage is in de eerste regel hoofdstuk 5 bedoeld. De tekst wordt: Door de opdrachtgever zijn in hoofdstuk 5 kerncompetenties vastgesteld, …. U dient de 2 gevraagde referenties aan te houden. | 2017-02-28 13:04 | 2017-03-16 |  | X | X
374892 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Aanbestedingsprocedure | Inschrijvingsleidraad | Dynniq Nederland B.V. | Kunt u de bijlagen die ingediend dienen te worden in een word bestand beschikbaat stellen. | Jawel, deze zijn bijgevoegd. | 2017-02-28 12:51 | 2017-03-16 |  | X | X
374776 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Contractvoorwaarden | Wachtkamerovereenkomst. | Dynniq Nederland B.V. | In artikel 2 lid 3 staat dat de inschrijver zijn inschrijving gedurende de hele looptijd van Overeenkomst gestand doet, terwijl in 4.3 van de Leidraad staat dat dit 18 maanden na start 1e aannemer is. Hoe dienen wij met deze tegenstrijdigheid om te gaan? | U dient 18 maanden aan te houden. De tekst in de concept overeenkomst wordt aangepast naar 18 maanden. Zie de aangepaste leidraad. | 2017-02-28 11:24 | 2017-03-16 |  | X | X
372318 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Aanbestedingsprocedure | Ontbreken van bestanden, perceel 2 | Dynniq Nederland B.V. | het bestek en het RSX bestand van perceel 2 ontbreekt bij de aanbestedingsstukken. Gaarne zsm toevoegen. | Alles staat hetzelfde bestek. | 2017-02-23 10:36 | 2017-03-16 |  | - | X
Mededeling |  |  |  | Bestek | deel 3 01.01.01 | Gemeente Boxmeer | Bijgevoegde inkoopvoorwaarden GIBIT moeten van toepassing worden verklaard in het bestek voor de gemeente Boxmeer. De gemeente Boxmeer wil zelf de beschikking hebben en houden op de data. De GIBIT gaat ook standaard opgenomen worden in onze eigen inkoopvoorwaarden. | De inkoopvoorwaarden GIBIT zijn van toepassing verklaard in deel 3 bepaling 010101. Deze zijn bijgevoegd. |  | 2017-03-16