## toepassingen
Toepassingen en Toepassingsgroepen instrumenten waterkwaliteit CIB
versie | 2017-04-25
Toepassingsgroepen
| Toepassingsgroep |  | Realtime multiparameter |  |  |  |  | Autonoom multiparameter |  | Autonoom en afleesbaar |  |  | Anti fouling realtime multiparameter
Toepassingen
Toepassing referentie |  |  | A | B | C1 | C2 | C3 | D | E | F | G | H | I
Toepassing titel |  |  | meetvis marine (rugged en snel) | profiler marien | meetvis en profiler binnenwater/kust: Zeeland | meetvis en profiler binnenwater/kust: Wadden | meetvis en profiler binnenwater/kust: IJM & rivieren | Project G&T metingen | Project multiparameter metingen | handmetingen algemeen multiparameter | Handmeting temperatuur | handmeting voor lichtintensiteit PAR | Meetponton in doorstroom systeem
Meetplatform |  |  | meetvis | Profiler | Meetvis | Meetvis | Meetvis | Kade, wal | Kade, wal | Vanaf brug, boot, wal | Vanaf brug, boot, wal | Boot | Meetponton
Locaties (scheepsnamen tussen haakjes) |  |  | Noordzee (Zirfaea) | Noordzee (Zirfaea en Arca) | Zeeland (Roompot, Delta) | Waddenzee (Asterias, Harder) | Ijsselmeer (MS Zuiderzee), Rivieren | Brakke rivieren, sluizen, stuwen | Landelijk: Rivieren, Waddenzee, binnenmeren | Landelijk: Rivieren, Waddenzee, binnenmeren | Waddenzee (Asterias, Harder) Ijsselmeer (Zuiderzee) | IJM (Zuiderze) Rhoon (Nes) | Eijsden, Lobith, Bimmen
Indicatief aantal in gebruik | Verwacht aantal individuele inzet |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4
Meettechnische eisen
Parameters | temperatuur (T) | meetbereik | -4 « 40 °C | -4 « 40 °C | -4 « 40 °C | -4 « 40 °C | -4 « 40 °C | -4 « 40 °C | -4 « 40 °C | -4 « 40 °C | -4 « 40 °C | Niet gevraagd | -4 « 40 °C
|  | nauwkeurigheid | +/- 0,1 °C | +/- 0,1 °C | +/- 0,1 °C | +/- 0,1 °C | +/- 0,1 °C | +/- 0,1 °C | +/- 0,1 °C | +/- 0,1 °C | +/- 0,1 °C |  | +/- 0,1 °C
| geleidbaarheid (Ec) | meetbereik | 0 « 6000 mS/m | 0 « 6000 mS/m | 0 « 6000 mS/m | 0 « 6000 mS/m | 0 « 6000 mS/m | 0 « 6000 mS/m | 0 « 6000 mS/m | 0 « 6000 mS/m | Niet gevraagd | Niet gevraagd | 0 « 200 mS/m
|  | nauwkeurigheid | +/- 1% | +/- 1% | +/- 0,5% | +/- 0,5% | +/- 0,5% | +/- 1% | +/- 0,5% | +/- 0,5% |  |  | +/- 0,5%
| opgelost zuurstof (DO) | meetbereik | 0 « 20 mg/l | 0 « 20 mg/l | 0 « 20 mg/l | 0 « 20 mg/l | 0 « 20 mg/l | Niet gevraagd | 0 « 20 mg/l | 0 « 20 mg/l | Niet gevraagd | Niet gevraagd | 0 « 20 mg/l
|  | nauwkeurigheid | +/- 0,2 mg/l | +/- 0,2 mg/l | +/- 0,2 mg/l | +/- 0,2 mg/l | +/- 0,2 mg/l |  | +/- 0,2 mg/l | +/- 0,2 mg/l |  |  | +/- 0,2 mg/l
| troebelheid (D)- nephelometrich | meetbereik | Niet gevraagd | Niet gevraagd | 0 « 4000 NTU | 0 « 4000 NTU | 0 « 4000 NTU | Niet gevraagd | 0 « 4000 NTU | 0 « 4000 NTU | Niet gevraagd | Niet gevraagd | 0 « 4000 NTU
` |  | nauwkeurigheid |  |  | +/- 3% | +/- 3% | +/- 3% |  | +/- 3% | +/- 3% |  |  | +/- 3%
| troebelheid (D) - backscatter | meetbereik | 0 « 4000 FTU | 0 « 4000 FTU | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd
|  | nauwkeurigheid | +/- 3% | +/- 3%
| zuurgraad (pH) | meetbereik | 4 « 10 pH | 4 « 10 pH | 4 « 10 pH | 4 « 10 pH | 6 « 10 pH | Niet gevraagd | 6 « 10 pH | 6 « 10 pH | Niet gevraagd | Niet gevraagd | 6 « 10 pH
|  | nauwkeurigheid | +/- 0,1 pH | +/- 0,1 pH | +/- 0,1 pH | +/- 0,1 pH | +/- 0,1 pH |  | +/- 0,1 pH | +/- 0,1 pH |  |  | +/- 0,1 pH
| fluorescentie - Chlorofyl (fChl) | meetbereik | 0 « 133 RFU | 0 « 133 RFU | 0 « 133 RFU | 0 « 133 RFU | 0 « 133 RFU | Niet gevraagd | 0 « 133 RFU | 0 « 133 RFU | Niet gevraagd | Niet gevraagd | 0 « 133 RFU
|  | nauwkeurigheid | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% |  | +/- 5% | +/- 5% |  |  | +/- 5%
| fluorescentie - blauwalg (fBGA) | meetbereik | Niet gevraagd | Niet gevraagd | 0 « 133 RFU | 0 « 133 RFU | 0 « 133 RFU | Niet gevraagd | 0 « 133 RFU | 0 « 133 RFU | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd
|  | nauwkeurigheid |  |  | +/- 2% | +/- 2% | +/- 2% |  | +/- 2% | +/- 2%
| lichtintensiteit PAR (Eo) tbv extinctie | meetbereik | Niet gevraagd | 1«5000 μmol/(m2s) | 1«5000 μmol/(m2s) | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | 1«5000 μmol/(m2s) | Niet gevraagd
|  | nauwkeurigheid | - | +/- 5% | +/- 5% | [6 empty] | +/- 5%
| diepte (d) | meetbereik | 0 « 60 m | 0 « 60 m | 0 « 60 m | 0 « 60 m | 0 « 60 m | Niet gevraagd | 0 « 60 m | 0 « 60 m | Niet gevraagd | Niet gevraagd | 0 « 60 m
|  | nauwkeurigheid | +/- 0,1 m | +/- 0,1 m | +/- 0,1 m | +/- 0,1 m | +/- 0,1 m |  | +/- 0,1 m | +/- 0,1 m |  |  | +/- 0,1 m
Aanvullende parameters | CDOM | meetbereik | 0 « 3000 ppb | 0 « 3000 ppb | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd
|  | nauwkeurigheid | +/- 5% | +/- 5%
| pCO2 | meetbereik | 0 « 4000 ppb | 0 « 4000 ppb | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd
|  | nauwkeurigheid | +/- 5% | +/- 5%
| Nauwkeurige zuurgraad (ph) | meetbereik | 4 « 10 pH | 4 « 10 pH | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd | Niet gevraagd
|  | nauwkeurigheid | +/- 0,01 pH | +/- 0,01 pH
Meettechnische randvoorwaarden
| Minimale meetfrequentie (Hz) |  | ≥12 | ≥24 | ≥1 | ntb | ntb | ≥ 2 | ntb | ≥1 | ntb | ≥1 | ≥0,1
| Responstijd (per parameter) * De responstijd is inclusief eventuele pomptijd, indien een sensorpomp gebruikt wordt voor wateraanvoer. |  | Zuurstof, zuurgraad, fluoresenctie: circa 1 minuut. De rest 1 sec | Zuurstof, zuurgraad, fluoresenctie: circa 1 minuut. De rest 1 sec | Zuurstof, zuurgraad, fluoresenctie: circa 1 minuut. De rest 1 sec | Zuurstof, zuurgraad, fluoresenctie: circa 1 minuut. De rest 1 sec | Zuurstof, zuurgraad, fluoresenctie: circa 1 minuut. De rest 1 sec | Circa 1 seconde | Zuurstof, zuurgraad, fluoresenctie: circa 1 minuut. De rest 1 sec | Zuurstof, zuurgraad, fluoresenctie: circa 1 minuut. De rest 1 sec | 1 sec | 1 sec | Zuurstof, zuurgraad, fluoresenctie: circa 1 minuut. De rest 1 sec
Gebruiksaspecten
Data | Interne datalogger |  | - | - | - | - | - | ≥ 100.000 meetwaarden | ≥ 100.000 meetwaarden | ≥ 100.000 meetwaarden | - | ≥ 1000 meetwaarden | ≥ 1000 meetwaarden
| Real time data output |  | Ja, RS232 ASCII | Ja, RS232 ASCII | Ja, RS232 ASCII | Ja, RS232 ASCII | Ja, RS232 ASCII | - | - | - | - | - | Ja, RS232 ASCII
| Aflezen van instrument |  | - | - | - | - | - | - | - | Ja | Ja | Ja | -
Voeding | Interne voeding (batterij) |  | - | - | - | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | - | -
| vast (voldoende vermogen beschikbaar) |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - | - | Ja
Uitvoeringsvorm | standaard |  | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja
| compact/hanteerbaar |  | - | - | - | - | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | -
| rugged |  | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Eisen uit inwinproces | Inzetfrequentie in het water |  | Wekelijks | Zirfaea wekelijks: Arca alleen in noodgevallen | Wekelijks | Wekelijks | Wekelijks | Projectmatig voor enkele dagen | Halfjaarlijks, gedurende een maand | Wekelijks | Wekelijks | Wekelijks | Continue
| Anti-fouling |  | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja
Aspecten omgevingscondities | Max stroom- of vaarsnelheid |  | 15 knopen | ntb | 10 knopen | 10 knopen | 10 knopen | ntb | ntb | ntb | ntb | ntb | ntb
| Temperatuur waterlichaam |  | 0 tot 40 °C | 0 tot 40 °C | 0 tot 40 °C | 0 tot 40 °C | 0 tot 40 °C | 0 tot 40 °C | 0 tot 40 °C | 0 tot 40 °C | 0 tot 40 °C | 0 tot 40 °C | 0 tot 40 °C
| Maximale waterdiepte (waterdicht) |  | Tot 60 meter | Tot 60 meter | Tot 60 meter | Tot 60 meter | Tot 60 meter | Tot 60 meter | Tot 60 meter | Tot 60 meter | Tot 20 meter | Tot 60 meter | Tot 20 meter
Inpassing in meetconfiguratie | Aansluiting koppelvlakken buiten scope |  | PC, umbilical (2 aders) | Echolood, PC, umbilical (2 aders) | Echolood, PC, Umbilical (meerdere aders beschikbaar) | PC | PC | Geen | Geen | Geen | Geen | Wadden: PC en druksensor | PC
| Aanvullende functionaliteit binnen scope |  | Bundelen meetsignalen onder water | Bundelen meetsignalen onder water, incl. echolood | Bundelen meetsignalen onder water, incl. echolood | Bundelen meetsignalen onder water | Bundelen meetsignalen onder water | Standalone met eigen voeding en opslag | Standalone met eigen voeding en opslag | Handzaam gebruik, standalone | Handzaam gebruik, standalone | Bundelen meetsignalen, incl. druksensor | Bundelen meetsignalen
Softwarefuncties | Instellen en kalibreren |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| Inwinnen koppelvlakken buiten scope |  | Nee | Ja, echolood | Ja, echolood | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja, druksensor (Waddenzee) | Nee
| Presenteren en exporteren |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja (na uitlezen logger) | Ja (na uitlezen logger) | Nee | Ja

## Blad1
|  | parameters | [10 empty] | datauitgifte/opslag | energievoorziening | gebruikte YSI apparatuur |  |  | alternatief CIB meetinstrument
informatiebehoefte | toegepast meetplatform | temperatuur | geleidendheid | opgelost zuurstof | troebelheid | zuurgraad | fluorescentie - Chlorofyl | fluorescentie - blauwalg | nitraat | fosfaat | ammonium | PAR |  |  | 6600v2 | 600XL | 600 OMS | TRDI Citadel
zoutindringing | vaste meetopstellingen. Controles mbv handmetingen, boei (projectmeting) | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | direct of datalogger | intern en extern | - | X | - | X
eutrofiering | vaste meetopstellingen, varende metingen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | direct of datalogger | extren | X (alleen "chemisch") | - | - | Licor PAR
zwemwaterkwailteitcontrole | handmetingen | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | datalogger | intern | X | X | -
handhaving | handmetingen | X | X | X | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | direct of datalogger | intern | X | X | -
diverse projectmetingen | vaste meetopstellingen, varende metingen en handmetingen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | intern en extern | X (alleen "chemisch") | X (alleen "chemisch") | X (alleen "chemisch")
KRW | vaste meetopstellingen, varende metingen en handmetingen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | direct | extren | X (alleen "chemisch") | - | -
KRM | varende metingen en handmetingen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | direct | extren | X (alleen "chemisch") | - | -
voeding
toepassing
| vast |  |  |  | varend |  |  | hand
| stand-alone | aangesloten op inwinsysteem |  |  | stand-alone | aangesloten op inwinsysteem
projectmonitoring
parameter
temperatuur
geleidendheid
opgelost zuurstof
troebelheid
zuurgraad
fluorescentie - Chlorofyl
fluorescentie - blauwalg
| vast | varend | hand (incl 650 MDS)
YSI 6600 v2 | x | x | X
YSI 600XL /650MDS |  |  | x
YSI 600 OMS | x |  | x
combinatie parameters
parameter | temperatuur | geleidendheid | opgelost zuurstof | troebelheid | zuurgraad | fluorescentie - Chlorofyl | fluorescentie - blauwalg
temperatuur | x
geleidendheid | x | x
opgelost zuurstof | x | x | x
troebelheid |  |  |  | x
zuurgraad | x | x |  |  | x
fluorescentie - Chlorofyl | x | x | x | x | x | x
fluorescentie - blauwalg | x | x | x | x | x | x | x
omstandigheid
zout/zoet
diep/ondiep
ijsbestendig