## Blad1
Bijlage 2
Opdrachtgever | SVP D&L B.V.
Afdeling | Bedrijfsbureau
Onderwerp | Marktconsultatie Leveranciers afleversets
Doc. nr.
EU ref.nr. | n.v.t.
Status | defintief
Datum | 2017-05-12
Door | Harry Swinkels/ Henri Elshout
| Onderwerpen | Vragen | Antwoorden
A. | Inleiding | SVP is een project gestart om de huidige afleversets voor warmte te optimaliseren voor de toekomst. Een ideaal ontwerp kan alleen als er kennis is van het hele SV systeem en meegedacht wordt in toekomstige optimalisaties van dit hele systeem. In hoeverre is er op dit gebied voldoende kennis aanwezig en is er de bereidheid om hier extra tijd en energie in te steken?
Bent u op basis van de beschreven uitgangspunten geïnteresseerd om u zich als gegadigde aan te melden voor dit project? Zo Ja wilt u dan de onderstaande vragen beantwoorden.
| Bedrijfinformatie / profiel | Ben u een zelfstandig opererend bedrijf of een onderdeel van een grote concern?
Als u onderdeel bent van een groter concern biedt dit meer mogelijkheden tot innovatie of is dit een belemmering?
Beschikt u zelf over een R&D afdeling of maakt u hiervoor gebruik van kennis van specifieke bedrijven in deze disciplines?
Beschikt u over disciplines zoals projectmanagement, eigen engineering, kwaliteitsmanagement of maakt u hiervoor gebruik van kennis van specifieke bedrijven?
Heeft u eigen productiefaciliteiten of besteed u productie uit aan diverse gespecialiseerde bedrijven of koop?
Als u uitbesteed of koopt, kunt u aangeven in procenten hoe de verdeling hierin is?
Maakt u gebruik van specifieke software voor de ontwikkeling voor uw producten.
Indien u zelf beschikt over een of meer van de hiervoor genoemde faciliteiten, afdelingen, kunt u opgeven hoeveel fte per afdeling waarover u zelf beschikt.
Heeft u een service afdeling voor de producten die uw verkoopt of wordt dit uitgevoerd/ uitbesteed aan derden partijen? Kunt u een korte beschrijving waaruit deze bestaat.
Wilt u a.u.b. een organigram van uw bedrijf toevoegen bij deze marktconsultatie.
| Ervaring product ontwikkeling | Heeft u ervaring met het uitvoeren van dergelijke (door)ontwikkeling projecten voor producten?
Zo ja, kunt u een aantal van deze projecten overleggen en aangeven op welke wijze de gezamenlijke ontwikkeling en engineering werd uitgevoerd en op welke wijze de verantwoordelijkheid en de verdeling van kosten voor dit gezamenlijke ontwerp werd belegd en vastgelegd in een project defintie of uitvoeringsovereenkomst?
Bent u in soortgelijke projecten verantwoordelijk geweest voor het kwaliteitsmanagement van het op te leveren eindproduct (Q&A)?
Zo ja, kunt u opgave doen van een aantal van deze projecten met een korte beschrijving op welke wijze het kwaliteitsmanagement is uitgevoerd en vastgelegd?
Heeft u projecten uitgevoerd waarbij u verantwoordelijk was voor de coördinatie van de ontwikkeling en engineering, zoals bijv. t.a.v. de projectplanning, organiseren van vergaderingen, het verzorgen van de projectverslaggeving en het borgen van de kwaliteit gedurende ontwerp en productie?
Zo ja, kunt u een opgave doen van een aantal projecten?
Kunt u aangeven hoe uw organisatie is ingedeeld m.b.t het ontwikkeling en het in produceren van eindproducten?
Kunt u voorts aangeven ten aanzien van elk van de door u aangegeven projecten of deze wijze van samenwerking heeft geleid tot een realisatie van eindproduct binnen de gestelde tijd en kosten en kwaliteit?
Kunt u aangeven hoe de financiele aspecten zijn vastgelegd en beheerst gedurende een project?
Kunt u aangeven wat de gemiddelde doorlooptijd voor een ontwikkel project is?
Kunt u de belangrijkste financiele factoren opgeven en hoe deze verdeeld zijn over u en uw opdrachtgever in een eventueel project?
Wat zijn uw ervaringen met het samen (door)ontwikkelen van een product en hoe ziet u zo'n proces voor zich?
Welke innovaties spelen er op dit moment binnen uw organisatie op het gebied van afleversets?
Bent u bereid om investeringen te doen in het innoveren van een beter afleverset gezien de markt hiervoor?
| Technische vragen | Graag een toelichting waar u bij een ideaal ontwerp van een warmteafleversets belang aan hecht en waarom.
De technische levensduur van een afleverset dient minimaal 15 jaar te zijn. Hoe garandeert u in het selectieproces van componenten een betrouwbare werking tijdens de levensduur en op welke manier kunt u daar als leverancier achter blijven staan?
Heeft u aantoonbare ervaring met het opstellen van onderhoudsconcepten, RCM/FMECA en hoe past u dit toe op afleversets?
Hoe past u standaardisatie toe bij uw huidige afleversets?
Zijn componenten van merk y 1 op 1 te vervangen door een component merk x (uitwisselbaarheid)?
Wat doet u om de effecten van lekkages in de afleverset zo klein mogelijk te houden?
Welke maximale storingspercentages hanteert u op toegepaste componenten?
Hoe neemt u TCO mee in het ontwerp en vervaardigen van afleversets?
Welke vergoedingen hanteert u bij defecten en storingen en zijn deze bespreekbaar?
Hoe ondersteunt u afnemers bij Root Cause Analyses?
Wat zijn uw ideeën voor het bewaken van de prestaties van de afleverset?
| kwaliteitsborging / voorwaarden | Hoe ontzorgt u als leverancier de afnemer bij problemen met componenten van derden en welke termijnen hanteert u hierbij?
Welke procedures hanteert u in het geval van leveringsproblemen?
Welke procedures hanteert u in het geval van technische problemen?
Welk type garanties en termijnen hanteert u bij uw huidige afleversets?
Welke gegevens dient SVP te monitoren tijdens de levensduur ter onderbouwing van de garantieafspraken?
Hoe bewaakt u de kwaliteit van de producten door u vervaardigd en / of worden ingekocht ?
Hoe bewaakt u het proces vanaf inkoop t/m levering?
Wat is uw reserveonderdelen beleid?
Hoe garandeert u de toekomstige beschikbaarheid van componenten gedurende de levensduur?
Hoe maakt u de unieke serienummers van componenten in relatie tot de unieke afleverset inzichtelijk naar de klant?
C. | Risico's & mitigatie | Kunt u aangeven welke risico's factoren per fases de innovatie zich voordoen waarmee men rekening moet houden gedurende een project?
Kunt u aangeven hoe deze risico’s factoren gemitigeerd zijn?
Zijn er nog andere risico's die zicht voordoen, zo ja wilt u deze benoemen en hoe u deze ook mitigeerd.
H. | Markt en competitie | Waarin onderscheid uw bedrijf zich naar uw mening van andere aanbieders in markt voor dit product?
Hoe zit u afzet markt eruit is deze landelijk of ook internationaal gericht?
Wie zijn uw opdrachtgevers en waarom?
Hoeveel procent van de omzet zijn uw afleversets t.o.v. de gehele omzet van uw bedrijf?
Bent u in grote of kleine mate afhankelijk van opdrachtgevers voor afleversets. Kunt u dit aangeven in procenten.
Hoe ziet u strategie voor de komende 5 tot 10 jaar eruit voor het innoveren in verbeteringen van afleversets of hangt dit af van de investeringen van opdrachtgevers in vervanging van afleversets?
I. | Financieel | Wij verzoeken u de meest recente jaarverslag toe te voegen.