## Blad1
Regio | Object code | Object | Adres | Prov | Systeem soort / doel | Energiemeter aanwezig | [5 empty] | Bron |  | Systeem |  | Energie rendament | Koppeling | Regelkast |  | Account | ACTIE
[6 empty] | Warmtepomp | Bronpomp | Laden | Ontladen | gasmotor warmtepomp | Anders | Qw | Qk | E | G |  | ERBIS/GBS | Software | Softwarenaam | laatste versie
[6 empty] | kWh-meter | kWh-meter | m3 puls-meter i.c.m. Delta T meting | m3 puls-meter i.c.m. Delta T meting | m3 gasmeter |  | MWh verwarmen | MWh Koelen | MWh E verbruik | MWh Gas | SPF= ((Qw+Qk)/(E+G))
N | 21G16 | kantoorgebouw DVD Noord Gebouw 1 | Dokter Stolteweg 40 8025AX Zwolle | OV | open / doublet / recirculatie Gebouw verwarming / koelen | nee | nee |  |  |  | flowmeting | temperatuur opnemer | Temperatuur opnemer | naw |  | niet te realiseren met huidige meters |  | priva/siemens |  |  | Plaatsen kwh-meters warmtepomp en transportpompbron. Aanmaken maandtabellen TBV KW WARMTE LEVERING EN KOUDE LEVERING
W | 25D18 | Koningin Maximakazerne (KMAR Schiphol) | KONINGIN MÁXIMAKAZERNE Sloterweg 400 1171VK Badhoevedorp | NH | open / doublet / opslag | [12 empty] | Siemens PX
N | 40B18 | Groot Heidekamp Arnhem Gebouw 96 en 98 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP Clement Van Maasdijklaan 5 6816TW Arnhem | GE | open / doublet / recirculatie Gebouw verwarming / koelen | nee | nee |  |  |  | Flowmeting | temperatuur opnemer | Temperatuur opnemer |  |  |  |  | Priva |  |  | Plaatsen kwh-meters warmtepomp en transportpompbron. Aanmaken maandtabellen TBV KW WARMTE LEVERING EN KOUDE LEVERING
N | 32F11 | Lpl Stroe Gebouw 525 | LEGERPLAATS STROE Wolweg 170 3776LT Stroe | GE | Gesloten | nee | nee |  |  |  | Flowmeting | temperatuur opnemer | Temperatuur opnemer | 3x E-verbruik warmtepomp |  | niet te realiseren met huidige meters | ja gbs | priva |  |  | Plaatsen kwh-meters warmtepomp en transportpompbron. Aanmaken maandtabellen TBV KW WARMTE LEVERING EN KOUDE LEVERING
N | 06C02 | Stafgebouw 322 sqn Leeuwarden Gebouw C185 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN Keegsdijkje 7 8919AK Leeuwarden | FR | gesloten | nee | nee | [10 empty] | priva
N | 06C02 | BIC Leeuwarden Gebouw K102 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN Keegsdijkje 7 8919AK Leeuwarden | FR | gesloten | nee | nee |  |  |  | flowmating | temperatuur opnemer | temperatuur opnemer | naw |  | niet te realiseren met huidige meters |  | priva |  |  | Plaatsen kwh-meters warmtepomp en transportpompbron. Aanmaken maandtabellen TBV KW WARMTE LEVERING EN KOUDE LEVERING
N | 26H23 | Lesgebouw 518 | Legerplaats Ermelo Leuvenemseweg Ermelo | GE | gesloten | [11 empty] | ja gbs | priva
N | 33B18 | Gebouw 55 | Koning Willem 3 Kazerne Sportlaan Apeldoorn | GE | gesloten | nee | nee |  |  |  | flowmating | temperatuur opnemer | Temperatuur opnemer | naw |  | niet te realiseren met huidige meters | ja gbs | priva
W | 14B03P | Marine brandweer Den Helder Gebouw P001 | COMPLEX NIEUWE HAVEN Het Nieuwe Diep 27D 1781AD Den Helder | NH | open / monobron / recirculatie
W | 14B03R (14B27) (14B27 afgestoten) | Willemsoord Den Helder (MHKC) Gebouw R060 | COMPLEX NIEUWE HAVEN Het Nieuwe Diep 27D 1781AD Den Helder | NH | open / doublet / recirculatie | [12 empty] | Siemens
W | 14B47 | Antennepark Julianadorp Gebouw R20 | ANTENNEPARK JULIANADORP Nieuweweg 24 B 1784PJ Den Helder | NH | open / doublet / recirculatie | [12 empty] | Priva
W | 14B54 | Buitenveld Den Helder (Waddenzee) Gebouw 002 | BUITENVELD Nieuwe Diep 12-14 1781AC Den Helder | NH | open / monobron / recirculatie | [12 empty] | Siemens
W | 37G01 | Depot Pernis | DEPOT PERNIS Schroeder van der Kolkln 2 3171BK Poortugaal | NH | gesloten
W | 14B03D (14B12) | (Phoenix) Den Helder Gebouw D440 | COMPLEX NIEUWE HAVEN Het Nieuwe Diep 27D 1781AD Den Helder | NH | onbekend (ws gesloten) | [12 empty] | Priva
W | 14B03N (14B24) | MB Sewaco Den Helder Gebouwen N002/N003 (1 systeem voor 2 gebouwen ??) | COMPLEX NIEUWE HAVEN Het Nieuwe Diep 27D 1781AD Den Helder | NH | onbekend (ws gesloten) | [12 empty] | Priva marinebedrijf
W | 37E11 | Brigadekantoor KMAR ZH |  | ZH | gesloten
Z | 49G01 | EMVO Woensdrecht | VLIEGBASIS WOENSDRECHT Kooiweg 40-41 4631SZ Hoogerheide | NB | open / doublet / opslag | nee | nee | ja | ja | nvt | Platform heeft eigen energie meting | 2X pulsteller + 4x Temperatuuropnemers voor totaal geleverde warmte van de BES aan warmtepompen in gebouw 608 en aan platform | 1X pulsteller + 2x Temperatuuropnemers voor totaal geleverde koude van de BES aan platform | naw | Geen gasinstallatie die bodem energie beinvloed | niet te realiseren met huidige meters | Ja GBS | Priva | VLBWDT | Coneco | Plaatsen kwh-meters warmtepomp en bronpompen ERBIS toepassen
Z | 51B12 | Strijpse Kampen Oirschot | GENM DE R V S KAZERNE Eindhovensedijk 42 5688GN Oirschot | NB | open / doublet / opslag | Ja | Ja | Ja | Ja | nvt | nvt | 1X pulsteller + 2x Temperatuuropnemers voor totaal geleverde warmte van de BES aan warmtepompen in diverse gebouwen | 1X pulsteller + 2x Temperatuuropnemers voor totaal geleverde koude van de BES aan diverse gebouwen en met inzet van oppervlaktewater | 6x E-verbruik warmte pomp + 2x E-verbruik bronpompen | Geen gasinstallatie die bodem energie beinvloed | deze is met de bestaande Energie en puls tellers te realiseren | Ja GBS en ERBIS | Priva | B5121 | Rensenregeltechniek | geen
Z | 52G09 | Brigadekantoor KMAR Venlo Gebouw 001 | BRIGADE BRABANT-N EN LIMBURG-N Columbusweg 57 5928LA Venlo | Li | open / doublet / opslag Gebouw verwarming / Koelen | Ja | Ja | Ja | Ja | nvt | nvt | 1X pulsteller + 2x Temperatuuropnemers voor totaal geleverde warmte van de BES aan Warmtepomp | 1X pulsteller + 2x Temperatuuropnemers voor totaal geleverde koude van de BES aan gebouw | 1X E-verbruik warmte pomp + 2x E-verbruik bronpompen | Geen gasinstallatie die bodem energie beinvloed | deze is met de bestaande Energie en puls tellers te realiseren | Ja GBS en ERBIS | Priva | Kih10734 | Rensenregeltechniek | geen
Z | 49G01 | Klimaatkamer Woensdrecht (gebouw 701) | VLIEGBASIS WOENSDRECHT Kooiweg 40-41 4631SZ Hoogerheide | NB | gesloten | nee | nee | Energie meting van levering warmte WP aan gebouw. En ook op de bron. KW. Echter geen maandtabelen | Energie meting van levering koude e WP aan gebouw. En ook op de bron. kW. Echter geen maandatbellen. | nvt | nvt | 1X pulsteller + 2x Temperatuuropnemers voor totaal geleverde warmte van de BES aan Warmtepomp | 1X pulsteller + 2x Temperatuuropnemers voor totaal geleverde koude van de BES aan gebouw | naw | Geen gasinstallatie die bodem energie beinvloed | niet te realiseren met huidige meters | Ja GBS | priva, enkel vrijgave en metingen | VLBWDT | Coneco | Plaatsen kwh-meters warmtepomp en transportpompbron. Aanmaken maandtabellen TBV KW WARMTE LEVERING EN KOUDE LEVERING ERBIS toepassen
Z | 49G01 | VVA Woensdrecht (gebouw 109) | VLIEGBASIS WOENSDRECHT Kooiweg 40-41 4631SZ Hoogerheide | NB | gesloten | nee | nee | Energie meting van levering warmte 2x WP aan gebouw. En niet op de bron. KW | nvt | nvt | nvt | 1X pulsteller + 2x Temperatuuropnemers voor totaal geleverde warmte van de BES aan Warmtepomp | nvt | naw | Geen gasinstallatie die bodem energie beinvloed | niet te realiseren met huidige meters | Ja GBS | priva, enkel vrijgave en metingen | VLBWDT | Coneco | Plaatsen kwh-meters warmtepomp.Aanmaken maandtabellen .pulsteller plaatsen op bron. TBV WARMTE LEVERING ERBIS toepassen