## Voorblad
Bijlage 5: Componentenlijst
Titel |  | Koelinstallaties ZUID-WEST P5 2017-2019
Uitvoeringsjaar |  | 2020
Opdrachtnummer |  | P-1003851-P005
SAPnummer |  | P-1003851-P005
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
20 | Koelinstallatie lokaal | 91
21 | Koelinstallatie centraal | 41

## 20
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Aantal binnen units | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | Categorie koelinstallatie | CO2-equivalent inhoud | DVD-code | Fabrikant | GWP-waarde | Hermetisch gesloten | Hoeveelheid koelmiddel | Installatienummer | Lekdetectie aanwezig | Locatie logboek | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Nom_koelvermogen gebouw (comf) | Nominaal koelvermogen inst_ | Onderhoudsplicht | Serienummer | Soort koelinstallatie lokaal | Soort koelmiddel | Split-unit | STEK-nummer | Type
900087934 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 24H01 | ANTENNEPARK NOORDWIJK | 001 | Hoofdgebouw |  | 0 | 29 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2015 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 2,57 | 23865 | Western | 2,088 | Nee | 0,73 | 46631/000 | Nee | In ruimte K3 | Patchruimte | Hogewandunit |  | 2,5 | Ja, vastgoedbeh. | D202027900713310120040 | Airco-unit | R410A | Nee |  | WAW 25 IN ECO
900113320 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 24H01 | ANTENNEPARK NOORDWIJK | 001 | Hoofdgebouw |  | K1 | K13 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2013 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 21,72 | 1 | APAC | 2,088 | Nee | 10,40 |  | Nee | In kastje in ruimte |  | DATACENTER |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R401A | Nee
900087935 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 24H01 | ANTENNEPARK NOORDWIJK | 001 | Hoofdgebouw |  | K1 | K4A | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2009 | Nee | Comfortkoeling | 2,51 | 23866 | Daikin | 2,088 | Nee | 1,20 | S0688 - 092587 | Nee | Logboekenkast telefooncentrale | Luchtschacht, tbv MBK Binnenunit in Ruimte 2 |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | J092587 | Airco-unit | R410A | Nee | S0688 | RXS - 35G2V1B
900049062 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 24H01 | ANTENNEPARK NOORDWIJK | 002 | Zendmast |  | 0 | 05 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2009 | Nee | Comfortkoeling | 9,19 | 19271 | Mitsubishi | 2,088 | Nee | 4,40 | 02285-007-2-01 | Nee | (na)bij de installatie |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R410A | Nee | 02285-007-2-01 | PU P110 YHA
900102520 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30E12 | MC MAALDRIFT | KW | Kantoor- / Wachtgebouw |  | 0 | 5 | KMAR | KMAR | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2011 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 1,25 | 30E12-001 | Mitsubishi | 2,088 | Nee | 0,60 | 11463 | Nee | KW gebouw | gevel links |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R410A | Nee | V0080 11463 | MGA25VB
900116966 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30E12 | MC MAALDRIFT | L16 | Opslag |  | 0 | 1 | KMAR | KMAR | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2015 | Nee | Comfortkoeling | 8,35 | 1 | Western | 2,088 | Nee | 4,00 |  | Nee | Kantoor loods 16 |  | Kanaalunit |  | 14,0 | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R410A | Nee |  | WAD48 HPR4A
900116847 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30E12 | MC MAALDRIFT | L9 | Opslag / Kleedruimte |  | 0 | 4 | KMAR | KMAR | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2013 | Nee | Comfortkoeling | 2,51 |  | Toshiba | 2,088 | Nee | 1,20 |  | Nee | Expertise Realisatie Defensie Den Haag |  |  |  | 4,2 | Ja, vastgoedbeh. | 32300022 | Airco-unit | R410A | Nee |  | RAS-16N3AV2-E inverter
900049131 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30E12 | MC MAALDRIFT | P | Portiersloge |  | 0 | 1 | KMAR | KMAR | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 1996 | Nee | Comfortkoeling | 2,32 | 16968 | Jujitstu | 1,810 | Nee | 1,28 | M09180-696002 | Nee | Nader te bepalen | Buitengevel |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R22 | Nee | M09180-696002 | AOY 17 AWB
900049157 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 103 | Kantoorgebouw |  | 0 | 003 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 1900 | Nee | Comfortkoeling | 0,02 | 1 |  | 1,810 | Nee | 0,01 |  | Nee | Technische Dienst | Gevel en 234B |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R22 | Nee
900049158 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 104 | Kantoorgebouw |  | 0 | 09 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2011 | Nee | Comfortkoeling | 3,34 | 1 | Mitsubishi | 2,088 | Nee | 1,60 |  | Nee | Technische Dienst | Buitengevel naast ruimte 09 |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 155001444RE | Airco-unit | R410A | Nee |  | SRC35ZJX-S
900049160 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 104 | Kantoorgebouw |  | 2 | 205 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 | 1 | 1 | 2002 | Nee | Comfortkoeling | 1,38 | 16938 | Carrier | 2,088 | Nee | 0,66 | H 0422-124-128-01 | Nee | Technische Dienst | Binnenunit in ruimte 201 |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R410A | Nee | H 0422-124-128-01 | 38BSC0096
900103316 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 106 | Kantoorgebouw |  | 0 | 1 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 2 |  | Nee | Comfortkoeling | 4,18 | 30G03 - 075 | LG | 2,088 | Nee | 2,00 |  | Nee | Technische Dienst |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R410A | Nee |  | LG UU24W
900049164 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 107 | Kantoorgebouw |  | 5 | 504 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2004 | Nee | Comfortkoeling | 13,66 | 1 | Carrier | 1,774 | Nee | 7,70 | 70102 / 17 | Nee | Technische Dienst |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R407C | Nee | 70102 / 17 | 30RA033
900111312 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 138 | Kantoor |  | 1 | 102 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2013 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 4,38 | 1 | FUJITSU | 2,088 | Nee | 2,10 |  | Nee | Technische Dienst |  | 307848.100 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | T000892/R000313 | Airco-unit | R410A | Nee | 8294771 | AOYD361E
900049181 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 147 | Multifunctionele Ruimte |  | 0 | 013 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 1997 | Nee | Comfortkoeling | 1,67 | 1 | Gamco | 2,088 | Nee | 0,36 | 19714635 | Nee | Technische Dienst | Eetzaal beneden | Keukenapparatuur |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R134A | Nee | 19714635 | BKG 50/54 LH
900095440 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 148 | Medisch Centrum |  | 1 | 102 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2010 | Nee | Comfortkoeling | 3,55 | 1 | Mitsubishi | 2,088 | Nee | 1,70 |  | Nee | Technische Dienst | Buitenunit op dak 2e bouwlaag |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R410A | Nee |  | FDTCA151 HEN
900049183 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 148 | Medisch Centrum |  | 1 | 123 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 1900 | Nee | Comfortkoeling | 20,04 | 1 | Hitesca | 2,088 | Nee | 9,60 |  | Nee | Technische Dienst |  | 2x4,8kg |  | 38,8 | Ja, vastgoedbeh. | 131120071 | Airco-unit | R410A | Nee |  | EWC-BZ-1601
900049184 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 31 | Vergaderzalen / Restaurant |  | 0 | 110 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2006 | Nee | Comfortkoeling | 15,43 | 18880 | Daikin | 1,774 | Nee | 8,70 |  | Nee | Technische Dienst | K04-links Technische Ruimte |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 3503334 | Airco-unit | R407C | Nee | S0688-503334 | RP-200B7W10
900049185 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 31 | Vergaderzalen / Restaurant |  | 0 | 110 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 2 | 2006 | Nee | Comfortkoeling | 15,43 | 18389 | Daikin | 1,774 | Nee | 8,70 |  | Nee | Technische Dienst | K04-rechts Technische ruimte |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 3503328 | Airco-unit | R407C | Nee | iden. S0688-503328 | RP-200B7W10
900113289 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 31 | Vergaderzalen / Restaurant |  | K2 | K11 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2009 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 27,50 | 1 | Stulz | 1,774 | Nee | 15,50 | S0405-2813003 | Nee | NAFIN ruimte | Let op NAFIN ruimte | DATACENTER |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 0530080862-01 | Airco-unit | R407C | Nee | S0405 | ASY 214A
900113290 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 31 | Vergaderzalen / Restaurant |  | K2 | K11 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 2 | 2009 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 27,50 | 2 | Stulz | 1,774 | Nee | 15,50 | S0405-2813004 | Nee | NAFIN ruimte | Let op NAFIN ruimte | DATACENTER |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 0530080862-02 | Airco-unit | R407C | Nee | S0405 | ASY 214A
900117866 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35A | Kantoor |  | 3 | A334 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2014 | Nee | Comfortkoeling | 2,30 |  | Western | 2,088 | Nee | 1,10 |  | Nee | Expertise Realisatie Defensie Den Haag |  |  |  | 3,2 | Ja, vastgoedbeh. | D2022000140614412130005 | Airco-unit | R410A | Nee |  | WAC 12IN-ECO
900079189 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35A | Kantoor |  | 3 | A339 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 1900 | Nee | Comfortkoeling | 1,09 | 1 | Carrier | 1,810 | Nee | 0,60 | A 323-02 | Nee | Technische Dienst |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R22 | Nee | A 323-02 | 38GLN 12A 703EC
900103764 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35A | Kantoor |  | 3 | A342 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2010 | Nee | Comfortkoeling | 3,44 | 1 | Fujitsu | 1,810 | Nee | 1,90 |  | Nee | Technische Dienst |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R22 | Nee |  | Fujitsu AOY 18LM2 / 2x ASYA 9LACM
900079192 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35A | Kantoor |  | 3 | A378 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 1900 | Nee | Comfortkoeling | 1,17 | 1 | Carrier | 2,088 | Nee | 0,56 | SO 688-16903 | Nee | Technische Dienst |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R410A | Nee | SO 688-16903 | 38GLS 18G 703 EC
900079190 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35A | Kantoor |  | 3 | A380 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 1900 | Nee | Comfortkoeling | 2,13 | 22837 | Carrier | 2,088 | Nee | 1,02 | SO 688-26669 | Nee | Technische Dienst |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R410A | Nee | SO 688-26669 | 38GLS 18G 703 EC
900049237 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35B | Kantoor / Eetzaal |  | 3 | B380A | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 2 | 2003 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 8,52 | 16910 | Carrier | 1,774 | Nee | 4,80 | H 0422-14213-01 | Nee | Technische Dienst | Dak |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R407C | Nee | H 0422-14213-01 | 30RA017C9HZ
900079871 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35B | Kantoor / Eetzaal |  | 4 | B435 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2008 | Nee | Comfortkoeling | 3,76 | 1 | Daikin | 2,088 | Nee | 1,80 | S0688-062188 | Nee | Technische Dienst | Condensor op dak |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | E007038 | Airco-unit | R410A | Nee | RXS-50G2V1B | RXS-50G2V1B
900049239 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35D | Kantoor/Eetzaal |  | 0 | D003 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 2 |  | Nee | Comfortkoeling | 7,93 | 16922 | Misubishi | 2,088 | Nee | 3,80 | 307848-081 | Nee | Technische Dienst | Kantine |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R410A | Nee |  | FDURA602HES
900079872 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35D | Kantoor/Eetzaal |  | 0 | D003 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 7 |  | Nee | Comfortkoeling | 3,65 | 22877 | Mitsubishi | 2,088 | Nee | 1,75 | 75801269 | Nee | Technische Dienst | op het dak |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 837501502 | Airco-unit | R410A | Nee |  | SRC60ZHX-5
900116564 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35D | Kantoor/Eetzaal |  | 0 | D003 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 8 | 2015 | Nee | Comfortkoeling | 4,15 |  | Alfa Laval | 1,430 | Nee | 2,90 |  | Nee | Technische Dienst | spoelkeuken | Keukenapparatuur |  | 7,2 | Ja, vastgoedbeh. | 307848080 | Airco-unit | R134A | Nee |  | CSEH303BS
900049251 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35D | Kantoor/Eetzaal |  | 0 | D098 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 8 | 1900 | Nee | Comfortkoeling | 0,34 | 16917 | Electrolux | 1,430 | Nee | 0,24 | 10067 | Nee | Technische Dienst | Keuken | Keukenapparatuur |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R134A | Nee | 10067
900103337 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35D | Kantoor/Eetzaal |  | 5 | D595 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2008 | Nee | Comfortkoeling | 4,51 | 1 | Airwell | 2,088 | Nee | 2,16 |  | Nee | Technische Dienst |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 2651276178 | Airco-unit | R410A | Nee |  | Arwell GCN 29RCT
900113073 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35D | Kantoor/Eetzaal |  | 6 | D687 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2007 | Nee | Comfortkoeling | 7,93 | 1 | Misubishi | 2,088 | Nee | 3,80 | 75704677-01 | Nee | Technische Dienst | Dak |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | F148 00 427 RK | Airco-unit | R410A | Nee | 824471/823324 | FDUMA502HES
900113074 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35D | Kantoor/Eetzaal |  | 6 | D687 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 2 | 2007 | Nee | Comfortkoeling | 7,93 | 2 | Misubishi | 2,088 | Nee | 3,80 | 75704222-02 | Nee | Technische Dienst | Dak |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | T1600 48 VF | Airco-unit | R410A | Nee | 824471/823324 | FDURA602HES
900049256 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35D | Kantoor/Eetzaal |  | 6 | D695B | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2006 | Nee | Comfortkoeling | 11,37 | 1 | Carrier | 1,774 | Nee | 6,41 | B0519/2597PC/31 1 | Nee | Technische Dienst |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 10 ANI 20117 | Airco-unit | R407C | Nee |  | Hermetisch
900103134 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35K | Kantoor |  | 0 | K095 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2008 | Nee | Comfortkoeling | 3,34 | 1 | Mitsubishi | 2,088 | Nee | 1,60 |  | Nee | Technische Dienst |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 84P06669 | Airco-unit | R410A | Nee |  | Mitsubishi Heavy SUZ KA 50 VA
900049258 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35K | Kantoor |  | 4 | K461 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2007 | Nee | Comfortkoeling | 6,58 | 1 | Mitsubishi | 2,088 | Nee | 3,15 | 75704677-01 | Nee | Technische Dienst |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R410A | Nee | 824471 - 823324 | SCM 80
900103132 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35K | Kantoor |  | 6 | K640 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 |  | Nee | Comfortkoeling | 35,60 | 1 | Mitsubishi | 2,088 | Nee | 17,05 |  | Nee | Technische Dienst |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 228800238LF | Airco-unit | R410A | Nee |  | Mitsubishi Heavy FDCP 280 HKXE 4BR
900049260 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35L | Kantoor |  | 0 | L082 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 1999 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 0,02 | 1 | Carrier | 1,810 | Nee | 1,00 | H0422-194148 | Nee | Technische Dienst | Muur BG | Koeling technische ruimte |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R22 | Nee | H0422-194148
900113923 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35L | Kantoor |  | 0 | LT2B | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2013 | Nee | Comfortkoeling | 9,25 | 1 | Lennox | 2,088 | Nee | 4,43 |  | Nee | In de kast technische ruimte LT2 | Binnendeel ruimte 121 |  |  | 22,0 | Ja, vastgoedbeh. | HF130 8044 355 | Airco-unit | R410A | Nee | 50274 | DMAXR 0212
900113924 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35L | Kantoor |  | 0 | LT4 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2013 | Nee | Comfortkoeling | 2,19 | 1 | Mitsubishi | 2,088 | Nee | 1,05 | 12227-130551 | Nee | In kast technische ruimte LT4 |  |  |  | 3,5 | Ja, vastgoedbeh. | 1281 00001 | Airco-unit | R410A | Nee | 130551 | SRC-35ZJ-S / SRK-35ZJ-S
900103296 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35L | Kantoor |  | 1 | L101 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2009 | Nee | Comfortkoeling | 3,34 | 1 | Fujitsu | 2,088 | Nee | 1,60 |  | Nee | Technische Dienst |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | E057534 | Airco-unit | R410A | Nee |  | Fujitsu ASYA24LCC/AOY24LCC
900103314 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35L | Kantoor |  | 2 | L295 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 2 |  | Nee | Comfortkoeling | 3,34 | 30G03-073 | Toshiba | 2,088 | Nee | 52,50 |  | Nee | Technische Dienst |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R410A | Nee |  | Toshiba VRF 3x buitendeel 39 binnendeel
900103311 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35L | Kantoor |  | 3 | L395 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2008 | Nee | Comfortkoeling | 108,99 | 1 | Toshiba | 2,088 | Nee | 52,20 |  | Nee | Technische Dienst |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R410A | Nee |  | Toshiba VRF 3x buitendeel 39 binnendeel
900049264 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G80 | KONINGIN BEATRIXKAZERNE | 001 | Kantoorgebouw |  | 0 | 0069 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 1997 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 8,62 | 18325 | Liebert | 1,810 | Nee | 4,76 | H1108-96/0128-1 | Nee | Nader te bepalen |  | tbv telematicaruimte |  |  | Ja, vastgoedbeh. | c14819a | Airco-unit | R22 | Nee | H1108-96/0128-1 | TS 09 AUX
900049266 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G80 | KONINGIN BEATRIXKAZERNE | 001 | Kantoorgebouw |  | 0 | 0072 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2005 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 19,87 | 18329 | Stulz | 1,774 | Nee | 11,20 | S0405-2507201 | Nee | Nader te bepalen |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 0530050415101 | Airco-unit | R407C | Nee | S0405-2507201 | ccd171a
900049267 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G80 | KONINGIN BEATRIXKAZERNE | 001 | Kantoorgebouw |  | 0 | 0072 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 2 | 2005 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 19,87 | 18330 | Stulzmc quay | 1,774 | Nee | 11,20 | S0405-2507202 | Nee | Nader te bepalen |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 6530050415 | Airco-unit | R407C | Nee | S0405-2507202 | ccd171a
900049270 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G80 | KONINGIN BEATRIXKAZERNE | 001 | Kantoorgebouw |  | 3 | 3020 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2016 | Nee | Comfortkoeling | 3,26 | 18325 | Western | 1,810 | Nee | 1,89 | 76181 | Nee | Nader te bepalen | Kantoor gebouw 01 | Condensingunit |  | 8,0 | Ja, vastgoedbeh. | 26255533 | Airco-unit | R407C | Nee | H1108-96/0128-5 | MCU plus 80
900049272 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G80 | KONINGIN BEATRIXKAZERNE | 001 | Kantoorgebouw |  | 3 | 3029 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 1900 | Nee | Comfortkoeling | 1,95 | 18331 | Fujitsu | 1,774 | Nee | 1,10 | H1108-2003137 | Nee | Nader te bepalen | Condensor in technische ruimte | verdamper in LBK |  |  | Ja, vastgoedbeh. | T001191 | Airco-unit | R407C | Nee | H1108-2003137 | AOY14EMAL
900080939 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G80 | KONINGIN BEATRIXKAZERNE | 001 | Kantoorgebouw |  | K1 | K002A | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 1900 | Nee | Comfortkoeling | 9,09 | 18326 | Aermec | 1,810 | Nee | 5,02 | H1108-96/0128-3 | Nee | DVD Dienstkring Den Haag |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 9980124686 | Airco-unit | R22 | Nee | H1108-96/0128-3 | cxd403t-lp
900080940 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 30G80 | KONINGIN BEATRIXKAZERNE | 001 | Kantoorgebouw |  | K1 | K002A | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 2 | 1997 | Nee | Comfortkoeling | 35,48 | 18229 | Western | 1,774 | Nee | 20,00 | inst.nr.978543/000 | Nee | DVD Dienstkring Den Haag |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 946201948543 | Airco-unit | R407C | Nee | inst.nr.978543/000 | Beta / ST 202
900072431 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw / Zendstation |  | 0 | 04 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2008 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 1,88 | 21669 | Mitsubishi | 2,088 | Nee | 0,90 | K1591-04-08024 | Nee | bij de wacht | serverkast in MBK |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | bi 738116613RE bu 719714701RE | Airco-unit | R410A | Nee | 820745 | bi SRK25ZG D59-S bu SRC25ZG-S
900072433 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw / Zendstation |  | 0 | 04 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  | 2 | 2008 | Nee | Comfortkoeling | 4,18 | 21670 | Mitsubishi | 2,088 | Nee | 2,00 | K1591-04-08025 | Nee | bij de wacht | MBK |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | bi7L07498 bu74PZI481 | Airco-unit | R410A | Nee |  | bi PLA-RD71BA buSUZ-KA71VA
900113911 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | AR | Kantoorgebouw |  | 0 | A106 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2013 | Nee | Comfortkoeling | 3,34 | 1 | Mitsubishi | 2,088 | Nee | 1,60 | 3194 13001 | Nee | Technische Dienst Coldenhovenlaan 1 |  | kanaal binnendeel boven verlaagd plaf ruimte A106A |  | 5,0 | Ja, vastgoedbeh. | 2723 | Airco-unit | R410A | Nee | 3194 | SU2-KA-50 VA-2
900113912 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | AR | Kantoorgebouw |  | 0 | A114 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2013 | Nee | Comfortkoeling | 3,34 | 1 | Mitsubishi | 2,088 | Nee | 1,60 | 3194 13002 | Nee | Technische Dienst Coldenhovenlaan 1 |  | kanaal binnendeel boven verlaagd plaf ruimte A114 |  | 5,0 | Ja, vastgoedbeh. | 2692 | Airco-unit | R410A | Nee | 3194 | SU2-KA-50 VA-2
900103317 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | BC | Kantoorgebouw |  | 0 | B008 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2007 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 7,31 | 37B35 - 29 | Panasonic | 2,088 | Nee | 3,50 |  | Nee | Nog nader te bepalen |  | Valt onder Justitie DATACENTER |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 0789101722 | Airco-unit | R410A | Nee |  | Panasonic CU/L50 BE8
900092648 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | D | Kantoorgebouw |  | 0 | 4C3 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2010 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 5,85 |  | Toshiba | 2,088 | Nee | 2,80 | N0248 / 2010 / 407878 / 2 | Nee | DVD ruimte | Binnenplaats - UPS container B | DATACENTER |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 00540168 | Airco-unit | R410A | Nee | 0248 | RAV SM1403ATE
900092649 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | D | Kantoorgebouw |  | 0 | 4C3 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  | 2 | 2010 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 5,85 |  | Toshiba | 2,088 | Nee | 2,80 | N0248 / 2010 / 4078 / 1 | Nee | DVD ruimte | Binnenplaats - UPS container B | DATACENTER |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 00540121 | Airco-unit | R410A | Nee | 0248 | RAV SM1403ATE
900095539 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | D | Kantoorgebouw |  | 0 | 4C3 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  | 3 | 2011 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 5,85 | 25615 | Toshiba | 2,088 | Nee | 2,80 | 248-2010-407878/3 | Nee | Technische Dienst | UPS container A | DATACENTER |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 740243 | Airco-unit | R410A | Nee | 0248 | RAV SM 1403ATE
900095540 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | D | Kantoorgebouw |  | 0 | 4C3 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  | 4 | 2011 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 5,85 | 25616 | Toshiba | 2,088 | Nee | 2,80 | 248-2011-407878/4 | Nee | Technische Dienst | UPS container A | DATACENTER |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 740258 | Airco-unit | R410A | Nee | 0248 | RAV SM 1403ATE
900049277 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | D | Kantoorgebouw |  | 0 | D112 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2007 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 40,80 | 21297 | Stulz | 1,774 | Nee | 23,00 | S-0405/2717501 | Nee | Gebouw D127 |  | DATACENTER |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 0530071346/02 | Airco-unit | R407C | Nee | S-0405 | ASD 531 A
900049278 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | D | Kantoorgebouw |  | 0 | D112 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  | 2 | 2007 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 40,98 | 21298 | Stulz | 1,774 | Nee | 23,10 | S-0405/2717502 | Nee | Gebouw D127 |  | DATACENTER |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 0530071346/01-02 | Airco-unit | R407C | Nee | S-0405 | ASD 531 A
900049279 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | D | Kantoorgebouw |  | 0 | D112 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  | 3 | 2007 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 40,98 | 21299 | Stulz | 1,774 | Nee | 23,10 | S-0405/2717503 | Nee | Gebouw D127 |  | DATACENTER |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 0530071346/01-1 | Airco-unit | R407C | Nee | S-0405 | ASD 531 A
900073121 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | D | Kantoorgebouw |  | 0 | D112B | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  | 1 |  | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 6,16 | 21772 | Mitsubishi | 2,088 | Nee | 2,95 |  | Nee | kantoor onderhoudsdienst DTO |  | DATACENTER |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R410A | Nee |  | HI FDCYA 302 HENR
900051523 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37E03 | COMPLEX BRASSERSKADE | A | Stafgebouw |  | 0 | 001 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 4 | 1900 | Nee | Comfortkoeling | 53,22 | 18222 | Carrier | 1,774 | Nee | 30,00 | CD174-805689-A | Nee | Op lokatie | Buitenunit op dak via ruimte 258 | 2x circuits van 15kg |  | 30,0 | Ja, vastgoedbeh. | 12Q303229 | Airco-unit | R407C | Nee | CD174-805689-A | 30RA-120-AO155-PEE
900115816 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37E03 | COMPLEX BRASSERSKADE | A | Stafgebouw |  | 1 | 114 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2015 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 2,76 |  | Western | 2,088 | Nee | 1,32 | 76049/000 | Nee | DVD Dienstkring Den Haag |  | buitenunit D202066111013518160006 |  | 5,3 | Ja, vastgoedbeh. | D2066110713513160006 | Airco-unit | R410A | Nee | 132736 | WAC18INHPR4A
900049280 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37E03 | COMPLEX BRASSERSKADE | B22 | KEK-gebouw |  | 0 | 002 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 1900 | Nee | Comfortkoeling | 22,18 | 18224 | Carrier | 1,774 | Nee | 12,50 |  | Nee | Nader te bepalen | Buitenunit op het dak |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 12W413902 | Airco-unit | R407C | Nee |  | 30RA-120-AO155-PEE
900120771 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37F04 | BRIGADE ZUID-HOLLAND | 6 | Kantoor |  | 1 | 1.35A | KMAR | KMAR | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2013 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 20,40 | Koelunit 1 | Stulz Machinenummer 3231501 | 1,774 | Nee | 11,50 | 03-304RP01 | Nee | In De MER | Links in de MER - linker kast |  |  | 17,8 | Ja, vastgoedbeh. | 10031884 | Airco-unit | R407C | Nee | S-04050 | Mini-space CCD 171A
900120772 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37F04 | BRIGADE ZUID-HOLLAND | 6 | Kantoor |  | 1 | 1.35A | KMAR | KMAR | E&RD DHG | 1 |  | 2 | 2013 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 17,91 | Koelunit 2 | Stulz Machinenummer 3231502 | 1,774 | Nee | 10,10 | 03-304RP01 | Nee | In de MER | Links in de MER - rechter kast | S0405/201323502 |  | 12,1 | Ja, vastgoedbeh. | 10031885 | Airco-unit | R407C | Nee | S-04050 | Mini-space CCD 121A
900103327 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37G01 | DEPOT PERNIS | B7000 | Kantoor |  | 0 | 01 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  | 1 |  | Nee | Comfortkoeling | 3,13 | 37G01 - 001 | Dalkin | 2,088 | Nee | 1,50 |  | Nee | Nog nader te bepalen |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R410A | Nee |  | Dalkin RXS60 F2V1B
900049291 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 001 | Hoofdgebouw |  | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHG | 1 |  | 10 | 2002 | Nee | Comfortkoeling | 23,59 | 16682 | Toshiba | 1,774 | Nee | 13,30 | H 0422-135617-02 | Nee | Technische Dienst |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R407C | Nee | H 0422-135617-02 | MAR 404M81PE
900049292 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 001 | Hoofdgebouw |  | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHG | 1 |  | 11 | 1999 | Nee | Comfortkoeling | 1,27 | 16681 | Carrier | 1,810 | Nee | 0,70 | H 0422-194055 | Nee | Technische Dienst |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R22 | Nee | H 0422-194055 | 38 GTN 18 A9031C
900049293 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 001 | Hoofdgebouw |  | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHG | 1 |  | 12 | 2003 | Nee | Comfortkoeling | 9,22 | 16686 | Hiross | 1,774 | Nee | 5,20 | 323630001 | Nee | Technische Dienst |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R407C | Nee | 323630001 | 10UA
900049294 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 001 | Hoofdgebouw |  | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHG | 1 |  | 13 | 1900 | Nee | Comfortkoeling | 1,56 | 16692 | Technibel | 1,810 | Nee | 0,86 | H 0422-5281-06 | Nee | Technische Dienst |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R22 | Nee | H 0422-5281-06 | GR 125 Climspit
900049298 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 001 | Hoofdgebouw |  | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHG | 1 |  | 17 | 1900 | Nee | Comfortkoeling | 3,00 | 18188 | IMI | 1,774 | Nee | 1,69 | B1553-005143 | Nee | Technische Dienst | Wacht |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R407C | Nee | B1553-005143 | 2rzyk3e
900049301 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 001 | Hoofdgebouw |  | 2 | 233 | CZSK | CZSK | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2002 | Nee | Comfortkoeling | 23,59 | 16684 | Toshiba | 1,774 | Nee | 13,30 | H0422-135617-01 | Nee | Technische Dienst |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R407C | Nee | H0422-135617-01 | MARC 104M81PE
900079144 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 001 | Hoofdgebouw |  | K1 | K52 | CZSK | CZSK | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2003 | Nee | Comfortkoeling | 9,22 | 22824 | Lennox | 1,774 | Nee | 5,20 | H0422-146194 | Nee | Technische Dienst |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R407C | Nee | H0422-146194 | HiMOD S10 UA
900113328 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 001 | Hoofdgebouw |  | K1 | K53 | CZSK | CZSK | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2010 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 18,58 | 1 | Stulz | 2,088 | Nee | 8,90 | S0405-2813001 | Nee | NAFIN ruimte | NAFIN ruimte | DATACENTER |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 0530080863/01-1 | Airco-unit | R410A | Nee | S-0405 | ASY 241 A
900089804 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 001 | Hoofdgebouw |  | K1 | K54 | CZSK | CZSK | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2009 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 7,10 | 24116 | Stulz | 1,774 | Nee | 4,00 | S - 0405/2813002 | Nee | Nader te bepalen | In ruimte naast serverkasten | Betreft NAFIN installaties DATA CENTER |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R407C | Nee | 81441 | ASU 241 A
900089805 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 001 | Hoofdgebouw |  | K1 | K54 | CZSK | CZSK | E&RD DHG | 1 |  | 2 | 2009 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 7,10 | 24114 | Stulz | 1,774 | Nee | 4,00 | S - 0405/2813001 | Nee | Nader te bepalen | In ruimte naast serverkasten | Betreft NAFIN installaties DATA CENTER |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R407C | Nee | 81441 | ASU 241 A
900079145 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 005 | MOC-gebouw |  | 0 | 003 | CZSK | CZSK | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2007 | Nee | Comfortkoeling | 1,65 | 22825 | Carrier | 2,088 | Nee | 0,79 | H0442-150-040-01 | Nee | Technische Dienst |  | achter balie |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 2207Y30310 | Airco-unit | R410A | Nee | H0442-150-040-01 | 38 YPPoo9G
900049310 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 021 | Ziekenboeg |  | 0 | 006 | CZSK | CZSK | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 1900 | Nee | Comfortkoeling | 3,65 | 16729 | INI | 1,774 | Nee | 2,06 | P 1553-000722 | Nee | Technische Dienst | Ziekenboeg Wacht |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R407C | Nee | P 1553-000722 | 2 R-47K6
900103318 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 021 | Ziekenboeg |  | 0 | 024 | CZSK | CZSK | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2003 | Nee | Comfortkoeling | 1,88 | 37H10-022 | Carrier | 2,088 | Nee | 0,90 | H0422-154217 | Nee | Nog nader te bepalen |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 504M0189 | Airco-unit | R410A | Nee |  | Carrier 38 VYX 050
900078574 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 021 | Ziekenboeg |  | 1 | 102 | CZSK | CZSK | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2008 | Nee | Comfortkoeling | 1,67 | 22683 | Carrier | 2,088 | Nee | 0,80 | H0422-120427-01 | Nee | Gebouw 004 bij de opziener |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 82100329 | Airco-unit | R410A | Nee | H0422-120427-01 | 38 NYV025H
900049314 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 029 | De Maasbruggen |  | 1 | 123 | CZSK | CZSK | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 1998 | Nee | Comfortkoeling | 7,15 | 18191 | Aermec | 1,810 | Nee | 3,95 | Mo108-360254-02 | Nee | Technische Dienst |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R22 | Nee | Mo108-360254-02 | CXD 305 LP
900103325 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 38F12 | DEPOT KLAPHEK | B5000 | Centrale Controlekamer |  | 0 | 01 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2014 | Nee | Comfortkoeling | 3,58 | 1 | Western | 1,810 | Nee | 2,10 | 111111/000 | Nee | Nog nader te bepalen | DPO/ Gebouw B5000 | Cassetteuinit | 7,5 |  | Ja, vastgoedbeh. | D201409680812224160011 | Airco-unit | R410A | Nee |  | WAC24 IN ECO
900092785 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 43B01 | DEMAG MIDDELHARNIS | A | Demagnetiseergebouw |  | 0 | 3 | CZSK | CZSK | E&RD DHG | 1 |  | 1 | 2010 | Nee | Comfortkoeling | 3,13 | 24635 | Mitubishi Heavy | 2,088 | Nee | 1,50 | V0549 - 100106 | Nee | In Meethuis | Buitenunit in onderbouw |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 020720713 | Airco-unit | R410A | Nee | V0594 | SRK 35 ZJ-S
900073304 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 48D02 | MARINEKAZERNE VLISSINGEN | 001 | Legeringsgebouw K en M / Wacht |  | 0 | 15 | CZSK | CZSK | E&RD BRD | 1 |  | 1 | 2005 | Nee | Comfortkoeling | 3,55 | 1 | Daikin | 2,088 | Nee | 1,70 |  | Nee | Bij installatie | Buiten |  |  | 6,0 | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R410A | Nee | 48D02 001 3-c | RXS60BVMB
900111414 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 48D02 | MARINEKAZERNE VLISSINGEN | 001 | Legeringsgebouw K en M / Wacht |  | K1 | 006A | CZSK | CZSK | E&RD BRD | 1 |  | 1 | 2013 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 8,77 | 1 | Uniflair-APAC | 2,088 | Nee | 4,20 | A0315/UCX113071/001 | Nee | DVD Dienstkring Woensdrecht | Binnenunit in lok. 006A | In serverruimte |  |  | Ja, vastgoedbeh. | UCX113071 | Airco-unit | R410A | Nee | 48D02 1 5 01 | SDAC0251A
900113969 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 48D03 | MMC RITTHEM | 027 | Wachtgebouw |  | 0 | 6 | CDC | CDC | E&RD BRD | 1 |  | 1 | 2014 | Nee | Comfortkoeling | 1,77 | 1 | Fujitsu | 2,088 | Nee | 0,85 | L0271 307985 003 | Nee | DVD Woensdrecht gebouw B08 | Binnenunit in lok. 2 |  |  | 3,4 | Ja, vastgoedbeh. |  | Airco-unit | R410A | Nee | 48D03 027 1 | ASYG12LMCA/ AOY12LMCA

## 21
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Aantal multisplit-units | Aantal VRV-units | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | Categorie koelinstallatie | CO2-equivalent inhoud | DVD-code | Fabrikant | GWP-waarde | Hermetisch gesloten | Hoeveelheid koelmiddel | Installatienummer | Lekdetectie aanwezig | Locatie logboek | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Nom_koelvermogen gebouw (comf) | Nominaal koelvermogen inst_ | Onderhoudsplicht | Serienummer | Situatie koelinstall centraal | Soort koelmiddel | STEK-nummer | Type
900114732 | 21 | Koelinstallatie centraal | 24H01 | ANTENNEPARK NOORDWIJK | 001 | Hoofdgebouw |  | K1 | K3 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 2014 | Nee | Comfortkoeling | 16,50 |  | Carrier | 2,088 | Nee | 7,90 | C0174/606929 | Nee | K3 |  |  |  | 64,0 | Ja, vastgoedbeh. | M2014023356 | In ruimte | R410A | C0174 | 30WG070 0043 PE
900114733 | 21 | Koelinstallatie centraal | 24H01 | ANTENNEPARK NOORDWIJK | 001 | Hoofdgebouw |  | K1 | K3 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  |  | 2 | 2014 | Nee | Comfortkoeling | 16,50 |  | Carrier | 2,088 | Nee | 7,90 | C0174/606828 | Nee | K3 |  |  |  | 64,0 | Ja, vastgoedbeh. | M2014023357 | In ruimte | R410A | C0174 | 30WG070 0043 PE
900051123 | 21 | Koelinstallatie centraal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 102 | Kantoor / Sportgebouw |  | 0 | 101 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  |  | 2 | 1900 | Nee | Comfortkoeling | 2,13 | 16936 | Carrier | 2,088 | Nee | 1,02 | V 0284-337320F-01 | Nee | Gebouw 224 / ruimte 12 Gebouw 104 | Buiten |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Aan gevel | R410A | V 0284-337320F-01 | Split unit
900051126 | 21 | Koelinstallatie centraal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 102 | Kantoor / Sportgebouw |  | 0 | 101 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  |  | 3 | 1900 | Nee | Comfortkoeling | 2,13 | 16937 | Carrier | 2,088 | Nee | 1,02 | V 0284-337320F-02 | Nee | Gebouw 224 / ruimte 12 Gebouw 104 | Buiten |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Aan gevel | R410A | V 0284-337320F-02 | Split unit
900051127 | 21 | Koelinstallatie centraal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 102 | Kantoor / Sportgebouw |  | 0 | 101 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 2003 | Nee | Comfortkoeling | 1,48 | 16935 | Carrier | 2,088 | Nee | 0,71 | 11 ANI 06072 | Nee | Gebouw 224 / ruimte 12 Gebouw 104 | Buiten |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Aan gevel | R410A | 11 ANI 06072 | 38 GL 2 M 24 G
900116973 | 21 | Koelinstallatie centraal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 137 | Muziekgebouw / DVVO |  | 0 | 006 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 2011 | Nee | Comfortkoeling | 6,64 |  | Mitsubishi | 2,088 | Nee | 3,18 | 76138 / 0 | Nee | Expertise Realisatie Defensie Den Haag | Buitenunit aan de gevel kopse kant achterzijde | 2 units in ruimte 110 (1e verd.) |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 1B00220 | Aan gevel | R410A |  | PUHZ-P100YHA
900051095 | 21 | Koelinstallatie centraal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 31 | Vergaderzalen / Restaurant |  | 0 | 110 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  |  | 3 | 2000 | Nee | Comfortkoeling | 17,74 | 16861 | York International bv | 1,774 | Nee | 10,00 |  | Nee | Technische Dienst |  | 2 x 10kg |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 123922GM001 | Op dak | R407C | 011/ALLINN/A00 | YCAAB 105
900090939 | 21 | Koelinstallatie centraal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 31 | Vergaderzalen / Restaurant |  | 1 | 210 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 2008 | Nee | Comfortkoeling | 29,36 | 24281 | Uniflair | 1,774 | Nee | 16,55 | A0315-URR15919/003 | Nee | Technische Dienst | Op dak van de gang tussen 31 en 32 | tbv DC32 in de bunker DATACENTER |  |  | Ja, vastgoedbeh. | URR015919 | Op dak | R407C | A0315 | ARAM 0232 A
900090940 | 21 | Koelinstallatie centraal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 31 | Vergaderzalen / Restaurant |  | 1 | 210 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  |  | 2 | 2008 | Nee | Comfortkoeling | 29,36 | 24282 | Uniflair | 1,774 | Nee | 16,55 | A0315-URR0159/002 | Nee | Technische Dienst | Op dak van de gang tussen 31 en 32 | tbv DC32 in de bunker DATACENTER |  |  | Ja, vastgoedbeh. | URR015918 | Op dak | R407C | A0315 | ARAM 0232 A
900090941 | 21 | Koelinstallatie centraal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 31 | Vergaderzalen / Restaurant |  | 1 | 210 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  |  | 3 | 2008 | Nee | Comfortkoeling | 29,36 | 24283 | Uniflair | 1,774 | Nee | 16,55 | A0315-URR015917/001 | Nee | Technische Dienst | Op dak van de gang tussen 31 en 32 | tbv DC32 in de bunker DATACENTER |  |  | Ja, vastgoedbeh. | URR015917 | Op dak | R407C | A0315 | ARAM 0232 A
900115912 | 21 | Koelinstallatie centraal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 31 | Vergaderzalen / Restaurant |  | K1 | 040 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 2015 | Nee | Comfortkoeling | 5,22 |  | Western | 2,088 | Nee | 2,50 |  | Nee | Technische Dienst |  | 2 binnenunits typen FJS-WAC-09-ECO van 2600Watt/stuk |  | 5,3 | Ja, vastgoedbeh. |  | In ruimte | R401A | 132736 | FJS-B-2R4A
900051439 | 21 | Koelinstallatie centraal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35A | Kantoor |  | 0 | A082 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 1900 | Nee | Comfortkoeling | 1,45 | 16903 |  | 1,810 | Nee | 0,80 | A375-01 | Nee | Technische Dienst | Dak |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Op dak | R22 | A375-01 | Split unit
900114730 | 21 | Koelinstallatie centraal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35BU | Bunker |  | K1 | KB20A | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 2014 | Nee | Comfortkoeling | 75,17 |  | Trane | 2,088 | Nee | 36,00 | T0087 CGWN210 W253803 | Nee | Technische Dienst |  | Let OP 2x18kg |  | 283,4 | Ja, vastgoedbeh. | W253803 | In ruimte | R410A | T0087 | CGWN 210
900114731 | 21 | Koelinstallatie centraal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35BU | Bunker |  | K1 | KB20A | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  |  | 2 | 2014 | Nee | Comfortkoeling | 75,17 |  | Trane | 2,088 | Nee | 36,00 | T0087 CGWN210 W253734 | Nee | Technische Dienst |  | Let OP 2x 18kg |  | 283,4 | Ja, vastgoedbeh. | W253734 | In ruimte | R410A | T0087 | CGWN 210 STD
900051097 | 21 | Koelinstallatie centraal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35C | Kantoor |  | 0 | C021A | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  |  | 2 | 1993 | Nee | Comfortkoeling | 3,26 | 16914 | Carrier | 1,810 | Nee | 1,80 | 30GW003950-21 | Nee | Technische Dienst | Dak 5e verdieping |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Op dak | R22 | 30GW003950-21 | 1293W61218
900051105 | 21 | Koelinstallatie centraal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35C | Kantoor |  | 0 | C021A | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 1998 | Nee | Comfortkoeling | 2,84 | 16912 |  | 1,810 | Nee | 1,57 | C540-1 | Nee | Technische Dienst | Dak 5e verdieping |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Op dak | R22 | C540-1
900051107 | 21 | Koelinstallatie centraal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35C | Kantoor |  | 5 | C521 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 1900 | Nee | Comfortkoeling | 40,80 | 1 | Earmac | 1,774 | Nee | 23,00 | 30GGW003950-21 | Nee | Technische Dienst | Dak |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 04980060761 | Op dak | R407C |  | NRA 3527-LP7513241
900051124 | 21 | Koelinstallatie centraal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35D | Kantoor/Eetzaal |  | 0 | D080 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 2008 | Nee | Comfortkoeling | 7,93 | 21521 | Mitsubishi | 2,088 | Nee | 3,80 | 75800287-01 | Nee | Technische Dienst |  | Dubbel |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Aan gevel | R410A | 824471 | FDCVA402HES
900051125 | 21 | Koelinstallatie centraal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35D | Kantoor/Eetzaal |  | 0 | D080 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  |  | 2 | 2008 | Nee | Comfortkoeling | 7,93 | 21528 | Mitsubishi | 2,088 | Nee | 3,80 | 75800287-01 | Nee | Technische Dienst |  | Dubbel |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Aan gevel | R410A | 824471 | FDCVA402HES
900105234 | 21 | Koelinstallatie centraal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35K | Kantoor |  | 0 | K060B | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 2012 | Nee | Comfortkoeling | 3,34 | 1 | Mitsubishi | 2,088 | Nee | 1,60 | K - 1789 | Nee | Technische Dienst | Buitengevel |  |  | 1,3 | Ja, vastgoedbeh. | N.B. | Aan gevel | R410A | 5170-00 | Inverter Airco
900080304 | 21 | Koelinstallatie centraal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35K | Kantoor |  | 3 | K301 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 2008 | Nee | Comfortkoeling | 109,62 | 1 | Toshiba | 2,088 | Nee | 52,50 | 2525-080512M01-1 | Nee | Technische Dienst | dak 35 K/L | is dezelfde als installatie nr. 9000103314 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 2x MMY-MAP1001HT8 en 1x MMY-MAP0801HT8 | Op dak | R410A | 2525-080512M01-1 | MMYAP 2801 HT8
900051114 | 21 | Koelinstallatie centraal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35K | Kantoor |  | 7 | K795 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 2007 | Nee | Comfortkoeling | 29,65 | 1 | Mitsubishi | 2,088 | Nee | 14,20 | 75704649-01 | Nee | Technische Dienst | Dak |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Op dak | R410A | 824471 / 823324 | FDCA280
900113925 | 21 | Koelinstallatie centraal | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35L | Kantoor |  | 0 | LT2 | CDC | CDC | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 2013 | Nee | Comfortkoeling | 33,41 | 1 | GEA Happel | 2,088 | Nee | 16,00 | G1451-035593 027 | Nee | In de kast technische ruimte LT2 |  |  |  | 72,7 | Ja, vastgoedbeh. | 320 38 235 | Nader te bepalen | R410A | G 1451 | GLDC 0302 BD2
900110740 | 21 | Koelinstallatie centraal | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw / Zendstation |  | K1 | B07 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 2012 | Nee | Comfortkoeling | 37,58 | 1 | TRANE | 2,088 | Nee | 18,00 | KM 1 | Nee | Op locatie |  | LET OP zijn 2 x 18kg |  | 268,0 | Ja, vastgoedbeh. | UC 59028 | In ruimte | R410A | 815063 | CGWN209
900110741 | 21 | Koelinstallatie centraal | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw / Zendstation |  | K1 | B07 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  |  | 2 | 2012 | Nee | Computer/apparatuurkoeling | 37,58 | 2 | TRANE | 2,088 | Nee | 18,00 | KM 2 | Nee | Op locatie |  | LET OP zijn 2 x 18kg |  | 268,0 | Ja, vastgoedbeh. | UC 59058 | In ruimte | R410A | E032023 | CGWN209
900110742 | 21 | Koelinstallatie centraal | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw / Zendstation |  | K1 | B07 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  |  | 3 | 2012 | Nee | Comfortkoeling | 37,58 | 3 | TRANE | 2,088 | Nee | 18,00 | KM 3 | Nee | Op locatie |  | LET OP zijn 2 x 18kg |  | 268,0 | Ja, vastgoedbeh. | UC59042 | In ruimte | R410A | 815063 | CGWN209
900113212 | 21 | Koelinstallatie centraal | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | BC | Kantoorgebouw |  | 0 | B035 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 |  | Nee | Comfortkoeling | 17,75 | 1 | Mitsubischi Electric | 2,088 | Nee | 8,50 | K0783-08344-2 | Nee | Technische Dienst |  | Multi Split |  | 10,0 | Ja, vastgoedbeh. |  | Op dak | R410A | M1702 | PUMY-P100-YVHM
900078204 | 21 | Koelinstallatie centraal | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | BC | Kantoorgebouw |  | 0 | C104 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 2006 | Nee | Comfortkoeling | 7,31 | 20484 | Schilt Airconditioning b.v. | 2,088 | Nee | 3,50 |  | Nee | Facillitaire dienst DTO | staat op het dak gebouw C | Valt onder Justitie. DATACENTER |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 3155 RC-01-01 | Op dak | R410A |  | KAN 50HP/I
900092780 | 21 | Koelinstallatie centraal | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | D | Kantoorgebouw |  | 0 | 4C3 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 2006 | Nee | Comfortkoeling | 7,93 |  | Carrier | 2,088 | Nee | 3,80 | H0422 | Nee | Technische Dienst |  | Split-5 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 07A.91 P422 | Op dak | R410A |  | 3PGLP 06069
900116831 | 21 | Koelinstallatie centraal | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | D | Kantoorgebouw |  | 0 | 4C3 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  |  | 2 | 2015 | Nee | Comfortkoeling | 3,76 |  | Western | 2,088 | Nee | 1,80 | 46811 | Nee | Expertise Realisatie Defensie Den Haag | Op dak |  |  | 5,3 | Ja, vastgoedbeh. | D2000288431530815004 | Nader te bepalen | R410A | E08275 | WAC18 INHPR4A
900115847 | 21 | Koelinstallatie centraal | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | D | Kantoorgebouw |  | 0 | D101 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 2015 | Nee | Comfortkoeling | 5,01 |  | Western | 2,088 | Nee | 2,40 | E0515 | Nee | Expertise Realisatie Defensie Den Haag |  | inverter met 8,8KW warmtep-2 binnendelen type FJS-WAC-12 RF |  | 7,9 | Ja, vastgoedbeh. | D2020650306135141600005 | Aan gevel | R410A | E0515 | FJS B3 ECO duo-split
900105422 | 21 | Koelinstallatie centraal | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | D | Kantoorgebouw |  | 0 | D101A | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 2012 | Nee | Comfortkoeling | 1,67 | 1 | FUJITSU | 2,088 | Nee | 0,80 |  | Nee | Technische Dienst |  | Split-unit |  | 3,4 | Ja, vastgoedbeh. | 307851.10 | In ruimte | R410A | L0271 | AOYG12LEC
900078206 | 21 | Koelinstallatie centraal | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | D | Kantoorgebouw |  | 0 | D106 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 1900 | Nee | Comfortkoeling | 7,93 | 20503 | Carrier | 2,088 | Nee | 3,80 | H0422-164326-00 | Nee | Facillitaire dienst DTO |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | In ruimte | R410A
900108766 | 21 | Koelinstallatie centraal | 37G01 | DEPOT PERNIS | B7100 | Generator Gebouw A |  | 0 | 02 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 2012 | Nee | Comfortkoeling | 3,13 | 1 | MITSUBISHI | 2,088 | Nee | 1,50 | 304598841263171 B.K. | Nee | Op locactie | Buiten aan de gevel |  |  | 1,8 | Ja, vastgoedbeh. | SRC 50ZJX-S | Nader te bepalen | R410A |  | SPILT, HYPER INVERTER
900116196 | 21 | Koelinstallatie centraal | 37G01 | DEPOT PERNIS | B7551 | Kantoor / Kantine |  | 0 | K3 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 2005 | Nee | Comfortkoeling | 2,09 |  | Daikin | 2,088 | Nee | 1,00 | 4902640 | Nee | Expertise Realisatie Defensie Den Haag |  |  |  | 1,0 | Ja, vastgoedbeh. |  | Op dak | R401A | 2506-00 | RXS 35CVMB
900116195 | 21 | Koelinstallatie centraal | 37G01 | DEPOT PERNIS | B7551 | Kantoor / Kantine |  | 1 | K101 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 2005 | Nee | Comfortkoeling | 6,92 |  | Daikin | 1,774 | Nee | 3,90 | 1400142 | Nee | Expertise Realisatie Defensie Den Haag |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Op dak | R407C | 2506-00 | EUWAB5KAZW1
900110571 | 21 | Koelinstallatie centraal | 37G01 | DEPOT PERNIS | B7553 | Laboratorium |  | 0 | 06 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 2012 | Nee | Comfortkoeling | 14,82 | 1 | Mitsubishi | 2,088 | Nee | 7,10 | B0459 884 127 3171 BK | Nee | In gebouw B 7551, kamer 10 |  |  |  | 8,5 | Ja, vastgoedbeh. |  | Op dak | R410A | 24404915 | P4H2 P250 YHAS
900051119 | 21 | Koelinstallatie centraal | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 004 | POTOM-gebouw |  | 0 | 4 | CZSK | CZSK | E&RD DHG | 1 |  |  | 1 | 2007 | Nee | Comfortkoeling | 1,65 | 21260 | Carrier | 2,088 | Nee | 0,79 | HD04-174228 | Nee | Facillitaire dienst VGHKaz |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 2207Y30310 | In ruimte | R410A | HD04-174228 | 42PHQ012S
900121761 | 21 | Koelinstallatie centraal | 38F12 | DEPOT KLAPHEK | B5553 | Laboratorium / Magazijn |  | 0 | 04 | DMO | DMO | E&RD DHG | 1 | 1 |  | 1 | 2016 | Nee | Comfortkoeling | 3,13 | 1 | Mitsubishi | 2,088 | Nee | 1,50 | 821677434312KA | Nee | Expertise en Realisatie Defensie Den Haag | Buitengevel |  | 5,6 | 5,6 | Ja, vastgoedbeh. | AS161021 | Aan gevel | R410A |  | Split type SRC60ZMX-S/EXN
900096314 | 21 | Koelinstallatie centraal | 48D02 | MARINEKAZERNE VLISSINGEN | 001 | Legeringsgebouw K en M / Wacht |  | 0 | 4A | CZSK | CZSK | E&RD BRD | 1 |  |  | 1 | 2010 | Nee | Comfortkoeling | 4,18 | 1 | Daikin | 2,088 | Nee | 2,00 | IN 6110-00 | Nee | DVD Dienstkring Woensdrecht | T.b.v. lok 5-6-10 | serie binnendeel 592977 6040810 6041473 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | J118718 | Op dak | R401A | 48D02 001 4-d | BMX S52E3V 1B
900097303 | 21 | Koelinstallatie centraal | 48D02 | MARINEKAZERNE VLISSINGEN | 009 | Sportgebouw / Waterkelder |  | 0 | 15 | CZSK | CZSK | E&RD BRD | 1 |  |  | 1 | 2009 | Nee | Comfortkoeling | 19,16 | 1 | Western | 1,774 | Nee | 10,80 | 307984-005 | Nee | DVD Dienstkring Woensdrecht | T.b.v. fitnissruimte |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | EPSI003860 | Op dak | R407C | 48D02 9 1 - 01 | Epsilon 20 LE