## locaties toegangscontrolesystem
Overzicht KvK locaties toegangscontrolesysteem in eigendom en beheer KvK
KvK locaties | Functie locatie |  | eigenaar | Omschrijving gehuurde | Software / TC systeem |  | Beheer Sluitsysteem | Aantal paslezers | Kaartleesprincipe | Technische tekeningen
Groningen | Regiokantoor | huur | NTC | KVK huurt het gehele gebouw en verhuurt de 2e etage aan SNN | Card Acces 3000 | Standalone PC | KvK | 10 | Wiegand / Mifare Desfire | Blokschema 28/7 ontvangen
Leeuwarden | Front Office locatie | huur | Verwey | KvK huurt diverse ruimtes op de BG. Deze ruimtes zijn toegankelijk middels passen of een cilinderslot. De cilindersloten zijn geen onderdeel van het toegangscontrolesysteem | Card Acces 3000 | Standalone PC | Kvk | 6 | Mifare Alle types | in bezit KvK
Arnhem | Regiokantoor | huur | Verwey | De KvK huurt de BG - 1e - 2e - 5e etage. De toegang tot het gehuurde is verzorgd middels paslezers. | Win-Pak Pro - Honeywell | Standalone PC | KvK | 12 | Omniclass of Mifare | Niet in bezit van installateur
Enschede | Front Office locatie | Huur | Raedthuys | De KvK huurt 7 kantoorruimtes op de BG en een gedeelte op de 3e etage. De 7 kantoorruimtes grenzen direct aan een openbare ruimte en zijn voorzien van een cilinderslot. Toegang tot het gehuurde op de 3e etage wordt verzorgd middels 3 paslezers | Net2 - Paxton | Standalone PC | KvK | 6 | Proximity | in bezit KvK
Amsterdam | Regiokantoor Noord West | huur | Verwey | De KvK huurt alle etages van het gebouw, maar verhuurt delen van het gebouw onder. Toegang tot het het gehuurde wordt geregeld middels paslezers. | Chubb AFX | Standalone PC | KvK | 24 | Proximity | in bezit KvK
Utrecht | Hoofdkantoor | huur | DTZ | Op deze locatie is het hoofdkantoor van de KvK gevestigd. De KvK huurt 6 etages en heeft het exclusieve gebruik. De KvK heeft een eigen entree voor de medewerkers. Het toegangscontrole systeem is eigendom van en in beheer door de KvK. Er zijn 19 paslezers geplaatst. Ivm een verbouwing van de 5e etage dient rekening gehouden te worden dat het systeem dit jaar met 2 paslezers wordt uitgebreid. | Pro-watch Honeywell | Standalone PC | KvK | 19 | Mifare Desfire | in bezit KvK
Woerden / Watermolenlaan | Rekencentrum KvK | huur | Verwey | Op deze locatie huurt KvK het volledige gebouw. Toegang tot de beveiligde delen wordt verzorgd middels 5 paslezers | Transquest | Server KvK | KvK | 14 | Mifare alle types | in bezit KvK
Woerden Zaagmolenlaan | Rekencentrum KvK | huur |  | Op de locatie huurt de KvK de 4e etage. Deze locatie staat naast de locatie aan de watermolenlaan. Toegang tot het gehuurde wordt verzorgd middels 3 paslezers. Deze paslezers zijn gekoppeld aan het toegangscontrolesysteem op de locatie Woerden/Watermolenlaan | Transquest | Server KvK | KvK | 2 | Mifare alle types | in bezit KvK
Amersfoort | Front Office Locatie | huur | Verwey | Op deze locatie huurt KvK de BG. Toegang tot het gehuurde wordt verzorgd middels paslezers. | Net2 - Paxton | Standalone PC | KvK | 3 | Proximity lezer | in bezit KvK
Rotterdam | Regiokantoor Zuid West | huur | Verwey | Op deze locatie hhurt de KvK de Kelder - BG - 1e - 2e - 3e. De 4e en 5e etage is in gebruik door derden. Toegang tot het gehuurde van de KvK is verzorgd via een pasleessysteem. Dit systeem is eigendom en in beheer door de KvK. De 4e en 5e etage zijn niet aangesloten op dit systeem. | Tyco: I-protect | Standalone PC | KvK | 42 | Mifare | in bezit KvK
Eindhoven | Regiokantoor Zuid | Gedeeld eigendom; met TU Eindhoven | Noordzijde - KvK / Zuidzijde - TU Eindhoven | Op deze locatie (gebouw Kennispoort) heeft de KvK het exclusieve gebruik van de BG - 2e -3e -4e . Op de 1e etage zijn algemene voorzieningen (restaurant - vergadercentrum) gesitueerd . De 5e - 6e - 7e etage staan leeg of zijn verhuurt. Toegang tot het gehele gebouw is geregeld middels paslezers. Het toegangscontrole systeem van dit gebouw is aangesloten op het volledige toegangscontrole systeem van de Campus Eindhoven. KvK beheert van toegangscontrole gebouw Kennispoort | Honeywell | Standalone PC | KvK voor gebouw kennispoort . De TU Eindhoven voor de gehele campus. Gebouw Kennispoort maakt onderdeel uit van deze campus | 32 | Quadrakey | In bezit KvK
Breda | front Office Locatie | huur |  | De Kvk heeft de BG van deze locatie in gebruik. Een deel wordt verhuurd en de 1e etage staat leeg. Toegang tot het gehuurde wordt geregeld middels druppels en cilindersloten. De KvK is eigenaar en beheert de sluitsystemen. | Easy Secure | Standalone PC | KvK | 8 | Mifare Classic | in bezit KvK
[7 empty] | totaal aantal paslezers | 178