## Authenticatie en Autorisatie
Nummer | Dienst | Randvoorwaarden |  | Werkplek |  |  | Server | [8 empty] | SAAS/IAAS | Randapparatuur met netwerkverbinding
|  |  | Bring Your Own / Consumer | Applicatie door Radboudumc beheerd | Randapperatuur werkplek | Blackbox | Radboud Managed applicatie op Windows | Leverancier/afdeling managed applicatie op Windows | Radboud Managed MS SQL Database op Windows | Leverancier/afdeling managed MS SQL Database op Windows | Radboud Managed IIS Website op Windows | Radboud Managed applicatie op Linux | Leverancier/afdeling managed applicatie op Linux | ESX appliance | Blackbox | Gehoste applicatie | Randapparatuur met netwerkverbinding
1 | Autorisatie | Alle door het Radboudumc beheerde systemen zijn standaard lid van een Microsoft Active Directory (Active Directory) domein. Uitzonderingen uitsluitend in individuele gevallen naar overleg met de Compliance en Security Officer en Technisch Applicatiebeheer. |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x
2 | Autorisatie | In de Intranet zone (LAN) zijn 2 Active Directory domeinen beschikbaar. Systemen die zich in deze zone bevinden dienen lid te zijn van het Test domein indien het systeem een teststatus heeft. Productie systemen zijn lid van het productie domein. |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x
3 | Autorisatie | In de DMZ zone zijn 2 Active Directory domeinen beschikbaar. Systemen die zich in deze zone bevinden dienen lid te zijn van het Test domein indien het systeem een teststatus heeft. Productie systemen zijn lid van het productie domein. |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
4 | Autorisatie | Active Directory Schema changes zijn uitsluitend mogelijk na overleg met Technisch Applicatiebeheer. Deze change is niet standaard en wordt uitsluitend in uitzonderlijke gevallen goedgekeurd. |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x
5 | Autorisatie | Er wordt gebruik gemaakt van een Microsoft Active directory met een forest en domain functional level van 2008R2 |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | Autorisatie | Authenticatie vindt plaats via Kerberos of NTLM protocollen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
7 | Autorisatie | Lees en schrijfbewerkingen voor systemen die niet aansloten zijn in Active Directory zijn mogelijk via LDAP (poort 389) en Secure LDAP (poort 636) op een daarvoor gecreerde DNS naam (afwijkend van de domein naam ldap.umcn.nl) | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
8 | Autorisatie | Radboudumc gebruikers zijn identificeerbaar via hun persoonlijke account (z-nummer) |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
9 | Autorisatie | Radboudumc hanteert een single credential beleid. Applicaties dienen de gebruiker te identificeren op basis van het z-nummer en bijbehorende wachtwoord |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
10 | Autorisatie | Applicaties die buiten het netwerk van Radboudumc aangeboden en beheerd worden dienen gebruik te maken van SurfConext (SurfMarket) om Radboudumc gebruikers te authenticeren. Zie voor details: https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/2015/dienstbeschrijving_surfconext.pdf | [13 empty] | x
11 | Autorisatie | Radboudumc brede instellingen worden geconfigureerd op alle systemen die opgenomen zijn in Active Directory met behulp van Active Directory Group Policy |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x
12 | Autorisatie | Radboudumc hanteert een N-1 beleid voor aanbieden van Active Directory waardoor altijd de meest recente versie of de eerstvolgende oudere versie van het product in gebruik is. |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
13 | Autorisatie | Het gebruik van Service Accounts is vereist voor het starten van services en geautomatiseerde applicatietaken en zijn gekoppeld aan specifieke servers in Active Directory. |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
14 | Autorisatie | Service Accounts kunnen nimmer interactief inloggen op systemen. |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
15 | Autorisatie | Functionele Accounts zijn beschikbaar ten behoeve van ondersteunende taken die uitgevoerd moeten worden door een groep van personen met vergelijkbare functie. |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
16 | Autorisatie | RSA wordt gebruikt voor het verstrekken van een tweede factor aan medewerkers (SMS token, Soft token) wanneer de oplossing dergelijke extra toegangsbeveiliging vereist. Dit is alleen mogelijk op gebruikers accounts ( Z-nummers) |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
17 | Autorisatie | Digid wordt als identity provider voor patiënten gebruikt. De UZI pas is vereist voor toegang van externe zorgverleners. |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
18 | Autorisatie | Informatiesystemen met een eigen aanlogdomein worden geacht voor het aanloggen gebruik te maken van de Identificatie en Authenticatie gegevens zoals die voor alle Radboudumc medewerkers opgenomen zijn in Active Directory. |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
19 | Autorisatie | Beheer op servers vindt plaats met een beheer account (MANZ account) |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
20 | Autorisatie | Alle managed servers zijn opgenomen in een door het RadboudUMC beheerde Active Directory. |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x
21 | Autorisatie | Plaatsing van de systemen in de Active Directory wordt uitgevoerd door de beheerders van Informatie Management |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
22 | Autorisatie | Voor de toegang van buitenaf naar systemen op de ICT infastructuur van het Radboudumc is het verplicht gebruik te maken van de centrale voorzieningen die door IM worden aangeboden en beheerd. Voor remote beheer worden specifieke afspraken gemaakt. Er wordt gebruik gemaakt van VPN en VDI technologie. | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
23 | Autorisatie | Er worden alleen managed systemen in de Active Directory geplaatst |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
Note on C7: Marcel Timmermans: Handiger om het document niet versieafhankelijk te maken. AD DS is N of N-1. Moet de schema versie niet vermeld worden?

## Fysiek en Netwerk
Nummer | Dienst | Randvoorwaarden |  | Werkplek |  |  | Managed Server | [8 empty] | SAAS/IAAS | Randapparatuur met netwerkverbinding
|  |  | Bring Your Own / Consumer | Applicatie door Radboudumc beheerd | Randapperatuur werkplek | Blackbox | Radboud Managed applicatie op Windows | Leverancier/afdeling managed applicatie op Windows | Radboud Managed MS SQL Database op Windows | Leverancier/afdeling managed MS SQL Database op Windows | Radboud Managed IIS Website op Windows | Radboud Managed applicatie op Linux | Leverancier/afdeling managed applicatie op Linux | ESX appliance | Blackbox | Gehoste applicatie | Randapparatuur met netwerkverbinding
1 | Werkplek | USB 1.1 ondersteuning voor Virtuele desktop infrastructuur applicaties |  |  | x
2 | Werkplek | USB 2/3 ondersteuning voor Fysieke werkplekken. Deze zijn maar op ééntiende van de plekken beschikbaar |  |  | x
3 | Werkplek | Geen ondersteuning voor Firewire, LPT, COM, Parallel, Displayport |  |  | x
4 | Werkplek | Drivers Standaard beschikbaar binnen Microsoft Windows 7 En Microsoft Windows 10. |  |  | x
5 | Werkplek | Geen automatische installatie van Drivers. | x |  | x | x
6 | Werkplek | Drivers gecertificeerd voor Microsoft Windows 7 En Microsoft Windows 10 |  |  | x
7 | Datacenter | Koppelen redundant met 2 maal 10 GB SFP+ LC | [11 empty] | x | x
8 | Datacenter | Dubbele redundante voedingen per systeem | [11 empty] | x | x
9 | Datacenter | Passen in standaard 19 inch server rack |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x
10 | Datacenter | Datacenter toegang: Alleen Team Datacenter medewerkers kunnen toegang verlenen voorpersonen die werkzaamheden willen uitvoeren aan servers/systemen anders dan het netwerk. Deze toegang dient aangevraagd te worden via de servicedesk ICT. |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x
11 |  | Interface 100BaseTX en 1000BaseT op basis van auto negotiate |  |  |  | x
12 | Netwerk | Minimaal IEEE 802.11a/g ondersteuning optioneel/wenselijk IEEE 802.11n/ac | x
13 | Netwerk | Authenticatie op basis van IEEE 802.1X | x
14 | Netwerk | Op basis van Ethernet met CDP / LLDP ondersteuning | x
15 | Netwerk | Koppelvlak 1000Base-SX, 10 GBase-SR Optisch / 100BaseTX, 1000BaseT en 10GBase-T op basis van auto negotiate | [12 empty] | x
16 | Netwerk | Koppelvlak 1000Base-SX/(LX/LH)/ZX/T | [12 empty] | x
17 | Netwerk | Aanschaf SFP door Radboudumc / Kosten voor Leverancier c.q. opdrachtgever | [12 empty] | x
18 | Netwerk | IPv4 en IPv6 ondersteuning in een volledig gerouteerde omgeving (Geen campus brede VLANs) | [12 empty] | x
19 | Netwerk | Dynamische routering mogelijk met OSPF | [12 empty] | x
20 | Netwerk | Multicast mogelijk op basis van IGMP / PIM sparse-mode | [12 empty] | x
21 | Netwerk | Laag 2 port-channels op basis van LACP | [12 empty] | x
22 | Netwerk | Alleen mogelijk met VPN-client
23 | Netwerk | Koppelvlak van meer dan 100Mbps niet campus breed beschikbaar |  | x |  |  | x
24 | Netwerk | WPA2-Enterprise | x
25 | Netwerk | IP configuratie op basis van DHCP, ook voor statische adressen |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x
26 | Netwerk | Systemen welke in het datacenter worden geplaatst dienen te passen in een 19 inch server rack. De systemen dienen zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde vastgemaakt te worden. | [12 empty] | x
27 | Netwerk | Systemen dienen te zijn voorzien van dubbele voedingen waarbij het mogelijk moet zijn om 1 van de voedingen spanningsloos te maken zonder onderbrekingen/overlast voor het systeem. | [12 empty] | x
28 | Netwerk | De stroomkabel aansluitingen welke op de PDU’s in de kasten worden aangesloten zijn C13 of C19, zie https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60320 | [12 empty] | x
29 | Netwerk | Elk systeem wordt met minstens 2 netwerk connectiesop het netwerk aangesloten, dit middels 10 GB SFP+ SFP’s met een LC connector. | [12 empty] | x
30 | Netwerk | Elke systeem dient te zijn voorzien van een remote Access kaart (Bijv HP iLO, Dell DRAC), deze netwerken zullen ontsloten worden middels 1 GB Ethernet, RJ 45. | [12 empty] | x
31 | Netwerk | Om Informatiesystemen binnen het gehele Radboudumc netwerk te kunnen gebruiken moeten deze systemen kunnen functioneren in een gesegmenteerd netwerk waarbij routering wordt toegepast. | [12 empty] | x
32 | Netwerk | Vlan technologie kan beperkt worden toegepast binnen de access laag ten behoeve van clients, maar niet campusbreed of tussen de gebouwen en de centrale computerruimte. | [12 empty] | x
33 | Netwerk | Alle aangesloten systemen maken uitsluitend gebruik van IP om toegang te krijgen tot de logische netwerk infrastructuur. | [12 empty] | x
34 | Netwerk | Om brede connectiviteit te waarborgen beheert IM centrale DHCP- en DNS servers. Het gebruik hiervan is verplicht. Dit betekent: • Voor DNS wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de centrale servers; • Het IP-adres wordt door de centrale DHCP servers dynamisch toegewezen;In afwijking van het bovenstaande kan een aanvraag worden gedaan voor een vast IP adres; • Het IP-adres van een server wordt statisch toegewezen en met behulp van DHCP gealloceerd. • Software dient zo geconfigureerd te worden dat DNS host names worden gebruikt in plaats van IP-adressen; • Applicatiesoftware die gebruik maakt van IP- en/of Ethernet- broadcast is niet toegestaan. Indien bovengenoemde software gebruik maakt van IP- en/of Ethernet- multicast wordt deze expliciet toegestaan; • IP adressering IPv4: RFC 1918 (private ranges) • IP adressering IPv6: RFC 4193 zal op termijn worden ondersteund • QOS: Kan op basis van specificaties worden ingeregeld. |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
35 | Netwerk | Elke gebruikers-PC of netwerkprinter wordt aangesloten op één aansluitpunt; |  | x |  | x
36 | Netwerk | Het te gebruiken aansluitpunt wordt toegewezen; |  | x |  | x
37 | Netwerk | De interface van PC of netwerkprinter dient te voldoen aan IEEE 802.3, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX, auto-sensing; Printers, scanners en andere accessoires worden direct op het netwerk aangesloten en niet op een PC; Een PC of printer mag slechts met één netwerk verbonden zijn. Binnen de muren van het Radboudumc is dat uitsluitend de toegestane ICT infrastructuur en is aansluiting op elk ander netwerk verboden. Als ‘ander netwerk’ gelden onder andere: modemaansluitingen, telefonie en elke vorm van draadloze en/of mobiele datacommunicatie. |  | x |  | x
38 | Netwerk | Het is niet toegestaan om de aangesloten PC’s zó in te richten dat deze netwerkfuncties vervullen, inclusief maar niet beperkt tot de functionaliteit van routers, gateways, hubs, switches, inbelservers en VPN concentrators/gateways. |  | x |  | x
39 | Netwerk | Behoudens toestemming van IM is het niet toegestaan om op gebruikers-PC’s netwerkservices in te schakelen of aan te bieden, inclusief maar niet beperkt tot: • Web, database, applicatie server; • file- en printer sharing; • peer-to-peer, remote control en remote desktop software; • DNS-, WINS- en DHCP-server software. |  | x |  | x
40 | Netwerk | Op verschillende locaties op de campus van het Radboudumc wordt WiFi ondersteund. (op aanvraag zijn deze locaties beschikbaar) Aan te sluiten WiFi apparatuur dient de volgende standaarden te ondersteunen: • Standaard: 802.11 A/B/G /N; • Beveiliging: EAP-PEAP; • Autorisatie: MS-CHAP V2; • Voeding: POE 802.3af; • Voor de toepassing van spraak over WiFi dient 802.11A te worden toegepast; de regels ten aanzien van inrichting en gebruik voor draadgebonden Clients zijn van toepassing. | x
41 | Netwerk | Op de Radboudumc campus wordt analoge/digitale telefonie toegepast in samenwerking met IP telefonie. Deze zijn via Media Gateways aan elkaar gekoppeld en fungeren als 1 telefonie platform. Op verschillende locaties wordt dect toegepast en WiFi (Ascom VOS) wordt via de IP telefonie omgeving ondersteund. De bestaande analoge/digitale telefonie omgeving wordt gefaseerd vervangen door IP telefonie. • Ondersteuning van het SIP protocol RFC 3261; • Maximale netwerk vertraging end-to-end: 1 milliseconde; • Pakketverlies maximaal: 0,005% • Jitter maximal: 1 milliseconden
42 | Netwerk | Netwerktechnisch zal later in het aanvraagproces elke laag zich vertalen in een gescheiden VLAN en daarmee een gespecificeerd IP-subnet. Daarbij is het belangrijk dat de omvang van het IP-subnet wordt vastgesteld door rekening te houden met groei. In 2016 zal de infrastructuur van het Radboudumc wijzigingen naar een SDN (Software Defined Network)-omgeving. In deze toekomstige situatie wordt een VLAN geconverteerd naar een EPG (Endpoint Group).
43 | Netwerk | Een andere optie is een implementatie volgens het blackbox-principe waarbij door het Radboudumc (redundant LACP) Uplinks worden aangeboden tot 10Gbps per interface. | [11 empty] | x | x
44 | Netwerk | Voor communicatie met systemen/applicaties kan binnen de domeinen en bij blackbox implementaties met verschillende DNS methoden, denk aan delegation, de DNS-omgeving van het Radboudumc worden geraadpleegd. Het beheer daarvan, ook van de externe domeinen ligt bij het Radboudumc | [11 empty] | x | x
Note on C5: Gabe Greijdanus: Alleen bij virtueel desktop. Fysiek wel displaypoort en firewire

## Integratie diensten
Nummer | Dienst | Randvoorwaarden |  | Werkplek |  |  | Managed Server | [8 empty] | SAAS/IAAS | Randapparatuur met netwerkverbinding
|  |  | Bring Your Own / Consumer | Applicatie door Radboudumc beheerd | Randapperatuur werkplek | Blackbox | Radboud Managed applicatie op Windows | Leverancier/afdeling managed applicatie op Windows | Radboud Managed MS SQL Database op Windows | Leverancier/afdeling managed MS SQL Database op Windows | Radboud Managed IIS Website op Windows | Radboud Managed applicatie op Linux | Leverancier/afdeling managed applicatie op Linux | ESX appliance | Blackbox | Gehoste applicatie | Randapparatuur met netwerkverbinding
1 | Mail | Radboudumc maakt gebruik van Microsoft Exchange (Exchange) voor het aanbieden van de e-maildienst aan al haar gebruikers |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | Mail | Emailhygiene wordt uitgevoerd via Microsoft Exchange Online Protection als onderdeel van Office 365 |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | Mail | Emails die namens een van de door het Radboudumc beheerde domeinen verstuurd worden dienen te verlopen via de Radboudumc e-mail omgeving. Uitzonderingen zijn uitsluitend in overleg en na goedkeuring van de Compliance en Security Officer en Technisch Applicatiebeheer mogelijk. |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4 | Mail | Emails die door een extern systeem verstuurd worden met als afzender een van de e-maildomeinen die Radboudumc beheert dienen opgenomen te worden in het SPF record van Radboudumc. Afstemming hierover dient plaats te vinden met Technisch Applicatiebeheer. |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5 | Mail | Applicaties die e-mails versturen vanuit het LAN of gekoppelde VPN netwerken dienen dit af te leveren bij de centrale Mail Relay dienst die bereikbaar is voor de applicatieserver op poort 25 na autorisatie door Technisch Applicatiebeheer |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | Mail | Radboudumc ondersteunt de volgende e-mailprotocollen: o MAPI o RPC over HTTPS o EAS (Webservices en Active Sync) o SMTP o POP3 en IMAP4 worden niet ondersteund |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
7 | Mail | Radboudumc hanteert een N-1 beleid voor aanbieden van Maildiensten waardoor altijd de meest recente versie of de eerstvolgende oudere versie van het product in gebruik is. |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
8 | Mail | Uitgaande e-mailberichten worden voorzien van de Radboudumc disclaimer |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9 | Mail | De werkplekken zijn voorzien van Outlook 2007 SP3 als client software om e-mails te versturen. |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
10 | Mail | Radboudumc biedt intern en extern webmail aan voor werken met e-mail via de browser. |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
11 | Mail | Plugins/Addons in Outlook en Webmail zijn mogelijk na goedkeuring van Team Kantoor en Technisch Applicatiebeheer |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
12 | Mail | Mailboxen worden uitsluitend toegekend aan natuurlijke gebruikers of aan voorzieningen (zoals vergaderruimten, gedeelde postbussen) |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
13 | Mail | Radboudumc ondersteunt uitsluitend de implementaties van Active Sync op Windows Phone 8 (en hoger), Android en IOS besturingssystemen voor communicatie met de e-mailomgeving. | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
14 | Mail | Applicaties zijn verplicht de DNS naam van de Mail Relay server te gebruiken voor het configureren van de SMTP server. |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
15 | Chat en presence | Radboudumc maakt gebruik van Microsoft Lync (Lync) voor het aanbieden van de chatdienst aan al haar gebruikers |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
16 | Chat en presence | Voice en Video zijn niet geactiveerd in de configuratie van Lync |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
17 | Chat en presence | Federatie met externe instellingen zijn mogelijk na akkoord van de Compliance en Security Officer en Technisch Applicatiebeheer |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
18 | Chat en presence | Radboudumc ondersteunt uitsluitend de implementaties van Lync op Windows Phone 8 (en hoger), Android en IOS besturingssystemen. | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
19 | Chat en presence | Radboudumc hanteert een N-1 beleid voor aanbieden van Lync dienst waardoor altijd de meest recente versie of de eerstvolgende oudere versie van het product in gebruik is. |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
20 | Chat en presence | Uitsluitend natuurlijke personen zijn aangesloten op Lync | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
21 | Digitale Fax | Radboudumc maakt gebruik van Fenestae Faxination (Faxination) server voor het aanbieden van de digitale faxdienst. |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
22 | Digitale Fax | Het versturen en ontvangen van faxen verloopt via de Mail omgeving van Radboudumc |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
23 | Digitale Fax | Faxen zijn inzichtelijk voor de ontvanger via de verschillende e-mailclients op de verschillende ondersteunde apparaten. |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
24 | Digitale Fax | Faxen voor een externe bestemming verlopen via de Mitel telefooncentrale |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x

## Applicaties
Nummer | Dienst | Randvoorwaarden |  | Werkplek |  |  | Managed Server | [8 empty] | SAAS/IAAS | Randapparatuur met netwerkverbinding
|  |  | Bring Your Own / Consumer | Applicatie door Radboudumc beheerd | Randapperatuur werkplek | Blackbox | Radboud Managed applicatie op Windows | Leverancier/afdeling managed applicatie op Windows | Radboud Managed MS SQL Database op Windows | Leverancier/afdeling managed MS SQL Database op Windows | Radboud Managed IIS Website op Windows | Radboud Managed applicatie op Linux | Leverancier/afdeling managed applicatie op Linux | ESX appliance | Blackbox | Gehoste applicatie | Randapparatuur met netwerkverbinding
1 | SQL | Radboudumc maakt gebruik van Microsoft SQL server (SQL) server voor het aanbieden van de database dienst. |  |  |  |  | x | x | x | x | x
2 | SQL | Applicaties kunnen gebruik maken van een database op het Shared Instance (voorkeur) of Dedicated Instance platform dat beheerd wordt door Technisch Applicatiebeheer |  |  |  |  | x | x | x | x | x
3 | SQL | De SQL serverpoort wordt vastgesteld per instance en wijkt af van de standaard SQL server poort |  |  |  |  | x | x | x | x | x
4 | SQL | Databases worden gebackupt met de standaard backupoplossing op basis van CommVault |  |  |  |  | x | x | x | x | x
5 | SQL | Databases zijn beschikbaar in verschillende grootte |  |  |  |  | x | x | x | x | x
6 | SQL | Logbestanden zijn logisch gescheiden van de database bestanden |  |  |  |  | x | x | x | x | x
7 | SQL | Standaard biedt Radboudumc de afnemer de keuze voor een hoog of laag beschikbare database waarbij de hoge beschikbaarheid gehaald wordt met Availabilty Groups. Andere vormen van hoog beschikbaar maken van databases wordt niet ondersteund. |  |  |  |  | x | x | x | x | x
8 | SQL | Radboudumc hanteert een N en N-1 beleid voor aanbieden van Database dienst waardoor altijd de meest recente versie of de eerstvolgende oudere versie van het product in gebruik is. Waarbij de N-1 versie (nu SQL 2012) nog geldig is tot 1-6-2017 en de N versie (nu SQL 2014) geldig is tot 1-6-2019. |  |  |  |  | x | x | x | x | x
9 | SQL | Kosten zijn afhankelijk van het gekozen beschikbaarheidsmodel en database grootte. Deze worden is staffels aangeboden |  |  |  |  | x | x | x | x | x
10 | SQL | Een service accounts (domein account) worden gebruikt voor toegang tot de SQL instance |  |  |  |  | x | x | x | x | x
11 | SQL | Databases maken gebruik van een eigen type storage. Databases mogen niet op standaard storage worden gezet. |  |  |  |  | x | x | x | x | x
12 | SQL | In de situatie van het gebruik van de Shared Instance dient het SQL management uitgevoerd te worden vanaf de centrale SQL beheer server. |  |  |  |  | x | x | x | x | x
13 | SQL | Er is geen SQL dienst beschikbaar in de DMZ zone.
14 | Web | Radboudumc maakt gebruik van Microsoft Internet Information server (IIS) server voor het aanbieden van de webservice dienst. |  |  |  |  | x | x | x | x | x
15 | Web | Applicaties kunnen gebruik maken van website die gehost wordt op de Shared Web Server of Dedicated Web Server platform dat beheerd wordt door Technisch Applicatiebeheer |  |  |  |  | x | x | x | x | x
16 | Web | Websites worden gebackupt met de standaard backupoplossing op basis van CommVault |  |  |  |  | x | x | x | x | x
17 | Web | Standaard biedt Radboudumc de afnemer de keuze voor een hoog of laag beschikbare website waarbij de hoge beschikbaarheid gehaald wordt met load balancing. Andere vormen van hoog beschikbaar maken van websites wordt niet ondersteund. |  |  |  |  | x | x | x | x | x
18 | Web | Certificaten worden uitgegeven door Radboudumc of haar vertrouwde CA. Het beheer van certificaten is ondergebracht bij Technisch Applicatiebeheer |  |  |  |  | x | x | x | x | x
19 | Web | Websites die toegang vanaf het Internet vereisen worden ontsloten via de Reverse Proxy oplossing op basis van F5 technologie. |  |  |  |  | x | x | x | x | x
20 | Web | De N en N-1 veries van IIS lopen parallel met het operating systeem. Waarbij de N-1 versie, nu IIS 7.5 op Windows 2008R2, geldig is tot 1-6-2017 en de N versie, nu IIS 8.5 op Windows 2012R2, geldig is tot 1-6-2019 |  |  |  |  | x | x | x | x | x
21 | Frontend | Applicaties moeten gecertificeerd zijn op Microsoft Windows 7 En Microsoft Windows 10 |  | x
22 | Frontend | Applicaties moeten werken op Microsoft Windows 7 En Microsoft Windows 10 |  | x
23 | Frontend | Vanaf 1-9-2016 zal alleen Windows 10 de Standard zijn. |  | x
24 | Frontend | Browser applicaties moeten kunnen draaien op Internet Explorer 9 En Internet Explorer 11 |  | x
25 | Frontend | Vanaf 1-3-2016 zal Internet Explorer 11 de standaard zijn |  | x
26 | Frontend | Als kantoor suite moeten de applicaties kunnen samenwerken met Office 2007 en Office 2016 |  | x
27 | Frontend | Vanaf 1-7-2016 zal Office 2016 de standaard zijn. |  | x
28 | Frontend | De applicaties moeten geschikt zijn voor virtualisatie met Thinapp |  | x
29 | Frontend | De applicatie dient beperkte grafische eisen te hebben. En dient te werken op een Virtuele desktop infrastructuur. Er wordt gebruikt gemaakt van VMware Horizon. Afwijkende applicaties zullen aparte worden ondegebracht |  | x
30 | Frontend | Footprint op de schijf dient minder dan 1,5 GB te zijn. Afwijkende applicaties zullen aparte worden ondegebracht |  | x
31 | Frontend | De update frequentie van de applicatie mag maximaal 1 keer per 3 maanden zijn |  | x
32 | Frontend | De applicatie mag op N en N-1 aangeboden te worden. Oudere versies dienen binnen 3 maanden te worden vervangen door een nieuwe versie. |  | x
33 | Frontend | De applicatie mag geen automatisch update mechanisme te hebben, of deze moet kunnen worden uitgeschakeld. |  | x
34 | Frontend | Als Desktop en gebruikers environment management wordt AppSense gebruikt. De Applicatie dient hiervoor geschikt te zijn. |  | x
35 | Frontend | Het operating systeem is 64 bits |  | x |  |  | x | x | x | x | x
36 | Frontend | Als Virus scanner wordt Sophos gebruikt. De applicatie dient hiermee te kunnen omgaan |  | x
37 | Frontend | Applicatie dient indien, als er autorisatie nodig is, gebruik te maken van de domain of federatie authenticatie |  | x
38 | Frontend | De applicatie dient geen excessief geheugen te gebruiken. Afwijkende applicaties zullen aparte worden ondegebracht |  | x
39 | Frontend | De applicatie dient geen excessief processor te gebruiken. Afwijkende applicaties zullen aparte worden ondegebracht. |  | x
40 | Frontend | De applicatie dient geen excessief IOPS te gebruiken. Afwijkende applicaties zullen aparte worden ondegebracht |  | x
41 | Frontend | Client server applicaties dienen op DNS naam te koppelen |  | x
42 | Frontend | Licenties mogen niet aan de machine gekoppeld zijn |  | x
43 | Frontend | Geen per user of machine een licentie code, voorkeur voor netwerk licensing |  | x
44 | Frontend | De primare omgeving voor de applicatie is een Virtuele Desktop infrastructuur, 90%. Hier dienen de applicxaties op te functioneren. In uitzonderlijke gevallen kan de applicatie op een Fysieke werkplek komen. |  | x
45 | Frontend | Applicatie distributie wordt gedaan met behulp van SCCM. De applicatie dient hier geschikt voor te zijn. |  | x
46 | Backup | Managed servers worden ge back-upped met Commvault 10. Virtuele servers worden gebackupped zonder agent, de back-up wordt via de VMWare ESX Hypervisor lag uitgevoerd. Indien er gebruik wordt gemaakt van producten die via de iData Agent kunnen worden ge-backupped zal deze agent geïnstalleerd worden en de backups via de agent verlopen. |  |  |  |  | x | x | x | x | x
47 | Backup | In geval van een leverancier /afdeling server dient de leverancier zelf aantoonbaar een backup mechanisme op te leveren | [11 empty] | x | x
48 | platform | Het onderhoud wordt uitgevoerd met de SCCM 2012R2 omgeving van het Radboudumc.
49 | platform | De servers hebben standaard geen verbinding met het Internet, dit zal indien de applicatie dit vereist opengezet kunnen worden. |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
50 | platform | De disk indeling van de Server. Operating system op de C drive. Applicaties worden op de D Drive geinstalleerd. De D drive size wordt gestaffeld aageboden. De A, B,Y en Z zijn gereserveerde letters |  |  |  |  | x | x | x | x | x
51 | platform | Voor managed servers geldt het N, N-1 principe voor ondersteuning van het betreffende OS. Waarbij de N-1 versie, nu Windows 2008R2, geldig is tot 1-6-2017 en de N versie, nu Windows 2012R2 , is geldig tot 1-6-2019 |  |  |  |  | x | x | x | x | x
52 | platform | Voor Linux systemen welke in het klinische process worden gebruikt wordt gebruik gemaakt van RedHat, voor systemen in de overage processen dient gebruik te worden gemaakt van CentOS. | [9 empty] | x | x
53 | platform | Als Hypervisor wordt VMWare ESX versie 6.x gebruikt, dit dient ondersteund te worden voor de te housen appliences en applicaties die op de managed servers draaien | [11 empty] | x
54 | platform | Allle systemen worden op via een hypervisor aangeboden |  |  |  |  | x | x | x | x | x
55 | platform | De managed servers worden periodiek gepatcht voor zowel de OS patches als firmware/VMWare drivers etc. Hiertoe zijn er een aantal onderhoudsvensters vastgelegd, de servers/applicaties zullen De onderhoudsvensters zijn: |  |  |  |  | x | x | x | x | x
56 | platform | Voor alle software (applicaties, OSen, Drivers, Firmware, etc) verwachten we dat ze gedurende de normale economische levensduur van de apllicatie dan wel hardware wordt onderhouden en op zijn minst voor gepubliceerde (CVE) kwetsbaarheden binnen een redelijke termijn worden gepatched. (Wat is een redelijke termijn, moeten we hier een getal noemen, 2 weken, een maand, 2 maanden?) |  |  |  |  | x | x | x | x | x
57 | platform | Applicaties dienen om te kunnen gaan met een virusscanner (Sophos) welke op het OS geïnstalleerd is. |  |  |  |  | x | x | x | x | x
58 | platform | Appliances/Blackboxen dienen gehardend te worden geleverd. Waar mogelijk met een actieve en up-to-date bescherming tegen Virussen en Malware. | [11 empty] | x | x
59 | platform | Data wordt opgeslagen op een storage area network (SAN). • San interface: fiberchannel, iSCSI • Filesystem: Windows 2008 R2 Fileservices • Backup software agent: Commvault IOPS Database Storage OS Storage File Storage |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
60 | platform | Behoudens nadrukkelijke toestemming is het niet toegestaan om server-programmatuur voor de volgende infrastructurele diensten te activeren: Domain Name System (DNS); Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) en/of Boot Protocol (BOOTP); Windows Internet Naming Service (WINS); Lightweight Directory Access Protocol (LDAP); Microsoft Active Directory Service (ADS); | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
61 | platform | Ieder systeem dient allen de benodigde poorten open te hebben staan. Dit geldt zowel inbound als outbound. Deze poorten dienen in één overzicht te zijn weergegeven. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
62 | Platform | Ieder systeem dient voorzien te zijn van een virus scanner, mits beschikbaar voor het operating systeem. Deze virusscanner dient gemanaged te worden en gelogd. Indien een Virus scanner voor het Operating systeem beschikbaar is. Hierover dient gerapporteerd te worden. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
63 | Platform | Operating systeem N of N-1. N-2 wordt voor maximaal 3 maanden toegestaan als gedoog. |  |  |  | x | [8 empty] | x
64 | Platform | Kan niet direct op zorg netwerk alleen gesegmenteerd
65 | Platform | De applicatie dient gepatched te zijn op de laatste levels. Maximaal 2 maanden achter. Hierover dient gerapporteerd te worden |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x
66 | Platform | Het Operating systeem gepatched te zijn op de laatste levels. Maximaal 2 maanden achter. Hierover dient gerapporteerd te worden |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x

## Monitoring Logging Rapportage B
Nummer | Dienst | Randvoorwaarden |  | Werkplek |  |  | Managed Server | [8 empty] | SAAS/IAAS | Randapparatuur met netwerkverbinding
|  |  | Bring Your Own / Consumer | Applicatie door Radboudumc beheerd | Randapperatuur werkplek | Blackbox | Radboud Managed applicatie op Windows | Leverancier/afdeling managed applicatie op Windows | Radboud Managed MS SQL Database op Windows | Leverancier/afdeling managed MS SQL Database op Windows | Radboud Managed IIS Website op Windows | Radboud Managed applicatie op Linux | Leverancier/afdeling managed applicatie op Linux | ESX appliance | Blackbox | Gehoste applicatie | Randapparatuur met netwerkverbinding
1 | Monitoring | De monitoring van backend systemen worden gedaan met SCOM. |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | Monitoring | Alle systeem dienen in de monitoring opgenomen te worden |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | Monitoring | Voor unmanaged servers en overige systemen is de voorkeur in onderstaande volgorde: 1. SCOM 2012R2 2. SNMP 3. Ping |  |  | x | x | [8 empty] | x |  | x
4 | Monitoring | IM is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het technischbeheer en applicatiebeheer van de bij het Radboudumc gebruikte systemen. Indien het beheer of onderdelen van het beheer van een systeem uitgvoerd wordt door een leverancier dient de leverancier zijn werkwijze en processen af te stemmen op de bij het Radboudumc gebruikte werkwijze en processen. T.b.v. het beheer zijn de volgende ITIL Service Support processen ingericht: • Configuration management • Incident management • Problem management • Change Management T.b.v. ICT gebruikers ondersteuning is er een centrale ICT servicedesk ingericht. • Storingen 7*24 uur bereikbaar via tel. 15071(024-3615071) • Alle andere vragen maandags t/m vrijdags tussen 08.00 en 17.00 uur via tel. 15071 of e-mail: servicedeskict@Radboudumc.nl |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5 | Monitoring | • I-Tracs ten behoeve van de fysieke infrastructuur (kabels, switches, etc.); • CiscoWorks tbv netwerkmanagement; • Marval CMDB; • Microsoft Systems Center Operations Manager |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x

## Beveiliging
Nummer | Dienst | Randvoorwaarden |  | Werkplek |  |  | Managed Server | [8 empty] | SAAS/IAAS | Randapparatuur met netwerkverbinding
|  |  | Bring Your Own / Consumer | Applicatie door Radboudumc beheerd | Randapperatuur werkplek | Blackbox | Radboud Managed applicatie op Windows | Leverancier/afdeling managed applicatie op Windows | Radboud Managed MS SQL Database op Windows | Leverancier/afdeling managed MS SQL Database op Windows | Radboud Managed IIS Website op Windows | Radboud Managed applicatie op Linux | Leverancier/afdeling managed applicatie op Linux | ESX appliance | Blackbox | Gehoste applicatie | Randapparatuur met netwerkverbinding
1 | Beveiliging | Inkomende verbindingen worden getermineerd in de DMZ |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
2 | Beveiliging | Preauthenticatie is vereist voor systemen die vanaf het internet bereikbaar zijn |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
3 | Beveiliging | TLS is vereist voor het beveiligen op de transportlaag |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
4 | Beveiliging | De leverancier van een systeem dient passende maatregelen te treffen die zorgdragen dat de betrouwbaarheid van de ICT infrastructuur niet in het geding komt, het de-activeren van niet gebruikte functionaliteiten zoals poorten(hardening) en maatregelen voor logische toegangsbeveiliging. |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x
6 | Beveiliging | Alle op de ICT-infrastructuur (bedraad en draadloos) aangesloten systemen moeten voor zover mogelijk zijn voorzien van programmatuur die het systeem (en alle daarop geïnstalleerde software en bestanden) beschermt tegen besmetting door virussen. De eigenaar of beheerder van het systeem is verplicht deze programmatuur (en eventueel bijbehorende gegevensbestanden) up-to-date en actief te (laten) houden. | x |  | x | x |  | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x
7 | Beveiliging | Anti-virus: Er wordt bij een managed server gebruik te worden gemaakt van de geïnstalleerd versie van Sophos Anti-virus, hierbij wordt gebruik gemaakt van een dagelijkse scheduled scan van alle aan de server gekoppelde disken. On read access scanning geactiveerd. De tijdstippen van de scheduled scan zijn: 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 en 23:00 uur. Bij een unmanaged server dient de server aantoonbaar te zijn voorzien van anti-virus software waarbij er een dagelijkse scan wordt gemaakt en on access scanning is geactiveerd van minimaal de read acties. Meldingen van virussen dienen te worden verstuurd naar de beheerder van de server met een kopie van het bericht naar de postbus van team Datacenter. | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x
8 | Beveiliging | Het is verboden om software te installeren waarmee andere op het Radboudumc-netwerk aangesloten gebruikers-PC’s kunnen worden benaderd, bestuurd en/of gemanipuleerd. Dit behoudens middelen die door IM worden ingezet ten behoeve van het beheer van client PC’s. | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x
9 | Beveiliging | De installatie en het gebruik van software wordt alleen toegestaan als de noodzakelijke licentieovereenkomst contractueel is geborgd. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
10 | Beveiliging | Te beginnen bij de architectuur heeft het de voorkeur dat de applicatie het 3-tier model hanteert. Bestaande uit een presentatie-laag waar de interface wordt aangeboden aan de gebruiker. Indien de applicatie wordt aangeboden aan het niet-vertrouwde netwerk zoals het Internet dan kan deze via de F5 Reverse Proxy en Loadbalancing functionaliteit van het Radboudumc worden ontsloten. In de logische-laag wordt het applicatieproces geïmplementeerd welke de interactie verzorgt tussen de gebruiker en de data. In de data-laag worden de gegevens opgeslagen die door de applicatie worden benaderd. | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
11 | Beveiliging | Voordat applicaties geïmplementeerd worden zal de BIV-classificatie worden vastgesteld. Een mogelijk gevolg is dat het inlogproces moet worden versterkt door het toepassen van een tweede factor. Binnen de Radboudumc infrastructuur is dat een sms- of softwaretoken die middels een Pre-Login pagina in werking wordt gesteld. De Pre-Login pagina is beschikbaar via de F5 Reverse Proxy waarbij SSO (Single sign-on) mogelijk is. Om SSO te kunnen toepassen is Active Directory ondersteuning vereist. Mogelijke protocollen zijn LDAP, RADIUS of ADFS (Surfnet), het protocol is versleuteld, dit geldt voor alle protocollen die door de applicatie worden toegepast, ook voor beheer. |  | x |  | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x
12 | Beveiliging | Radboudumc publiceert applicaties via de F5 Reverse Proxy zodat deze benaderbaar zijn vanaf het Internet |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  | x
13 | Beveiliging | Radboudumc treft een escrow-regeling met de leverancier zodat Radboudumc ten alle tijden eigenaar blijft van de data. | [13 empty] | x

## Koppeling
Nummer | Dienst | Randvoorwaarden |  | Werkplek |  |  | Managed Server | [8 empty] | SAAS/IAAS | Randapparatuur met netwerkverbinding
|  |  | Bring Your Own / Consumer | Applicatie door Radboudumc beheerd | Randapperatuur werkplek | Blackbox | Radboud Managed applicatie op Windows | Leverancier/afdeling managed applicatie op Windows | Radboud Managed MS SQL Database op Windows | Leverancier/afdeling managed MS SQL Database op Windows | Radboud Managed IIS Website op Windows | Radboud Managed applicatie op Linux | Leverancier/afdeling managed applicatie op Linux | ESX appliance | Blackbox | Gehoste applicatie | Randapparatuur met netwerkverbinding
1 | Koppelingen | Ten behoeve van berichtuitwisseling met andere systemen worden de volgende standaarden toegepast: • HL7(v2 en v3) • XML • SOAP • DICOM • EdiFact • SFTP |  | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x
2 | Koppelingen | Berichtuitwisseling tussen systemen dient via het CloverLeaf systeem te verlopen. Onder berichtuitwisselingen wordt o.a. verstaan: • Notificatie tussensystemen naar bv handheld en vice-versa; • Notificatie met prioriteiten en/of terugmelding naar bv handheld en vice-versa; • Berichten verkeer tussen handhelds onderling en naar SMS; Berichten tussen systemen en handhelds |  | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x
3 | Koppelingen | Aanschaf van modaliteiten loopt altijd via Instumentele Dienst. Daar wordt getoetst of het binnen de bestaande infrastructuur past. | x |  | x | x