## Voorblad
Bijlage 4: Keuringsplan
Titel | Koelinstallaties NOORD-WEST P2 2017-2019
Uitvoeringsjaar | 2017
Opdrachtnummer | P-1003851-P-002
SAPnummer | P-1003851-P-002
Aanmaakdatum | 2017-07-20
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900049347 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736087 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2014-10-10 | 1 | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | 046 | Zeus | 1 | 152 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco | bar: Okt
900051454 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736122 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-21 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R001 | Telefooncentrale / BTI | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd | bar: Nov
900081111 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736132 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2013-11-18 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R061 | Zeehaen | 14 | 1401 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd | bar: Nov
900111943 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736136 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-23 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | W001 | Swaan | 0 | 010 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht | bar: Nov
900108006 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736142 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-14 | 1 | 14B37 | KIM | 005 | Enys House / Eetzaal | 0 | 008 | CDC | CDC | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900049584 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736143 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-07 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 020 | Sporthal | 1 | 104A | CLSK | CLSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900049585 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736144 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-07 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 020 | Sporthal | 1 | 104A | CLSK | CLSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900049587 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736145 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-07 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 022 | M-2 | 0 | 001 | CLSK | CLSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900049588 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736146 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-07 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 030 | Magazijn M-5 | 0 | 001 | CLSK | CLSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900049388 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736174 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-04 | 1 | 25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | 015 | Provoosthuis | 0 | 1 | CZSK | CZSK | E&RD DHG | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900103875 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736176 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-04 | 1 | 25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | 028 | Selectiecentrum DPD | 0 | 035 | CZSK | CZSK | E&RD DHG | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900048429 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736241 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-14 | 1 | 31H41 | MILITAIRE POSTORGANISATIE | 1 | Kantoor | 1 | 005 | CDC | CDC | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900048433 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736243 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-14 | 1 | 31H41 | MILITAIRE POSTORGANISATIE | 1 | Kantoor | 1 | 015 | CDC | CDC | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900048443 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736244 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-14 | 1 | 32A02 | BRIGADE UTRECHT | MB01 | Kantoorgebouw | 0 | 025 | KMAR | KMAR | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900048771 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736246 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2012-12-19 | 1 | 32C01 | LC MAARTENSDIJK | VB2 | Magazijn | 0 | 004 | CZSK | CZSK | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900048778 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736247 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-02 | 1 | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D10 | Lesgebouw | 0 | 29 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900048781 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736248 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-02 | 1 | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D12 | Bureelgebouw | 0 | 001 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900048784 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736250 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-02 | 1 | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D12 | Bureelgebouw | 0 | 001 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900048785 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736251 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-02 | 1 | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D12 | Bureelgebouw | 0 | 001 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900048507 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736252 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-02 | 1 | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D5 | Keuken / Eetzaal | 0 | 1 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900090265 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736256 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-02 | 1 | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | O13 | Instructiehal Rupsvoertuigen | 1 | 129 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900048591 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736258 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-02 | 1 | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | O17 | Lunchaccommodatie | 0 | 001 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900048606 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736261 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-02 | 1 | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | O25 | OCLOG | 4 | 401 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900048607 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736262 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-02 | 1 | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | O3 | Instructiehal | 0 | 001 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900096883 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736263 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-14 | 1 | 32C18 | WALAARDT SACRE KAMP | 46 | Sportgebouw | 1 | 102 | CDC | CDC | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900051506 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736265 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-19 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A101 | Kantoorgebouw | 1 | R218 | CDC | CDC | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900048730 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736054 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2015-12-17 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A117 | Telecommunicatiebunker | 0 | 1 | CDC | CDC | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900048732 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736269 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-20 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A144 | Joint CIS Groep | 0 | A101 | CDC | CDC | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900048521 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736270 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-19 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A18 | Magazijn / Computergebouw | 0 | 9 | CDC | CDC | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900090204 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736272 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-21 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A44C | Kantoorgebouw IVENT | 0 | 61 | CDC | CDC | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900048835 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736282 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-03 | 1 | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 1 | Herstelwerkplaats / Kantoor/Eetzaal | 0 | 001 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900048804 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736281 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-03 | 1 | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 1 | Herstelwerkplaats / Kantoor/Eetzaal | 0 | 001 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900048869 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736284 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-01 | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AO | Instructiegebouw | 1 | 111 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900048870 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736285 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-10-28 | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AP | Magazijn / Bureaus | 0 | 024 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Okt
900083995 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736287 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-01 | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | BS | Sportgebouw | 0 | 024 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900048884 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736289 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-10-31 | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | F | Kantoorgebouw | 0 | 007 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Okt
900048894 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736291 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-10-28 | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | K | Lesgebouw | 1 | 112 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Okt
900048908 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736292 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-01 | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | Q | Keuken / Eetzalen | 0 | 011 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900048967 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736297 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-14 | 1 | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | 015 | Cafetaria | 0 | 025 | CZSK | CZSK | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900049020 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736378 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-01 | 1 | 39B01 | MRC AARDENBURG | 30 | Werkplaats / Orthopedie | 0 | 017 | CDC | CDC | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900098972 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736560 | Controle lekdichtheid en techn.staat computerkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-21 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R017 | Zilvermeeuw | 0 | 011A | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900105613 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736561 | Controle lekdichtheid en techn.staat computerkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-21 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R017 | Zilvermeeuw | 1 | 110A | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900095808 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736564 | Controle lekdichtheid en techn.staat computerkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-07 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 099 | Radaropstelling SSR | 0 | 001 | CLSK | CLSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900113000 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736571 | Controle lekdichtheid en techn.staat computerkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-17 | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor | 2 | D2013 | KMAR | KMAR | E&RD DHG | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900115438 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736572 | Controle lekdichtheid en techn.staat computerkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-17 | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 003 | Opleidingen | 0 | L0003 | KMAR | KMAR | E&RD DHG | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900096493 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736574 | Controle lekdichtheid en techn.staat computerkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-04 | 1 | 25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | 014 | Kantoor Koninklijke Marechaussee | 3 | 306 | CZSK | CZSK | E&RD DHG | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900078229 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736604 | Controle lekdichtheid en techn.staat computerkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-03 | 1 | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | V31 | Basisdepot Intendance | 1 | 117A | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900048600 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736605 | Controle lekdichtheid en techn.staat computerkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-02 | 1 | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | O25 | OCLOG | 0 | 008 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900095397 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736606 | Controle lekdichtheid en techn.staat computerkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2015-11-16 | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | EN | DMO | 0 | 027 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900049355 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736953 | Techn. staat koelinst. < 5 ton CO2 comfortkoeling 1j NW per 01-01-2016 | -13-116- Besluit gefluoreerde broeikasgassen: art. 4 / -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / | 1 | jaar | rapport | controle/preventief onderh. | 2014-10-07 | 1 | 09D04 | FORT HARSSENS | A001 | Marineclub | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 |  |  |  | Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081410 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 736956 | Techn. staat koelinst. < 5 ton CO2 comfortkoeling 1j NW per 01-01-2016 | -13-116- Besluit gefluoreerde broeikasgassen: art. 4 / -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / | 1 | jaar | rapport | controle/preventief onderh. | 2014-10-09 | 1 | 09D04 | FORT HARSSENS | C002 | Laboratorium | 0 | 021 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 |  |  |  | Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900083693 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 737008 | Techn. staat koelinst. < 5 ton CO2 comfortkoeling 1j NW per 01-01-2016 | -13-116- Besluit gefluoreerde broeikasgassen: art. 4 / -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / | 1 | jaar | rapport | controle/preventief onderh. | 2014-12-17 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R061 | Zeehaen | 14 | 1401 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900049546 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 737023 | Techn. staat koelinst. < 5 ton CO2 comfortkoeling 1j NW per 01-01-2016 | -13-116- Besluit gefluoreerde broeikasgassen: art. 4 / -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / | 1 | jaar | rapport | controle/preventief onderh. | 2015-10-02 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 077 | Adm. v. Kinsbergen | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 |  |  |  | Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900083689 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 737026 | Techn. staat koelinst. < 5 ton CO2 comfortkoeling 1j NW per 01-01-2016 | -13-116- Besluit gefluoreerde broeikasgassen: art. 4 / -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / | 1 | jaar | rapport | controle/preventief onderh. | 2014-10-03 | 1 | 14B36 | COMMANDEMENT DER ZEEMACHT | 001 | Kantoorgebouw | 0 | 014 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 |  |  |  | Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900100689 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 737027 | Techn. staat koelinst. < 5 ton CO2 comfortkoeling 1j NW per 01-01-2016 | -13-116- Besluit gefluoreerde broeikasgassen: art. 4 / -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / | 1 | jaar | rapport | controle/preventief onderh. | 2014-10-03 | 1 | 14B36 | COMMANDEMENT DER ZEEMACHT | 001 | Kantoorgebouw | 0 | 040 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 |  |  |  | Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900049629 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 737042 | Techn. staat koelinst. < 5 ton CO2 comfortkoeling 1j NW per 01-01-2016 | -13-116- Besluit gefluoreerde broeikasgassen: art. 4 / -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / | 1 | jaar | rapport | controle/preventief onderh. | 2014-10-16 | 1 | 14C01 | SB PETTEN | B | Uitkijktoren / Radartoren | 0 | 001 | DMO | DMO | E&RD DHR | 3019 | 502 |  |  |  | Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900051480 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 737225 | Techn. staat koelinst. < 5 ton CO2 comfortkoeling 1j NW per 01-01-2016 | -13-116- Besluit gefluoreerde broeikasgassen: art. 4 / -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / | 1 | jaar | rapport | controle/preventief onderh. | 2012-10-22 | 1 | 31F11 | KORPORAAL V OUDHEUSDENKAZERNE | 11 | Lesgebouw | 0 | 045E | CDC | CDC | E&RD SSB | 3019 | 502 |  |  |  | Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900048393 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 737240 | Techn. staat koelinst. < 5 ton CO2 comfortkoeling 1j NW per 01-01-2016 | -13-116- Besluit gefluoreerde broeikasgassen: art. 4 / -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / | 1 | jaar | rapport | controle/preventief onderh. | 2012-11-26 | 1 | 31H16 | FORT DE BILT ZUIDZIJDE | T | Kantoorgebouw | 0 | 009 | KMAR | KMAR | E&RD SSB | 3019 | 502 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900048769 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 737255 | Techn. staat koelinst. < 5 ton CO2 comfortkoeling 1j NW per 01-01-2016 | -13-116- Besluit gefluoreerde broeikasgassen: art. 4 / -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / | 1 | jaar | rapport | controle/preventief onderh. | 2012-12-19 | 1 | 32C01 | LC MAARTENSDIJK | L1 | Magazijn | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD SSB | 3019 | 502 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900116193 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 737276 | Techn. staat koelinst. < 5 ton CO2 comfortkoeling 1j NW per 01-01-2016 | -13-116- Besluit gefluoreerde broeikasgassen: art. 4 / -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / | 1 | jaar | rapport | controle/preventief onderh. |  | 1 | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | V31 | Basisdepot Intendance | 0 | 015 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900084928 | 20 | Koelinstallatie lokaal | 739163 | Techn. staat koelinst. < 5 ton CO2 computerkoeling 1j NW per 01-01-2016 | -13-116- Besluit gefluoreerde broeikasgassen: art. 4 / / | 1 | jaar | rapport | controle/preventief onderh. | 2014-11-05 | 1 | 32C33 | CENTRUM MENS EN LUCHTVAART | 01 | Kantoorgebouw | 2 | 316 | CLSK | CLSK | E&RD SSB | 3019 | 502 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900051437 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734144 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2014-10-07 | 1 | 09D04 | FORT HARSSENS | A001 | Marineclub | 1 | 101 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Okt
900051438 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734145 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2014-10-07 | 1 | 09D04 | FORT HARSSENS | A001 | Marineclub | 1 | 101 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Okt
900091298 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734146 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-02 | 1 | 09D04 | FORT HARSSENS | C002 | Laboratorium | 1 | B137 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900117835 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734147 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-02 | 1 | 09D04 | FORT HARSSENS | C002 | Laboratorium | 1 | B157 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900117836 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734148 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-02 | 1 | 09D04 | FORT HARSSENS | C002 | Laboratorium | 1 | B157 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900117837 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734149 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-02 | 1 | 09D04 | FORT HARSSENS | C002 | Laboratorium | 1 | B157 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900117838 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734150 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-02 | 1 | 09D04 | FORT HARSSENS | C002 | Laboratorium | 1 | B157 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900108985 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734162 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-22 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A001 | Repro Noord | 0 | 007 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900104922 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734163 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-21 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | C001 | NBCD | 1 | 114 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900117839 | 21 | Koelinstallatie centraal | 733961 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-24 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | D440 | Phoenix | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900113741 | 21 | Koelinstallatie centraal | 733962 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2015-12-07 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | E015 | Zeearend (NLBEOPS) | 5 | 5.051 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900113742 | 21 | Koelinstallatie centraal | 733963 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2015-12-07 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | E015 | Zeearend (NLBEOPS) | 5 | 5.051 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900105445 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734165 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-23 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | L001 | Beheerdersgebouw | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900107971 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734168 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2015-12-08 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | P007 | Gruno | 2 | 203 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900107972 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734170 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2014-12-12 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Q001 | IJsduiker | 0 | 061 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900105451 | 21 | Koelinstallatie centraal | 733964 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2015-11-20 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Q012 | Zeeduiker | 1 | 115 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900116198 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734174 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-24 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R004 | Centrale Ziekenboeg | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900116197 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734173 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-24 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R004 | Centrale Ziekenboeg | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900105622 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734182 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-24 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R045 | Centrale Meldkamer | 0 | 006 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900105621 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734181 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-24 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R045 | Centrale Meldkamer | 0 | 006 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900116199 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734185 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-22 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R060 | Marine Hoofdkwartier KW | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900105629 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734184 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-22 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R060 | Marine Hoofdkwartier KW | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900105631 | 21 | Koelinstallatie centraal | 733966 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2014-12-08 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R065 | Dwergstern | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900051054 | 21 | Koelinstallatie centraal | 733967 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-23 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | W001 | Swaan | 0 | 004 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900105633 | 21 | Koelinstallatie centraal | 733968 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2014-12-08 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | W001 | Swaan | 0 | 004 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900117843 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734191 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-24 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | X011 | Walvis | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900117844 | 21 | Koelinstallatie centraal | 733971 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-02 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 014 | Jurrjens | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900104915 | 21 | Koelinstallatie centraal | 733972 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-02 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 014 | Jurrjens | 0 | 042A | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900104916 | 21 | Koelinstallatie centraal | 733973 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-02 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 014 | Jurrjens | 1 | 1G2A | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900104918 | 21 | Koelinstallatie centraal | 733974 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-02 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 014 | Jurrjens | 2 | 277 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900105823 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734194 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-02 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 021 | Flores | 1 | 124 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900100686 | 21 | Koelinstallatie centraal | 733976 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2014-12-09 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 037 | Cerberus | 4 | 407 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900117845 | 21 | Koelinstallatie centraal | 733977 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-02 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 046 | Athene | 2 | 221 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900100687 | 21 | Koelinstallatie centraal | 733978 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-06-02 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 081 | Salamander | 3 | 301 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900100688 | 21 | Koelinstallatie centraal | 733979 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-06-27 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 081 | Salamander | 3 | 301 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900105904 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734195 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2015-12-11 | 1 | 14B37 | KIM | 005 | Enys House / Eetzaal | 0 | 003 | CDC | CDC | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900100680 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734196 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2014-10-01 | 1 | 14B37 | KIM | 005 | Enys House / Eetzaal | 3 | E3001 | CDC | CDC | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Okt
900100681 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734197 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2014-10-01 | 1 | 14B37 | KIM | 005 | Enys House / Eetzaal | 3 | E3001 | CDC | CDC | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Okt
900105906 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734198 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2015-12-11 | 1 | 14B37 | KIM | 010 | Neptunus | 0 | L0032 | CDC | CDC | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900117851 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734208 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-08 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 063 | Kantoorgebouw | 0 | 001 | CLSK | CLSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900108012 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734211 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-08 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 120 | Onderhoudsdienst | 1 | A1T01 | CLSK | CLSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900102394 | 21 | Koelinstallatie centraal | 733984 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2014-12-09 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 120 | Onderhoudsdienst | 1 | E1T04 | CLSK | CLSK | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900105926 | 21 | Koelinstallatie centraal | 733985 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2015-10-15 | 1 | 14B58 | ANTENNEPARK HUISDUINEN | 010 | Esbjerg | 0 | 001 | DMO | DMO | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Okt
900105927 | 21 | Koelinstallatie centraal | 733986 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2015-10-15 | 1 | 14B58 | ANTENNEPARK HUISDUINEN | 010 | Esbjerg | 0 | 001 | DMO | DMO | E&RD DHR | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Okt
900116371 | 21 | Koelinstallatie centraal | 733995 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-17 | 1 | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 006 | Installatiegebouw | 0 | 0110 | KMAR | KMAR | E&RD DHG | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900051040 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734308 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-02 | 1 | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D21 | Kantoor / Autohobbyclub | 0 | 011 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900078228 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734312 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-14 | 1 | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | G10 | Bureaugebouw | 1 | 1.31 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900051002 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734313 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-03 | 1 | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | V31C | Kantoor | 1 | C117A | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900051000 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734314 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-03 | 1 | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | V31C | Kantoor | 1 | C121A | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900104906 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734006 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2015-10-29 | 1 | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | V31G | Kledingmagazijn | 1 | G119 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Okt
900114414 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734319 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-03 | 1 | 32C33 | CENTRUM MENS EN LUCHTVAART | 01 | Kantoorgebouw | 0 | 135 | CLSK | CLSK | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900084940 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734318 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-03 | 1 | 32C33 | CENTRUM MENS EN LUCHTVAART | 01 | Kantoorgebouw | 0 | 135 | CLSK | CLSK | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900090198 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734320 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-19 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A101 | Kantoorgebouw | 0 | L004 | CDC | CDC | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900051045 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734323 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-19 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A116 | Kantoorgebouw | 0 | 0.01 | CDC | CDC | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900085340 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734325 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-19 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A16 | Magazijn / Kantoor BSB | 0 | 001 | CDC | CDC | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900105248 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734011 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-06-30 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A16A | Huisvesting BSB | 0 | 018 | CDC | CDC | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900105247 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734010 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-06-30 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A16A | Huisvesting BSB | 0 | 018 | CDC | CDC | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900103615 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734327 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-19 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A26A | Kantoorgebouw | 1 | 101 | CDC | CDC | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900097727 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734328 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-19 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A44B | Lesgebouw / Kantoor BSB | 0 | 22 | CDC | CDC | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900097726 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734329 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-12-19 | 1 | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A44B | Lesgebouw / Kantoor BSB | 0 | 40B | CDC | CDC | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Dec
900106270 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734334 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-03 | 1 | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 1 | Herstelwerkplaats / Kantoor/Eetzaal | 1 | 1V6 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900105494 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734014 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-05-23 | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AC11 | Bureelgebouw | 2 | 248 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900111387 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734020 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 6 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-10-31 | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AR | Rijsimulator | 0 | 009 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Okt
900051031 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734339 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-10-28 | 1 | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | M | Kantoorgebouw | 1 | 108 | CLAS | CLAS | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Okt
900092271 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734341 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-14 | 1 | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | 090 | Kantoorgebouw As Samawah | 2 | 249 | CZSK | CZSK | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900098709 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734418 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-01 | 1 | 39B01 | MRC AARDENBURG | 30 | Werkplaats / Orthopedie | 0 | 001 | CDC | CDC | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900098392 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734419 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-01 | 1 | 39B01 | MRC AARDENBURG | 32 | Verpleeg / Medisch Centrum | 1 | 103 | CDC | CDC | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900098384 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734420 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2014-11-25 | 1 | 39B01 | MRC AARDENBURG | 32D | Verpleeg / Medisch Centrum | 0 | 031 | CDC | CDC | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900097265 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734421 | Controle lekdichtheid en techn.staat comfortkoeling 3, 6, 12 of 24m NIEUW vanaf 01-01-2016 | -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / -13-172- Verordening (EU) 517/2014: art. 4, 5 en 6 / | 12 | maand | rapport en aant. in logboek | inspectie en onderhoud | 2016-11-01 | 1 | 39B01 | MRC AARDENBURG | 7 | CAREN | 0 | 002 | CDC | CDC | E&RD SSB | 3019 | 502 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
900115410 | 21 | Koelinstallatie centraal | 734903 | Techn. staat koelinst. < 5 ton CO2 comfortkoeling 1j NW per 01-01-2016 | -13-116- Besluit gefluoreerde broeikasgassen: art. 4 / -13-149- Verordening (EU) 517/2014: art 3, zorgplicht / | 1 | jaar | rapport | controle/preventief onderh. | 2015-11-18 | 1 | 32A04 | WP DRAKENSTEIJN | DRA2 | Wachtgebouw | 0 | 03 | KMAR | KMAR | E&RD SSB | 3019 | 502 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | Mokweg 18 | 1797SB | Den Hoorn | NL
09D04 | FORT HARSSENS | Bevesierweg 1 | 1781AT | Den Helder | NL
14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Het Nieuwe Diep 27D | 1781AD | Den Helder | NL
14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | Schapendijkje 8 | 1782TG | Den Helder | NL
14B36 | COMMANDEMENT DER ZEEMACHT | Het Nieuwe Diep 5 | 1781AC | Den Helder | NL
14B37 | KIM | Het Nieuwe Diep 8 | 1781AC | Den Helder | NL
14B46 | MVK DE KOOY | Rijksweg 20 | 1786PT | Den Helder | NL
14B58 | ANTENNEPARK HUISDUINEN | Zeeweg 14 | 1789AC | Huisduinen | NL
14C01 | SB PETTEN | S St Maartenszee 1 | 1755SB | Petten | NL
25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | Sloterweg 400 | 1171VK | Badhoevedorp | NL
25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | Kattenburgerstraat 7 | 1018JA | Amsterdam | NL
31F11 | KORPORAAL V OUDHEUSDENKAZERNE | Noodweg 37 | 1213PW | Hilversum | NL
31H16 | FORT DE BILT ZUIDZIJDE | Biltsestraatweg 225 | 3584BE | Utrecht | NL
31H41 | MILITAIRE POSTORGANISATIE | Europalaan 22-24 | 3526KS | Utrecht | NL
32A02 | BRIGADE UTRECHT | Amsterdamsestraatweg 13 | 3744AA | Baarn | NL
32A04 | WP DRAKENSTEIJN | Slotlaan 8 | 3749AA | Lage Vuursche | NL
32C01 | LC MAARTENSDIJK | Nieuwe Weteringseweg 229 | 3737MH | Groenekan | NL
32C04 | DU MOULINKAZERNE | Het Zeisterspoor 19 | 3769AP | Soesterberg | NL
32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | Het Zeisterspoor 8 | 3769AP | Soesterberg | NL
32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | Het Zeisterspoor 1 | 3769AP | Soesterberg | NL
32C18 | WALAARDT SACRE KAMP | Hobbemalaan 5 | 3712AZ | Huis ter Heide | NL
32C33 | CENTRUM MENS EN LUCHTVAART | Kampweg 3 | 3769DE | Soesterberg | NL
32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | Dolderseweg 34 | 3712BR | Huis ter Heide | NL
32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | Kolonel H L van Royenweg 3 | 3832RN | Leusden | NL
32D20 | BERNHARDKAZERNE | Barchman Wuytierslaan 198 | 3818LN | Amersfoort | NL
32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | Oude Arnhemse Bovenweg 1D | 3941XM | Doorn | NL
39B01 | MRC AARDENBURG | Korte Molenweg 3 | 3941PW | Doorn | NL