Bijlage 21 VRLN-2017-BRW-JR-004

|  | Functionele eisen hard en software testapparatuur verwerving ademluchtapparatuur en toebehoren |
| --- | --- |
| 1 | Bij levering van apparatuur levert de leverancier een volledig gevulde database die gegevens bevat volgens bijlage 20. |
| 2 | Testapparatuur moet aangesloten worden op de standaard ICT apparatuur die VRLN gebruikt. Alle bekabeling ten behoeve van aansluiting aan standaard ICT apparatuur dient deel uit te maken van de levering. Specificaties van ICT apparatuur die VRLN gebruikt en van het netwerk in VRLN, zijn gevoegd bij deze uitvraag, zie bijlage 22. Aansluitmogelijkheden dienen duurzaam te zijn in die zin dat hardware aansluitbaar moet zijn op standaard ICT apparatuur van VRLN die gedurende de technische levensduur van de testapparatuur vervangen zal worden. In bijlage 22 technische randvoorwaarden ICT aanbestedingen 1.0 is een beschrijving van de bestaande ICT apparatuur en netwerkgegevens beschreven. Er moet uitgegaan worden van een CITRIX omgeving. |
| 3 | De specifieke software die hoort bij de testapparatuur moet bij levering geïnstalleerd worden op de standaard ICT apparatuur en het ICT netwerk dat VRLN gebruikt. Software moet aantoonbaar geschikt zijn om te kunnen functioneren met standaard ICT apparatuur en het ICT netwerk dat VRLN gebruikt. |
| 4 | De specifieke software die hoort bij de testapparatuur is geschikt voor gelijktijdig gebruik op 4 werkplaatsen en gelijktijdig gebruik van de testapparatuur voor gelaatstukken en de testapparatuur voor draagstel met toebehoren en de vulbalk. Multiuser gebruik is een vereiste |
| 5 | Alle mogelijke testen voor ieder draagstel en voor ieder gelaatstuk, moeten in iedere werkplaats uitgevoerd kunnen worden. Testgegevens van ieder draagstel en van ieder gelaatstuk moeten in iedere werkplaats raadpleegbaar en muteerbaar zijn. Gegevens moeten centraal opgeslagen zijn en decentraal geraadpleegd kunnen worden en decentraal gemuteerd kunnen worden. |
| 6 | De ademautomaat dient voorzien te zijn van een uniek serienummer en een unieke transponder (RFID). Alle automaten dienen door de aanbieder volledig (serienummer, transpondernummer, aankoopdatum, onderhouds- en keuringsintervallen ingesteld en einde levensduur) te zijn ingevoerd in de database. |
| 7 | Het ademluchttoestel dient voorzien te zijn van een uniek serienummer en een unieke transponder (RFID). Alle ademluchttoestellen dienen door de aanbieder volledig (serienummer, transponder, aankoopdatum, onderhouds- en keuringsintervallen ingesteld en einde levensduur) te zijn ingevoerd in de database. |