## CONCEPT PvW ADaaS
CONCEPT Programma van Wensen ADaaS
Wens Nr
MVO
1 | Ieder datacenter dat voor ADaaS gebruikt wordt maakt volledig gebruik van duurzame elektriciteit.
2 | Ieder datacenter dat voor ADaaS gebruikt wordt heeft een Power Usage Effectiveness (PUE) van 1,2 of lager. Hierbij dient aangegeven te worden hoe deze PUE gemeten wordt.
3 | SURF eist van haar leverancier(s) dat deze aantoonbaar streven naar verlaging van het energieverbruik en hun acties op dat gebied inzichtelijk maken.
4 | SURF eist van haar leverancier(s) dat deze aantoonbaar streven naar een reductie van CO2-uitstoot en hun inspanningen en resultaten op dit gebied periodiek zichtbaar maken aan SURF en aan de Instellingen.
5 | De leverancier(s) verklaren zich akkoord met de sociale voorwaarden van de rijksoverheid (zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkopen-door-het-rijk/inhoud/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-door-het-rijk/voldoen-aan-sociale-voorwaarden).
6 | De leverancier(s) zullen zich uiterlijk op het moment van ondertekenen van de overeenkomst aansluiten bij FIRA of een gelijkwaardig duurzaamheidsinitiatief.
7 | SURF eist van haar leverancier(s) een inspanningsverplichting om binnen 12 maanden na ondertekening van de overeenkomst initiatieven en prestaties op het gebied van duurzaamheid op minimaal het niveau ‘Brons (Commitment) / Basic CSR Report’ inzichtelijk te maken.
8 | Indien er gekozen is voor een ander duurzaamheidsinitiatief dan FIRA geldt een soortgelijke inspanningsverplichting, waarbij de leverancier aantoonbaar moet maken dat deze vergelijkbaar is met de genoemde in wens 6.
Governance
9 | Er wordt een governance model ingericht waarin tenminste de volgende rollen zijn onderkend: Contractant Instelling CIO, IT Director (Verantwoordelijk voor akkoord deelname aan ADaaS dienstverlening door instelling) SURF (door SURF aan te geven) Leverancier Eindverantwoordelijk directielid ADaaS-verantwoordelijke Instelling Door instelling aan te wijzen verantwoordelijke/regievoerder SURF (door SURF aan te geven) Leverancier Account manager/Service delivery manager ADaaS Beheerder Instelling Infrastructuur/Applicatie manager Verantwoordelijk voor: ▪ Aanvraag nieuwe applicaties voor ADaaS dienstverlening ▪ Het accorderen van het opnemen van nieuwe applicaties ▪ Zorgen voor het invullen van de rechten structuur voor de applicatie voor de instelling Eindgebruiker Instelling Medewerker en/of student Gebruiker van de via ADaaS beschikbaar gestelde applicaties.
10 | Er wordt een overlegstructuur ingericht waarin leveranciers en enkele vertegenwoordigers namens de deelnemers afstemmen over de ontwikkeling van de ADaaS dienstverlening (roadmap, ontwikkelprioriteiten).
Juridisch
11 | De Dienst is voor minimaal 5 jaar gegarandeerd;
12 | Beëindigen van de Dienst voor alle Deelnemers (na minimaal 5 jaar Dienstverlening) op initiatief van SURF en/of haar Leveranciers dient in overleg met de Deelnemers plaats te vinden;
13 | Het SURF-collectief zal het risico dragen voor de met de marktpartij aangegane verplichting. Het risico wordt afgewend op de marktpartij, zijnde de Leverancier(s) van de Dienst;
14 | De Leverancier(s) van de Dienst is (zijn) verplicht een Bewerkersovereenkomst te tekenen;
15 | In de overeenkomst met de leverancier(s) wordt een clausule opgenomen inzake faillissement van de Leverancier(s) van de Dienst;
16 | De data is eigendom van de Deelnemers. Bij surséance van een Leverancier van de Dienst behoudt de instelling het eigendom over de data. Deelnemers, SURF en Leverancier van de Dienst zullen zich actief inzetten en meewerken tot én toegang tot de data te behouden én de migratie van de data te faciliteren;
17 | Bij surséance van een Leverancier van de Dienst blijft(ven) de portal(s) en packages beschikbaar en bruikbaar door Deelnemers, eventueel via of bij SURF-datacentra. Deelnemers, SURF en Leverancier van de Dienst zullen zich actief inzetten en meewerken tot én beschikbaarheid en gebruik van portal(s) en packages én overdracht van portal(s) en packages naar SURF en/of Deelnemers te faciliteren;
18 | Indien SURF en/of een Leverancier van de Dienst zich niet aan het Juridisch normenkader houdt, zal dit tot een boete leiden. Indien SURF en/of Leverancier van de Dienst zich niet aan het kader houdt, volgt ingebrekestelling en zal de gevolgschade verhaald worden en zullen correctieve acties worden uitgevoerd. De ontbindingsvoorwaarden zullen hierin moeten voorzien;
19 | Er wordt juridisch beschreven hoe bij uittreding Deelnemer volgens het exit-plan retrotransitie wordt uitgevoerd;
20 | Een VOG-verklaring is noodzakelijk voor individuele medewerkers van externe leverancier
21 | Audit en securitylogging dient bewaard te worden. De bewaartermijn van de logging moet voldoen aan WBP
22 | De logging is beveiligd tegen misbruik, manipulatie en inzage door onbevoegden;
23 | Packages die door partijen (deelnemer, leverancier) worden ingebracht blijven eigendom van de inbrengende partij. Packages die in opdracht van deelnemers in het kader van de ADaaS dienstverlening worden gemaakt, blijven eigendom van de deelnemers die hebben betaald voor de betreffende packages.
Prijsberekening, facturering, verantwoording en betaling
24 | De Diensten worden maandelijks achteraf verrekend;
25 | De Diensten worden per Deelnemer afzonderlijk verrekend;
26 | De Diensten worden in principe volgens de methode “pay-per-use” (betalen op basis van gebruik) verrekend; In gevallen waarin dit niet mogelijk is op basis van abonnementsgelden met staffels;
27 | De onderdelen van een Dienst, die in rekening kunnen worden gebracht, zijn: ▪ Technische intake applicatie; ▪ Packagen van applicatie inclusief technisch testen; ▪ Distribueren, gebruik van een applicatie inclusief incidentafhandeling (portal) en support;
28 | Onderstaande optionele Diensten, die naast de Dienst kunnen worden afgenomen, worden volgens het principe “pay-per-use” verrekend: ▪ Functionele intake applicatie en ▪ (Coördineren) Functioneel testen applicatie;
29 | ADaaS Adviesdiensten kunnen door de Deelnemers bij SURF en de Leverancier en haar eventuele onderaannemers (via de Leverancier) worden aangevraagd;
30 | Voor het aanvragen en afnemen van Adviesdiensten wordt een procedure opgesteld;
31 | De eenheden, waarop voorgaande onderdelen van een Dienst worden verrekend, worden in onderling overleg tussen de (vertegenwoordigers van de) Deelnemers, SURF en de Leverancier vastgesteld;
32 | De prijs per eenheid voor een Dienst(onderdeel) wordt bij meer afname - getotaliseerd over alle Deelnemers - lager; Hierbij dienen per eenheid staffels te worden gehanteerd;
33 | Indien Leverancier een applicatie al in haar Dienstencatalogus voor andere opdrachtgevers heeft opgenomen die ook aan een of meer Deelnemers (gaan) worden geleverd, dan wordt de prijs per eenheid voor de Dienst voor de applicatie lager dan in de bestaande Dienstencatalogus van de Leverancier is vermeld;
34 | Facturen dienen overzichtelijk en transparant te zijn; Een voorbeeldfactuur van een maandelijkse Dienst dient aan de Deelnemers ter controle te worden aangeboden;
35 | Voor het inrichten van een (nieuwe) Dienst voor een (nieuwe) Deelnemer worden door SURF en haar Leverancier géén kosten in rekening gebracht;
36 | Voor het beëindigen van een Dienst voor een of meer Deelnemers op initiatief van deze Deelnemers worden géén kosten in rekening gebracht;
37 | Voor het beëindigen van een Dienst voor alle Deelnemers op initiatief van SURF en/of haar Leveranciers worden géén kosten in rekening gebracht. Deze beëindiging op initiatief van de SURF en /of haar Leveranciers dient wel in overleg met de Deelnemers plaats te vinden; De Dienst dient wel voor minimaal 5 jaar te zijn gegarandeerd (zie ook hoofdstuk “Het Juridisch Model”);
38 | Bij de start van de samenwerking tussen de Deelnemers, SURF en haar Leveranciers voor de Dienst offreert SURF de prijzen van de eenheden voor alle onderdelen van de Dienst, dus ook voor de optionele en Consultancy-Advies-Diensten. Deze worden na onderhandeling met de Deelnemers vastgesteld voor de periode tot het einde van het lopende kalenderjaar;
39 | De prijzen van de eenheden voor alle onderdelen van de Dienst voor het komend kalenderjaar dienen jaarlijks vóór 1 oktober voorafgaand aan het komend kalenderjaar in overleg tussen de (vertegenwoordiger van de) Deelnemers, SURF en haar Leveranciers te worden vastgesteld. Hiertoe verschaft SURF voor 1 september voorafgaand aan het komend kalenderjaar schriftelijk een voorstel aan de Deelnemers;
40 | De prijzen van de eenheden voor alle onderdelen van de Dienst van het lopend kalenderjaar mogen voor het komend kalenderjaar met ten hoogste het prijsindexcijfer CBS zakelijke dienstverlening Informatie & Communicatie worden aangepast; Indien Leverancier gedurende het lopend kalenderjaar meer dan tweemaal niet de afgesproken en vastgelegde SLA’s van één of meer Deelnemers heeft behaald dan heeft de Deelnemer(s) afhankelijk van de mate van “under performance” recht op een aanpassing (korting) van minimaal 1% tot en met maximaal 10% op het prijsindexcijfer;
41 | Betaling van facturen door de Deelnemers geschiedt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur;
42 | Bij geschillen tussen een Deelnemer en Leverancier over een ontvangen factuur: a. Wordt binnen drie (3) weken SURF en leverancier door de Deelnemer hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld; b. Wordt de betaling van de factuur opgeschort; c. Wordt binnen twee (2) weken na schriftelijke in kennisstelling van het geschil een overleg tussen de Deelnemer en SURF op initiatief van de Leverancier gepland om de afhandeling van het geschil te bespreken;
43 | Na overeenstemming over de afhandeling van het geschil wordt het overeengekomen factuurbedrag - nadat eventuele correctiefacturen door de Deelnemer zijn ontvangen – zo spoedig mogelijk op de rekening van de Leverancier gestort.
Dienstverlening
44 | Leverancier stelt uiterlijk één maand voor de geplande livegang van de productieomgeving een test- en acceptatieomgeving (TA) beschikbaar waarin alle functionaliteiten kunnen worden getest. In deze TA-omgeving moeten aangeleverde applicaties geïnstalleerd en getest kunnen worden, dit aan de hand van functionele (applicatie)intakedocumenten.
45 | Leverancier garandeert dat de test- en acceptatieomgeving (TA) na de livegang voor de instellingen beschikbaar blijft. Deze TA-omgeving wordt dan gebruikt om de aangeboden applicaties te testen en te accepteren. Ook wordt deze TA-omgeving door de instelling gebruikt om voorgenomen updates, patches, wijzigingen en nieuwe releases in de productieomgeving vooraf te testen. De TA-omgeving dient om die reden zoveel mogelijk een kopie te zijn van de productieomgeving.
46 | Leverancier wordt gevraagd om het aanbod en de beoogde technische oplossing te beschrijven op een zodanige wijze dat Opdrachtgever zich een goed beeld kan vormen hoe Leverancier aan de wensen van de Opdrachtgever denkt te voldoen.
47 | Leverancier wordt gevraagd om tevens een beschrijving te geven van de aangeboden test- en acceptatieomgeving (TA-omgeving) en de mate waarin deze omgeving afwijkt van de productieomgeving.
48 | Applicaties zijn na een eenmalige aanmelding op de dienst verder te gebruiken zonder extra aanmelding (single sign-on).
49 | Voor authenticatie en autorisatie wordt SURFconext toegepast.
50 | Applicaties werken als 'seamless apps', waarbij het voor de gebruiker lijkt alsof de applicatie op het device van de eindgebruiker draait en integratie heeft met andere applicaties op het device.
51 | Na het installeren van de applicatie vanuit de dienst, wordt een “snelkoppeling” van deze applicatie op de werkplek van de gebruiker geplaatst. De volgende keer kan de gebruiker de applicatie direct starten d.m.v. deze “snelkoppeling”.
52 | Tussen applicaties aangeboden vanuit de dienst is interactie mogelijk. Denk hierbij aan, maar niet uitsluitend, copy & paste van informatie van de ene naar de andere applicatie.
53 | Tussen applicaties aangeboden vanuit de dienst en applicaties gestart vanuit een andere bron binnen hetzelfde device is interactie mogelijk. Denk hierbij aan, maar niet uitsluitend, copy & paste van informatie van de ene naar de andere applicatie. Voorbeelden van andere bronnen zijn: Zelf geïnstalleerde applicaties, webapplicaties, applicaties gedistribueerd middels een andere dienst zoals een distributie methode als Microsoft SCCM en/ of de “Store” van het besturingssysteem van het device.
54 | De dienst kan een aangeleverde applicatie, vanuit een installatiemedium, omzetten naar een aangeboden applicatie.
55 | De aangeboden oplossing voorziet in de mogelijkheid om applicaties naar werkplekken van de instellingen aan te bieden.
56 | De aangeboden oplossing voorziet in de mogelijkheid om applicaties naar werkplekken van de geregistreerde gebruikers aan te bieden.
57 | De aangeboden diensten zijn vanaf elk device te benaderen. Minimaal worden ondersteund de gangbare versies van Windows, Mac OS, Chrome OS, Android en IOS. Zowel 32 als 64 bit wordt ondersteund.
58 | Leverancier richt in afstemming met de instellingen een proces in voor het aanbieden van applicaties.
59 | De set aan applicaties die specifieke gebruikers aangeboden krijgen kan worden bepaald door beheerders van de instellingen op basis van groepen in de Active Directory (/LDAP) en/ of SAML-attributen van de instellingen.
60 | De dienst is via HTML5 benaderbaar met alle gangbare browsers, minimaal wordt ondersteund: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge en Safari.
61 | De aangeboden oplossing voorziet in een mogelijkheid om een Virtuele Desktop op thin clients, managed clients en unmanaged clients (pc’s en laptops) van de gebruikers, van de instellingen aan te bieden.
62 | De aangeboden desktop heeft een gelijke “look and feel” als Windows 10.
63 | In de aangeboden desktop kunnen alle applicaties aangeboden worden die binnen de dienst aanwezig zijn.
64 | De set aan applicaties die specifieke gebruikers in hun desktop aangeboden krijgen kan worden bepaald door beheerders van de instellingen op basis van groepen in de Active Directory (LDAP) en of SAML attributen van de instellingen.
65 | De aangeboden oplossing bevat een oplossing of werkwijze om het onderstaande te realiseren: • Opslaan van gebruikers- en applicatie-instellingen (profielenbeheer); • Specifieke gebruikers- en applicatie-instellingen uitsluiten of toevoegen; • Locatie-onafhankelijk beschikbaar stellen van deze gebruikers- en applicatie-instellingen; • Aanbieden van drive mappings, printers en policies aan applicaties.
66 | Leverancier neemt volledige verantwoordelijkheid voor het technisch beheer van de aangeboden oplossing en schakelt hiervoor zo nodig met de eigen leveranciers.
67 | De look and feel van de dienst (portaal) is aanpasbaar per afnemende instelling. Denk hierbij aan, maar niet uitsluitend, de kleurstelling, afbeeldingen, lettertype, categoriseren van applicaties, favoriete functie voor applicaties en een zoekfunctie naar applicaties.
68 | Het portaal geeft toegang tot alle, maar niet uitsluitend, in de dienst aangeboden applicaties. Hiernaast dient het portaal aangevuld te kunnen worden per instelling, met verwijzingen naar SaaS-applicaties en eigen content m.b.t. de aangeboden applicaties. Wenselijk zou zijn een integratie met bestaande software portals van de instellingen. (One stop shop voor de applicaties voor de gebruikers.)
69 | Leverancier garandeert dat gebruikers direct kunnen printen naar de print queues in de instellingen-infrastructuur. Deze queues moeten als printers gevonden worden door de standaard printfunctie van de aangeboden desktop en/of applicatie.
70 | Leverancier zorgt ervoor dat applicaties die gebruik maken van centrale licentieservers of applicatieservers, hiervoor verbinding maken met de daarvoor benodigde centraal gehoste servers.
71 | Leverancier verzorgt dat gebruikers bestanden op kunnen slaan op en kunnen lezen van de door de instelling gehoste file shares en moderne opslagmethodes zoals, maar niet uitsluitend, OneDrive for Business, SURFdrive, SharePoint Online en Dropbox for Education.
72 | Leverancier garandeert dat applicaties bestanden op kunnen slaan op en kunnen lezen van de door de Instelling en door Leverancier gehoste file shares.
73 | Leverancier garandeert dat aanmeldingen op het portaal via SURFconext verlopen.
74 | Leverancier garandeert gezamenlijk met SURFnet een veilige verbinding die voldoende capaciteit levert tussen de instellingen-infrastructuur en die van Leverancier zelf.
75 | De dienst is te gebruiken met een device dat verbonden is met het internet. De leverancier wordt gevraagd om mogelijkheden aan te bieden om ook offline (dus zonder internetverbinding) van applicaties gebruik te kunnen maken, bijv. door de mogelijkheid te bieden om applicaties vanuit de portal te “streamen” naar het lokale device.
76 | De dienst is te gebruiken door een device in het interne netwerk van een afnemende instelling via een niet publieke SURFnet verbinding met de dienst.
77 | De dienst voorziet in API’s waarmee het mogelijk is om de functionaliteit van de dienst in een door de instelling verzorgd portaal te gebruiken door de gebruikers van de betreffende instelling.
78 | De dienst voorziet in API’s waarmee het mogelijk is om de functionaliteit van de dienst te kunnen integreren met door de instelling gehoste management omgeving. Denk hierbij aan, maar niet uitsluitend, Microsoft System Center Orchestrator, Config Manager en Operations Manager en Microsoft Intune.
79 | De dienst dient een koppelingsmogelijkheid te bevatten die er voor zorg draagt dat bepaalde file typen door het operating system geassocieerd worden met een bepaalde applicatie binnen de dienst, indien geïnstalleerd op de betreffende werkplek. Hierdoor moet openen van de juiste applicatie door het aanroepen van een bestand binnen de client mogelijk zijn.
80 | De dienst voorziet in een mogelijkheid om op zodanige wijze te ingeregen met het Operating System van de client van de gebruiker van de dienst dat de aangeboden applicaties integreren met dit Operating System. Denk hierbij aan, maar niet uitsluitend, het starten van de vanuit de dienst aangeboden applicaties, vanuit het Windows Start Menu.
81 | Leverancier garandeert de hardware-parameters voor de aangeboden oplossing zodanig te dimensioneren dat de performance vanuit gebruikersperspectief acceptabel is. Dit betekent onder meer: ▪ Inloggen op de omgeving mag maximaal 20 seconden duren. ▪ Een gemiddelde applicatie (bijv. Office) moet binnen 2 seconden beginnen met opstarten. In samenspraak met SURF in een volgende fase aan te scherpen.
82 | Leverancier wordt gevraagd om te beschrijven hoe zij de verbinding tussen de datacenters van de instellingen en van Opdrachtgever denkt te realiseren. In de beschrijving dient duidelijk gemaakt te zijn hoe Leverancier waarborgt dat de capaciteit en beschikbaarheid van deze verbinding voldoende is en dat het verkeer over deze verbinding voldoende beveiligd is en aan welke randvoorwaarden elke Instelling moet voldoen.
83 | Leverancier zal een (generiek) migratieplan opleveren dat tenminste inzicht geeft in de strategie van de (al dan niet gefaseerde) aanpak van de migratie, de risico’s die hierbij bestaan voor de continuïteit van de dienst en de mitigerende maatregelen die de Leverancier hiervoor zal nemen.
84 | Leverancier zal de voorgenomen oplossing volgens het opgeleverde migratieplan opbouwen en de migratie conform dit plan uitvoeren, met minimale risico’s voor de continuïteit van de dienst.
85 | Leverancier zal een beknopt overdrachtsplan opleveren dat tenminste inzicht geeft in de overdrachtsactiviteiten, gelet op aanpak, organisatie, en risicobeheersing.
86 | Leverancier verklaart de eindverantwoordelijkheid te nemen voor de inrichting van de Dienstverlening.
87 | Leverancier verklaart dat hij bij het beëindigen van de overeenkomst, conform de PON-gedragscode voor re-transitie, medewerking zal verlenen bij een eventuele overgang van de dan bestaande Dienstverlening naar de Opdrachtgever en/of een overnemende partij.
88 | Leverancier zal een schets opleveren van de technische architectuur van de beoogde oplossing.
89 | De Dienst voorziet in een integratiemogelijkheid om applicaties aangeboden middels een door de instelling zelf gehost software distributiesysteem aan te bieden op het portaal en van daaruit naar (managed) devices van de instelling.
Security
90 | Alle netwerkverkeer is versleuteld. De versleuteling van het netwerkverkeer vindt plaats m.b.v. moderne en veilige encryptieprotocollen (dus geen SSL). Ook in de toekomst zorgt de leverancier voor een optimale versleuteling van het netwerkverkeer.
91 | Portaal en/of de applicaties kunnen extra beveiligd worden d.m.v. multifactor authenticatie. Het moet voor beheerders en eindgebruikers mogelijk zijn om de authenticatie van het portaal en/of applicaties extra te beveiligen met behulp van een multifactor. Deze multifactor kan door de functioneel beheerder, per gebruiker en/of per applicatie, in- of uitgeschakeld worden. De Dienst kan gebruik maken van de MFA-oplossing van de betreffende instelling (voorbeelden zijn Azure MFA en SURFconext sterke authenticatie).
92 | De dienst voorziet in afdoende anti-malware maatregelen.
93 | Aangeboden applicaties worden door de Leverancier bijgewerkt met security updates, security patches en hotfixes die door de applicatie-leverancier worden aangeleverd.
94 | De Dienst zorgt er voor dat gegevens van een instelling afgeschermd zijn voor de overige instellingen en daardoor niet door ander instellingen gelezen of gebruikt kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een applicatie die aan meerdere onderwijsinstellingen wordt aangeboden die gebruik maakt van een back-end voorziening zoals een file-share of database van een specifieke instelling. In dat geval mogen deze dus niet worden gedeeld met andere onderwijsinstellingen.
95 | Een onderwijsinstelling moet de mogelijkheid hebben om de toegang tot de eigen externe applicatiediensten (bijvoorbeeld het gehele datacenter) vanuit de Dienst niet toe te staan. Hiermee ziet de onderwijsinstelling af van applicaties die gebruik maken van de externe applicatiediensten.
96 | De CAS Dienst voorziet in een vorm van 'Conditional Access' voor toegang tot bepaalde applicaties. Minimaal, maar niet uitsluitend, moet het mogelijk te zijn om toegang tot applicaties te beperken: • Tot vooraf gedefinieerde locaties (IP-reeksen); • Middels Role Based Access functionaliteit; • Multi Factor Authenticatie.
Applicaties
97 | De packages worden, waar mogelijk, zodanig gemaakt dat ze voor meerdere instellingen herbruikbaar zijn.
98 | Door de instelling reeds gepackagede (bijv. Microsoft App-V (4.6 & 5.x) en MSI-packages) applicaties dienen door de aanbieder overgenomen te worden, zodat de applicatie door de instelling gebruikt kan worden vanuit de dienst, eventueel na conversie door de aanbieder.
Licenties
99 | Voor applicaties waar met de leverancier is overeengekomen dat instellingen licenties kunnen delen, moet dit gedeelde licentiemodel worden ondersteund.
100 | Licenties gebruik moet herleidbaar zijn naar de instelling die er gebruik van maakt.
Service (level) management
101 | Leverancier levert de aangeboden diensten met een 7x24 uurs beschikbaarheid volgens de hieronder gedefinieerde beschikbaarheidspercentages.
102 | Leverancier garandeert een minimale beschikbaarheid per maand van de dienstverlening van 99,5 %. De beschikbaarheid wordt hierbij berekend m.b.v. de volgende formule: Beschikbaarheid = (afgesproken servicetijd – tijd dienst onbeschikbaar) / (afgesproken servicetijd). Een dienst wordt hierbij als onbeschikbaar gedefinieerd ten tijde van een prio 1 storing.
103 | Voor de afhandeling van incidenten wordt een Prioriteitsbepaling gedaan aan de hand van urgentie i.c.m. met de impact en kent een aantal niveaus (typisch 4) waarbij prioriteit 1 het hoogste niveau van urgentie en impact is. Hierbij is urgentie de mate waarin uitstel van de oplossing van een melding acceptabel is. Voor classificatie van de urgentie worden de waarden: laag, middel en hoog, gebruikt. De impact is de mate waarin een melding leidt tot verstoring van de overeengekomen Service Levels. Ook hier wordt onderscheid gemaakt naar laag, middel en hoog. Voor alle prioriteit 1 incidenten geldt: er wordt doorgewerkt tot het is opgelost, ook buiten de afgesproken dienstverleningsuren. Op het moment dat duidelijk is dat de maximale oplostijd niet gehaald gaat worden, start de incidentescalatie.
104 | Leverancier gaat akkoord met de volgende maximale afhandeltijden (responstijd + oplostijd) per prioriteit: * Prio 1: 4 uur * Prio 2: 1 werkdag * Prio 3: 3 werkdagen * Prio 4: 5 werkdagen Deze tijden dienen in 90% van de gevallen gehaald te worden
105 | Leverancier biedt ten behoeve van het melden van hardware- en softwareverstoringen en het stellen van ondersteuningsvragen gedurende kantooruren een Nederlandssprekende tweedelijnsondersteuning (Servicedesk) die aanwezig is gedurende kantooruren (08.00-17.30 uur).
106 | Leverancier biedt ten behoeve van prio1 hardware- en softwareverstoringen buiten kantooruren een Nederlandssprekende tweedelijnsondersteuning die oproepbaar is (stand-by-dienst) gedurende de overige service uren: ma – vr van 17.30-22.30 uur, za van 10.00-18.00 uur en zon/feestdagen van 10.00-22.30 uur.
107 | Leverancier draagt de ‘end-to-end’ verantwoordelijkheid voor de volledige oplossing en coördinatie van door Opdrachtgever aangemelde incidenten en rapporteert over de voortgang hiervan bij de eerstelijnsbeheerder van de Opdrachtgever die het incident heeft aangemeld.
108 | Leverancier zal van elke prio 1 storing binnen 5 werkdagen een rapport opleveren (major incident rapport, MIR) met daarin een beschrijving van de oorzaak van de storing, de uitgevoerde actie om de storing op te lossen en waar mogelijk een beschrijving van maatregelen die de Leverancier heeft genomen om herhaling te voorkomen.
109 | Leverancier accepteert dat onderhoud aan de omgeving in principe buiten de hierboven genoemde servicetijden zal plaatsvinden, tenzij er sprake is van spoed.
110 | Opdrachtgever zal onderhoud die mogelijke impact heeft voor de gebruikers altijd minimaal 10 werkdagen van tevoren aan de Opdrachtgever aankondigen.
111 | Spoedonderhoud zal altijd vooraf met de Opdrachtgever afgestemd worden voordat dit daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
112 | Leverancier hanteert een standaard afhandeltijd van maximaal 2 werkdagen voor het toevoegen van een gevirtualiseerde applicatie aan een van de omgevingen, in het geval dat de instellingen dat niet zelf kan doen.
113 | Leverancier hanteert een standaard afhandeltijd van maximaal 10 werkdagen voor het toevoegen van een MSI-applicatie aan een van de omgevingen.
114 | Leverancier zal zorgen voor up to date versies van de software op het platform. Minor updates zullen zonder meerkosten door Leverancier worden uitgevoerd. Voor major updates zal vooraf afstemming met Opdrachtgever plaatsvinden.
115 | Leverancier zorgt ervoor dat de ADaaS dienstverlening wordt ingericht zodat wordt voldaan aan wensen op het gebied van herstel van dienstverlening na grootschalige storing (nog nader vast te stellen: Recovery Time Objective) en het aanbieden van een adequate back-up na uitval van de Dienstverlening (nog nader vast te stellen: Recovery Point Objective).
116 | Leverancier biedt support aan de beheerders van de instellingen voor de aangeboden oplossing.
Processen
117 | De Leverancier richt een incidentmanagementproces in. Doel van incident management is het zo spoedig mogelijk herstellen van de reguliere werking en functie van een product of dienst waarbij de negatieve impact op de business zo veel mogelijk wordt beperkt.
118 | De Leverancier richt een problem management proces in. Doel van dit proces is het opsporen en verhelpen van issues in de ADaaS dienstverlening die een structureel karakter hebben. Wanneer de issues betrekking hebbe op het koppelvlak tussen Leverancier en Instellingen, zullen laatstgenoemden ook een rol in dit proces moeten vervullen.
119 | De Leverancier richt een changeproces in. Doel is dat alle changes worden beoordeeld, goedgekeurd dan wel gemotiveerd afgekeurd, geïmplementeerd en herzien in een beheerst proces.
120 | De Leverancier richt een configuration management proces in. Doel is het vaststellen en besturen uit welke componenten de Diensten bestaan en het bijhouden van nauwkeurige configuratie-informatie. Deze dienst betreft het registreren en bijhouden van de voor de instellingen relevante informatie over (versies van) configuration items (CI’s) die in gebruik en beheer zijn, zoals o.a.: software / documentatie / licenties / etc. en legt deze vast in een CMDB.
121 | Leverancier richt processen in t.b.v. capacity/performance/availability management (bewaken capaciteit van platform + licenties + verbindingen, monitoring, etc.)
122 | De Leverancier is verantwoordelijk voor het inrichten van proces voor het definiëren, analyseren, plannen, meten en verbeteren van alle aspecten van de beschikbaarheid van de dienstverlening.
Services
123 | De Leverancier voorziet in een Service Desk / helpdesk waar De Instelling met meldingen: incidenten, problems, Service Requests, changes, klachten en vragen, etc., terecht kan. Alle meldingen vinden hier plaats. Een later op te stellen DAP zal een nadere uitwerking bevatten over de contactenpersonen, taken, rollen en bevoegdheden.
124 | Voor beheer-, ontwikkeling-, test- en (proef)productiezaken stelt de Leverancier deskundigheid ter beschikking. Het gaat hierbij niet om de noodzakelijk kennis van de functionaliteit van de applicatie in gebruik bij de Instelling.
125 | De Leverancier levert systeem-/verwerkingscapaciteit (OTA-omgevingen) die voor bepaalde doelen (ontwikkel, test, acceptatie, productie) worden ingezet. Er bestaat een stringente scheiding tussen de verschillende omgevingen: niet-productiegegevens kunnen niet vanuit de productieomgeving worden benaderd, of vice versa. Voor de OTA (voor zover er behoefte is aan een O, T of A omgeving) worden aparte sets Service levels afgesproken, typisch van een lager dienstverleningsniveau (en pricing) dan P.
126 | De Leverancier zorgt voor de levering van periodieke en ad-hoc rapportages over de dienstverlening aan de Instelling, zoals vastgelegd in nader overleg vast te stellen SLA en de DAP. Rapportages worden digitaal in een muteerbaar formaat ter beschikking gesteld, uiterlijk 10 werkdagen na afloop van de rapportageperiode. Rapportages die als bewijslast dienen worden in een niet muteerbaar formaat opgeleverd. De basisrapportages worden vastgelegd in de DAP, het betreft rapportages zoals: ▪ SLA-rapportages op maandelijkse basis, uiterlijk elke 10e werkdag van de maand in elektronische vorm aan te leveren ▪ Rapportages over autorisatie en authenticatie ▪ Rapportages over het gebruik van elk van de diensten (Virtuele Desktop, gepubliceerde applicaties).