## Blad1
Artikelcode | Omschrijving | Aantal
Project: VU HG 1e Periode
Voorbehandeling t.b.v. Aula (1'C-25), TOLKENK
09.17.0866 | XNF85.600.1/2 592×287×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 3
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 12
LBH t.b.v. Auditorium (1'C-07
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
52.07.5345 | NFL85.534.S1-8 592x440x534-8 Flowline zakkenfilters glas | 1
52.07.500436 | NFL85.500.S43-6 437×287×500-6 Flowline filter (glas) EP | 1
09.17.0866 | XNF85.600.1/2 592×287×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
Afzuigventilator tbv Auditorium (1'C-)
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
52.07.5345 | NFL85.534.S1-8 592x440x534-8 Flowline zakkenfilters glas | 1
52.07.500436 | NFL85.500.S43-6 437×287×500-6 Flowline filter (glas) EP | 1
09.17.0866 | XNF85.600.1/2 592×287×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
LBH tbv Laagbouw Bibliotheek
09.17.0832 | NFL85.360.5/6 490×592×360-6 Flowline zakkenfilter (glas) | 9
09.17.0832 | NFL85.360.5/6 490×592×360-6 Flowline zakkenfilter (glas) | 9
LBH t.b.v. Boekenwinkel/Administratie
66140643 | FP40.366.1/2 287×592×360-3 Flowline-s zakkenfilter | 1
66140636 | XP40.366.1/2 592×287×360-6 Flowline-s zakkenfilter | 1
66140641 | FP40.366.1/1 592×592×360-6 Flowline-s zakkenfilter | 1
Afzuigventilator t.b.v. Boekenwinkel/Administratie
66140639 | LP40.366.1/2 287×892×360-3 Flowline-s zakkenfilter | 1
LBH t.b.v. Foyer
09.17.0831 | NFL85.360.1/1 592×592×360-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 4
LBH t.b.v. Kleine Collegezalen Oost
09.17.0866 | XNF85.600.1/2 592×287×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 6
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 30
LBH t.b.v. Kleine Collegezalen West
09.17.0866 | XNF85.600.1/2 592×287×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 5
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 25
09.17.0864 | NFL85.600.1/4 287×287×600-4 Flowline zakkenfilter (glas) | 5
LBH t.b.v. Grote Collegezaal 2A-00
09.17.0831 | NFL85.360.1/1 592×592×360-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
09.17.0833 | NFL85.360.1/2 287×592×360-4 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
LBH t.b.v. Grote Collegezaal 4A-00
09.17.0831 | NFL85.360.1/1 592×592×360-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
09.17.0833 | NFL85.360.1/2 287×592×360-4 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
Afzuigventilator t.b.v. Grote Collegezaal 4A-
66140643 | FP40.366.1/2 287×592×360-3 Flowline-s zakkenfilter | 1
66140641 | FP40.366.1/1 592×592×360-6 Flowline-s zakkenfilter | 1
LBH t.b.v. Grote Collegezaal 6A-00
09.17.0831 | NFL85.360.1/1 592×592×360-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
09.17.0833 | NFL85.360.1/2 287×592×360-4 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
Afzuigventilator t.b.v. Grote Collegezaal 6A-
66140643 | FP40.366.1/2 287×592×360-3 Flowline-s zakkenfilter | 1
66140641 | FP40.366.1/1 592×592×360-6 Flowline-s zakkenfilter | 1
LBH t.b.v. Grote Collegezaal 8A-00
09.17.0831 | NFL85.360.1/1 592×592×360-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
09.17.0833 | NFL85.360.1/2 287×592×360-4 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
LBH t.b.v. Grote Collegezaal 10A-00
09.17.0831 | NFL85.360.1/1 592×592×360-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
09.17.0833 | NFL85.360.1/2 287×592×360-4 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
LBH t.b.v. Grote Collegezaal 12A-00
09.17.0831 | NFL85.360.1/1 592×592×360-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
09.17.0833 | NFL85.360.1/2 287×592×360-4 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
LBH t.b.v. Grote Collegezaal 14A-00
09.17.0831 | NFL85.360.1/1 592×592×360-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
09.17.0833 | NFL85.360.1/2 287×592×360-4 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
LBH t.b.v. Agorazaal 1 (3C-01) en Foyer (3C-0
66140643 | FP40.366.1/2 287×592×360-3 Flowline-s zakkenfilter | 1
66140636 | XP40.366.1/2 592×287×360-6 Flowline-s zakkenfilter | 1
66140641 | FP40.366.1/1 592×592×360-6 Flowline-s zakkenfilter | 1
09.17.0836 | XNF85.360.1/2 592×287×360-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 1
09.17.0831 | NFL85.360.1/1 592×592×360-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 1
09.17.0833 | NFL85.360.1/2 287×592×360-4 Flowline zakkenfilter (glas) | 1
LBH t.b.v. Agorazaal 2 (3C-02) en (3C-03)
66140643 | FP40.366.1/2 287×592×360-3 Flowline-s zakkenfilter | 1
66140636 | XP40.366.1/2 592×287×360-6 Flowline-s zakkenfilter | 1
66140641 | FP40.366.1/1 592×592×360-6 Flowline-s zakkenfilter | 1
09.17.0836 | XNF85.360.1/2 592×287×360-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 1
09.17.0836 | XNF85.360.1/2 592×287×360-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 1
09.17.0831 | NFL85.360.1/1 592×592×360-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 1
09.17.0833 | NFL85.360.1/2 287×592×360-4 Flowline zakkenfilter (glas) | 1
LBH t.b.v. Collegezaal KC-07
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 4
LBH t.b.v. Koffieuitschenkpunt (2A) en Rookge
09.17.0831 | NFL85.360.1/1 592×592×360-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 1
LBH t.b.v. Koffieuitschenkpunt (4A) en rookge
09.17.0831 | NFL85.360.1/1 592×592×360-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 1
LBH t.b.v. Koffieuitschenkpunt (8A-02) en Roo
09.17.0831 | NFL85.360.1/1 592×592×360-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 1
LBH t.b.v. Koffieuitschenkpunt (12A) en Rookg
09.17.0831 | NFL85.360.1/1 592×592×360-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 1
LBH t.b.v. Buin Cafe
09.17.0831 | NFL85.360.1/1 592×592×360-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 4
LBH t.b.v. Keuken (KC-40 t/m KC-50)
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 6
LBH t.b.v. Copieercentrum en Boekhandel (KC-
09.17.0864 | NFL85.600.1/4 287×287×600-4 Flowline zakkenfilter (glas) | 1
09.17.0866 | XNF85.600.1/2 592×287×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 1
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 1
09.17.0863 | NFL85.600.1/2 287×592×600-4 Flowline zakkenfilter (glas) | 1
LBH t.b.v. Kerkzaal (16A-00) TV 1171
09.17.0836 | XNF85.360.1/2 592×287×360-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 1
09.17.0831 | NFL85.360.1/1 592×592×360-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 1
09.17.0833 | NFL85.360.1/2 287×592×360-4 Flowline zakkenfilter (glas) | 1
LBH t.b.v. Kaartenverzameling (1A-01a) En Kan
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 4
Afzuigventilator t.b.v. Kaartenverzameling (1
66140641 | FP40.366.1/1 592×592×360-6 Flowline-s zakkenfilter | 1
LBH t.b.v. Reproductie (KA32a,KA-32b en Ka
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
Afzuig t.b.v. Reproductie(KA-32a,KA-32b en Ka-
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
LBH t.b.v. Fietsenkelder (KF-01)
66140643 | FP40.366.1/2 287×592×360-3 Flowline-s zakkenfilter | 1
66140641 | FP40.366.1/1 592×592×360-6 Flowline-s zakkenfilter | 1
Voorbehandeling t.b.v. Units Grote Collegezalen
66140663 | FP40.606.1/2 287×592×600-3 Flowline-s zakkenfilter | 5
66140661 | FP40.606.1/1 592×592×600-6 Flowline-s zakkenfilter | 10
Voorbehandeling t.b.v. Kaartenverzameling (1A
66140641 | FP40.366.1/1 592×592×360-6 Flowline-s zakkenfilter | 3
Voorbehandeling t.b.v. Koffieuitschenkpunten
09.17.0831 | NFL85.360.1/1 592×592×360-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 4
Voorbehandeling t.b.v. Kantine,Keuken, Copie
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 24
66140643 | FP40.366.1/2 287×592×360-3 Flowline-s zakkenfilter | 1
66140641 | FP40.366.1/1 592×592×360-6 Flowline-s zakkenfilter | 1
Project: VU HG 2e periode
LBH t.b.v. Auditorium (1'C-07
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
52.07.5345 | NFL85.534.S1-8 592x440x534-8 Flowline zakkenfilters glas | 1
52.07.500436 | NFL85.500.S43-6 437×287×500-6 Flowline filter (glas) EP | 1
09.17.0866 | XNF85.600.1/2 592×287×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
LBH t.b.v. Auditorium (1'C-07 2e set
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 1
Afzuigventilator tbv Auditorium (1'C-)
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
52.07.5345 | NFL85.534.S1-8 592x440x534-8 Flowline zakkenfilters glas | 1
52.07.500436 | NFL85.500.S43-6 437×287×500-6 Flowline filter (glas) EP | 1
09.17.0866 | XNF85.600.1/2 592×287×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
Afzuigventilator tbv Auditorium (1'C-) 2e set
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
LBH t.b.v. Hal Aula West (1'C-07)
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
52.07.60043 | NFL85.600.S6-6 492×492×600-6 Flowline filter (glas) EP | 2
Recirculatieventilator t.b.v. Koeling Computer
04.08.37500 | P4-375.1005-P 375×1005×92 Pleatline paneelfilter | 2
LBH t.b.v. Laagbouw Bibliotheek
09.17.0832 | NFL85.360.5/6 490×592×360-6 Flowline zakkenfilter EP | 9
LBH t.b.v. Boekenmagazijnen (2B-03 t/m 14B-03
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 24
Voorbehandeling t.b.v. Boekenmagazijnen (2B-0
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 4
LBH t.b.v. Bouwdeel E-West, Kelder en BG
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
09.17.0862 | NFL85.600.5/6 490×592×600-6 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
09.17.0863 | NFL85.600.1/2 287×592×600-4 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
LBH t.b.v. Lage Druk Bouwdeel E Oost/West
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 9
LBH t.b.v. Lage Druk Bouwdeel E Zuid/Noord
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
09.17.0863 | NFL85.600.1/2 287×592×600-4 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
LBH t.b.v. Hoge Druk Bouwdeel E Zuid/Noord
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 4
LBH t.b.v. Hoge Druk Bouwdeel E Oost/West en Dakopb.
09.17.0831 | NFL85.360.1/1 592×592×360-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 4
LBH t.b.v. Leeszalen Bouwdeel B
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 36
LBH t.b.v. Reproductie (KA-32a,KA-32b en KA40
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
LBH t.b.v. Reproductie (KA-32a,KA-32b en KA40 2eset
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
Afzuig t.b.v. Repro
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
| LBH t.b.v. Werkkamers Oost | 0
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 10
| LBH t.b.v. Werkkamers West | 0
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 10
| Afzuigvent. tbv Boekenwinkel / Administratie | 0
66140639 | LP40.366.1/2 287×892×360-3 Flowline-s zakkenfilter | 1
| LBH BV | 0
09.17.0861 | NFL85.600.1/1 592×592×600-8 Flowline zakkenfilter (glas) | 2
LBH Magazijn Onvervangbareboeken
Speciale filters | EP (Futura) ionisatiemat (V30) 545x520 mm | 8 | Bezoek 1
leverancier: | EP (Futura) ionisatiemat (V30) 545x520 mm | 8 | Bezoek 3
Heartfil | CK12, Puracarb- Totaal gewicht 16.3 kg | 6 | Bezoek 2
| NTE 9 1/1(592x592x292 mm) | 2 | Bezoek 1
| NTE 9 1/2 (287x592x292 mm) | 2 | Bezoek 1
| Purafil media analyse |  | Bezoek 2-4
Nalevering HG
09.17.0835 | XNF85.360.5/6 592x490x360-8 Flowline zakkenfilters glas | 9