## Blad1
Afwerkstaat RVC Dordrecht Nieuw-Gebouw | Afwerkstaat RVC-Dodrecht Nieuw Gebouw |  |  |  |  | Plafondafwerking |  |  | Wandafwerking | [5 empty] | Vloerafwerking |  |  | Plinten
Ruimtenummer | Ruimtebenaming | Procesonderdeel | Hoogte t.o.v. NAP | Vierkante meters | VBK | Volledig nieuw systeemplafond | Plafondplaten vernieuwen, raster (waar mogelijk) behouden | Bestaand plafond geheel handhaven | Keramische wandtegels, nieuw | Bestaand handhaven | Glasweefsel nieuw + sauswerk RAL9010 | Aanhelen en sausen bestaand glasvezel in RAL9010 | Schilderwerk kozijnen bijwerken | Handhaven bestaand | Keramische vloertegels | Marmoleum (antistatisch) | Tapijttegels nieuw 500x500mm | Houten plinten RAL9010, nieuw | Houten plinten RAL9010, bestaand bijwerken
Gebouw A
A.-1.01 | Kantoor (flexibele werkplekken) | Procesruimten |  | 117,5 m² |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x
A.-1.02 | Trappenhuis | Procesruimten |  | 66,5 m² |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x
A.-1.03 | Toilet heren | Procesruimten |  | 49,0 m² |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x
A.-1.04 | Toilet dames | Procesruimten |  | 424,5 m² |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x
A.0.01 | Calamiteiten/ vergaderruimte | Procesruimten |  | 32,0 m² |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x
A.1.01 | Kantoor | Procesruimten |  | 32,0 m² |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x
A.1.02 | Kantoor | Procesruimten |  | 424,5 m² |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x
A.1.03 | Kantoor | Facilitaire ruimten | 34,500+ | 14,0 m² | 1 |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x
A.1.04 | Pantry | Facilitaire ruimten | 34,500+ | 129,0 m² | 1 |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x
A.1.05 | Doucheruimte | (Nood)stroomvoorziening en besturing | 34,500+ | 24,0 m² | 3 |  | x |  | x | [5 empty] | x
A.2.01 | LBK ruimte | (Nood)stroomvoorziening en besturing | 34,500+ | 24,5 m² | 3 |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
A.2.02 | Kantoor | (Nood)stroomvoorziening en besturing | 34,500+ | 24,5 m² | 3 |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x
A.2.03 | Kantoor | Procesruimten | 34,500+ | 60,0 m² |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x
A.2.04 | Miva toilet | Procesruimten | 34,500+ | 39,5 m² |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x
| Verkeersruimten (trappenhuizen, gangen, overlopen) | (Nood)stroomvoorziening en besturing | 34,500+ | 24,5 m130 | 3 |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
| Loopbrug | (Nood)stroomvoorziening en besturing | 34,500+ | 24,5 m130 | 3 |  |  | x | [8 empty] | x
| Lift | Procesruimten | 34,500+ | 60,0 m131 | [12 empty] | x
Gebouw B
B.1.01 | Toilet heren | (Nood)stroomvoorziening en besturing | 34,500+ | 24,5 m130 | 3 |  | x |  |  | x |  |  |  | x
B.1.02 | Toilet dames | (Nood)stroomvoorziening en besturing | 34,500+ | 24,5 m130 | 3 |  | x |  |  | x |  |  |  | x
B.1.03 | Verkeersruimte | Procesruimten | 34,500+ | 60,0 m132 |  | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x
B.1.04 | Bedienruimte | (Nood)stroomvoorziening en besturing | 34,500+ | 24,5 m130 | 3 | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x
B.1.05 | Instructieruimte | (Nood)stroomvoorziening en besturing | 34,500+ | 24,5 m130 | 3 | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x
B.1.06 | HVK en OVK ruimte | Procesruimten | 34,500+ | 60,0 m131 |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x
B.1.07 | UPS ruimte | Procesruimten | 34,500+ | 39,5 m131 |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x
B.1.08 | Systeemruimte | (Nood)stroomvoorziening en besturing | 34,500+ | 24,5 m130 | 3 | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x