## Toelichting
Prijsopgave voor 'Beheer en onderhoud BEW AFM Vijzelgracht'
2017-05-09
Niet volledig ingevulde inschrijfstaten zijn ongeldig en komen niet voor verdere beoordeling in aanmerking.
U dient uw prijzen/tarieven in te vullen in de grijze vlakken in genoemde inschrijfstaten zoals weergegeven in de werkbladen.
Alle bedragen dienen in euro's en inclusief BTW te worden vermeld.
Alle bedragen zijn vast tot 31 december 2018. Indexatie conform Raamovereenkomst.
Alle bedragen zijn all-in, geen andere opslagen en bijkomende kosten kunnen worden gerekend (met uitzondering van de op Inschrijfstaat 5 genoemde vaste toeslagen).
Voor nadere beschrijving/toelichting zie Offerteleidraad.
Nr | Naam en omschrijving inschrijfstaat
Inschrijfstaat 1 - Beheer- en adviestaken | 1. Vaste kosten voor de opstart- en implementatiekosten (o.a. uitvoeren van een Inrichting, Opstarten). 2. Vaste kosten per jaar voor het geheel aan beheertaken. Inclusief het registreren, organiseren en rapporteren van Storings- en correctief onderhoud. Kostencalculatie uitwerken in elementenlijst ter onderbouwing na mogelijke gunning (zie elementenlijst).
Inschrijfstaat 2 - Preventief onderhoud | Vaste uitvoeringskosten voor het uitvoeren van al het technisch noodzakelijke preventief onderhoud conform voorschriften fabrikant en vanuit noodzakelijk geachte veiligheids- en functionaliteitseisen. Inclusief verbruiksmaterialen. Exclusief het uitvoeren van de daaruit voorkomende (herstel)werkzaamheden door een vakman ter plaatse = Correctief onderhoud (zie inschrijfstaat 5). Kostencalculatie uitwerken in elementenlijst ter onderbouwing na mogelijke gunning (zie elementenlijst).
Inschrijfstaat 3 - Wet- en regelgeving | Vaste uitvoeringskosten voor het uitvoeren van keuringen en testen die uit oogpunt van wet- en regelgeving, normering en voorschriften, verplicht zijn om uit te voeren. Inclusief verbruiksmaterialen. Exclusief het uitvoeren van de daaruit voorkomende (herstel)werkzaamheden door een vakman ter plaatse = Correctief onderhoud (zie inschrijfstaat 5). Kostencalculatie uitwerken in elementenlijst ter onderbouwing na mogelijke gunning (zie elementenlijst).
Inschrijfstaat 4 - Vervangingskosten 2018 - 2025 | Indicatieve inschrijfstaat ten behoeve van prijsvorming = input voor berekening fictieve aanneemsom over een periode van 8 jaar. De bedragen - betreffende totaalbedragen voor het uitvoeren van de geplande werkzaamheden (loonkosten, materiaalkosten en projectleiding/coördinatie) zijn richtinggevend qua prijs voor de werkelijke uitvoering.
Inschrijfstaat 5 - Uurtarieven/verrekenprijzen schilderwerk | Overzicht vaste uurtarieven, verrekenprijzen voor schilderwerk en toeslagen voor storings/correctief onderhoud en projectmatige en/ of bijkomende variabele werkzaamheden = input voor berekening van fictieve aanneemsom over een periode van 8 jaar.
TOTAALPRIJS | De totaalprijs is het bedrag dat op basis van de opgegeven prijzen in de Inschrijfstaten 1, 2, 3, 4 en 5 automatisch wordt berekend en meegenomen voor de beoordeling.

## Inschrijfstaat 1
Inschrijfstaat 1 - Beheer- en adviestaken | 1. Vaste kosten voor de opstart- en implementatiekosten (o.a. uitvoeren van een Inrichting, Opstarten). 2. Vaste kosten per jaar voor het geheel aan beheertaken. Inclusief het registreren, organiseren en rapporteren van Storings- en correctief onderhoud. Kostencalculatie uitwerken in elementenlijst ter onderbouwing na mogelijke gunning (zie elementenlijst).
Naam inschrijver:
Alle bedragen die worden ingevuld zijn inclusief BTW.
In deze inschrijfstaat dienen de vaste kosten voor 'eenmalige kosten voor opstart en implementatie' en 'jaarlijkse kosten' te worden opgegeven.
De kosten baseren op de elementen in Bijlage Elementenlijst. Deze bijlage dient als rekenblad die na gunning ter informatie aan AFM moet worden voorgelegd.
Object | 1- Vaste kosten 1e jaar: implementatie kosten | 2- Vaste kosten per jaargang excl. implementatiekosten | Totaal kolom B en 8 x kolom C
Vijzelgracht 50, Amsterdam | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Inschrijfstaat 2
Inschrijfstaat 2 - Preventief onderhoud | Vaste uitvoeringskosten voor het uitvoeren van al het technisch noodzakelijke preventief onderhoud conform voorschriften fabrikant en vanuit noodzakelijk geachte veiligheids- en functionaliteitseisen. Inclusief verbruiksmaterialen. Exclusief het uitvoeren van de daaruit voorkomende (herstel)werkzaamheden door een vakman ter plaatse = Correctief onderhoud (zie inschrijfstaat 5). Kostencalculatie uitwerken in elementenlijst ter onderbouwing na mogelijke gunning (zie elementenlijst).
Naam inschrijver:
Alle bedragen die worden ingevuld zijn inclusief BTW.
In deze inschrijfstaat dienen de vaste kosten per jaar te worden opgegeven.
De kosten baseren op de elementen in bijlage Elementenlijst. Deze bijlage dient als rekenblad die na gunning ter informatie aan AFM moet worden voorgelegd.
Object | Vaste kosten per jaargang. | Totaal kolom B x 8 jaar
Vijzelgracht 50, Amsterdam | 0 | 0
| 0 | 0

## Inschrijfstaat 3
Inschrijfstaat 3 - Wet- en regelgeving | Vaste uitvoeringskosten voor het uitvoeren van keuringen en testen die uit oogpunt van wet- en regelgeving, normering en voorschriften, verplicht zijn om uit te voeren. Inclusief verbruiksmaterialen. Exclusief het uitvoeren van de daaruit voorkomende (herstel)werkzaamheden door een vakman ter plaatse = Correctief onderhoud (zie inschrijfstaat 5). Kostencalculatie uitwerken in elementenlijst ter onderbouwing na mogelijke gunning (zie elementenlijst).
Naam inschrijver:
Alle bedragen die worden ingevuld zijn inclusief BTW.
In deze inschrijfstaat dienen de vaste kosten per jaar te worden opgegeven.
De kosten baseren op de elementen in Bijlage Elementenlijst. Deze bijlage dient als rekenblad die na gunning ter informatie aan AFM moet worden voorgelegd.
Object | Vaste kosten per jaargang. | Totaal kolom B x 8 jaar
Vijzelgracht 50, Amsterdam | 0 | 0
| 0 | 0

## Inschrijfstaat 4
Inschrijfstaat 4 - Vervangingskosten 2018 - 2025 | Indicatieve inschrijfstaat ten behoeve van prijsvorming = input voor berekening fictieve aanneemsom over een periode van 8 jaar. De bedragen - betreffende totaalbedragen voor het uitvoeren van de geplande werkzaamheden (loonkosten, materiaalkosten en projectleiding/coördinatie) zijn richtinggevend qua prijs voor de werkelijke uitvoering.
Naam inschrijver:
Alle bedragen die worden ingevuld zijn inclusief BTW.
In deze inschrijfstaat dienen de totale kosten voor vervanging per element te worden opgegeven, in de oranje gekleurde cellen. Voor elementen waarbij geen oranje gekleurde cel is aangegeven dient niets te worden vermeld.
De onderbouwing van de totale kosten die per oranje gekleurde cel zijn ingevuld dient na gunning overhandigd te kunnen worden, waarin tenminste een uitsplitsing naar loonkosten, materiaalkosten en projectleiding/coordinatie moet zijn te herleiden.
Het onderhoudsprincipe dat gehanteerd wordt is als volgt: allereerst goed en volledig preventief onderhoud, het voorkomen van correctief onderhoud en vervangingsonderhoud zo lang mogelijk als verantwoord uitstellen, mits aan de minimale conditiescore wordt voldaan en functiebehoud is gegarandeerd.
Object | Totale vervangingskosten 2018 - 2025 (cel AJ22)
Vijzelgracht 50, Amsterdam | 0
0
ELEMENTENLIJST
|  |  |  | objectgegevens | [5 empty] | inspectie |  |  | aanvullende gegevens
|  |  | object | AFM Amsterdam | [5 empty] | datum | 2017-02-01
|  |  | specifiek | - | [5 empty] | inpecteur | -
|  |  | adres | Vijzelgracht 50, 1017 HS | [5 empty] | bladnr. | -
|  |  | plaats | Amsterdam | [5 empty] | projectnummer | - | [22 empty] | periode 8 jaar
nr. | indx | locatie | ruimtenr. | NLSfB | element | aantal | eenh. | kritisch | demarc | fabrikaat | type | BJ | CAP | DIM | Wet | Cv | STRT | CYC | STP | PVE-I | foto | opmerkingen | onderhoudsvorm |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | totaal vervangingen
[23 empty] | risico l/m/h | inspanning/ resultaat | responstijd
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | E | object huurdersdeel | - | 420000 | binnenwandafwerkingen | 1250 | m² | nee | H | - | - | - | - | - | - | 2 | 2099 | - | ∞ | 2 | - | diverse schilderwerken huurdersdeel; hoeveelheid raming; kosten zijn onderhoudskosten | L | R | - | [8 empty] | 0
2 | E | object huurdersdeel | - | 320000 | binnenwandopeningen | 12409 | m² vvo | nee | H | - | - | - | - | - | - | 2 | 2099 | - | ∞ | 2 | - | diverse hang- en sluitwerk huurdersdeel; op basis van oppervlakte gehuurder; kosten zijn onderhoudskosten | L | R | - | [8 empty] | 0
3 | E | object huurdersdeel | - | 320000 | binnenwandopeningen | 12409 | m² vvo | nee | H | Luxaflex, Silent Gliss | - | - | - | - | - | 2 | 2099 | - | ∞ | 2 | - | diverse zonwering handbediend huurdersdeel; op basis van oppervlakte gehuurder | L | R | - | [8 empty] | 0
4 | E | object huurdersdeel | - | 432019 | vloerafw.; niet verhoogd; tapijt | - | m² | nee | H | - | - | - | - | - | - | 2 | 2099 | - | ∞ | 2 | - | materiaal: vloerbedekking; kosten zijn onderhoudskosten | L | - | - | [8 empty] | 0
5 | E | object huurdersdeel | - | 432009 | vloerafw.; niet verhoogd; kunststof | - | m² | nee | H | - | - | - | - | - | - | 2 | 2099 | - | ∞ | 2 | - | materiaal: PVC | L | - | - | [8 empty] | 0
6 | E | object huurdersdeel | - | 432020 | vloerafw.; niet verh.; vloercoating | - | m² | nee | H | - | - | - | - | - | - | 2 | 2099 | - | ∞ | 2 | - | uitvoering: gietvloer; kosten zijn onderhoudskosten | L | - | - | [8 empty] | 0
7 | E | parkeergarage NSA ruimte / brandstof opslagruimte | -1.007 / -1.009 | 611110 | noodstroom aggregaten | 1 | st | ja | E | Dynaf / Leroy Somer (generator) | - | 1988 | 640 | kVA | ja | 2 | 2023 | 35 | ∞ | 3 | 486/491/534 | incl. olietank 5000 l, olieleiding en toebehoren (bouwjaar 4 stuks accu's 201604) | H | I | 4 | [8 empty] | 0
8 | E | parkeergarage NSA ruimte | -1.007 | 582010 | regelingkasten klimaat centraal | 1 | st | ja | H | - | - | 2009 | - | - | - | 1 | 2029 | 20 | ∞ | 3 | 513/516 | tbv NSA; incl 2 kleine accu's bouwjaar 201604 | H | I | 4 | [8 empty] | 0
9 | E | parkeergarage NSA ruimte / brandstof opslagruimte | -1.007 / -1.009 | 653600 | wateroverlast melders | 2 | st | ja | H | Wolter & Dros | Cavia | 2007 | 1 | pntn | - | 2 | 2027 | 20 | ∞ | 3 | 508 | incl. regelkastje; bouwjaar geschat | H | I | 4 | [8 empty] | 0
10 | E | parkeergarage NSA ruimte / parkeergarage / gevel | - | 512400 | rookgasafvoeren ketel | 1 | st | ja | H | - | - | 2000 | n | m | - | 3 | 2030 | 20 | ∞ | 3 | 527/530 | tbv NSA; bouwjaar geschat | H | I | 4 | [8 empty] | 0
11 | E | parkeergarage NSA ruimte | -1.007 | 632410 | noodverlichtings- armaturen decentr. | 2 | st | nee | E | ETAP | K822/8P | 2014 | 8 | W | ja | 1 | 2029 | 15 | ∞ | 3 | 525 | - | M | R | - | [8 empty] | 0
12 | E | parkeergarage HVK NSA ruimte | -1.010 | 615120 | (hoofd) verdeelinrichtingen | 1 | st | ja | H | - | 3x hs; 15 velden; 10x 400V | 1988 | - | - | - | 3 | 2020 | 30 | ∞ | 3 | 544 | HKL-4 / CHK-NSA; bouwjaar geschat | H | R | - | [8 empty] | 0
13 | E | parkeergarage / technische ruimte | -1.014 | 905200 | scheidingsinstallaties terrein | 1 | st | nee | H | KS International | vrij-4 | 2007 | 1144 | l | - | 2 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | 643 | tbv keuken | L | R | - | [8 empty] | 0
14 | E | keuken / parkeergarage / technische ruimte | -1.014 | 524010 | leidingen afvoer gecomb. riolering | n | m | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | - | tbv scheidingsinstalatie; bouwjaar geschat | L | R | - | [8 empty] | 0
15 | E | parkeergarage / technische ruimte | -1.014 | 622110 | krachtgroepenkasten onbewaakt | 1 | st | nee | H | - | 1x hs 125A; 4x 400V | 2016 | - | - | - | 1 | 2046 | 30 | ∞ | 1 | 638 | LK-EV; tbv oplaadpunt 6 auto's; bouwjaar geschat | L | R | - | [8 empty] | 0
16 | E | parkeergarage | - | - | oplaadstation auto's | 3 | st | nee | H | EV Box | - | 2016 | - | - | - | 1 | 2036 | 20 | ∞ | 2 | 900 | tbv 6 auto's; tbv oplaadpunt auto's; bouwjaar geschat | L | R | - | [8 empty] | 0
17 | E | technische ruimte LBK parkeergarage | -1.002 | 523610 | afvoerpompen afvalwater | 1 | st | nee | H | Sanibroyeur | VITE 3 | 2007 | - | m³/h | - | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | 619 | tbv luchtbehandelingskast restaurant; bouwjaar geschat | L | R | - | [8 empty] | 0
18 | E | technische ruimte LBK parkeergarage | -1.002 | 582010 | regelingkasten klimaat centraal | 1 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2027 | 20 | ∞ | 3 | 579/580 | RK5; tbv luchtbehandelingskast restaurant | L | R | - | [8 empty] | 0
19 | E | technische ruimte LBK parkeergarage | -1.002 | 582020 | autonome onderstations | 1 | st | nee | H | Priva | Compri HX | 2007 | - | - | - | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | 580 | in RK5; tbv luchtbehandelingskast restaurant | L | R | - | [8 empty] | 0
20 | E | technische ruimte parkeergarage / LBK | -1.002 | 577140 | luchtbehandelings- kasten | 1 | st | nee | H | Verhulst | VKT-0404 | 2007 | 2.22 | m³/s | - | 2 | 2037 | 20 | ∞ | 3 | 596 | tbv restaurant | L | R | - | [8 empty] | 0
21 | E | technische ruimte LBK parkeergarage | -1.002 | 581100 | stelmotoren luchtklep | 2 | st | nee | H | Siemens | GCA126.1E | 2007 | - | - | - | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | 606 | tbv luchtbehandelingskast restaurant | L | R | - | [8 empty] | 0
22 | E | technische ruimte LBK parkeergarage | -1.002 | 553180 | regelkleppen + stelmotoren koude | 1 | st | nee | H | Siemens | SQS65-VXG44.32-16 | 2007 | - | - | - | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | 612 | tbv luchtbehandelingskast restaurant | L | R | - | [8 empty] | 0
23 | E | technische ruimte LBK parkeergarage | -1.002 | 561060 | regelkleppen en stelmotoren warmte | 1 | st | nee | H | Siemens | SQS65-VXG44.32-16 | 2007 | - | - | - | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | 608 | tbv luchtbehandelingskast restaurant | L | R | - | [8 empty] | 0
24 | E | technische ruimte LBK parkeergarage | -1.002 | 561040 | circulatiepompen warmtedistributie | 1 | st | nee | H | Grundfos | UPS 32-80 | 2007 | - | m³/h | - | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | 611 | tbv luchtbehandelingskast restaurant | L | R | - | [8 empty] | 0
25 | E | technische ruimte LBK parkeergarage | -1.002 | 561010 | leidingen cv-installatie | n | m | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 1 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | - | tbv luchtbehandelingskast restaurant; bouwjaar geschat | L | R | - | [8 empty] | 0
26 | E | technische ruimte LBK parkeergarage | -1.002 | 553120 | leidingen gekoeld water | n | m | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 1 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | 614 | tbv luchtbehandelingskast restaurant | L | R | - | [8 empty] | 0
27 | E | technische ruimte LBK parkeergarage / restaurant | - | 577160 | luchtkanalen centr. luchtbehandeling. | n | m² | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 1 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | - | tbv LBK restaurant; roosters binnen (restaurant) en buiten; bouwjaar geschat | L | R | - | [8 empty] | 0
28 | E | parkeergarage / MER | - | 551300 | compactsystemen | 1 | st | ja | H | Climaveneta | AXU-26 (binnen) / . . . . buitenunit | 2007 | - | kW | ja | 3 | 2020 | 15 | ∞ | 3 | 556/782 | tbv close control unit MER; R407C 16,7 kg; bouwjaar vat bevochtiging 201609 | H | I | 4 | [8 empty] | 0
29 | E | parkeergarage / MER | - | 551300 | compactsystemen | 1 | st | ja | H | Denco | D28AVH (binnen) / DCRA 50-6 (buitenunit) | 2005 | - | kW | ja | 3 | 2020 | 15 | ∞ | 3 | 556/768 | tbv close control unit MER; R407C 16,5 kg; bouwjaar vat bevochtiging 201401 | H | I | 4 | [8 empty] | 0
30 | E | parkeergarage / MER | - | 551300 | compactsystemen | 1 | st | ja | H | Denco | D28HA (binnen) / DCRA 50-6 (buitenunit) | 2007 | - | kW | ja | 3 | 2020 | 15 | ∞ | 3 | 556/763 | tbv close control unit MER; R407C 16,2 kg | H | I | 4 | [8 empty] | 0
31 | E | parkeergarage / archief DIM1 | BG | 551300 | compactsystemen | 1 | st | nee | H | Denco | D5HA (binnen) / DCRA 08-6 (buitenunit) | 2007 | - | kW | ja | 3 | 2020 | 15 | ∞ | 3 | 627/721 | tbv close control unit archief DIM1; R407C 3,6 kg | M | I | 4 | [8 empty] | 0
32 | E | parkeergarage / MER / archief DIM1 | - | 553110 | koudemiddelleidingen | n | m | nee | H | - | - | 2010 | - | - | - | 2 | 2040 | 30 | ∞ | 2 | 564 | van koudeopwekker naar koudeafnemer; trace park./MER; trace park./archief | M | I | 4 | [8 empty] | 0
33 | E | parkeergarage / archiefruimte DIM2 | BG | 551200 | splitsystemen | 1 | st | nee | H | Mitsubishi | MSC-GA35VB (binnen)/ MU-GA25VB (buiten) | 2007 | 2.5 | kW | - | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | 572/732 | tbv archief DIM2; R410A 0,6 kg | M | R | - | [8 empty] | 0
34 | E | parkeergarage/archiefruimte DIM2 | BG | 551200 | splitsystemen | 1 | st | nee | H | Mitsubishi | MSC-GA35VB (binnen)/ MU-GA25VB (buiten) | 2007 | 2.5 | kW | - | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | 572/737 | tbv archief DIM2; R410A 0,6 kg | M | R | - | [8 empty] | 0
35 | E | archief DIM2 | - | 577150 | bevochtiging | 1 | st | nee | H | Nordmann | - | 2010 | - | kg/h | - | 1 | 2025 | 15 | ∞ | 3 | 734 | tbv archief, hoog geplaatst | M | R | - | [8 empty] | 0
36 | E | archief DIM2 | - | 663100 | kleingoederenliften | 1 | st | nee | H | INCAB Milano | TOP SP | 2007 | - | - | ja | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | 739 | goederenheffer in schacht | L | R | - | [8 empty] | 0
37 | E | parkeergarage / receptie | BG | 551200 | splitsystemen | 1 | st | nee | H | Hyasu | HSA12LCC (binnen) / HOR12LCC (buiten) | 2007 | 3,5(C)/ 3,8 (W) | kW | - | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | 632/647 | tbv receptie R410A 1,1 kg | M | R | - | [8 empty] | 0
38 | E | 3e verd. dak / 3e verd. monitoringroom | - | 551200 | splitsystemen | 1 | st | ja | H | Mitsubishi | SEZ-KD25VA (binnen) / MXZ-2D53VA (buiten) | 2014 | 5 | kW | - | 1 | 2029 | 15 | ∞ | 3 | 828 | tbv montoringroom (in plafond); R410A 1,25 kg | H | I | 4 | [8 empty] | 0
39 | E | receptie | - | 582020 | autonome onderstations | 1 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2027 | 20 | ∞ | 3 | - | overwerk tbv luchtbehandelingskast restaurant | L | R | - | [8 empty] | 0
40 | E | technische ruimte boven keuken | - | 572100 | lok. mechanische afzuiginstallaties | 1 | st | nee | H | Verhulst | VKT-0404 | 2007 | 2.38 | m³/s | - | 2 | 2037 | 20 | ∞ | 3 | 728 | tbv keuken | L | R | - | [8 empty] | 0
41 | E | 1e verd. MER | - | 611120 | nobreak-installaties | 2 | st | ja | H | APC | smart UPS VT 40 kVA | 2007 | 40 | kVA | - | 2 | 2027 | 20 | ∞ | 3 | 807 | tbv apparatuur in MER; incl. accu's | H | I | 4 | [8 empty] | 0
42 | E | 1e verd. MER | - | 611120 | nobreak-installaties | 1 | st | ja | H | APC | smart UPS VT 40 kVA | 2005 | 40 | kVA | - | 2 | 2025 | 20 | ∞ | 3 | 807 | tbv apparatuur in MER; incl. accu's; bouwjaar geschat | H | I | 4 | [8 empty] | 0
43 | E | 1e verd. MER | - | 622110 | krachtgroepenkasten onbewaakt | 1 | st | ja | H | - | 1x hs; 7x 230V; 13x 400V; OSB | 2007 | - | - | - | 1 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | 755 | HK-NSA | H | I | 4 | [8 empty] | 0
44 | E | 1e verd. MER | - | 582010 | regelingkasten klimaat centraal | 1 | st | ja | H | - | - | 2012 | - | - | - | 1 | 2032 | 20 | ∞ | 2 | 788 | RK6 in MER ruimte | H | I | 4 | [8 empty] | 0
45 | E | 1e verd. MER | - | 582020 | autonome onderstations | 1 | st | ja | H | Priva | Compri HX | 2012 | - | - | - | 1 | 2027 | 15 | ∞ | 3 | 790 | in RK6 in MER ruimte | H | I | 4 | [8 empty] | 0
46 | E | 1e verd. MER | - | 611120 | nobreak-installaties | 1 | st | ja | H | Eaton | Ellipse ECO 1600 | 2012 | 1.6 | kVA | - | 1 | 2032 | 20 | ∞ | 2 | 792 | in RK6 in MER ruimte | H | I | 4 | [8 empty] | 0
47 | E | 1e verd. MER | - | 631110 | lichtgroepenkasten onbewaakt | 1 | st | ja | H | - | 1x hs 125A; 40x 230V | 2007 | - | - | - | 1 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | 788 | OV UPS1 | H | I | 4 | [8 empty] | 0
48 | E | 1e verd. MER | - | 631110 | lichtgroepenkasten onbewaakt | 1 | st | ja | H | - | 1x hs 125A; 40x 230V | 2007 | - | - | - | 1 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | 788 | OV UPS2 | H | I | 4 | [8 empty] | 0
49 | E | 1e verd. MER | - | 631110 | lichtgroepenkasten onbewaakt | 1 | st | ja | H | - | 1x hs 125A; 40x 230V | 2014 | - | - | - | 1 | 2044 | 30 | ∞ | 1 | 818 | OV UPS3 | H | I | 4 | [8 empty] | 0
50 | E | 1e verd. MER | - | 622110 | krachtgroepenkasten onbewaakt | 1 | st | ja | H | - | 1x hs | 2014 | - | - | - | 1 | 2044 | 30 | ∞ | 1 | 823 | HK-NSA 12 | H | I | 4 | [8 empty] | 0
51 | E | 1e verd. MER | - | 622110 | krachtgroepenkasten onbewaakt | 1 | st | ja | H | - | 3x hs: service bypass panel | 2014 | - | - | - | 1 | 2044 | 30 | ∞ | 1 | 805 | OV-UPS1 | H | I | 4 | [8 empty] | 0
52 | E | 1e verd. MER | - | 653600 | wateroverlast melders | 2 | st | ja | H | Wolter & Dros | Cavia | 2007 | 1 | pntn | - | 2 | 2027 | 20 | ∞ | 3 | 761 | incl. regelkastje; bouwjaar geschat | H | I | - | [8 empty] | 0
53 | E | 1e verd. schachtkast | - | 631110 | lichtgroepenkasten onbewaakt | 1 | st | ja | H | - | 1x hs 40A; 24x 230V | 2007 | - | - | - | 1 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | 744 | tbv schakeling no break, OV NSA-A | H | I | 4 | [8 empty] | 0
54 | E | 1e verd. schachtkast | - | 631110 | lichtgroepenkasten onbewaakt | 1 | st | ja | H | - | 1x hs 40A; 18x 230V | 2007 | - | - | - | 1 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | 749 | tbv schakeling no break, OV NSA-B | H | I | 4 | [8 empty] | 0
55 | E | rookruimte terras | - | 572100 | lok. mechanische afzuiginstallaties | 1 | st | nee | H | Inatherm | IRE 250C1 ERP | 2017 | - | m³/s | - | 1 | 2036 | 20 | ∞ | 1 | 835 | tbv rookruimte; incl regelkast 5 standen STR-1-35L22; bouwjaar geschat | L | R | - | [8 empty] | 0
56 | E | BG, 1e t/m 3e verdieping | - | 631130 | verlichtings- armaturen onbew. | 12409 | m² vvo | nee | H | - | - | 2006 | - | W | - | 2 | 2026 | 20 | ∞ | 3 | - | - | L | R | - | REMPLACE | REMPLACE | [6 empty] | 0
57 | E | BG, 1e t/m 3e verdieping | - | 632410 | noodverlichtings- armaturen decentr. | 150 | st | nee | H | - | - | 2006 | - | W | ja | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | - | aantal geraamd, armatuur inclusief vervanging accu | M | R | - | Vervangen accu | [7 empty] | 0
58 | E | BG, 1e t/m 3e verdieping | - | 632410 | noodverlichtings- armaturen decentr. | 80 | st | nee | H | - | - | 2006 | - | W | ja | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | - | vluchtrouteaanduiding, aantal geraamd. armatuur inclusief vervanging accu | M | R | - | [8 empty] | 0
59 | E | object | - | 612100 | veiligheidsaardingen | n | st | nee | H | - | - | 2000 | n | m²bvo | - | 1 | 2050 | 50 | ∞ | 2 | - | bouwjaar geschat | L | R | - | [8 empty] | 0
60 | E | object | - | 613210 | kabelgoten/ ladderbanen | n | m | nee | H | - | - | 2000 | n | m²bvo | - | 1 | 2050 | 50 | ∞ | 2 | - | bouwjaar geschat | L | R | - | [8 empty] | 0
61 | E | object | - | 613220 | wand-, plint- en vloergoten | n | m | nee | H | - | - | 2000 | n | m | - | 1 | 2050 | 50 | ∞ | 2 | - | bouwjaar geschat | L | R | - | [8 empty] | 0
62 | E | object | - | 615110 | voedingsleidingen | n | m | nee | H | - | - | 2000 | n | m²bvo | - | 1 | 2050 | 50 | ∞ | 2 | - | bouwjaar geschat | L | R | - | [8 empty] | 0
63 | E | parkeergarage / keuken | - | 731210 | koelcellen + aggregaat | 1 | st | nee | H | Smeva | ELH 1.7FM4 (koelcel) | 2007 | - | kW | ja | 3 | 2020 | 10 | ∞ | 3 | 620/674 | tbv voedingsmiddelen koelcel; koudemiddel R404A 27,1 kg | L | R | - | [8 empty] | 0
64 | E | parkeergarage / afvalruimte | - | 731210 | koelcellen + aggregaat | 1 | st | nee | H | Smeva | ELH 1.1FM4 (afvalruimte) | 2007 | - | kW | - | 3 | 2020 | 10 | ∞ | 3 | 620/653 | tbv afvalruimte koeling; aangesloten op aggregaat koelcel | L | R | - | [8 empty] | 0
65 | E | parkeergarage / keuken | - | 731220 | vriescellen + aggregaat | 1 | st | nee | H | Smeva | - | 2007 | - | kW | - | 3 | 2020 | 10 | ∞ | 3 | 620/677 | tbv voedingsmiddelen vriescel; koudemiddel R507C 2,2 kg | L | R | - | [8 empty] | 0
66 | E | parkeergarage / keuken | - | 553110 | koudemiddelleidingen | n | m | nee | H | - | - | 2010 | - | - | - | 1 | 2040 | 30 | ∞ | 2 | 624 | van koudeopwekker naar koudeafnemer | L | R | - | [8 empty] | 0
67 | E | keuken | - | 622110 | krachtgroepenkasten onbewaakt | 1 | st | nee | H | - | 1x hs; 53x 230V; 16x 400V; 17x verlichtingsmodulen | 2008 | - | - | - | 1 | 2038 | 30 | ∞ | 2 | 658 | OV-keuken | L | R | - | [8 empty] | 0
68 | E | keuken | - | - | koelbuffet | 1 | st | nee | H | Gram | 5 laden | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | - | R404A | L | R | - | [8 empty] | 0
69 | E | keuken | - | - | koelbuffet | 1 | st | nee | H | Gram | 4 laden 1 deur | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | - | R404A | L | R | - | [8 empty] | 0
70 | E | keuken | - | - | wandmeubel | 1 | st | nee | H | Gram | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | - | - | L | R | - | [8 empty] | 0
71 | E | keuken | - | - | buffet keuken | 1 | st | nee | H | Gram | 4 laden 1 deur | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | - | - | L | R | - | [8 empty] | 0
72 | E | keuken 1e verd. | - | - | wandmeubel | 1 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | - | - | L | R | - | [8 empty] | 0
73 | E | keuken 1e verd. | - | - | buffet | 1 | st | nee | H | - | 3 laden 1 deur | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | - | - | L | R | - | [8 empty] | 0
74 | E | keuken 1e verd. | - | - | buffet | 1 | st | nee | H | - | 2x deur | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | - | - | L | R | - | [8 empty] | 0
75 | E | keuken | - | - | ijsmaker | 1 | st | nee | H | Manitowoc ice | RF0266A | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | 667 | R404A 0,21 kg | L | R | - | [8 empty] | 0
76 | E | keuken | - | - | koffiebereider | 1 | st | nee | H | Animo | ComBiLine | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | 680 | - | L | R | - | [8 empty] | 0
77 | E | keuken | - | - | warmhoudlamp | 1 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | 684 | - | L | R | - | [8 empty] | 0
78 | E | keuken | - | - | warmhoudplaat | 2 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | 684 | - | L | R | - | [8 empty] | 0
79 | E | keuken | - | - | bakplaat | 3 | st | nee | H | GKE | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | 687 | - | L | R | - | [8 empty] | 0
80 | E | keuken | - | - | steamer | 1 | st | nee | H | Kampri Group | CME61 | 2007 | 10 | kW | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | 689 | - | L | R | - | [8 empty] | 0
81 | E | keuken | - | - | friteuse | 1 | st | nee | H | GKE | dubbel | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | 10 | ∞ | 2 | 691 | - | L | R | - | [8 empty] | 0
82 | E | keuken | - | - | waterkoker | 1 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | - | ∞ | - | - |  | L | R | - | [8 empty] | 0
83 | E | keuken | - | - | inductiewok | 2 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | - | ∞ | - | - |  | L | R | - | [8 empty] | 0
84 | E | keuken | - | - | magnetron | 1 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | - | ∞ | - | - |  | L | R | - | [8 empty] | 0
85 | E | keuken | - | - | warmhoudkast | 1 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | - | ∞ | - | - |  | L | R | - | [8 empty] | 0
86 | E | keuken | - | - | kookplaat | 3 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | - | ∞ | - | - |  | L | R | - | [8 empty] | 0
87 | E | keuken | - | - | koelwerkbank | 3 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | - | ∞ | - | - |  | L | R | - | [8 empty] | 0
88 | E | keuken | - | - | wijnklimaatkast | 1 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 2 | 2019 | - | ∞ | - | - |  | L | R | - | [8 empty] | 0
89 | E | keuken | - | 731230 | afzuigkappen keukenvoorziening | 1 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | m³/s | - | 2 | 2027 | 20 | ∞ | 2 | 695 | - | L | R | - | [8 empty] | 0
90 | E | keuken | - | 731230 | afzuigkappen keukenvoorziening | 1 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | m³/s | - | 2 | 2027 | 20 | ∞ | 2 | 696 | - | L | R | - | [8 empty] | 0
91 | E | keuken boven plafond | - | 532120 | voorraadboilers elektrisch | 1 | st | nee | H | Daalderop | mono-plus koper | 2007 | 2,5/ 150 | kW/l | - | 2 | 2027 | 20 | ∞ | 3 | 711 | bouwjaar geschat | L | R | - | [8 empty] | 0
92 | E | keuken boven plafond | - | 532020 | pompen warm-tapwaterinstallaties | 1 | st | nee | H | Wilo | Star Z20/1 | 2006 | - | m³/h | - | 3 | 2021 | 15 | ∞ | 3 | 717 | - | L | R | - | [8 empty] | 0
93 | E | spoelruimte | - | - | vaatwasinstallatie | 1 | st | nee | H | Rhima | DW023 | 2007 | 2 | kW | - | 2 | 2021 | 10 | ∞ | 3 | 700 | - | L | R | - | [8 empty] | 0
94 | E | spoelruimte | - | 535020 | waterontharders pekel simplex/duplex | 2 | st | nee | H | Rhima | - | 2007 | - | m³/h | - | 3 | 2022 | 15 | ∞ | 3 | 707 | bouwjaar geschat | L | R | - | [8 empty] | 0
95 | E | spoelruimte | - | 535010 | leidingen waterbehandeling | n | m | nee | H | - | - | 2007 | - | - | - | 1 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | 707 | bouwjaar geschat | L | R | - | [8 empty] | 0
96 | E | spoelruimte | - | 622110 | krachtgroepenkasten onbewaakt | 1 | st | nee | H | - | 1x hs 125A | 2007 | - | - | - | 1 | 2037 | 30 | ∞ | 2 | 703 | - | L | R | - | [8 empty] | 0
97 | E | spoelruimte | - | 731230 | afzuigkappen keukenvoorziening | 1 | st | nee | H | - | - | 2007 | - | m³/s | - | 2 | 2027 | 20 | ∞ | 3 | 706 | - | L | R | - | [8 empty] | 0
98 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | [8 empty] | 0 | bar: - type to - foto
99 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | [8 empty] | 0 | bar: - type to - foto
Note on AB80: Remplace (zie bijlage armaturenlijst)
Note on AC80: Remplace (zie bijlage armaturenlijst)
Note on AD80: Remplace (zie bijlage armaturenlijst)
Note on AE80: Remplace (zie bijlage armaturenlijst)
Note on AF80: Remplace (zie bijlage armaturenlijst)
Note on AG80: Remplace (zie bijlage armaturenlijst)
Note on AH80: Remplace (zie bijlage armaturenlijst)
Note on AI80: Remplace (zie bijlage armaturenlijst)
Note on AB81: Betreft vervangen accu's
Note on AF81: Betreft vervangen armatuur (inclusief accu)
Note on AB82: Betreft vervangen accu's
Note on AF82: Betreft vervangen armatuur (inclusief accu)

## Inschrijfstaat 5
Inschrijfstaat 5 - Uurtarieven/verrekenprijzen schilderwerk | Overzicht vaste uurtarieven, verrekenprijzen voor schilderwerk en toeslagen voor storings/correctief onderhoud en projectmatige en/ of bijkomende variabele werkzaamheden = input voor berekening van fictieve aanneemsom over een periode van 8 jaar.
Naam inschrijver:
Alle bedragen die worden ingevuld zijn inclusief BTW.
De kosten voor deze regiewerkzaamheden worden per geval in rekening gebracht.
De uurtarieven voor 'projectleider/uitvoeringscoördinatie', 'bouwkundige werkzaamheden' en 'schilderwerkzaamheden' zijn van toepassing op zowel correctieve als projectmatige werkzaamheden
De uurtarieven voor 'werktuigbouwkundige werkzaamheden (inclusief lift en keuken)' en 'elektrotechnische werkzaamheden' zijn gesplitst naar een uurtarief voor correctieve werkzaamheden een uurtarief voor projectmatige werkzaamheden en zijn van toepassing op de betreffende werkzaamheden.
Uurtarieven zijn all-in (dus inclusief mogelijke toeslagen en andere bijkomende kosten) en zijn inclusief benodigde hulpmiddelen en PBM's.
Ten behoeve van het verrekenen van coordinatiekosten over derden en inkoop van materialen dient een urenbesteding voor de projectleider/uitvoeringscoordinator te worden opgegeven, met uitzondering van schilderwerkzaamheden
Prijs per eenheid schilderwerk is all-in (dus inclusief afplakken, afdekken, materiaal en coördinatiekosten). Het uurtarief voor schilderwerkzaamheden wordt alleen bij werkzaamheden toegepast waarbij het vaststellen van hoeveelheid (m2/m1) niet mogelijk of relevant is.
Aard van de werkzaamheden | Prijsopgave, Uurtarief | Fictieve omvang per gestelde eenheid over 8 jaar | Totaal fictieve opdracht voor de komende 8 jaar
Projectleider / uitvoeringscoördinatie |  | 1600 | 0
Bouwkundige werkzaamheden |  | 8800 | 0
Schilderwerkzaamheden |  | 160 | 0
Werktuigbouwkundige werkzaamheden (correctief/storingsafhandeling) |  | 320 | 0
Elektrotechnische werkzaamheden (correctief/storingsafhandeling) |  | 320 | 0
Werktuigbouwkundige werkzaamheden (projectmatig) |  | 3200 | 0
Elektrotechnische werkzaamheden (projectmatig) |  | 3200 | 0
|  | Totaal over 8 jaar | 0
Type binnenschilderwerk | Prijs per eenheid | Fictieve omvang per gestelde eenheid over 8 jaar | Totale fictieve opdracht voor de komende 8 jaar
Dekkend hout
Plinten - m1 |  | 1400 | 0
Metaal - dekkend, specifiek toepasbaar voor leuningen
Leuningen trappenhuis - m1 |  | 160 | 0
Steenachtig
Sauswerk wanden/plafonds - m2 |  | 6800 | 0
|  | Totaal over 8 jaar | 0
|  | Totaalbedrag over 8 jaar Inschrijfstaat 4 | 0
Opslagpercentages voor werkzaamheden buiten de reguliere werktijden
Op werkdagen van 18.00 tot 23.00 uur | 25%
Op werkdagen van 23.00 tot 07.30 uur | 25%
Op zaterdagen van 07.30 tot 24.00 uur | 50%
Op zon- en/of feestdagen van 00.00 tot 24.00 uur* | 100%
* feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en Oudejaarsdag.

## Totaal Prijs
Prijsopgave voor 'Beheer en onderhoud BEW AFM Vijzelgracht' | TOTAALPRIJS
De totaalprijs is het bedrag dat op basis van de opgegeven prijzen in de Inschrijfstaten 1, 2, 3, 4 en 5 automatisch wordt berekend en meegenomen voor de beoordeling.
Omschrijving | Totaal
Inschrijfstaat 1 - Beheer- en adviestaken | 0
Inschrijfstaat 2 - Preventief onderhoud | 0
Inschrijfstaat 3 - Wet- en regelgeving | 0
Inschrijfstaat 4 - Vervangingskosten 2018 - 2025 | 0
Inschrijfstaat 5 - Uurtarieven/verrekenprijzen schilderwerk | 0
Totaal generaal voor de komende 8 jaar | 0
Getekend voor akkoord (Formulier Prijsopgave):
Naam inschrijver:
Naam functionaris:
Functie:
Datum:
Handtekening:
Naam evt combinant:
Naam functionaris:
Functie:
Datum:
Handtekening:
Naam evt combinant:
Naam functionaris:
Functie:
Datum:
Handtekening: