## Nota van inlichtingen groot ond
Vraagnummer | Categorie | Betreft | Vraag | Antwoord
1 | Aanbestedingsprocedure | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.5 | Hiermee verzoeken wij u om uitstel van de datum voor indiening van een inschrijving met één week, te weten 24 mei 2018 | Dat verzoek wordt gehonoreerd, inschrijving verplaatst naar 24 mei 2018.
2 | Bestek/beschrijvend document | VS deel 1, SW5. | Voor zover bekend is er in Nederland tot op heden slechts één partij die asfalt heeft geproduceerd bij een productietemperatuur van maximaal 100 graden. Hierdoor worden effectief alle overige partijen buiten spel gezet die aan deze eis niet kunnen voldoen. | Antwoord bij vraag 27 (NvI 1) vervalt en wordt vervangen door: ON dient hier een mengsel aan te bieden welke een lagere bereidingstemperatuur heeft dan de traditionele asfaltmengsels uit de Standaard”. Wat de hoogte van die temperatuur is, is aan de ON.
3 | Aanbestedingsprocedure | Aanbestedingsleidraad, Pag. 31 | In de staat van ontleding is een aantal componenten benoemd. Deze lijst van componenten staat ook in de Basisovereenkomst in art. 2 lid 4. De stelposten zijn niet als component opgenomen. Hierdoor is er geen plaats om de stelposten in de inschrijfprijs op te nemen. Indien wij de stelposten alleen in de inschrijfstaat opnemen zoals door u aangeven in antwoord 120 van de NvI, ontstaat er een discrepantie tussen de inschrijfsommen in de termijnstaat en de staat van ontleding. Kunt u eenduidig aangeven waar en hoe wij de stelposten dienen mee te nemen of kunt u een herziene componentenlijst aanleveren met daarin de stelposten opgenomen voor de staat van ontleding en het inschrijfbiljet? | Een aangepast inschrijvingsbiljet wordt toegevoegd.
4 | Bestek/beschrijvend document | Nota van Inlichtingen 1, vraag 6 en 36. | Het antwoord van vraag 36 m.b.t. de N237 is tegenstrijdig met het antwoord van vraag 6 (NvI 1). Wat dienen wij hier aan te houden? | Antwoord bij vraag 6 (NvI 1) vervalt en wordt vervangen door: Voor de N237 dienen de aanwezige banden, kolken en goten langs de rijbaan opnieuw gesteld te worden.