## Programma van eisen
Versie: d.d.04-04-2018 | [5 empty] | (Dit onderdeel is alleen voor de Marktconsultatie bedoeld)
| Bijlage 3 Programma van eisen en inschrijvingsstaat tijdelijke woningen |  |  |  |  | Hoe realistisch vindt u de eis ( 1 x een ''v'' invullen per onderdeel)
Post | OMSCHRIJVING | INSCHRIJVINGSSTAAT |  |  |  | Zeer onrealistisch | Onrealistisch | Neutraal | Realistisch | Zeer realistisch | Onrealistisch of andere opmerking? Geef hieronder aan waarom.
A. Woningen (verrekenbare posten) |  | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Subtotaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
A.1.1 | Woningtype 1: minimaal 25 m2 gbo en maximaal 30 m2 gbo (een concept op basis van een 40ft ISO-container met (L) 12,19 m x (B) 2,44 m x (H) 2,90 m = 29,72 m² vloeroppervlakte, kan derhalve voldoen). Dit mag een studio zijn. | per woning | 0 | 150 | 0
A.1.2 | Woningtype 2: minimaal 40 m2 gbo en maximaal 45 m2 gbo en heeft 1 separate slaapkamers (een concept op basis van een 40ft ISO-container (L) 12,19 m x (B) 2,44 m x (H) 2,90 m = 29,72 m² vloeroppervlakte gekoppeld aan een 20ft ISO container HC (L) 6,06 m x (B) 2,44 m x (H) 2,90 m = 14,77 m² vloeroppervlakte kan derhalve voldoen). | per woning | 0 | 50 | 0
A.1.3 | Meerkosten woning vanaf 1 hoog inclusief geluidsarme galerij minimaal 1,2 meter vrije breedte, per gestapelde woning type 1 (NB. voor trappenhuis is een aparte post zie onderdeel B.) | per woning | 0 | 100 | 0
A.1.4 | Meerkosten woning vanaf 1 hoog inclusief geluidsarme galerij minimaal 1,2 meter vrije breedte, per gestapelde woning type 1 (NB. voor trappenhuis is een aparte post zie onderdeel B.) | per woning | 0 | 66 | 0
A.1.5 | Onderhoud op minimaal niveau 3 van de NEN 2767 voor maximaal 25 jaar (= onderdeel van inschrijvingsstaat, de kosten hiervan mogen maximaal € 800.- excl. Btw, per woning, ongeacht type, per jaar bedragen), jaarlijks opzegbaar door opdrachtgever; | per woning per jaar | 0 | 5000 | 0
A.1.6 | Woningtype 1 dient verplaatst te kunnen worden binnen 3 maanden na deelopdrachtverlening en opnieuw turn key opgeleverd (= onderdeel van inschrijvingsstaat, de kosten hiervan mogen maximaal € 5.000.- excl. Btw, per woningtype 1. | per verplaatsing | 0 | 150 | 0
A.1.7 | Woningtype 2 dient verplaatst te kunnen worden binnen 3 maanden na een deelopdrachtverlening en opnieuw turn key opgeleverd (= onderdeel van inschrijvingsstaat, de kosten hiervan mogen maximaal € 6.000.- excl. Btw, per woningtype 2. | per verplaatsing | 0 | 150 | 0
A.1.8 | Fundering aanbrengen op maaiveld woningtype 1 (indien nodig) | per woning | 0 | 75 | 0
A.1.9 | Fundering aanbrengen op maaiveld woningtype 2 (indien nodig) | per woning | 0 | 25 | 0
A.1.10 | Opstartkosten | per locatie (niet per bouwblok) | 0 | 6 | 0
| Aantal vinkjes A. Woningen (verrekenbare posten) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overige eisen alle woningtypen (niet verrekenbaar)
A.2.1 | Voldoen aan huidig Bouwbesluit Nieuwbouw
A.2.2 | Nieuw
A.2.3 | Gelijkvloers
A.2.4 | Turn- key opgeleverd (inclusief wand- en vloerafwerking)
A.2.5 | Badkamer voorzien van:
a. Douchecabine minimale afmeting 80x80 cm. met
1. Douchemengkraan met bendenuitloop
2. Glijstangset 60 cm lang
b. Spiegel
c. Wastafel 50 cm breed
d. Planchet
e. Hangend toilet
f. Closetrolhouder
g. Opstelplaats met aansluiting en afvoer wasmachine (bij voorkeur in de badkamer maar in badkamer is geen eis)
A.2.6 | Keuken voorzien van:
a. Hpl aanrechtblad
b. Drie onderkasten waarvan twee met schuiflade
c. Onderkast onder gootsteen voorzien van lekbak
d. Drie bovenkasten
e. In ieder geval een aansluiting Perilex (2x230V) ten behoeve van een elektrisch kooktoestel (kooktoestel mag, maar is geen eis)
f. Inbouwafzuigkap
g. Thermostatische mengkraan
A.2.7 | Wand en vloerafwerking conform standaard product leverancier;
A.2.8 | Energievoorziening All-electric;
a.Verwarming en warm water op elektriciteit
b. Groepenverdeelinrichting uitvoeren met minimaal 2 groepen en een groep voor de wasmachine. Duropal Voorzien van minimaal 5 dubbele wandcontactdozen voorzien van randaarde en 1 dubbele wandcontactdoos met randaarde in de badkamer. Voor de wasmachine in de badkamer een aparte enkele wandcontactdoos met randaarde op aparte groep aanbrengen;
c. Bemetering: individuele bemetering energielevering, op afstand uitleesbaar;
A.2.9 | Aansluiten op nutsvoorzieningen (excl. gas)
A.2.10 | Te voorzien van brievenbus
A.2.11 | Bij de voordeur een duidelijk huisnummer aanbrengen;
A.2.12 | Verplaatsbaar en stapelbaar, minimaal 3 woonlagen
| Aantal vinkjes Overige eisen alle woningen (niet verrekenbaar) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B. Trappenhuis (verekenbare posten) | Algemene ruimten: | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Subtotaal
B.1.1 | Trappenhuis tot 1 hoog, inclusief fundering (= 2 woonlagen) (VTH: uitgaan van 6-8 zelfstandige wooneenheden op verdieping per trappenhuis) | per trappenhuis | 0 | 16 | 0
B.1.2 | Extra kosten trappenhuis naar 2 hoog (= 3 woonlagen) (VTH: uitgaan van 6-8 zelfstandige wooneenheden per trappenhuis, bouwbesluit is leidend) | per trappenhuis | 0 | 8 | 0
| Aantal vinkjes B. Trappenhuis (verekenbare posten) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B. Overige eisen trappenhuis (niet verekenbaar) | Algemene ruimten:
B.2.1 | Te zijn voorzien van huisnummering
B.2.2 | Te zijn voorzien van LED armaturen;
B.2.3 | Te zijn voorzien van brievenbussen
| Aantal vinkjes B. Overige eisen trappenhuis (niet verekenbaar) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Algemene ruimten: | Fictieve totaalprijs |  |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal
| * vanaf 2020 mogen de prijzen jaarlijks worden geindexeerd met cpi alle inkomens. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0