## Vragenlijst
Algemene vragenlijst
|  | Project : | Landelijk - Datacentercapaciteit en dienstverlening
|  | Datum : | 21-07-2017 |  | Cat 1: wijziging in aanbestedingsdossier
|  | Versie: | 1 |  | Cat 2: toelichting op aanbestedingsdossier
|  | Gegadigde: | Verzamelde vragenlijst |  | Cat 3: geen wijziging of toelichting op aanbestedingsdossier
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraagstelling | Categorie 1, 2 of 3* | Wijziging of toelichting | Gewijzigd document
1 | TenderNed Uitsluitingscriteria |  | Bij de Uitsluitingscriteria onder volgnummer 2 staat het volgende vermeld: a. Gedragsverklaring aanbesteden die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming niet ouder is dan twee jaar én niet afgegeven vóór 1 juli 2016; Volgens Inschrijver is deze eis tegenstrijdig, immers een gedragsverklaring na 1 juli 2016 is maximaal één jaar en een week oud op 7 juli 2017. Is het toegestaan een gedragsverklaring in te dienen die niet ouder is dan twee jaar op het tijdstip van indienen van het verzoek? | 2017-07-07 | 2 | De Aanbestedingswet 2012 is integraal van toepassing op de onderhavige Europese aanbestedingsprocedure. In artikel 4.36 Aanbestedingswet 2012 is voorgeschreven dat Gedragsverklaringen van voor 1 juli 2016 nog maximaal één jaar mochten worden gebruikt. Dit betekent dat het ProRail niet (meer) is toegestaan een Gedragsverklaring te accepteren van voor 1 juli 2016, ongeacht of die Gedragsverklaring minder dan 2 jaar oud is. Het is dus niet toegestaan een Gedragsverklaring in te dienen van voor 1 juli 2016
2 | Aankondiging |  | In de 'aankondiging van een opdracht' wordt melding gemaakt van "Minimaal twee locaties voor datacentercapaciteit " In de selectie criteria is sprake van 1 datacenter "Gegadigde exploiteert een eigen datacenter dat gebruikt wordt door meerdere externe klanten. Geschiktheidseisen (door Gegadigde met ja te beantwoorden): 1. De locatie van het datacenter bevindt zich in de cirkel welke is weergegeven in bijlage figuur; 2. Contracten met twee of meer externe klanten voor gebruik datacenter. De locatie van het datacenter dient te worden weergegeven in bijlage figuur. " Zoekt ProRail 1 of 2 (meer) locaties? Is het voor selectie voldoende om over 1 locatie te beschikken? | 2017-07-11 | 2 | In de aanbieding dient er voorzien te worden in twee locaties, waarvan minimaal één eigen locatie. Een tweede locatie mag evt. via onderaanneming tot stand komen.
3 | Bestek/beschrijvend document | II.2.4 - Beschrijving van de aanbesteding - De datacentercapaciteit moet voldoen aan de volgende vereisten voor geografische ligging | -Minimaal twee datacenters, waarvan één datacenter in de regio Rotterdam en één datacenter in de regio Amsterdam; -De datacenters dienen binnen de cirkel van de meegestuurde figuur te liggen; Ons bedrijf heeft meerdere Datacenter locaties in XXX en YYY. Voor deze geografische scheiding is onder andere gekozen, zodat in geval van een calamiteit er voldoende geografische spreiding is. Dat gezegd hebbende, kunt u verduidelijken wat de moverende redenen zijn voor de datacenter locatie in Rotterdam? | 2017-07-12 | 3 | We hebben een geografische keuze gemaakt die het beste past op onze geografische infrastructuur.
4 | Planning | II.2.4 - Beschrijving van de aanbesteding - Datacentercapaciteit is per januari 2018 beschikbaar en kan in gebruik worden genomen | - Datacentercapaciteit is per januari 2018 beschikbaar en kan in gebruik worden genomen - Wat is de daadwerkelijke behoefte aan datacentercapaciteit? a. Hoeveel racks, colocatie/datacenterruimte is er nodig? b. Aan welke IaaS diensten is er specifiek behoefte? | 2017-07-12 | 2 | Datacenter capaciteit: regio Amsterdam, initieel ca. 30 racks, regio Rotterdam, initieel ca. 20 racks. IaaS diensten zullen in eerste instantie betrekking hebben op ontwikkel- en testomgevingen, die stapsgewijs opgebouwd zullen worden. Prognose 2018: 40-80 VM instanties, Prognose medio 2019: > 100 VM instanties sterk afhankelijk van de projecten. Dit is een grove schatting, aan deze getallen kunnen geen rechten ontleend worden.
5 | Eisen en criteria | II.1.4 Korte beschrijving - Het leveren van TIERIII datacenter capaciteit binnen de Randstad. | - Het leveren van TIERIII datacenter capaciteit binnen de Randstad - Ons bedrijf levert eigen IaaS diensten vanuit onze datacenters. Er zijn meerdere locaties die gebouwd zijn op basis van TIER3 en TIER3++ ontwerp. Deze certificering wordt echter uitgegeven door het UPtime Institute en dat betreft geen overheid maar een commerciële organisatie. Ons bedrijf heeft dan ook besloten om deze certificering zelf niet af te nemen. Voor al onze locaties heeft ons bedrijf een onafhankelijke verklaring dat wij voldoen aan de eisen voor deze certificering. Dat gezegd hebbende, hoe hard is deze eis? | 2017-07-12 | 2 | Opleveringseis: de Inschrijver dient een certificaat te overleggen of een onderbouwing (met verwijzingen naar het ontwerp) waaruit blijkt dat het datacenter aan Tier-III voldoet. Daarnaast dient een ontwerpbeschrijving bijgevoegd te zijn, waarin de elektrische installaties, klimaatregeling en andere onderwerpen uit de tier-specificaties worden gedekt.
6 | Eisen en criteria | Ingangsdatum overeenkomst | Wat is de uiterlijke ingangsdatum van de overeenkomst? | 2017-07-05 | 2 | Uitgangspunt is 1-1-2018.
7 | Eisen en criteria | Looptijd overeenkomst | Op TenderNed staat dat de overeenkomst een looptijd van 384 maanden heeft, dus 32 jaar. Klopt dat? | 2017-07-05 | 3 | Ja, looptijd is 32 jaar, in de aanbestedingsstukken wordt wel een mogelijkheid voor tussentijdse beëindiging opgenomen.
8 | Referentie bijlage 2 |  | Wat wordt op Bijlage 2 bedoeld met de vraag “(Deel)opdracht afgerond: ja/nee” en dient een reeds opgeleverde maar nog doorlopende opdracht van een referent te worden beantwoord met ja of nee? | 2017-07-19 | 2 | Met de referentie aan eis nr. 6 bedoelen wij, dat u om aan de eis te voldoen minimaal 3 jaar ervaring dient te hebben. Wat betreft uw vraag t.a.v. bijlage 2: deelopdracht afgerond J/N, dient u deze te beantwoorden met: 'N' met dien verstande dat uw overeenkomst nog doorloopt.
9
10
11
12
13
14
15
*