Additionele vragen:

1	De ruimte voor de nieuw in te richten kamer is nog niet bepaald, maar het doel is dat deze groot genoeg is om naast het röntgen- en meetsysteem met personeel, ook plaats te bieden aan:

- Een anesthesie opstelling met personeel,

- Een hart-long/ECMO opstelling inclusief personeel,

- Een cardio-thoracale OK opstelling met personeel

2	Ten aanzien van het bi-plane röntgensysteem:

- Is het mogelijk om “third party” software te aan te sluiten / implementeren, te denken valt bijvoorbeeld aan posities vanuit Ultra-Sound of MRI

- Rotational angiography is een wens

- De optie DSA is een wens

- Detectoren op beide ‘planes’ in de maat 40x30cm is een wens

- Ruime preset mogelijkheden voor diverse patiëntengroepen is een wens

- Display met scalable posities en invoegmogelijkheid voor andere modaliteiten is een wens

3	Ten aanzien van het meetsysteem:

- Volledige pediatrische / congenitale rekenset is een vereiste

- HiX compatibiliteit en connectiviteit is een vereiste

- PedHeart integratie is een wens