## Inventarisatie ruimten
Inventarisatie |  |  | 2018-02-16
Object: | GBS De Tamboerijn
Adres: | van Nesstraat 8
Plaats: | Alphen a/d Rijn |  |  | Plattegrond: |  | J
Bouwdeel | Verdieping | R. nr. | Ruimtesoort | VSR cat. | Opp. | Vloers. | J/N/E
| Begane grond | 0.01 | Speellokaal | V | 91.65 | sportvloer | J
| Begane grond | 0.02 | Entree | V | 19.22 | tapijt | J
| Begane grond | 0.03 | Leslokaal | L | 64.85 | linoleum | J
| Begane grond | 0.04 | Leslokaal | L | 61.71 | linoleum | J
| Begane grond | 0.05 | Trappenhuis | V | 26 | rubber/lino | J
| Begane grond | 0.06 | Leslokaal | L | 62.13 | linoleum | J
| Begane grond | 0.07 | Leslokaal | L | 65.7 | linoleum | J
| Begane grond | 0.08 | Toiletruimte | S | 9.89 | kunststof | J
| Begane grond | 0.09 | Spreekkamer | B | 14.88 | tapijt | J
| Begane grond | 0.10 | Berging | V | 7.96 | linoleum | J
| Begane grond | 0.11 | Hal | V | 10.69 | linoleum | J
| Begane grond | 0.12 | Kantoor | B | 20.83 | tapijt | J
| Begane grond | 0.13 | Entree | V | 15.18 | tapijt | J
| Begane grond | 0.14 | Gang | V | 62.02 | linoleum | J
| Begane grond | 0.15 | Personeelskamer | B | 28.56 | linoleum | J
| Begane grond | 0.16 | Toiletruimte | S | 2.96 | kunststof | J
| Begane grond | 0.17 | Magazijn | V | 7.79 | dhgt | J
| Begane grond | 0.18 | Berging | V | 5.69 | linoleum | J
| Begane grond | 0.20 | Trappenhuis | V | 4.69 | beton | J
| Begane grond | 0.21 | Berging | V | 0.71 | linoleum | J
| Begane grond | 0.22 | Natte ruimte | S | 9.32 | dhgt | J
| Begane grond | 0.23 | Toiletruimte | S | 6.79 | kunststof | J
| Begane grond | 0.24 | Meterkast | V | 0.87 | beton | J
| Begane grond | 0.25 | Berging | V | 0.82 | linoleum | J
| Begane grond |  | Berging | V | 10.05 | linoleum | J
| Begane grond |  | Buitenberging | V | 10.05 | beton | N
SUBTOTAAL |  |  |  |  | 621.01
Inventarisatie |  |  | 2018-02-16
Object: | GBS De Tamboerijn
Adres: | van Nesstraat 8
Plaats: | Alphen a/d Rijn
Bouwdeel | Verdieping | R. nr. | Ruimtesoort | VSR cat. | Opp. | Vloers. | J/N/E
| Eerste etage | 1.01 | Spreekkamer | B | 11.16 | tapijt | J
| Eerste etage | 1.02 | Toiletruimte | S | 3.24 | kunststof | J
| Eerste etage | 1.03 | Toiletruimte | S | 9.49 | kunststof | J
| Eerste etage | 1.04 | Berging | V | 1.59 | linoleum | J
| Eerste etage | 1.05 | Gang | V | 9.14 | linoleum | J
| Eerste etage | 1.06 | Leslokaal | L | 66.28 | linoleum | J
| Eerste etage | 1.07 | Leslokaal | L | 61.87 | linoleum | J
| Eerste etage | 1.08 | Trappenhuis | V | 25.6 | rubber/lino | J
| Eerste etage | 1.09 | Gang | V | 56.24 | linoleum | J
| Eerste etage | 1.10 | Leslokaal | L | 62.13 | linoleum | J
| Eerste etage | 1.11 | Leslokaal | L | 65.73 | linoleum | J
| Eerste etage | 1.12 | Toiletruimte | S | 6.47 | kunststof | J
| Eerste etage | 1.13 | Spreekkamer | B | 8.4 | tapijt | J
| Eerste etage | 1.14 | Spreekkamer | B | 16.37 | tapijt | J
| Eerste etage | 1.15
SUBTOTAAL |  |  |  |  | 403.71
TOTAAL GEBOUW |  |  |  |  | 1024.72
Inventarisatie |  |  | 2018-02-16
Object: | GBS De Tamboerijn
Adres: | van Nesstraat 8
Plaats: | Alphen a/d Rijn
Bijzonderheden
In de laatste kolom van de inventarisatieformulieren staat J /N / E.
De betekenis hiervan is: |  | J = valt onder schoonmaakonderhoud
N = valt niet onder het schoonmaakonderhoud
E = eigen dienst.

## Inventarisatie Glas
Opnamestaat Glasbewassing
Object |  | GBS De Tamboerijn
Adres |  | van Nesstraat 8
Plaats |  | Alphen a/d Rijn
Datum opname |  | 2018-02-16
Gevelglas (enkelzijdig gemeten, dubbelzijdig te wassen) | [5 empty] | Separatieglas (enkelzijdig gemeten, dubbelzijdig te wassen)
Verdieping | Afmeting (H x B) |  | M2 | Aantal | Totaal M2 | Verdieping | Afmeting (H x B) |  | M2 | Aantal | Totaal M2
| H | B |  |  |  |  | H | B
Begane grond en eerste etage | 1.7 | 2.3 | 3.91 | 40 | 156.4 | Begane grond en eerste etage | 1.2 | 1.65 | 1.98 | 6 | 11.88
Begane grond en eerste etage | 1 | 1.5 | 1.5 | 13 | 19.5 | Begane grond en eerste etage | 1.42 | 0.42 | 0.5964 | 2 | 1.1928
Begane grond en eerste etage | 1 | 1.2 | 1.2 | 5 | 6 | Begane grond en eerste etage | 0.9 | 1.5 | 1.35 | 2 | 2.7
Begane grond en eerste etage | 2.53 | 1.2 | 3.036 | 7 | 21.252 | Begane grond en eerste etage | 1.1 | 1.53 | 1.683 | 15 | 25.245
Begane grond en eerste etage | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | Begane grond en eerste etage | 1 | 1 | 1 | 20 | 20
[6 empty] | Begane grond en eerste etage | 0.15 | 1.42 | 0.213 | 19 | 4.047
Gevelglas bijzonderheden | [5 empty] | Separatieglas bijzonderheden
bijvoorbeeld: trap, hoogwerker, dakglas, etc. Wel vermelden bij welke verdieping e.d.! | [5 empty] | bijvoorbeeld: trap, hoogwerker, dakglas, etc. Wel vermelden bij welke verdieping e.d.!
Alle glas is goed bereikbaar middels een ladder puntje. | [5 empty] | Alle glas is goed bereikbaar middels een ladder/puntje.
alle glas is gemeten inclusief de kozijnen, dus deze dienen tijdens het wassen meegenomen te worden. | [5 empty] | alle glas is gemeten inclusief de kozijnen, dus deze dienen tijdens het wassen meegenomen te worden.