BIJLAGE 7:	OVERZICHT AANSLUITINGEN EN MEETDATA 2016-2017

Behorende bij de Europese aanbesteding inzake de levering van duurzame elektriciteit, 2038/SP d.d. 8

maart 2018.

OVERZICHT AANSLUITINGEN

| Aansluiting | EAN code | Verbruik 2017 | Profielcode | Meter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geert Grooteplein Zuid, Nijmegen | 871687120000001100 | 95.000 MWh | E3C | TMT |
| Adelbertusplein 1, Nijmegen | 871687120000018054 | 1.780 MWh | E3C | TMT |
| Schonenburgseweg 27, Overasselt | 871687120000340049 | 215 MWh | E2B | JRL |
| Houtlaan 4, Bergmanianum, Nijmegen | 871687120000018122 | 182 MWh | E3A | TMT |
| Studiehuis Soeterbeek, Elleboogstraat 2, Ravenstein | 871687910000251038 | 75 MWh | E3A | MND |
| High Field Magnet Laboratory, Toernooiveld 7, Nijmegen (50kV) | 871687120000062675 | 12.300 MWh | E3A | TMT |
| Dr. Nuijsenstraat 5835 DT, Beugen | 871687910000365636 | 300 MWh | E3A | TMT |

MEETDATA

# In Excel format (Map: Bijlage 7_Overzicht aansluitingen en meetdata 2016-2017) zijn de volgende bestanden toegevoegd:

Kwartierdata 2016 en 2017:

- Meetdata Stichting Katholieke Universiteit Geertgroote elektra 2016.xlsx

- Meetdata Stichting Katholieke Universiteit Geertgroote elektra 2017.xlsx

- Meetdata Stichting Katholieke Universiteit Adelbertusplein elektra 2016.xlsx

- Meetdata Stichting Katholieke Universiteit Adelbertusplein elektra 2017.xlsx

- Meetdata Stichting Katholieke Universiteit Toernooiveld elektra 2016.xlsx

- Meetdata Stichting Katholieke Universiteit Toernooiveld elektra 2017.xlsx

Kwartierdata 2017 van:

- Meetdata Stichting Katholieke Universiteit Bergmanianum elektra 2017.xlsx

Maanddata:

- Maanddata Overasselt, Beugen, Ravenstein.xlsx

Pilot uurmatching

Uurlijkse gegevens elektriciteitsverbruik via een van de strangen vanaf het 10 kV inkoopstation ten behoeve van kans 2.

Dit pand is nog niet volledig in gebruik,  elektriciteitsafname zal toenemen, echter elders op campus dalen