## Verzamelstaat
Posten OH bestek |  |  | Aantallen | [5 empty] | Prijs per eenheid
NOFA+ gemeenten |  |  | NOFA+ gemeenten | [5 empty] | NOFA+ gemeenten
1 | ONDERHOUD OPENBARE VERLICHTING. |  | OVL NOFA+ 2018.1 | OVL NOFA+ 2018.2 | OVL NOFA+ 2018.3 | OVL NOFA+ 2018.4 | OVL NOFA+ 2018.5 | OVL NOFA+ 2018.6 | OVL NOFA+ 2018.1 | OVL NOFA+ 2018.2 | OVL NOFA+ 2018.3 | OVL NOFA+ 2018.4 | OVL NOFA+ 2018.5 | OVL NOFA+ 2018.6
101 | ONDERHOUD.
1010 | ORGANISATIE ONDERHOUD. |  | Achtkarspelen | Dantumadiel | Dongeradeel | Kollumerland | Ferwerderadiel | Tytsjerkstradiel | Achtkarspelen | Dantumadiel | Dongeradeel | Kollumerland | Ferwerderadiel | Tytsjerkstradiel
101010 | Het onderhouden van de OVL installatie. | week | 209 | 209 | 209 | 209 | 174 | 209
101020 | Het uitvoeren van storingsronden. | week | 209 | 209 | 209 | 209 | 174 | 209
101030 | Het veiligstellen n.a.v. schades. | st | 80 | 440 | 1056 | 672 | 263 | 1208
101040 | Veiligstellen en administratie aanrijdingsschades. | st | 200 | 80 | 96 | 36 | 20 | 188
103 | PREVENTIEF ONDERHOUD.
1031 | Vervangen van lampen
103110 | Groepsgewijs vervangen van lampen lph <=4,5m. | st | 100 | 739 | 1347 | 688 | 581 | 585
103120 | Groepsgewijs vervangen van lampen 4,5< lph <=8,0m. | st | 2000 | 1954 | 1791 | 1651 | 599 | 1353
103130 | Groepsgewijs vervangen van lampen 8,0< lph <=12m. | st | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0
1033 | Reinigen verlichtingsarmatuur.
103310 | Reinigen verlichtingsarmatuur lph <=4,5m. | st | 10 | 145 | 810 | 10 | 21 | 0
103320 | Reinigen verlichtingsarmatuur 4,5< lph <=8,0m. | st | 10 | 440 | 1189 | 10 | 83 | 0
103330 | Reinigen verlichtingsarmatuur 8,0< lph <=12m. | st | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
1034 | Reinigen verlichtingsobject.
103410 | Reinigen verlichtingobject lph <=4,5m. | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 50
103420 | Reinigen verlichtingobject 4,5< lph <=8,0m. | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 50
103430 | Reinigen verlichtingobject 8,0< lph <=12m. | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 50
1035 | Nanocoaten verlichtingsobject.
103510 | Nanocoaten verlichtingsobject lph <=4,5m. | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10
103520 | Nanocoaten verlichtingsobject 4,5< lph <=8,0m. | st | 10 | 50 | 50 | 50 | 42 | 50
103530 | Nanocoaten verlichtingsobject 8,0< lph <=12m. | st | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5
1037 | Schilderen van masten.
103710 | Schilderen van lichtmast lph <=4,5m. | st | 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10
103720 | Schilderen van lichtmast 4,5< lph <=8,0m. | st | 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10
103730 | Schilderen van lichtmast 8,0< lph <=12m. | st | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10
103750 | Schilderen van wandarm. | st | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1038 | Schilderen van masten (andere RAL kleur).
103810 | Schilderen van lichtmast lph <=4,5m. | st | 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10
103820 | Schilderen van lichtmast 4,5< lph <=8,0m. | st | 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10
103830 | Schilderen van lichtmast 8,0< lph <=12m. | st | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10
103850 | Schilderen van wandarm. | st | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1039 | Vervangen van drivers.
103910 | Groepsgewijs vervangen van drivers lph <=4,5m. | st | 10 | 264 | 393 | 183 | 0 | 0
103920 | Groepsgewijs vervangen van drivers 4,5< lph <=8,0m | st | 10 | 681 | 745 | 424 | 0 | 0
103930 | Groepsgewijs vervangen van drivers 8,0< lph <=12m. | st | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0
3 | AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN.
31 | AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN.
311 | VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N<=5).
311010 | Aanbrengen verlichtingsobject lph <=4,5m. | st | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 40
311020 | Aanbrengen verlichtingsobject 4,5< lph <=8,0m. | st | 20 | 20 | 10 | 10 | 4 | 40
311030 | Aanbrengen verlichtingsobject 8,0< lph <=12m. | st | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10
312 | VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N>5).
312010 | Aanbrengen verlichtingsobject lph <=4,5m. | st | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
312020 | Aanbrengen verlichtingsobject 4,5< lph <=8,0m. | st | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
312030 | Aanbrengen verlichtingsobject 8,0< lph <=12m. | st | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
32 | VERWIJDEREN INSTALLATIEDELEN.
321 | VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N<=5).
321010 | Verwijderen verlichtingsobject lph <=4,5m. | st | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10
321020 | Verwijderen verlichtingsobject 4,5< lph <=8,0m. | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10
321030 | Verwijderen verlichtingsobject 8,0< lph <=12m. | st | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 | 10
322 | VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N>5).
322010 | Verwijderen verlichtingsobject lph <=4,5m. | st | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322020 | Verwijderen verlichtingsobject 4,5< lph <=8,0m. | st | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322030 | Verwijderen verlichtingsobject 8,0< lph <=12m. | st | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | VERVANGEN INSTALLATIEDELEN.
331 | VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N<=5).
331010 | Vervangen verlichtingsobject lph <=4,5m. | st | 5 | 6 | 10 | 10 | 4 | 5
331020 | Vervangen verlichtingsobject 4,5< lph <=8,0m. | st | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10
331030 | Vervangen verlichtingsobject 8,0< lph <=12m. | st | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1
332 | VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N>5).
332010 | Vervangen verlichtingsobject lph <=4,5m. | st | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
332020 | Vervangen verlichtingsobject 4,5< lph <=8,0m. | st | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
332030 | Vervangen verlichtingsobject 8,0< lph <=12m. | st | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
333 | VERLICHTINGSARMATUUR (waarbij N<=5).
333010 | Vervangen verlichtingsarmatuur lph <=4,5m. | st | 5 | 25 | 10 | 10 | 4 | 5
333020 | Vervangen verlichtingsarmatuur 4,5< lph <=8,0m. | st | 20 | 90 | 10 | 10 | 4 | 20
333030 | Vervangen verlichtingsarmatuur 8,0< lph <=12m. | st | 5 | 45 | 10 | 1 | 1 | 5
334 | VERLICHTINGSARMATUUR (waarbij N>5).
334010 | Vervangen verlichtingsarmatuur lph <=4,5m. | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
334020 | Vervangen verlichtingsarmatuur 4,5< lph <=8,0m. | st | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
334030 | Vervangen verlichtingsarmatuur 8,0< lph <=12m. | st | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
335 | VERLICHTINGSARMATUUR (Tijdelijk).
335010 | Vervangen verlichtingsarmatuur lph <=4,5m. | st | 20 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10
335020 | Vervangen verlichtingsarmatuur 4,5< lph <=8,0m. | st | 40 | 25 | 30 | 25 | 8 | 30
335030 | Vervangen verlichtingsarmatuur 8,0< lph <=12m. | st | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
34 | VERPLAATSEN.
341 | VERLICHTINGSOBJECT.
341010 | Verplaatsen verlichtingsobject lph <=4,5m. | st | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10
341020 | Verplaatsen verlichtingsobject 4,5< lph <=8,0m. | st | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10
341030 | Verplaatsen verlichtingsobject 8,0< lph <=12m. | st | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1
35 | CORRIGEREN STAND LICHTMAST
351 | RECHTZETTEN
351010 | Rechtzetten lichtmast lph <=4,5m. | st | 5 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10
351020 | Rechtzetten lichtmast 4,5< lph <=8,0m. | st | 5 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10
351030 | Rechtzetten lichtmast 8,0< lph <=12m. | st | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1
352 | DRAAIEN LICHTMAST
352010 | Draaien lichtmast lph <=4,5m. | st | 5 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10
352020 | Draaien lichtmast 4,5< lph <=8,0m. | st | 5 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10
352030 | Draaien lichtmast 8,0< lph <=12m. | st | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1
36 | BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.
361 | AANBRENGEN NUMMERING
361010 | Aanbrengen objectnummer. Combi | st | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 100
361020 | Aanbrengen objectnummer. Los | st | 100 | 40 | 40 | 40 | 33 | 40
361030 | Aanbrengen jaarsticker. | st | 10 | 3684 | 4505 | 714 | 3751 | 500
362 | BEBORDING.
362010 | Verwijderen onverlichte bebording van lichtmast. | st | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10
362020 | Aanbrengen onverlichte bebording aan lichtmast. | st | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10
363 | INMETEN COÖRDINATEN MASTEN.
363010 | Inmeten coördinaten verlichtingsobjecten. | st | 80 | 42 | 60 | 42 | 18 | 201
365 | MASTDEUR.
365010 | Vervangen knevel van mastdeur. | st | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5
365020 | Vervangen van complete mastdeur. | st | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5
365030 | Uitwisselen mastluik/deksel (noodluikje). | st | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5
37 | TOESLAG.
371010 | Toeslag versnelde uitvoering opdracht. | keer | 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4
38 | DIMREGIME
381 | AANPASSEN DIMREGIME (waarbij N<=5).
381010 | Aanpassen dimregime lph <=4,5m. | st | 10 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25
381020 | Aanpassen dimregime 4,5< lph <=8,0m. | st | 10 | 50 | 50 | 50 | 42 | 50
381030 | Aanpassen dimregime 8,0< lph <=12m. | st | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
382 | AANPASSEN DIMREGIME (waarbij N>5)
382010 | Aanpassen dimregime lph <=4,5m. | st | 20 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25
382020 | Aanpassen dimregime 4,5< lph <=8,0m. | st | 20 | 50 | 50 | 50 | 42 | 50
382030 | Aanpassen dimregime 8,0< lph <=12m. | st | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
39 | INSPECTIE
391 | VISUELE VEILIGHEIDS-INSPECTIE
391010 | Visuele veiligheids-inspectie (NEN3140) | st | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | VERLEDDEN AREAAL
404 | VERLEDDEN
4041 | Ombouwen verlichtingsarmatuur (interne driver)
404110 | Ombouwen verlichtingsarmatuur lph <=4,5m. intern | st | 40 | 20 | 20 | 5 | 4 | 20
404120 | Ombouwen verlichtingsarmatuur 4,5< lph <=8m intern | st | 200 | 100 | 150 | 25 | 21 | 25
4042 | Ombouwen verlichtingsarmatuur (externe driver)
404210 | Ombouwen verlichtingsarmatuur lph <=4,5m extern | st | 40 | 20 | 20 | 5 | 4 | 20
404220 | Ombouwen verlichtingsarmatuur 4,5< lph <=8m extern | st | 200 | 100 | 150 | 25 | 21 | 25
5 | WERKZAAMHEDEN T.B.V. ONDERGRONDSE INFRA.
55 | GRAVEN PROEFSLEUF.
550010 | Graven Proefsleuf. | st | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5
59 | BIJKOMENDE CIVIELE WERKZAAMHEDEN.
591 | DIVERSE.
591010 | Steken zoden. | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10
591020 | Opbreken betontegels. | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10
591030 | Opbreken straatbaksteen. | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10
591040 | Opnemen begroeiing / planten / struiken. | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10
591050 | Aanbrengen graszoden. | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10
591060 | Herstraten betontegels. | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10
591070 | Herstraten straatbakstenen. | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10
6 | VERKEERSMAATREGELEN.
601010 | Toepassen verkeersmaatregel V85> 50 km/h. | dag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
601020 | Toepassen verkeersmaatregel V85> 80 km/h. | dag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | LEVEREN MATERIALEN .
70 | MASTEN.
7011 | ALUMINIUM.
701110 | Leveren lichtmast 4,0m Paaltop. | st | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0
701120 | Leveren lichtmast 5,5m Paaltop. | st | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0
701130 | Leveren lichtmast 5,5m Enkele uithouder | st | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0
701140 | Leveren lichtmast 8,0m Enkele uithouder | st | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
7012 | STAAL.
701210 | Leveren lichtmast 3,5m Paaltop. | st | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 35
701220 | Leveren lichtmast 4,0m Paaltop. | st | 40 | 10 | 10 | 10 | 1 | 25
701230 | Leveren lichtmast 5,0m Paaltop. | st | 10 | 1 | 5 | 5 | 8 | 10
701240 | Leveren lichtmast 5,5m Enkele uithouder | st | 200 | 5 | 10 | 15 | 4 | 75
701250 | Leveren lichtmast 8,0m Enkele uithouder | st | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20
71 | ARMATUREN.
7110 | PHILIPS
711010 | Leveren armatuur Libra BGP630 GRN 1300lm WW | st | 40 | 15 | 5 | 5 | 2 | 10
711020 | Leveren armatuur Libra BGP631 Fortimo 1800lm WW | st | 4 | 15 | 5 | 5 | 2 | 10
711030 | Leveren armatuur Kegel BDS711 GRN 1100lm WW | st | 40 | 15 | 5 | 5 | 2 | 10
711040 | Leveren armatuur Libra SGP631 TC-LEL 24W | st | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711050 | Leveren armatuur Libra SGP631 TC-LEL 36W | st | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711060 | Leveren armatuur Libra SGP631 TC-LEL 55W | st | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711070 | Leveren armatuur Iridium BGP381 GRN 1300lm WW | st | 4 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0
711080 | Leveren armatuur Iridium BGP382 GRN 5500lm WW | st | 4 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0
711090 | Leveren armatuur City Spirit Classic BDS460 26W | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711100 | Leveren armatuur Stela Round BPP610 WRN 18Led | st | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711110 | Leveren armatuur SGS253 HST-MF LL 70W. | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
711130 | Leveren armatuur Luma BGP623 GRN 6000lm WW | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
711140 | Leveren armatuur ARC BGP618 ECO 3500lm NW | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
711150 | Leveren armatuur Osiris BDS770 GRN 3350lm WW | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711160 | Leveren armatuur Mithra BDS150 GRN 2000lm WW | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7120 | SCHREDER
712010 | Leveren armatuur Teceo-1 LED 16 1900lm NW | st | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0
712020 | Leveren armatuur Sintra-1 HST-MF LL 100W. | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
7130 | LIGHTRONICS
713010 | Leveren armatuur Brisa Plus 48Led 5670lm NW | st | 0 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0
713020 | Leveren armatuur LUZ L2WG4 1200lm 300K | st | 4 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0
713030 | Leveren armatuur KFK L2WG4 1200lm 300K | st | 4 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0
713040 | Leveren armatuur PKA LED 2670lm 3000K | st | 20 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0
713050 | Leveren armatuur Compact L2W 1600lm 3000K | st | 4 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0
713060 | Leveren armatuur Prunus A1 L2W 1600lm 3000K | st | 4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0
7140 | LOUIS POULSEN
714010 | Leveren armatuur Icon Mini Opal Post LED 35W 3000K | st | 0 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0
714020 | Leveren armatuur Nyhaven TC-TEL LL 32W | st | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
7150 | INNOLUMIS
715010 | Leveren armatuur Mini Nicole Golden Orange LED 16W | st | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
715020 | Leveren armatuur Nicole Golden Orange LED 24W | st | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
715030 | Leveren armatuur Nicole Golden Orange LED 36W | st | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
715040 | Leveren armatuur Mini Nicole 730 LED 16W | st | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
715050 | Leveren armatuur Nicole 730 LED 24W | st | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
715060 | Leveren armatuur Nicole 730 LED 36W | st | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
7190 | DIVERSE LEVERANCIERS
719010 | Leveren armatuur FARA Corvus 030 (OLC) | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719020 | Leveren armatuur FARA Vela 030 (OLC) | st | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719030 | Leveren armatuur ALIX 50W 4000K | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
719040 | Leveren armatuur LEDsert G2 15W 1465lm 3000K | st | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719050 | Leveren armatuur URBI-2 600 4200lm WW | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
72 | LICHTBRONNEN
721 | FLUORESCENTIELAMPEN.
721110 | Leveren lamp TC-DEL LL 26W. | st | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0
721120 | Leveren lamp TC-LEL LL 18W. | st | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0
721130 | Leveren lamp TC-LEL LL 24W. | st | 5 | 374 | 266 | 177 | 231 | 0
721140 | Leveren lamp TC-LEL LL 36W. | st | 500 | 2001 | 2355 | 1736 | 751 | 1938
721150 | Leveren lamp TC-LEL LL 55W. | st | 100 | 85 | 90 | 0 | 11 | 0
721160 | Leveren lamp TC-TEL LL 42W. | st | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0
721250 | Leveren lamp SL-Electronic 16W | st | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
722 | HOGEDRUK NATRIUMLAMPEN.
722110 | Leveren lamp HSE-MF LL 50W. | st | 5 | 5 | 144 | 124 | 9 | 0
722120 | Leveren lamp HSE-MF LL 70W. | st | 5 | 29 | 108 | 21 | 52 | 0
722130 | Leveren lamp HSE-MF LL 150W. | st | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
722140 | Leveren lamp HST-MF LL 50W. | st | 5 | 0 | 1 | 3 | 22 | 580
722150 | Leveren lamp HST-MF LL 70W. | st | 5 | 31 | 14 | 17 | 74 | 0
722160 | Leveren lamp HST-MF LL 100W. | st | 0 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0
722170 | Leveren lamp HST-MF LL 150W. | st | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0
723 | LAGEDRUK NATRIUMLAMPEN.
723110 | Leveren lamp LST 35W. | st | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
723120 | Leveren lamp LST 55W. | st | 10 | 113 | 38 | 144 | 47 | 0
723130 | Leveren lamp LST-HY 36W. | st | 10 | 0 | 25 | 51 | 11 | 0
723140 | Leveren lamp LST-HY 66W. | st | 10 | 28 | 0 | 17 | 2 | 0
723150 | Leveren lamp LST-HY 91W. | st | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | KERAMISCHE METAALHALOGEENLAMP.
724110 | Leveren lamp HIT-CE 35W | st | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
724120 | Leveren lamp HIT-CE 70W | st | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
724150 | Leveren lamp HIT-CE/S 70W | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
726 | RETROFIT SALED en RIBO
726010 | Leveren LED: Retrofit vervanger van: TC-L 18W | st | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5
726020 | Leveren LED: Retrofit vervanger van: TC-L 24W | st | 200 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5
726030 | Leveren LED: Retrofit vervanger van: TC-L 36W | st | 200 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10
726040 | Leveren LED: Retrofit vervanger van: TC-L 55W | st | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10
726050 | Leveren LED: Retrofit vervanger van: TC-TEL 42W | st | 0 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10
726060 | Leveren LED: Retrofit vervanger van: HST 50W | st | 40 | 100 | 185 | 10 | 8 | 10
726070 | Leveren LED: Retrofit vervanger van: HST 70W | st | 10 | 100 | 130 | 10 | 8 | 10
73 | OVERIGE MATERIALEN.
731010 | Leveren objectnummer. | st | 800 | 179 | 200 | 182 | 134 | 352
731020 | Leveren jaarsticker. | st | 200 | 3684 | 4505 | 714 | 3751 | 500
731030 | Leveren aansluitsnoer RTPR 3 x 1,5mm2. | m | 1718 | 178 | 358 | 224 | 102 | 998
731050 | Leveren mastluik 400x85 diameter mast 96 t/m 125 | st | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
731060 | Leveren mastluik 400x85 diameter mast 114 t/m 150 | st | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
731070 | Leveren mastluik 400x100 diameter mast 140 t/m 200 | st | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
731080 | Leveren grondvleugel Langmatz EK 114. | st | 200 | 28 | 40 | 22 | 7 | 122
731090 | Leveren Brekerzand. | m3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5
731100 | Leveren grond. | m3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
732 | RANDAPPARATUUR.
732010 | Leveren ESD inclusief dimregime. | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10
732020 | Luminext Luminyx OLC 300S | st | 40 | 300 | 10 | 10 | 8 | 10
732030 | Leveren Lumistep LS 8 | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10
732040 | Leveren Dynadimmer | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10
732050 | Leveren Dynadimmer SELF | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10
732060 | Leveren Ziutswitch | st | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10
8 | TER BESCHIKKING STELLEN (T.B.S.).
81 | WERKNEMERS.
811 | TIJDENS NORMALE UREN.
811010 | T.b.s. werknemer: Elektromonteur. | uur | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
812 | IN GEVAL VAN CALAMITEIT.
812010 | T.b.s. werknemer: Elektromonteur. | uur | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
82 | MATERIEEL.
821 | TIJDENS NORMALE UREN.
821010 | T.b.s. van een hoogwerker. | uur | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
821020 | T.b.s. van een kraanwagen. | uur | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
822 | IN GEVAL VAN CALAMITEIT.
822010 | T.b.s. van een hoogwerker. | uur | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
822020 | T.b.s. van een kraanwagen. | uur | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
899 | STELPOSTEN
899010 | Stelpost 1 Niet gespecificeerde onderdelen. | st | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 3000 | 4500 | 1000 | 1000 | 2500
899020 | Stelpost 2 Kleine opgedragen werkzaamheden. | st | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4200 | 5000 | 4800 | 1000 | 1000 | 4500