## 1e NVI
Volgnummer | Document | Bladzijde | Deel/paragraaf | Besteksartikel/postnummer | Vraag | Antwoord
1 | Leidraad aanbesteden | 6 | 1.1 |  | De contractperiode gaat in op 1 april 2018. Maar de definitieve gunning is pas 1 mei 2018 en de start van het werk op 1 juni 2018. Hoe gaat u hiermee om? | De contractperiode zal ingaan op 1-juni-2018 en eindigt per 31-maart-2022 In het bestek deel 1 Paragraaf 05 sub 1 (Tijdsbepaling): aanpassing van 30-april-2022 naar 31-maart-2022 In het bestek Ferwerderadiel posten 101010 en 101020 aanpassen aantal weken van 174 naar 170
2 | Leidraad aanbesteden | 8 | 1.5 |  | In de planning wordt er aangegeven dat het uiterlijke ontvangst van de inschrijving op 2 april 2018 is. Dit tweede paasdag. Wij willen u verzoeken om de inschrijfdatum op te schuiven. | Datum is op Tendernet via een rectificatie aangepast van 2-april-2018 16:00 naar 3-april-2018 16:00
3 | Leidraad aanbesteden | 17 | 2.4 | stap 2 (PKV) | Met het terugbrengen van responsetijden van reguliere storingen zien wij twee grote bezwaren: een kostenverhoging (1) die binnen de gunning niet tot een betere uitgangspositie leidt en een zeer negatieve invloed op de duurzaamheid (2) m.b.t. CO2 uitstoot. (1): het wekelijks rijden van een storingsronde houdt in dat de aannenemer een route kan uitstippelen waarbij monteurs in dagproductie de storingen wegrijden. Een dagelijkse ronde houdt in dat een monteur naar verhouding meer begeeftijd heeft en een deel van de dag aangevuld moet worden met overige activteiten. Dit zorgt voor een hogere kostprijs. (2): meer verkeersbewegingen betekend meer CO2 uitstoot. Dit druist in tegen duurzaamheidsdoelstellingen en zorgt tevens voor extra overlast voor burgers. Daarnaast is het terugbrengen naar 1 dag geen marktconform uitgangspunt. Wij willen u verzoeken dit criterium te schrappen. | De NOFA+ gemeenten hechten waarde aan een korte responstijden en laat dit daarom meewegen in de beoordeling. De wens is om de doorlooptijden in het nieuwe contract te minimaliseren. Dit criterium blijft deel uitmaken van de beoordeling.
4 | Leidraad aanbesteden | 17 | 2.4 | stap 2 (PKV) | In de tabel wordt verwezen naar 01 13 08 e2. In dit artikel wordt wegen benoemd met een 80/100 km snelheid. Afzettingen dienen in overleg met de wegbeheerder te worden toegepast. Hoe dient dit te worden gelezen in relatie tot het terugbrengen van responsetijden, de aannemer is immers afhankelijk van de wegbeheerder? | In voorkomende gevallen dat de responstijden niet gehaald kunnen worden dient de opdrachtnemer contact op te nemen met de directie.
5 | Leidraad aanbesteden | 22 | 3.1.2 |  | Door het afwijken van artikel 01.01.03 lid 03 is niet mogelijk om een duidelijk inzicht te verkrijgen in de daadwerkelijke kostprijs. Dit kan leiden tot manipulatieve inschrijvingen. Wij vragen u dan ook om het artikel 0.1.01.03 lid instand te houden. | Korting, algemene kosten, winst en risico mogen niet worden ingevuld, deze dienen te zijn opgenomen in de prijs per eenheid van de bestekposten Alleen de uitvoeringskosten mogen worden ingevuld.
6 | Bestek | 13 | 2.2 | 1035 | Gezien de vele vormen van Nanontechnologie, willen wij vragen de techniek eenduidiger te omschrijven. | Zie 34.32.09 lid 02
7 | Bestek | 27 | 2.2 | 371010 | Kunt aangeven waar het gewenste ambitieniveau is beschreven. | Zie leidraad en inschrijving Het gaat hier om het ambitieniveau van de opdrachtnemer, benoemd in het kwalitatieve deel van de inschrijving.
8 | Bestek | 34 | 2.2 | 712020 | De Sintra 1 is niet meer leverbaar. Graag een alternatief of de bestekspost laten vervallen | post 712020 Aanpassen naar: Saffier-1/AG Bol Glas HST-MF LL 70W.
9 | Bestek | 38 | 2.2 | 731010 | Er bestaat een groot verschil tussen het leveren van 1 of 6 stickers per objectnummer. Kunt u het exacte aantal stickers opgeven. | Uitgangspunt 6 stickers. Per objectnummer
10 | Bestek |  | 2.2 | 711130 | Het voorgestelde armatuur is niet leverbaar met de beschreven aantal lumen. Graag het armatuur aanpassen naar een 32 Leds uitvoering. | Volgens de leverancier is deze leverbaar.
11 | Leidraad |  | 1.8 |  | In par 1.8 staat dat een tekortkoming bij een van de opdrachtgever wordt beschouwd als een tekortkoming voor alle opdrachtgevers. Dit lijkt bijzonder vreemd daar elke opdrachtgever een eigen raamovereenkomst sluit. Gegadigde verzoekt dit aan te passen | De opdrachtgevers (NOFA+) werken zoals aangegeven in de leidraad samen en acht het wenselijk dat er bij het onderhoud één bedrijf werkt aan de openbare verlichtingsinstallaties. Paragraaf 1.8 wordt hierop niet aangepast
12 | Leidraad |  | 1.8 |  | In par 1.8 staat dat als de overeenkomst eindigt bij een van de opdrachtgevers de overeenkomsten met alle opdrachtgevers eindigt, tenzij dat een van de opdrachtgevers door wil gaan. Dit is vreemd aangezien er 6 separate raamovereenkomsten worden gesloten. Gegadigde verzoekt dit aan te passen | Paragraaf 1.8 wordt hierop niet aangepast
13 | Leidraad |  | 1.8 |  | In par 1.8 een na laatste alinea staat dat indien overeenkomst eindigt, ongeacht de oorzaak, dat opdrachtnemer geen recht heeft op schadevergoeding. Gegadigde kan deze tekst alleen accepteren indien beëindiging toerekenbaar is aan gegadigde. Zo niet, dan moet er sprake zijn van een schadeloosstelling van oa gederfde inkomsten ed. Kunt u dit wijzigen en zo niet aangeven om welke reden? | We kunnen vraagsteller bevestigen dat dit alleen van toepassing is bij tekortkoming van de opdrachtnemer.
14 | Leidraad |  | 3.4 |  | Mag gegadigde ervan uitgaan dat het gestand doen tijdens de wachtkameroptie de prijzen wel geïndexeerd mogen worden? | Ja, conform het bestek.
15 | Bestek |  |  | 34 11 06 | Bij definitie van storing staat oa: “verstoord aanzicht van het object”. Dus als armatuur scheef staat, kan dit worden beschouwd als ‘verstoord aanzicht’ terwijl armatuur gewoon brandt. Gegadigde stelt voor om definitie aan te passen zodanig dat er alleen sprake is van eens storing als de lamp defect is. Een dergelijk ‘verstoord aanzicht’ kan dan op andere wijze worden verholpen zonder binnen hersteltermijnen te blijven. Kan aanbesteder dit aanpassen en motiveren indien niet? | Uw verzoek wordt niet gehonoreerd. Om in uw opgegeven voorbeeld te blijven, een armatuur dat scheef staat verlicht niet wat het armatuur moet verlichten en kan als storing worden beschouwd. Een storing hoeft niet perse een defect te zijn.
16 | Bestek |  |  | 712020 | Leverancier Schreder geeft aan, dat het armatuur Sintra sinds enkele jaren niet meer leverbaar is. Kan AD hier een alternatief voor kenbaar maken? | Zie antwoord op vraag 8
17 | Bestek |  |  | 7110.. | Leverancier Philips Lighting biedt LED varianten aan voor de posten 20, 40, 50, 60 en 110. De Armaturen met de in het bestek genoemde lichtbronnen (lampen en Fortimo LED) zijn niet meer leverbaar. Het alternatieve voorstel van Philips Lighting voor deze besteksposten is: 711020 – BGP631 LED17/WW 711040 – BGP631 LED17/WW 711050 – BGP631 LED29/WW 711060 – BGP631 LED47/NW 711110 – BGP352 GRN48-3S/830 Is AD bereid betreffende besteksposten hierop aan te passen? | 711020 komt te vervallen. 711040 t/m 711060 + 711110 (Libra en SGS met conventionele lampen) zijn volgens de leverancier leverbaar.
18 | Bestek |  |  | 7110.. | Leverancier Philips Lighting geeft aan dat de armaturen CitySpirit (positie 90) en de ARC (positie 130) zijn uitgefaseerd. Het alternatieve voorstel van Philips Lighting voor deze besteksposten is: 711090 – BDS490 GRN15/830 711130 – BGP630 LED35/NW Is AD bereid betreffende besteksposten hierop aan te passen? | 711090 City Spirit Classic BDS460 26W aanpassen naar CityCharm BDS490 GRN15 830 We nemen aan dat u met de Arc post 711140 bedoeld. Post 711140 komt te vervallen
19 | Bestek |  |  | 714020 | Leverancier Louis Poulsen geeft aan dat het armatuur Nyhaven niet meer leverbaar is. Kan AD hier een alternatief voor kenbaar maken? | Post 714020 komt te vervallen.
20 | Bestek |  |  | 731020 | Er wordt verwezen naar "bijlage 06 Voorbeelden jaarsticker". Hieruit blijkt onvoldoende wat de benodigde specificaties zijn van een jaarsticker. Kan AD de benodidge specificaties verduidelijken, bijvoorbeeld minimaal met de specificaties die gegeven zijn voor bijlage 05 voorbeeld objectnummer? | Geschikt voor aanbrengen op lichtmasten en bestand tegen weersinvloeden en zonlicht voor een periode van minimaal 5 jaar.
21 | Bestek |  |  | 732060 | Hier wordt gevraagd om het leveren van een Ziutswitch inclusief dimregime. Als zittende aannemer mag verwacht worden dat Ziut ook inschrijft voor deze aanbestedingen. Hoe borgt AD een gelijk prijslevel voor alle aanbiedende partijen voor deze bestekspost, aangezien Ziut hier vrij staat te vragen wat zij wil? Is AD bereid deze bestekspost als directielevering op te nemen waardoor een gelijk speelveld ontstaat voor alle inschrijvers. | Zie antwoord op vraag 46
22 | Leidraad |  | 2.2 |  | In de planning is één nota van inlichtingenronde opgenomen. De praktijk leert dat er soms nog verduidelijkingsvragen zijn n.a.v. de beantwoordingen van AD. Is AD bereid de mogelijkheid te bieden dat er n.a.v. de nota van inlichtingen nog verduidelijkingsvragen gesteld mogen worden? | Indien er antwoorden zijn die de vraagsteller niet volledig bevredigend zijn, staat het de vraagsteller vrij om extra informatie te vragen. Het is aan AD om hier een oordeel of deze vraag om extra informatie relevant is voor de inschrijving. Een antwoord op een dergelijke vraag zal niet perse tot uitstel aanbesteding leiden.
23 | Bestek |  |  | 732020 | Luminext geeft aan dat er gateways benodigd zijn waarop de OLC's kunnen worden aangesloten. Hier ligt een afhankelijkheid op ten eerste de al aanwezige gateways in een gemeente en ten tweede of de OLC's voldoende in elkaars bereik liggen. Hiermee is het voor inschrijver onvoldoende mogelijk om, binnen de beschikbare tijd en beschikbare informatie binnen de aanbestedingsperiode, de juiste inschatting te maken over het aantal benodidge gateways. Is AD bereid om voor de benodigde gateways een aparte bestekspost op te nemen met een door AD gedefinieerd aantal, danwel de gateways als directielevering op te nemen waardoor het speelveld voor alle inschrijvers gelijk is. | Post 732020 gaat over het leveren van OLC's het leveren van gateways valt buiten deze post.
24 | Leidraad |  | 1.7 |  | Mogen inschrijvers ervan uitgaan dat bij opdracht, de Luminizer software voor benodigd gebruik (conform de overeenkomst tussen Luminizer en betreffende gemeenten) beschikbaar wordt gesteld aan de betreffende opdrachtnemer? Kan AD eveneens aangeven voor hoeveel users de beoogde opdrachtnemer toegang krijgt tot de Luminizer software? | Hier mogen de inschrijvers van uit gaan. Een exact aantal users is voor AD nu lastig te bepalen, dit is afhankelijk van de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer. Vraagsteller mag er van uitgaan dat het aantal users toegang krijgen zoveel zijn als noodzakelijk.
25 | Bijlage C Verzamelstaat |  |  |  | In de verzamelstaat ontbreekt post 9 Staartposten. Kan AD een nieuwe versie van bijlage C inclusief post 9 opnemen, of hoeven de kosten die vallen onder post 9 Staartposten niet opgenomen te worden in de verzamelstaat? | Staartposten hoeven niet te worden opgenomen in Bijlage C verzamelstaat
26 | TenderNed - gunningscriterium Prijsdeel |  |  |  | "Bijlage 01 Overzicht toe te rekenen kortingen" bevat eveneens prijsinformatie. Dienen inschijvers deze bijlage ook te uploaden onder het gunningscriterium Prijsdeel? | Dat is juist. Bijlage 01 moet op TenderNed worden geüpload onder het gunningscriterium Prijsdeel.
27 | TenderNed - Kwalitatief deel SC1 |  |  |  | Is de aanname correct dat hier een getekende pdf versie van het werkblad "Invulblad Inschrijver" van bijlage D ingediend moet worden? | Een volledig ingevuld en ondertekend "invulblad inschrijver" van bijlage D moet worden ingediend bij inschrijving.
28 | Leidraad |  | 2.4 |  | Is AD bereid om voor het openen van de prijskluis op TenderNed, een tussentijds proces verbaal te publiceren aan betrokken inschrijvers waarin de scores op de kwaliteitsonderdelen worden vermeld? | De AD houd zich aan de procedure zoals beschreven in de leidraad.
29 | Leidraad |  | 4.1 |  | Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat 2% van de opdrachtsom die voortvloeit uit de opdrachten (bovengronds werk) door SROI wordt ingevuld. In het algemeen wordt een SROI invulling gelinkt aan heet loondeel binnen de opdrachtsom. In deze is 2% van de totale opdrachtsom hoog. Is AD bereid deze bepaling aan te passen in 2% van het loondeel van de opdrachtsom? | 2% van de opdrachtsom is inkoopbeleid en zal dus niet worden aangepast
30 | Leidraad |  | 4.1.1 |  | Er wordt gevraagd naar referenties voor het aantonen van de competenties onder technische bekwaamheid. Bij de aanbestedingsdocumenten is geen format voor een referentie opgenomen, mag inschrijver hiervoor een eigen format gebruiken? Kan AD aangeven in welke kluis van TenderNed betreffende documenten geuplaod moeten worden? | Deze mag in eigen format. Welke kluis : Indienen met de prijzen.
31 | Leidraad |  | 4.2 |  | De verhouding voor prijs versus kwaliteit is gesteld op 70:30. Van het kwaliteitsdeel is de helft van de waarde te behalen vanuit SC1 en de helft vanuit SC2. SC1 bestaat uit drie sub criteria waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat alle inschrijvers voor een zo maximaal mogelijke score gaan. Daarmee wordt het onderscheidend vermogen op dit gunningscriterium nihil. Ook het onderscheidend vermogen op SC2 lijkt, gelet op de subscores die gegegeven worden, beperkt. Is AD zich hiervan bewust? Hierbij maakt AD eveneens pas na inschrijving bekend wat de directieraming is die gebruikt gaat worden in de anderen werkbladen van bijlage D. Hierdoor is het voor inschrijvers niet mogelijk om vooraf in goede inschatting te maken van hun posities gerelateerd aan de inschrijfprijs van de inschrijver. Wij verzoeken AD om de wijze van beoordeling dusdanig te herzien, zodat inschrijvers voor inschrijving een transparante afweging kunnen maken. | De AD is zich bewust dat het onderscheidende vermogen van aannemers beperkt kan zijn in SC1. Laat onverlet dat de opgegeven ambitieniveaus onderdeel zijn van de overeenkomst. Uitgangspunt is dat de prijzen in de inschrijfstaat realistisch zijn en niet strategisch. AD acht de wijze van beoordeling transparant genoeg en zal deze niet aanpassen.
32 | Leidraad / bijlage D |  | 4.2 |  | Onder het kopje PKV invulformulier, wordt aangegeven dat "de inschrijver bij zijn inschrijving het formulier “PKV invulformulier inschrijver” volledig ingevuld aan dient te leveren". Is de aanname van inschrijver correct dat dit alleen geldt voor het eerste werkblad "Invulblad Inschrijver" en niet voor de andere werkbladen van bijlage D? | Correct. Zie ook antwoord op vraag 27
33 | Bijlage D |  |  |  | In het werkblad "PKV rekenblad korting", wordt eveneens gewerkt met de directieraming die na gunning bekend wordt gemaakt. Op basis van deze raming wordt in cellen C27 en C28 bepaald wat de korting is bij het niet belhalen van de beloofde prestaties. Hier hebben we een aantal vragen over: - Klopt de aanname dat met "korting" hier bedoeld wordt "boete"? - Aangezien inschrijvers niet bekend zijn met de directieraming voor inschrijving, kan inschijver ook niet bepalen wat het potentiele risicoprofiel is van de korting/boete die hier in het ongunstigste geval opgelegd wordt. Dit is voor inschrijver niet accepetabel. Is AD bereid om deze korting/boete te relateren aan een percentage van haar eigen aanneemsom, zodat iedere inschrijver voor zichzelf kan bepalen wat het risicoprofiel is? - De korting/boete die uit de berekening komt, is in potentie gelijk aan de fictieve korting die gehaald kan worden. Dat is naar mening van de inschrijver onevenredig hoog. Is AD bereid de maximale korting/boete te relateren aan een vast percentage van de aanneemsom, bijvoorbeeld maximaal 20%? | De berekening voor de korting (boete) staat omschreven in de leidraad 4.3 Op basis van het behaalde kwaliteitscriterium word een kwaliteitswaarde toegekend die in mindering word gebracht op de fictieve inschrijfprijs en heeft hiermee dus een voordeel bij de inschrijving. In het geval dat de aannemer niet voldoet aan zijn zelf opgegeven kwaliteitscriterium, acht de AD het toepasselijk dat de toe te kennen korting (boete) wordt bepaald op basis van het behaalde voordeel op de inschrijving. De inschrijver heeft invloed op de hoogte van een eventuele korting(boete) op basis van zijn gekozen ambitieniveaus
34 | Bijlage D |  |  |  | Kan AD aangeven wat de bedoeling is met de waarde die door AD ingevuld wordt in cel C22 op werkblad "PKV rekenblad korting"? Klopt de constatering dat deze verder niet gebruikt wordt in een andere formule binnen bijlage D? | Antwoord 1e vraag: Zie leidraad Antwoord 2e vraag: Uw stelling is correct De tabbladen PKV rekenblad overzicht / Criteria rekenblad / PKV rekenblad korting zijn ter informatie.
35 | Leidraad |  |  | 2.2 | Net zo goed als dat de AD met zorg de aanbestedingsdocumenten heeft samengesteld, trachten inschrijvers deze zorgvuldig tot zich te nemen en te begrijpen om tot een juiste aanbieding te komen. Ondanks dat zowel de AD als de inschrijvers voor kwaliteit en zorgvuldigheid staan, betekent dit niet dat er eventuele omissies in de aanbestedingsdocumenten aanwezig kunnen zijn die noch door de AD voor publicatie, noch door inschrijvers tijdens de tenderfase geconstateerd zijn of tijdens de tenderfase geconstateerd hadden kunnen worden. In het kader van redelijkheid en billijkheid, is het dan ook niet te rechtvaardigen dat het volledige risico voor eventueel niet geconstateerde omissies volledig bij de inschrijver wordt neergelegd. Wij verzoeken de AD om dit artikel dusdanig aan te passen dat redelijkheid en billijkheid hierin op de juiste manier geborgd wordt. | 2.2 Is geheel in lijn met de aanbestedingsregelement en wordt niet aangepast.
36 | Bestek | 4 | 05 | 101010 / 101020 | In de tijdsbepaling geeft u aan dat het contract eindigt per 30 april 2022. In de Leidraad paragraaf 1.1 wordt een looptijd van 4 jaar aangegeven m.i.v. 1 april 2018 / 1 januari 2019 (Ferwerderadiel) aangegeven. In paraggraaf 1.5 wordt een startdatum van 1 juni 2018 aangegven. Al deze data zijn verschillend, waardoor de looptijd niet aansluit bij het aantal weken dat is aangegeven in de besteksposten 101010 en 101020. Wij verzoeken u om de ingangsdata en looptijd in de besteksposten 101010 / 101020 eenduidig aan te geven? | zie antwoord op vraag: 1
37 | Bestek | 11 | 2.2 | 101020 | In deze bestekspost geeft u een gemiddeld aantal storingen op, deze wijken af van de landelijke gemiddelden en zijn volgens onze gegevens hoger. Wij verzoeken u om deze hoeveelheden te herzien? | Dit zijn volgens de beheerders van de verschillende gemeentes de gemiddelden van de afgelopen 4 jaar. Voor de gemeente Achtkarspelen (besteknummer: OVL NOFA+ 2018.01) post 101020 aantal storingen aanpassen naar c.a. 170 st per jaar het aantal opgegeven urgente storingen blijft ongewijzigd. Voor alle overige gemeente blijven de aantallen ongewijzigd.
38 | Bestek | 11 | 2.2 | 101030 | In deze bestekspost geeft u extreem hoge aantallen veiligstellen n.a.v. schades aan. Deze wijken af van de landelijke gemiddelden en zijn volgens onze gegevens aanzienlijk lager (factor 10). Wij verzoeken u om deze hoeveelheden te herzien? | De aantallen zijn aangepast en verwerkt in de verzamelstaat en de bestekken.
39 | Bestek | 12 | 2.2 | 101040 | In deze bestekspost geeft u extreem hoge aantallen veiligstellen n.a.v. schades aanrijdingen aan. Deze wijken af van de landelijke gemiddelden en zijn volgens onze gegevens aanzienlijk lager (factor 3). Wij verzoeken u om deze hoeveelheden te herzien? | De aantallen zijn aangepast en verwerkt in de verzamelstaat en de bestekken.
40 | Bestek | 30 | 2.2 | 601010 / 601020 | Kunt u aangeven of u in deze posten een stationaire of een dynamische verkeersmaatregel bedoeld? | Dynamisch
41 | Bestek | 33 | 2.2 | 711020 | Armatuur Libra BGP631 met Fortimo 1800 lm is niet meer leverbaar. S.v.p. deze post laten vervallen of een alternatief aangeven? | Post 711020 komt te vervallen
42 | Bestek | 33 | 2.2 | 711090 | Armatuur City Spirit Classic BDS460 komt niet voor in de actuele catalogus 2018. S.v.p. deze post laten vervallen of een alternatief aangeven? | Zie antwoord op vraag 18
43 | Bestek | 34 | 2.2 | 711140 | Armatuur Arc BGP618 is niet leverbaar. S.v.p. deze post laten vervallen of een alternatief aangeven? | Zie antwoord op vraag 18
44 | Bestek | 34 | 2.2 | 712020 | Armatuur Sintra-1 is niet leverbaar. S.v.p. deze post laten vervallen of een alternatief aangeven? | Zie antwoord op vraag 8
45 | Bestek | 35 | 2.2 | 714020 | Armatuur Nyhaven is niet volledig beschreven en zeer waarschijnlijk niet meer leverbaar. S.v.p. deze post volledig beschrijven c.q. laten vervallen of een alternatief aangeven? | Post 714020 komt te vervallen.
46 | Bestek | 39 | 2.2 | 732060 | Ziutswitch is niet meer leverbaar. Het alternatief hiervoor is de MultiController 300. S.v.p. deze post wijzigen? | Post 732060 komt te vervallen
47 | Bestek | 75 | 3 | 62 02 01 01 | U verwijst naar een verouderde uitgave van de CROW-publicatie 96a en 96b uitgave 2005. S.v.p. de juiste uitgave toepassen en de juiste figuurnummers vermelden. | 62.02.01 lid 01 en lid 06 tekst "CROW-publicatie 96a en 96b uitgave 2005" aanpassen naar "CROW-publicatie 96a en 96b uitgave 2014"
48 | Inschrijvingsbiljet | 2 |  |  | U verwijst naar het Aanbestedingsreglement Werken 2012 terwijl u in de Leidraad het Aanbestedingsregelement 2016 van toepassing verklaart. Dient de inschrijver dit zelf aan te passen op het inschrijvingsbiljet? | Voor "Aanbestedingsreglement Werken 2012" dient te worden gelezen "Aanbestedingsreglement Werken 2016"
49 | Bestek | 27 | 2.2 | 391010 | Hier schrijft u NEN3140, bedoelt u NEN1010? Zo ja, verzoeken we u dit aan te passen | Nee we bedoelen een visuele NEN3140 inspectie. Zie ook bijlage 14
50 | Bestek | 48 | 2.2 | 01.13.08.01/02 | Kunt u bevestigen dat indien overleg over de inzet van de juiste materialen nodig is, zoals keuze RAL-kleur of niet-leverbare materialen, de termijnen zoals genoemd bij 01.13.08 niet als zodanig van toepassing zijn? | De opgegeven termijnen blijven van toepassing. Zie 01.13.08. lid 01 punt i voor meer informatie over materialen.
51 | Leidraad | 17 | 2.4 | Tabel SC1-B | Kunt u bevestigen dat het hier alleen storingen betreft? | Het betreft Storingen en schades. De tekst in tabel SC1-B kolom Onderwerp wordt aangepast in: Storingen en schades zoveel mogelijk in 1x oplossen.
52 | Bestek/beschrijvend document |  |  | 34 16 02 05 | In de tekst wordt een montageplaat genoemd. Is hiervan een tekening beschikbaar? | 34.16.02 lid 05 tekst "Montageplaat moet uitgevoerd worden in aluminium met een dikte van vier mm." komt te vervallen.
53 | Bestek/beschrijvend document |  |  | 34 16 04 07 | In de tekst staat de kleur van de maaiveldbeschermer grijs. Mag deze afhankelijk van de RAL-kleur van de mast ook in zwart uitgevoerd worden? | Alleen op aangeven van de directie.
54 | Bestek/beschrijvend document |  |  | 34 16 04 07 | Er wordt een maaiveldbeschermer genoemd van HDPE, PVC of LDPE. Mag deze ook uitgevoerd worden in het materiaal PP? | Het aanbieden van een gelijkwaardig product is toegestaan.
55 | Bestek/beschrijvend document |  |  | 701130/340251 + 701140/340251 | In de tekst staat uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd. De tekening toont een conische mast. Wat is leidend? | Post 701130 Tekst "Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd" aanpassen naar "Uitvoeringsvorm: conisch" Post 701140 Tekst "Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd" aanpassen naar "Uitvoeringsvorm: conisch"
56 | Bestek/beschrijvend document |  |  | 71 | diverse conventionele armaturen zijn niet meer leverbaar en/of zijn op korte termijn niet meer leverbaar. Hoe gaan we hier mee om? | Vraag is algemeen. Wellicht dat uw vraag is beantwoord in 1 of meerdere van de overige vragen.
57 | Bestek/beschrijvend document |  |  | 721250 | de gevraagde lamp is niet of nauwelijks leverbaar meer. Hoe gaan we hier mee om? | Post 721250 aanpassen naar TCT-SEI 20W
58 | Bestek/beschrijvend document |  |  | 714020 | volgens de leverancier Louis Poulsen is het armatuur van het type Nyhavn niet meer leverbaar. Hoe gaan we hier mee om? | Post 714020 komt te vervallen.
59 | Inschrijffase |  | Indiendatum | Indiendatum | De uiterlijke ontvangst van inschrijvingen is gepland op 02-04-2018 16:00, wat betekent dat uiterlijk ingediend moet worden op 2e paasdag. Is AD bereid om de termijn met minimaal 1 dag te verlengen en de uiterlijke ontvangst van inschrijvingen te stellen op 03-04-2018 16:00? | zie antwoord op vraag 2