## 1e NVI
Volgnummer | Document | Bladzijde | Deel/paragraaf | Besteksartikel/postnummer | Vraag | Antwoord
1 | Bestek |  | Deel 2.2 | 714020 | Als vervanger geeft u de Schréder Sintra aan. Dit armatuur wordt per 30-4-2018 uitgefaseerd en is op de startdatum van het werk dus niet meer leverbaar. S.v.p. post laten vervallen? | In de 1e NVI was aangeven dat post 714020 verwijderd moest worden maar stond echter nog wel in versie 1.1. In versie 1.11 is deze nu wel verwijderd uit alle bestekken.
2 | Bestek |  | Deel 2.2 | 711140 | U geeft aan dat de post is vervallen. Dit is niet verwerkt in de bestekken versie 1.1. In de verzamelstaat is dit wel verwerkt. | In de 1e NVI was aangeven dat post 711140 verwijderd moest worden maar stond echter nog wel in versie 1.1. In versie 1.11 is deze nu wel verwijderd uit alle bestekken.
3 | Bestek |  | Deel 2.2 | 712020 | Als vervanger geeft u aan de Schréder Sintra aan. Dit armatuur word per 31-04-2018 uitgefaseerd en is op de startdatum van het werk dus niet meer leverbaar. S.v.p. post laten vervallen? | Zie antwoord op vraag 8 in de 1e Nota van inlichtingen. De Sintra is komen te vervallen, hiervoor is de Saffier in de plaats gekomen.
4 | Bestek |  | Deel 2.2 | 101010 en 101020 | U geeft aan dat de startdatum voor 5 van de 6 deelnemende gemeenten is vastgesteld op 1 juni 2018 i.p.v. 1 april 2018. Dit betekend dat het aantal weken dat is aangegeven in de posten 101010 en 101020 onjuist is. Wij verzoeken u om het aantal weken juist aan te geven en te wijzigen in 200 weken i.p.v. 209 weken? | Aantallen posten 101010 en 101020. Bestek OVL NOFA+ 2018.01 t/m OVL NOFA+ 2018.04 + Bestek OVL NOFA+ 2018.06 Aantallen post 101010 en 101020 aanpassen van 209 naar 200 weken. Bestek OVL NOFA+ 2018.05 Aantallen post 101020 aanpassen van 174 naar 170 weken. De bestekken en de Verzamelstaat zijn hierop aangepast.
5 | Bestek |  | Deel 2.2 | 101020 | Bestekspost 101020 wijkt nog af van de aangegeven wijziging in de NvI 1 vraag 1. Dit zou worden gewijzigd in 170 weken i.p.v. 174 weken. S.v.p. het bestek wijzigen zoals in de NvI is aangegeven. | zie antwoord op vraag 4 deze Nota van inlichtingen
6 | Bestek |  | Deel 2.2 |  | In de nota van inlichtingen zijn een aantal armaturen vervallen. Dit is verwerkt in de verzamelstaat maar niet in de individuele RSX-bestanden. Kunt u nieuwe RSX-bestanden aanleveren met alle aanpassingen hierin verwerkt? | Uw vraag is algemeen wellicht dat deze beantwoord is in de voorgaande vragen van deze Nota van inlichtingen
7 | Bestek |  | Luminizer | Leesaccount | Geachte heer, mevrouw, Kunt u ons een leesaccount doen toekomen van Luminizer? Alvast bedankt voor de medewerking. | Hieronder de gegevens voor de leesaccount. inlog: Bestek2019 WW: Nofa2018
Mededeling | [5 empty] | Wij achten dat deze punten minimale to geen invloed hebben op de inschrijvingen en zien geen aanleiding om de datum voor inschrijving op te schuiven