## Bijlage 3 PvE
Bijlage 3 Programma van Eisen (conformiteitenlijst)
Inschrijver dient in kolom D via het keuzemenu (ja/nee) te bevestigen of deze voldoet aan gestelde eis. Een getekende versie dient te worden toegevoegd bij uwinschrijving.
No. | Algemene eisen | ja/nee?
1 | Inschrijver garandeert dat hij de gevraagde dienstverlening gedurende de uitvoering van de raamovereenkomst kan leveren in de kwaliteit zoals gevraagd. Dit betekent dat hij ten alle tijden beschikt over voldoende gekwalificeerde medewerkers, transportmaterieel en uitrusting om aan het gevraagde te voldoen.
2 | Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden met inachtneming van de vigerende Nederlandse en Europese wetgeving, normeringen en toepasselijke beleids- en huisregels van WSHD.
3 | Inschrijver gaat akkoord met de Concept Raamovereenkomst (Bijlage 14), inclusief mogelijke Nota's van Inlichtingen.
4 | Inschrijver heeft een actuele registratie in de landelijke lijst van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB-lijst) en/of een vergelijkbare registratie .
5 | Inschrijver heeft Bijlage 1, Prijzenblad, volledig en naar waarheid ingevuld.
6 | De opgegeven prijzen en tarieven in Bijlage 1 Prijzenblad zijn exclusief BTW en gelden bij aanvang van de raamovereenkomst. De prijzen mogen maximaal 1x per jaar geïndexeerd worden, conform cijfers van het CBS voor de inzamel- en verwerkingskosten, en voor de eerste keer per 1 januari 2019.
7 | De opgegeven prijzen en tarieven in Bijlage 1 Prijzenblad zijn all-in tarieven. Ook afvoerkosten en schoonmaak van het gebruikte materiaal, bij beëindiging van het contract, zijn bij de prijzen inbegrepen. Niet in de prijzen opgenomen kosten zullen niet worden vergoed.
8 | Naast alle wettelijke bepalingen die voortvloeien uit het van toepassing zijn van het Nederlands recht, dient de Inschrijver kennis te hebben van en zich te houden aan alle bepalingen, voorschriften, verordeningen, regelingen, aanwijzingen en dergelijke op de uitvoering van haar werkzaamheden betrekking hebbende, zoals bepaald en/of voorgeschreven bij rijks-, provinciale, gemeentelijke en publiekgerechtelijke instellingen. Extra kosten en aansprakelijkheden die veroorzaakt worden ten gevolge van strijdig handelen met het gestelde komen ten laste van de Inschrijver.
9 | De inschrijver is verantwoordelijk voor het ledigen, vervoer en de verwerking van de afvalstoffen die vrijkomen op de in Bijlage 10 opgegeven locaties, inclusief het plaatsen en onderhoud van bijbehorende inzamelmiddelen, mits anders aangegeven.
10 | Na (voorlopige) gunning zullen de maanden mei en juni 2018 als implementatieperiode dienen. De toekomstige dienstverlener dient in deze periode voor elke locatie de overdracht te bespreken; eventuele afwijkingen van inzamelmiddelen/lediging af te stemmen, bijzonderheden locaties door te nemen en data af te stemmen voor het plaatsen van de nieuwe inzamelmiddelen. Uiterlijk 1 juli 2018 zijn alle diensten op locaties overgenomen door toekomstige dienstverlener. Het is mogelijk dat in samenspraak met WSHD bij aanvang van de dienstverlening aanpassingen worden gedaan ten aanzien van de huidige situatie opgegeven in Bijlage 1 Prijzenblad.
11 | WSHD is slechts aansprakelijk tot het moment dat de afvalstof in het inzamelvoertuig is gedeponeerd. Indien de Inschrijver met hetzelfde inzamelvoertuig of –middel in dezelfde vracht ook andere klanten dan WSHD bedient, kan WSHD hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gesteld.
No. | Eisen m.b.t. personeel en uitvoering | ja/nee?
12 | In te zetten medewerker(s) dienen de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.
13 | In te zetten medewerkers dienen op verzoek van de opdrachtgever mee te werken bij werkzaamheden die een relatie hebben met de scope van de opdracht c.q. raamovereenkomst.
14 | Medewerkers van opdrachtnemer nemen te allen tijde de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht. Bovendien volgen medewerkers van opdrachtnemer de huisregels, richtlijnen en voorschriften geldend op de rwzi’s en rioolgemalen van WSHD (zie Bijlage 14) en de aanwijzingen van de toezichthouders aldaar op.
15 | Medewerkers van opdrachtnemer dienen publiek en medewerkers van WSHD op de diverse locaties beleefd te woord staan, zich correct en integer gedragen.
No. | Eisen m.b.t. materieel | ja/nee?
16 | Door inschrijver in te zetten containers dienen: • bij aanvang van dienstverlening in nieuwe staat te zijn. • kosteloos te worden geplaatst te worden (m.u.v. afroep plaatsen en ophalen – incl. / excl. vullen). • kosteloos te worden onderhouden voor deugdelijk functioneren gedurende de looptijd van de raamoveenkomst. • binnen 1 maand kosteloos, bij normaal gebruik, te worden vervangen indien deugdelijk functioneren niet langer meer is gewaarborgd. • een neutrale kleur te hebben en geen of uitsluitend het logo van de opdrachtnemer te vermelden. • heel duidelijk aangegeven te zijn voor welk afval dit bestemd is. • te zijn gemaakt van hergebruikte afvalstoffen (plastic, metalen, etc.). • bij eindiging van de opdracht kosteloos afgevoerd te worden (m.u.v. afroep plaatsen en ophalen – incl./excl. vullen).
17 | Op RWZI locaties dienen rolcontainers (zie bijlage 10) voor roostergoed afval aan een (pers)installatie dat afval van roostergoed installatie verwerkt te worden aangesloten. Inschrijver zal bij implementatie zorgdragen voor een deugdelijke aansluiting op de stortkoker waarbij de roostergoed afval zonder tussenkomst van WSHD medewerkers wordt gestort in de betreffende container. Mogelijke kosten voor deze aanpassing dient opdrachtnemer te verdisconteren in het huurtarief van de schroefcontainer.
18 | Op RWZI locaties Goedereede en Oud-Beijerland is een schroefcontainer noodzakelijk terwijl momenteel een rolcontainer in gebruik is (zie bijlage 10 en 12). Voorwaarde voor het plaatsen van een schroefcontainer is dat WSHD de schroefpers van de roostergoed installatie heeft aangepast. Zolang deze aanpassing niet is uitgevoerd dient opdrachtnemer een alternatief aan te bieden (bijvoorbeeld via een rolcontainer). Na aanpassing van de schroefpers van de roostergoed installatie zal, indien noodzakelijk, opdrachtnemer zorgdragen voor een deugdeljke aansluiting op de stortkoker. Mogelijke kosten voor deze aanpassing dient opdrachtnemer te verdisconteren in het huurtarief van de schroefcontainer.
19 | Op de RWZI locaties waar momenteel een schroefcontainer in gebruik is (zie bijlage 10), dient een schroefcontainer te worden aangeboden. Bij het plaatsen van schroefcontainers kunnen restricties gelden m.b.t. beschikbare ruimte en omvang van de betreffende schroefcontainer. Inschrijver zal bij implementatie per geval beoordelen en een passende materiele oplossing aanbieden om afvalstromen te verwerken. Mogelijke kosten voor deze aanpassing dient opdrachtnemer te verdisconteren in het huurtarief van de schroefcontainer.
20 | Op een aantal locaties is er een (gemiddeld/hoog) risico op stankoverlast bij omwonenden (zie bijlage 10). Inschrijver neemt op deze locaties specifieke maatregelen om stankoverlast bij omwonenden te voorkomen.
No. | Eisen m.b.t. in te zetten calamiteiten en veiligheid | ja/nee?
21 | Opdrachtnemer moet opdrachtgever terstond op de hoogte stellen van alle (bijna) ongevallen en/of incidenten op het werkterrein. Deze bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, (bijna) ongevallen en/of incidenten van fysieke, milieutechnische en materiele aard.
22 | Medewerkers van opdrachtnemer dienen gedurende de uitvoering van de dienstverlening voorzien te zijn van de bij noodzakelijke veiligheids- en werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Medewerkers dienen deze uitrusting vervolgens ook daadwerkelijk te dragen c.q. te gebruiken.
23 | Medewerkers van opdrachtnemer dienen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden middels een mobiele telefoon voor de opdrachtgever bereikbaar te zijn.
24 | Opdrachtnemer zorgt voor een (calamiteiten)telefoonnummer waarvan WSHD gebruik kan maken.
25 | Na telefonisch contact bij calamiteiten en verstoringen dient de opdrachtnemer, indien verzocht, binnen twee uur ter plaatse te zijn.
No. | Eisen m.b.t. dienstverlening | ja/nee?
26 | Afvalstroom documenten moeten voldoen aan wettelijke eisen en kaders. Opdrachtnemer is hier verantwoordelijk voor.De Inschrijver zorgt voor alle benodigde vervoersdocumenten en verzorgt, indien van toepassing, de melding bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).
27 | De ingezamelde hoeveelheid afval dient per container te worden gewogen, teneinde de afgevoerde hoeveelheid afval te kunnen vaststellen ten behoeve van de factuur en periodieke rapportages.
28 | De Inschrijver dient alle te rapporteren data beschikbaar te houden tot minimaal vijf jaar na uitvoering van de Dienst. Deze data dient eventueel op verzoek van Opdrachtgever geleverd te kunnen worden.
29 | Inspecties, onderhoud, reiniging en vervanging van de containers (die in eigendom zijn van opdrachtnemer) zullen voor de looptijd van de raamovereenkomst verdisconteerd moeten zijn in de huurprijs van containers. Hier dient inschrijver naar eigen inzicht in te handelen. Indien locatieverantwoordelijken vragen containers te reinigen/vervangen dient hier gehoor aan te worden gegeven.
30 | Tijdens de dienstverlening gemorste afvalstoffen, percolaat, dieselolie en andere vloeistoffen dienen terstond te worden opgeruimd en voor verwijdering dient zorg gedragen te worden. Hiertoe beschikt het personeel van de Inschrijver op het inzamelvoertuig over de benodigde vaardigheid en middelen.
31 | Inzamelmiddelen die tijdens de inzamelwerkzaamheden vermist, beschadigd en/of vernietigd zijn, moeten terstond doch uiterlijk binnen vier uur aan WSHD gemeld worden. Indien de beschadiging en/of vernietiging door toedoen van de Inschrijver is ontstaan, meldt Inschrijver dit aan WSHD. Eventuele kosten voor reparatie/vervanging zijn in dit geval voor Inschrijver.
32 | De Inschrijver garandeert dat alle schade die ontstaat door het laden of lossen van de containers in de laad- en losplaatsen van WSHD door haar toedoen, door de Inschrijver worden vergoed.
33 | Defecten aan inzamelmiddelen dienen binnen twee werkdagen verholpen te zijn. Indien reparatie niet mogelijk is, dient de Inschrijver voor vervangende inzamelmiddelen te zorgen. Inschrijver maakt aantoonbaar dat reparatie niet mogelijk is.
34 | Containers moeten op werkdagen op afroep binnen 24 uur na verzoek tot lediging worden geledigd.
35 | Voor een aantal locaties (zie bijlage 10) zal de lediging en/of (retour)transport plaats vinden op werkdagen tussen 07:30 en 16:00 uur. Inschrijver stemt hier mee in.
36 | WSHD de mogelijkheid om op aantal locaties lediging en/of (retour)transport na 16:00 uur te laten plaatsvinden, indien dit tot een betere diensverlening leidt en/of tot lagere integrale kosten. Indien inschrijver van deze ruimere hiervan gebruik wenst te maken dient bij de inschrijving aan te geven voor welke locaties lediging en/of (retour)transport na 16:00 uur geldt. Na gunning dienen in het defintieve beheersplan de afspraken per locaite te worden opgenomen (o.a. met betrekking tot toegang en vergunningen).
37 | Los afval wat bewust naast het inzamelmiddel is geplaatst voor lediging dient meegenomen te worden zonder extra kosten.
38 | De afvalstroom van roostergoed afval op RWZIs kan gedurende het ledigen van de afvalcontainer continueren. Gedurende het ledigen zal opdrachtnemer voor een deugdelijke (tijdelijke) oplossing zorgen om het roostergoed afval op te vangen. De uitwerking van deze (tijdelijke) oplossing zal inschrijver bij de inschrijving toevoegen.
No. | Eisen m.b.t. Duurzaamheid | ja/nee?
39 | Alle voor de opdracht in te zetten afvalverwerkingsinstallaties (AVI’s) beschikken over een R1-status (of vergelijkbare Europese norm) en het vrijkomende product voldoet aan het Besluit gebruik meststoffen(Bgm)-besluit. De gevraagde bewijsstukken dienen, na een verzoek daartoe, binnen 2 werkdagen ontvangen te zijn door WSHD. De bewijsstukken hoeven dus niet bij de inschrijving al ingeleverd te worden.
40 | De voor de uitvoering van de dienstverlening n te zetten voertuigen zwaarder dan 3500 kg voldoen minimaal aan de Euro-V norm. De gevraagde bewijsstukken dienen, na een verzoek daartoe, binnen 2 werkdagen ontvangen te zijn door WSHD. De bewijsstukken hoeven dus niet bij de inschrijving al ingeleverd te worden.
41 | Bij de verbranding van de (bedrijfs)afvalstoffen geeft inschrijver de voorkeur aan afvalverbrandingsinstallaties met een zo hoog mogelijk energetisch rendement. De gevraagde bewijsstukken dienen, na een verzoek daartoe, binnen 2 werkdagen ontvangen te zijn door WSHD. De bewijsstukken hoeven dus niet bij de inschrijving al ingeleverd te worden.
42 | Inschrijver scheidt de aangeboden en ingezamelde afvalstoffen gescheiden en deze worden verwerkt om een zo duurzaam en verantwoord mogelijke verwerking te kunnen realiseren. Gevaarlijk afval wordt volgens de vigerende wetgeving verwerkt en/of opgeslagen. De gevraagde bewijsstukken dienen, na een verzoek daartoe, binnen 2 werkdagen ontvangen te zijn door WSHD. De bewijsstukken hoeven dus niet bij de inschrijving al ingeleverd te worden.
No. | Eisen m.b.t. Accountmanagement | ja/nee?
43 | Op basis van diens expertise en ervaringen na aanvang van de opdracht, zal Opdrachtnemer jaarlijks en voor het eerst 6 maanden na aanvang van de opdracht -na de 2e kwartaalrapportage- met een verbeterplan (op max. 2 A4) komen, waarin Opdrachtnemer beschrijft welke mogelijkheden zich lenen om tot een optimalisatie van de keten Afvalbeheer te komen, in de ruimste zin van het woord. Het verbeterplan bevat tenminste concrete voorstellen tot realisatie van: - het verminderen van het aantal ritten - het verminderen van het aantal afvalstromen, - het verminderen van de restwaarde/residu (verhoging rendement) het zo zuiver mogelijk krijgen van de verschillende afvalstromen.
44 | WSHD ontvangt per kwartaal een digitale managementrapportage op locatie niveau met tenminste; - Afvalstroom; - Gewicht afvalstromen; - Afvalstroom opbrengst in euro’s; - Status optimalisatie en verbetervoorstellen; - Eventuele wijzigingen van de wet- en regelgeving.
45 | De Inschrijver zal gedurende de duur van de raamovereenkomst voor alle diensten beschikken over één contactpersoon en wijst een vervangend contactpersoon aan, die de vereiste kennis van de betreffende materie heeft, voor algemeen accountmanagement.
46 | Elk jaar zal in het eerste kwartaal en derde kwartaal een evaluatie plaatsvinden over de dienstverlening in de voorgaande 2 kwartalen, waarin de managementrapportage en de initiatieven voor duurzamer afvalmanagement worden besproken.
47 | De Inschrijver dient één algemeen telefoonnummer te hanteren en communiceren voor algemene (afroep)vragen/klachten e.d.
No. | Eisen m.b.t. facturatie | ja/nee?
48 | Opdrachtnemer is verplicht 1x per maand een verzamelfactuur in te dienen.
49 | Opdrachtnemer is verplicht het door WSHD aan te leveren 'verplichtingennummer en werkordernummer' op ALLE facturen te vermelden.
50 | De huur- en lediging- en afvoerkosten van kunnen in rekening worden gebracht bij de opdrachtnemer conform het overeengekomen tarief. De factuur dient te worden voorzien van weegbonnen en dienen in ieder geval de volgende gegevens te bevatten: type afvalstof, hoeveelheid afvalstof, weegbrief met netto gewicht, datum en tijdstip van wegen, locatie(s) waar de afval vandaan komt.
Inschrijver
Naam
Functie
Datum
Handtekening (tekenbevoegde)

## Blad2 (hidden)
Ja
Nee