NL‐Amsterdam VUmc: AANSCHAF VAN SEQUENCY APPARATUUR TBV GENETISCHE TESTEN.

– REFERENTIE MO‐EU‐LAB‐18‐08-RH-

CPV‐classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten): 38000000‐5 Laboratorium instrumenten

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING VAN EEN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT (ART. 2.32 AW 2012, GEWIJZIGD BIJ AANBESTEDINGSBESLUIT 2016)

VUmc is voornemens een opdracht voor de aanschaf van een HiSeq 4000 te gunnen aan Illumina Netherlands B.V., gevestigd te Freddy van Riemsdijkweg 15, 5657 EE, Eindhoven.

De aanbestedende dienst kan de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toepassen aangezien mededinging om technische redenen ontbreekt.

# Aanleiding

Het aan te schaffen apparaat moet grote hoeveelheden Next Generation Sequencing data genereren. Het zal worden gebruikt voor Whole Exome Sequencing (WES), virtuele genpakketten, shallow sequencing, liquid biopsies, NIPT (niet TRIDENT), transcriptoom sequencing, CRISPR/CAS screening etc. De sequencer moet in staat zijn om korte fragmenten te analyseren, sequentielengte van 35-200 nt, zowel single read als paired end. Zogeheten long reads zijn niet nodig. De througput moet minimaal 250Gb per dag bedragen, bij voorkeur meer. Er is geen ruimte in het laboratorium om meer kleine apparaten neer te zetten. Er zijn geen andere leveranciers die aan onze eisen voldoen.

Afsluiting

Volledigheidshalve wil VUmc u middels deze aankondiging op de hoogte stellen en in de gelegenheid stellen om hier juridisch bezwaar tegen aan te tekenen. Indien u bezwaar heeft tegen de voorgenomen aanschaf bij Illumina Netherlands B.V., wordt u verzocht zich uiterlijk 28 september 2018 voor 17.00 uur via de berichtenmodule in TenderNed te melden bij de heer R.A.M. van der Hilst, senior inkoper laboratorium benodigdheden. Als dit tijdens de bovengenoemde periode niet (succesvol) gebeurt, treedt rechtsverwerking op en zal VUmc over gaan tot aanschaf van bovengenoemde opdracht.