## Blad1
Nota van inlichtingen d.d. 04-10-2018 t.b.v. Dakrenovatie bestuurscentrum Meerssen (2018-MEE071-AL-01)
Volgnummer | Categorie | Betreft | Vraag | Antwoord
10 | Bestek/beschrijvend document | Statische berekening Werf & Nass, pagina 13 (4.1) | Er wordt hier geadviseerd om de houten balklaag te verstevigen. Schakelt de opdrachtgever hiervoor een bouwkundig aannemer in? | In de open begroting dienen alsnog kosten opgenomen te worden voor het verstevigen van het gedeelte dak met de houten balklaag op de wijze zoals in de TO/bijlage 2 rapport Werf & Nass is beschreven.
9 | Bestek/beschrijvend document | Dakconsult BDA dakadvies, pagina 15 | De opdrachtgever draagt zorg voor de berekening voor eventuele noodafvoeren? | Klopt
8 | Bestek/beschrijvend document | Technische omschrijving hoofdstuk 4, punt 2 | De aansluiting tegen de opstand van het recent vervangen deel onder de LBK op het lage dak vraagt eigenlijk ook om een oplossing met afschotmortel gezien de geringe hoogte. Een ander voordeel is dat dit naadloos aansluit op het bestaande deel, waardoor water gewoon richting de HWA's kan stromen. | Uitgaan van TO. Separaat mag een alternatief worden aangeboden.
7 | Bestek/beschrijvend document | Technische omschrijving hoofdstuk 4, punt 2 | Wellicht kunt overwegen toe te staan om afschotmortel toe te passen op het grote hoge dak? Met afschotisolatieplaten wordt dit een hele kostbare zaak en is het nog maar de vraag of het gewenste afschot behaald wordt. | Uitgaan van TO. Separaat mag een alternatief worden aangeboden.
6 | Bestek/beschrijvend document | Technische omschrijving hoofdstuk 3, punt 16 | Kunt u misschien op tekening aangeven waar de parkeergarage ligt? Dan kunnen we hiermee rekening houden bij het bepalen van het verticaal transport. | Zie bijlage (luchtfoto parkeergarage)
5 | Bestek/beschrijvend document | Technische omschrijving hoofdstuk 6, punt 05.4 | Volgens bovenstaand punt zou de bestaande EPS isolatie onder de HWA's over een oppervlakte van circa 1 m² vervangen moeten worden door een isolatiemateriaal dat voldoet aan klasse 2 van NEN-EN 13501-1. Is het de bedoeling dat dit doorgevoerd wordt? Dan moet er wellicht ook rekening gehouden worden met eventuele kosten van een installateur om de HWA's te de- en monteren. | Volgens de TO wordt de isolatie t.p.v. de hwa's gehandhaafd.
4 | Bestek/beschrijvend document | Technische omschrijving hoofdstuk 3, punt 13 | Op de tekening staan maar 2 dakluiken aangegeven. Tijdens onze inspectie hebben wij er 3 aangetroffen. Komt er één te vervallen en zo ja ,welke? | Er zijn 3 dakluiken. Werkzaamheden gelijk aan overige dakluiken.
3 | Bestek/beschrijvend document | Technische omschrijving hoofdstuk 3, punt 8 | Is er voorkeur voor een installateur voor het de- en monteren van de rookgasafvoeren? Op het grote hoge dak staan 3 vrij nieuwe ''lange'' rookgasafvoeren. Moeten deze hergebruikt worden en alléén de plakplaten vervangen? | Vervangen. Zie TO.
2 | Bestek/beschrijvend document | Technische omschrijving hoofdstuk 3, punt 5 | Er zijn tijdens onze inspectie ter plaatse geen tegellooppaden aangetroffen. Is het wel de bedoeling dat deze in de nieuwe situatie aangebracht worden? | TO aanhouden. Mogelijk later wijziging.
1 | Bestek/beschrijvend document | Technische omschrijving hoofdstuk 3, punt 5 | De nieuwe dubbelwandige lichtkoepels uitvoeren met een binnen- en buitenschaal van polycarbonaat of mag de binnenschaal ook van acrylaat zijn? | Polycarbonaat.