Toelichting wijziging:

- Vervallen gebouwen: Kruispunt, Sporthal Focus.

- Bij MFA Waterpoort valt 1 dakvlak af.

### BIJLAGE 9	OPBRENGSTGARANTIE EN PRIJZEN

Sub-gunningscriterium 3: Energieopbrengst

| Object | Raming bruikbaar oppervlak (m²) | kWp minimaal | kWp maximaal | Aangeboden verwachte installatieomvang (kWp) | Opbrengstgarantie* (kWh/kWp per jaar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sporthal Lagewei | 670 | 67 | 119 |  |  |
| Gemeentewerf | 1.578 | 158 | 235 |  |  |
| MFA Riederpoort | 930 | 93 | 155 |  |  |
| MFA Waterpoort | 1213 | 100 | 295 |  |  |
| MFA Vrijenburgpoort | 858 | 86 | 147 |  |  |
| MFA Hof van Maxima | 478 | 48 | 59 |  |  |
| Totale installatie |  | 552 | 1.241 |  |  |

*Opbrengstgarantie 1e bedrijfsjaar (normjaar 2017 voor zoninstraling, weerstation Rotterdam)

Ter onderbouwing van de opgegeven opbrengstgarantie dient een toelichting toegevoegd te worden (maximaal 2 A4).

Sub-gunningscriterium 6 en 7: Prijs pv installaties en prijs service en onderhoud

| Object | Kosten installatie (€/kWp) *1 | Kosten service en onderhoud (€/kWp/jaar) *1 |
| --- | --- | --- |
| Sporthal Lagewei |  |  |
| Gemeentewerf |  |  |
| MFA Riederpoort |  |  |
| MFA Waterpoort |  |  |
| MFA Vrijenburgpoort |  |  |
| MFA Hof van Maxima |  |  |
| Totale installatie |  |  |

*1 Mocht achteraf blijken dat op een locatie meer of minder panelen dan verwacht kunnen worden gelegd, dan vindt hiervoor een verrekening in de tarieven plaats.