## Gebouw infra
Kabellijst Provincie Flevoland
Gebouw Infra
Locatie | Van ruimte en positie + type kabel | Markering op kabel | Markering op patchveld/junctionbox | Naar ruimte en positie | Markering op kabel | Markering op Juntionbox/patchveld | Type kabel/aansluitpunt/kabelweg | Lengte kabel | Diameter | Functie | Opmerkingen
Gebouw Infra
| Techniekruimte achter Commissiezaal |  |  | Rietkerkzaal
LET OP!!!!!! Alle fibers afmonteren op LC connectoren op junctionbox tenzij anders aangegeven.
Rietkerkzaal | Techniekruimte achter commissiezaal Aansluiten op Junctionbox (alle fibers afmonteren op junctionbox op basis van LC connectoren) Positie nabij 19 inch apparatuurkast. Let op rack specifiek AV rack Stroom 1 x 2 WCD op totaal 1 x vrije 16 Amp groep 230V B-karakteristiek (*extra). Alle Multimode bekabeling aansluiten op junctionbox in AV apparatuurkast. | MM12-PC1 |  | Techniekruimte Rietkerkzaal (nabij 19 inch apparatuurrack) | MM12-PC1 |  | 12 aderige OM4 multimode fiber kabel afmonteren op junctionbox nabij AV apparatuurkast (6 aders afmonteren ) op basis van LC connectoren | ???? | 8,5 | 2 x HDBT presentatie send 4K, 2 x HDBT presentatie return 4K, optioneel 1 x Audio LAN (Dante), optioneel 1 x AV-lan (control systeem) | Gesloten AV systeem
Rietkerkzaal | MM OM4 Fiber 1 |  | C1-MM-1 |  |  | C1-MM-1 |  |  |  | HDBT presentatie send signaal
Rietkerkzaal | MM OM4 Fiber 2 |  | C1-MM-2 |  |  | C1-MM-2 |  |  |  | HDBT presentatie send signaal
Rietkerkzaal | MM OM4 Fiber 3 |  | C1-MM-3 |  |  | C1-MM-3 |  |  |  | HDBT presentatie return signaal
Rietkerkzaal | MM OM4 Fiber 4 |  | C1-MM-4 |  |  | C1-MM-4 |  |  |  | HDBT presentatie return signaal
Rietkerkzaal | MM OM4 Fiber 5 |  | C1-MM-5 |  |  | C1-MM-5 |  |  |  | Optioneel Dante digitaal audio LANl
Rietkerkzaal | MM OM4 Fiber 6 |  | C1-MM-6 |  |  | C1-MM-6 |  |  |  | Optioneel AV Lan (control systeem)
CAT bekabeling is komen te vervallen in verband met de lengte
PS Zaal | Techniekruimte achter Commissiezaal |  |  | PS-Zaal
PS Zaal | Techniekruimte achter commissiezaal bij apparatuurkast AV (alle CAT S/FTP bekabeling pas afmonteren in overleg met de nieuwe AV leverancier op basis van RJ45 (CAT6A) ) Op positie apparatuurkast AV overlengte 5 m i.v.m. plaatsing mogelijk extra apparatuurkast . | [5 empty] | Achter AV-19 inch apparatuurrack in PS zaal . Bij apparatuurkast AV (alle CAT S/FTP bekabeling pas afmonteren in overleg met de nieuwe AV leverancier op basis van RJ45 (CAT6A) ) Op positie apparatuurkast AV overlengte 3 m. Op alle overige posities overlengte ook 3m tenzij anders is aangegeven.
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 1 | CAT-PS1 | CAT-PS1 | Positie katheder PS zaal | CAT-PS1 | CAT-PS1 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT send verbinding t.b.v. Laptop aansluitpunt katheder | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 2 | CAT-PS2 | CAT-PS2 | Positie tafel voorzitter en griffier PS zaal | CAT-PS2 | CAT-PS2 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT send verbinding t.b.v. Laptop aansluitpunt tafel voorzitter/griffier | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 3 | CAT-PS3 | CAT-PS3 | Positie tafel (rechter halve maan gezien vanuit de zaal) positie 1 direct naast katheder (bij huidig aansluitpunt in tafel). | CAT-PS3 | CAT-PS3 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT send verbinding t.b.v. Laptop aansluitpunt tafel naast voorzitter | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 4 | CAT-PS4 | CAT-PS4 | Bij tafel Technische bedienpositie griffie (vlak bij av apparatuurkast in PS zaal) | CAT-PS4 | CAT-PS4 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT send verbinding t.b.v. Laptop aansluitpunt 1 techniche bedienpositie Griffie | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 5 | CAT-PS5 | CAT-PS5 | Bij tafel Technische bedienpositie griffie (vlak bij av apparatuurkast in PS zaal) | CAT-PS5 | CAT-PS5 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT send verbinding t.b.v. Laptop aansluitpunt 2 techniche bedienpositie Griffie | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 6 | CAT-PS6 | CAT-PS6 | AV-rack in PS-zaal | CAT-PS6 | CAT-PS6 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT send verbinding t.b.v. HDMI output videomixer | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 7 | CAT-PS7 | CAT-PS7 | AV-rack in PS-zaal | CAT-PS7 | CAT-PS7 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT send verbinding t.b.v. PC vergadermanagement systeem (1) | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 8 | CAT-PS8 | CAT-PS8 | AV-rack in PS-zaal | CAT-PS8 | CAT-PS8 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT send verbinding t.b.v. PC vergadermanagement systeem (2) Spare | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 9 | CAT-PS9 | CAT-PS9 | AV-rack in PS-zaal | CAT-PS9 | CAT-PS9 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT send verbinding t.b.v. Presentatie/voting PC (1) | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 10 | CAT-PS10 | CAT-PS10 | AV-rack in PS-zaal | CAT-PS10 | CAT-PS10 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT send verbinding t.b.v. Presentatie PC (2) spare | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 11 | CAT-PS11 | CAT-PS11 | AV-rack in PS-zaal | CAT-PS11 | CAT-PS11 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT send verbinding t.b.v. HD TV Tuner | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 12 | CAT-PS12 | CAT-PS12 | AV-rack in PS-zaal | CAT-PS12 | CAT-PS12 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT send verbinding t.b.v. Blu-ray player | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 13 | CAT-PS13 | CAT-PS13 | AV-rack in PS-zaal | CAT-PS13 | CAT-PS13 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT send verbinding t.b.v. Draadloos presentatie systeem | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 14 | CAT-PS14 | CAT-PS14 | Positie tafel voorzitter en griffier PS zaal | CAT-PS14 | CAT-PS14 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT send verbinding t.b.v. Spare | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 15 | CAT-PS15 | CAT-PS15 | Bij tafel Technische bedienpositie griffie (vlak bij av apparatuurkast in PS zaal) | CAT-PS15 | CAT-PS15 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT send verbinding t.b.v. Spare | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 16 | CAT-PS16 | CAT-PS16 | Bij tafel Technische bedienpositie griffie (vlak bij av apparatuurkast in PS zaal) | CAT-PS16 | CAT-PS16 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT send verbinding t.b.v. Spare | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 17 | CAT-PS17 | CAT-PS17 | AV-rack in PS-zaal | CAT-PS17 | CAT-PS17 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT send verbinding t.b.v. Spare | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 18 | CAT-PS18 | CAT-PS18 | AV-rack in PS-zaal | CAT-PS18 | CAT-PS18 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT send verbinding t.b.v. Spare | Gesloten AV systeem
CAT bekabeling t.b.v. Weergave bronnen in de PS zaal.
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 19 | CAT-PS19 | CAT-PS19 | Bij projector die projecteert op linker scherm gezien vanuit de voorzitters positie. | CAT-PS19 | CAT-PS19 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT return verbinding t.b.v. Projector voor scherm links (vanuit voorzitter gezien) | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 20 | CAT-PS20 | CAT-PS20 | Positie tafel voorzitter en griffier PS zaal | CAT-PS20 | CAT-PS20 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT return verbinding t.b.v. Monitor 1 Commissaris / griffier | Gesloten AV systeem
PS Zaal |  | CAT-PS21 | CAT-PS21 | Bij tafel Technische bedienpositie griffie (vlak bij av apparatuurkast in PS zaal) | CAT-PS21 | CAT-PS21 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT return verbinding t.b.v. Monitor 1 technische bedienpositie griffie | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 21 | CAT-PS22 | CAT-PS22 | Bij tafel Technische bedienpositie griffie (vlak bij av apparatuurkast in PS zaal) | CAT-PS22 | CAT-PS22 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT return verbinding t.b.v. Monitor 2 technische bedienpositie griffie | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 23 | CAT-PS23 | CAT-PS23 | AV-rack in PS-zaal | CAT-PS23 | CAT-PS23 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT return verbinding t.b.v. Videomixer in apparatuurkast in PS zaal | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 24 | CAT-PS24 | CAT-PS24 | AV-rack in PS-zaal | CAT-PS24 | CAT-PS24 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT return verbinding t.b.v. Vergadermanagement PC in apparatuurkast in PS zaal | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 25 | CAT-PS25 | CAT-PS25 | AV-rack in PS-zaal | CAT-PS25 | CAT-PS25 |  | Circa ?????m | 6,8 | HDBT return verbinding t.b.v. Controle monitor in apparatuurkast in PS zaal (spare lijn) | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 26 | CAT-PS26 | CAT-PS26 | AV-rack in PS-zaal | CAT-PS26 | CAT-PS26 |  | Circa ?????m | 6,8 | Optioneel HDBT return verbinding t.b.v. Webcast encoder in apparatuurkast in PS zaal (spare lijn nu niet nodig) | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 27 | CAT-PS27 | CAT-PS27 | AV-rack in PS-zaal | CAT-PS27 | CAT-PS27 |  | Circa ?????m | 6,8 | Optioneel HDBT return verbinding t.b.v. Controle monitor in apparatuurkast in PS zaal | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 28 | CAT-PS28 | CAT-PS28 | AV-rack in PS-zaal | CAT-PS28 | CAT-PS28 |  | Circa ?????m | 6,8 | Optioneel HDBT return verbinding t.b.v. HD videorecorder ?? in apparatuurkast in PS zaal | Gesloten AV systeem
PS Zaal | CAT6A S/FTP kabel 29 | CAT-PS29 | CAT-PS29 | AV-rack in PS-zaal | CAT-PS29 | CAT-PS29 |  | Circa ?????m | 6,8 | Spare HDBT return verbinding t | Gesloten AV systeem
| Techniekruimte achter commissiezaal bij apparatuurkast AV (de audio lijn kabel wordt afgemonteerd door de av-leverancier ) Op positie apparatuurkast AV overlengte 5 m i.v.m. plaatsing mogelijk extra apparatuurkast . | [5 empty] | Hier mag voor de 8 audio lijn kabels ook voor een multikabel op basis van 8 audio lijn kabel.
PS zaal audio lijn verbinding uit HDBT Matrix | Audiosignaal kabel 2 x 0,22mm2 ALU-folie FRNC | ALMA-1 | ALMA-1 | AV-rack in PS-zaal | ALMA-1 | ALMA-1 | Lijn signaal kabel 2 x 0,22mm2 ALU-folie FRNC (of oplossen met multikabel voor onderstaande kabels.) | Circa ?????m | 4,1 | Line audio signaal van matrix in technische ruimte achter commissiezaal naar audio DSP in apparatuurkast PS Zaal (stereo links) | Audiosysteem
PS zaal audio lijn verbinding uit HDBT Matrix | Audiosignaal kabel 2 x 0,22mm2 ALU-folie FRNC | ALMA-2 | ALMA-2 | AV-rack in PS-zaal | ALMA-2 | ALMA-2 | Lijn signaal kabel | Circa ?????m | 4,1 | Line audio signaal van matrix in technische ruimte achter commissiezaal naar audio DSP in apparatuurkast PS Zaal (stereo rechts) | Audiosysteem
PS zaal audio lijn verbinding uit HDBT Matrix | Audiosignaal kabel 2 x 0,22mm2 ALU-folie FRNC | ALMA-3 | ALMA-3 | AV-rack in PS-zaal | ALMA-3 | ALMA-3 | Lijn signaal kabel | Circa ?????m | 4,1 | Line audio signaal van matrix in technische ruimte achter commissiezaal naar audio DSP in apparatuurkast PS Zaal (stereo send links) | Audiosysteem
PS zaal audio lijn verbinding uit HDBT Matrix | Audiosignaal kabel 2 x 0,22mm2 ALU-folie FRNC | ALMA-4 | ALMA-4 | AV-rack in PS-zaal | ALMA-4 | ALMA-4 | Lijn signaal kabel | Circa ?????m | 4,1 | Line audio signaal van matrix in technische ruimte achter commissiezaal naar audio DSP in apparatuurkast PS Zaal (stereo send rechts) | Audiosysteem
PS zaal audio lijn verbinding uit HDBT Matrix | Audiosignaal kabel 2 x 0,22mm2 ALU-folie FRNC | ALMA-5 | ALMA-5 | AV-rack in PS-zaal | ALMA-5 | ALMA-5 | Lijn signaal kabel | Circa ?????m | 4,1 | Line audio signaal van matrix in technische ruimte achter commissiezaal naar audio DSP in apparatuurkast PS Zaal (spare) | Audiosysteem
PS zaal audio lijn verbinding uit HDBT Matrix | Audiosignaal kabel 2 x 0,22mm2 ALU-folie FRNC | ALMA-6 | ALMA-6 | AV-rack in PS-zaal | ALMA-6 | ALMA-6 | Lijn signaal kabel | Circa ?????m | 4,1 | Line audio signaal van matrix in technische ruimte achter commissiezaal naar audio DSP in apparatuurkast PS Zaal (spare) | Audiosysteem
PS zaal audio lijn verbinding uit HDBT Matrix | Audiosignaal kabel 2 x 0,22mm2 ALU-folie FRNC | ALMA-7 | ALMA-7 | AV-rack in PS-zaal | ALMA-7 | ALMA-7 | Lijn signaal kabel | Circa ?????m | 4,1 | Line audio signaal van matrix in technische ruimte achter commissiezaal naar audio DSP in apparatuurkast PS Zaal (spare) | Audiosysteem
PS zaal audio lijn verbinding uit HDBT Matrix | Audiosignaal kabel 2 x 0,22mm2 ALU-folie FRNC | ALMA-8 | ALMA-8 | AV-rack in PS-zaal | ALMA-8 | ALMA-8 | Lijn signaal kabel | Circa ?????m | 4,1 | Line audio signaal van matrix in technische ruimte achter commissiezaal naar audio DSP in apparatuurkast PS Zaal (spare) | Audiosysteem
| Techniekruimte achter commissiezaal bij apparatuurkast AV (alle CAT S/FTP bekabeling pas afmonteren in overleg met de nieuwe AV leverancier op basis van RJ45 (CAT6A) ) Op positie apparatuurkast AV overlengte 5 m i.v.m. plaatsing mogelijk extra apparatuurkast . (bedoeld voor controller LED Wall) | [5 empty] | CAT bekabeling t.b.v. LED Wall in de PS zaal.
PS Zaal LED | CAT6A S/FTP kabel LED 1 | CAT-LED1 | CAT-LED1 | Onder vloer op positie LED Wall in PS zaal niet afmonteren met overlengte 8 m (afmontern in overleg met AV-leverancier. | CAT-LED1 | CAT-LED1 |  | Circa ?????m | 6,8 | CAT signaal kabel uit LED controller in AV rack technische ruimte Commissiezaal voor LED Wall in PS zaal of HDBT t.b.v. Controller in LED Wall constructie. | Gesloten AV systeem
PS Zaal LED | CAT6A S/FTP kabel LED 2 | CAT-LED2 | CAT-LED2 | Onder vloer op positie LED Wall in PS zaal niet afmonteren met overlengte 8 m (afmontern in overleg met AV-leverancier. | CAT-LED2 | CAT-LED2 |  | Circa ?????m | 6,8 | CAT signaal kabel uit LED controller in AV rack technische ruimte Commissiezaal voor LED Wall in PS zaal | Gesloten AV systeem
PS Zaal LED | CAT6A S/FTP kabel LED 3 | CAT-LED3 | CAT-LED3 | Onder vloer op positie LED Wall in PS zaal niet afmonteren met overlengte 8 m (afmontern in overleg met AV-leverancier. | CAT-LED3 | CAT-LED3 |  | Circa ?????m | 6,8 | CAT signaal kabel uit LED controller in AV rack technische ruimte Commissiezaal voor LED Wall in PS zaal | Gesloten AV systeem
PS Zaal LED | CAT6A S/FTP kabel LED 4 | CAT-LED4 | CAT-LED4 | Onder vloer op positie LED Wall in PS zaal niet afmonteren met overlengte 8 m (afmontern in overleg met AV-leverancier. | CAT-LED4 | CAT-LED4 |  | Circa ?????m | 6,8 | CAT signaal kabel uit LED controller in AV rack technische ruimte Commissiezaal voor LED Wall in PS zaal | Gesloten AV systeem
PS Zaal LED | CAT6A S/FTP kabel LED 5 | CAT-LED5 | CAT-LED5 | Onder vloer op positie LED Wall in PS zaal niet afmonteren met overlengte 8 m (afmontern in overleg met AV-leverancier. | CAT-LED5 | CAT-LED5 |  | Circa ?????m | 6,8 | CAT signaal kabel uit LED controller in AV rack technische ruimte Commissiezaal voor LED Wall in PS zaal | Gesloten AV systeem
PS Zaal LED | CAT6A S/FTP kabel LED 6 | CAT-LED6 | CAT-LED6 | Onder vloer op positie LED Wall in PS zaal niet afmonteren met overlengte 8 m (afmontern in overleg met AV-leverancier. | CAT-LED6 | CAT-LED6 |  | Circa ?????m | 6,8 | CAT signaal kabel uit LED controller in AV rack technische ruimte Commissiezaal voor LED Wall in PS zaal | Gesloten AV systeem
PS Zaal LED | CAT6A S/FTP kabel LED 7 | CAT-LED7 | CAT-LED7 | Onder vloer op positie LED Wall in PS zaal niet afmonteren met overlengte 8 m (afmontern in overleg met AV-leverancier. | CAT-LED7 | CAT-LED7 |  | Circa ?????m | 6,8 | CAT signaal kabel uit LED controller in AV rack technische ruimte Commissiezaal voor LED Wall in PS zaal (spare) | Gesloten AV systeem
PS Zaal LED | CAT6A S/FTP kabel LED 8 | CAT-LED8 | CAT-LED8 | Onder vloer op positie LED Wall in PS zaal niet afmonteren met overlengte 8 m (afmontern in overleg met AV-leverancier. | CAT-LED8 | CAT-LED8 |  | Circa ?????m | 6,8 | CAT signaal kabel uit LED controller in AV rack technische ruimte Commissiezaal voor LED Wall in PS zaal (spare) | Gesloten AV systeem
Stroomvoorziening LED Wall en Luidsprekers
PS Zaal LED | Stroomvoorziening LED Wall en Luidsprekers
Bij aanleg kabels route kiezen die zo kort mogelijk is in verband met verlies op lange afstand. Max 50m
PS Zaal LED | Verdeelkast t.b.v. LED Wall PS zaal. Vrije groep 230V 16 Amp (rekening houden met Inrush Current limiters (inschakelstroom begrenzers)) | 230VLED1 | WCDLED-230V1 | Achter LED Wall | 230VLED-1 |  | 3 x 2,5mm naar positie onder LED Wall niet afgemonteerd overlengte 8m met markering op kabel | Circa ?????m | 12 | Voeding tbv LED Wall | B-karakteristiek
PS Zaal LED | Verdeelkast t.b.v. LED Wall PS zaal. Vrije groep 230V 16 Amp (rekening houden met Inrush Current limiters (inschakelstroom begrenzers)) | 230VLED2 | WCDLED-230V2 | Achter LED Wall | 230VLED-2 |  | 3 x 2,5mm naar positie onder LED Wall niet afgemonteerd overlengte 8m met markering op kabel | Circa ?????m | 12 | Voeding tbv LED Wall | B-karakteristiek
PS Zaal LED | Verdeelkast t.b.v. LED Wall PS zaal. Vrije groep 230V 16 Amp (rekening houden met Inrush Current limiters (inschakelstroom begrenzers)) | 230VLED3 | WCDLED-230V3 | Achter LED Wall | 230VLED-3 |  | 3 x 2,5mm naar positie onder LED Wall niet afgemonteerd overlengte 8m met markering op kabel | Circa ?????m | 12 | Voeding tbv LED Wall | B-karakteristiek
PS Zaal LED | Verdeelkast t.b.v. LED Wall PS zaal. Vrije groep 230V 16 Amp (rekening houden met Inrush Current limiters (inschakelstroom begrenzers)) | 230VLED4 | WCDLED-230V4 | Achter LED Wall | 230VLED-4 |  | 3 x 2,5mm naar positie onder LED Wall niet afgemonteerd overlengte 8m met markering op kabel | Circa ?????m | 12 | Voeding tbv LED Wall | B-karakteristiek
PS Zaal LED | Verdeelkast t.b.v. LED Wall PS zaal. Vrije groep 230V 16 Amp (rekening houden met Inrush Current limiters (inschakelstroom begrenzers)) | 230VLED5 | WCDLED-230V5 | Achter LED Wall | 230VLED-5 |  | 3 x 2,5mm naar positie onder LED Wall niet afgemonteerd overlengte 8m met markering op kabel | Circa ?????m | 12 | Voeding tbv LED Wall | B-karakteristiek
PS Zaal LED | Verdeelkast t.b.v. LED Wall PS zaal. Vrije groep 230V 16 Amp (rekening houden met Inrush Current limiters (inschakelstroom begrenzers)) | 230VLED6 | WCDLED-230V6 | Achter LED Wall | 230VLED-6 |  | 3 x 2,5mm naar positie onder LED Wall niet afgemonteerd overlengte 8m met markering op kabel | Circa ?????m | 12 | Voeding tbv LED Wall | B-karakteristiek
PS Zaal LED | Verdeelkast t.b.v. LED Wall PS zaal. Vrije groep 230V 16 Amp (samen met andere luidspreker) | 230VLEDLSL | WCD230VLEDLSL | Achter LED Wall | 230VLED-LEDLSL |  | 3 x 2,5mm naar positie onder LED Wall niet afgemonteerd overlengte 8m met markering op kabel | Circa ?????m | 12 | Voeding tbv Luidspreker links LED Wall | B-karakteristiek
PS Zaal LED | Verdeelkast t.b.v. LED Wall PS zaal. Vrije groep 230V 16 Amp (samen met andere luidspreker) | 230VLEDLSR | WCD230VLEDLSR | Achter LED Wall | 230VLED-LEDLSR |  | 3 x 2,5mm naar positie onder LED Wall niet afgemonteerd overlengte 8m met markering op kabel | Circa ?????m | 12 | Voeding tbv Luidspreker rechts LED Wall | B-karakteristiek
Entreehal | Apparatuurkast in PS zaal |  |  | Audio aansluitpunt entreehal/centrale hal
Entreehal | AV 19 inch apparatuurkast in PS zaal op basis van audio lijn signaal met overlengte 3 m |  |  | Audio aansluitpunt in Entreehal. (afmonteren op aansluitpaneel op basis van dubbel XLR chassisdeel female)
Entreehal | Audiosignaal kabel 2 x 0,22mm2 ALU-folie FRNC overlengte bij apparatuurkast 3 m | LIN-EN1 | LIN-EN1 | Aansluitpunt in entreehal | LIN-EN1 | LIN-EN1 |  | Circa ?????m | 4,1 | Audio Lijn signaal voor aansluiting mobiele geluidsinstallatie met audio signaal uit PS zaal. | audio systeem
Entreehal | Audiosignaal kabel 2 x 0,22mm2 ALU-folie FRNC overlengte bij apparatuurkast 3 m | LIN-EN2 | LIN-EN2 | Aansluitpunt in entreehal | LIN-EN2 | LIN-EN2 |  | Circa ?????m | 4,1 | Audio Lijn signaal voor aansluiting mobiele geluidsinstallatie met audio signaal uit PS zaal. | audio systeem
| CAI bekabeling ( Provincie) ????? |  |  | Andere zalen ook met TV Tuner ????
PS Zaal |  |  |  | Naar apparatuurkast in PS zaal
Commissiezaal |  |  |  | Naar apparatuurkast in techniekruimte achte commissiezaal
Rietkerkzaal |  |  |  | Naar apparatuurkast in techniekruimte Rietkerkzaal
| Netwerk bekabeling (productie netwerk Provincie) |  |  | Andere zalen met draadloos presentatie systeem
| LAN aansluiting vast bedraad (2x) |  |  | Waterschap Zuiderzeeland | [5 empty] | T.b.v. Draadloos presentatie systeem koppelen aan W-Lan en LAN Provincie.
| LAN aansluiting vast bedraad (2x) |  |  | Kamer Almere | [5 empty] | T.b.v. Draadloos presentatie systeem koppelen aan W-Lan en LAN Provincie.
| LAN aansluiting vast bedraad (2x) |  |  | Kamer Lelystad | [5 empty] | T.b.v. Draadloos presentatie systeem koppelen aan W-Lan en LAN Provincie.
| LAN aansluiting vast bedraad (2x) |  |  | PS zaal apparatuurkast | [5 empty] | T.b.v. Draadloos presentatie systeem koppelen aan W-Lan en LAN Provincie.
| LAN aansluiting vast bedraad (2x) |  |  | PS zaal tafel technische bedienpositie griffie | [5 empty] | T.b.v. Koppeling met LAN Provincie.
| LAN aansluiting vast bedraad (2x) |  |  | PS zaal tafel voorzitter | [5 empty] | T.b.v. Koppeling met LAN Provincie.
| LAN aansluiting vast bedraad (2x) |  |  | Commissiezaal bij apparatuurkast in commissiezaal | [5 empty] | T.b.v. Koppeling met LAN Provincie.
| LAN aansluiting vast bedraad (2x) |  |  | Commissiezaal bij apparatuurkast in commissiezaal | [5 empty] | T.b.v. Koppeling met LAN Provincie.
| LAN aansluiting vast bedraad (2x) |  |  | Bij tafel voorzitter in commissiezaal Mogelijk via vloerpot. | [5 empty] | Vaste LAN netwerk aansluiting t.b.v. Laptop griffie
| LAN aansluiting vast bedraad (2x) |  |  | Technische ruimte achter commissiezaal bij AV apparatuurkast. | [5 empty] | T.b.v. Koppeling met LAN Provincie.
| LAN aansluiting vast bedraad (2x) |  |  | Bij LED wall in PS zaal. | [5 empty] | T.b.v. Koppeling met LAN Provincie.
| LAN aansluiting vast bedraad (2x) |  |  | Apparatuurkast AV in techniekruimte Rietkerkzaal | [5 empty] | Vaste LAN netwerk aansluiting t.b.v. Vaste PC
| LAN aansluiting vast bedraad (2x) |  |  | Apparatuurkast AV in techniekruimte Rietkerkzaal | [5 empty] | Vaste LAN netwerk aansluiting t.b.v. Draadloze presentatieoplossing

## PS Zaal
Kabellijst Provincie flevoland
PS Zaal
Locatie | Van ruimte en positie | Markering op kabel | Markering op patchveld/junctionbox/aansluitdoos | Naar ruimte en positie | Markering op kabel | Markering op Junctionbox/patchveld/aansluitdoos | Type kabel/aansluitpunt/kabelweg | Lengte kabel in m | Diameter kabel in mm | Functie | Opmerkingen | Opgave
Apparatuurkast PS zaal
PS Zaal | Audiorack/lichtsturing in PS Zaal |  |  | Positie bij entreedeur PS Zaal dicht bij apparatuurkast. aan binnenkant zaal aan de zijwand (t) Pulsschakelaar t.b.v. licht. 1 x |  |  | Schakeldraden pulsschakelaars licht |  | ?? | Pulsschakelaar licht tbv schoonmaakschakeling licht . 2x
Vergadersysteem (vergaderposten) kabels afmonteren in overleg met Avleverancier
AV-19 inch apparatuurrack in PS zaal achter apparatuurkast AV overlengte 3 m (alle CAT S/FTP bekabeling pas afmonteren in overleg met av leverancier).
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-1 |  | Linker halve maanvormige tafel | VS-1 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 6m |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-2 |  | Linker halve maanvormige tafel | VS-2 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 20m |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-3 |  | Linker halve maanvormige tafel | VS-3 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 20m (spare) |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-4 |  | Linker halve maanvormige tafel | VS-4 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 20m (spare) |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-5 |  | Rechter halve maanvormige tafel | VS-5 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 6m |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-6 |  | Rechter halve maanvormige tafel | VS-6 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 20m |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-7 |  | Rechter halve maanvormige tafel | VS-7 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 20m (spare) |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-8 |  | Rechter halve maanvormige tafel | VS-8 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 20m (spare) |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-9 |  | Tafel voorzitter en griffier | VS-9 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 6m |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-10 |  | Tafel voorzitter en griffier | VS-10 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 8m |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-11 |  | Tafel voorzitter en griffier | VS-11 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 8m (spare) |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-12 |  | Tafel voorzitter en griffier | VS-12 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 8m (spare) |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-13 |  | Katheder | VS-13 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 6m |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-14 |  | Katheder | VS-14 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 6m |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-15 |  | Katheder | VS-15 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 6m (spare) |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-16 |  | Katheder | VS-16 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 6m (spare) |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-17 |  | Tafel interruptieposities | VS-17 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 6m |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-18 |  | Tafel interruptieposities | VS-18 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 8m |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-19 |  | Tafel interruptieposities | VS-19 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 8m (spare) |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-20 |  | Tafel interruptieposities | VS-20 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 8m (spare) |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-21 |  | Tafel gedeputeerden | VS-21 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 6m |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-22 |  | Tafel gedeputeerden | VS-22 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 10m |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-23 |  | Tafel gedeputeerden | VS-23 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 10m (spare) |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-24 |  | Tafel gedeputeerden | VS-24 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 10m (spare) |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-25 |  | Tafel griffiemedewerkers | VS-25 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 6m |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-26 |  | Tafel griffiemedewerkers | VS-26 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 10m |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-27 |  | Tafel griffiemedewerkers | VS-27 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 10m (spare) |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | VS-28 |  | Tafel griffiemedewerkers | VS-28 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 10m (spare) |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem
Camera's alleen CAT kabels afmonteren in overleg met Avleverancier
AV-19 inch apparatuurrack in PS zaal achter apparatuurkast AV overlengte 3 m (alle CAT S/FTP bekabeling pas afmonteren in overleg met av leverancier andere bekabeling wordt afgemonteerd door AV leverancier).
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | HD-SDI kabel1 |  | Totaal camera 1 (HD-SDI) op huidige positie totaal camera | HD-SDI kabel1 |  | HD-SDI (Plenum) naar Totaalcamera positie. |  | 8 | HD-SDI bekabeling (plenum) voor totaalcamera
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | RG59-1 |  | Totaal camera 1 (external sync) | RG59-1 |  | External sync kabel RG59 (plenum) |  | 8 | RG59 (plenum) bekabeling voor external sync PTZ camera's
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | CC1 |  | Totaal camera 1 (aansturing via AV control) | CC1 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 2m |  | 8 | CAT 6A S/FTP kabel t.b.v. Aansturing camera
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | HD-SDI kabel2 |  | Nieuwe positie PTZ camera (HD-SDI)) aan paal recht tegenover voorzitter waarn u nog geen camera bevestigd is. | HD-SDI kabel2 |  | HD-SDI (Plenum) naar nieuwe PTZ camera positie vast op voorzitter positie. |  | 8 | HD-SDI bekabeling (plenum) voor nieuwe PTZ camera positie vast op voorzitter positie.
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | RG59-2 |  | Nieuwe positie PTZ camera (external sync) aan paal recht tegenover voorzitter waarn u nog geen camera bevestigd is. | RG59-2 |  | External sync kabel RG59 (plenum) |  | 8 | RG59 (plenum) bekabeling voor nieuwe PTZ camera positie vast op voorzitter positie.
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | CC2 |  | Nieuwe positie PTZ camera (external sync) aan paal recht tegenover voorzitter waarn u nog geen camera bevestigd is. | CC2 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 2m |  | 8 | CAT 6A S/FTP kabel t.b.v. Aansturing PTZ camera
Technische bedienpositie griffie CAT kabels afmonteren in overleg met Avleverancier
AV-19 inch apparatuurrack in PS zaal achter apparatuurkast AV overlengte 3 m (alle CAT S/FTP bekabeling pas afmonteren in overleg met av leverancier).
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | TBKVM-1 |  | Tafel technische bedienpositie griffie | TBKVM-1 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 3m |  | 7,5 | CAT bekabeling t.b.v. KVM oplossing voor PC's
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | TBKVM-2 |  | Tafel technische bedienpositie griffie | TBKVM-2 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 3m |  | 7,5 | CAT bekabeling t.b.v. KVM oplossing voor PC's
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | TBKVM-3 |  | Tafel technische bedienpositie griffie | TBKVM-3 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 3m |  | 7,5 | CAT bekabeling t.b.v. KVM oplossing voor PC's
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | TBKVM-4 |  | Tafel technische bedienpositie griffie | TBKVM-4 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 3m |  | 7,5 | CAT bekabeling t.b.v. KVM oplossing voor PC's
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | TP-1 |  | Op tafel technische bedienpositie griffie | TP-1 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 3m |  | 7.5 | CAT bekabeling touchpanel.
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | TP-2 |  | Op tafel technische bedienpositie griffie | TP-2 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 3m |  | 7.5 | CAT bekabeling touchpanel. (spare)
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | extra-1 |  | Op tafel technische bedienpositie griffie | extra-1 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 3m |  | 7.5 | CAT bekabeling . (spare)
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | extra-2 |  | Op tafel technische bedienpositie griffie | extra-2 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 3m |  | 7.5 | CAT bekabeling . (spare)
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | extra-3 |  | Op tafel technische bedienpositie griffie | extra-3 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 3m |  | 7.5 | CAT bekabeling . (spare)
Positie voorzitter en griffier en katheder CAT kabels afmonteren in overleg met Avleverancier
AV-19 inch apparatuurrack in PS zaal achter apparatuurkast AV overlengte 3 m (alle CAT S/FTP bekabeling pas afmonteren in overleg met av leverancier).
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | TP-3 |  | Op tafel voorzitter en griffie | TP-3 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 3m |  | 7.5 | CAT bekabeling touchpanel.
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | TP-4 |  | Op tafel voorzitter en griffie | TP-4 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 3m |  | 7.5 | CAT bekabeling touchpanel. (spare)
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | TP-5 |  | Positie katheder | TP-5 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 3m |  | 7.5 | CAT bekabeling touchpanel. (spare)
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | TP-6 |  | Positie katheder | TP-6 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 3m |  | 7.5 | CAT bekabeling touchpanel. (spare)
Mogelijke extra luidspreker posities luidsprekerkabels worden afgemonteerd door av leverancier
AV-19 inch apparatuurrack in PS zaal achter apparatuurkast AV overlengte 3 m .
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | LSLK-1 |  | Op positie aan paal achter gedeputeerden meest rechtse paal met projectievlak op stoelen. | LSLI-1 |  | LS kabel LS-FRNC 2 x 4 mm2 Leoni overlengte 6m |  | 9,7 | Audio luidsprekerkabel t.b.v. passieve luidspreker
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | LSLK-2 |  | Op positie aan paal achter griffie medewerkers meest linkse paal met projectievlak op stoelen. | LSLI-2 |  | LS kabel LS-FRNC 2 x 4 mm2 Leoni overlengte 6m |  | 9,7 | Audio luidsprekerkabel t.b.v. passieve luidspreker
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | LSLK-3 |  | Op positie aan paal nabij technische bedienpositie met projectievlak op stoelen publiek. | LSLI-3 |  | LS kabel LS-FRNC 2 x 4 mm2 Leoni overlengte 6m |  | 9,7 | Audio luidsprekerkabel t.b.v. passieve luidspreker
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | LSLK-4 |  | Op positie aan paal nabij einde tafel gedeputeerden met projectievlak op stoelen publiek. | LSLI-4 |  | LS kabel LS-FRNC 2 x 4 mm2 Leoni overlengte 6m |  | 9,7 | Audio luidsprekerkabel t.b.v. passieve luidspreker
PS Zaal
Signaal t.b.v. Luidsprekers naast LED Wall CAT kabels afmonteren in overleg met Avleverancier audio lijn kabels worden afgemonteerd door av leverancier
PS zaal luidsprekers naast LED scherm | AV-19 inch apparatuurrack in PS zaal achter apparatuurkast AV overlengte 3 m (alle CAT S/FTP bekabeling pas afmonteren in overleg met av leverancier). | [5 empty] | Luidspreker bekabeling (CAT en lijnsignaal)
PS zaal luidsprekers naast LED scherm | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | CATLSLED1 | CATLSLED1 | Onder vloer op positie LED Wall in PS zaal afmonteren met overlengte 8 m | CATLSLED1 | CATLSLED1 | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 8m | Circa ?????m | 6,8 | Dante audio signaal voor luidspreker naast LED Wall (links) | Luidsprekersysteem Dante
PS zaal luidsprekers naast LED scherm | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | CATLSLED2 | CATLSLED2 | Onder vloer op positie LED Wall in PS zaal afmonteren met overlengte 8 m | CATLSLED2 | CATLSLED2 | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 8m | Circa ?????m | 6,8 | Dante audio signaal voor luidspreker naast LED Wall (rechts) | Luidsprekersysteem Dante
PS zaal luidsprekers naast LED scherm | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | CATLSLED3 | CATLSLED3 | Onder vloer op positie LED Wall in PS zaal afmonteren met overlengte 8 m | CATLSLED3 | CATLSLED3 | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 8m | Circa ?????m | 6,8 | Dante audio signaal voor luidspreker naast LED Wall control ?(spare) | Luidsprekersysteem Dante
PS zaal luidsprekers naast LED scherm | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | CATLSLED4 | CATLSLED4 | Onder vloer op positie LED Wall in PS zaal afmonteren met overlengte 8 m | CATLSLED4 | CATLSLED4 | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 8m | Circa ?????m | 6,8 | Dante audio signaal voor luidspreker naast LED Wall control ??(spare) | Luidsprekersysteem Dante
PS zaal luidsprekers naast LED scherm | AV-19 inch apparatuurrack in PS zaal achter apparatuurkast AV overlengte 3 m (alle CAT S/FTP bekabeling pas afmonteren in overleg met av leverancier).
PS zaal luidsprekers naast LED scherm | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | SIGLSLED1 | SIGLSLED1 | Onder vloer op positie LED Wall in PS zaal afmonteren met overlengte 8 m (XLR) | LSLI-1 | SIGLSLED1 | Lijn signaal kabel 2 x 0,22mm2 ALU-folie FRNC | Circa ?????m | 4.1 | Line audio signaal voor luidspreker naast LED Wall (links) | Luidsprekersysteem
PS zaal luidsprekers naast LED scherm | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | SIGLSLED2 | SIGLSLED2 | Onder vloer op positie LED Wall in PS zaal afmonteren met overlengte 8 m (XLR) | SIGLSLED2 | SIGLSLED2 | Lijn signaal kabel 2 x 0,22mm2 ALU-folie FRNC | Circa ?????m | 4,1 | Line audio signaal voor luidspreker naast LED Wall (rechts) | Luidsprekersysteem
PS zaal luidsprekers naast LED scherm | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | SIGLSLED3 | SIGLSLED3 | Onder vloer op positie LED Wall in PS zaal afmonteren met overlengte 8 m (XLR) | SIGLSLED3 | SIGLSLED3 | Lijn signaal kabel 2 x 0,22mm2 ALU-folie FRNC | Circa ?????m | 4,1 | Line audio signaal voor luidspreker naast LED Wall (spare) | Luidsprekersysteem
Signaal t.b.v. Control projector, LED Wall en projectiescherm CAT kabels afmonteren in overleg met Avleverancier
PS zaal control projector | AV-19 inch apparatuurrack in PS zaal achter apparatuurkast AV overlengte 3 m (alle CAT S/FTP bekabeling pas afmonteren in overleg met av leverancier). | [5 empty] | Control projector en LED Wall
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | CAT-CP1 | CAT-CP1 | Bij projector die projecteert op linker scherm gezien vanuit de voorzitters positie. | CAT-CP1 | CAT-CP1 | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 2m bij projector | Circa ?????m | 6,8 | Control verbinding t.b.v. Projector voor scherm links (vanuit voorzitter gezien) | Gesloten AV systeem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | CAT-CLW1 | CAT-CLW1 | Onder vloer op positie LED Wall in PS zaal niet afmonteren met overlengte 8 m (afmontern in overleg met AV-leverancier). | CAT-CLW1 | CAT-CLW1 | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 8m onder LED Wall | Circa ?????m | 6,8 | Control verbinding t.b.v. LED Wall | Gesloten AV systeem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | CAT-CLW2 | CAT-CLW2 | Onder vloer op positie LED Wall in PS zaal niet afmonteren met overlengte 8 m (afmontern in overleg met AV-leverancier). | CAT-CLW2 | CAT-CLW2 | 2 x CAT6A S/FTP overlengte 8m onder LED Wall | Circa ?????m | 6,8 | Control verbinding t.b.v. LED Wall | Gesloten AV systeem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | CAT-CPS1 | CAT-CPS1 | Bij positie linker projctiescherm gezien vanuit positie voorzitter. Overlengte 6m | CAT-CPS1 | CAT-CPS1 | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 2m bij projectiecherm links gezien vanuit positie voorzitter | Circa ?????m | 6,8 | Control verbinding t.b.v. Projectiescherm | Gesloten AV systeem
HD-SDI Signaal t.b.v. Projector en LED Wall afmonteren in door Avleverancier
PS zaal control projector | AV-19 inch apparatuurrack in PS zaal achter apparatuurkast AV overlengte 3 m (alle CAT S/FTP bekabeling pas afmonteren in overleg met av leverancier). | [5 empty] | HD-SDI signaal t.b.v. projector en LED Wall
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | HD-SDI kabel 3 |  | Bij projector die projecteert op linker scherm gezien vanuit de voorzitters positie. | HD-SDI kabel 3 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 2m bij projector | Circa ?????m | 6,8 | HD-SDI verbinding t.b.v. Projector voor scherm links (vanuit voorzitter gezien) | Gesloten AV systeem
PS Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in PS zaal overlengte 3 m | HD-SDI kabel 4 |  | Onder vloer op positie LED Wall in PS zaal niet afmonteren met overlengte 8 m (afmonteren in overleg met AV-leverancier). | HD-SDI kabel 4 |  | 1 x CAT6A S/FTP overlengte 8m onder positie LED screen | Circa ?????m | 6,8 | HD-SDI verbinding t.b.v. LED Wall | Gesloten AV systeem
IR Stralers
| Apparatuurkast in de zaal links naast het projectiescherm |  |  | Positie IR straler links voor boven in de zaal |  |  | RG58 50 Ohm afmonteren op BNC connectoren op beide posities 1 m overlengte |  | 12 | IR slechthorenden installatie
| Apparatuurkast in de zaal links naast het projectiescherm |  |  | Positie IR straler rechts voor boven in de zaal |  |  | RG58 50 Ohm afmonteren op BNC connectoren op beide posities 1 m overlengte |  | 12 | IR slechthorenden installatie
Stroom AV
| Verdeelinrichting |  |  | Onder vergadertafel links half vormige maan (afmonteren 2 WCD) |  | AV apparatuur | 3 x 2,5mm 2 x WCD 230V op vrije groep |  |  | Stroom/voeding diverse apparatuur en voeding draadloze devices | B-karakteristiek
| Verdeelinrichting |  |  | Onder vergadertafel rechts half vormige maan (afmonteren 2 WCD) |  | AV apparatuur | 3 x 2,5mm 4 x WCD 230V op vrije groep |  |  | Stroom/voeding diverse apparatuur en voeding draadloze devices | B-karakteristiek
| Verdeelinrichting |  |  | Onder tafel voorzitter en griffier (afmonteren 2 WCD) |  | AV apparatuur | 3 x 2,5mm 1 x WCD 230V op vrije groep |  |  | Stroom/voeding diverse apparatuur en voeding draadloze devices | B-karakteristiek
| Verdeelinrichting |  |  | Onder tafel interruptie posities???? (afmonteren 2 WCD) |  | AV apparatuur | 3 x 2,5mm 1 x WCD 230V op vrije groep |  |  | Stroom/voeding diverse apparatuur en voeding draadloze devices | B-karakteristiek
| Verdeelinrichting |  |  | Onder tafel gedeputeerden (afmonteren 2 WCD) |  | AV apparatuur | 3 x 2,5mm 1 x WCD 230V op vrije groep |  |  | Stroom/voeding diverse apparatuur en voeding draadloze devices | B-karakteristiek
| Verdeelinrichting |  |  | Onder tafel griffie medewerkers (afmonteren 2 WCD) |  | AV apparatuur | 3 x 2,5mm 1 x WCD 230V op vrije groep |  |  | Stroom/voeding diverse apparatuur en voeding draadloze devices | B-karakteristiek
| Verdeelinrichting |  |  | bij positie nieuwe totaalcamera (in overleg) |  | AV apparatuur | 3 x 2,5mm 1 x WCD 230V op vrije groep samen met tafel griffie medewerkers. |  |  | Stroom/voeding camera | B-karakteristiek
| Verdeelinrichting |  |  | bij nieuwe positie PTZ camera voor voorzitter (in overleg) |  | AV apparatuur | 3 x 2,5mm 1 x WCD 230V op vrije groep samen met tafel griffie medewerkers en totaal camera. |  |  | Stroom/voeding camera | B-karakteristiek
| Verdeelinrichting |  |  | Bij apparatuurrack in PS zaal (afmonteren 4 WCD) |  | AV apparatuur | 3 x 2,5mm 2 x WCD 230V op vrije groep |  |  | Stroom/voeding diverse apparatuur in AV rack | B-karakteristiek
PS Zaal | Netwerk bekabeling (productie netwerk Provincie) |  |  | PS Zaal
| LAN aansluiting vast bedraad (2x) |  |  | Apparatuurkast AV in PS zaal | [5 empty] | T.b.v. Ophalen database gegevens SIS systeem t..b.v. Vergadermangement systeem.
| LAN aansluiting vast bedraad (2x) |  |  | Apparatuurkast AV in PS zaal | [5 empty] | T.b.v. Draadloos presentatie systeem koppelen aan W-Lan en LAN Provincie.
| LAN aansluiting vast bedraad (2x) |  |  | Technische bedienpositie griffie | [5 empty] | T.b.v. Ophalen een tonen gegevens voting systeem.
| LAN aansluiting vast bedraad (4x) |  |  | Tafel voor griffie medewerkers | [5 empty] | T.b.v. Diversen
| LAN aansluiting vast bedraad (4x) |  |  | Tafel voor gedeputeerden | [5 empty] | T.b.v. Diversen
| LAN aansluiting vast bedraad (2x) |  |  | Controller in LED Wall constructie (onder de vloer aanbrengen met 8 m overlengte. | [5 empty] | T.b.v. Internet verbinding met LED Wall

## Foyer
Kabellijst Provincie Flevoland
Foyer
Locatie | Van ruimte en positie | Markering op kabel | Markering op patchveld/junctionbox | Naar ruimte en positie | Markering op kabel | Markering op Juntionbox/patchveld | Type kabel/aansluitpunt/kabelweg | Lengte kabel | Diameter | Functie | Opmerkingen
Foyer
Foyer | Techniekruimte achter Commissiezaal |  |  | Apparatuur en aansluitpunten foyer
Foyer | Techniekruimte achter commissiezaal Aansluiten op patchveld in apparatuurkast AV (alle CAT S/FTP bekabeling pas afmonteren in overleg met av leverancier) |  |  | Diverse punten in Foyer |  |  | De CAT S/FTP bekabeling pas afmonteren in overleg met av leverancier
Foyer | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte achter commissiezaal overlengte 3 m | CAT-FO1 | CAT-FO1 | Laptop aansluitpunt aan de wand in Foyer vlak bij huidig touchpanel. | CAT-FO1 | CAT-FO1 | CAT6A S/FTP kabel | Circa ?????m | 6,8 | HDBT send verbinding t.b.v. Laptop aansluitpunt aan de wand op de goot in Foyer vlak bij huidig touchpanel. | Gesloten AV systeem
Foyer | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte achter commissiezaal overlengte 3 m | CAT-FO2 | CAT-FO2 | Vaste monitor aansluitpunt aan de wand in goot in Foyer vlak bij huidig touchpanel. | CAT-FO2 | CAT-FO2 | CAT6A S/FTP kabel | Circa ?????m | 6,8 | HDBT return verbinding t.b.v. Monitor aansluitpunt naarbij huidig touchpanel op de goot aan de wand | Gesloten AV systeem
Foyer | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte achter commissiezaal overlengte 3 m | CAT-FO3 | CAT-FO3 | Vast monitor aansluitpunt aan de wand in Foyer grenzend aan PS zaal (halverwege) ook boven plafond aanbrengen. | CAT-FO3 | CAT-FO3 | CAT6A S/FTP kabel | Circa ?????m | 6,8 | HDBT return verbinding t.b.v. Monitor aan de wand grenzend aan PS zaal (halverwege) | Gesloten AV systeem
Foyer | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte achter commissiezaal overlengte 3 m | CAT-FO4 | CAT-FO4 | Vlakbij Laptop aansluitpunt aan de wand in Foyer vlak bij huidig touchpanel. Op positie huidige touchpanel. | CAT-FO4 | CAT-FO4 | CAT6A S/FTP kabel | Circa ?????m | 6,8 | Control signaal voor touchpanel. | Control systeem
Foyer | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte achter commissiezaal overlengte 3 m | LIN-FO1 | LIN-FO1 | Vlak bij laptop aansluitpunt aan de wand in Foyer vlak bij huidig touchpanel. Op goot onder laptop en monitor aansluitpunt | LIN-FO1 | LIN-FO1 | Audiosignaal kabel 2 x 0,22mm2 ALU-folie FRNC | Circa ?????m | 4,1 | Audio Lijn signaal voor aansluiting draadloze devices op basis van 3,5mm jack. Stereo signaal | audio systeem
Foyer | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte achter commissiezaal overlengte 3 m | LIN-FO2 | LIN-FO2 | Vlak bij laptop aansluitpunt aan de wand in Foyer vlak bij huidig touchpanel. Op goot onder laptop en monitor aansluitpunt | LIN-FO2 | LIN-FO2 | Audiosignaal kabel 2 x 0,22mm2 ALU-folie FRNC | Circa ?????m | 4,1 | Audio Lijn signaal voor aansluiting draadloze devices op basis van 3,5mm jack. Stereo signaal | audio systeem
Foyer | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte achter commissiezaal overlengte 3 m | LIN-FO3 | LIN-FO3 | Vlak bij laptop aansluitpunt aan de wand in Foyer vlak bij huidig touchpanel. Op goot onder laptop en monitor aansluitpunt Zo laag mogelijk. | LIN-FO3 | LIN-FO3 | Audio microfoonl kabel 2 x 0,22mm2 ALU-folie FRNC | Circa ?????m | 4,1 | Audio microfoonkabel voor aansluiting vaste microfoon voor bij katheder of op statief. | audio systeem
Foyer | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte achter commissiezaal overlengte 3 m | LS-FO1 | LS-FO1 | Luidspreker voor in Foyer | LS-FO1 | LS-FO1 | LS kabel LSI-OFC-FRNC 2 x 2,5mm2 Leoni t.b.v. Luidspreker voor in de zaal (raamkant) overlengte 3 m | Circa ?????m | 7,9 | Luisprekersignaal voor luidspreker Foyer voor | audio systeem
Foyer | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte achter commissiezaal overlengte 3 m | LS-FO2 | LS-FO2 | Luidspreker achter in foyer | LS-FO2 | LS-FO2 | LS kabel LSI-OFC-FRNC 2 x 2,5mm2 Leoni t.b.v. Luidspreker achter in de zaal (raamkant) overlengte 3 m | Circa ?????m | 7,9 | Luisprekersignaal voor luidspreker Foyer achter | audio systeem
Foyer | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte achter commissiezaal overlengte 3 m | CAT-FO5 | CAT-FO5 | Naar monitor voor in de zaal (aansluitpunt op wandaansluitpaneel). Overlengte boven plafond??? | CAT-FO5 | CAT-FO5 | 1 x CAT6A S/FTP van monitor monitor aansluitpunt voor in de foyer (bij huidig touchpanel) op wandgoot t.b.v. control monitor |  | 7,5 | Control monitor voor in de foyer
Foyer | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte achter commissiezaal overlengte 3 m | CAT-FO6 | CAT-FO6 | Naar monitor achter in de foyer tegen wand PS zaal ( Overlengte boven plafond???) | CAT-FO6 | CAT-FO6 | 1 x CAT6A S/FTP van monitor monitor aansluitpunt achter in de foyer naar 19 inch apparatuurkast in techniekruimte (overlengte 3 m) t.b.v. control monitor. Bij monitor positie ook 3 m overlengte. |  | 7,5 | Control monitor achter in de foyer
Aandachtspunt antenne verlengkabels voor foyer ontvager in technische ruyimte.

## Commissiezaal
Kabellijst Flevoland
Commissiezaal
Locatie | Van ruimte en positie | Markering op kabel | Markering op patchveld/junctionbox/aansluitdoos | Naar ruimte en positie | Markering op kabel | Markering op Junctionbox/patchveld/aansluitdoos | Type kabel/aansluitpunt/kabelweg | Lengte kabel in m | Diameter kabel in mm | Functie | Opmerkingen | Opgave
Commissiezaal
Vergadersysteem (vergaderposten)
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | VS-1 |  | Linker halve maanvormige tafel | VS-1 |  | 1 x CAT6A S/FTP in vloeropbouwkast nabij betreffende tafel |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem | CAT op alle vloeropbouwkasten uitvoeren als chassis EtherCon (markering met kleur)
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | VS-2 |  | Linker halve maanvormige tafel | VS-2 |  | 1 x CAT6A S/FTP in vloeropbouwkast nabij betreffende tafel |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem | CAT op alle vloeropbouwkasten uitvoeren als chassis EtherCon (markering met kleur)
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | VS-3 |  | Rechter halve maanvormige tafel | VS-3 |  | 1 x CAT6A S/FTP in vloeropbouwkast nabij betreffende tafel |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem | CAT op alle vloeropbouwkasten uitvoeren als chassis EtherCon (markering met kleur)
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | VS-4 |  | Rechter halve maanvormige tafel | VS-4 |  | 1 x CAT6A S/FTP in vloeropbouwkast nabij betreffende tafel |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem | CAT op alle vloeropbouwkasten uitvoeren als chassis EtherCon (markering met kleur)
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | VS-5 |  | Tafel voorzitter en griffier | VS-5 |  | 1 x CAT6A S/FTP in vloeropbouwkast nabij betreffende tafel |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem | CAT op alle vloeropbouwkasten uitvoeren als chassis EtherCon (markering met kleur)
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | VS-6 |  | Tafel voorzitter en griffier | VS-6 |  | 1 x CAT6A S/FTP in vloeropbouwkast nabij betreffende tafel |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem | CAT op alle vloeropbouwkasten uitvoeren als chassis EtherCon (markering met kleur)
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | VS-7 |  | Achterste tafel | VS-7 |  | 1 x CAT6A S/FTP in vloeropbouwkast nabij betreffende tafel |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem | CAT op alle vloeropbouwkasten uitvoeren als chassis EtherCon (markering met kleur)
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | VS-8 |  | Achterste tafel | VS-8 |  | 1 x CAT6A S/FTP in vloeropbouwkast nabij betreffende tafel |  | 7,5 | CAT bekabeling vergadersysteem | CAT op alle vloeropbouwkasten uitvoeren als chassis EtherCon (markering met kleur)
AV systeem
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CZ1 |  | Laptop aansuitpunt in tafel voorzitter en griffier | CAT-CZ1 |  | 1 x CAT6A S/FTP in vloeropbouwkast nabij betreffende tafel |  | 7,5 | HDBT presentatie send | CAT op alle vloeropbouwkasten uitvoeren als chassis EtherCon (markering met kleur)
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CZ2 |  | Vaste PC in 19 apparatuurmeubel in commissiezaal nabij scherm. | CAT-CZ2 |  | 1 x CAT6A S/FTP van 19 inch apparatuurkast in commissiezaal naar 19 inch apparatuurkast in techniekruimte (overlengte 3 m) |  | 7,5 | HDBT presentatie send
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CZ3 |  | Aansluiting draadloze presentatieoplossing bij apparatuurkast in commissiezaal | CAT-CZ3 |  | 1 x CAT6A S/FTP van 19 inch apparatuurkast in commissiezaal naar 19 inch apparatuurkast in techniekruimte (2 m overlengte) |  | 7,5 | HDBT presentatie send
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-US1 |  | Technische bedienpositie griffie bij apparatuurkast | CAT-US1 |  | 1 x CAT6A S/FTP USB extender oplossing voor toetesenbord en muis. (2 m overlengte) |  |  | USB extender
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-US2 |  | Bedienpositie Griffie op tafel voorzitter | CAT-US2 |  | 1 x CAT6A S/FTP apparatuurrack in techniekruimte naar vloerpot voor tchniek op voorzitters tafel. (2 m overlengte) |  |  | USB extender
Commissie Zaal | Vloerpot t.b.v. Laptop aansluiting op tafel voorzitter | CAT-US3 |  | Naar USB touch switcher achter monitor (overlengte 3 m) | CAT-US3 |  | 1 x CAT6A S/FTP vloerpot naar apparatuurkast in commissiezaal (2 m overlengte) Mogelijk via technische ruimte |  |  | USB extender voor touch laptop aansluitng tafel voorzitter. | Allemaal non touch monitoren
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-US4 |  | Naar USB touch switcher achter monitor (overlengte 3 m) | CAT-US2 |  | 1 x CAT6A S/FTP apparatuurrack in techniekruimte naar positie achter monitor (2 m overlengte) |  |  | USB extender voor touch draadloze presentatie oplossing
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrackcommissiezaal overlengte 2m | CAT-US4 |  | Naar USB touch switcher achter monitor (overlengte 3 m) | CAT-US2 |  | 1 x CAT6A S/FTP apparatuurrack in techniekruimte naar positie achter monitor (2 m overlengte) |  |  | USB extender voor touch vaste presentatie PC
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CON1 |  | Touchpanel op tafel bij voorzitter | AVC4 |  | 1 x CAT6A S/FTP naar vloeropbouw kast nabij tafel voorzitter. |  | 7,5 | AV Controle netwerk
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CON2 |  | Touchpanel op tafel bij technische bedienpositiegriffie. (wisselend gebruik?) | AVC4 |  | 1 x CAT6A S/FTP naar apparatuurkast/technische bedienpositie in commissiezaal |  | 7,5 | AV Controle netwerk
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CZ4 |  | Vaste PC in 19 apparatuurmeubel in commissiezaal nabij scherm. | CAT-CZ4 |  | 1 x CAT6A S/FTP van 19 inch apparatuurkast in commissiezaal naar 19 inch apparatuurkast in techniekruimte (overlengte 2 m) |  | 7,5 | Spare
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CZ5 |  | Vaste PC in 19 apparatuurmeubel in commissiezaal nabij scherm. | CAT-CZ5 |  | 1 x CAT6A S/FTP van 19 inch apparatuurkast in commissiezaal naar 19 inch apparatuurkast in techniekruimte (overlengte 2 m) |  | 7,5 | Spare
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CZ6 |  | Achter monitor voor in de zaal | CAT-CZ6 |  | 1 x CAT6A S/FTP van 19 inch apparatuurkast in commissiezaal naar 19 inch apparatuurkast in techniekruimte (overlengte 3 m) t.b.v. HDMI aansluiting return voor monitor |  | 7,5 | HDBT return naar monitor
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CZ7 |  | Naar monitor aan de andere kant van de zaal. | CAT-CZ7 |  | 1 x CAT6A S/FTP van monitor andere kant van de zaal naar 19 inch apparatuurkast in techniekruimte (overlengte 3 m) t.b.v. HDMI aansluiting return voor monitor. |  | 7,5 | HDBT return naar moniitor aan de andere kant van de zaal.
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CZ8 |  | Technische Bedienpositie griffie bij apparatuurkast | CAT-CZ8 |  | 1 x CAT6A S/FTP van 19 inch apparatuurkast in commissiezaal naar 19 inch apparatuurkast in techniekruimte (overlengte 3 m) t.b.v. HDMI aansluiting return voor monitor |  | 7,5 | HDBT return naar preview monitor van technische bedienpositie.
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CZ9 |  | Bedienpositie griffie op tafel voorzitter | CAT-CZ9 |  | 1 x CAT6A S/FTP van 19 inch apparatuurkast in techniekruimte (overlengte 3 m) naar tafel voorzitter via (vloerpot) t.b.v. HDMI aansluiting return voor monitor |  | 7,5 | HDBT return naar preview monitor van technische bedienpositie. | CAT in alle vloerdozen uitvoeren als chassis EtherCon (markering met kleur)
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CZ10 |  | Positie midden in zaal tussen de vergadertafels. | CAT-CZ10 |  | 1 x CAT6A S/FTP van 19 inch apparatuurkast in techniekruimte (overlengte 3 m) naarpositie midden in zaal tussen de vergadertafels via (vloerpot of andere oplossing) t.b.v. HDMI aansluiting return voor 4 monitoren in midden vergaderopstelling |  | 7,5 | HDBT return naar monitoren in het midden van de vergadertafels. | CAT in alle vloerdozen uitvoeren als chassis EtherCon (markering met kleur)
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CON2 |  | Naar monitor aan de andere kant van de zaal. | CAT-CON2 |  | 1 x CAT6A S/FTP van monitor andere kant van de zaal naar 19 inch apparatuurkast in techniekruimte (overlengte 3 m) t.b.v. control monitor. |  | 7,5 | Control monitor aan de andere kant van de zaal
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CON3 |  | Naar monitor voor in de zaal naast apparatuurrack in commissiezaal. | CAT-CON3 |  | 1 x CAT6A S/FTP van monitor voor in de zaal naar 19 inch apparatuurkast in techniekruimte (overlengte 3 m) t.b.v. monitor. |  | 7,5 | Control monitor voor in de zaal
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CON4 |  | Naar monitor in het midden van vergaderopstelling. | CAT-CON4 |  | 1 x CAT6A S/FTP van monitor midden in de zaal naar 19 inch apparatuurkast in techniekruimte (overlengte 3 m) t.b.v. monitor. |  | 7,5 | Monitor midden in de zaal tussen vergadertafels t.b.v. Control monitor 1
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CON5 |  | Naar monitor in het midden van vergaderopstelling. | CAT-CON5 |  | 1 x CAT6A S/FTP van monitor midden in de zaal naar 19 inch apparatuurkast in techniekruimte (overlengte 3 m) t.b.v. monitor. |  | 7,5 | Monitor midden in de zaal tussen vergadertafels t.b.v. Control monitor 2
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CON6 |  | Naar monitor in het midden van vergaderopstelling. | CAT-CON6 |  | 1 x CAT6A S/FTP van monitor midden in de zaal naar 19 inch apparatuurkast in techniekruimte (overlengte 3 m) t.b.v. monitor. |  | 7,5 | Monitor midden in de zaal tussen vergadertafels t.b.v. Control monitor 3
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CON7 |  | Naar monitor in het midden van vergaderopstelling. | CAT-CON7 |  | 1 x CAT6A S/FTP van monitor midden in de zaal naar 19 inch apparatuurkast in techniekruimte (overlengte 3 m) t.b.v. monitor. |  | 7,5 | Monitor midden in de zaal tussen vergadertafels t.b.v. Control monitor 4
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | Antenne kabels |  | In commissiezaal zaal tegen wand techniekruimte | [5 empty] | Antenne distributie netter uitvoeren
Camera's
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | HD-SDI kabel1 |  | PTZ camera 1 (HD-SDI) | HD-SDI kabel 1 |  | HD-SDI (Plenum) naar PTZ camera positie 1. |  | 8 | HD-SDI bekabeling (plenum) voor PTZ camera nummer 1. | Posities overlegt met Mireille
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | HD-SDI kabel 2 |  | PTZ camera 2 (HD-SDI)) | HD-SDI kabel 2 |  | HD-SDI (Plenum) naar PTZ camera positie 2. |  | 8 | HD-SDI bekabeling (plenum) voor PTZ camera nummer 2. | Posities overlegt met Mireille
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | HD-SDI kabel 3 |  | PTZ camera 3 (HD-SDI)) | HD-SDI kabel 3 |  | HD-SDI (Plenum) naar PTZ camera positie 3. |  | 8 | HD-SDI bekabeling (plenum) voor PTZ camera nummer 3. | Posities overlegt met Mireille
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | HD-SDI kabel 4 |  | Totaal camera (HD-SDI)) | HD-SDI kabel 4 |  | HD-SDI (Plenum) naar Totaalcamera positie. |  | 8 | HD-SDI bekabeling (plenum) voor PTZ camera nummer 3. | Posities overlegt met Mireille
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CON4 |  | PTZ camera 1 (Control) | CAT-CON4 |  | CAT6A S/FTP naar PTZ camera positie 1. |  | 8 | Control bekabeling voor PTZ camera nummer 1. | Posities overlegt met Mireille
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CON5 |  | PTZ camera 2 (Control) | CAT-CON5 |  | CAT6A S/FTP naar PTZ camera positie 2. |  | 8 | Control bekabeling voor PTZ camera nummer 2. | Posities overlegt met Mireille
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CON6 |  | PTZ camera 3 (Control) | CAT-CON6 |  | CAT6A S/FTP naar PTZ camera positie 3. |  | 8 | Control bekabeling voor PTZ camera nummer 3. | Posities overlegt met Mireille
Commissie Zaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CON7 |  | Totaal camera (Control) | CAT-CON7 |  | CAT6A S/FTP naar Totaalcamera positie. |  | 8 | Control bekabeling voor Totaal camera | Posities overlegt met Mireille
Stroom AV
| Verdeelinrichting |  |  | Apparatuurkast AV in de commmissiekamer(afmonteren 2 WCD) |  | AV apparatuur | 3 x 2,5mm 2 x WCD 230V op vrije groep |  |  | Stroom/voeding diverse apparatuur in AV rack | B-karakteristiek
| Verdeelinrichting |  |  | Vloerpot t.b.v. Bekabeling naar tafel voorzitter |  | AV apparatuur | 3 x 2,5mm 2 x WCD 230V op vrije groep |  |  | Stroom/voeding diverse apparatuur op tafel voorzitter.(monitor) | B-karakteristiek
| Verdeelinrichting |  |  | 4xWCD nabij monitor voor in de zaal (nabij het AV rack) |  | Monitor voor in de zaal | 3 x 2,5mm 4 x WCD 230V op vrije groep samen met apparatuurrack |  |  | Stroom monitor en randapparatuur. | B-karakteristiek
| Verdeelinrichting |  |  | 4xWCD nabij monitor achter in de zaal |  | Monitor achter in de zaal | 3 x 2,5mm 2 x WCD 230V op vrije groep |  |  | Stroom monitor en randapparatuur. | B-karakteristiek
| Verdeelinrichting |  |  | Camera positie 1 |  | Camera positie 1 | 3 x 2,5mm 1 x WCD 230V op vrije groep gecombineerd voor alle 4 de camera's |  |  | Stroom/voeding camera | B-karakteristiek
| Verdeelinrichting |  |  | Camera positie 2 |  | Camera positie 2 | 3 x 2,5mm 1 x WCD 230V op vrije groep gecombineerd voor alle 4 de camera's |  |  | Stroom/voeding camera | B-karakteristiek
| Verdeelinrichting |  |  | Camera positie 3 |  | Camera positie 3 | 3 x 2,5mm 1 x WCD 230V op vrije groep gecombineerd voor alle 4 de camera's |  |  | Stroom/voeding camera | B-karakteristiek
| Verdeelinrichting |  |  | Camera positie 4 |  | Camera positie 4 | 3 x 2,5mm 1 x WCD 230V op vrije groep gecombineerd voor alle 4 de camera's |  |  | Stroom/voeding camera | B-karakteristiek
| Verdeelinrichting |  |  | Tafel halve maan rechts |  | Tafel halve maan rechts | 3 x 2,5mm 1 x WCD 230V op vrije groep gecombineerd voor alle tafels |  |  | Stroom/voeding t.b.v. commissieleden | B-karakteristiek aanbrengen op vloer opbouw kast
| Verdeelinrichting |  |  | Tafel halve maan Links |  | Tafel halve maan links | 3 x 2,5mm 1 x WCD 230V op vrije groep gecombineerd voor alle tafels |  |  | Stroom/voeding t.b.v. commissieleden | B-karakteristiek aanbrengen op vloer opbouw kast
| Verdeelinrichting |  |  | Tafel voor voorzitter en griffier |  | Tafel voor voorzitter | 3 x 2,5mm 1 x WCD 230V op vrije groep gecombineerd voor alle tafels |  |  | Stroom/voeding t.b.v. commissieleden | B-karakteristiek aanbrengen op vloer opbouw kast
| Verdeelinrichting |  |  | Tafel tegenover voorzitter achter in de zaal |  | Tafel tegenover voorzitter achter in de zaal | 3 x 2,5mm 1 x WCD 230V op vrije groep gecombineerd voor alle tafels |  |  | Stroom/voeding t.b.v. commissieleden | B-karakteristiek aanbrengen op vloer opbouw kast
| Verdeelinrichting |  |  | Positie midden tussen vergadertafels t.b.v. Blok met 2 of 4 monitoren |  | Positie midden tussen vergadertafels | 3 x 2,5mm 4 x WCD 230V voor 4 monitoren max 1600W belasting |  |  | Stroom/voeding t.b.v. Monitoren midden tussen vergaderoppstelling | B-karakteristiek aanbrengen op vloer opbouw kast
§

## Rietkerkzaal
Kabellijst Flevoland
Cinemazaal 3
Locatie | Van ruimte en positie | Markering op kabel | Markering op patchveld/junctionbox/aansluitdoos | Naar ruimte en positie | Markering op kabel | Markering op Junctionbox/patchveld/aansluitdoos | Type kabel/aansluitpunt/kabelweg | Lengte kabel in m | Diameter kabel in mm | Functie | Opmerkingen | Opgave
Rietkerkzaal
AV systeem bekabeling niet afmonteren. Bij apparatuurkast wel in vloerpot. Cat bekabeling bij apparatuurkast afmonteren op RJ45 in overleg met av leverancier.
Rietkerkzaal
Rietkerkzaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte Rietkerkzaal overlengte 3 m | CAT-RZ1 |  | Laptop aansluitpunt in katheder uitvoeren op vloerpot | CAT-RZ1 |  | 1 x CAT6A S/FTP naar vloerpot |  | 7,5 | HDBT presentatie send | CAT in alle vloerdozen uitvoeren als chassis EtherCon (markering met kleur)
Rietkerkzaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte Rietkerkzaal overlengte 3 m | CAT-RZ2 |  | Apparatuurkastje op wielen met aansluitpunt aan de wand vanaf projector gezien linker wand achter aan | CAT-RZ2 |  | 1 x CAT6A S/FTP naar aan de wand |  | 7,5 | HDBT presentatie send (in los kastje zender uitvoeren) | CAT in wandgoot uitvoeren als chassis EtherCon (markering met kleur)
Rietkerkzaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte Rietkerkzaal overlengte 3 m | CAT-RZ3 |  | Preview monitor aansluitpunt positionering voor katheder uitvoeren op vloerpot | CAT-RZ3 |  | 1 x CAT6A S/FTP naar vloerpot |  | 7,5 | HDBT presentatie return naar Preview monitor | CAT in alle vloerdozen uitvoeren als chassis EtherCon (markering met kleur)
Rietkerkzaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-RZ4 |  | Naar projector in de zaal. | CAT-RZ4 |  | 1 x CAT6A S/FTP van apparatuurkast naar projector in de zaal.(2 m overlengte) |  | 7,5 | HDBT return naar projector
Rietkerkzaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CON1 |  | Naar projector in de zaal. | CAT-CON1 |  | 1 x CAT6A S/FTP projector t.b.v. control projector. 2 m overlengte |  | 7,5 | Control projector
Rietkerkzaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CON2 |  | Naar projectiescherm | CAT-CON2 |  | 1 x CAT6A S/FTP projector t.b.v. control projectiescherm. 2 m overlengte |  | 7,5 | Control projectiescherm
Rietkerkzaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CON3 |  | Naar 10 inch touchpanel in Rietkerkzaal naast deur naar techniekruimte | CAT-CON3 |  | 1 x CAT6A S/FTP t.b.v. touchpanel. |  | 7,5 | Control touchpanel
Rietkerkzaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CON4 |  | Naar vloerpot voor katheder | CAT-CON4 |  | 1 x CAT6A S/FTP touchpanel op katheder. |  | 7,5 | Control touchpanel | CAT in alle vloerdozen uitvoeren als chassis EtherCon (markering met kleur)
Audio
Rietkerkzaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | MIC 1 |  | Vloerpot bij katheder | MIC 1 |  | Audiosignaal kabel 2 x 0,22mm2 ALU-folie FRNC |  | 4,1 | Microfoon kabel | Afmonteren in vloerpot op basis van XLR male chassisdeel
Rietkerkzaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | MIC 2 |  | Naar andere vloerpot of aan de wand | MIC 2 |  | Audiosignaal kabel 2 x 0,22mm2 ALU-folie FRNC |  | 4,1 | Microfoon kabel | Afmonteren in wandgoot op basis van XLR male chassisdeel
Rietkerkzaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | LINE 1 |  | Luidspreker links naast het scherm kabel aan plafond met 3 m overlengte | LINE 1 |  | Audiosignaal kabel 2 x 0,22mm2 ALU-folie FRNC |  | 4.1 | Audio lijn signaal voor beamsteering luidspreker links naast het scherm
Rietkerkzaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | LINE 2 |  | Luidspreker rechts naast het scherm kabel aan plafond met 3 m overlengte | LINE 2 |  | Audiosignaal kabel 2 x 0,22mm2 ALU-folie FRNC |  | 4.1 | Audio lijn signaal voor beamsteering luidspreker rechts naast het scherm
Rietkerkzaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CON3 |  | Luidspreker links naast het scherm kabel aan plafond met 3 m overlengte (control) | CAT-CON3 |  | 1 x CAT6A S/FTP luidspreker t.b.v. control luidspreker. |  | 7.5 | Control t.b.v. Beamsteering luidspreker.
Rietkerkzaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | CAT-CON4 |  | Luidspreker rechts naast het scherm kabel aan plafond met 3 m overlengte (control) | CAT-CON4 |  | 1 x CAT6A S/FTP luidspreker t.b.v. control luidspreker. |  | 7.5 | Control t.b.v. Beamsteering luidspreker.
Rietkerkzaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | Antenne kabel |  | In Rietkerkzaal tegen wand techniekruimte (hoogte 3m) 2 m uit elkaar |  |  | Antenne kabel op basis van specificatie AV leverancier. |  |  | Antenne distributie en versterking
Rietkerkzaal | AV 19 inch apparatuurrack in techniekruimte overlengte 3 m | Antenne kabel |  | In Rietkerkzaal tegen wand techniekruimte (hoogte 3m) 2 m uit elkaar |  |  | Antenne kabel op basis van specificatie AV leverancier. RG58???? Uitvoering |  |  | Antenne distributie en versterking | Extra.
Stroom AV
| Verdeelinrichting |  |  | Vloerpot voor katheder |  | AV apparatuur | 3 x 2,5mm 2 x WCD 230V op vrije groep |  |  | Stroom/voeding diverse apparatuur in katheder | B-karakteristiek
| Verdeelinrichting |  |  | Vloerpot of wandaansluiting T.b.v. apparatuurkastje op wielen |  | AV apparatuur | 3 x 2,5mm 2 x WCD 230V op vrije groep |  |  | Stroom/voeding diverse apparatuur in katheder | B-karakteristiek
| Verdeelinrichting |  |  | Luidspreker positie links naast scherm kabel aan plafond met 3 m overlengte |  | Luidspreker | 3 x 2,5mm 1 x WCD 230V op vrije groep gecombineerd voor twee luidsprekers |  |  | Stroom/voeding luidsprekers | B-karakteristiek
| Verdeelinrichting |  |  | Luidspreker positie rechts naast scherm kabel aan plafond met 3 m overlengte |  | Luidspreker | 3 x 2,5mm 1 x WCD 230V op vrije groep gecombineerd voor twee luidsprekers |  |  | Stroom/voeding luidsprekers | B-karakteristiek
§

## Plein film ; beeld en geluid (hidden)
Kabellijst Groninger Forum
Plein beeld en geluid
Locatie | Van ruimte en positie | Markering op kabel | Markering op patchveld/junctionbox/aansluitdoos | Naar ruimte en positie | Markering op kabel | Markering op Junctionbox/patchveld/aansluitdoos | Type kabel/aansluitpunt/kabelweg | Lengte kabel in m | Diameter kabel in mm | Functie | Opmerkingen | Opgave
Plein beeld en geluid
Let op!!!!! Er is nog niets bekend over hoe het licht bevestigd gaat worden en hoe het aangestuurd gaat worden.
| Stroom AV |  |  | Wordt ook gebruikt als TV studio en exporuimte/interactieve wall nog niet duidelijk
| Verdeelinrichting |  |  | 4xWCD bij patchkast |  | AV apparatuur | 3 x 2,5mm 2 x WCD 230V op vrije groep |  |  | Stroom/voeding diverse apparatuur | B-karakteristiek
| Verdeelinrichting |  |  | 4xWCD langs de wanden |  | AV apparatuur | 3 x 2,5mm 2 x WCD 230V op vrije groep |  |  | Stroom/voeding diverse apparatuur | B-karakteristiek
| Verdeelinrichting |  |  | 4xWCD langs de wanden |  | AV apparatuur | 3 x 2,5mm 4 x WCD 230V vrije groep |  |  | Stroom/voeding diverse apparatuur | B-karakteristiek
Het is nog niet duidelijk of er een lichtinstallatie aan het plafond komt. Er zal in ieder geval hiervoor stroomvoorziening meegenomen moeten worden. Wellicht kan lichtapparatuur op de vloer ook gevoed worden vanuit het plafond.
| Verdeelinrichting |  |  | 4xWCD boven plafond ivm lichtinstallatie |  | AV apparatuur | 3 x 2,5mm 4 x WCD 230V vrije groep |  |  | Stroom/voeding LED Lichtinstallatie tbv studio toepassingen | B-karakteristiek
| Verdeelinrichting |  |  | 4xWCD boven plafond ivm lichtinstallatie |  | AV apparatuur | 3 x 2,5mm 4 x WCD 230V vrije groep |  |  | Stroom/voeding LED Lichtinstallatie tbv studio toepassingen | B-karakteristiek
| Verdeelinrichting |  |  | 4xWCD boven plafond ivm lichtinstallatie |  | AV apparatuur | 3 x 2,5mm 4 x WCD 230V vrije groep |  |  | Stroom/voeding LED Lichtinstallatie tbv studio toepassingen | B-karakteristiek
Forum LAN netwerk
| Server ruimte SER |  |  | Bij WCD's aan de wand. |  | Forum LAN | RJ45 doos 1/2 |  |  | Vaste Forum netwerk aansluiting t.b.v. Diversen | wellicht al aangevraagd door ICT
| Server ruimte SER |  |  | Bij WCD's aan de wand. |  | Forum LAN | RJ45 doos 2/2 |  |  | Vaste Forum netwerk aansluiting t.b.v. Diversen | wellicht al aangevraagd door ICT
| Server ruimte SER |  |  | Bij WCD's aan de wand. |  | Forum LAN | RJ45 doos 1/2 |  |  | Vaste Forum netwerk aansluiting t.b.v. Diversen | wellicht al aangevraagd door ICT
| Server ruimte SER |  |  | Bij WCD's aan de wand. |  | Forum LAN | RJ45 doos 2/2 |  |  | Vaste Forum netwerk aansluiting t.b.v. Diversen | wellicht al aangevraagd door ICT
| Server ruimte SER |  |  | Bij WCD's aan de wand. |  | Forum LAN | RJ45 doos 1/2 |  |  | Vaste Forum netwerk aansluiting t.b.v. Diversen | wellicht al aangevraagd door ICT
| Server ruimte SER |  |  | Bij WCD's aan de wand. |  | Forum LAN | RJ45 doos 2/2 |  |  | Vaste Forum netwerk aansluiting t.b.v. Diversen | wellicht al aangevraagd door ICT
| Server ruimte SER |  |  | Bij WCD's aan de wand. |  | Forum LAN | RJ45 doos 1/2 |  |  | Vaste Forum netwerk aansluiting t.b.v. Diversen | wellicht al aangevraagd door ICT
| Server ruimte SER |  |  | Bij WCD's aan de wand. |  | Forum LAN | RJ45 doos 2/2 |  |  | Vaste Forum netwerk aansluiting t.b.v. Diversen | wellicht al aangevraagd door ICT
| Server ruimte SER |  |  | Bij WCD's aan de wand. |  | Forum LAN | RJ45 doos 1/2 |  |  | Vaste Forum netwerk aansluiting t.b.v. Diversen | wellicht al aangevraagd door ICT
| Server ruimte SER |  |  | Bij WCD's aan de wand. |  | Forum LAN | RJ45 doos 2/2 |  |  | Vaste Forum netwerk aansluiting t.b.v. Diversen | wellicht al aangevraagd door ICT
§