| Bijlage 9A. Subgunningscriteria Kwaliteit, Perceel I Noordzee |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punten | Doelstelling Aanbesteder | Aspecten bij beoordeling | Aanwijzingen voor de beschrijving van inschrijver |
| Technische kwaliteit |  |  |  |
| 10 | Flexibiliteit en toekomstvastheid |  |  |
|  | De doelstelling is om maximaal flexibel en toekomst vast te zijn met nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld naar aanleiding van een veranderende meetbehoefte, integratie met externe meetsystemen of toekomstig gebruik van nieuwe technische innovaties. | 1. Huidig aanbod en specificaties van door Inschrijver leverbare aanvullende sensoren, met name voor het meten van CDOM, pCO2 en nauwkeurige zuurgraad (nauwkeurigheid vanaf 0,05 pH). Deze sensoren moeten aansluitbaar en inzetbaar zijn met het bestaande systeem. 2. Overige leverbare relevante functies en onderdelen, ten behoeve van betere integratie of doelmatigere inzet. Deze verbeteringen moeten te combineren zijn met het bestaande systeem. | Geef aan welk relevant aanbod aanvullend leverbaar is. Geef een beschrijving van (relevant geachte) aanvullende leverbare sensoren met de bijbehorende specificaties. Geef een beschrijving van aanvullend leverbare functionaliteiten of onderdelen en geef daarbij aan welke meerwaarde dit bijdraagt aan de gestelde doelstelling en welke inspanning nodig is voor de implementatie op de bestaande systemen. Maximaal één A4, lettertype Verdana, standaard 9. Productfolders als bijlage toevoegen is toegestaan. |
| Kwaliteit Dienstverlening |  |  |  |
| 15 | Procesbeschrijving en kwaliteitsborging van dienstverlening onderhoud |  |  |
|  | De doelstelling is een maximaal vertrouwen van Aanbesteder dat de gevraagde prestatie continu op het gevraagde niveau geleverd wordt. Dit betreft een aanpak waaruit blijkt dat Inschrijver de verantwoordelijkheid en het belang van de dienstverlening begrijpt, deze op een betrouwbare manier invult en de kwaliteit hiervan bewaakt en borgt. | 1. Doeltreffendheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ingerichte processen en organisatie om het procesresultaat te bereiken. 2. De invulling en betrouwbaarheid van de kwaliteitsborging van de eigen processen en organisatie. Onder meer betreft dit de wijze van het signaleren van afwijkingen, het hierop doorvoeren van verbeteringen en het communiceren naar Opdrachtgever hierover. | Geef een duidelijke en passende beschrijving van de activiteiten en op welke wijze deze worden ingericht voor de diensten Onderhoud en Transport. Hierbij kan gedacht worden aan: - De concrete organisatorische maatregelen waarmee de gegadigde het proces inricht (bijvoorbeeld de inrichting van de organisatie, taakverdeling, processen of gebruikte middelen). - Hoe door middel van kwaliteitsborging de kwaliteit van het onderhoud wordt gegarandeerd, bewaakt, verbeterd en aangetoond. Maximaal drie A4, lettertype Verdana, standaard 9. . |
| 15 | Beschikbaarheid meetsystemen |  |  |
|  | De doelstelling is om met een zo klein mogelijke reservevoorraad aan eigendommen de in gebruik zijnde systemen operationeel te houden. Hierbij zijn doorlooptijden van benodigde onderhoudsactiviteiten, inclusief kalibraties en logistieke doorlooptijden een beperkende factor. | De beschikbaarheid van de systemen wordt bepaald door de periodes waarin de systemen niet inzetbaar zijn door gebruiker. Dit wordt bepaald door: 1. Doorlooptijd van een beurt voor preventief onderhoud inclusief kalibratie, gerekend vanaf en tot aan het transport van en naar Opdrachtgever. 2. De doelmatigheid van de overige activiteiten die zijn ingericht voor logistiek en preventief en correctief onderhoud die bepalend zijn voor de doorlooptijd. | Geef een duidelijke en passende beschrijving van de maatregelen of activiteiten in het logistiek en onderhoud waarmee de doorlooptijden verkort worden en de beschikbaarheid van eigendommen vergroot wordt. Geef hierbij in elk geval de doorlooptijd van het preventief onderhoud aan. Ook kan hierin mogelijk een rol spelen op welke locaties van de Opdrachtnemer (of achterliggende leverancier) welke delen van het onderhoud worden uitgevoerd en welke transporttijden voor eventuele verzending naar die locaties gelden. Of hoe de levertijd van reserve-componenten voor reparaties is verkort. Breng hierbij indien nodig onderscheid aan per sensortype of type activiteit. Maximaal één A4, lettertype Verdana, standaard 9. |