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Overzicht huidig assortiment Perceel I Noordzee 

	Type onderdeel
	Aantal geïnstalleerd in meetopstelling
	Aantal backup/reserve

	Seabird SBE 3F
	6
	7

	Seabird SBE 4C 
	6
	7

	Seabird SBE 5T 
	6
	2

	Seabird SBE 43 
	3
	2

	Campbell Scientific OBS-3+ 
	3
	18

	Seabird SBE 18 
	3
	3

	Chelsea AquaTracka III 
	3
	0

	Biospherical Instruments QSP-200L 
	2
	2

	Biospherical Instruments QSR-240 
	2
	3

	Seabird SBE 11+ 
	3
	2

	Seabird SBE 9+ (exclusief temperatuursensor, geleidendheidsensor en sensorpomp)
	3
	1

	Seabird SBE 32 
	2
	0
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