Overzicht huidig assortiment Perceel I Noordzee

| Type onderdeel | Aantal geïnstalleerd in meetopstelling | Aantal backup/reserve |
| --- | --- | --- |
| Seabird SBE 3F | 6 | 7 |
| Seabird SBE 4C | 6 | 7 |
| Seabird SBE 5T | 6 | 2 |
| Seabird SBE 43 | 3 | 2 |
| Campbell Scientific OBS-3+ | 3 | 18 |
| Seabird SBE 18 | 3 | 3 |
| Chelsea AquaTracka III | 3 | 0 |
| Biospherical Instruments QSP-200L | 2 | 2 |
| Biospherical Instruments QSR-240 | 2 | 3 |
| Seabird SBE 11+ | 3 | 2 |
| Seabird SBE 9+ (exclusief temperatuursensor, geleidendheidsensor en sensorpomp) | 3 | 1 |
| Seabird SBE 32 | 2 | 0 |