## Update CL CV Ketel
Update Componentenlijst 3.0
CV Ketel
Onderstaande tabel invullen als er nieuwe of bestaande componenten gekeurd/ onderhouden zijn, die niet in Keuringsplan en Componentenlijst voorkomen ( Extra Keuring ).
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | BI code | Bouwjaar | Brandstof | Buiten gebruik gesteld | Cascadenummer | Cascade-opstelling | Cascadevermogen | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Max nom belasting bovenwaarde | Maximale nominale vermogen | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Rendementscategorie | Serienummer | Stenen rookgasafvoer | Tapwatervoorziening | Type | Voorzetbrander bouwjaar | Voorzetbrander fabrikaat | Voorzetbrander serienummer | Voorzetbrander type | naam pdf
Extra Keuring 1 | 1 | CV ketel
Extra Keuring 2 | 1 | CV ketel
Extra Keuring 3 | 1 | CV ketel
Extra Keuring 4 | 1 | CV ketel
Extra Keuring 5 | 1 | CV ketel
Extra Keuring 6 | 1 | CV ketel
Extra Keuring 7 | 1 | CV ketel
Extra Keuring 8 | 1 | CV ketel
Extra Keuring 9 | 1 | CV ketel
etc…… | 1 | CV ketel
Extra Keuring
Door aannemer in te vullen conform de componentenlijst bijlage 5. ( Let op gebruik tekst - en getalwaarde ).
Hoeft niet door aannemer ingevuld te worden.
Aannemer moet de naam van het extra ingediende Keuringsdocument hier invullen.
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als mutatie(s) van toepassing is/zijn op betreffende componentID.
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | BI code | Bouwjaar | Brandstof | Buiten gebruik gesteld | Cascadenummer | Cascade-opstelling | Cascadevermogen | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Max nom belasting bovenwaarde | Maximale nominale vermogen | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Rendementscategorie | Serienummer | Stenen rookgasafvoer | Tapwatervoorziening | Type | Voorzetbrander bouwjaar | Voorzetbrander fabrikaat | Voorzetbrander serienummer | Voorzetbrander type
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
etc…..
xxxxxxxx
Maak een copie van regel van de betreffende component uit de componentenlijst bijlage 5.
Ook gaat het om waarden, die in meegeleverde componentenlijst bijlage 5 niet ingevuld zijn.
Alle waarden die wel juist zijn in zwarte tekst laten staan, waarden die aangepast c.q. aangevuld moeten worden in rode tekst.
Note on S6: Inwin Instructie: Cascadenummer Alleen vullen indien CV-ketel onderdeel is van een cascade opstelling Als "cascade opstelling" is "Ja", dan moet "Cascade nummer" verplicht gevuld worden. Per cascade combinatie wordt dezelfde codering ingevuld met eerst C1 en vervolgens C2 etc.etc.
Note on T6: Inwin Instructie: Cascade-opstelling Een cascadeopstelling is een opstelling waarin meerdere kleine CV-ketels warmwater leveren aan het zelfde warmwatercicuit
Note on U6: Inwin Instructie: Cascadevermogen Dit veld wordt in de keuringsapplicatie gebruik om het opgetelde vermogen van alle in de cascade opgenomen cv-ketels te registreren
Note on Y6: Inwin Instructie: Max nom belasting bovenwaarde Moet worden afgelezen van typeplaatje. Indien dit niet mogelijk is uit een stookrapport halen of anders schatten.
Note on Z6: Inwin Instructie: Maximale nominale vermogen Indien vermogen > 900 Kw dan gegeven registreren dat op installatie bij "Nominaal vermogen" staat
Note on AF6: Inwin Instructie: Stenen rookgasafvoer Indien metalen rookgasafvoer zich boven het dak bevindt , dan bij "Stenen rookgasafvoer", "nee" invullen.
Note on S29: Inwin Instructie: Cascadenummer Alleen vullen indien CV-ketel onderdeel is van een cascade opstelling Als "cascade opstelling" is "Ja", dan moet "Cascade nummer" verplicht gevuld worden. Per cascade combinatie wordt dezelfde codering ingevuld met eerst C1 en vervolgens C2 etc.etc.
Note on T29: Inwin Instructie: Cascade-opstelling Een cascadeopstelling is een opstelling waarin meerdere kleine CV-ketels warmwater leveren aan het zelfde warmwatercicuit
Note on U29: Inwin Instructie: Cascadevermogen Dit veld wordt in de keuringsapplicatie gebruik om het opgetelde vermogen van alle in de cascade opgenomen cv-ketels te registreren
Note on Y29: Inwin Instructie: Max nom belasting bovenwaarde Moet worden afgelezen van typeplaatje. Indien dit niet mogelijk is uit een stookrapport halen of anders schatten.
Note on Z29: Inwin Instructie: Maximale nominale vermogen Indien vermogen > 900 Kw dan gegeven registreren dat op installatie bij "Nominaal vermogen" staat
Note on AF29: Inwin Instructie: Stenen rookgasafvoer Indien metalen rookgasafvoer zich boven het dak bevindt , dan bij "Stenen rookgasafvoer", "nee" invullen.

## Comp. blad CV Ketel
Component: |  | 51.20.01.00 CV-ketel |  | versie 6.6 dd 23-12-2015
veldnaam |  | invulinstructie | Toelichting / Afhankelijkheden / Datadefinitie | Reacties t.o.v. vorige versie
Component (met toepasssing) |  | 51.20.01.00 CV-ketel |  | van | op- of aanmerking | verwerking
Datadefinitie |  | CV-ketel is een centrale installatie t.b.v. het indirect verwarmen van meerdere ruimten, incl. combiketel
Wettelijk |  | ja
BRV | niveau
Objectcode | object | lijst <objecten BRV>
Objectnaam |  | <automatisch uit BRV>
Object beheerstatus |  | <automatisch uit BRV>
Objectcategorie |  | <automatisch uit BRV>
Hoofdgebruiker |  | <automatischt uit BRV>
Directie |  | <automatischt uit BRV>
Dienstkring |  | <automatischt uit BRV>
Gebouwcode | gebouw | lijst <gebouwen BRV>
Gebouwnaam |  | <automatisch uit BRV>
Gebouw beheerstatus |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwsoort |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwcategorie |  | <automatisch uit BRV>
Gebouw BVO |  | <automatisch uit BRV>
Begane grond BBO |  | <automatisch uit BRV>
Aantal bouwlagen |  | <automatisch uit BRV>
Bouwjaar gebouw |  | <automatisch uit BRV>
Bouwlaagcode | bouwlaag | lijst <bouwlagen BRV>
Bouwlaagsoort |  | <automatisch uit BRV>
Ruimtecode | ruimte | lijst <ruimten BRV>
Ruimtesoort |  | <automatisch uit BRV>
Ruimte NVO |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelcode |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelnaam |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelfunctie |  | <automatisch uit BRV>
RBI | verplicht
BI-code |  | <BI-code> | T: BI-code om component/toepassing uniek aan te duiden |  | Bij gebouwgebonden componenten wordt de DVD code niet gebruikt
Soort bouwdeel/installatie |  | 62
Situatie |  | -
Materiaal |  | -
Aantal |  | < 1 > | T: Vaste waarde op scherm
Fabrikant |  | <fabrikant>
Type |  | <type>
Serienummer |  | <serienummer>
Installatienummer |  | <installatienummer>
Nadere locatiebepaling |  | <omschrijving van nadere locatiebepaling >
Bouwjaar |  | <bouwjaar b/i>
Nadere specificatie bwd/instl |  | <nadere specificatie van bouwdeel/installatie>
Status bouwdeel/installatie | ja | Actief (default)
Vervallen
Status datum |  | <automatisch gegenereerd bij wijziging status in RBI>
Oppervlakte |  | -
Inhoud |  | -
Specifiek
Maximale nominale vermogen | ja | <vermogen in kW> (N,2) | T: Ipv Nominaal vermogen | Inwin instructie | Indien vermogen > 900 Kw dan gegeven registreren dat op installatie bij "Nominaal vermogen" staat
Max nom belasting bovenwaarde | ja | <vermogen in kW> (N,2) | T: Ipv Belastbaar vermogen |  | Moet worden afgelezen van typeplaatje. Indien dit niet mogelijk is uit een stookrapport halen of anders schatten.
Cascade-opstelling |  | Ja Nee (default) |  | Inwin instructie | Een cascadeopstelling is een opstelling waarin meerdere kleine CV-ketels warmwater leveren aan het zelfde warmwatercicuit
Cascadenummer |  | <uniek volgnummer> ALFANUMMERIEK, 5 posities | T: Alleen vullen indien CV-ketel onderdeel is van een cascade opstelling
Als "cascade opstelling" is "Ja", dan moet "Cascade nummer" verplicht gevuld worden. Per cascade combinatie wordt dezelfde codering ingevuld met eerst C1 en vervolgens C2 etc.etc.
Cascadevermogen |  | <0> (Standaard waarde =NULL) (N,2) , <vermogen in kW> (N,2) |  | Inwin instructie | Dit veld wordt in de keuringsapplicatie gebruik om het opgetelde vermogen van alle in de cascade opgenomen cv-ketels te registreren
Rendementscategorie | ja | Conventioneel | A: Rapportage op basis van de 2 vermogens conform huidige opzet
HR (default)
VR
Brandstof | ja | Aardgas
HBO
HBO + aardgas
HBO + propaan/LPG
Propaan/LPG
Tapwatervoorziening | ja | Ja
Nee (default)
Voorzetbrander fabrikaat |  | <voorzetbrander fabrikaat>
Voorzetbrander type |  | <voorzetbrander type>
Voorzetbrander serienummer |  | <voorzetbrander serienummer>
Voorzetbrander bouwjaar |  | <voorzetbrander bouwjaar>
Stenen rookgasafvoer | ja | Ja |  | Inwin instructie | Indien metalen rookgasafvoer zich boven het dak bevindt , dan bij "Stenen rookgasafvoer", "nee" invullen.
Nee (default)
Onderhoudsplicht | Ja | Ja, vastgoedbeh. (default)
Ja, derden
Nee
Buiten gebruik gesteld |  | Ja
Nee (default)