## Checklist
BIJLAGE 11: Checklist Oplevering Onderhoud
Deze checklist als leidraad gebruiken bij de oplevering van de aannemer van het bestek uitvoeren van inspecties en integraal onderhoud aan gebouwen van het Ministerie van Defensie waarin o.a. Datacentra zijn gevestigd op diverse Defensie locaties.
*Hiervoor dient men de verplichtingenrapportage vanuit webbased applicatie gebruiken.
Gebouwnummer:
Soort object:
Adres
Objectmanager
Contractnummer
Aannemer
Datum
Akkoord
Onderwerp | Kenmerk/Bron | ja | nee | nvt | Opmerkingen | Actie door: | Datum gereed
ONDERHOUD
Geplande onderhoud wzh cnf planning 100% uitgevoerd?
Onderhoudsrapportage aanwezig in logboeken?
VOLDOEN AAN WET EN REGELGEVING
Status wettelijke verplichtingen inclusief certificaten c.q. inspectierapporten; Alle zaken opgenomen in webbased applicatie en stoplichtrapportage op groen?
Logboeken met Certificaten c.q. inspectierapporten aanwezig, welke ontbreken?
Logboeken actueel en bijgewerkt, voorzien van actuele Certificaten c.q. inspectierapporten, welke informatie ontbreekt?
Indien WKO aanwezig is contactgegevens omgevingsdienst aanwezig?
STORINGEN
Openstaande storingen/ geconstateerde gebreken*
Storingen vastgelegd in logboek?
BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
Openstaande BKW (bijkomende werkzaamheden)**
CONDITIEMETING
Conditiemeting geactualiseerd?
VERVANGINGSPLANNING
Vervangingsplanning geactualiseerd
COEL
COEL geactualiseerd?
Verslagen operationeel overleg afgelopen 12 maanden beschikbaar?
Specifieke problemen installaties, elementen etc.?
GEGEVENSBEHEER
Revisiegegevens B elementen
Revisietekeningen aanwezig?
Zijn de gegevens compleet?
Ontwerpgegevens
Alg. opmerkingen
Revisiegegevens E installlatie
Revisietekeningen aanwezig?
Onderhouds en bedieningsvoorschriften aanwezig?
Zijn de gegevens compleet?
Ontwerpgegevens
Gegevens groepenverdeling
Alg. opmerkingen
Revisietekeningen K installlatie
Revisietekeningen aanwezig?
Onderhouds en bedieningsvoorschriften aanwezig?
Zijn de gegevens compleet?
Ontwerpgegevens
Risico inventarisatie en beheersplan legionella aanwezig en actueel?
Alg. opmerkingen
Revisietekeningen T installlatie
Revisietekeningen aanwezig?
Onderhouds en bedieningsvoorschriften aanwezig?
Zijn de gegevens compleet?
Ontwerpgegevens
Alg. opmerkingen
Gegevens Regeltechniek/GBS
Overzicht instellingen, verstellingen en trends GBS vastgelegd in logboek?
Software en Licentiecodes c.q. wachtwoorden
Software en licentie- toegangscodes, wachtwoord regeltechniek/GBS
Software en licentie- toegangscodes, wachtwoord brandmeldinstallatie
Software en licentie- toegangscodes, wachtwoord toegangscontrole
Software en licentie- toegangscodes, wachtwoord inbraakbeveiliging
Diversen
Nog lopende garanties invullen op TAB blad Overz. Garanties
Asbestbeheerplan wel of niet aanwezig
Planning afspraken op locatie gemaakt (nieuwe aannemer)
Sleuteloverdracht plaatsgevonden m.b.t……
Technische ruimte(s) |  |  |  |  | Sleutelnummer:
Regelkast(en) |  |  |  |  | Sleutelnummer:
Materiaalopslag |  |  |  |  | Sleutelnummer:
Specifieke installatie in onderaanneming? (Beveiligingsinstallie, BMI etc.)
Installatie |  | ja | nee |  | Firmanaam
Naam contractpersoon Aannemer |  | Datum |  |  | Handtekening:
Vertegenwoordiging Rijksvastgoedbedrijf |  | Datum |  |  | Handtekening:

## Overz. garanties
Openstaande garanties
Object nummer
Adres
Element Nummer | Discpl. | Volgnr | Locatie | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Omvang | Aantal | Bouwjaar | Eigenaar Verantw. | Toelichting* | Ingang Garantie | Einde Garantie | Garantieverlener