## 1. Tarievenblad
Bedrijfsnaam: | Bedrijf X
Betreft: Input t.b.v. minimum opbrengstgarantie | [17 empty] | voorwaarde: aanvullende opbrengsgarantie pas nadat mimumum garantie bereikt is!!!
Objectinformatie |  | Input ten behoeve van minimum opbrengstgarantie | [13 empty] | Prijs Investering | Prijs Service | Optioneel: aanvullende opbrengstgarantie
Object-code | Objectomschrijving | (1) Totale opp. modules [m2] | (2) Rendement van modules [%] | (3) hebben PV panelen een gecontroleerd kwaliteits verklaring volgens BCRG | Percentage (%) PV paneel in de database BCRG op basis van gem. productieopbrengst (14) | Te plaatsen vermogen [Wp] | Gemiddelde degradatie (maximaal 0,7% per Jaar, over totale looptijd van 15 jaar) | (4) Helling | (5) Orientatie | (6) Instraling [kWh/m2/jaar] | (7) Gemiddelde productie opbrengstgarantie over 15 jaar door ondernemer [kWh/jaar] (tabblad 2) | (8A) Minimum opbrengstgarantie gehaald, gemiddeld over 15 jaar met een degradatie van 0,7% per jaar [kWh/jaar] | (8B) Maximum kWh vermogen op aansluiting [kWh/jaar] | (8C) Correctie factor beschaduwing in % (let op maximaal 40%) |  | (9) Investering, excl. btw [€] (tabblad 4) | (10) Service-kosten over 15 jaar, contante waarde, excl. btw (Tabblad 4) | (11) Verwachte instraling [kWh/m2/jaar] | (12) Verwachte Performance Ratio [%] | (13) Gemiddelde degradatie (maximaal 0,7% per Jaar, over totale looptijd van 15 jaar) | (14) Totaal incl aanvullende opbrengstgarantie over 15 jaar door Ondernemer [kWh/jaar] (tabblad 2) | (15) gemiddeld aanvullende opbrengstgarantie over 15 jaar [kWh/jaar] (14-6)
1 | Gemeentehuis (orientatie gevel 1) | 0 | 0% | kies | 0 | 0 | 0.7% | 65 | 35 | 994 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 994 | 75% | 0.7% | 0 | 0
1 | Gemeentehuis (orientatie gevel 2) | 0 | 0% | kies | 0 | 0 | 0.7% | 65 | 125 | 565 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 565 | 75% | 0.7% | 0 | 0
1 | Gemeentehuis (orientatie gevel 3 ) | 0 | 0% | kies | 0 | 0 | 0.7% | 65 | -55 | 927 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 927 | 75% | 0.7% | 0 | 0
1 | Gemeentehuis (orientatie gevel 4 ) | 0 | 0% | kies | 0 | 0 | 0.7% | 15 | -55 | 1062 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1062 | 75% | 0.7% | 0 | 0
1 | Gemeentehuis (Totaal) | [9 empty] | 0 | 37800 | 500000 | [7 empty] | 0 | 0
2 | HVC, hellend dak | 0 | 0% | kies | 0 | 0 | 0.7% | 5 | -40 | 1028 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1028 | 75% | 0.7% | 0 | 0
2 | HVC, mogelijke buitenopstelling | 0 | 0% | kies | 0 | 0 | 0.7% | 15 | -90 | 994 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 994 | 75% | 0.7% | 0 | 0
2 | HVC (Totaal) | [9 empty] | 0 | 33000 | 179000 | [7 empty] | 0 | 0
3 | De Voorde | 0 | 0% | kies | 0 | 0 | 0.7% | 15 | -5 | 1096 | 0 | 16500 | 67000 | 0% |  |  |  | 1096 | 75% | 0.7% | 0 | 0
4 | Sporthal Oosterbos | 0 | 0% | kies | 0 | 0 | 0.7% | 15 | -30 | 1085 | 0 | 68000 | 70200 | 0% |  |  |  | 1085 | 75% | 0.7% | 0 | 0
5 | Sporthal de Burghthof | 0 | 0% | kies | 0 | 0 | 0.7% | 15 | 5 | 1096 | 0 | 48000 | 53900 | 0% |  |  |  | 1096 | 75% | 0.7% | 0 | 0
6 | Veluwehal | 0 | 0% | kies | 0 | 0 | 0.7% | 15 | 25 | 1085 | 0 | 127000 | 500000 | 0% |  |  |  | 1085 | 75% | 0.7% | 0 | 0
7 | Nieuw: Garderen (dakvlak zuid-west) | 0 | 0% | kies | 0 | 0 | 0.7% | 15 | 55 | 1062 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1062 | 75% | 0.7% | 0 | 0
7 | Nieuw: Garderen (dakvlak noord-oost) | 0 | 0% | kies | 0 | 0 | 0.7% | 15 | -125 | 870 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 870 | 75% | 0.7% | 0 | 0
7 | Nieuw: Garderen (Totaal) | [9 empty] | 0 | 29300 | 100000 | [7 empty] | 0 | 0
8 | Nieuw: De Brug | 0 | 0% | kies | 0 | 0 | 0.7% | 15 | 0 | 1096 | 0 | 14200 | 27500 | 0% |  |  |  | 1096 | 75% | 0.7% | 0 | 0
9 | Nieuw: Dorpshuis Voorthuizen | 0 | 0% | kies | 0 | 0 | 0.7% | 15 | 85 | 1017 | 0 | 78000 | 144900 | 0% |  | maximaal kWh/Jaar vermogen |  | 1017 | 75% | 0.7% | 0 | 0
9 | Nieuw: Dorpshuis Voorthuizen (extra lage dak) | 0 | 0% | kies | 0 | 0 | 0.7% | 15 | 85 | 1017 | 0 | 0 | 144900 | 0% |  | voor Dorpshuis Voorthuizen = 144,900 kWh |  | 1017 | 75% | 0.7% | 0 | 0
|  |  | kies | Ja | Nee | 10.5% | 10.5% | [11 empty] | 10.5% | 10.5%
| TOTAAL | 0 |  |  | 0% | 0 | degradatie max. 0,7% per jaar |  |  |  | 0 | Minimumgarantie nog niet behaald | binnen gestelde waardes |  |  | 0 | 0 |  | degradatie max. 0,7% per jaar |  | 0 | 0
| Gebruikte Performance Ratio: | 75%
[16 empty] | 0 | Benut oppervlakte [ kWh / m2 ]
[16 empty] | 0 | € / kWh gerelateerd aan de investering
| Toelichting | [14 empty] | 0 | € / kWh gerelateerd aan de service kosten
| De blauwe cellen vult u verplicht in | [14 empty] | 0 | Totale gegarandeerde gemiddelde opbrengst over 15 jaar [kWh/jaar]
De oranje cellen vult u optioneel in
Ziet u een rode cel of rode tekst? Dan voldoet uw aanbod niet aan de minimum-eisen. Uw aanbod zal niet worden meegenomen
De waarde van deze cel wordt gebruikt voor de puntentelling
Minimaal rendement en minimaal totale oppervlakte, gerelateerd aan minimaal te plaatsen vermogen (Wp) dit in verband met beschaduwing, aanpassingen in 1 + 2 mogelijk let wel op dat minimale vermogen (Wp) wordt behaald. Nieuwbouw Garderen minimale Wp Zuid-westzijde = 42.000 Wp. Garderen minimale Wp Noord-Oost zijde = 27.000 Wp. en de Brug minimale Wp = 30.000 Wp
1 | Aantal modules maal de breedte maal de lengte uit de product sheet van de moduleleverancier om totaal m2 modules te formuleren
2 | Het rendement (of: efficiency) van de modules uit de product-sheet van de moduleleverancier
3 | Kies hier of minimaal 90% van het desbetreffende dakvlak gelegde PV modules een gecontroleerd kwaliteitsverklaring (met toepassingsgebied Utiliteitsbouw) heeft, conform https://www.bcrg.nl
4 | Kies hier de hellingshoek die het dichtst in de buurt komt van de opstelling die u aanbiedt
5 | Kies hier de orientatie die het dichtst in de buurt komt van de opstelling die u aanbiedt, bij oost-west orientatie dient u de hoogst scorende instraling te kiezen voor de totale installatie (eventueel te corrigeren in punt 11: verwachte instraling kWh/m2/pj) | [13 empty] | N.B. | We gebruiken voor de puntenverdeling en rangschikking de totale (aanvullende) gegarandeerde productie.
6 | De door aanbesteder opgegeven instraling per m2 per jaar voor de door u opgegeven hellingshoek. | [14 empty] | Maar let op: u geeft per 5 jaar (jaarlijkse) gemiddelde garantie per locatie voor een periode van 15 jaar.
7 | Voor deze berekening maken we gebruik van een standaard Performance Ratio van 75% (Opgebouwd uit o.a.: percentageverlies temperatuur paneel, verlies omvormer en verlies bekabeling)
8A | Wanneer dit vak/cel groen is voldoet uw opgave aan de eis van minimum gemiddelde opbrengstgarantie op jaarbasis over een periode van 15 jaar
8B | Wanneer dit vak/cel groen is voldoet uw opgave aan de eis van niet overschrijden van maximun kWh eis
8C | Inschrijver dient eventueel percentage op te geven van vermindering in kWh garantie op basis van beschaduwing d.m.v. bomen/ overige obstakels (maximaal toelaatbare reductie is 40%)
9 | Aanneemsom voor de realisatie van de PV-installaties
10 | Totaal prijs servicekosten o.b.v. constante waarde over 15 jaar
11 | Wilt u een optionele, aanvullende opbrengstgarantie afgeven? Dit kan voor 1 of meerdere locaties. Verander hier eventueelde de vastgestelde instraling naar de instraling van uw keuze.
12 | Wilt u een optionele, aanvullende opbrengsgarantie afgeven? Dit kan voor 1 of meerdere locaties. Verander hier eventueelde de vastgestelde performance ratio naar de performancie ratio van uw keuze.
13 | Wilt u een optionele, aanvullende opbrengsgarantie afgeven? Dit kan voor 1 of meerdere locaties. Verander hier eventueelde vastgestelde gemiddelde degradatie (maximaal 0,7% per Jaar, over totale looptijd van 15 jaar) naar een gemiddelde degradatie van uw keuze
14 | De totale elektriciteitsproductie inclusief extra opbrengst, gemiddeld over een periode van 15 jaar
15 | Wanneer uw gegarandeerde productie hoger is dan het vereiste in 7, wordt deze opgeteld bij de totale gegarandeerde productie. U maakt hierdoor meer kans op het winnen van de aanbesteding.

## 2. Opbrengst per locatie
Bedrijfsnaam: | Bedrijf X
Productie gemiddeld over 15 jaar met een degradatie van 0,7% per jaar
Gemiddelde productie opbrengst over 15 jaar [kWh/jaar] door ondernemer
Rekenblad ten behoeve van gemiddelde minimum opbrengstgarantie over 15 jaar door Ondernemer
Objectinformatie |  | Maximale degradatie: |  | 0.7%
Object-code | Objectomschrijving | Productie - Jaar 1 | Productie - Jaar 2 | Productie - Jaar 3 | Productie - Jaar 4 | Productie - Jaar 5 | Gemiddeld 1 t/m 5 jaar | Productie - Jaar 6 | Productie - Jaar 7 | Productie - Jaar 8 | Productie - Jaar 9 | Productie - Jaar 10 | Gemiddeld 6 t/m 10 jaar | Productie - Jaar 11 | Productie - Jaar 12 | Productie - Jaar 13 | Productie - Jaar 14 | Productie - Jaar 15 | Gemiddeld 11 t/m 15 jaar | Gemiddeld
|  | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh]
1 | Gemeentehuis (orientatie gevel 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Gemeentehuis (orientatie gevel 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Gemeentehuis (orientatie gevel 3 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Gemeentehuis (orientatie gevel 4 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Gemeentehuis (Totaal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | HVC, hellend dak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | HVC, mogelijke buitenopstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | HVC (Totaal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | De Voorde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Sporthal Oosterbos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sporthal de Burghthof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Veluwehal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Nieuw: Garderen (dakvlak zuid-west) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Nieuw: Garderen (dakvlak noord-oost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Nieuw: Garderen (Totaal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Nieuw: De Brug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Nieuw: Dorpshuis Voorthuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Nieuw: Dorpshuis Voorthuizen (extra lage dak) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ter inzage om de gemiddelde productie per jaar te garanderen met een degradatie van 0,7% per jaar.
Rekenblad ten behoeve van gemiddelde AANVULLENDE opbrengstgarantie over 15 jaar door Ondernemer
Objectinformatie |  | Maximale degradatie: |  | 0.7%
Object-code | Objectomschrijving | Productie - Jaar 1 | Productie - Jaar 2 | Productie - Jaar 3 | Productie - Jaar 4 | Productie - Jaar 5 | Gemiddeld 1 t/m 5 jaar | Productie - Jaar 6 | Productie - Jaar 7 | Productie - Jaar 8 | Productie - Jaar 9 | Productie - Jaar 10 | Gemiddeld 6 t/m 10 jaar | Productie - Jaar 11 | Productie - Jaar 12 | Productie - Jaar 13 | Productie - Jaar 14 | Productie - Jaar 15 | Gemiddeld 11 t/m 15 jaar | Gemiddeld
|  | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh]
1 | Gemeentehuis (orientatie gevel 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Gemeentehuis (orientatie gevel 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Gemeentehuis (orientatie gevel 3 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Gemeentehuis (orientatie gevel 4 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Gemeentehuis (Totaal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | HVC, hellend dak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | HVC, mogelijke buitenopstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | HVC (Totaal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | De Voorde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Sporthal Oosterbos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sporthal de Burghthof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Veluwehal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Nieuw: Garderen (dakvlak zuid-west) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Nieuw: Garderen (dakvlak noord-oost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Nieuw: Garderen (Totaal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Nieuw: De Brug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Nieuw: Dorpshuis Voorthuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Nieuw: Dorpshuis Voorthuizen (extra lage dak) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ter inzage om de gemiddelde AANVULLENDE productie per jaar te garanderen met een degradatie van 0,7% per jaar.

## 3. Beschikbare ruimte
Bedrijfsnaam: | Bedrijf X
Betreft: Maximaal beschikbare ruimte per locatie
Object-informatie |  |  | Totaal benodigde bruto vloer oppervlakte per locatie door ondernemer
Object-code | Objectomschrijving | (1) Totale opp. daken (m2- BVO) | (2) Benodigd opp. Modules (m2) | (3) Totalen
1 | Gemeentehuis (Totaal) | 669 | 0 | 0
2 | HVC (Totaal) | 694 | 0 | 0
3 | De Voorde | 150 | 0 | 0
4 | Sporthal Oosterbos | 1433 | 0 | 0
5 | Sporthal de Burghthof | 732 | 0 | 0
6 | Veluwehal | 1131 | 0 | 0
7 | Nieuw: Garderen (Totaal) | 420 | 0 | 0
8 | Nieuw: De Brug | 255 | 0 | 0
9 | Nieuw: Dorpshuis Voorthuizen | 705 | 0 | 0
9 | Nieuw: Dorpshuis Voorthuizen (extra lage dak) | 300 | 0 | 0
| TOTAAL | 6489 | 0 | 0
Toelichting
oppervlaktes van benodigde PV installatie, gegevens zijn gebruikt uit 1. tarievenblad kolom D ((1) Totale opp. modules [m2])
Ziet u een rode cel of rode tekst? Dan voldoet uw aanbod niet aan de minimum-eisen. Uw aanbod zal niet worden meegenomen
De waarde van deze cel wordt gebruikt voor de puntentelling
1 | Maximale beschikbare bruto vloeroppervlakte dak(en) voor het plaatsen van een PV-installatie
2 | De aanbiedende partij dient aan te geven hoeveel BVO hij nodig heeft voor het plaatsen van de PV-installatie op de dak(en) per locatie
gegevens uit blad 1. tarievenblad, kolom D ((1) Totale opp. modules [m2])
3 | De waarde in cel F19 wordt gebruikt in tabblad 1. Tarievenblad

## 4. Investering +Service-kosten
Bedrijfsnaam: | Bedrijf X
Betreft: Inschrijfbedrag Investering en servicekosten per locatie over een periode van 15 jaar
Plafondbedrag totaal (incl 4)/ NCW Investering |  | 834000
Plafondbedrag/ NCW servicekosten |  | 125000
Plafondbedrag |  | 959000
Object-informatie |  | Prijs Investering | Servicekosten over 15 jaar, excl. btw (€)
Object-code | Objectomschrijving | Investering, excl. btw (€) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Totalen
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
1 | Gemeentehuis (Totaal) | [16 empty] | 0
2 | HVC (Totaal) | [16 empty] | 0
3 | De Voorde | [16 empty] | 0
4 | Sporthal Oosterbos | [16 empty] | 0
5 | Sporthal de Burghthof | [16 empty] | 0
6 | Veluwehal | [16 empty] | 0
7 | Nieuw: Garderen (Totaal) | [16 empty] | 0
8 | Nieuw: De Brug | [16 empty] | 0
9 | Nieuw: Dorpshuis Voorthuizen | [16 empty] | 0
| TOTAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totaal netto contante waarde: Investering + Servicekosten |  | Servicekosten over 15 jaar, excl. btw (€) 1 2019: 0
Netto Contante Waarde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Toelichting
De blauwe cellen vult u verplicht in
Ziet u een rode cel of rode tekst? Dan voldoet uw aanbod niet aan de minimum-eisen. Uw aanbod zal niet worden meegenomen
De waarde van deze cel wordt gebruikt voor de puntentelling
De aanbieder dient rekening te houden dat de vervangingsinvesteringen van de omvormers niet binnen 15 jaar mogen plaatsvinden.
Gemeente Barneveld eist een garantie van 15 jaar over de omvormers.

## 5. Hespul
|  | <-- Noord | [7 empty] | Oost | [17 empty] | Zuid | [17 empty] | West | [7 empty] | Noord -->
|  | -130 | -125 | -120 | -115 | -110 | -105 | -100 | -95 | -90 | -85 | -80 | -75 | -70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130
Hellingshoek | 0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 0
| 5 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 90 | 89 | 89 | 86 | 86 | 85 | 85 | 84 | 84 | 83 | 82 | 5
| 10 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 92 | 91 | 91 | 90 | 90 | 85 | 85 | 84 | 84 | 83 | 83 | 82 | 81 | 10
| 15 | 74 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 92 | 91 | 91 | 90 | 89 | 84 | 83 | 82 | 81 | 79 | 78 | 77 | 74 | 15
| 20 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 83 | 82 | 81 | 80 | 78 | 77 | 76 | 75 | 20
| 25 | 70 | 71 | 73 | 73 | 76 | 78 | 80 | 78 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 89 | 88 | 87 | 78 | 80 | 78 | 76 | 73 | 73 | 71 | 70 | 25
| 30 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 77 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 96 | 96 | 95 | 94 | 93 | 91 | 90 | 89 | 87 | 86 | 77 | 79 | 77 | 75 | 74 | 72 | 70 | 69 | 30
| 50 | 56 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 89 | 89 | 88 | 86 | 85 | 84 | 82 | 78 | 72 | 70 | 68 | 66 | 63 | 61 | 58 | 56 | 50
| 65 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 60 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 87 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 80 | 79 | 77 | 75 | 73 | 60 | 62 | 60 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 65
|  | -130 | -125 | -120 | -115 | -110 | -105 | -100 | -95 | -90 | -85 | -80 | -75 | -70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130
|  | <-- Noord | [7 empty] | Oost | [17 empty] | Zuid | [17 empty] | West | [7 empty] | Noord -->
|  | -130 | -125 | -120 | -115 | -110 | -105 | -100 | -95 | -90 | -85 | -80 | -75 | -70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130
Hellingshoek | 0 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 0
| 5 | 927 | 938 | 949 | 949 | 960 | 960 | 972 | 972 | 994 | 994 | 1006 | 1006 | 1006 | 1017 | 1017 | 1017 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1039 | 1039 | 1039 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1017 | 1017 | 1017 | 1028 | 1028 | 1028 | 1017 | 1006 | 1006 | 972 | 972 | 960 | 960 | 949 | 949 | 938 | 927 | 5
| 10 | 915 | 927 | 938 | 938 | 949 | 949 | 960 | 960 | 1006 | 1017 | 1028 | 1028 | 1028 | 1039 | 1039 | 1051 | 1062 | 1062 | 1062 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1085 | 1085 | 1085 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1062 | 1062 | 1062 | 1051 | 1051 | 1051 | 1039 | 1028 | 1028 | 1017 | 1017 | 960 | 960 | 949 | 949 | 938 | 938 | 927 | 915 | 10
| 15 | 836 | 870 | 881 | 893 | 915 | 927 | 938 | 949 | 994 | 1006 | 1017 | 1028 | 1039 | 1051 | 1051 | 1062 | 1073 | 1073 | 1073 | 1085 | 1085 | 1085 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1085 | 1085 | 1085 | 1073 | 1073 | 1073 | 1062 | 1062 | 1051 | 1039 | 1028 | 1028 | 1017 | 1006 | 949 | 938 | 927 | 915 | 893 | 881 | 870 | 836 | 15
| 20 | 847 | 859 | 870 | 881 | 904 | 915 | 927 | 938 | 983 | 994 | 1006 | 1017 | 1028 | 1039 | 1051 | 1062 | 1073 | 1085 | 1085 | 1096 | 1096 | 1096 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 1096 | 1096 | 1096 | 1085 | 1085 | 1085 | 1073 | 1062 | 1051 | 1039 | 1028 | 1017 | 1006 | 994 | 938 | 927 | 915 | 904 | 881 | 870 | 859 | 847 | 20
| 25 | 791 | 802 | 825 | 825 | 859 | 881 | 904 | 881 | 983 | 994 | 1006 | 1017 | 1028 | 1039 | 1051 | 1062 | 1073 | 1085 | 1096 | 1107 | 1107 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1107 | 1096 | 1096 | 1096 | 1085 | 1085 | 1073 | 1062 | 1051 | 1039 | 1028 | 1006 | 994 | 983 | 881 | 904 | 881 | 859 | 825 | 825 | 802 | 791 | 25
| 30 | 780 | 791 | 814 | 836 | 847 | 870 | 893 | 870 | 972 | 983 | 994 | 1006 | 1017 | 1039 | 1051 | 1062 | 1073 | 1085 | 1096 | 1107 | 1107 | 1107 | 1119 | 1119 | 1119 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1119 | 1107 | 1107 | 1096 | 1085 | 1085 | 1073 | 1062 | 1051 | 1028 | 1017 | 1006 | 983 | 972 | 870 | 893 | 870 | 847 | 836 | 814 | 791 | 780 | 30
| 50 | 633 | 655 | 689 | 712 | 746 | 768 | 791 | 814 | 881 | 904 | 927 | 949 | 960 | 983 | 994 | 1006 | 1028 | 1039 | 1051 | 1062 | 1073 | 1073 | 1085 | 1085 | 1085 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1085 | 1085 | 1073 | 1062 | 1051 | 1039 | 1006 | 1006 | 994 | 972 | 960 | 949 | 927 | 881 | 814 | 791 | 768 | 746 | 712 | 689 | 655 | 633 | 50
| 65 | 542 | 565 | 588 | 621 | 655 | 678 | 701 | 678 | 814 | 836 | 859 | 870 | 881 | 904 | 915 | 927 | 949 | 960 | 972 | 983 | 994 | 994 | 1006 | 1006 | 1006 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1006 | 1006 | 994 | 983 | 983 | 960 | 949 | 938 | 927 | 904 | 893 | 870 | 847 | 825 | 678 | 701 | 678 | 655 | 621 | 588 | 565 | 542 | 65
|  | -130 | -125 | -120 | -115 | -110 | -105 | -100 | -95 | -90 | -85 | -80 | -75 | -70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130
Volgens KNMI
Gemiddelde globale instraling op een horizontaal vlak over het tijdvak 1981 -2010 in kWh/m2/jaar
| Locatie | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jaar
| De Bilt | 20 | 36 | 69 | 113 | 146 | 148 | 150 | 127 | 84 | 52 | 23 | 15 | 983
Bovenstaande berekeningen zijn indicatief, u dient zeldf aan te tonen dat de waardes behaald worden (deze rekenwaardes worden gebruikt bij de aanbesteding, waardoor u hier minimaal aan dient te conformeren.