## Inventarisatie RI&E
Checklijsten Projectinventarisatie Gevelonderhoud
Gegevens object/ opdrachtgever: |  | RI&E is ingevuld door:
Bedrijfsnaam: | Arcus college | Naam: | Loek Doven
Gebouw/Gevel: | Techniek | Functie: | calculator
Adres: | Schandelermolenweg 21 | Datum: | 2017-08-10
Plaats: | Heerlen
Contactpersoon:
Functie contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Interventie Arbeidsinspectie:
Zijn er afwerkmaterialen in het pand aanwezig die asbest kunnen bevatten?
Indien Ja, heeft er sanering plaatsgevonden?
Zo ja, heeft er een nulmeting plaatsgevonden met vrijgave?
Verzamelstaat objectgegevens
Gebouwsoort | Ouderdom v/h gebouw | Werkwijze
Globaal aantal m² glas
Hoogte gebouw
Aantal bouwlagen: | 4
Maximale werkhoogte: | 14 | Opmerkingen
Situatie naast gevel(s)
Overig
Parkeervoorzieningen:
Goed bereikbaar?
kantoor
woonhuis
fabriek
sportaccommodatie
ziekenhuis
verzorgingshuis
horecagelegenheid
school
anders nl.:
monument
best. bouw; opleveringsjaar:
minder dan 200 m²
tussen 200 en 400 m²
meer dan 400 m²
Ja /
Nee
Ja /
Nee
Ja /
Nee
verharding
groen
waterpartij
drukke weg
talud
anders nl.:
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
checklist A: Toegangsweg
checklist B: Gevellift (gondel) installatie
checklist C: Mastinstallatie
checklist D: Glazenwasbalkon
checklist E: Permanente hangladder
checklist F: Safesit met aanvulling niet permanente hangladder
checklist G: Hoogwerker
checklist H: Staande ladder
checklist I: Rolsteiger
checklist J: Staand werk, inclusief van binnenuit wassen
checklist K: Wassteelmethode (telescoop- en opbouwsteel)
checklist L: Glazen daken en atriums

## Checklist A
| Checklist A: Toegangsweg Risico-inventarisatie | Aantal knelpunten
Locatie: | Arcus college (Techniek) te Heerlen
Datum: | 2017-08-10
|  | nvt | Ja | Nee
A01 | Kan de werkplek langs een veilige weg worden bereikt? Hierbij is van belang dat de toegang op voldoende afstand van de dakrand ligt (4m of in geval van fysieke afscherming 2m) en of er obstakels zijn die de toegang (incl. materieel) belemmeren, zoals trappen, ongelijk terreinniveau, onverhard terrein, smalle doorgangen, etc. |  |  |  | FALSE
A02 | Indien A1 met Nee is beantwoord, op welke locatie en/of bij welk arbeidsmiddel is dit? Schrijf het antwoord hieronder:
A03 | Indien A1 met Nee is beantwoord, wat is dan onvoldoende? Vermeld bij opmerkingen de eventuele opmerkingen
Goede toegankelijkheid van de omgeving (voor glazenwasser en het arbeidsmiddel)
A04 | tuin: |  |  |  | FALSE
A05 | bestrating: |  |  |  | FALSE
A06 | binnenplaats: |  |  |  | FALSE
A07 | atrium: |  |  |  | FALSE
A08 | achterzijde: |  |  |  | FALSE
A09 | Anders n.l. (Schrijf het antwoord hieronder): |  |  |  | FALSE
A10a | Wordt de locatie tijdens de werkzaamheden op passende wijze (overleg met wegbeheerder) afgezet tegen vallende voorwerpen op derden? |  |  |  | FALSE
A10b | Wordt de locatie tijdens de werkzaamheden op passende wijze (overleg met wegbeheerder) afgezet tegen aanrijdgevaar glazenwasser of arbeidsmiddel? |  |  |  | FALSE
Opmerkingen / Afspraken
Als één van de vragen met nee is beantwoord, dan wordt niet aan de wetgeving voldaan en dienen maatregelen te worden getroffen.
leuningen/hekwerken
trappen
overstapbordessen
voetpaden
verlichting
overige

## Checklist B (hidden)
| Checklist B: Gevellift (gondel) installatie Risico-inventarisatie | aantal knelpunten
Locatie: | Arcus college (Techniek) te Heerlen
Datum: | 2017-08-10
|  | nvt | Ja | Nee
B01 | Zijn op de gevelliftinstallatie onderstaande opschriften aangebracht;
| - Verboden voor onbevoegden |  |  |  | FALSE
| - Bedrijfslast in kg |  |  |  | FALSE
| - Eigen gewicht werkbak in kg |  |  |  | FALSE
| - Naam fabrikant/leverancier |  |  |  | FALSE
| - Bouwjaar |  |  |  | FALSE
| - CE-markering (installaties van 1-1-1997 of later) |  |  |  | FALSE
| - Bewijs van keuring (niet langer dan 1 jaar geleden |  |  |  | FALSE
B02 | Zijn op de hijsinrichting onderstaande opschriften aangebracht;
| - Naam fabrikant/merk |  |  |  | FALSE
| - Type/fabrieksnummer |  |  |  | FALSE
| - Bouwjaar |  |  |  | FALSE
| - Bedrijfslast |  |  |  | FALSE
B03 | Kan men op het dak zonder valgevaar in de gondel stappen? (binnendaks op > 2 m van de dakrand) |  |  |  | FALSE
B04 | Is er een schriftelijke (Nederlandse) gebruiksaanwijzing aanwezig? |  |  |  | FALSE
B05 | Is de gevelliftinstallatie in goede staat en compleet? |  |  |  | FALSE
B06 | Heeft de gondel een vierkabelophanging? In geval van 2-kabelinstallaties (van voor 1 november 1988) is gebruik van harnasgordel (met shute-systeem) verplicht, door middel van een bevestigingspunt aan de hijsarm van de dakwagen) |  |  |  | FALSE
B07 | Is er vanaf een hijshoogte van 40 m gevelgeleiding aangebracht? (over de gehele hoogte op maximaal 20 m h.o.h.) |  |  |  | FALSE
B08 | Kan de gevelliftinstallatie in gebruiksklare toestand buiten gebruik worden gesteld? (noodschakelaar) |  |  |  | FALSE
B09 | Is de reikafstand vanuit de gondel tot het glas maximaal 0,50 m? |  |  |  | FALSE
B10 | Wordt de werkvloer van de gondel vrij van materialen gehouden? |  |  |  | FALSE
B11 | Is voor alarmering portofoon of mobiele telefoon aanwezig? |  |  |  | FALSE
B12 | Zijn vooraf telefoonnummers uitgewisseld met iemand die hulp kan bieden/inroepen? (bijvoorbeeld gebouwbeheerder) |  |  |  | FALSE
B13 | Kan de gondel zakken tot aan een plek, waarbij de gondel in noodgevallen kan worden verlaten bijvoorbeeld het maaiveld? |  |  |  | FALSE
B14 | Is de gondel in alle situaties bereikbaar voor hulpverleners? |  |  |  | FALSE
Onderstaande: aanvulling bij uitwisselbare gondel
B15 | Zijn er evenveel gondels als dakwagens? |  |  |  | FALSE
B16 | Zijn kabels zonder valgevaar op te hijsen / aan en af te haken? (bijvoorbeeld via een beveiligd bordes) |  |  |  | FALSE
B17 | Is het gewicht van de kabels beperkt tot maximaal 25 kg? (of anders voorzien van lier of takel) |  |  |  | FALSE
B18 | Hebben de kabels onafhankelijke ophangpunten? |  |  |  | FALSE
B19 | Is torderen van de kabels voorkomen? |  |  |  | FALSE
B20 | Wordt knelgevaar bij de takels aan de gondel voorkomen? |  |  |  | FALSE
B21 | Zijn de kabelhaspels voorzien van afdekkappen? |  |  |  | FALSE
B22 | Wordt de gondel mechanisch gehesen? (handgedreven takels zijn niet toegestaan) |  |  |  | FALSE
B23 | Kan de gevelinstallatie/gondel makkelijk verplaatst worden? (handkracht bij aanzet < 25 kg of 250 N, < 15 kg of 150 N om hem in beweging te houden) |  |  |  | FALSE
B24 | Kan de dakwagen en/of de gondel worden gezekerd tegen ongewild verplaatsen? |  |  |  | FALSE
B25 | Is de gondel in geval van verplaatsingen eenvoudig te verrijden? (wielen plus een vlak rijoppervlak) |  |  |  | FALSE
Opmerkingen / Afspraken
Als één van de vragen met nee is beantwoord, dan wordt niet aan de wetgeving voldaan en dienen maatregelen te worden getroffen.

## Checklist C (hidden)
| Checklist C: Mastinstallatie Risico-inventarisatie | aantal knelpunten
Locatie: | Arcus college (Techniek) te Heerlen
Datum: | 2017-08-10
|  | nvt | Ja | Nee
C01 | Zijn op de mastinstallatie onderstaande opschriften aangebracht; |  |  |  | FALSE
| - Verboden voor onbevoegden |  |  |  | FALSE
| - Bedrijfslast in kg |  |  |  | FALSE
| - Eigen gewicht werkbak in kg |  |  |  | FALSE
| - Naam fabrikant/leverancier |  |  |  | FALSE
| - Bouwjaar |  |  |  | FALSE
| - CE-markering (installaties van 1-1-1997 of later) |  |  |  | FALSE
| - Bewijs van keuring (niet langer dan 1 jaar geleden |  |  |  | FALSE
C02 | Zijn op de hijsinrichting onderstaande opschriften aangebracht;
| - Naam fabrikant/merk |  |  |  | FALSE
| - Type/fabrieksnummer |  |  |  | FALSE
| - Bouwjaar |  |  |  | FALSE
| - Bedrijfslast |  |  |  | FALSE
C03 | Kan men zonder valgevaar de werkbak betreden? |  |  |  | FALSE
C04 | Is er een schriftelijke (Nederlandse) gebruiksaanwijzing aanwezig? |  |  |  | FALSE
C05 | Is de mastinstallatie in goede staat en compleet? |  |  |  | FALSE
C06 | Kan de mastinstallatie in gebruiksklare toestand buiten bedrijf worden gesteld? (noodschakelaar) |  |  |  | FALSE
C07 | Is de reikafstand vanuit de werkbak tot het glas tot max. 0,50 m? |  |  |  | FALSE
C08 | Wordt de vloer van de werkbak vrij van materialen gehouden? |  |  |  | FALSE
C09 | Kan de mastinstallatie makkelijk verplaatst worden? (aanzetkracht < 25 kg of 250 N; doorvoerkracht < 15 kg of 150 N) |  |  |  | FALSE
C10 | Kan de mastinstallatie worden gezekerd tegen ongewild verplaatsen? |  |  |  | FALSE
C11 | Kan de mastinstallatie makkelijk om een hoek verplaatst worden? (zonder gebruik te maken van een dompstang, door middel van omegavorm van railprofiel) |  |  |  | FALSE
C12 | Is voor alarmering portofoon of mobiele telefoon aanwezig? |  |  |  | FALSE
C13 | Is het telefonische alarmnummer in de werkbak aangebracht? (zo niet op werk-/opdrachtbon vermelden) |  |  |  | FALSE
C14 | Kan de werkbak zakken tot aan een plek, waarbij de werkbak in noodgevallen kan worden verlaten? (bijvoorbeeld het maaiveld) |  |  |  | FALSE
C15 | Is de werkbak in alle situaties bereikbaar voor hulpverleners? |  |  |  | FALSE
Opmerkingen / Afspraken
Als één van de vragen met nee is beantwoord, dan wordt niet aan de wetgeving voldaan en dienen maatregelen te worden getroffen.

## Checklist D (hidden)
| Checklist D: Glazenwasbalkon Risico-inventarisatie | aantal knelpunten
Locatie: | Arcus college (Techniek) te Heerlen
Datum: | 2017-08-10
|  | nvt | Ja | Nee
D01 | Is de netto breedte minimaal 0,60 m? |  |  |  | FALSE
D02 | Is in geval van werkzaamheden met verlengstukken de netto breedte minimaal 0,80 m? |  |  |  | FALSE
D03 | Is het balkon voorzien van leuningwerk met een minimale hoogte van 1 m en voorzien van knieregel? |  |  |  | FALSE
D04 | Is het balkon voorzien van 3 stuks staalkabels (de bovenste op 1,10 m), bevestigd op balusters en voldoende gespannen door middel van kabelspanners? (een alternatief voor leuningwerk) |  |  |  | FALSE
D05 | Is het balkon voorzien van een aan de bouwkundige constructie bevestigd systeem voor gebruik van de harnasgordel, bijvoorbeeld via een ROB-rail met loopwagen, volgens NEN-EN 795? (Een alternatief voor leuningwerk bij bestaande gebouwen; bij nieuwbouw alleen na uitvoering RI&E, bijvoorbeeld indien op trapje moet worden gewerkt, waardoor leuningwerk zijn functie verliest.) |  |  |  | FALSE
D06 | Worden de voorzieningen van vraag D5 tenminste 1x per jaar gekeurd? (op kwaliteit en bijvoorbeeld loszittende eindstoppen op het rail­traject) |  |  |  | FALSE
D07 | Is het glazenwasbalkon zonder val- of struikelgevaar te bereiken? |  |  |  | FALSE
D08 | Zijn niveauverschillen > 0,50 m voorzien van op- en overstap­voorzieningen? |  |  |  | FALSE
Opmerkingen / Afspraken
Als één van de vragen met nee is beantwoord, dan wordt niet aan de wetgeving voldaan en dienen maatregelen te worden getroffen.

## Checklist E (hidden)
| Checklist E: Permanente hangladder Risico-inventarisatie | aantal knelpunten
Locatie: | Arcus college (Techniek) te Heerlen
Datum: | 2017-08-10
Ondergrond en stabiliteit |  | nvt | Ja | Nee
E01 | Zijn op de permanenete hangladder onderstaande opschriften aangebracht; |  |  |  | FALSE
| - Verboden voor onbevoegden |  |  |  | FALSE
| - Naam fabrikant/leverancier |  |  |  | FALSE
| - Bouwjaar |  |  |  | FALSE
| - Bewijs van keuring (niet langer dan 1 jaar geleden |  |  |  | FALSE
E02 | Is de ladder voorzien van opklapbare werkplateaus? (ongeveer op verdiepingshoogte) |  |  |  | FALSE
E03 | Is de hangladder permanent tegen de gevel opgesteld? |  |  |  | FALSE
E04 | Is de ladderlengte maximaal 10 m? |  |  |  | FALSE
E05 | Is de hangladder vrij van aanhaakdelen? |  |  |  | FALSE
E06 | Is de sportafstand tussen 0,25 m en 0,30 m? |  |  |  | FALSE
E07 | Zijn de sportafstanden onderling gelijk? |  |  |  | FALSE
E08 | Is de sportbreedte tenminste 0,30 m of minimaal 0,15 m per voet? |  |  |  | FALSE
E09 | Ligt de afstand voorkant ladder tot de gevel tussen de 0,20 m en 0,40 m? |  |  |  | FALSE
E10 | Is er een toegangsplatform tot de hangladder? |  |  |  | FALSE
E11 | Is het toegangsplatform veilig bereikbaar? |  |  |  | FALSE
E12 | Kan de ladder veilig betreden worden? (van bovenaf betekent dit via een platform, van onderaf een andere veilige toegangsweg) |  |  |  | FALSE
E13 | Is het toegangsplatform goed betreedbaar? (opstap < 0,50 m) |  |  |  | FALSE
E14 | Is het toegangsplatform tenminste 0,60 m breed en 1,00 m diep? |  |  |  | FALSE
E15 | Kan men voordat de hangladder wordt betreden de valbeveiliging aanhaken? (via een tourniquettoegang en dergelijke) |  |  |  | FALSE
E16 | Is de ladder voorzien van een geïntegreerde valbeveiliging? (bijvoorbeeld een middenrail, plus gebruik van positionering) |  |  |  | FALSE
E17 | Kan de hangladder makkelijk verplaatst worden? (bij aanzet hand­kracht < 25 kg of 250 N; bij doorvoer < 15 kg of 150 N) |  |  |  | FALSE
E18 | Kan de hangladder worden gezekerd tegen ongewild verplaatsen? |  |  |  | FALSE
E19 | Kan de hangladder makkelijk om een hoek verplaatst worden zonder gebruik te maken van een dompstang? (door middel van omegavorm van railprofiel) |  |  |  | FALSE
E20 | Is voor alarmering portofoon of mobiele telefoon aanwezig? |  |  |  | FALSE
E21 | Zijn vooraf telefoonnummers uitgewisseld met iemand die hulp kan bieden/inroepen? (bijvoorbeeld gebouwbeheerder) |  |  |  | FALSE
E22 | Is de hangladder in alle situaties bereikbaar voor hulpverleners? |  |  |  | FALSE
Opmerkingen / Afspraken
Als één van de vragen met nee is beantwoord, dan wordt niet aan de wetgeving voldaan en dienen maatregelen te worden getroffen.

## Checklist F (hidden)
| Checklist F: Safesit & aanvulling niet permanente hangladder Risico-inventarisatie | aantal knelpunten
Locatie: | Arcus college (Techniek) te Heerlen
Datum: | 2017-08-10
|  | nvt | Ja | Nee
F01 | Zijn op de safe-sit onderstaande opschriften aangebracht; |  |  |  | FALSE
| - Naam fabrikant/leverancier |  |  |  | FALSE
| - Bouwjaar |  |  |  | FALSE
| - CE-markering (installaties van 1-1-1997 of later) |  |  |  | FALSE
| - Bewijs van keuring (niet langer dan 1 jaar geleden |  |  |  | FALSE
F02 | Is er een schriftelijke (Nederlandse) gebruiksaanwijzing aanwezig? |  |  |  | FALSE
F03 | Kan men zonder valgevaar opstappen, inclusief een veilige toegangsweg? |  |  |  | FALSE
F04 | Is bij een verplaatsbare hangkop of dakbalk het ophangpunt voldoende stijf en sterk? (bijvoorbeeld de dakrand) |  |  |  | FALSE
F05 | Zijn hijs- en veiligheidslijnen zonder valgevaar aan te haken? |  |  |  | FALSE
F06 | Zijn vang- en klimlijn onafhankelijk van elkaar geborgd aan borgingspunten conform NEN-EN 795? |  |  |  | FALSE
F07 | Is de ophangkop achterwaarts geborgd aan een borgingspunt conform NEN-EN 795? |  |  |  | FALSE
F08 | Is de safesit in goede staat en compleet? (inclusief de eventuele hangkop) |  |  |  | FALSE
F09 | Kan de safesit makkelijk verplaatst worden? |  |  |  | FALSE
F10 | Wordt ongewild verplaatsen van de safesit voorkomen? |  |  |  | FALSE
F11 | Is de betrokkene in het bezit van het certificaat “Glazenwasser in uitzonderingssituaties”? (SVS) |  |  |  | FALSE
F12 | Is voor alarmering portofoon of mobiele telefoon aanwezig? |  |  |  | FALSE
F13 | Is het werk zodanig gepland en wordt er zodanig toezicht gehouden dat de glazenwasser onmiddellijk hulp kan worden geboden? |  |  |  | FALSE
Onderstaande: aanvulling verbeterde niet permanente hangladder
F14 | Is de klim- of daalhoogte maximaal 10 m? |  |  |  | FALSE
F15 | Is het totaal te verplaatsen gewicht niet meer dan 40 kg? |  |  |  | FALSE
F16 | Zijn de ladderdelen niet langer dan 5,10 m? |  |  |  | FALSE
F17 | Liggen de sportafstanden tussen 0,25 m en 0,30 m? |  |  |  | FALSE
F18 | Zijn de sportafstanden onderling gelijk? |  |  |  | FALSE
F19 | Is de sportbreedte tenminste 0,30 m? |  |  |  | FALSE
F20 | Ligt de afstand voorkant ladder tot de gevel tussen 0,20 m en 0,40 m? |  |  |  | FALSE
F21 | Wordt in geval van koppeling een U-koppeling gebruikt (of gelijk­waardig)? |  |  |  | FALSE
F22 | Wordt de vanglijn van de harnasgordel beveiligd aan een onafhan­kelijk borgingspunt conform NEN-EN 795? (bijvoorbeeld op dak) |  |  |  | FALSE
Opmerkingen / Afspraken
Als één van de vragen met nee is beantwoord, dan wordt niet aan de wetgeving voldaan en dienen maatregelen te worden getroffen.

## Checklist G
| Checklist G: Hoogwerker Risico-inventarisatie | aantal knelpunten
Locatie: | Arcus college (Techniek) te Heerlen
Datum: | 2017-08-10
|  | nvt | Ja | Nee
G01 | Is op de hoogwerker een sticker aangebracht, waaruit blijkt dat hij goedgekeurd is? (niet langer dan 1 jaar geleden) |  |  |  | FALSE
G02 | Heeft de ondergrond voldoende draagvermogen voor de in te zetten hoogwerker? (denk aan geroerde grond, putten, taluds, etc.) |  |  |  | FALSE
G03 | Is de ondergrond voldoende vlak voor de betreffende hoogwerker? |  |  |  | FALSE
G04 | Is er voldoende ruimte om af te stempelen? (indien van toepassing) |  |  |  | FALSE
G05 | Is de gevel zodanig dat gevaar voor knellen voorkomen wordt? (bijvoorbeeld ramen in smalle nissen) |  |  |  | FALSE
G06 | Wordt ter voorkoming van letsel of schade de directe omgeving tijdens het gebruik afgezet? |  |  |  | FALSE
G07 | Is de gebruiker opgeleid en geïnstrueerd voor de specifieke machine? |  |  |  | FALSE
G08 | Wordt bij het werken op de openbare weg voldaan aan de regels ten aanzien van afzetting en markeringen? (wegenverkeerswet / contact met wegbeheerder) |  |  |  | FALSE
G09 | Is de werkplek vrij van obstakels in het draaibereik? (bijvoorbeeld straatmeubilair) |  |  |  | FALSE
G10 | Wordt in de nabijheid van hoogspanningskabels / tramleidingen, etc. rekening gehouden met de aan te houden afstand / vrije zone? (contact met leidingbeheerder) |  |  |  | FALSE
Opmerkingen / Afspraken
Inzet fortron hoogwerker 26m, inzet colle 19 spinhoogwerker.
Als één van de vragen met nee is beantwoord, dan wordt niet aan de wetgeving voldaan en dienen maatregelen te worden getroffen.

## Checklist H
| Checklist H: Staande ladder Risico-inventarisatie | aantal knelpunten
Locatie: | Arcus college (Techniek) te Heerlen
Datum: | 2017-08-10
|  | nvt | Ja | Nee
H01 | Zijn op de ladder onderstaande opschriften aangebracht; |  |  |  | FALSE
- Naam fabrikant/leverancier
| - Type ladder/aantal sporten |  |  |  | FALSE
| - Bouwjaar |  |  |  | FALSE
| - Bewijs van keuring (niet langer dan 1 jaar geleden |  |  |  | FALSE
H02 | Is de ladder in goede staat en compleet? |  |  |  | FALSE
H03 | Is het toepassen van de staande ladder tot het minimum beperkt? |  |  |  | FALSE
H04 | Is de werkhoogte maximaal 10 m, gemeten vanaf het opstelniveau? |  |  |  | FALSE
H05 | Is er op iedere opstelplaats een harde/dragende ondergrond aanwezig? |  |  |  | FALSE
H06 | Is er op iedere opstelplaats een stroeve ondergrond aanwezig? |  |  |  | FALSE
H07 | Is er op iedere opstelplaats een vlakke/horizontale ondergrond aanwezig? |  |  |  | FALSE
H08 | Kan de ladder onder een hoek tussen 65° en 82° worden opgesteld? |  |  |  | FALSE
H09 | Is er een vrije voetruimte van ten minste 0,20 m aanwezig? |  |  |  | FALSE
H10 | Wordt er bij opstelling op een plat dak voldoende afstand gehouden tot de dakrand (4 m achter de voet van de ladder en 4 m naast de ladder) |  |  |  | FALSE
Opmerkingen / Afspraken
Als één van de vragen met nee is beantwoord, dan wordt niet aan de wetgeving voldaan en dienen maatregelen te worden getroffen.

## Checklist I (hidden)
| Checklist I: Rolsteiger Risico-inventarisatie | aantal knelpunten
Locatie: | Arcus college (Techniek) te Heerlen
Datum: | 2017-08-10
|  | nvt | Ja | Nee
I01 | Zijn op de rolsteiger onderstaande opschriften aangebracht; |  |  |  | FALSE
| - Naam fabrikant/leverancier |  |  |  | FALSE
| - Bouwjaar |  |  |  | FALSE
| - Bewijs van keuring (niet langer dan 1 jaar geleden |  |  |  | FALSE
I02 | Is de rolsteiger in goede staat en compleet? |  |  |  | FALSE
I03 | Is er een schriftelijke, in de Nederlandse taal gestelde, opbouwinstructie/gebruiksaanwijzing op het werk aanwezig? |  |  |  | FALSE
I04 | Is op iedere opstelplaats een vlakke horizontale ondergrond aanwezig? |  |  |  | FALSE
I05 | Worden bij onvoldoende draagvermogen of onvoldoende vlakke ondergrond voorzieningen getroffen om kantelen te voorkomen? |  |  |  | FALSE
I06 | Is de werkvloerhoogte maximaal: - buiten: 3x de breedte? - binnen: 4x de breedte? (anders voorzien van stabilisatoren) |  |  |  | FALSE
I07 | Is de werkvloerhoogte maximaal: - buiten: 8 m? - binnen: 12 m? |  |  |  | FALSE
I08 | Is de werkvloer voorzien van dubbel leuningwerk en een kantplank? |  |  |  | FALSE
I09 | Is de betrokkene voor deze werkzaamheden opgeleid of voldoende geïnstrueerd? |  |  |  | FALSE
I10 | Wordt de steiger alleen verreden zonder personen of materialen erop? |  |  |  | FALSE
I11 | Wordt de steiger afgeschermd indien deze onbeheerd wordt achtergelaten? |  |  |  | FALSE
Opmerkingen / Afspraken
Als één van de vragen met nee is beantwoord, dan wordt niet aan de wetgeving voldaan en dienen maatregelen te worden getroffen.

## Checklist J
| Checklist J: Staand werk, inclusief van binnenuit wassen Risico-inventarisatie | aantal knelpunten
Locatie: | Arcus college (Techniek) te Heerlen | 1
Datum: | 2017-08-10
|  | nvt | Ja | Nee
J01 | Is de werkplek obstakelvrij te bereiken? (bij binnenwerk een vrije strook van bij voorkeur > 0,50 m) |  |  |  | TRUE
J02 | Is er sprake van een goed beloopbare ondergrond? |  |  |  | FALSE
J03 | Is er bij binnenwerk sprake van obstakelvrije vensterbanken? |  |  |  | FALSE
J04 | Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, worden dan de volgende maximale reikmaten aangehouden:
a | 0,75 m horizontaal gemeten, naast de stijl van het geopende raam met aftrek van diepte vensterbank + radiator |  |  |  | FALSE
b | 2,20 m boven de vloer, met aftrek van diepte vensterbank + radiator? |  |  |  | FALSE
c | 1 m onder de dorpel van het geopende raam, in geval van glazen borstweringen alleen onder het geopende raam? |  |  |  | FALSE
d | 0,60 m onder de dorpel van het geopende raam, in geval van glazen borstweringen ook schuin onder het geopende raam? |  |  |  | FALSE
J05 | Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, is er dan sprake van een borstweringshoogte van minstens 1 m boven de vloer? (of anders één of meer doorvalstangen) |  |  |  | FALSE
J06 | Is er bij werken vanaf een plat dak sprake van:
a | een toegangsweg beveiligd tegen valgevaar? |  |  |  | FALSE
b | werkplekken beveiligd tegen valgevaar? |  |  |  | FALSE
Opmerkingen / Afspraken
Tafels, bureaus voor de ramen.
Als één van de vragen met nee is beantwoord, dan wordt niet aan de wetgeving voldaan en dienen maatregelen te worden getroffen.

## Checklist K
| Checklist K: Wassteel (telescoop- en opbouwsteel) Risico-inventarisatie | aantal knelpunten
Locatie: | Arcus college (Techniek) te Heerlen | 1
Datum: | 2017-08-10
|  | nvt | Ja | Nee
K01 | Blijft de werkhoogte onder 13,50 m boven maaiveld of een ander werkvlak? |  |  |  | FALSE
K02 | Is het aantal m² glas maximaal 200 m²? |  |  |  | TRUE
K03 | Bevindt zich daarvan maximaal 100 m² op een werkhoogte boven 7 m? |  |  |  | FALSE
K04 | Is de werkruimte naast de gevel vlak, draagkrachtig en vrij van obstakels? |  |  |  | FALSE
K05 | Is de werkruimte voor de gevel voldoende groot? (strookbreedte naast gevel 1,5 m bij werkhoogte tot 3,5 m) (strookbreedte naast gevel 3,5 m bij werkhoogte van 3,5 tot 7 m) (strookbreedte naast gevel 5 m bij werkhoogte van 7 tot 13,5 m) |  |  |  | FALSE
K06 | Wordt slechts dan vanaf een plat dak gewerkt, indien de vrije ruimte tussen de glazenwasser en de dakrand minstens gelijk is aan de steellengte plus 1 m? |  |  |  | FALSE
Opmerkingen / Afspraken
Wassteel inzet voor boven platdak, hier is niet op een andere manier te komen.
Als één van de vragen met nee is beantwoord, dan wordt niet aan de wetgeving voldaan en dienen maatregelen te worden getroffen.

## Checklist L (hidden)
| Checklist L: Glazen daken en atriums Risico-inventarisatie | aantal knelpunten
Locatie: | Arcus college (Techniek) te Heerlen
Datum: | 2017-08-10
|  | nvt | Ja | Nee
L01 | Kan de ruimte onder het te bewerken oppervlak voldoende worden afgeschermd/afgezet? |  |  |  | FALSE
L02 | Indien het dak betreden moet worden, zijn er dan voorzieningen:
a | voor het zich borgen/zekeren op de werkplek? (werkplekpositionering) |  |  |  | FALSE
b | voor het zich veilig begeven naar de werkplek? |  |  |  | FALSE
L03 | Indien het dak betreden moet worden, heeft het dakvlak voldoende draagvermogen? (bij vallen op het glas) |  |  |  | FALSE
L04 | Is er een certificaat aanwezig waaruit dit blijkt of is er met succes een zandzakvalproef uitgevoerd volgens NEN 6702? |  |  |  | FALSE
L05 | Is het glas uitgevoerd als veiligheidsglas (volgens NEN 3569), ter bescherming van personen die zich onder de werkplek van de glazenwasser kunnen bevinden? |  |  |  | FALSE
L06 | Zijn er passende voorzieningen/hulpmiddelen voor dakvlakken, die gereinigd moeten worden, maar niet betreedbaar zijn? |  |  |  | FALSE
L07 | Wordt bij een licht hellend vlak < 10° struikel- of uitglijgevaar voorkomen? |  |  |  | FALSE
L08 | Zijn borgingspunten gecertificeerd conform NEN-EN 795? |  |  |  | FALSE
L09 | Is er een gebruiksaanwijzing van het beveiligingssysteem op het werk aanwezig? |  |  |  | FALSE
Opmerkingen / Afspraken
Als één van de vragen met nee is beantwoord, dan wordt niet aan de wetgeving voldaan en dienen maatregelen te worden getroffen.

## PvA (hidden)
Plan van Aanpak Risico-inventarisatie
Locatie: |  | Arcus college (Techniek) te Heerlen | [9 empty] | Totaal aantal knelpunten: |  | 2
Datum: |  | 2017-08-10
Nr. | Checklist |  | Knelpunt(en) | [7 empty] | Maatregel | Verantwoordelijke | Gereed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Aantal knelpunten per checklist
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
[9 empty] | 1 | 1
Opmerkingen / Afspraken

## foto's
Opmerkingen, foto's en afbeeldingen Risico-inventarisatie
Locatie: | Arcus college (Techniek) te Heerlen
Datum: | 2017-08-10
Opmerkingen
Foto's en afbeeldingen
Foto 7 |  |  | Foto 8
Tekst |  |  | Tekst
Voorgevel fortron hoogwerker |  |  | Fortron hoogwerker
forten hoogwerker en
wassteel boven platdak
Inzet wassteel |  |  | Hekwerk losschroeven voor
Struiken terugsnoeien |  |  | hoogwerker op gras te
kunnen plaatsen
Inzet spinhoogwerker 19m

## Instructie (hidden)
Instructie Risico-inventarisatie
Locatie: | Arcus college (Techniek) te Heerlen
Adres: | Schandelermolenweg 21
Instructie vanuit de RI&E/gevelinventarisatie incl. preventieve maatregelen
Werkzaamheden, werkmethode en toegepaste middelen
Specifieke afspraken
Verklaring werkzaamheden
Startdatum:
Contactpersoon:
Uitvoerende(n)
De onderaannemer is zelf verantwoordelijk voor het instrueren van zijn eigen personeel!
Besproken onderwerpen
Huisregels van opdrachtgever
RI&E/gevelinventarisatie incl. preventieve maatregelen
Werkmethode en toegepaste middelen
Specifieke afspraken
Anders n.l.:
De leidinggevende verklaart hierbij de uitvoerde(n) te hebben geïnstrueerd en geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden op boven genoemd object en de uitvoerenden verklaren hierbij de instructie te hebben ontvangen en begrepen.
Datum instructie:
|  | Naam | Handtekening
Leidinggevende:
Uitvoerende(n):
ja
nee
n.v.t.
werknemer Fortron
uitzendkracht
onderaannemer
ja
ja
ja
ja
nee
nee
nee
nee
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.