## NVI VRLN 2017-BRW-JR-028
Intern referentienummer | Volgnummer | Fase | Status | Categorie | Betreft | Vraag | Antwoord | Ingediend op | Beantwoord op | Beantwoord door
764334 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.1.3, pag. 41 | “Tijdens het bezoek zal de machine worden beladen met 4 toestellen zoals beschreven onder Gunningscriterium 2.” In hoeverre wordt de wijze waarop de reinigingscyclus plaatsvindt, alsmede het resultaat ervan (gereinigd en droog) meegenomen in de beoordeling? Indien dit niet wordt meegenomen in de beoordeling: Waarom worden deze belangrijke aspecten niet beoordeeld? | De wijze waarop de reiniging plaatsvindt wordt niet beoordeeld. Het resultaat van de reiniging wordt enkel visueel beoordeeld door de leden van de werkgroep. Er is geen enkele methodiek bekend die objectief kan aangeven tot op welk niveau er reiniging plaatsvindt en met welk resultaat. | 2019-02-26 17:05
764308 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Bijlage 11 Prijzenblad Wasmachines | Is onze aanname juist dat in Cel F13 een totaalprijs voor het 10 jaar onderhoud van de 4 wasmachines gezamenlijk dient te worden opgegeven? | Dit is correct. | 2019-02-26 16:35
764307 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Bijlage 10 Programma van Eisen – Eis 26 | “Inschrijver levert een overzicht van de benodigde infrastructuur (aanleg van deze infrastructuur is niet opgenomen in de scope).” Kan de Aanbestedende dienst aangeven welke partij dan wel de aanleg van deze infrastructuur verzorgt? | Neen, dit is niet mogelijk. De inschrijver levert, plaatst en installeert de apparatuur, en sluit deze aan op de infrastructuur die door derden wordt aangebracht. E.e.a. geschiedt in overleg met de Inschrijver, ná gunning. Inschrijver mag er van uit gaan dat binnen 1 meter van de te plaatsen machine alle benodigde aansluitingen aanwezig zijn. | 2019-02-26 16:35
764306 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Bijlage 10 Programma van Eisen – Eis 26 | “Inschrijver levert een overzicht van de benodigde infrastructuur (aanleg van deze infrastructuur is niet opgenomen in de scope).” Inschrijver neemt aan dat dit overzicht niet bij inschrijving, maar pas na opdrachtverstrekking aangeleverd dient te worden. Is deze aanname juist? | Dit is juist. | 2019-02-26 16:35
764305 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Bijlage 10 Programma van Eisen – Eis 17 | “In maximaal 2 uur dienen 4 ademluchttoestellen de volledige reinigingscyclus (reinigen en drogen) doorlopen te hebben.” Inschrijver neemt aan dat de volledige reinigingscyclus (reinigen en drogen) een aaneengesloten proces dient te zijn, dat wordt uitgevoerd zonder tussentijdse handelingen (tussen reinigen en drogen) en leidt tot een drupvrij resultaat? Is deze aanname juist? | Dit is niet juist. Machines waarbij er een tussentijdse omlading plaats dient te vinden worden ook toegestaan. Deze omlaadtijd dient echter wel opgenomen te worden in de totale cyclustijd. | 2019-02-26 16:35
764304 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.1.7, pag. 44 | “Onder preventief onderhoud wordt verstaan het totaal aan benodigde werkuren en normale slijtageonderdelen welke benodigd zijn voor het in optimale conditie houden van de wasmachine. Correctief onderhoud als gevolg van storingen maakt hier dus géén onderdeel van uit.” Inschrijver treft in de Aanbestedingsdocumenten geen nadere informatie omtrent het correctief onderhoud aan. Hoe dient te worden omgegaan met de kosten voor dit correctief onderhoud? | Indien noodzakelijk worden kosten voor correctief onderhoud op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Het begrip correctief onderhoud maakt dan ook geen deel uit van dit beschrijvend document. | 2019-02-26 16:35
764303 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.1.4, pag. 42 | “De VRLN kan het preventief onderhoud aan de wasmachines door de winnende Inschrijver (Combinatie) laten verrichten. Echter, de VRLN behoudt zich het recht voor om gedurende de looptijd van de Overeenkomst het preventieve onderhoud door een andere onderneming te laten verrichten.” Voor Inschrijver is het niet acceptabel dat andere partijen onderhoud uitvoeren op haar machines. Enerzijds omdat dit problematisch is ten aanzien van de garantie. Anderzijds omdat Inschrijver geen verantwoordelijkheid kan dragen ten aanzien van mogelijk verminderde/foutieve werking van de machines door ondeskundig handelen van derden, die verregaande consequenties kan hebben voor de veiligheid van het brandweerpersoneel. Inschrijver stelt derhalve voor het (preventief) onderhoud te allen tijde bij de winnende Inschrijver onder te brengen. Gaat de Aanbestedende dienst hiermee akkoord? Zo niet: Waarom wenst de Aanbestedende dienst het preventieve onderhoud mogelijk door een andere onderneming te laten verrichten, wanneer dit negatieve consequenties kan hebben voor de werking van de machines en daarmee de veiligheid van haar personeel? | Neen. Het door u gestelde geldt enkel voor de volledige duur van de afgegeven garantietermijn. Na het verstrijken van de garantietermijn staat het de aanbestedende dienst vrij om het preventief onderhoud door een andere dan de leverende partij te laten uitvoeren. | 2019-02-26 16:35
764302 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.1.4, pag. 42 | “Welk bedrag brengt Inschrijver gedurende de looptijd van de Overeenkomst in rekening voor het onder bullet 1 genoemde onderhoud aan de wasmachine?*” Inschrijver vraagt zich af wat de reden is dat de Aanbestedende dienst deze prijs in dit beschrijvend stuk wenst terug te zien. Deze prijs dient namelijk ook al ten behoeve van Gunningscriterium 7 in het Prijzenblad opgenomen te worden. Dit kan er toe leiden dat de prijs voor preventief onderhoud twee keer meetelt in de beoordeling: eenmaal ten aanzien van Gunningscriterium 4 en eenmaal ten aanzien van Gunningscriterium 7. Inschrijver stelt derhalve voor het prijsaspect uit Gunningscriterium 4 te schrappen en deze enkel uit te vragen ten behoeve van Gunningscriterium 7. Te meer nu op pagina 47 van het Beschrijvend document expliciet wordt aangegeven: “Het is Inschrijver, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, niet toegestaan de prijzen op een andere wijze aan te bieden dan door middel van het voorgeschreven prijzenblad van Bijlage 11.” Gaat de Aanbestedende dienst hiermee akkoord? Zo niet: Waarom wenst zij de prijsstelling voor het preventief onderhoud twee keer te beoordelen? | Uw opmerking is geheel correct en uw voorstel wordt overgenomen: het prijsaspect had niet in dit gunningscriterium opgenomen mogen worden en wordt bij deze geschrapt. In gunningscriterium 7 wordt de prijs gevraagd en ook beoordeeld. | 2019-02-26 16:35
764299 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.1.3, pag. 41 | Het is voor Inschrijver onduidelijk hoe de beoordeling van Gunningscriterium 3 ‘Gebruiksvriendelijkheid’ verloopt. Dit wordt ook niet nader beschreven in paragraaf 8.1.3, noch 8.2. In de beschrijving van paragraaf 8.1.3 worden enkele criteria genoemd aan de hand waarvan één integraal cijfer wordt bepaald. Er wordt niet nader uiteengezet hoe die criteria worden beoordeeld. Kan de Aanbestedende dienst verduidelijken hoe de beoordeling van de criteria van Gunningscriterium 3 ‘Gebruiksvriendelijkheid’ verloopt? | Voor wat betreft de genoemde punten onder gunningscriterium 3 wordt door ieder lid van de beoordelingsgroep één cijfer gegeven. Als de beoordeling van iedere machine is afgerond stelt elk werkgroeplid op basis van de 7 afzonderlijke onderdelen één eindcijfer samen. Als laatste stap volgt er dan een vergelijking met de cijfers die de andere werkgroepleden hebben bepaald in een plenair overleg waaruit één integraal eindcijfer wordt vastgesteld. | 2019-02-26 16:35
764298 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.1.2, pag. 40 | “De Inschrijver dient bij zijn Inschrijving een opgave in van de benodigde tijd die het apparaat nodig heeft om vanuit een bedrijfsklare toestand een volledig beladen apparaat te reinigen en te drogen. […] De machine die de kortste tijd nodig heeft om vanuit de bedrijfsklare toestand een volledige reinigings –en droogcyclus te doorlopen krijgt hiervoor het maximale aantal punten.” Inschrijver neemt aan dat de Aanbestedende dienst onder ‘droog’ een toestand verstaat waarin een drupvrij resultaat is gerealiseerd. Is deze aanname juist? Zo niet: Wat verstaat de Aanbestedende dienst onder ‘droog’? | Uw aanname is correct. | 2019-02-26 16:35
764296 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.1.2, pag. 40 | “Als voorwaarden hiervoor gelden: […] -) reiniging dient plaats te vinden met het meest intensieve reinigingsprogramma van de aangeboden machine.” Verschillende merken/type apparaten kunnen verschillende reinigingsprogramma’s hebben. Inschrijver stelt voor het ter beoordeling van de marktpartijen te laten welk programma geschikt is om het in dit gunningscriterium genoemde resultaat te bereiken. De Aanbestedende dienst kan dit resultaat vervolgens verifiëren in de ten behoeve van gunningscriterium 3 te houden demo. Is dit akkoord? | Akkoord | 2019-02-26 16:35
764293 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.1.1, pag. 39 | “Met koud wordt bedoeld dat het apparaat staat opgesteld in een ruimte op kamertemperatuur en dat er een initiële 100% vulling plaatsvindt met regulier kraanwater met een temperatuur van ongeveer 7 graden Celcius. Deze vulling dient vervolgens te worden opgewarmd totdat de wasmachine bedrijfsklaar is.” De Aanbestedende dienst verondersteld in dit proces enkele stappen om tot een bedrijfsklare machine te (kunnen) komen. De machine die Inschrijver wenst aan te bieden werkt niet met/middels al deze (tussen)stappen. Door deze werkwijze wordt de opstarttijd drastisch verminderd, maar deze werkwijze voldoet naar de letter niet aan de huidige door de Aanbestedende dienst beschreven stappen om tot een bedrijfsklare toestand te komen. Inschrijver neemt aan dat zij voor gunningscriterium 1 de tijd tussen het “aanzetten” van het apparaat en de bedrijfsklare toestand kan aangeven (in hele seconden). Is deze aanname juist? | Dit is juist. | 2019-02-26 16:35
764292 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.1.1, pag. 39 | “Deze vulling dient vervolgens te worden opgewarmd totdat de wasmachine bedrijfsklaar is.” Kan de Aanbestedende dienst verduidelijken wat zij verstaat onder ‘bedrijfsklaar’? | Bedrijfsklaar betekent in dit geval dat de machine klaar is om na beladen te zijn te worden ingeschakeld waarmee vervolgens de reinigingscyclus direct in gang wordt gezet. | 2019-02-26 16:35
764097 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Eisen en criteria | Eis 26 | Wordt onder infrastructuur verstaan de voorzieningen zoals beschreven bij eis 16? Graag specificeren. | Infrastructuur betekent aanleg benodigde electra water en afvoeren etc. (niet in scope van dit project) | 2019-02-26 14:23
764095 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Eisen en criteria | Eis 17 | Kunt u aangeven hoeveel toestellen, maskers en helmen u per dag per locatie gereinigd en gedroogd wilt hebben? | Voor elke locatie geldt: 16 toestellen per dag. Voor de overige items wordt enkel geëist dat deze ook gereinigd kunnen worden. | 2019-02-26 14:23
764094 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Eisen en criteria | Eis 16 | Turn key levering > wat wordt exact bedoeld met een Turn key levering? Betreft dit dan ook de realisatie van de voorzieningen tbv benodigde elektra, water, afvoeren (water en lucht) en HD lucht? Graag specificeren. | Neen, met turn-key wordt hier bedoeld dat de inschrijver het apparaat levert en aansluit op de benodigde infrastructuur. Deze infrastructuur (electra, ventilatie en water/afvoer) worden door de VRLN aangelegd tot binnen 1 meter van de machine. | 2019-02-26 14:23
764093 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Eisen en criteria | 6.3 Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid | Kunnen wij hieruit opmaken dat de machine(s) geïnstalleerd moet zijn bij een brandweerkazerne in Nederland.? | Nee, mag ook geinstalleerd zijn in een oefencentrum o.i.d. | 2019-02-26 14:23
764084 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | 2.4 Voorwerp van de opdracht (scope) | De omschrijving van de scope is het gelijktijdig reinigen van 1 t/m 4 stuks ademluchtapparatuur en tevens wordt hier ook gesproken dat de machines geschikt dienen te zijn voor zowel reinigen en drogen. Dit zijn twee verschillende disciplines. Als wassen en drogen in 1 machine moet plaatsvinden dan betreft dit voor ons uitsluitende eis. Dus graag aanpassing van de eis naar wassen en drogen hoeven niet in 1 machine plaats te vinden. | Deze eis wordt aangepast: wassen en drogen hoeven niet in één en dezelfde machine te worden uitgevoerd. | 2019-02-26 14:23
764079 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Bijlage 10 Programma van Eisen – Eis 5 | Is onze aanname juist dat hier verwezen diende te worden naar paragraaf 2.12? | Dit is correct. | 2019-02-26 16:35
764078 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Bijlage 6 Formulier referentieopdracht | “Voorbeelden van essentiële onderdelen van de Overeenkomst zijn [voorbeelden noemen die van toepassing zijn op deze aanbesteding].” Kan de Aanbestedende dienst deze voorbeelden alsnog benoemen? | Deze zin vervalt. | 2019-02-26 16:35
764076 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Bijlage 6 Formulier referentieopdracht | “De referent tekent ervoor dat alle essentiële aspecten van de uitvoering van de Overeenkomst naar behoren en conform Overeenkomst zijn uitgevoerd.” Kan de Aanbestedende dienst verduidelijken wat hiermee wordt bedoeld? Dit aangezien het formulier enkel door de inschrijver zelf dient te worden ondertekend. | Daar waar referent is vermeld wordt Inschrijver bedoeld. | 2019-02-26 16:35
764081 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Aanbestedingsprocedure | 3.5 schouw | locatie Weert Graag van alle locaties de volgende gegevens aanleveren: ? Graag aangeven waterhardheid is en of er waterontharder geleverd moet worden ? Graag maattekeningen van de ruimte aanleveren | Vwb de waterhardheid: zie www.waterhardheid.nl. Of de waterhardheid een waterontharder noodzakelijk maakt laat de aanbestedende dienst aan de inschrijver over. Over de maattekeningen: er is ruim gelegenheid geboden om gedurende de schouw maten op te nemen. Diverse leveranciers hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De aanbestedende dienst ziet geen kans om de juiste tekeningen mee te publiceren. | 2019-02-26 14:23
764073 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Bijlage 2.B Akkoordverklaring contractuele bepalingen | “Uiterlijk zes dagen voor de datum als aangegeven in de paragraaf 2.3 bij “Sluiting inschrijvingstermijn“ zal de aanbestedende dienst, via het aanbestedingsplatform, aan alle inschrijvers laten weten op welke punten en op welke wijze de overeenkomst zal worden aangepast.” Inschrijver neemt aan dat hier conform art. 2.54 lid 1 Aw2012 een termijn van tien dagen geldt. Is dit juist? | Dit is juist. | 2019-02-26 16:35
764071 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Bijlage 2.B Akkoordverklaring contractuele bepalingen | “Hierbij verklaart ondergetekende zonder voorbehoud akkoord te gaan met de Contractuele bepalingen als vermeld in Bijlage 3a Concept (raam)overeenkomst, Bijlage 3b verwerkersovereenkomst, Bijlage 4 (Inkoopvoorwaarden) van het beschrijvend document.” Bijlage 3b is niet van toepassing bij onderhavige aanbesteding. Verzoek deze uit de opsomming van Bijlage 2.B te verwijderen. | Akkoord | 2019-02-26 16:35
764070 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Bijlage 2.A Akkoordverklaring Beschrijvend document en gestelde eisen | In de te ondertekenen verklaring wordt enkele malen gerefereerd aan “met nummer als vermeld in de voettekst”, terwijl de voettekst geen referentienummer o.i.d. bevat. Graag uw verduidelijking. | De voettekst in het document dient het aanbestedingsnummer te bevatten. Dit is: VRLN-2017-BRW-JR-028. | 2019-02-26 16:35
764069 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Bijlage 1 Checklist Inschrijving | In de checklist wordt ten behoeve van onderdeel 10 Programma van Eisen aangegeven “nvt”. Dit terwijl conform pagina 36 van het Beschrijvend document Bijlage 10 ingevuld en ondertekend aangeleverd dient te worden. Graag uw verduidelijking. | Het PvE dient inderdaad te worden ingevuld en aangeleverd te worden. | 2019-02-26 16:35
764068 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Bijlage 1 Checklist Inschrijving | In de checklist is geen ruimte voorbehouden voor de uitwering van de kwalitatieve gunningscriteria (bijv. het exploitatieplan). Waar dient Inschrijver deze toe te voegen? | U kunt naar eigen inzicht een tabblad toevoegen met daarin de uitwerking van de gunningscriteria. | 2019-02-26 16:34
764067 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.3, pag. 46 | “Inschrijver dient voor alle prijzen aan te geven wat de bijbehorende btw-percentages zijn.” Waar dient Inschrijver dit aan te geven? | Zie bestand: Bijlage 11: Prijzenblad Wasmachines (HERZIEN) | 2019-02-26 16:34
764066 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.3, pag. 46 | In paragraaf 8.3 wordt enkele malen gerefereerd aan het ‘inschrijfbiljet’. Is onze aanname juist dat hier het prijzenblad mee wordt bedoeld? | Dit is correct. | 2019-02-26 16:34
764064 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.2, pag. 45 | “Indien een interview, presentatie en/of demonstratie onderdeel is van de kwalitatieve beoordeling, kunnen indien nodig tijdens de plenaire behandeling de beoordelingsresultaten worden bijgesteld.” Inschrijver neemt aan dat de beoordeling van de demo ten behoeve van Gunningscriterium 3 geen invloed heeft op de beoordeling van de overige kwalitatieve gunningscriteria. Is dit juist? | Dit is juist. | 2019-02-26 16:34
764063 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.2, pag. 45 | “De VRLN heeft voor deze aanbesteding een beoordelingsteam samengesteld bestaande uit minimaal vier beoordelaars”. Welke functies zijn vertegenwoordigd in het beoordelingsteam? | Het betreft medewerkers materieel, consulent materieel en regisseur materieel. | 2019-02-26 16:34
764062 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.1.6, pag. 43 | “De totaalprijs dient gespecificeerd te worden opgenomen op het prijzenblad.” Het Prijzenblad biedt enkel de mogelijkheid om een totaalprijs voor de wasmachines in te vullen. Wat dient er verder nog gespecificeerd te worden? | Indien de inschrijver dit noodzakelijk acht kunt u zelf een specificatie aanbrengen. | 2019-02-26 16:34
764061 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.1.4, pag. 42 | “De overige onderwerpen die Inschrijver van belang acht om de VRLN inzicht te verschaffen in de exploitatiekosten van een wasmachine, laat de VRLN over aan de eigen invulling en creativiteit van de Inschrijver.” Hier ligt de focus erg op inzicht in de exploitatiekosten, terwijl ‘exploitatieplan’ ook breder zou kunnen worden geïnterpreteerd als een soort plan voor de aanpak voor de periode van exploitatie (oftewel de gebruiksfase, onderhoudsfase). Wenst de aanbestedende dienst een exploitatieplan in een dergelijke meer algemene zin te ontvangen (en worden die aspecten dan ook meegenomen in de beoordeling); of wenst zij puur en alleen onderwerpen terug te zien, die te maken hebben met het inzichtelijk maken/toelichten/ onderbouwen van de exploitatiekosten? Graag een toelichting. | De aanbestedende dienst wenst inderdaad puur en alleen onderwerpen terug te zien, die te maken hebben met het inzichtelijk maken/toelichten/ onderbouwen van de exploitatiekosten. | 2019-02-26 16:34
764060 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.1.4, pag. 42 | “welke exploitatiekosten er verbonden zijn aan het regulier gebruik van de aangeboden wasmachines.” Kan de aanbestedende dienst toelichten wat zij in de context van dit gunningscriterium bedoelt met “het regulier gebruik van de aangeboden wasmachines”? Kan zij een voorbeeld noemen van wat zou gelden als niet regulier gebruik in die zin? | met regulier gebruik wordt bedoeld dat de machines niet ingezet zullen gaan worden voor andere zaken dan waarvoor ze zijn ontworpen. Met andere woorden: ze worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld, de machines gaan niet gebruikt worden voor het reinigen van servies (als voorbeeld) | 2019-02-26 16:34
764059 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.1.4, pag. 42 | Wat bedoelt de aanbestedende dienst precies met een ‘technisch inhoudelijk’ gunstig plan en wat voor soort informatie wenst zij in dit kader terug te zien in het exploitatieplan, teneinde dit aspect goed te kunnen beoordelen? | Het begrip technisch inhoudelijk houdt in dat er effectief en efficient met beschikbare middelen en menskracht om wordt gegaan teneinde de machine in een optimale conditie te houden. In extremis gesteld: de machine blijft optimaal presteren zonder enige vorm van onderhoud. Uiteraard is voorgaande stelling een utopie. | 2019-02-26 16:34
764058 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.1.4, pag. 42 | “De VRLN kan het preventief onderhoud aan de wasmachines door de winnende Inschrijver (Combinatie) laten verrichten. Echter, de VRLN behoudt zich het recht voor om gedurende de looptijd van de Overeenkomst het preventieve onderhoud door een andere onderneming te laten verrichten.” Inschrijver neemt aan dat gedurende de garantietermijn het (preventieve) onderhoud in ieder geval bij de winnende Inschrijver ligt. Is deze aanname juist? | Dit is juist. | 2019-02-26 16:34
764056 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.1.4, pag. 42 | “Welk bedrag brengt Inschrijver gedurende de looptijd van de Overeenkomst in rekening voor het onder bullet 1 genoemde onderhoud aan de wasmachine?*” Kan de Aanbestedende dienst verduidelijken waar de * naar verwijst? | Bullit vervalt. | 2019-02-26 16:34
764055 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.1.3, pag. 41 | “Er wordt één integraal cijfer bepaald aan de hand van de navolgende criteria: […] -) geluidsniveau” Het geluidniveau is voor een groot deel afhankelijk van de ruimte waarin de machine is geplaatst. Kan de Aanbestedende dienst verduidelijken hoe ten aanzien van dit criterium voor verschillende Inschrijvers een gelijk speelveld wordt gecreëerd? | Het onderdeel geluidsnveau vervalt uit dit gunningscriterium | 2019-02-26 16:34
764054 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.1.3, pag. 41 | Is het de bedoeling dat één van de medewerkers van Inschrijver de demonstratie verzorgt, of is het de bedoeling dat leden van het beoordelingsteam van VRLN een soort gebruikerstest doen? | Dit is een combinatie van beide. De demo mag worden verzorgd door de inschrijver want de medewerkers weten niet precies hoe de aangeboden apparatuur werkt. Om een indruk te krijgen hoe de machine werkt, en de wijze waarop er wordt gevuld etc. is het wel belangrijk dat de medewerkers ook zelf een gevoel krijgen bij de machine. | 2019-02-26 16:34
764052 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.1.2, pag. 40 | “De Inschrijver dient bij zijn Inschrijving een opgave in van de benodigde tijd die het apparaat nodig heeft om vanuit een bedrijfsklare toestand een volledig beladen apparaat te reinigen en te drogen. […] De tijd dient te worden opgegeven in hele seconden en deze cyclus dient live te worden uitgevoerd tijdens de demo voor de gehele gebruikersgroep (datum: 3 en/of 4 april 2019).” Kan de Aanbestedende dienst aangeven welke tijd leidend is voor het bepalen van de score: de tijd in de Inschrijving, of de tijd tijdens de demo? | De opgegeven tijd in de inschrijving is leidend. Controle van deze tijd kan dan (bij benadering) eventueel volgen tijdens de live demo. | 2019-02-26 16:34
764051 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.1.2, pag. 40 | “De Inschrijver dient bij zijn Inschrijving een opgave in van de benodigde tijd die het apparaat nodig heeft om vanuit een bedrijfsklare toestand een volledig beladen apparaat te reinigen en te drogen.” Kan de Aanbestedende dienst in het Prijzenblad ruimte creëren om de cyclustijd in te vullen, zoals dat ook reeds voor de verlengde garantie van Gunningscriterium 5 is gebeurd? | Ja, zie bestand: Bijlage 11: Prijzenblad Wasmachines (HERZIEN) | 2019-02-26 16:34
764035 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.1.1, pag. 39 | “Met koud wordt bedoeld dat het apparaat staat opgesteld in een ruimte op kamertemperatuur en dat er een initiële 100% vulling plaatsvindt met regulier kraanwater met een temperatuur van ongeveer 7 graden Celcius.” Voor de volledigheid: Staat het apparaat in de ‘koude toestand’ al reeds ingeschakeld (staat “aan”) of nog niet (staat “uit”)? | Staat uit. | 2019-02-26 16:34
764034 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.1.1, pag. 39 | “De Inschrijver dient bij zijn Inschrijving een opgave in van de benodigde tijd die het apparaat nodig heeft om vanuit een koude toestand op te warmen tot een bedrijfsklaar apparaat.” Kan de Aanbestedende dienst in het Prijzenblad ruimte creëren om de opstarttijd in te vullen, zoals dat ook reeds voor de verlengde garantie van Gunningscriterium 5 is gebeurd? | Ja, zie bestand: Bijlage 11: Prijzenblad Wasmachines (HERZIEN) | 2019-02-26 16:34
764033 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.1, pag. 38 | “Daarnaast is het gegeven antwoord onderscheidend ten opzichte van andere Inschrijvers”. Het gevaar met het hanteren van een criterium als “onderscheidend” is dat het de aandacht van de beoordelaars richt op wat opvallend of anders is (anders dan anderen of afwijkend van het eigen referentiekader). Het risico is dat het dan meer gaat om het psychische effect van nieuw/anders en er onvoldoende wordt stilgestaan bij de daadwerkelijke kwaliteit van het gebodene in relatie tot de wensen en doelen van VRLN. Kan de aanbestedende dienst toelichten hoe zij de beoordeling op dit punt gaat insteken; en (per vraag) wat de daarbij behorende doelstellingen zijn van VRLN, in relatie waartoe inschrijvers worden uitgenodigd zich te onderscheiden? Het benoemen van de doelstellingen helpt zowel inschrijvers als beoordelaars focussen op niet sec onderscheidende, maar voor VRLN relevant onderscheidende (‘gunstige’) voorstellen. | Het gevaar dat u schetst is onderkend. De beoordelingsgroep bestaat uit een aantal ervaren gebruikers. Zij zijn prima in staat het echte onderscheidend vermogen te onderscheiden van het psychisch effect zoals door u aangegeven. | 2019-02-26 16:34
764031 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 8.1, pag. 38 | “Het antwoord van de inschrijver is compleet, alle aandachtspunten zijn aan de orde gekomen” Bij kwalitatief gunningscriterium 4 wordt aangegeven dat VRLN wenst ‘in ieder geval’ een tweetal onderwerpen aangaande preventief onderhoud te beoordelen. De overige onderwerpen wil VRLN aan de eigen invulling en creativiteit van de inschrijver laten. Kan de aanbestedende dienst met het oog hierop toelichten hoe zij gaat beoordelen voor criterium 4 of alle aandachtspunten aan de orde zijn gekomen ja of nee? Kan een inschrijver hieraan in beginsel voldoen ook als alleen de twee ‘in ieder geval’ te behandelen onderwerpen zijn beschreven of verwacht de aanbestedende dienst altijd meer? Of is het aan inschrijvers om aannemelijk te maken wat zij wel en niet relevant achten voor inzicht in de exploitatiekosten (en wordt die onderbouwing meegenomen in de beoordeling)? Graag een toelichting. | De VRLN heeft een tweetal onderwerpen benoemd die zij minimaal terug wenst te zien, die punten dienen ook letterlijk worden aangehaald in de beantwoording van dit criterium. Aan de inschrijver is inderdaad het verzoek om aannemelijk te maken wat zij wel of niet relevant achten voor inzicht in de onderbouwing van de exploitatiekkosten. | 2019-02-26 16:34
764028 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 6.3, pag. 33 | “Ten bewijze dat de Inschrijver/het Samenwerkingsverband aan deze eis voldoet, dient Inschrijver/het Samenwerkingsverband per referentieopdracht bij zijn Inschrijving het formulier referentieopdracht (Bijlage 6) in te dienen, waarin de volgende gegevens worden opgevraagd: […] > Gefactureerd bedrag (in euro's exclusief btw).” Gefactureerd bedrag bevat commercieel vertrouwelijke informatie. Daar deze informatie niet relevant is voor het kunnen beoordelen of de referentieopdracht aan gestelde referentie-eisen voldoet, stelt Inschrijver voor dit onderdeel te schrappen. Gaat de Aanbestedende dienst hiermee akkoord? | Akkoord | 2019-02-26 16:34
764024 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 6.3, pag. 33 | “De tevredenheid houdt in dat de dienstverlening is uitgevoerd conform de gestelde eisen en wensen die vooraf door opdrachtgever zijn geformuleerd*.” Kan de Aanbestedende dienst verduidelijken waar de * naar verwijst? | Deze bullit vervalt. | 2019-02-26 16:34
764023 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 5.4, pag. 27 | “Indien een inschrijver bij de uitvoering van de opdracht een beroep doet op een derde waarop een grond voor uitsluiting als bedoeld in artikel 2.86 of 2.87 Aanbestedingswet van toepassing is, dan draagt inschrijver ervoor zorg dat deze derde wordt vervangen.” Inschrijver neemt aan dat deze situatie zich enkel voor kan doen gedurende de uitvoering van de opdracht, en niet in de aanbestedings-/gunningsfase. Immers, op een derde waar een beroep op wordt gedaan om aan geschiktheidseisen te voldoen mag nimmer een uitsluitingsgrond van toepassing zijn. Is deze aanname juist? | Dit is correct. | 2019-02-26 16:34
764022 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 4.4, pag. 23 | “Indien wordt ingeschreven met (een) onderaannemer(s), dan dient de inschrijver bij inschrijving voor (ieder van) de onderaannemer(s) afzonderlijk het UEA in te vullen en in te dienen.” Bij Deel II D van de UEA staat het volgende vermeld: "Informatie betreffende onderaannemers op wier draagkracht de ondernemer geen beroep doet". In dit deel wordt tevens aangegeven dat de onderaannemer geen eigen UEA in dient te vullen en te ondertekenen, maar Inschrijver enkel de gegevens met betrekking tot de ondernemer en informatie over de vertegenwoordigers van de ondernemer dient te vermelden. Hiermee wordt op de UEA zelf duidelijk een verschil gemaakt tussen een derde partij op wiens draagkracht een beroep wordt gedaan en een onderaannemer op wiens draagkracht geen beroep wordt gedaan. Inschrijver stelt derhalve voor om de aanwijzingen op de UEA te volgen en alleen een derde partij waarop inschrijver een beroep op de draagkracht doet een eigen UEA te laten invullen en ondertekenen en dit niet te doen voor een onderaannemer waarbij geen beroep wordt gedaan op de draagkracht. Is dit akkoord? Zo nee, waarom wijkt u af van de gebruikelijke werkwijze en tevens hetgeen aangegeven op de UEA onder Deel II C en D? | Akkoord. | 2019-02-26 16:34
764018 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 3.19, pag. 20 | “Indien de Inschrijver desondanks onduidelijkheden, onvolkomenheden, fouten en/of tegenstrijdigheden in een van de aanbestedingsdocumenten opmerkt, dan dient hij de VRLN hiervan vóór de uiterlijke datum waarop vragen kunnen worden gesteld (zie paragraaf 3.3), via TenderNed op de hoogte te stellen. Doet hij dat niet, dan heeft hij zijn recht verwerkt om hier in rechte tegen op te komen.” Van Inschrijvers mag een zekere proactieve houding worden verwacht om geconstateerde onduidelijkheden, onvolkomenheden, fouten en/of tegenstrijdigheden zo spoedig mogelijk onder de aandacht te brengen. De in bovenstaand citaat genoemde rechtsverwerking gaat hierin echter te ver. De uiterste datum voor het stellen van vragen is al op 27 februari. Partijen dienen in het kader van een effectieve rechtsbescherming ook na die datum onduidelijkheden, onvolkomenheden, fouten en/of tegenstrijdigheden in rechte te kunnen laten toetsen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van antwoorden in de Nota van Inlichtingen. Inschrijver verzoekt derhalve de zin “Doet hij dat niet, dan heeft hij zijn recht verwerkt om hier in rechte tegen op te komen” te schrappen. Gaat de Aanbestedende dienst hiermee akkoord? Zo niet; dan graag een heldere uitleg conform Aw2012 waarom de Aanbestedende dienst deze bepaling Proportioneel acht en een effectieve rechtsbescherming voor marktpartijen kan worden gegarandeerd. | Akkoord | 2019-02-26 16:34
764014 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 3.15, pag. 19 | “De gepasseerde Inschrijvers hebben in genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt om in een (bodem)-procedure een vordering tot schadevergoeding in te stellen.” Inschrijver neemt aan dat deze rechtsverwerking enkel ziet ten aanzien van bij de (voorlopige) gunning redelijkerwijs bekende feiten, en de Aanbestedende dienst zich voor het overige conformeert aan de in de rechtspraak ontwikkelde doctrine ten aanzien van schadevergoeding na onrechtmatige gunning etc. Is deze aanname juist? | Correct | 2019-02-26 16:34
764012 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 3.9, pag. 16 | “De in de Inschrijving aangeboden prijzen en kortingen zijn onvoorwaardelijk en onveranderlijk tot 25-6-2019 vast en onveranderlijk. […] De eerste mogelijkheid voor een eventuele prijsaanpassing is 01-01-21.” Kan de Aanbestedende dienst verduidelijken hoe beide data zich tot elkaar verhouden? | De eerste datum betreft de gestanddoeningstermijn van de inschrijving, de tweede datum betreft een eventuele prijsherziening op basis van indexering. | 2019-02-26 16:34
764011 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 3.6, pag. 14 | “De VRLN wenst met de winnende Inschrijver de Overeenkomst te sluiten die al in concept is/zijn opgesteld (Bijlage 3a).” De beschikbaar gestelde Bijlage 3a is niet zozeer een concept, maar een sjabloon. Zo staat als ondertekende partij ‘De Staat der Nederlanden’ benoemd en staan veel bepalingen als “<OPTIONEEL>” aangemerkt. Hierdoor is het voor Inschrijver lastig de conceptovereenkomst op haar inhoud te beoordelen, laat staan hier bij inschrijving mee akkoord te (kunnen) gaan. Kan de Aanbestedende dienst een herziene, nader uitgewerkte conceptovereenkomst beschikbaar stellen, zodat partijen deze inhoudelijk kunnen beoordelen en hierover gericht vragen kunnen stellen? | Zie bestand: Concept-overeenkomst (HERZIEN) | 2019-02-26 16:34
764009 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 2.12, pag. 10 | “De Opdrachtnemer die de opdracht uitvoert, verplicht zich om minimaal 5% van de aanneemsom te verlonen door middel van het inzetten van leden van de bovengenoemde doelgroepen.” Een belangrijke voorwaarde voor de juiste toepassing van SROI is dat er sprake moet zijn van een direct verband tussen de uitvoering van de opdracht, dan wel het voorwerp van het contract, en de desbetreffende SROI-bepaling. De invulling van de SROI-verplichting dient binnen de werkzaamheden van de onderliggende opdracht te worden verwezenlijkt. Daarbij wijzen wij u er graag op dat de Commissie van Aanbestedingsexperts in Advies 93/95 (met verwijzing naar Advies 98) heeft gesteld dat voor het hanteren van een SROI-eis er in de betreffende opdracht een minimale loonsom van € 250.000,- excl. BTW aanwezig dient te zijn. Tevens heeft de Commissie in dit Advies aangegeven dat bij een opdracht waarbij (inzake de dienstverlening) sprake is van “uitvoering van specialistische dienstverlening van intellectuele aard” het hanteren van een SROI-eis als disproportioneel dient te worden aangemerkt. Gezien het voorgaande, de (te) lage loonsom en de specialistische aard van de dienstverlening (installatie en onderhoud) is Inschrijver van mening dat het stellen van een SROI-eis bij onderhavige aanbesteding als disproportioneel dient te worden aangemerkt. Gaat de Aanbestedende dienst er mee akkoord de SROI-eis te laten vallen? Zo niet; dan graag een heldere motivering conform Aw2012 hoe de Aanbestedende dienst met het stellen van de SROI-eis aan bovenstaande Adviezen, en het Proportionaliteitsbeginsel in het bijzonder, denkt te kunnen voldoen. | Artikel vervalt. | 2019-02-26 16:34
764008 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 2.12, pag. 10 | “De Opdrachtnemer die de opdracht uitvoert, verplicht zich om minimaal 5% van de aanneemsom te verlonen door middel van het inzetten van leden van de bovengenoemde doelgroepen.” Inschrijver neemt – conform het Visie document van de vakgroep Aanbestedingsrecht van PIANOo (URL: https://www.pianoo.nl/visie-social-return) – aan dat in plaats van ‘aanneemsom’ hier ‘loonsom’ wordt bedoeld. Is deze aanname juist? | Artikel vervalt. | 2019-02-26 16:34
764007 | - | Inschrijffase | Niet beantwoord | Bestek/beschrijvend document | Beschrijvend document – Par. 2.3, pag. 8 | “De initiële contractduur van de Overeenkomst bedraagt 2 jaar. De Overeenkomst kan door de Opdrachtgever met 8 maal 1 jaar worden verlengd.” In paragraaf 2.4 wordt vermeldt: “Deze wasmachines dienen op basis van een afschrijftermijn van 10 jaar (preventief) onderhouden te worden en biedt de Opdrachtnemer hiervoor een onderhoudscontract aan voor de duur van de af-schrijftermijn.” Kan de Aanbestedende dienst verduidelijken hoe beide passages zich tot elkaar verhouden? | De totale tijdsduur van deze overeenkomst bedraagt 10 jaar vanaf contractondertekening. In de eerste twee jaar dient ook preventief onderhoud te worden uitgevoerd, evenals in de overige 8 jaar. | 2019-02-26 16:34