Bijlage 9 Asset lijst Perceel 5a/b

Overzicht STD

Onderstaande tabellen geven de indicatieve omvang van de aard en aantallen per Schiphol asset type weer.

* Cluster = Een samenstel van assets en / of componenten waarbij een eenheid (m2 / m3 / st) de werkelijke omvang weergeeft.

Perceel 5a

Tabel 1 : Asset lijst per STD Perceel 5a

| STD - Omschrijving | Cluster* | Aantal | Totaal |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.00 - Buitenwand - Vaste zonwering | 1 |  | 1 |
| 21.11 - Buitenwand (niet constructief) - Massief |  |  | 0 |
| 21.13 - Buitenwand (niet constructief) - Systeemwand | 3 |  | 3 |
| 21.14 - Buitenwand (niet constructief) - Vlieswand | 1 |  | 1 |
| 21.16 - Buitenwand (niet constructief) - Boeiboord |  |  | 0 |
| 21.21 - Buitenwand (constructief) - Massief |  |  | 0 |
| 22.11 - Binnenwand (niet constructief) - Massief | 3 |  | 3 |
| 22.13 - Binnenwand (niet constructief) - Systeemwand | 12 |  | 12 |
| 23.00 - Vloeren (dilataties) | 3 |  | 3 |
| 23.1 - Vloeren (niet constructief) | 1 |  | 1 |
| 23.2 - Vloeren (constructief) | 3 |  | 3 |
| 24.1 - Trappen | 192 |  | 192 |
| 24.2 - Hellingen |  |  | 0 |
| 24.3 - Ladders | 11 |  | 11 |
| 25.11 - Verhardingen - bitumineus gebonden |  |  | 0 |
| 25.13 - Verhardingen - tegels/klinkers |  |  | 0 |
| 27.01 - Daken (valbeveiliging) |  |  | 0 |
| 27.2 - Daken (constructief) | 3 |  | 3 |
| 28.1.1 - Kolommen | 85 |  | 85 |
| 28.1.2 - Liggers |  |  | 0 |
| 31.01 - Beglazingen | 2 |  | 2 |
| 31.10 - Buitenwandopeningen - sparingen & doorvoeringen |  |  | 0 |
| 31.2 - Buitenwandopeningen - Gevuld met ramen | 2 |  | 2 |
| 31.30 - Deuren | 173 |  | 173 |
| 31.35 - Overheaddeuren |  | 3 | 3 |
| 31.4 - Buitenwandopeningen - Gevuld met puien |  |  | 0 |
| 32.10 - Binnenwandopeningen - sparingen en doorvoeringen | 13 |  | 13 |
| 32.2 - Binnenwandopening - Gevuld met ramen | 10 |  | 10 |
| 32.23 - Schuiframen | 8 |  | 8 |
| 32.30 - Deuren |  | 611 | 611 |
| 32.31 - Draaideuren |  | 52 | 52 |
| 32.32 - Schuifdeuren |  | 58 | 58 |
| 32.35 - Overheaddeuren |  | 31 | 31 |
| 32.36 - Rolluiken |  | 187 | 187 |
| 32.37 - Vouwdeuren |  | 27 | 27 |
| 32.38 - Dubbele deuren |  | 27 | 27 |
| 32.39 - Wisselgatedeuren |  | 154 | 154 |
| 32.4 - Binnenwandopeningen - Gevuld met puien | 11 |  | 11 |
| 34.1 - Balustrade | 158 |  | 158 |
| 34.2 - Leuning |  |  | 0 |
| 37.2 - Dakopening - Gevuld | 1 |  | 1 |
| 41. - Buitenwandafwerking | 138 |  | 138 |
| 42. - Binnenwandafwerking | 696 |  | 696 |
| 43. - Vloerafwerking | 573 |  | 573 |
| 44.1 - Trapafwerking | 59 |  | 59 |
| 44.2 - Hellingafwerking | 2 |  | 2 |
| 45.1 - Plafondafwerking - Verlaagd | 462 |  | 462 |
| 45.2 - Plafondafwerking - Niet verlaagd | 2 |  | 2 |
| 47. - Dakafwerking | 64 |  | 64 |
| 49.1 - Afwerking - Kolommen | 132 |  | 132 |
| 49.2 - Afwerking - Liggers |  |  | 0 |
| 51.15 - Lokale warmte opwekking - elektrisch | 4 |  | 4 |
| 51.2 - Centrale warmte opwekking (Ketel) | 32 |  | 32 |
| 51.4 - Warmte-Kracht Koppeling (WKK) |  | 5 | 5 |
| 51.51 - Warmtepomp | 1 |  | 1 |
| 52.12 - Afvoeren - regenwater, afvoerinstallatie - buiten het gebouw | 2 |  | 2 |
| 52.25 - Faecalienafvoer - buffersysteem |  |  | 0 |
| 52.36 - Afvalwater - pompsysteem |  | 62 | 62 |
| 52.37 - Afvalwater - Leidingen en appendages | 52 |  | 52 |
| 52.39 - Afvalwater - olie afscheider |  | 2 | 2 |
| 52.81 - Afvalwater - vetvanginstallatie |  | 7 | 7 |
| 52.82 - Afvalwater - bezinktank |  | 1 | 1 |
| 52.83 - Afvalwater - goot |  |  | 0 |
| 53.14 - Water - drukverhoginginstallatie |  | 12 | 12 |
| 53.17 - Water - Leidingen en Appendages | 11 |  | 11 |
| 53.18 - Water - drinkwaterkoeler |  | 35 | 35 |
| 53.2 - Verwarmd tapwater |  | 79 | 79 |
| 53.55 - Waterbehandeling - Spoelautomaat |  | 10 | 10 |
| 53.57 - Waterbehandeling - Onthardingsinstallatie |  | 4 | 4 |
| 53.58 - Waterbehandeling - Ozoninstallatie |  | 6 | 6 |
| 53.65 - Bluswater - pompsysteem |  | 2 | 2 |
| 54.2 - Gas - Perslucht & Vacuum |  | 8 | 8 |
| 54.62 - Aardgas - Leidingen en appendages | 12 |  | 12 |
| 55.01 - Koude opwekking en distributie - energiemeting | 19 |  | 19 |
| 55.12 - Koudeopwekking lokaal - Splitsystemen |  | 65 | 65 |
| 55.15 - Koudeopwekking lokaal - Dry cooler | 15 |  | 15 |
| 55.16 - Koudeopwekking lokaal - Koeltoren |  | 9 | 9 |
| 55.21 - Koudeopwekking centraal - compressorensystemen | 36 |  | 36 |
| 55.26 - Koudeopwekking centraal - Waterpompsystemen |  | 7 | 7 |
| 55.29 - Koudeopwekking centraal - Koudeopslag |  | 7 | 7 |
| 55.3 - Koudedistributie |  | 160 | 160 |
| 56.01 - Warmtedistributie - energiemeting | 18 |  | 18 |
| 56.1 - Warmtedistributie - Water (Centrale Verwarming) | 269 |  | 269 |
| 57.3 - Luchtbehandeling - centrale mechanische afzuiging |  | 313 | 313 |
| 57.4 - Luchtbehandeling - lokale mechanische ventilatie |  |  | 0 |
| 57.6 - Luchtbehandeling - centrale mechanische afzuiging |  | 304 | 304 |
| 57.7 - luchtbehandeling - centrale voorzieningen |  | 283 | 283 |
| 57.76 - luchtbehandeling - airco unit | 3 |  | 3 |
| 61.11.3 - Noodstroom - Aggregaat |  | 25 | 25 |
| 61.11.4 - Noodstroom - Brandstoftank incl leidingen en appendages |  | 27 | 27 |
| 61.11.5 - Noodstroom - Besturingskast |  | 22 | 22 |
| 61.11.6 - Noodstroom - UPS | 4 |  | 4 |
| 61.2 - Aardings- en potentiaalvereffeningsinstallatie | 31 |  | 31 |
| 61.3 - Kanalisatie | 64 |  | 64 |
| 61.52 - Laagspanningsinstallatie | 135 |  | 135 |
| 61.55 - Laagspanning - laadvoorzieningen |  | 29 | 29 |
| 61.56 - Laagspanning - verdeelinrichtingen |  | 2385 | 2385 |
| 61.57 - Laagspanning - schakelinstallatie |  | 146 | 146 |
| 61.58 - Laagspanning - schakelmateriaal & wandcontactdozen | 211 |  | 211 |
| 61.7 - Bliksemafleiding | 16 |  | 16 |
| 63.1 - Verlichting, Standaard, Onbewaakt | 599 |  | 599 |
| 63.26 - Calamiteiten - vluchtwegbebording | 5 |  | 5 |
| 63.55 - Calamiteiten - centrale noodverlichtingsinstallatie |  | 19 | 19 |
| 63.56 - Calamiteiten - centrale accukast |  | 11 | 11 |
| 63.57 - Calamiteiten - centrale noodunit vluchtwegbebording | 86 |  | 86 |
| 63.7 - Verlichting, Reclame |  | 56 | 56 |
| 64.2 - Communicatie - Geluid |  | 143 | 143 |
| 64.3 - Communicatie - Beeld |  | 1 | 1 |
| 64.6 - Communicatie - Antenne inrichtingen | 56 |  | 56 |
| 65.10 - Informatie Management Systeem Brandveiligheid |  |  | 0 |
| 65.12 - Deurgrendelingen en ontgrendelingen |  | 40 | 40 |
| 65.14 - Aanvalskast |  | 21 | 21 |
| 65.15 - Vluchtwegplattegrond | 13 |  | 13 |
| 65.16 - Sleutelkast |  | 6 | 6 |
| 65.17 - Brandslanghaspels | 16 |  | 16 |
| 65.18 - Blusleidingen | 20 |  | 20 |
| 65.19 - Brandblussers |  | 15 | 15 |
| 65.2 - Inbraakvoorzieningen |  | 8 | 8 |
| 65.35 - Beveiliging - Gassenbeveiliging |  |  | 0 |
| 65.4 - Sociale alarmering en melding |  | 58 | 58 |
| 65.67 - Automatische Grenspassages |  | 8 | 8 |
| 65.68 - Open Grenspassages |  | 7 | 7 |
| 65.69 - Terugloopbeveiliging |  | 14 | 14 |
| 65.70 - Brandmeldinstallatie - brandmeldcentrale |  | 25 | 25 |
| 65.71 - Brandmeldinstallatie - veldcomponenten | 24 |  | 24 |
| 65.72 - Gasblusinstallatie - gasbluscentrale |  | 19 | 19 |
| 65.74 - Sprinklerinstallatie - sprinklermeldcentrale |  | 15 | 15 |
| 65.77 - Sprinklerinstallatie - alarmkleppen |  | 18 | 18 |
| 65.78 - Ontruimingsalarminstallatie - ontruimingsmeldcentrale | 12 |  | 12 |
| 65.79 - Ontruimingsalarminstallatie - veldcomponenten | 8 |  | 8 |
| 66.1 - Liften |  | 88 | 88 |
| 66.21 - Roltrappen |  | 51 | 51 |
| 66.22 - Rolpaden |  | 36 | 36 |
| 66.23 - Hellingbanen |  | 4 | 4 |
| 66.31 - Goederenlift | 6 |  | 6 |
| 66.32 - Goederenheffers |  |  | 0 |
| 66.39 - Karrenregulateur |  |  | 0 |
| 66.4 - Buizensysteem | 8 |  | 8 |
| 66.51 - Bagagekarren Shopper |  |  | 0 |
| 66.52 - Bagagekarren Ruimbagage |  |  | 0 |
| 68.11 - Procesbeheer - regeling en besturing | 374 |  | 374 |
| 68.12 - Procesbeheer - bewaking en monitoring | 171 |  | 171 |
| 68.13 - Procesbeheer - detectie en meting | 5 |  | 5 |
| 71.12.1 - Bebording en Bewegwijzering - Verkeersborden |  |  | 0 |
| 71.12.2 - Bebording en Bewegwijzering - Onverlicht |  |  | 0 |
| 71.12.3 - Bebording en Bewegwijzering - Verlicht | 870 |  | 870 |
| 71.12.4 - Bebording en Bewegwijzering - Dynamisch |  | 102 | 102 |
| 71.13 - Kunstwerken (Collectie) |  | 11 | 11 |
| 71.16 - Markeringen | 7 |  | 7 |
| 71.18 - Slagbomen |  | 5 | 5 |
| 72.11.1 - Meubilering - Zitgelegenheden |  | 7 | 7 |
| 72.11.3 - Meubilering - Balies |  | 14 | 14 |
| 72.12 - Zonwering | 18 |  | 18 |
| 72.14 - Aanrijdbeveiliging |  | 142 | 142 |
| 72.17 - Bagagelocker |  | 1 | 1 |
| 72.24 - BHV middelen - kast | 8 |  | 8 |
| 72.25 - BHV middelen - EVAC-chair | 8 |  | 8 |
| 73.1 - Vaste keukenvoorzieningen |  | 97 | 97 |
| 74.1.1 - Sanitaire voorzieningen - Dames |  | 52 | 52 |
| 74.1.2 - Sanitaire voorzieningen - Heren | 63 |  | 63 |
| 74.1.3 - Sanitaire voorzieningen - MIVA | 7 |  | 7 |
| 74.1.6 - Sanitaire voorzieningen - Douche |  |  | 0 |
| 74.1.7 - Sanitaire voorzieningen - was/kleed combinatie | 15 |  | 15 |
| 74.1.8 - Sanitaire voorzieningen - werkkast |  | 63 | 63 |
| 75.13 - Gevelonderhoudsvoorzieningen - liften |  | 35 | 35 |
| 75.14 - Gevelonderhoudsvoorzieningen - ladders |  | 29 | 29 |
| 81.1 - Afzettingen en Banklining | 14 |  | 14 |
| 82.1 - Losse gebruiksvoorzieningen |  | 29 | 29 |
| 82.23 - Weegplateaus |  |  | 0 |
| 83.1 - Losse keukenvoorzieningen |  | 19 | 19 |
| 85.2 - Losse onderhoudsvoorzieningen - bijzonder |  |  | 0 |
| 90.21 - Terrein - Opstallen, gebouwtjes met speciale functie |  |  | 0 |
| 90.34.2 - Toegangen - Rolpoort |  |  | 0 |
| 99.3 - Voertuigen - overig |  | 6 | 6 |
| Totaal | 6172 | 6440 | 12619 |

Perceel 5b.

| STD - Omschrijving | Cluster* | Aantal | Totaal |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.00 - Buitenwand - Vaste zonwering | 5 |  | 5 |
| 21.11 - Buitenwand (niet constructief) - Massief | 24 |  | 24 |
| 21.13 - Buitenwand (niet constructief) - Systeemwand |  |  | 0 |
| 21.14 - Buitenwand (niet constructief) - Vlieswand |  |  | 0 |
| 21.16 - Buitenwand (niet constructief) - Boeiboord | 6 |  | 6 |
| 21.21 - Buitenwand (constructief) - Massief | 23 |  | 23 |
| 22.11 - Binnenwand (niet constructief) - Massief |  |  | 0 |
| 22.13 - Binnenwand (niet constructief) - Systeemwand | 39 |  | 39 |
| 23.00 - Vloeren (dilataties) | 9 |  | 9 |
| 23.1 - Vloeren (niet constructief) |  |  | 0 |
| 23.2 - Vloeren (constructief) | 24 |  | 24 |
| 24.1 - Trappen | 139 |  | 139 |
| 24.2 - Hellingen | 24 |  | 24 |
| 24.3 - Ladders | 33 |  | 33 |
| 25.11 - Verhardingen - bitumineus gebonden | 4 |  | 4 |
| 25.13 - Verhardingen - tegels/klinkers | 6 |  | 6 |
| 27.01 - Daken (valbeveiliging) |  | 26 | 26 |
| 27.2 - Daken (constructief) | 24 |  | 24 |
| 28.1.1 - Kolommen | 95 |  | 95 |
| 28.1.2 - Liggers | 25 |  | 25 |
| 31.01 - Beglazingen | 4 |  | 4 |
| 31.10 - Buitenwandopeningen - sparingen & doorvoeringen | 3 |  | 3 |
| 31.2 - Buitenwandopeningen - Gevuld met ramen | 24 |  | 24 |
| 31.30 - Deuren | 186 |  | 186 |
| 31.35 - Overheaddeuren |  | 1 | 1 |
| 31.4 - Buitenwandopeningen - Gevuld met puien | 24 |  | 24 |
| 32.10 - Binnenwandopeningen - sparingen en doorvoeringen | 31 |  | 31 |
| 32.2 - Binnenwandopening - Gevuld met ramen | 15 |  | 15 |
| 32.23 - Schuiframen |  |  | 0 |
| 32.30 - Deuren |  | 547 | 547 |
| 32.31 - Draaideuren |  | 58 | 58 |
| 32.32 - Schuifdeuren |  | 131 | 131 |
| 32.35 - Overheaddeuren |  | 102 | 102 |
| 32.36 - Rolluiken |  | 210 | 210 |
| 32.37 - Vouwdeuren |  | 10 | 10 |
| 32.38 - Dubbele deuren |  | 34 | 34 |
| 32.39 - Wisselgatedeuren |  | 222 | 222 |
| 32.4 - Binnenwandopeningen - Gevuld met puien |  |  | 0 |
| 34.1 - Balustrade | 119 |  | 119 |
| 34.2 - Leuning | 24 |  | 24 |
| 37.2 - Dakopening - Gevuld | 26 |  | 26 |
| 41. - Buitenwandafwerking | 173 |  | 173 |
| 42. - Binnenwandafwerking | 515 |  | 515 |
| 43. - Vloerafwerking | 628 |  | 628 |
| 44.1 - Trapafwerking | 59 |  | 59 |
| 44.2 - Hellingafwerking |  |  | 0 |
| 45.1 - Plafondafwerking - Verlaagd | 407 |  | 407 |
| 45.2 - Plafondafwerking - Niet verlaagd |  |  | 0 |
| 47. - Dakafwerking | 109 |  | 109 |
| 49.1 - Afwerking - Kolommen | 102 |  | 102 |
| 49.2 - Afwerking - Liggers | 24 |  | 24 |
| 51.15 - Lokale warmte opwekking - elektrisch | 18 |  | 18 |
| 51.2 - Centrale warmte opwekking (Ketel) | 47 |  | 47 |
| 51.4 - Warmte-Kracht Koppeling (WKK) |  |  | 0 |
| 51.51 - Warmtepomp | 12 |  | 12 |
| 52.12 - Afvoeren - regenwater, afvoerinstallatie - buiten het gebouw |  |  | 0 |
| 52.25 - Faecalienafvoer - buffersysteem |  | 3 | 3 |
| 52.36 - Afvalwater - pompsysteem |  | 57 | 57 |
| 52.37 - Afvalwater - Leidingen en appendages | 135 |  | 135 |
| 52.39 - Afvalwater - olie afscheider |  | 16 | 16 |
| 52.81 - Afvalwater - vetvanginstallatie |  | 9 | 9 |
| 52.82 - Afvalwater - bezinktank |  | 7 | 7 |
| 52.83 - Afvalwater - goot | 60 |  | 60 |
| 53.14 - Water - drukverhoginginstallatie |  | 13 | 13 |
| 53.17 - Water - Leidingen en Appendages | 18 |  | 18 |
| 53.18 - Water - drinkwaterkoeler |  | 57 | 57 |
| 53.2 - Verwarmd tapwater |  | 93 | 93 |
| 53.55 - Waterbehandeling - Spoelautomaat |  | 12 | 12 |
| 53.57 - Waterbehandeling - Onthardingsinstallatie |  | 2 | 2 |
| 53.58 - Waterbehandeling - Ozoninstallatie |  | 3 | 3 |
| 53.65 - Bluswater - pompsysteem |  | 1 | 1 |
| 54.2 - Gas - Perslucht & Vacuum |  | 6 | 6 |
| 54.62 - Aardgas - Leidingen en appendages | 22 |  | 22 |
| 55.01 - Koude opwekking en distributie - energiemeting | 18 |  | 18 |
| 55.12 - Koudeopwekking lokaal - Splitsystemen |  | 139 | 139 |
| 55.15 - Koudeopwekking lokaal - Dry cooler | 10 |  | 10 |
| 55.16 - Koudeopwekking lokaal - Koeltoren |  | 4 | 4 |
| 55.21 - Koudeopwekking centraal - compressorensystemen | 21 |  | 21 |
| 55.26 - Koudeopwekking centraal - Waterpompsystemen |  | 6 | 6 |
| 55.29 - Koudeopwekking centraal - Koudeopslag |  | 8 | 8 |
| 55.3 - Koudedistributie |  | 150 | 150 |
| 56.01 - Warmtedistributie - energiemeting | 8 |  | 8 |
| 56.1 - Warmtedistributie - Water (Centrale Verwarming) | 228 |  | 228 |
| 57.3 - Luchtbehandeling - centrale mechanische afzuiging |  | 465 | 465 |
| 57.4 - Luchtbehandeling - lokale mechanische ventilatie |  | 2 | 2 |
| 57.6 - Luchtbehandeling - centrale mechanische afzuiging |  | 435 | 435 |
| 57.7 - luchtbehandeling - centrale voorzieningen |  | 274 | 274 |
| 57.76 - luchtbehandeling - airco unit |  |  | 0 |
| 61.11.3 - Noodstroom - Aggregaat |  | 23 | 23 |
| 61.11.4 - Noodstroom - Brandstoftank incl leidingen en appendages |  | 22 | 22 |
| 61.11.5 - Noodstroom - Besturingskast |  | 12 | 12 |
| 61.11.6 - Noodstroom - UPS | 5 |  | 5 |
| 61.2 - Aardings- en potentiaalvereffeningsinstallatie | 31 |  | 31 |
| 61.3 - Kanalisatie | 97 |  | 97 |
| 61.52 - Laagspanningsinstallatie | 188 |  | 188 |
| 61.55 - Laagspanning - laadvoorzieningen |  | 50 | 50 |
| 61.56 - Laagspanning - verdeelinrichtingen |  | 1796 | 1796 |
| 61.57 - Laagspanning - schakelinstallatie |  | 125 | 125 |
| 61.58 - Laagspanning - schakelmateriaal & wandcontactdozen | 188 |  | 188 |
| 61.7 - Bliksemafleiding | 23 |  | 23 |
| 63.1 - Verlichting, Standaard, Onbewaakt | 942 |  | 942 |
| 63.26 - Calamiteiten - vluchtwegbebording | 1 |  | 1 |
| 63.55 - Calamiteiten - centrale noodverlichtingsinstallatie |  | 1 | 1 |
| 63.56 - Calamiteiten - centrale accukast |  | 16 | 16 |
| 63.57 - Calamiteiten - centrale noodunit vluchtwegbebording | 127 |  | 127 |
| 63.7 - Verlichting, Reclame |  | 105 | 105 |
| 64.2 - Communicatie - Geluid |  | 84 | 84 |
| 64.3 - Communicatie - Beeld |  | 8 | 8 |
| 64.6 - Communicatie - Antenne inrichtingen | 18 |  | 18 |
| 65.10 - Informatie Management Systeem Brandveiligheid |  |  | 0 |
| 65.12 - Deurgrendelingen en ontgrendelingen |  | 74 | 74 |
| 65.14 - Aanvalskast |  | 17 | 17 |
| 65.15 - Vluchtwegplattegrond | 16 |  | 16 |
| 65.16 - Sleutelkast |  | 10 | 10 |
| 65.17 - Brandslanghaspels | 71 |  | 71 |
| 65.18 - Blusleidingen | 24 |  | 24 |
| 65.19 - Brandblussers |  | 47 | 47 |
| 65.2 - Inbraakvoorzieningen |  | 41 | 41 |
| 65.35 - Beveiliging - Gassenbeveiliging | 24 |  | 24 |
| 65.4 - Sociale alarmering en melding |  | 65 | 65 |
| 65.67 - Automatische Grenspassages |  | 4 | 4 |
| 65.68 - Open Grenspassages |  | 6 | 6 |
| 65.69 - Terugloopbeveiliging |  | 28 | 28 |
| 65.70 - Brandmeldinstallatie - brandmeldcentrale |  | 46 | 46 |
| 65.71 - Brandmeldinstallatie - veldcomponenten | 43 |  | 43 |
| 65.72 - Gasblusinstallatie - gasbluscentrale |  | 10 | 10 |
| 65.74 - Sprinklerinstallatie - sprinklermeldcentrale |  | 11 | 11 |
| 65.77 - Sprinklerinstallatie - alarmkleppen |  | 20 | 20 |
| 65.78 - Ontruimingsalarminstallatie - ontruimingsmeldcentrale | 14 |  | 14 |
| 65.79 - Ontruimingsalarminstallatie - veldcomponenten | 4 |  | 4 |
| 66.1 - Liften |  | 99 | 99 |
| 66.21 - Roltrappen |  | 45 | 45 |
| 66.22 - Rolpaden |  | 40 | 40 |
| 66.23 - Hellingbanen |  | 12 | 12 |
| 66.31 - Goederenlift | 2 |  | 2 |
| 66.32 - Goederenheffers |  | 4 | 4 |
| 66.39 - Karrenregulateur |  | 2 | 2 |
| 66.4 - Buizensysteem | 7 |  | 7 |
| 66.51 - Bagagekarren Shopper |  |  | 0 |
| 66.52 - Bagagekarren Ruimbagage |  |  | 0 |
| 68.11 - Procesbeheer - regeling en besturing | 378 |  | 378 |
| 68.12 - Procesbeheer - bewaking en monitoring | 188 |  | 188 |
| 68.13 - Procesbeheer - detectie en meting | 8 |  | 8 |
| 71.12.1 - Bebording en Bewegwijzering - Verkeersborden |  | 3 | 3 |
| 71.12.2 - Bebording en Bewegwijzering - Onverlicht | 16 |  | 16 |
| 71.12.3 - Bebording en Bewegwijzering - Verlicht | 867 |  | 867 |
| 71.12.4 - Bebording en Bewegwijzering - Dynamisch |  | 119 | 119 |
| 71.13 - Kunstwerken (Collectie) |  | 13 | 13 |
| 71.16 - Markeringen | 24 |  | 24 |
| 71.18 - Slagbomen |  | 3 | 3 |
| 72.11.1 - Meubilering - Zitgelegenheden |  | 7 | 7 |
| 72.11.3 - Meubilering - Balies |  | 5 | 5 |
| 72.12 - Zonwering | 27 |  | 27 |
| 72.14 - Aanrijdbeveiliging |  | 171 | 171 |
| 72.17 - Bagagelocker |  | 1 | 1 |
| 72.24 - BHV middelen - kast | 7 |  | 7 |
| 72.25 - BHV middelen - EVAC-chair | 7 |  | 7 |
| 73.1 - Vaste keukenvoorzieningen |  | 84 | 84 |
| 74.1.1 - Sanitaire voorzieningen - Dames |  | 86 | 86 |
| 74.1.2 - Sanitaire voorzieningen - Heren | 126 |  | 126 |
| 74.1.3 - Sanitaire voorzieningen - MIVA | 8 |  | 8 |
| 74.1.6 - Sanitaire voorzieningen - Douche | 1 |  | 1 |
| 74.1.7 - Sanitaire voorzieningen - was/kleed combinatie | 8 |  | 8 |
| 74.1.8 - Sanitaire voorzieningen - werkkast |  | 71 | 71 |
| 75.13 - Gevelonderhoudsvoorzieningen - liften |  | 25 | 25 |
| 75.14 - Gevelonderhoudsvoorzieningen - ladders |  | 25 | 25 |
| 81.1 - Afzettingen en Banklining | 60 |  | 60 |
| 82.1 - Losse gebruiksvoorzieningen |  | 62 | 62 |
| 82.23 - Weegplateaus |  | 7 | 7 |
| 83.1 - Losse keukenvoorzieningen |  | 37 | 37 |
| 85.2 - Losse onderhoudsvoorzieningen - bijzonder |  | 1 | 1 |
| 90.21 - Terrein - Opstallen, gebouwtjes met speciale functie | 20 |  | 20 |
| 90.34.2 - Toegangen - Rolpoort |  | 2 | 2 |
| 99.3 - Voertuigen - overig |  | 10 | 10 |
|  | 7120 | 6658 | 13826 |