## Blad1
Tappuntenlijst Regio Noord |  |  |  | Waarden
ObjectCode | Objectnaam | Gebouwcode | Gebouwnaam | Som van douche | Som van aanrecht | Som van fontein | Som van hoekfontein | Som van ligbad | Som van spoelbak | Som van toilet | Som van toilet hangend | Som van uitstortgootsteen | Som van urinoir | Som van wasbak | Som van wastrog | Som van waterpunt
02G01 | OT MARNEWAARD | 217 | Uitkijktoren
02G02 | SB MARNEWAARD | 1 | Schuilloods | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 4 | 3
|  | 2 | Controletoren | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
02G03 | ANTENNEPARK SCHIERMONNIKOOG | 1 | Zend- / Ontvangststation
02G04 | UTC MARNEHUIZEN | 01 | Oefenwoning Type A
03G03 | DLP EN STEIGER EEMSHAVEN | 1 | Kantoorgebouw KMAR | 1 | 1 |  |  |  | 1
04F03 | WONINGEN VLIELAND | 1 | Woning Duinweg 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | 10 | Woning Helmweg 4 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2
|  | 11 | Woning Lutinelaan 1b | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1
|  | 12 | Woning Lutinelaan 16 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 6 | Woning Duinweg 11 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | 7 | Woning Burgemeester Rablaan 3 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3
|  | 8 | Woning Burgemeester Rablaan 5 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3
04F06 | SCHIETRANGE VLIEHORS | 05 | Gasverdeelstation
|  | 1 | Wachtgebouw | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2
|  | 11 | Sportgebouw |  | 1 |  |  | 4 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 2
|  | 13 | Waarnemingstoren |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 1
|  | 25 | Magazijn | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 51 | KLu Verzamelgebouw | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 3 |  | 1 |  | 2
|  | N | Garage Werkplaats | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 4
|  | P | Garage Werkplaats | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 |  |  | 3 | 4
|  | W1 | Hoofdwaarnemingstoren | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
04F07 | SAR VLIELAND | 1 | SAR-gebouw | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 4
05A05 | ANTENNEPARK TERSCHELLING | 1 | Zend- / Ontvangststation
05A10 | MUNITIECONTAINER LONGWAY | 1 | Munitiecontainer
05G02 | ZENDERCOMPLEX TE RIED | 10 | Installatiegebouw
|  | B | Magazijn |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | C | Zendergebouw | [6 empty] | 1 |  |  |  | 3
|  | L | Kantoorunit | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
05G03 | POST HARLINGEN HAVEN | 1 | Zeecontainer
05G05 | POST HARLINGEN | 1 | Groepsbureau Harlingen
05H02 | MMC BEETGUMERMOLEN | M10 | Opslag
|  | M30 | Kantoorgebouw | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 2 | 7
|  | M33 | Onderhoudsgebouw | [6 empty] | 3 |  |  |  | 7
|  | M8 | Onderhoudsgebouw | [6 empty] | 1
05H08 | RADARPOST NOORD TE WIER | A | Hoofdgebouw Transmitter | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 1 |  | 3
05H09 | DEPOT LEEUWARDEN | B9100 | Bunker |  | 2 |  |  |  | 1 | 1
|  | B9554 | Werkplaats |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 1
|  | B9590 | Woning | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 2
05H12 | LUNIA STATE | L1 | Lunia State | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2
06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | 500 | Bunker BOC | [6 empty] | 4
|  | 501 | Bunker SIM-KKW |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |  |  | 2 | 2
|  | 502 | Squadronbunker 323 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
|  | 503B | Squadronbunker 322 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 3
|  | C10 | Traditiekamer |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1
|  | C105 | Fuel Tank Werkplaats | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2
|  | C110 | POL-gebouw |  | 3 | 1 |  |  | 3 | 3 |  | 1 | 3 | 5 | 1 | 7
|  | C125 | Gebouw Personeel NAV / TGP |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
|  | C127 | Gebouw PVE CIS | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  | 1 | 2 | 3
|  | C128 | Onderkomen BOS-laadstation | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
|  | C129 | Stalling Baanveegauto S | [10 empty] | 1
|  | C139 | Pompstation Afs Noord | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | C140 | Stafgebouw 922 SQN | 3 | 1 | 3 |  |  | 2 | 4 |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 5
|  | C141 | Pompstation Afs Oost | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | C142 | Pompstation Afs Zuid | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | C160 | Gebouw Gladheidsbestrijding | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3
|  | C173 | Kantoorgebouw FWIT | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 6 |  | 1 | 4 | 3
|  | C185 | Stafgebouw 322 SQN |  | 3 |  |  |  | 12 | 13 |  |  | 6 | 10 |  | 8
|  | C189 | QRA Gebouw | [5 empty] | 2 | 4 |  | 1 |  | 5 |  | 4
|  | C2 | CIS-materieel | [7 empty] | 4 |  | 2 | 3
|  | C21 | Observatiepost Brandweer / TACAN |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | C22 | Brandweerkazerne | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 2 | 17
|  | C23 | Gebouw BOD |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 |  | 1 |  | 2
|  | C24 | Gebouw COPI |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3
|  | C32 | Rf Opslag Brandweer | [11 empty] | 1 | 1
|  | C33 | Kapel |  | 1 |  |  |  | 1
|  | C41 | ECM Shop | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3
|  | C43 | Werkcentrum / Kantoor 920 SQN | 8 | 4 |  |  |  | 6 | 14 |  |  | 15 | 37 | 1 | 2
|  | C44 | VVU-gebouw |  | 2 |  |  |  | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 6 |  | 2
|  | C47 | Hoofdgebouw 323 SQN | 3 | 3 | 2 |  |  | 3 | 11 |  | 2 | 8 | 9
|  | C48 | Lijngebouw 322 SQN | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  | 1 | 3 | 8
|  | C54 | Kantoor Testvliegen |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  | 1
|  | C71 | Bird Control Unit |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 1
|  | C74 | Verkeerstoren | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 4
|  | C9 | Dutch Hawker Hunter Foundation |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | F81 | Local Control Bunker 06 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | F82 | Local Control Bunker 24 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | H14 | Hangar Run-up | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | H15 | Hangar 322 SQN | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 15
|  | H16 | Hydrazinehangar | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 2
|  | H17 | Werkplaats 306 SQN | 3 | 1 | 4 |  |  | 2 | 7 |  | 2 | 6 | 9 | 2 | 7
|  | H18 | Leerdock/RAV | 4 | 2 |  |  |  | 1 | 4 | 6 |  | 3 | 16 |  | 4
|  | H3 | Hangar 920 SQN | 4 | 1 |  |  |  | 2 | 7 |  |  | 5 | 4 | 1 | 16
|  | H4 | Hangar 920 SQN | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 8 |  |  | 4 | 15
|  | H5 | Hangar GU | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 6 | 1 | 3
|  | H7 | Hangar NSL | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 1 | 3 |  | 3
|  | H8 | Hangar Schilders | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 6 | 1 | 3
|  | H9 | Hangar Vliegtuigwasplaats | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3
|  | K1 | Werkplaats Motoren | 7 | 1 |  |  |  |  | 10 |  | 1 | 11 | 8 | 4
|  | K100 | Kantoorgebouw | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  | 1 | 2 | 5
|  | K101 | Kantoorgebouw | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 3
|  | K102 | Basis Informatie Centrum | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 5
|  | K11 | Metaalbewerking / Diversen | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 8
|  | K12 | GEVO-centrum / MDD |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 2 | 3 | 1 |  | 1
|  | K14 | Wegtransport | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  | 1 | 2 | 3
|  | K2 | Wachtgebouw |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | K22 | Hondensectie 630 SQN | 3 | 5 | 1 |  |  | 5 | 2 |  |  | 1 | 3
|  | K24 | Opslag Materieel MGD |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3
|  | K30 | Gebouw Schietvereniging | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | K37 | KSP/Magazijn | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | K44 | Kantoor- / Lesgebouw OGRV |  | 2 | 4 |  |  | 2 | 23 |  | 1 |  | 22 | 3 | 9
|  | K45 | Kantoorgebouw Force Protection | 1 | 2 |  |  |  | 5 | 3 |  |  | 4 | 5
|  | K46 | Legering (Categorie II) | 27 | [5 empty] | 29 |  | 5 |  | 56
|  | K47 | RMV / Rijschool / Fitness | 4 | 2 |  |  |  | 2 | 6 |  |  | 1 | 6
|  | K49 | Stafgebouw 921 SQN | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 5 |  |  | 4 | 3
|  | K5 | Stafgebouw | 5 | 1 |  |  |  | 2 | 7 |  | 2 | 6 | 10
|  | K51 | Werkplaats Wielvoertuigen |  | 2 |  |  |  | 2 | 3 | 2 |  | 5 | 3 | 1 | 6
|  | K54 | Autohobbyclub / Duikclub |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
|  | K60 | Hoofdstafgebouw | 7 | 5 | 1 |  |  | 4 | 16 |  | 2 | 13 | 23
|  | K64 | Sportgebouw | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 7 |  | 2 | 1 | 5 |  | 20
|  | K65 | Werkplaatsen | [6 empty] | 4 |  |  |  | 3 | 1 | 3
|  | K7 | Technisch Magazijn | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | K8 | Kledingmagazijn | [6 empty] | 2 |  | 1 |  | 2
|  | K9 | Werkcentrum Houtbewerking | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2
|  | K90 | Legering (Categorie I) | 70 | 4 |  |  |  | 4 | 71 |  | 1 |  | 73
|  | K96 | Legering (Categorie II) | 48 | 2 |  |  |  | 2 | 48 |  | 1 |  | 50
|  | K97 | Bedrijfsrestaurant | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 25 |  |  | 16 | 29
|  | K98 | MGD | 8 |  |  |  |  | 2 | 14 |  |  | 6 | 40
|  | K99 | Hoofdwachtgebouw | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 5
|  | KMAR | Kantoorgebouw | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 | 7 |  | 2 | 1 | 9
|  | L1 | Bedrijfsstoffenloods | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 2
|  | L2 | Werkcentrum LOX | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 1 | 8 |  | 1
06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 1 | Wachtgebouw | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 1 | 4
|  | 10 | Toiletgebouw | [6 empty] | 4 |  | 1 | 3 | 3
|  | 11 | Werkplaats | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 4 | 7 | 1 | 3
|  | 12 | Simulator Wapensystemen | [6 empty] | 1 |  |  |  | 3
|  | 16 | Pompbedieningsgebouw | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 2 | Vaste Kampstafgebouw | 5 | 3 |  |  |  | 4 | 11 |  | 1 | 5 | 15
|  | 22 | Munitie-onderhoudsgebouw |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 3 | Commandopost | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 4
|  | 5 | Sportgebouw | [7 empty] | 8 | 2 | 3 | 11 |  | 21
|  | 6 | Legering Manschappen | 121 | [5 empty] | 85 |  | 5 | 67 | 171
|  | 7 | Keuken / Eetzaal / Kantinegebouw | 5 | 2 |  |  |  | 4 | 24 |  |  | 19 | 45
|  | 8 | Werkplaats / Wapenonderhoudsgebouw | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 7 |  | 2 | 4 | 6
|  | 9 | Toiletgebouw | [6 empty] | 4 |  | 1 | 3 | 3
06F03 | BRIGADE WADDENGEBIED | 1 | Hoofdgebouw | 3 | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 8 | 1 | 2 | 7
06F06 | ZENDERCOMPLEX BURUM | 2 | Bedieningsgebouw | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 4
|  | 3 | Zendergebouw |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2
07F03 | POST DELFZIJL | 1 | Hoofdgebouw | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 8 |  |  | 2 | 7
07F11 | ANTENNEPARK APPINGEDAM | 1 | Zenderbunker |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
08C03 | POST NIEUWESCHANS | 1 | Kantoorgebouw
08C04 | GRENSCONTROLESTROOK A7 | 1 | Sanitair Gebouw | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2
08C05 | POST WINSCHOTEN | 4 | Kantoorgebouw |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 6 |  | 3
10B11 | ANTENNEPARK KORNWERDERZAND | 1 | Zend- / Ontvangststation
10C01 | SB BREEZANDDIJK | 1 | Meethuis | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
11C01 | GENM BRUGMANSKAZERNE | 1 | Apotheek | 5 | [5 empty] | 18 |  | 3 | 6 | 31
|  | 2 | Portiersloge | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
12B06 | MC OUDEMOLEN | A1 | Magazijn Algemeen
|  | BG | Kantoor / Wachtgebouw | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 4
|  | F | Werkplaats Wielvoertuigen | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 3 | 11
|  | L1 | Magazijn | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 4
|  | L3 | Magazijn | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 3 | 1
|  | L8 | Magazijn | [10 empty] | 1
|  | L9 | Magazijn | [6 empty] | 2 |  |  | 1 | 1
|  | O | Optiek Onderhoudsgebouw | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 | 4 | 7
|  | OG | Onderhoudsgebouw | [10 empty] | 1
|  | V | Werkplaats Rupsvoertuigen | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 9
|  | W | Wachtgebouw |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 3
|  | W1 | Woning Hoofdweg 104 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4
|  | W2 | Woning Hoofdweg 102 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4
|  | W3 | Woning Hoofdweg 100 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
12B09 | DLP EELDE AIRPORT | 2 | Doorlaatpost | 2 | 1 | 4 |  |  | 1 | 7 |  |  | 1 | 4
12C01 | MMC VEENHUIZEN | 100 | Portiersloge |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 2
|  | 111 | Timmerwerkplaats | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 113 | Munitieonderhoudsgebouw | [10 empty] | 1
|  | 119 | Toiletgebouw | [6 empty] | 2 |  |  | 1 | 1
|  | 131 | Garage / Werkplaats | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 2 | 10
|  | 133 | Werkploegenverblijf | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 5
|  | 135 | Kantoorgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | 160 | Wachtlokaal |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 240 | Schaftlokaal |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 340 | Schaftlokaal |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 440 | Schaftlokaal |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 600A | Wachtgebouw | [6 empty] | 2 |  |  | 1 | 3
|  | 630 | Magazijn Algemeen | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 631 | Kantoor / Kantinegebouw | 4 | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 4 | 1 | 5 | 11
|  | 633 | Pakmiddelen Aflakstraat | [6 empty] | 1 |  |  |  | 4
|  | 640 | Munitie Werkplaats | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 3
|  | 642 | Munitieaflakstraat |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
|  | 643 | Munitiewerkplaats | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 3
12C02 | KC VEENHUIZEN | 1 | Kantoorgebouw | 3 | 3 | 1 |  |  | 3 | 12 |  | 1 | 9 | 14
|  | 2 | Bedrijfsgebouw | 2 | [5 empty] | 3 |  | 2 | 1 | 11 |  | 2
12C03 | SB WITTEN | 05 | Schietbaan 2/3
|  | 1 | Kantine | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 6 |  | 1 | 4 | 3
|  | 2 | Schijvenloods | [10 empty] | 1
|  | 5A | Toiletunit | [6 empty] | 4 |  | 1 | 4 | 5
12D03 | KC ASSEN | 1 | Burogebouw | 1 | [5 empty] | 10 |  |  |  | 15
|  | 2 | Bureaugebouw | 1 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 5
12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 02 | BOS-opslag
|  | 10 | Keuken / Eetzalen | 2 | [5 empty] | 7 |  |  | 2 | 12 | 1 | 2
|  | 100 | Wachtgebouw | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 1 | 4
|  | 11 | Legering Manschappen | 36 | 9 |  |  |  | 9 | 36 |  | 26 |  | 61
|  | 110 | Bureelgebouw MDD | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 2
|  | 12 | Telefooncentrale | 3 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 8
|  | 123 | Simulatorgebouw | [6 empty] | 6 |  |  | 8 | 4
|  | 124 | SIMKKW | [7 empty] | 3 | 1 | 2 | 2
|  | 14 | Kantoorgebouw | 18 | 3 |  |  |  | 4 | 27 |  | 11 | 32 | 36
|  | 140 | Legering Manschappen | 27 | 48 | 27 |  |  | 63 | 27 |  | 1
|  | 141 | Legering Manschappen | 27 | 45 |  |  |  | 63 | 27 |  | 1
|  | 142 | Legering Manschappen | 27 | 48 | 27 |  |  | 63 | 27 |  | 1
|  | 143 | Legering Manschappen | 27 | 45 |  |  |  | 63 | 27 |  | 1
|  | 15 | Kantoorgebouw | 24 | [5 empty] | 22 |  | 8 | 25 | 42
|  | 150 | Legering Onderofficieren | 38 | 3 |  |  |  | 3 | 39 |  | 2 |  | 73
|  | 151 | Legering Onderofficieren | 40 | 4 | 1 |  |  | 4 | 40 |  | 2 |  | 71
|  | 152 | Legering Onderofficieren | 48 | [5 empty] | 48 |  | 3 |  | 150
|  | 16 | Kantoorgebouw | 14 | 3 | 8 |  |  | 4 | 32 |  | 4 | 23 | 35
|  | 17 | Legeringsgebouw | 15 | [5 empty] | 13 |  | 7 | 16 | 34
|  | 18 | Legeringsgebouw | 15 | [5 empty] | 13 |  | 4 | 15 | 34
|  | 19 | Legeringsgebouw | 15 | 1 |  |  |  |  | 13 |  | 4 | 15 | 39
|  | 20 | Sportgebouw | 3 | 1 |  |  |  | 2 | 11 |  | 1 | 5 | 7 |  | 16
|  | 22 | Kantoorgebouw | 3 | 2 |  |  |  | 1 | 7 |  | 3 | 6 | 8
|  | 32 | MGD | 3 | 13 |  |  |  | 11 | 6 |  | 1 | 1 | 11
|  | 35 | Pompgebouw | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 36 | Legeringsgebouw | 38 | 4 |  |  |  | 6 | 52 |  |  | 24 | 97
|  | 37 | Magazijn | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 39 | Magazijn | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 4
|  | 4042 | Werkplaats | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 5 |  |  | 5 | 11
|  | 4143 | Werkplaats | 4 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 10
|  | 55 | Werkplaats | 6 | 5 |  |  |  | 7 | 17 |  | 5 | 19 | 32 | 2 | 6
|  | 56 | Werkplaats Diversen |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 3 | 3
|  | 6 | Lesgebouw | [6 empty] | 4 |  |  | 3 | 7
|  | 60 | Magazijn / Kantoor | [6 empty] | 4 |  |  | 1 | 11
|  | 7 | Lesgebouw | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | 3
|  | 8 | Traditiekamer | [6 empty] | 5 |  |  |  | 7
|  | 80 | 2e Echelons Werkplaats | 5 | 2 |  |  |  | 2 | 7 |  | 6 | 11 | 15 | 1 | 3
|  | 9 | Kantine / Filmzaal | 4 | [5 empty] | 29 |  |  | 17 | 39
12D10 | OT DE HAAR | 3 | Transformatorgebouw
16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | 1 | Kantoorgebouw | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 2 | 4
|  | 106 | KEK-gebouw | 3 | 13 |  |  |  | 24 | 30 |  |  | 18 | 66
|  | 128 | Sportgebouw | 3 | 1 | 6 |  |  | 1 | 9 |  | 3 | 1 | 4 |  | 21
|  | 130 | Legering | 36 | 60 | 35 |  |  | 84 | 36 |  | 2 |  | 1
|  | 132 | Legering | 36 | 24 | 36 |  |  | 84 | 36 |  | 2
|  | 134 | Legering | 36 | 60 | 35 |  |  | 84 | 36 |  |  |  | 3
|  | 136 | Legering | 36 | 60 | 35 |  |  | 83 | 36 |  |  |  | 3
|  | 138 | Legering | 36 | 60 | 35 |  |  | 83 | 36 |  |  |  | 3
|  | 140 | Legering | 36 | 59 | 31 |  |  | 82 | 36 |  |  |  | 8
|  | 150 | Legering | 54 | 6 | 32 |  |  | 6 | 54 |  |  |  | 94
|  | 152 | Legering | 55 | 6 | 34 |  |  | 6 | 55 |  |  |  | 93
|  | 154 | Legering | 57 | 6 | 12 |  |  | 6 | 56 |  |  |  | 118
|  | 160 | Kantoorgebouw | 6 | 9 |  |  |  | 32 | 24 |  | 3 | 21 | 6 | 21 | 99
|  | 162 | Kantoorgebouw | 6 | 7 |  |  |  | 6 | 24 |  | 3 | 21 | 30 | 14 | 90
|  | 170 | Kantoorgebouw |  | 3 |  |  |  | 3 | 1 | 23 | 3 | 21 | 30 | 18 | 96
|  | 172 | Kantoorgebouw |  | 3 |  |  |  | 3 | 1 | 23 | 3 | 21 | 30 | 18 | 96
|  | 206 | Wachtgebouw Tentenkamp |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | 207 | Facilitair gebouw | 12 | [6 empty] | 11 |  | 5 | 2 | 4 | 10
|  | 208 | Centrale Wapenkamer | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 8 | 24
|  | 210 | 22 Punts Werkplaats | 6 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 22
|  | 212 | 14 Punts Werkplaats | 6 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 19
|  | 221 | Kantoorgebouw | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3
|  | 250 | Gezondheidscentrum MGD | 9 |  | 1 |  |  |  | 10 |  | 1 | 2 | 36
|  | AA | Telefooncentrale |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 5
|  | AB | Bureau Schietbaanbeheerder | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 5 | 7
|  | D08 | Magazijn | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 2
|  | D11 | Magazijn |  | 1 |  |  |  | 1
|  | D12 | Magazijn | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | D13 | Magazijn |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
|  | D14 | Magazijn | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 2
|  | D15 | Magazijn | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | 3
|  | D16 | Magazijn |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2
|  | D17 | Magazijn | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | 3
|  | D18 | Magazijn | 1 | [5 empty] | 2 |  | 2 | 3 | 4
|  | E | Instructie GNK | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | 5 |  | 1
|  | G02 | Magazijn | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | HC | Kantoor / Legering | 24 | 1 |  |  |  | 1 | 24 |  |  | 20 | 74
|  | HF | Kantoorgebouw | 24 | 4 |  |  |  | 3 | 24 |  | 16 | 16 | 49
|  | HI | Kantoorgebouw | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 8 |  |  | 8 | 11
|  | HJ | Kantoorgebouw | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 6 |  | 1 | 4 | 12
|  | HK | Kantoorgebouw | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 9 |  | 2 | 4 | 10
|  | HL | Kantoorgebouw | 6 | 1 |  |  |  | 1 | 8 |  | 2 | 4 | 11
|  | HM | Kantoorgebouw | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 8 |  | 2 | 4 | 10
|  | I02 | Ketelhuis | [10 empty] | 1
|  | OK | Overkapping DLS | [10 empty] | 1
|  | R01 | Magazijn |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 3 | 7
|  | R02 | Magazijn |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | R03 | Magazijn | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 5 | 2 | 6
|  | R04 | Magazijn |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2
|  | R05 | Simulatorgebouw |  |  | 6 |  |  |  | 10 |  | 1
|  | R06 | Magazijn | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
|  | R07 | Voertuigenstalling |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 6
|  | R08 | Magazijn | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
|  | R10 | Werkplaats | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 6 |  | 1 | 6 | 14 | 3
|  | R11 | Werkplaats | 6 | 2 |  |  |  | 3 | 8 |  | 1 | 6 | 20 | 1 | 3
|  | SP | Installatiegebouw Spuitplaats |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | T | Magazijn |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 5 | 1 | 2 | 6
|  | T02 | Werkplaats |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | T02B | Kantoorgebouw |  | 1 |  |  |  | 1
|  | T03 | Magazijn | 4 | 3 |  |  |  | 3 | 4 |  | 2 | 3 | 3 | 1 | 4
|  | TU1 | Toiletunit | [6 empty] | 5 |  |  | 2 | 4
|  | U | Lesgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 7 |  |  | 10 | 7
|  | WG | Wachtgebouw | 4 | 2 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 2 | 6
|  | Y | Werkplaats | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 2 | 3 | 1
16G04 | OT HAVELTE WEST | 11 | Hoofdwachttoren
|  | 20 | Toiletgebouw | [6 empty] | 2
16G06 | LC STEENWIJK | A | Magazijn / Kantoorgebouw | 2 | [5 empty] | 6 |  |  | 2 | 16
|  | C | Portiersloge | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
16H04 | BRIGADE DRENTHE-IJSSELSTREEK | 1 | Kantoorgebouw | 4 | 3 |  |  |  | 1 | 17 |  |  | 9 | 20
16H05 | KC OFF HOTEL JPK | S | Kantoorgebouw | 13 | 3 |  |  |  | 4 | 31 |  |  | 19 | 18
|  | S8 | Kantoorunit | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 1 | 4
17C02 | MMC RUINEN | 10 | Kantoorgebouw | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 3 | 7
|  | BG | Kantoor / Wachtgebouw | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 2 | 7
|  | BW | Kantoor / Wachtgebouw | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 3
|  | K | Magazijn | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2
|  | L4 | Goederenmagazijn |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | W1 | Defensieweg 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3
|  | W4 | Defensieweg 10 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1
|  | W5 | Defensieweg 14 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1
|  | WP1 | Magazijn Algemeen | [6 empty] | 2 |  |  |  | 3
|  | WP2 | Visuele Controle Retourmunitie | [6 empty] | 2 |  |  |  | 3
17H01 | TOPOGRAFISCHE DIENST | 1 | Kantoorgebouw | 2 | 5 | 2 |  |  | 3 | 49 |  | 10 |  | 66
18A04 | POST TER APEL | 1 | Kantoorgebouw
21F02 | MMC STAPHORST | A1 | Munitiemagazijn
|  | BW | Kantoor / Wachtgebouw | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
|  | DW1 | Woning JJ Gorterlaan 2 | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 4
|  | O | Munitieonderhoudsgebouw | [8 empty] | 1
21G09 | KC MEPPELERSTRAATWEG 19 | 1 | Hoofdgebouw | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 9 |  |  | 5 | 12
|  | 2 | Instructiegebouw | [6 empty] | 2 |  |  | 1 | 6
21G16 | DVD DIRECTIE NOORD | 1 | Kantoorgebouw | 2 | 12 |  |  |  | 10 | 21 |  | 6 | 14 | 25
21G17 | DISTRICT NOORD-OOST | 1 | Kantoorgebouw | 5 | 4 |  |  |  | 2 | 19 | 2 | 4 | 5 | 19
|  | 7 | IBT-centrum | 5 |  | 3 |  |  |  |  | 19 | 1 | 3 | 12 |  | 14
22E05 | MC COEVORDEN | 2 | Windmolen 2
|  | B | Onderhoudsgebouw | 1 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 2 | 5
|  | C | Onderhoudsgebouw | 4 | [5 empty] | 6 |  | 1 | 7 | 13 | 1 | 4
|  | L | Werkplaats | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | M | Acculaadgebouw | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | PC2 | Porta Cabin | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | 4
|  | PC3 | Porta Cabin | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | 4
|  | V | Kantine |  | 3 |  | 1 |  | 4 | 6 |  | 1 | 3 | 1
|  | WA | Wachtgebouw | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | 6
|  | X | Kantoorgebouw | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2
22E06 | MMC COEVORDEN | BB4 | Transformator
|  | R2 | Wachtgebouw |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1
22E08 | BRIGADE OOSTGRENS-NOORD | 1 | Brigadegebouw | 8 | 4 |  |  |  | 4 | 23 |  | 3 | 4 | 20
|  | 2 | Voertuigenstalling | [8 empty] | 1
27H01 | LC LETTELE | A | Wapenkamer | [10 empty] | 3
|  | B | Bureelgebouw |  | 2 |  |  |  | 2 | 9 |  | 2 | 6 | 7
|  | C | Kantine |  | 1 |  |  |  | 3 | 4 |  | 1 | 4 | 2
|  | DW1 | Woning Spanjaardsdijk 71 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1
|  | DW2 | Woning Spanjaardsdijk 75 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1
|  | E | Bureelgebouw / Expeditie | 3 | [5 empty] | 7 |  | 1 | 6 | 9
|  | G | Bureelgebouw | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2
|  | L4 | Magazijn | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 2 | 5
|  | O | Complexgebouw | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 3
|  | PS | Magazijn | [10 empty] | 1
|  | S | Expeditiemagazijn | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 3 | 5
|  | T2 | Expeditiemagazijn | 3 | [5 empty] | 6 |  |  | 3 | 10
|  | V | Sport- / Fitnessgebouw | [10 empty] | 1
|  | W | Bureelgebouw | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 2 | 2
27H05 | LC BATHMEN | A | Bureelgebouw | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | BG | Brandweergarage | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 6 |  | 2
|  | C | Kantine |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3
|  | D1 | Woning Cröddendijk 26A | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1
|  | D2 | Woning Cröddendijk 26 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1
|  | G | Bureelgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | L1 | Expeditiemagazijn | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 1 | 2
|  | L13 | Bureelgebouw | 2 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 2 | 5
|  | L16 | Magazijn Chemicaliën | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4
|  | L20 | Magazijn Chemicaliën | 7 | [5 empty] | 3 |  |  | 2 | 9
|  | L3 | Magazijn | [10 empty] | 1
|  | L5 | Magazijn | [10 empty] | 1
|  | L6 | Magazijn |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 2
|  | L7 | Magazijn | [10 empty] | 1
|  | L8 | Magazijn | [10 empty] | 1
|  | O | Bureelgebouw |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 2
|  | OP | Operatorgebouw |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | P | Privaatgebouw | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 2
|  | P2 | Privaatgebouw | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2
|  | W | Bureel / Wachtgebouw | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 7 |  |  | 6 | 7
28B05 | POMS VRIEZENVEEN | A01 | Magazijn
|  | B | Onderhoudsgebouw |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 3
|  | C1 | Onderhoudsgebouw | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 5 | 16
|  | C2 | Onderhoudsgebouw | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | E | Garage Werkplaats | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 7
|  | F | Magazijn | [10 empty] | 1
|  | J | Kantoorgebouw | [6 empty] | 3 |  |  | 3 | 4
|  | L | Onderhoudsgebouw / Magazijn | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2
|  | M | Acculaadstation | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 3
|  | NBC | Loods | [6 empty] | 1 |  |  |  | 4
|  | R | Wachtgebouw | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2
|  | S | Distributiegebouw | [6 empty] | 5 |  | 1 |  | 9
|  | V | Kantine |  | 6 |  |  |  | 4 | 6 |  | 1 | 3 | 3
|  | X | Kantoorgebouw | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
28C02 | CANADESE BEGRPL HOLTEN | 1 | Ontvangstgebouw
|  | 3 | Magazijn Algemeen | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
28H10 | POST ENSCHEDE | 1 | Kantoorgebouw |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 10 |  | 3
28H14 | ZENDERCOMPLEX LVL/GL TWENTE | B502 | Bunker | [6 empty] | 1
28H15 | MASS-RADARCOMPLEX TWENTE | C106 | Zendergebouw
28H16 | COMPLEX TWENTE | B500 | Bunker |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 3
|  | C1 | Kantoorgebouw | 4 | 5 | 8 |  |  | 5 | 14 |  | 2 | 10 | 20
|  | C104 | Hoofdwachtgebouw | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 3 | 6
|  | C5A | BOS-laadstation |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
|  | C86 | Kantoorgebouw / Magazijn | 3 |  | 3 |  |  |  | 5 |  | 1 | 2 | 5
|  | C9A | Magazijn | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 3
29C04 | POST OLDENZAAL | 1 | Post Oldenzaal | [10 empty] | 2
34B01 | DEPOT MARKELO | B6000 | Centrale Controlekamer |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | B6556 | Was- / Kleedgebouw | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 3
|  | B6590 | Kantoorgebouw |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
34B06 | TLP MARKELO | TLP1 | Controlegebouw | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
34F03 | KANTOOR FORUM | 1 | Kantoor | 6 | 8 | 2 |  |  | 9 |  | 40 | 4 | 17 | 32
34F04 | ZUIDKAMP TWENTE | RZ18A | Rijwielstalling
|  | Z18A | Legeringsgebouw | 40 | [5 empty] | 42 |  |  |  | 46
|  | Z18B | Legeringsgebouw | 40 | [5 empty] | 40 |  |  |  | 45
|  | Z18C | Legeringsgebouw | 40 | [5 empty] | 41 |  |  |  | 123
|  | Z95 | Bedrijfsrestaurant | 3 | 5 |  |  |  | 10 | 18 |  | 3 | 9 | 21
|  | Z95A | Berging Bedrijfsrestaurant | [10 empty] | 1
34G01 | KAMP HOLTERHOEK | 1 | Wachtgebouw | 2 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 2 | 6
|  | 11 | Onderhoudsgebouw | 4 | 3 |  |  |  | 1 | 4 |  | 3 | 6 | 9 | 3 | 9
|  | 15 | BOS-laadstation | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2
|  | 18 | AS-magazijn |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 3 |  | 2
|  | 19 | BBT Legering |  | 34 | 13 | 12 |  | 52 |  | 25 | 4 |  |  |  | 26
|  | 20 | Legering | 12 | 2 |  |  |  | 1 | 14 |  | 4 | 14 | 37 |  | 3
|  | 21 | Legering OFF / OO | 48 | 8 | 49 |  |  | 4 | 49 |  | 5 |  | 47 |  | 3
|  | 28 | KEK-gebouw | 2 | 8 |  |  |  | 16 | 14 |  | 4 | 5 | 19 | 3 | 2
|  | 3 | Bureel / Magazijn | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2
|  | 30 | Sportgebouw | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 |  | 1 | 3 | 6 |  | 6
|  | 30D | Sauna | 1 | [9 empty] | 1
|  | 33 | Bureelgebouw | 3 | 9 |  |  |  | 7 | 10 |  | 1 | 6 | 14
|  | 40 | C-Wapenkamer | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 7
|  | 42 | Bureelgebouw |  | 2 |  |  |  | 3 | 11 |  |  | 6 | 7 |  | 5
|  | V | Hobbyclubs | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 2
34G04 | ANTENNEPARK EIBERGEN | 6 | Controlegebouw
34G06 | RADIOPEILGEBOUW | 1 | Installatiegebouw
34G09 | KAMP LETTEBOER | 35 | Bureelgebouw | 2 | 2 |  | 1 |  | 3 | 20 |  | 7 | 18 | 18
Eindtotaal |  |  |  | 1765 | 975 | 522 | 16 | 4 | 1305 | 2683 | 205 | 312 | 1126 | 3850 | 147 | 754