## Blad1
Tappuntenlijst Regio Zuid |  |  |  | Waarden
ObjectCode | Objectnaam | Gebouwcode | Gebouwnaam | Som van douche | Som van aanrecht | Som van fontein | Som van hoekfontein | Som van ligbad | Som van spoelbak | Som van toilet | Som van toilet hangend | Som van uitstortgootsteen | Som van urinoir | Som van wasbak | Som van wastrog | Som van waterpunt
44C02 | POST MOERDIJK | 2 | Kantoorgebouw |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 1
44C03 | COMMANDO LUCHTSTRIJDKRACHTEN | 1 | Luchtmachttoren | 10 | 17 | 2 |  |  | 18 | 2 | 72 |  | 23 | 40
|  | 2 | De Cockpit | 2 | 2 | 12 |  |  | 5 | 1 | 9 |  |  | 6
44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | A | Kasteel Van Breda | 31 | 2 | 6 |  |  | 6 | 50 |  | 3 | 36 | 38 | 49 | 101
|  | B | Egmondgalerij | [6 empty] | 3 |  |  | 3 | 4
|  | B1 | Rekenkamer | [10 empty] | 2
|  | C | Arsenaal | 1 | 3 |  |  |  | 3 |  | 5 | 1 |  | 6
|  | D | Prins Willem I Paviljoen (M) |  | 1 |  |  |  | 1 | 17 | 2 |  | 13 | 15
|  | E | Prins Frederik Paviljoen | 38 |  | 9 |  |  |  | 1 | 31 | 1 | 27 | 86 |  | 1
|  | EI | Sportgebouw | 18 | 1 | 2 |  |  | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 14 |  | 17
|  | F | Prins Maurits Paviljoen | 76 | 1 | 67 |  |  | 2 | 89 |  | 10 | 7 | 88
|  | G | Aula |  |  | 1 |  |  | 1 | 6 |  | 1 | 5 | 12
|  | H | Prins Hendrikpaviljoen | 10 | 3 | 9 |  |  | 1 |  | 27 | 9 | 18 | 18
|  | I | Boothuis 1 | [10 empty] | 1
|  | II | Boothuis 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | J | Huis Van Brecht | [6 empty] | 3 | 3 |  | 4 | 8
|  | K | Voormalige Rijks HBS | 1 | 2 | 5 |  |  | 2 |  | 5 | 1 | 4 | 2
|  | L | Prins Bernhard Paviljoen | 66 | [5 empty] | 49 |  | 13 | 38 | 117
|  | M | Rijwielstalling PBP |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1
|  | NI | Toiletbarak |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 1
|  | Q | Tuinhuisje |  |  | 1
|  | S1 | Portiersloge Kraanpoort | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 4
|  | U | Tennishuisje |  | 1 |  |  |  | 1
|  | U1 | Toiletunit | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | W | Gouverneurswoning | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 8
44E07 | OVERDIEPSEPOLDER | A1 | Kantoor- / Lesgebouw | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 4
|  | B2 | Opslagloods / Werkplaats | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 7
44G04 | LCW DONGEN | A | Kantoorgebouw |  | 2 | 3 |  |  | 2 | 7 |  |  | 7 | 1
|  | AA | Magazijn | [6 empty] | 4 |  |  | 4 | 5
|  | AL | Magazijn | 3 | [5 empty] | 3 |  | 2 | 3 | 7 | 2 | 4
|  | AQ | Kantoorgebouw | 1 | 1 | 6 |  |  | 1 | 6 |  | 2 | 4
|  | B | Telecommunicatie |  | 3 | 1 |  |  | 3 | 13 |  | 3 | 13 | 11
|  | C | Radarwerkplaats | 8 | 1 | 1 |  |  | 1 | 5 |  |  | 4 | 2 | 1 | 4
|  | D | Radarwerkplaats |  | 3 | 1 |  |  | 3 | 2 |  |  | 7 | 8
|  | E | Radarwerkplaats | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | H | Werkplaats | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | O | Werkplaats TD | 1 | [5 empty] | 13 |  |  | 7 | 15 | 2 | 6
|  | Q | Garagegebouw | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 4
|  | R | Portiersloge | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | S | Kantoorgebouw | [6 empty] | 2 |  |  |  | 3
|  | T | Kantinegebouw | 7 | 5 |  |  |  | 4 | 7 |  | 2 | 7 | 6
|  | W | Kantoorgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 2
45A03 | FORT CREVECOEUR | 10 | Duikbassin | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 3
|  | 11 | Drijvende Lesaccommodatie | [6 empty] | 3 |  | 1 | 2 | 4 |  | 4
|  | 15 | Wachtgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 4 | Kantoor / Lesgebouw | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 6
45A06 | ENGELENSE GAT | 1 | Woning | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | 2 | AS-magazijn 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 3 | 9 |  | 7
|  | 3 | AS-magazijn 3 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 3 | 9 | 1 | 7
|  | 5 | Wachtgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | A | Kantine / Kantoor / Lesgebouw | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 15 |  | 2 | 12 | 13 |  | 3
|  | B | Magazijn | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4
|  | W | Onderhouds- / Instructieruimte | [6 empty] | 3 |  | 5 | 4 | 1 | 1 | 2
45B02 | DISTRICT ZUID | 1 | Kantoorgebouw | 7 | 8 |  |  |  | 16 | 25 |  |  | 12 | 15
45C10 | OT DE KAMP | 1 | Instructiegebouw |  | 1
|  | 3 | Recreatiegebouw Algemeen |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
|  | 4 | Ondergrondse Oefenfaciliteit (Metro) CBRN | [7 empty] | 4 |  | 5
45C12 | OT VUGHTSE HEIDE | B1 | Overkapping Schietbaan
|  | X | Schijvenloods | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 4 | 6
45C16 | LUNETTENKAZERNE | 1 | Magazijn / Stalling | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  | 1 | 3 | 8
|  | 14 | Lesaccomodatie |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 1 | 8 | 5
|  | 15 | Kantoor-Unit | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 16 | Onderhoudswerkplaats | 5 | 3 |  |  |  | 4 | 7 |  | 2 | 7 | 10 | 2 | 9
|  | 8 | Instructiegebouw | 7 | 2 |  |  |  | 2 | 16 |  | 1 | 4 | 15 | 11 | 22
|  | A | Legeringsgebouw |  | 9 | 35 |  |  | 9 |  | 36 | 8 |  | 65 |  | 36
|  | B | Legeringsgebouw | [6 empty] | 21 |  | 10 | 14 | 58 |  | 21
|  | C | Legeringsgebouw | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 11 |  | 1 | 10 | 13 |  | 9
|  | D | Legeringsgebouw | 61 | 3 |  |  |  | 3 | 62 |  | 2 |  | 93
|  | F | Kantoorgebouw | 2 | 1 |  |  |  |  | 11 |  |  | 6 | 14
|  | H | Magazijn | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
|  | J | Lesgebouw | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 9 |  | 1 | 4 | 7
|  | K | KEK-gebouw | 2 | 4 | 1 |  |  | 6 | 19 |  | 2 | 14 | 17
|  | L | MGD-Gebouw | 6 | 8 |  |  |  | 7 | 25 |  |  |  | 55
45C21 | VAN BREDERODEKAZERNE | 110 | Woning | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 3
|  | 112 | Woning | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 5
|  | G | Magazijn / Kantoor | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4
|  | H | Kantoorgebouw | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 8 |  | 1 | 3 | 8
|  | I | Magazijn | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 2 | 5
|  | J | Vergadergebouw | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 6 |  |  | 3 | 6
|  | K | Kantoor / Museum / Telefooncentrale | 3 | 5 |  |  |  | 4 | 11 |  | 1 | 3 | 9
|  | L | Muziekschool | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 7 |  |  | 5 | 5
|  | N | Kantoorgebouw | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 6 |  |  | 3 | 6
|  | P | Magazijn / Werkplaats |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Q | Kantoorgebouw | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 2 | 4
|  | R | Portiersloge | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 4
|  | S | Lesgebouw | 5 | 2 |  |  |  | 5 | 10 |  | 1 | 8 | 14 | 1
|  | Y | Sportgebouw | 2 | 1 | 6 |  |  | 1 | 9 |  | 3 | 1 | 9 |  | 28
|  | Z | Kantoorgebouw | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 6 |  |  | 3 | 6
45C27 | KANTOOR STATENLAAN | 1 | Huisvesting RC MGGZ |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 2
45F10 | MC DRIEHUIS | 19 | Woning | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1
|  | L3 | Magazijn | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2
|  | L7 | Les- / Instructiegebouw | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 5 | 3
|  | V1-O | Magazijn | [10 empty] | 1
|  | W | Werkplaats | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 9
|  | WB | Kantoorgebouw | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 4
45F13 | SPRINGTERREIN SCHAIJK | 10 | Bar / Fitness |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 29 | Oefenwoning | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1
|  | 31 | Oefenwoning | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1
|  | 32 | Oefenwoning | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1
|  | 50 | Portiersloge | [6 empty] | 2 |  |  |  | 3
|  | 50A | Unit Wachtgebouw |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 7 | Instructiegebouw / Lunchaccomodatie | 8 | 1 |  |  |  | 2 | 14 |  |  | 9 | 24
|  | B1 | Woning |  | 1 |  |  |  | 1
|  | I | Magazijn | 1 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 2 | 1
|  | TVO | Kantoor | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 5 |  | 1 | 1 | 2
45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 008 | Opjaagstation Drinkwater
|  | 025 | Werkplaats Hangar 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 5 | 1 | 5
|  | 027 | Werkplaats Hangar 2 | 4 | [5 empty] | 8 |  |  | 9 | 6
|  | 030 | Bureau Infrastructuurbeheer | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2
|  | 033 | Kantoorgebouw CDC/FBD |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 3 | 2
|  | 037 | Kantoor FBD / GOM | [6 empty] | 2
|  | 038 | Kantoor Wijkwachtmeester Kmar | [6 empty] | 1
|  | 041 | Werkplaats Bewapening | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
|  | 042 | Kantoor MC / BRW / CIS | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 3
|  | 071 | Kantoor Vogelman | [6 empty] | 1
|  | 082 | Zendergebouw | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 086 | Werkplaats LOX | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2
|  | 098 | Werkplaats / Stalling KLPD |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1000 | Stafgebouw 640 Sqn | 13 | 2 |  |  |  | 4 | 18 |  |  | 11 | 31 | 2 | 10
|  | 1015 | Stafgebouw 900 SQN | [7 empty] | 6 | 2 | 4 | 5 |  | 3
|  | 1018 | P&O Advies |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 |  |  |  | 2 |  | 1
|  | 1020 | Wachtgebouw Hoofdpoort | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 1022 | VVA / Open Skies | 3 | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | 2 | 4 | 4
|  | 1030 | Community Centre | 1 | 4 |  |  |  | 4 | 8 |  |  | 2 | 9
|  | 1040 | Loods Traumahelikopter | [11 empty] | 1 | 1
|  | 105 | Magazijn Vogelman | 1
|  | 1050 | Stafgebouw 312 Sqn | 15 | 2 |  |  |  | 4 | 2 | 16 | 3 | 11 | 16 | 8 | 19
|  | 1060 | Stafgebouw 313 | 15 | 2 |  |  |  | 4 | 1 | 17 | 2 | 11 | 16 | 8 | 19
|  | 1070 | Legering | 36 | 1 |  |  |  | 1 | 36 |  |  |  | 80
|  | 1096 | Kantoorgebouw | [6 empty] | 3 |  | 1 | 3 | 2
|  | 110 | Kantoorgebouw |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 2 |  | 3 | 4 |  | 2
|  | 1100 | Verkeerstoren | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 5 |  | 1
|  | 1103 | Wachtgebouw Brandweer | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 1111 | Kantoor Hondensectie | 1 | 3 |  |  |  | 4 | 4 |  | 1 | 3 | 3 |  | 3
|  | 1115 | Vault Support Facility | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 | 1 | 6
|  | 1116 | MUNSS Operations Center | 4 | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 9 | 2 | 1 | 7
|  | 123 | Schildershangar | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 1
|  | 127 | TBV C 601 SQN | [6 empty] | 3 |  |  | 3 | 2
|  | 128 | Opslag CSO | [6 empty] | 2
|  | 157 | Kantoor CSU |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 160 | VVU-ruimte (27) | 1 | [5 empty] | 1
|  | 2000 | Basis Informatie Centrum | 1 | [5 empty] | 5 |  |  | 3 | 5
|  | 2001 | Kinderdagverblijf | [6 empty] | 5 |  |  |  | 7
|  | 211 | H1 Zweefvliegclub |  | 1 |  |  |  | 4 | 2 |  | 2 | 1 | 3 |  | 2
|  | 219 | Legering (Categorie II) |  | 1 |  |  |  | 1 | 28 |  | 6 | 24 | 137 |  | 31
|  | 223 | Magazijn ISAF MASS | 1 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 2 | 3
|  | 224 | Werkplaats MT | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 3 | 4 |  | 5
|  | 225 | Hangar 5 WTC |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 5 | 5 | 2 | 12
|  | 226 | Werkplaats Systemen / NDO |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 2 | 6 |  | 2
|  | 227 | Werkplaats Houtbewerking | [6 empty] | 3 |  |  | 4 | 4
|  | 228 | Werkplaats Metaal- / Plaatbewerking | [10 empty] | 2 | 1 | 2
|  | 243 | Kantoor SVKAM | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 246 | Opslag OGRV | [6 empty] | 1
|  | 259 | Stalling / Kantoor Brandweer | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 5 |  |  | 4 | 15
|  | 260 | Hobbycentrum Pro Nobis | [6 empty] | 2 |  | 1 | 3 | 2
|  | 264 | Magazijn ISAF MASS | [10 empty] | 1
|  | 265 | Werkplaats Electro / Foto | 2 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 9
|  | 266 | Werkplaats Acculaad | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 2
|  | 269 | Kantoorgebouw WETRA |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 4 | 5 |  | 3
|  | 272 | Kantoor WMP / APV / USAFE | 6 | 1 |  |  |  | 1 | 7 |  |  | 6 | 7
|  | 276 | Werkplaats / Kantoor | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 3
|  | 278 | Stalling Voertuigen | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 3
|  | 283 | Legering (Categorie III) | [6 empty] | 12 |  |  |  | 12 |  | 12
|  | 284 | Legering (Categorie III) | [6 empty] | 12 |  |  |  | 12 |  | 12
|  | 285 | Legering (Categorie III) | [6 empty] | 18 |  |  |  | 18 |  | 18
|  | 286 | Kantoorgebouw Staf C-640 |  | 1 |  |  |  | 1 | 8 |  | 1 | 8 | 6
|  | 287 | Kastenkamers | [6 empty] | 8
|  | 288 | Kastenkamers | [6 empty] | 8
|  | 299 | Kantoor DBBO |  | 2 |  |  |  | 3 | 6 |  | 1 | 3 | 5
|  | 310 | FBD | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
|  | 311 | Werkplaats GU |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 3 |  | 1 | 6
|  | 317 | Kantoorgebouw Staf | [6 empty] | 16 |  |  | 13 | 6
|  | 331 | Legering (Categorie III) | 12 | 1 |  |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
|  | 354 | Kantoor / Werkplaats POL |  | 3 |  |  |  | 2 | 4 |  | 1 | 2 | 3 |  | 5
|  | 356 | Kantoorgebouw |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 398 | LC-bunker 06 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 399 | LC-bunker 24 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 404 | Kantoorgebouw USAFE | 3 | [5 empty] | 15 |  |  | 9 | 15 |  | 3
|  | 409 | DBBO Commandopost (211) | [6 empty] | 1
|  | 411 | Personeelsonderkomen QRA | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 4
|  | 430 | Flightsimulator | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 4
|  | 460 | Wachtgebouw WSA | [6 empty] | 2
|  | 465 | Wachtgebouw QRA | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 1
|  | 470 | Werkplaats GU |  | 1 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 4 | 1 | 2 | 12
|  | 472 | Werkplaats Run-up | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 480 | Werkplaats Fuel Maintenance | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
|  | 487 | Kantoor / Lesgebouw / Tekenkamer | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 2 | 4 |  | 1
|  | 489 | Toiletunit (518) | [6 empty] | 2
|  | 500 | Bunker OCC / Communicatie / FM |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 1 | 3
|  | 501 | Kantoorbunker |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 3 | 3
|  | 502 | Kantoorbunker (S.P.B.F.) | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | 503 | Kantoorbunker SPBF |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
|  | 504 | Kantoorbunker | [6 empty] | 2 |  |  |  | 1
|  | 609 | Hydrazinehangar | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 692 | Personeelsonderkomen | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2
|  | 695 | Installatiegebouw T32 | [8 empty] | 1
|  | 700 | Bedrijfsrestaurant | 4 | 5 |  |  |  | 10 | 33 |  |  | 20 | 43 |  | 5
|  | 756 | Wachtgebouw BOS-pomp | [6 empty] | 1
|  | 759 | Personeelsgebouw Schietbaan | 1 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 4 | 3
|  | 784 | Legering (Categorie I en II) | 80 | 2 |  |  |  | 2 | 80 |  | 4 |  | 156
|  | 785 | Washangar | 3 | [5 empty] | 2 |  | 3 | 1 | 3
|  | 787 | Opslag Bedrijfsafvalstoffen | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 4 |  | 1
|  | 788 | X-Servicing / Traumateam |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 7
|  | 824 | Logistiek Complex | 4 | [5 empty] | 7 |  |  | 5 | 9 | 2 | 6
|  | 831 | Pompgebouw POL Centrum | [6 empty] | 1
|  | 832 | Pompgebouw POL West | [6 empty] | 1
|  | 833 | Gezondheidscentrum | 8 | 1 |  |  |  | 2 | 15 |  |  | 6 | 32
|  | 834 | Kantoorgebouw | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
|  | 858 | Sporthal | 1 | [5 empty] | 7 |  | 1 | 1 | 9 |  | 20
|  | 859 | DBBO Commandopost | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 5 |  | 1
|  | 878 | Cargo-Hal | 1 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 1
|  | 902 | PSU Opslag | 2 | [5 empty] | 1
|  | 903 | Werkcentrum EGRESS (H4) | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 2 | 3
|  | 910 | Kantoor Cdo | [6 empty] | 2
|  | 935 | Werkplaats VVU |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 5 |  | 2
|  | 936 | Poortgebouw Munitiecomplex | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 5
|  | 937 | MACF Onderhoudsgebouw | [6 empty] | 3 |  |  |  | 7
|  | 984 | Kantine Jagersvereniging |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 | 1
45H07 | DVD DIENSTKRING VOLKEL | 001 | Kantoorgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
|  | 002 | Kantoor / Kantine |  | 1 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 3 | 5
|  | 003 | Werkplaats / Magazijn | [6 empty] | 2 |  | 1 | 2 | 4 |  | 1
|  | 004 | Kantoor/Magazijn | [6 empty] | 2 |  |  | 1 | 3
46B06 | POST GENNEP/GOCH A77 | 1 | Post Gennep / Goch A77 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 6
48D01 | MC VLISSINGEN | A | Opslag / Kantoorgebouw | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 5
48D02 | MARINEKAZERNE VLISSINGEN | 001 | Legeringsgebouw K en M / Wacht | 27 | 2 |  | 1 |  | 2 | 39 | 3 | 8 | 27 | 125
|  | 002 | Werkplaats | 3 | [5 empty] | 7 |  | 2 | 6 | 7
|  | 003 | Legering OFF / OO | 46 |  | 1 |  |  |  | 54 |  | 2 | 14 | 52
|  | 008 | Wapenkamer / Berging | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8
|  | 009 | Sportgebouw / Waterkelder | [7 empty] | 3 | 2 |  | 4 |  | 8
|  | 024 | Legering | 42 |  |  | 42 |  |  | 44 |  |  | 1 | 89
48D03 | MMC RITTHEM | 001 | D1 Beheerder |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
|  | 027 | Wachtgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
48D04 | COMPLEX ZANDWEG | 64 | Kantoor Zandweg |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 2
49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | 1 | Kantoor / Legeringsgebouw | 43 | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 51 | 5 | 4 | 107
|  | A | Legeringsgebouw | 64 |  | 16 |  |  |  | 64 |  |  |  | 81
|  | AE | Kantoorunit |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 1 |  | 1
|  | B | Legeringsgebouw | 48 |  | 48 |  |  |  | 48 |  |  |  | 97
|  | C | Legeringsgebouw | 32 |  | 24 |  |  |  | 34 |  | 3 | 8 | 75
|  | D1 | Sportgebouw / MGD | 7 | 10 | 6 |  |  | 9 | 15 |  | 6 | 1 | 26 |  | 30
|  | E1 | KEK-gebouw | 2 | 5 |  |  |  | 9 | 10 |  | 4 | 4 | 22
|  | F1 | Wachtgebouw | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 4
|  | H1 | Magazijn | 4 | 1 | 2 |  |  | 1 | 3 |  | 1 |  | 4 | 1 | 4
|  | I1 | Overkapping / Toiletgebouw | [6 empty] | 4 |  |  | 4 | 5
|  | K1 | Opslag sportmaterialen | [10 empty] | 1
|  | M | Opslag / Kantoor | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1
|  | MH | Legeringunits | 12 | [5 empty] | 10 |  | 1 | 10 | 16
|  | N | Garage | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 | 5
|  | O | Kantoorgebouw | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 14 |  | 4 | 11 | 10 | 1 | 29
|  | U | Lesgebouw | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 18 |  | 1 | 18 | 16
49F04 | LOGISTIEK CENTRUM RUCPHEN | A | Opslag | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2
|  | E | Garage | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 8
|  | F | Loods | 5 | [5 empty] | 3 |  |  | 2 | 5
|  | G | Garage | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 6
|  | I | KDT gebouw |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | K | Voormalige Kennel |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
|  | L1 | Kantine | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 2 | 2
|  | L12 | Magazijn | [6 empty] | 4 |  |  | 2 | 3
|  | L17 | Magazijn | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 3
|  | L2 | Magazijn | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 3
|  | L5 | Wapenkamer | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | P2 | Werkplaats | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 2
|  | P3 | Magazijn | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2
|  | W | Wachtgebouw | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 2 | 3 |  | 1
|  | WO1 | Dienstwoning / Berging | 2 | [5 empty] | 2
49F05 | TENTENKAMP | 1 | Verdeelpunt
|  | D1 | Kantoorgebouw | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | N2 | Kantoorunit | [10 empty] | 1
|  | N5 | Toiletgebouw | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 1 | 20
|  | Q | Kantoorunit | [6 empty] | 1
|  | R | Sanitairunit | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 2
49F06 | OT RUCPHENSE HEIDE | I | Berging Algemeen
|  | S | Lesgebouw | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 10 |  |  | 9 | 1 | 2 | 11
|  | WO1 | Woning / Instructieruimte | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3
49F07 | POST ROOSENDAAL STATION | A | Kantoorunit |  | 2 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 1 | 3 |  | 2
49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 007 | Geneeskundige Centrum | 9 | 7 |  |  |  | 7 | 16 |  |  | 5 | 32
|  | 009 | Hoofdwacht | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 3 | 2 |  | 4 | 4
|  | 101 | Werkplaats DMO LCW |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 1 |  | 3
|  | 102 | Composite Repair Facility Airborne Services | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2
|  | 104 | Traditiekamer LCW |  | 1 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 3 | 3
|  | 105 | Werkcentrum Accessoires / Hydroliek T.17 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 13
|  | 109 | Verkeerstoren / Tr.12 | 3 |  | 4 |  |  |  | 7 |  | 1 | 3 | 4
|  | 11 | Werkplaats DMO LCW | 4 | 2 | 1 |  |  | 2 | 11 |  | 8 | 8 | 5 | 4 | 14
|  | 115 | Hangar Zuid T.11 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  | 1 | 4 | 3 | 4 | 12
|  | 116 | Kantoor / Lesgebouw | [6 empty] | 5 |  |  | 3 | 4
|  | 119 | Hangar Noord T.9 | 1 | 4 |  |  |  | 7 | 5 |  |  | 5 | 4
|  | 120 | Kantoorgebouw Noord |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 6 |  |  | 2 | 2 |  | 1
|  | 121 | Magazijn |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
|  | 127 | Kantoorgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2
|  | 13 | Werkplaats / Magazijn / Kantoor | [6 empty] | 3 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2
|  | 133 | Kantoor / Kennel |  | 2 | [10 empty] | 4
|  | 137 | Personeelsveblijf | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
|  | 146 | POL-werkplaats | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 | 2 | 4
|  | 147 | Woningen (3 St.) | 1 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3
|  | 148 | Werkplaats | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 2
|  | 161 | Kantoorunit Tekenkamer | 1 | [5 empty] | 1
|  | 166 | Magazijn Bedrijfsstoffen | [6 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
|  | 18 | Installatiegebouw TACAN / Trafo T.16 |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 191 | Proefdraaiinrichting | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 20 | Kantoorgebouw | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 4
|  | 220 | Kleedaccommodatie | 5 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 5 | 1 | 3
|  | 259 | Legeringsgebouw | 12 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 25
|  | 26 | Eetzaal / Keuken | [6 empty] | 3
|  | 260 | Legeringsgebouw | 12 |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 24
|  | 261 | Legeringsgebouw | 102 |  | 102 |  |  |  | 102 |  | 2 |  | 106
|  | 262 | Bedrijfsrestaurant | 4 | 6 | 14 |  |  | 10 | 29 |  | 1 | 18 | 24
|  | 263 | Kantoorgebouw | 1 | 3 |  |  |  | 3 | 6 |  | 1 | 4 | 9 |  | 1
|  | 27 | Veldtelefonie Opleiding |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | 28 | Kantine |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 1 | 2 | 1
|  | 29 | Kantoorgebouw |  | 3 | 1 |  |  | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 2
|  | 299 | Bedrijfsstoffenopslag | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 30 | Dienstkringgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 7 |  | 1 | 4 | 5
|  | 309 | Zendergebouw | [6 empty] | 3 |  | 1 | 2 | 3
|  | 31 | Legeringsgebouw | 6 | [5 empty] | 6 |  | 2 | 6 | 26
|  | 310 | Clubhuis WBAC |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 2
|  | 315 | Kantoorgebouw | 10 | 2 |  |  |  | 2 | 18 |  |  | 4 | 24 |  | 2
|  | 32 | Hondenschool | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 5
|  | 33 | Kantoorgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 10 |  | 1 | 6 | 5
|  | 330 | Kantoorunit (119) |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 350 | Legeringsgebouw |  |  | 70 |  |  |  | 72 |  | 2 |  | 142 |  | 70
|  | 351 | Legeringsgebouw | 1 |  | 70 |  |  |  | 74 | 2 | 2 |  | 138 |  | 70
|  | 37 | Kantoorgebouw | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 5 |  |  | 4 | 3
|  | 374 | 3e-lijns Onderhoudshangar | 4 | [5 empty] | 10 |  | 1 | 10 | 12 | 6 | 20
|  | 379 | Hydrazine Werkplaats | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 382 | Magazijn E&V DMO LCW |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2
|  | 383 | Magazijn E&V DMO LCW | [6 empty] | 2 |  |  | 1 | 2
|  | 384 | Magazijn E&V DMO LCW | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 3
|  | 41 | P&O kantoor |  | 1 |  |  |  | 1 | 15 |  | 1 | 6 | 11
|  | 410 | Sportgebouw | 5 | 1 |  |  |  | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 14 |  | 16
|  | 425 | Washal Voertuigen |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 43 | Bijeenkomstgebouw | [6 empty] | 4 |  |  | 10 | 2
|  | 430 | Kantoorgebouw DUC | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 5 |  | 1 | 3 | 3
|  | 431 | Werkplaats / Opslag | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 3
|  | 46 | Recreatiegebouw OSQ |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 2 | 3
|  | 463 | Facilitairgebouw BOTC | 13 | 1 |  |  |  | 2 | 7 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 8
|  | 48 | CIS Lesgebouw | 6 | 1 |  |  |  | 2 | 6 |  |  | 3 | 13
|  | 485 | Kantoorgebouw | 4 | 1 |  |  |  |  | 13 |  | 4 | 9 | 14
|  | 488 | Kantoorunit (13) |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 491 | Kantoor LCW | [6 empty] | 6 |  |  | 2 | 4
|  | 492 | Kantoor LCW | [6 empty] | 12 |  |  | 6 | 14
|  | 493 | Kantoorgebouw | [6 empty] | 12 |  |  | 6 | 14
|  | 494 | Kantoor / Lesgebouw | [6 empty] | 5 |  |  | 1 | 4
|  | 495 | Kantoorgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 8 |  |  | 4 | 8
|  | 496 | Kantoorgebouw / Fitness | 20 | [5 empty] | 16 |  | 1 | 4 | 24
|  | 50 | Brandweeroefengebouw | [10 empty] | 1
|  | 52 | Kantoorgebouw | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 5 |  | 2 | 5 | 3
|  | 602 | Brandweerkazerne | 3 | [5 empty] | 5 |  | 2 | 2 | 9 | 2 | 4
|  | 603 | Wachtgebouw | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2
|  | 604 | Basis Informatie Centrum | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 4
|  | 606 | Loods (B08) | [6 empty] | 2 |  |  | 1 | 2
|  | 607 | Opslagfaciliteit LCW | 10 | 14 |  |  |  | 7 |  | 41 | 9 | 20 | 49
|  | 608 | Onderhoudshangar | 4 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 3
|  | 622 | Systeemunit | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2
|  | 64 | Kantoorgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2
|  | 643 | Bureau-units |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 2
|  | 644 | Bureau-units |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 | 1 |  | 1
|  | 66 | Autohobbyclub | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 |  | 1 | 1
|  | 67 | Stalling Autohobbyclub | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 68 | Hydrazine Spilploeg Werk- en Testcentrum | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
|  | 701 | Beproeving | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1
|  | 702 | Legeringsgebouw | 61 | [6 empty] | 60 | 3 |  | 60
|  | 703 | Avionica | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 21 | 2 | 3 | 15
|  | 705 | Wachtgebouw Zandfort |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 708 | VUT | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 4
|  | 74 | Magazijn DMO LCW | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 3 | 2
|  | 77 | CIS-bunker |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 78 | Magazijn Cis-Bunker | [6 empty] | 1
|  | 85 | Opleidingscentrum | 8 | 4 |  |  |  | 2 | 35 |  | 5 | 23 | 23 | 3 | 13
|  | 90 | Aces High Leerlingen Kantine | [6 empty] | 6 |  | 1 | 4 | 6
|  | B03 | Legeringsgebouw |  |  |  |  | 90 | 180 | 92 |  |  |  | 2 |  | 268
|  | B04 | Legeringsgebouw | 31 | [5 empty] | 34 |  | 1 |  | 63
|  | B05 | Dining Hall | 2 | 3 |  |  |  | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 11
|  | B06 | Magazijn | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 2
|  | B08 | Kantoor Materieeldienst KMSL | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 8 |  | 2 | 1 | 7 |  | 2
|  | B101A | Magazijn | [6 empty] | 1
|  | B102 | DUC-shelter | [6 empty] | 3 |  | 1 | 2 | 1
|  | B104 | Werkcentrum Bewapening | 2 |  | 1 |  |  |  | 7 |  | 2 | 5 | 11
|  | B105 | Werkcentrum Elektronica / Vgl.Systt | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 | 4
|  | B110 | Wachtgebouw |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | B111 | Werkcentrum Zuurstof |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | B112 | Kantoorgebouw JMG | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 19 |  | 1 | 9 | 15
|  | B113 | Onderdeels Wapenopslag | [6 empty] | 3 |  |  | 2 | 3
|  | B114 | Voertuigwerkplaats / Mechanica | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 4 | 3 | 5
|  | B115A | Pompgebouw POL |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | B15 | Werkcentrum Calibratie / BOGU | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  | 3 | 6 | 5
|  | B18 | Bunker LMG | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | B22 | Kantoor / Verblijf Transportgroep |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 3
|  | B24 | Kantoor / Verblijf POL |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
|  | B25 | Legeringsgebouw | 56 | [5 empty] | 56 |  |  |  | 56
|  | B53 | Lesgebouw |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 3 | 1
|  | B68A | Pompgebouw Reinwater |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | B68B | Chloreergebouw buiten gebruik | [10 empty] | 1
49G03 | LC HUIJBERGEN | 1 | Kantoorgebouw | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 2
|  | 11 | Werkplaats |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 12 | Werkplaats |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 3
|  | 13 | Wachtgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 2 | Kantoorgebouw | 3 | [5 empty] | 5 |  |  | 3 | 11
|  | 20 | Woning 141 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 2
|  | 22 | Hal / Werkplaats | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 5 |  |  | 6 | 8 | 2 | 6
|  | 24 | Woning 139 | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 3 | Beproevingshal | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 4 | Werkplaats | [10 empty] | 2
|  | 5 | Werkplaats | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 5 | 1 | 3
|  | 7 | Energiegebouw | [10 empty] | 1
|  | 8 | Laboratorium | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 4
49G10 | KON WILHELMINAKAZERNE | A | Wachtgebouw | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 7 |  |  | 4
|  | B | Legeringsgebouw | 22 | [5 empty] | 40 |  | 4 | 48 | 68
|  | J | Legeringsgebouw | 22 | [5 empty] | 40 |  | 4 | 48 | 68
|  | N | Kantoorgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 12 |  |  | 12 |  |  | 1
49G12 | BRIGADE SCHELDESTROMEN | A | Hoofdgebouw | 8 | 1 |  |  |  | 1 | 18 |  | 5 | 14 | 25 |  | 1
|  | B | Stallingsruimte | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2
|  | C | Sportgebouw / Schietbaan | 1 | [5 empty] | 10 |  | 2 | 8 | 7 |  | 20
49G15 | DIENSTWONING MC CALFVEN | WO2 | Dienstwoning / Berging | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1
50B04 | SEELIGKAZERNE | A | Hoofdgebouw | 15 |  | 1 |  |  |  | 25 |  | 3 | 21 | 51
|  | B | Wachtgebouw | [6 empty] | 2 |  |  | 1 | 3 |  | 1
|  | C | Legeringsgebouw | 41 | [5 empty] | 21 |  | 5 | 20 | 158
|  | D | Groot - Arsenaal | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 12 |  | 1 | 15 | 11 |  | 1
|  | E | Keuken / Eetzalen / Kantine | 1 | [5 empty] | 16 |  | 3 | 9 | 24
|  | H | Legering / Lesgebouw | 10 | [5 empty] | 12 |  | 2 | 9 | 48
|  | P | Kantoorgebouw | 2 | [5 empty] | 4 |  |  | 4 | 3
|  | R | Kantoorgebouw |  | 1 |  |  |  | 2 | 7 |  |  | 10 | 14 |  | 2
|  | T | Sportgebouw | 16 | [5 empty] | 5 |  |  | 4 | 10
|  | U1 | Bureau |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1
|  | WO128 | Woning (Kantoor) | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1
|  | WO130 | Woning | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1
|  | WO132 | Woning | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1
|  | WO134 | Woning | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1
|  | WO136 | Woning | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1
|  | WO138 | Woning | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1
|  | WO140 | Woning | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1
|  | WO142 | Woning | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
|  | WO144 | Woning | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1
|  | WO146 | Woning | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1
|  | WO148 | Woning | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1
|  | ZI | Magazijn | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 1
50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | 1 | Legering | 147 | 12 |  | 140 |  | 12 | 10 | 145 | 11 | 1 | 15
|  | 2 | Legering | 142 | 8 |  |  |  | 8 |  | 135 | 14 |  | 135
|  | 3 | Legering | 142 | 8 |  |  |  | 8 |  | 135 | 14 |  | 135
|  | A | Kantoorgebouw |  | 1 | 3 | 1 |  | 1 |  | 4 | 1
|  | A-B | MGD | 5 | 7 | 3 |  |  | 8 | 13 |  | 3 | 9 | 33
|  | AD | Wachtgebouw | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 2
|  | B | Kantoorgebouw | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 10 |  | 2 | 8 | 5
|  | C | Kantoorgebouw | 8 |  | 2 |  |  |  | 9 | 1 |  | 7 | 17 | 1 | 2
|  | D | Recreatiegebouw |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2
|  | E | Sportgebouw | 6 | [6 empty] | 2 |  | 2 | 3
|  | F | Kantoorgebouw |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
|  | G1 | Garagegebouw | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 6
|  | GII | Garagegebouw | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 3 |  | 1
|  | H | Bedrijfsrestaurant | 2 | 3 | 17 |  |  | 8 | 13 | 6 | 1 | 11 | 9
|  | JI | Kantoorgebouw | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 5 |  | 1 | 2 | 4
|  | JII | Kantoorgebouw | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
|  | JIII | Kantoorgebouw | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 5 |  | 2 | 4 | 4
|  | JIV | Kantoorgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 3
|  | K | Dienstencentrum | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | 3
|  | L | Kantoorgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
|  | R | Lesgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 22 | 2 | 19 | 24 |  | 1
|  | V | Kantoorgebouw | 4 | 2 | 4 |  |  | 2 | 2 | 5 | 1 |  | 5
|  | W | Technische Ruimte JIVC | [6 empty] | 1
50B06 | KC DE LA REYWEG | A | Kantoorgebouw | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 27 |  |  | 18 | 19 | 1
|  | FII | Portiersloge | [10 empty] | 1
50B07 | DIENSTGEBOUW KORTE RAAMSTRAAT | A | Kantoorgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 3
50E02 | MC GENIE BASIS DEPOT | D | Magazijn | [10 empty] | 1
50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 101 | Hoofdstafgebouw | 6 | 2 |  |  |  | 3 |  | 12 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4
|  | 103 | Legeringsgebouw | 5 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 1 | 2 | 16
|  | 104 | Legeringsgebouw | [7 empty] | 3 | 1 | 3 | 16 |  | 4
|  | 105 | Legeringsgebouw | 3 | [6 empty] | 5 | 2 | 5 | 2 |  | 3
|  | 106 | Kantoor / Opslag | 3 | [6 empty] | 4 | 1 | 2 | 2
|  | 107 | Traditiekamer | [5 empty] | 2 | 5 |  | 1 | 4 | 4
|  | 108 | Legeringsgebouw | 3 | [5 empty] | 3 |  | 1 | 3 | 16
|  | 110 | FAD-gebouw | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 6 |  | 1 | 3 | 6
|  | 111 | Kantoor P&O / VKAM |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 3 | 4
|  | 112 | Legeringsgebouw | 3 | [6 empty] | 3 | 2 | 3 | 16
|  | 113 | Legeringsgebouw | 4 | [5 empty] | 2 |  | 1 |  | 16
|  | 114 | Kantoor (GEVO) |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 1
|  | 116 | Hoofdwacht | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 6 |  | 1 | 4 | 8
|  | 117 | Kantoor 931 SQN | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 5 |  | 1 | 4 | 3
|  | 141 | Werkplaats Houtbewerking | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 142 | Staf L&O / 930 SQN | 1 | 2 |  |  |  | 4 | 4 |  | 1 | 2 | 4
|  | 147 | Kantoor (MDD / OOO / DC / MC) | [6 empty] | 2
|  | 151 | Kantoor | 1 | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 5 |  | 3
|  | 152 | Plantongebouw (Bavelse Poort) |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 154 | Kantoor Voorlichting | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 3
|  | 155 | Plantongebouw Hoofdpoort |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 160A | MAOT-unit | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2
|  | 161 | Opslag | [6 empty] | 4 |  |  | 4 | 4
|  | 162 | Kapel | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 166 | Kantoor (Staf / Controller) |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 4 |  | 1 | 3 | 2 |  | 1
|  | 167 | Kantoor P&O |  |  | 2 |  |  | 1 | 4 |  |  | 3 | 2 |  | 1
|  | 168 | BOT-gebouw | 7 | 1 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 3 | 6 | 2 | 10
|  | 177 | Rijschool | 2 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 3
|  | 198 | Kantoor Staf / CIS |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 8 |  | 1 | 4 | 5
|  | 201 | Onderkomen KLu Kapel |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 1
|  | 209 | Kantoren / Werkplaats / Instructiebad |  |  | 3 |  |  |  | 15 |  | 2 | 8 | 5 |  | 6
|  | 214 | Kantoor / Magazijn |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 217 | Werkplaats / Kantine | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
|  | 221 | Onderkomen Schietbaan |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 225 | Verkeerstoren / Transformator T20 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 1
|  | 261 | Onderkomen Schietbaan |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 6 | 4
|  | 289 | Installatiegebouw TACAN / Trafo T13 |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 295 | Onderhoudsgebouw Munitie |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | 296 | Schuilgebouw (ZW) |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 304 | Onderkomen KLu Kapel | 1 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 2 | 4 | 3
|  | 312 | Vulstation (Hydrazine) | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
|  | 318F | Sanitairunit |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 322 | Kantoorgebouw |  | 2 |  |  |  | 1 | 5 |  |  | 4 | 3
|  | 325F | Sanitairunit | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 327 | Kantoor GRO | 3 | 1 |  |  |  | 2 | 5 |  | 1 | 5 | 4 | 1 | 5
|  | 328 | Klu Jagersvereniging | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
|  | 329 | Legering (Categorie I en II) | 102 | [5 empty] | 102 |  | 1 |  | 102
|  | 337 | Flight Simulator | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 1 | 2 | 1
|  | 340F | Sanitairunit | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 341 | Kantoor | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 3
|  | 342 | On / Off Equipment | 20 | 7 |  |  |  | 8 | 25 | 6 | 5 | 18 | 26 | 21 | 59
|  | 343 | Kantoor Staf EODD | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 3 | 3 | 1 | 4
|  | 344 | Kantoor CIS | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 3 | 5 | 1 | 2
|  | 345 | Logistiek / Intergraal Magazijn | 14 | 3 | 1 |  |  | 3 | 37 |  | 3 | 21 | 25 | 13 | 38
|  | 346 | Werkplaats M&I | [6 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 2
|  | 347 | Onderhoudsgebouw Munitie | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2
|  | 350 | Washangar | 3 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | 5 | 3 | 3 | 4 | 12
|  | 357 | Kantoor MOA | 3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 2 | 2 | 1 | 3
|  | 361 | Legering (Categorie III) | 12 | [5 empty] | 12 |  | 2 |  | 36
|  | 362 | Kantoor TOP |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 363 | Wasruimte TOP | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 376 | Plantongebouw (Hfdprt) |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1
|  | 399 | Plantongebouw (Vijf Eiken) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 400 | Onderkomen SKHV |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  | 1 |  | 3
|  | 408 | Hangar | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5
|  | 409 | Hangar VOTC | [5 empty] | 3 | 1 |  |  | 2 | 1
|  | 411 | Hangar Voertuigonderdelen | 4 | 1 | 2 |  |  | 1 | 6 |  | 1 | 5 |  | 3 | 9
|  | 447 | BOS-laadstation | [6 empty] | 1
|  | 448 | Opslag Bedrijfsstoffen |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 | 1 | 1
|  | 449 | Afdeling Brandstoffen | 6 | 2 | 7 |  |  | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8
|  | 450 | Personeelsonderkomen / Kennel | 3 | 3 | 1 |  |  | 5 | 2 |  | 1 | 2 | 4
|  | 453 | Bedrijfsrestaurant / Transformator T8 | 4 | 7 |  |  |  | 22 | 21 |  | 2 | 13 | 22
|  | 454 | Kantoorgebouw | 4 | 2 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 3 | 2 | 2 | 1 | 3
|  | 467 | SIM-KKW (bij 117) |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 2
|  | 496 | Squadroncomplex | 6 | 2 | 2 |  |  | 2 | 16 |  | 3 | 8 | 10 | 3 | 10
|  | 500 | Shelter ALVB | [6 empty] | 4
|  | 501 | Shelter CIS | [6 empty] | 3 |  | 1 | 3 | 1
|  | 602 | Bunker SOF | [6 empty] | 2 |  |  | 2
|  | 701 | Crewroom SKHV |  | 3 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 1 | 2
|  | 703 | Hangar SKHV | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 3
|  | 710 | Kantoor | 1 | [5 empty] | 2
|  | 712 | Kantoor CIS / LVL | 4 | 2 | 3 |  |  | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5
|  | 717 | Kinderdagverblijf | 1 | 5 | 1 |  |  | 10 | 8 |  | 1 |  | 5
|  | 750 | Squadrongebouw Complex 1 | 14 |  | 2 |  |  |  | 24 |  | 3 | 15 | 17 | 11 | 34
|  | 760 | Legering | 60 | [5 empty] | 60 |  | 3 |  | 86
|  | 761 | Legering | 33 | [5 empty] | 33 |  | 2 |  | 47
|  | 762 | Legering | 33 | [5 empty] | 33 |  | 2 |  | 47
|  | 763 | Legering | 59 | [5 empty] | 59 |  | 3 |  | 86
|  | 765 | Gezondheidscentrum | 5 | 6 | 2 |  |  | 6 | 9 |  | 3 | 2 | 15
|  | 770 | Sportgebouw |  | 1 | 4 |  |  | 1 | 8 |  | 1 |  | 2 |  | 27
|  | 800 | Squadrongebouw Complex 2 | 15 |  | 5 |  |  |  | 37 |  | 2 | 22 | 23 | 14 | 37
|  | 810 | Brandweerkazerne | 8 | 2 |  |  |  | 1 | 9 |  | 3 | 3 | 15 | 2 | 6
|  | 820 | WE Vliegtuig Mechanica | 12 |  |  |  |  | 1 |  | 14 | 1 | 2 | 8 | 10 | 17
|  | 825 | WE Vliegtuiguitrusting | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 1 |  | 5 |  | 1
|  | 830 | PVE Mechanica | 8 | 1 | 6 |  |  | 1 | 1 | 21 | 1 | 3 | 9 | 6 | 19
|  | 850 | Schietbaan facilitair gebouw | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 5 |  | 1 | 4 | 3
|  | 853 | Maskeroefenruimte - MOR | [11 empty] | 1 | 4
|  | A11 | Magazijn SKHV | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | A13 | Magazijn Muziekkapel | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 2
|  | A14 | Magazijn SKHV | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | A17 | Werkplaats | [6 empty] | 1
|  | A7 | Hobbycentrum | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2
|  | B11 | LC-bunker |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2
|  | B12 | LC-bunker |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2
|  | B3 | Bunker EGA |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | B4 | Bunker | [6 empty] | 1
50E12 | KAMP DE KIEK | 1 | Plantongebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 10 | Oefengebouw |  | 2 |  |  |  | 4 | 6 |  |  | 4 | 4
50E13 | MMC KAMP ALPHEN | 1 | Kantoor / Wachtgebouw | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | 132 | Magazijn (bij 70) | [6 empty] | 2 |  |  | 1 | 3
|  | 136 | Munitiewerkplaats | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2
|  | 3 | Crewroom Brandweer | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 5 | Ketelhuis / Transformator T1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 57 | Werkplaats EODD | [6 empty] | 2
|  | 7 | Kantoor / Keuken | 4 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 2 | 3
|  | 74 | Werkplaats | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 2
|  | 76 | Kantoor / Werkplaats |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
|  | 8 | Stalling (Lokomotief) | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | 3
50E16 | AEROPARC RIJEN | 1 | DLSC |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 2 | 1
50F07 | RVB VESTIGING TILBURG | 1 | Kantoor RVB Vestiging Tilburg | 4 | 7 |  | 14 |  | 7 |  | 28 | 6
51A03 | OT OIRSCHOTSE HEIDE | 1 | Schuilhut | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 1
|  | 10 | Sprinkhaan |  | 1 |  |  |  | 2 | 1
51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 10 | Kantoorgebouw | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 2 | 2
|  | 100 | Portiersloge | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 4
|  | 105 | Magazijn Textiel | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2
|  | 111 | Pompgebouw | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | 119 | Kantoorgebouw | 13 | 1 |  |  |  | 1 | 5 |  | 1 | 4 | 6 | 3 | 11
|  | 12 | Museum | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 2 | 3
|  | 120 | Kantoorgebouw | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 3 | 5
|  | 121 | Kantoorgebouw | 6 | 5 | 2 |  |  | 7 | 24 |  | 2 | 21 | 22 |  | 36
|  | 122 | Kantoorgebouw | 6 | 5 | 2 |  |  | 7 | 24 |  | 2 | 21 | 22 |  | 36
|  | 123 | Kantoorgebouw | 6 | 5 | 2 |  |  | 7 | 24 |  | 2 | 21 | 22 |  | 36
|  | 125 | Werkplaats | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 128 | Sportgebouw | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 |  | 16
|  | 129 | Werkplaats | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 5 |  | 1 | 8 | 19
|  | 13 | Museum | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | 141 | Zwembad | [6 empty] | 4 |  | 1 | 1 | 5 |  | 26
|  | 142 | Sportgebouw | 3 | 1 | 6 |  |  | 1 | 9 |  | 1 | 1 | 12 |  | 28
|  | 145 | Gezondheidscentrum | 6 | 25 | 4 |  |  | 29 | 13 |  | 3 |  | 13
|  | 146 | Kantine / Bioscoop | 4 | 5 | 2 |  |  | 6 | 29 |  |  | 27 | 26 |  | 1
|  | 147 | Lesgebouw | [6 empty] | 4 |  |  | 4 | 14
|  | 148 | Werkplaats Specifiek | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 6
|  | 150 | KEK-gebouw | 2 | 5 |  |  |  | 22 | 27 |  | 4 | 10 | 18 |  | 5
|  | 165 | Magazijn PGU | 6 | [5 empty] | 8 |  | 4 | 7 | 16
|  | 171 | Kantoor | 6 | [5 empty] | 8 |  | 2 | 7 | 19
|  | 177 | Lesgebouw | 6 | [5 empty] | 8 |  |  | 7 | 20
|  | 183 | Kantoor | 6 | [5 empty] | 8 |  | 4 | 7 | 16
|  | 195 | Legeringsgebouw | 48 | 2 | 47 |  |  | 2 | 47 |  |  |  | 103
|  | 197 | Legeringsgebouw | 56 | 5 | 31 |  |  | 5 | 87 |  | 3 |  | 58
|  | 198 | Legeringsgebouw | 26 | 18 | 17 |  |  | 6 | 27 |  |  |  | 67
|  | 199 | Legeringsgebouw | 24 | 45 |  |  |  | 60 | 27 |  | 1 |  | 28 |  | 3
|  | 2 | Magazijn | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 3 |  | 1
|  | 20 | Kantoorgebouw | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 2 | 6
|  | 200 | Onderofficiersmess | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 11 |  |  | 8 | 13
|  | 200A | Legering Onderofficieren | 66 | 9 |  |  |  | 141 | 66 |  | 10 |  | 2
|  | 201 | Magazijn | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | 2
|  | 202 | Magazijn | [6 empty] | 1 | 1 |  | 2 | 5
|  | 203 | Magazijn | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | 2
|  | 204 | Magazijn |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2
|  | 205 | AS-opslag | 14 | 2 |  |  |  | 2 | 14 |  | 2 | 8 | 31 | 3 | 5
|  | 206 | Werkplaats | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 9
|  | 208 | Werkplaats | 5 | 2 |  |  |  | 1 | 5 |  | 6 | 8 | 8 | 2 | 6
|  | 211 | Legeringsgebouw | 58 | 10 |  |  |  | 11 | 58 |  | 3 |  | 115 | 2 | 10
|  | 212 | Kantoorgebouw | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 4
|  | 213 | Legeringsgebouw | 58 | 20 |  |  |  | 11 | 58 |  | 4 |  | 116 | 4 | 20
|  | 214 | Legeringsgebouw | 58 | 18 |  |  |  | 11 | 58 |  | 3 |  | 117 | 4 | 20
|  | 215 | Kantoorgebouw | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 3 | 4
|  | 216 | Kantoorgebouw | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 4
|  | 217 | Legeringsgebouw | 60 | 22 |  |  |  | 11 | 59 |  | 3 |  | 121
|  | 218 | Legeringsgebouw | 60 | 18 |  |  |  | 11 | 60 |  | 4 |  | 119
|  | 219 | Kantoorgebouw | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 3
|  | 220 | Legeringsgebouw | 60 | 22 |  |  |  | 11 | 60 |  | 4 |  | 120
|  | 221 | Lesgebouw | [6 empty] | 3 |  | 1 | 3 | 6
|  | 222 | Werkplaats | 6 |  | 6 |  |  |  | 12 |  |  | 2 | 6
|  | 223 | Werkplaats | 6 | [5 empty] | 12 |  |  | 2 | 6
|  | 230 | Kantoorgebouw | 6 | 9 |  |  |  | 30 | 39 |  | 3 | 6 | 6 | 12 | 72
|  | 241 | Kantoorgebouw | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 3
|  | 242 | Kantoorgebouw | 15 | 2 |  |  |  | 2 | 19 |  | 7 | 18 | 22 | 6 | 18
|  | 243 | Kantoorgebouw | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 4
|  | 244 | Legeringsgebouw | 20 | 3 | 2 |  |  | 2 | 25 |  | 7 | 24 | 62
|  | 245 | Legeringsgebouw / Kantoorgebouw | 22 |  |  |  |  | 1 | 24 |  | 5 | 24 | 24 | 14 | 58
|  | 246 | Kantoorgebouw | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3
|  | 247 | Legeringsgebouw / Kantoorgebouw | 22 |  |  |  |  | 1 | 24 |  | 6 | 24 | 46 | 7 | 31
|  | 248 | Legeringsgebouw / Kantoorgebouw | 19 | 2 |  |  |  | 4 | 24 |  | 7 | 24 | 30 | 11 | 42
|  | 249 | Kantoorgebouw | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 3
|  | 250 | Kantoorgebouw | 19 | 3 |  |  |  | 3 | 25 |  | 9 | 24 | 62
|  | 251 | Lesgebouw |  | 2 |  |  |  | 1 | 26 |  |  | 17 | 23 |  | 1
|  | 253 | Magazijn | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 5
|  | 254 | Magazijn | [6 empty] | 2 |  |  | 3 | 4
|  | 258 | Werkplaats | 6 | 1 |  |  |  | 2 | 8 |  | 2 | 7 | 17 | 3 | 7
|  | 259 | Werkplaats | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 5
|  | 261 | Instructie-unit | [6 empty] | 1
|  | 265 | Legeringsgebouw | 27 | 18 | 27 |  |  | 63 | 27 |  | 1
|  | 266 | Wapenkamer | 4 | [5 empty] | 3 |  |  | 3 | 4 |  | 1
|  | 268 | Legeringsgebouw | 70 | 7 | 1 |  |  | 7 | 71 |  | 3 |  | 70
|  | 269 | Magazijn | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  | 1 | 4 | 9
|  | 273 | Kantoorunit | [6 empty] | 4 |  |  |  | 6
|  | 28 | Museum | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 282 | Legeringsgebouw | 24 | 18 | 24 |  |  | 9 | 27 |  | 3 |  | 52 |  | 3
|  | 283 | Legeringsgebouw | 24 | 18 | 24 |  |  | 9 | 27 |  | 3 |  | 54 |  | 3
|  | 284 | Legeringsgebouw | 33 | 24 | 33 |  |  | 12 | 36 |  | 3 |  | 72 |  | 3
|  | 29 | Kantoorgebouw | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 7
|  | 3 | Kantoorgebouw | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 2
|  | 326 | Kinderdagverblijf |  | 6 |  |  |  | 5 | 7 |  | 2 |  | 2 | 3 | 6
|  | 327 | Kantoorgebouw |  | 3 |  |  |  | 3 | 9 |  |  | 6 | 10 |  | 1
|  | 328 | Kantoorgebouw | 1 | [5 empty] | 6 |  | 2 | 4 | 6 |  | 2
|  | 34 | Kantoorgebouw | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9
|  | 36 | Magazijn | [6 empty] | 2 |  |  | 1 | 1
|  | 4 | Kantoorgebouw |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1
|  | 400 | Voertuigenwasplaats | [10 empty] | 1
|  | 49 | Magazijn PSU | 4 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 3
|  | 5 | Recreatiegebouw | 2 | [5 empty] | 4 |  |  | 5 | 4
|  | 500 | Simulatorgebouw | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
|  | 502 | Legeringsgebouw | 18 | 8 |  |  |  | 4 | 18 |  | 1 |  | 36
|  | 504 | Legeringsgebouw | 27 | 18 |  |  |  | 9 | 27 |  | 1 |  | 54
|  | 507 | Legeringsgebouw | 27 | 18 | 26 |  |  | 9 | 27 |  | 1 |  | 52
|  | 510 | Centraal Ketelhuis | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
|  | 520 | Sporthal |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 9 |  |  | 2 | 3 |  | 38
|  | 521 | Lesgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 10 |  |  | 10 | 14
|  | 522 | Bedrijfsgebouw | 30 | 8 |  |  |  | 8 | 30 |  | 7 | 12 | 52
|  | 523 | Instructiehal | 6 | [5 empty] | 14 |  |  |  | 3 | 3 | 24
|  | 524 | Instructiehal | [6 empty] | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 | 5
|  | 540 | Lunchaccommodatie | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 12 |  |  | 6 | 7
|  | 541 | Kantoor Milieudepot | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
|  | 542 | Werkplaats |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 8 |  | 2 | 8 | 6 | 4 | 12
|  | 550 | Werkplaats | 11 | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 |  | 1 | 6 | 21 | 1 | 3
|  | 571 | Was- / Kleedruimte | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 4
|  | 6 | Kantoorgebouw | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
|  | 600 | Les instructie gebouw |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 66 | Kantoorgebouw | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 2 | 3
|  | 7 | Magazijn | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3
|  | 75 | Ketelhuis Ii | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 3
|  | 77 | Kantoor | 6 | 1 |  | 2 |  | 1 | 4 |  |  | 2
|  | 79 | Kantoor | 5 | 1 |  | 2 |  | 1 | 6 |  | 3 | 2 | 2
|  | 8 | Museum |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 1
|  | 82 | Kantoor | 6 | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  | 1 | 4 | 27
|  | 85 | Kantoorgebouw | 2 | 1 | 3 |  |  | 1 | 4 |  |  | 3 | 3
|  | 95 | Wachtgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 7 |  |  | 8 | 11
|  | 97 | BOS-magazijn | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | L1 | Magazijn | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | L10 | Werkplaats / Magazijn | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 4
|  | L11 | Magazijn |  | 3 |  |  |  | 5 |  | 4 | 1 | 4 | 3
|  | L4 | Magazijn | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | 1 | 1
|  | L5 | Magazijn | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 3
|  | L9 | Magazijn / Werkplaats | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |  |  | 5 | 6
|  | S1 | Kantine / Schijvenloods CA | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 6 |  | 1 | 4 | 4
|  | S10 | SIM-KKW | [6 empty] | 3 |  |  | 3 | 4
|  | S11 | SIM-KKW | [6 empty] | 3 |  |  | 3 | 4
|  | V-O | Werkplaats / Kantine | [6 empty] | 4 |  |  | 3 | 4
|  | W | Wachtgebouw | 1 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 1
|  | WPL | Werkplaats | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 4
51B14 | DEPOT BEST | 12 | Transformatorgebouw
|  | 22 | Manifold |  |  | 1 |  |  |  | 1
51B16 | TLP BEST 1 | 1 | Opslagloods
51C02 | DISPERSED SITE VESSEM I | 3 | Reinwaterkelder
51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 104-1 | Pompgebouw Brandstof
|  | 112 | Hangar Diversen Hobbyclub | 4 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 4 | 4
|  | 203 | Kantoor Grod | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 2
|  | 212 | Zoutopslag | [10 empty] | 1
|  | 262 | Wachtgebouw (Kanaalpoort) |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1
|  | 265 | Verkeerstoren | [6 empty] | 2 |  |  | 1 | 2
|  | 266 | Crewroom GROD | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 2
|  | 333 | Wachtgebouw (Hoofdwacht) |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 1 | 3 | 1
|  | 335 | Hangar | [6 empty] | 1
|  | 340 | Recreatiegebouw (derden) |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 5
|  | 348 | Hondenkennel | 4 | 1 |  |  |  | 2 | 4 |  | 1 | 2 | 5
|  | 375 | Brandweerkazerne |  | 3 | 2 |  |  | 5 |  | 8 | 3 | 3 | 12 |  | 5
|  | 378 | Werkplaats (Hydrazine) | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 379 | Werkplaats |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 405 | Hangar 334 SQN | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 1
|  | 435 | Filterverdeelstation / Aggregaat | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 438 | Magazijn Bedrijfsstoffen | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2
|  | 452 | Washangar C-130 | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 5
|  | 453 | Werkcentra | 4 |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 2 | 6 | 4 | 10
|  | 454 | Hangar KDC-10 | [6 empty] | 3 |  |  | 2 | 3
|  | 456 | SQN-Lijngebouw | 13 | 2 | 1 |  |  | 2 | 15 | 16 | 6 | 9 | 25 | 5 | 14
|  | 457 | Vrachtterminal |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 458 | Passagiersterminal | 2 | [5 empty] | 28 |  | 3 | 16 | 18
|  | 459 | Materieelgebouw | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 5 |  | 1 | 2 | 7
|  | 464 | Basis Informatie Centrum |  | 2 |  |  |  | 2 | 5 |  | 1 | 3 | 3
|  | 465 | Wachtgebouw |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1
|  | 467 | Hoofdgebouw (Black Box) | 2 | 1 | 4 |  |  |  | 14 |  | 2 | 7 | 10
|  | 468 | Bedrijfsrestaurant | 3 | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 | 11 | 2 | 11 | 12
|  | 471 | GEVO (WZZ / MDD) |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  | 2 | 2 | 3
|  | 472 | Legeringsgebouw |  | 3 | 73 |  |  | 3 | 75 |  | 1 |  | 148 |  | 73
|  | 472A | Legeringsgebouw |  | 5 | 63 |  |  | 5 | 75 | 1 | 1 |  | 142 |  | 68
|  | 473 | MGZ | 6 | 11 | 1 |  |  | 13 | 10 |  | 3 | 4 | 22 |  | 2
|  | 474 | Sportzaal | 15 | [5 empty] | 6 |  |  | 1 | 9
|  | 476 | Kantoorgebouw |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 |  | 2
|  | 477 | Logistiek Centrum | 2 |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 2 | 3 | 4
|  | 479 | Accu Werkplaats |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 481 | AM-GU | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3
|  | 484 | DVVO | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 7 |  | 1 | 4 | 5 | 4 | 8
|  | 500A | Vogelman V.M. Vredesgebouw | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 2 | 2
|  | 501 | Shelter (Logistiek / Facilitair) | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 502 | Shelter SPBF |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1
|  | 530 | POL-gebouw | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 4
|  | 533 | LOX-gebouw | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2
|  | 550 | DBBO | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 2
|  | 551 | Kantoor MCCE | 4 |  | 5 |  |  |  | 10 | 2 | 3 | 10 | 7
|  | 553 | HOT-cargo |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 555 | Personeelsonderkomen IDS |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 573 | Vliegclub (derden) | [5 empty] | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 1
|  | 575 | Kantoorunit (medegebruik) |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 6 |  |  | 2 | 5 |  | 3
|  | 583 | Kantoor |  | 4 | 1 |  |  | 4 | 71 |  | 7 |  | 23 | 2 | 20
|  | 585 | Bouwkeet |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | 593 | LVL / Meteo / SNEB | 6 | 2 |  |  |  | 2 |  | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2
|  | 599 | Wachtgebouw Platform |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 601 | Kantoor EATC | 10 | 8 | 2 |  |  | 8 |  | 48 | 2 | 14 | 20
51D16 | MC VELDHOVEN | 62 | Magazijn
|  | 63 | Magazijn |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 4 | 2
|  | 82 | Werkplaats | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 1
|  | 87 | Werkplaats | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 8 |  | 4 | 8 | 12 | 3 | 9
51D23 | BRIGADE BRABANT-ZUID | 1 | Kantoorgebouw |  | 3 |  |  |  | 4 | 16 |  | 2 |  | 6
|  | 3 | Voertuigstalling / PGU-magazijn | 8 | 1 |  |  |  | 1 | 5 |  | 1 | 1 | 8
51D24 | DLP EINDHOVEN AIRPORT | 1 | Doorlaatpost KMAR |  | 1
51E02 | MC LIESHOUT | B2 | Magazijn
|  | GP | Magazijn / Toiletgebouw | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 1
|  | V | Magazijn | [10 empty] | 1
|  | VO | Werkplaats / Magazijn | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | W | Wachtgebouw | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 3 | 2
|  | WO22 | Woning Nr. 22 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1
|  | WO24 | Woning Nr. 24 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1
|  | WPL | Werkplaats | 4 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 2 | 13
51E05 | DAF TESTBAAN | 1 | Kantoorunit |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 001 | Magazijn / Kantoor | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2
|  | 002 | Traditiekamer Bevrijdende Vleugels | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 003 | Magazijn / Werkplaats | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2
|  | 004 | Ketelhuis |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 025 | Hazenhut | [6 empty] | 1
|  | 027 | Maskeroefenruimte - MOR | [8 empty] | 1
|  | 042 | Werkplaats GU | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 043 | Kantoor/Loods FBD | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 2 | 4
|  | 046 | Hangar / Aanbouw Autohobbyclub | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 3
|  | 047 | Hangar / Aanbouw | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 4
|  | 049 | Kantoor Force Protection | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 8 |  |  | 5 | 8 |  | 1
|  | 109 | Werkplaats LOX |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 151 | Lesgebouw | 3 | [5 empty] | 23 |  |  | 10 | 23
|  | 154 | Legeringsgebouw |  | 3 |  | 38 |  | 3 |  | 38 |  |  | 55 |  | 38
|  | 161 | Legering | 28 | 18 |  |  |  | 9 | 27 |  |  |  | 79
|  | 162 | Legering | 63 | 3 |  |  |  | 3 | 56 |  | 2 |  | 111
|  | 163 | Legering | 28 | 18 | 6 |  |  | 7 | 27 |  |  |  | 73
|  | 170 | Sporthal |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 10 | 2 |  | 17 |  | 28
|  | 171 | Centrale Wapenkamer | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 3 | 6 | 6 | 18
|  | 195 | Brandweer / LUA-registratie | 4 | [5 empty] | 4
|  | 231 | Wachtgebouw BOS-pomp | [6 empty] | 1 |  | 1
|  | 239 | Kennel | 2 | [5 empty] | 2
|  | 240 | Wachtgebouw |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
|  | 243 | Groeps Informatie Centrum | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 5 |  | 1 | 3 | 3
|  | 260 | Kantoorgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 293 | SIM-KKW |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2
|  | 300 | Kantoorgebouw | 3 | 2 | 6 |  |  | 3 | 21 |  | 3 | 12 | 20 |  | 8
|  | 301 | Kantoorgebouw | 6 | 5 | 3 |  |  | 8 | 9 | 18 | 3 | 13 | 9 |  | 21
|  | 302 | Magazijnen / Kantoor | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 6 |  | 1 | 6 | 5
|  | 303 | Werkcentrum | 2 | 1 | 5 |  |  | 1 | 15 | 7 | 5 | 11 | 19 | 7 | 41
|  | 304 | Opslag | 1 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 3
|  | 305 | Kantoorgebouw | 3 | 2 | 1 |  |  | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7
|  | 320 | Bedrijfsrestaurant | 3 | [5 empty] | 26 | 1 |  | 18 | 30
|  | 321 | Sporthal | 4 | [5 empty] | 9 |  |  | 5 | 9
|  | 322 | MGD | 7 | [5 empty] | 15 |  |  | 6 | 26
|  | 323 | Legering | 60 |  | 60 |  |  | 1 | 61 |  | 4 |  | 121
|  | 330 | Kantoorgebouw | 4 | 2 | 3 |  |  | 1 | 7 |  | 2 | 4 | 4 | 1 | 2
|  | 331 | Kantoorgebouw | 3 |  | 1 |  |  |  | 6 |  | 3 | 2 | 4 | 1 | 3
|  | 340 | Kantoorgebouw | 4 | 1 | 3 |  |  | 1 | 7 |  | 2 | 4 | 4 | 1 | 2
|  | 341 | Kantoorgebouw | 3 |  | 1 |  |  |  | 6 |  | 3 | 2 | 4 | 1 | 3
|  | 350 | Kantoorgebouw | 4 | 2 | 3 |  |  | 1 | 7 |  | 2 | 4 | 4 | 1 | 2
|  | 351 | Kantoor- / Logistiekgebouw | 3 |  | 3 |  |  |  | 6 |  | 3 | 2 | 2 | 1 | 3
|  | 360 | Kantoorgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 17
|  | 361 | Logistiek Kantoor | 3 |  | 2 |  |  |  | 6 |  | 3 | 2 | 2 | 1 | 3
|  | 370 | Kantoorunit | [6 empty] | 1
|  | 379 | Hangar Zes (Zweefvliegclub) | [6 empty] | 1 |  |  |  | 3
|  | 500 | Bunker SPBF | 1 | [5 empty] | 3
|  | 520A | Toiletunit (520) | [6 empty] | 4 |  |  | 2 | 3
|  | 550 | Mfpu Bunker (Opslag 650 SQ) | [6 empty] | 3 |  |  | 2 | 4
|  | 551 | MFPU-bunker (Opslag CIS) | [6 empty] | 3 |  |  | 2 | 4
|  | 601 | Kantoorgebouw | 5 | 1 | 3 |  |  | 2 | 9 |  | 3 | 1 | 8
52G07 | POST VENLO STATION | 001 | Doorlaatpost / Kantoor |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
52G09 | BRIGADE BRABANT-N EN LIMBURG-N | 001 | Brigade Brabant / Limburg Noord | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 20 | 4 | 2 | 1 | 9 |  | 10
|  | 3 | Voertuigstalling | [8 empty] | 1
57F04 | SB WEERT | RW1 | Rijwielstalling
|  | SB1 | Wachterswoning |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | SB2 | Magazijn / Kantine | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | SB4 | Magazijn / Kantine |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 4 | 3
|  | SB5 | Toiletgebouw | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
57H04 | MC WEERT | B01 | Magazijn Algemeen
|  | L01 | Magazijn |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | W | Kantoorgebouw | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 3 | 3
|  | WO1 | Woning | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1
|  | WO2 | Woning | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  | 2
|  | WP | Werkplaats | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 4
57H06 | KRUISPEEL EN ACHTERBROEK | A | Schuilloods | [6 empty] | 4
58D17 | NATIONAAL INDIË-MONUMENT | 001 | Paviljoen |  |  | 1 |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 3
60C06 | BRIGADE LIMBURG-ZUID | 1 | Kantoorgebouw | 10 | 9 |  |  |  | 8 | 4 | 25 | 5 | 13 | 41 |  | 6
|  | 2 | Voertuigenstalling | [10 empty] | 1
60C09 | DLP MAASTRICHT-AACHEN AIRPORT | 001 | Kantoor | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 5
60D05 | STEENBERG | H801 | Recreatie
|  | H802 | Recreatie |  | 1 |  |  |  | 2 | 16 |  |  | 4 | 13 |  | 10
|  | H803 | Sanitairgebouw |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 8
60D06 | HV NASSAU OUWERKERKKAMP | 005 | Kantoorgebouw |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1
|  | 007 | Kantoorgebouw |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | H102 | Wachtgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  | 1 |  | 1
|  | H105 | Kantoorgebouw | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 8 |  | 1 | 5 | 6
|  | H106 | Kantoorgebouw | 10 | 25 | 1 |  |  | 23 | 66 | 27 | 14 | 60 | 68 |  | 1
|  | H107 | Kantoorgebouw | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 21 | 3 | 8 | 20
|  | H201 | Verzorgingsgebouw / kantoor | 2 | 3 | 1 |  |  | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 12 | 1 | 2
|  | H202 | Magazijn | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 3
|  | H203 | Kantoor | 4 |  |  |  |  | 1 | 19 |  | 5 | 10 | 13
|  | H204 | Werkplaats | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 13 | 15 | 3 | 15 | 24 |  | 7
|  | H300D | Kantoorgebouw | [10 empty] | 1 |  | 1
|  | H301 | Garage | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 1 | 2 | 2 | 8
|  | H305 | Kantoorgebouw | 12 | 3 |  |  |  | 2 | 12 |  | 4 | 8 | 52
|  | H306 | Kantoorgebouw | 10 |  |  |  | 2 |  | 10 |  | 5 | 8 | 55
|  | H307 | Kantoorgebouw | 11 | [5 empty] | 14 |  | 6 | 8 | 36 |  | 2
|  | H308 | Kantoorgebouw | 6 | 3 |  |  |  | 1 | 14 |  | 4 | 8 | 29
|  | H310 | Kantoorgebouw | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | H311 | Werkplaats | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3
|  | H312 | Kantoor | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 7 |  |  | 4 | 5
|  | H313 | Brandweer / IMP | 3 | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 9 |  | 2
|  | H401 | Magazijn / Kantoor / Werkplaats | 3 | 6 | 3 |  |  | 4 | 28 |  |  | 18 | 19 | 5 | 19
|  | H402 | Werkplaats / Magazijn |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1
|  | H404 | Relay Terminal Station | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 3
|  | H405 | Verzorgingsgebouw | 11 |  | 1 |  |  |  | 30 |  | 3 | 8 | 31 |  | 18
|  | H501 | Legeringsgebouw | 12 | 2 | 1 |  |  |  | 24 | 1 | 1 | 15 | 61
|  | H503 | MGD | 1 | 13 |  |  |  | 10 | 6 |  |  | 4 | 19
|  | H505 | MGD | [6 empty] | 2 |  |  |  | 5
|  | H506 | Kantoor | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  | 1 | 2 | 3
|  | H601 | Wachtgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
|  | H602 | Child Youth School Services |  |  | 16 |  |  |  | 31 |  | 2 | 2 | 22 |  | 51
|  | H603 | Kantoor | 2 | 4 | 2 |  |  | 6 | 17 | 5 | 1 | 6 | 11
|  | H604 | Winkel |  | 6 |  |  |  | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6
|  | H605 | Zwembad | 28 | [5 empty] | 5 |  |  | 3 | 4 |  | 4
|  | H607 | Hobbywerkplaats |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2
60D10 | AFNORTH INTERNATIONAL SCHOOL | 1 | International School | 3 | 64 |  |  |  | 59 | 131 |  | 11 | 51 | 113 | 8 | 29
|  | 2 | Sporthal | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 26 |  | 1 | 10 | 25 |  | 56
60D11 | OPSLAGTERREIN MET LOODSEN | H904 | Opslag
|  | H906 | Kantoorgebouw / Magazijn | 1 | [5 empty] | 7 |  |  | 2 | 7
60D13 | NIC BRUNSSUM | A01 | Magazijn
|  | B | Onderhoudsgebouw | [6 empty] | 3 |  |  | 2 | 6
|  | BPC1 | Sanitairgebouw | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | 4
|  | BPC2 | Sanitairgebouw | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | 4
|  | BPC3 | Sanitairgebouw | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | 4
|  | BPC4 | Sanitairgebouw | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | 4
|  | C | Onderhoudsgebouw | 5 | [5 empty] | 8 |  |  | 8 | 15
|  | J | Administratiegebouw | [6 empty] | 3 |  |  | 4 | 4
|  | J2 | Kantoorgebouw | [6 empty] | 1 |  |  |  | 3
|  | L | Onderhoudsgebouw | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2
|  | M | Acculaadstation | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 1
|  | R | Wachtgebouw | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | V | Kantinegebouw | 1 | [5 empty] | 6 |  |  | 3 | 5
|  | X | Kantoorgebouw | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2
60D16 | POST BRUNSSUM AFNORTH | 001 | Kantoorgebouw | 2 | 3 | 1 |  |  | 3 | 5 |  | 1 |  | 4
60D17 | INTL CONFERENCE CENTRE | CC | Chemie Opslag
|  | H701 | International Conference Centre | 22 | [5 empty] | 43 |  | 2 | 11 | 39
60E04 | POMS EYGELSHOVEN | 10 | Stalling Wielvoertuigen
|  | A9 | Magazijn | [6 empty] | 5 |  |  | 3 | 2 | 2 | 10
|  | B | Magazijn Algemeen | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 17 |  |  | 12 | 11
|  | L | Magazijn | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | PC | Kantoorgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 2
|  | R | Wachtgebouw |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | V | Kantinegebouw | 1 | [5 empty] | 6 |  |  | 3 | 4
|  | X | Kantoorgebouw | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 2
61F03 | BRIGADEGEBOUW MAASTRICHT | A | Kantoorgebouw | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 10 |  | 3 | 6 | 13 |  | 1
|  | B | Magazijn / Bureauruimte | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 3
|  | C | Garage / Werkplaats | [6 empty] | 3 |  | 1 | 1 | 4
62B09 | POST HEERLEN | A | Brigade | 12 | 5 | 1 |  |  | 2 | 20 |  | 4 | 7 | 25
|  | B | Werkplaats | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
64G02 | ANTENNEPARK SCHARENDIJKE | A | Zendgebouw
68D01 | RESIDENTIE CINCNORTH | 1 | Dienstwoning | 2 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 6
|  | 2 | Wachtgebouw | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
69E01 | DEFENSIEKANTOOR | A | Kantoor Defensie | [6 empty] | 3 | 2 |  |  | 5
|  | B | Kantoor Univé | [6 empty] | 4 |  |  |  | 6
Eindtotaal |  |  |  | 4434 | 1346 | 1310 | 247 | 92 | 1723 | 6981 | 1359 | 874 | 2949 | 10375 | 414 | 2907