Kennisgeving gebreken component

# Kritische storingen. Direct melden bij het Rijksvastgoedbedrijf !

- Component lekt in gesloten stand ( milieudelict)

- Opzetstuk(standpijp) is niet te plaatsen.

- Straatpot niet te openen na lostikken.

- Kraanspindel draait dol.

- Bajonetsluiting is defect.

- Water- gas- rioolkraan niet gangbaar te maken door controleur door 2 slagen open 1 slag dicht

- Brandkraan is niet bedrijfsvaardig.

- Capaciteit brandkraan < 60m3/h munitie complex, <30m3/h overige complexen.

- Brandput is niet bedrijfsvaardig.

- Capaciteit brandput < 60m3/h c.q. < 90 m3/h

- Overige --------------------------------------------------------------

Niet Kritische Storing/Manco

Omcirkelen wat van toepassing is

- Aanwijsbordje			 ontbreekt / onjuist

- Paal				 ontbreekt / onjuist

- Straatpot niet te vinden

- Onkruidvrij maken/bosmaaien

- Obstakels verwijderen

- Lip deksel				 defect 	/ ontbreekt / corrosie / anders

- Straatpot vol grond (leegzuigen)

- Straatpot  vol vuil (leegzuigen)

- Plaats straatpot t.o.v. brandkraan is onjuist, geef beide GPS coord. aan.

- Slibdeksel				 ontbreekt / corrosie

- Ketting				 ontbreekt / zit los

- Straatpot deksel			 ontbreekt / zit los

- Brandkraan loopt niet leeg		 brandkraan ontstoppen /drain plaatsen

- Brandput voorzien van storz133      ja / nee

- Brandput v.v. bronpomp                 ja / nee

- Straatpot is gebroken

- Randtegel in 			 plantsoen / berm /ontbreekt

- Randtegel verven

- Straatpot verven

- Straatpot moet omhoog, deksel kan niet open

- Straatpot te 			 diep / hoog t.o.v. bestrating

- Bajonetsluiting zit te diep (bovenkant 10cm onder straatniveau.)

- Kraansleutel kan niet geplaatst worden door ontbreken van spindel / spindelkop

- Overig…………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………