## Update CL Warmwaterinst. Boiler
Update Componentenlijst 4.0
Verwarmd waterinstallatie boiler
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als er nieuwe of bestaande componenten gekeurd / onderhouden zijn, die niet in Keuringsplan en Componentenlijst voorkomen ( Extra Keuring ).
Extra Keuring | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | DVD-code | Fabrikant | Inhoud boiler | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Nominale vermogen | Onderhoudsplicht | Serienummer | Stookwijze boiler | Type | Verwarmingsbron boiler | Naam pdf | Vervangt oude ComponentenID
Extra Keuring 1 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler
Extra Keuring 2 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler
Extra Keuring 3 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler
Extra Keuring 4 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler
Extra Keuring 5 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler
Extra Keuring 6 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler
Extra Keuring 7 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler
Extra Keuring 8 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler
Extra Keuring 9 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler
etc…… | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler
Extra Keuring
Door aannemer in te vullen conform de componentenlijst bijlage 5. ( Let op gebruik tekst - en getalwaarde ).
Hoeft niet door aannemer ingevuld te worden.
Extra door aannemer in te vullen informatie, zie invulinstructie door op de betreffende cel te gaan staan met cursor.
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als mutatie(s) van toepassing is/zijn op betreffende componentID.
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | DVD-code | Fabrikant | Inhoud boiler | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Nominale vermogen | Onderhoudsplicht | Serienummer | Stookwijze boiler | Type | Verwarmingsbron boiler
xxxxxxxxxxx | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler
xxxxxxxxxxx | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler
xxxxxxxxxxx | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler
xxxxxxxxxxx | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler
xxxxxxxxxxx | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler
xxxxxxxxxxx | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler
xxxxxxxxxxx | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler
etc….. | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler
xxxxxxxx
Maak een copie van regel van de betreffende component uit de componentenlijst bijlage 5.
Ook gaat het om waarden, die in meegeleverde componentenlijst bijlage 5 niet ingevuld zijn.
Alle waarden die wel juist zijn in zwarte tekst.
| Waarden die aangepast c.q. aangevuld moeten worden in rode tekst bijvoegen gescheiden door een / teken. | [11 empty] | Bv bestaande waarde / nieuwe waarde
Note on W6: Inwin Instructie: Nominaal vermogen Als "Stookwijze boiler" is " direct gestookt" en "Verwarmingsbron"is "Gas"" dan "Nominaal vermogen" invullen"
Note on Z6: Inwin Instructie Stookwijze boiler Als installatie indirect wordt gestookt met directe bijverwarming door elektrisch element dan "Stookwijze boiler" is "Direct / indirect gestookt"
Note on AB6: Inwin Instructie Verwarmingsbron boiler Als "Stookwijze boiler" is " Indirect gestookt" dan "Verwarmingsbron boiler" is "Verwarmd water"
Note on W28: Inwin Instructie: Nominaal vermogen Als "Stookwijze boiler" is " direct gestookt" en "Verwarmingsbron"is "Gas"" dan "Nominaal vermogen" invullen"
Note on Z28: Inwin Instructie Stookwijze boiler Als installatie indirect wordt gestookt met directe bijverwarming door elektrisch element dan "Stookwijze boiler" is "Direct / indirect gestookt"
Note on AB28: Inwin Instructie Verwarmingsbron boiler Als "Stookwijze boiler" is " Indirect gestookt" dan "Verwarmingsbron boiler" is "Verwarmd water"
Note on N41: Extra uitleg: De gekopieerde data uit de componenlijst moet in zwart weergegeven worden. Data die niet correct is moet in rood toegevoegd worden aan de originele data in dezelfde cel gescheiden door een scheidingsteken (/). Extra informatie die nog niet op de componentenlijst stond moet ook in rood worden toegevoegd.

## Comp. blad Warmwaterinst.Boiler
Component: |  | 51.20.03.00 Verwarmd waterinstallatie boiler |  | versie 6.4 dd 18-06-2016
veldnaam |  | invulinstructie | Toelichting / Afhankelijkheden / Datadefinitie | Reacties t.o.v. vorige versie
Component (met toepasssing) |  | 51.20.03.00 Verwarmd waterinstallatie boiler |  | van | op- of aanmerking | verwerking
Datadefinitie |  | Verwarmd waterinstallatie boiler is een installatie voor de levering van verwarmd water vanuit een direct gestookt of een door een geïntegreerde warmtewisselaar indirect gestookt voorraadvat |  | Inwin instructie | Voorraadvaten zonder warmtewisselaar dienen niet te worden geregistreerd
Wettelijk |  | ja
BRV | niveau
Objectcode | object | lijst <objecten BRV>
Objectnaam |  | <automatisch uit BRV>
Object beheerstatus |  | <automatisch uit BRV>
Objectcategorie |  | <automatisch uit BRV>
Hoofdgebruiker |  | <automatischt uit BRV>
Directie |  | <automatischt uit BRV>
Dienstkring |  | <automatischt uit BRV>
Gebouwcode | gebouw | lijst <gebouwen BRV>
Gebouwnaam |  | <automatisch uit BRV>
Gebouw beheerstatus |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwcategorie |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwsoort |  | <automatisch uit BRV>
Gebouw BVO |  | <automatisch uit BRV>
Begane grond BBO |  | <automatisch uit BRV>
Aantal bouwlagen |  | <automatisch uit BRV>
Gebouw bouwjaar |  | <automatisch uit BRV>
Bouwlaagcode | bouwlaag | lijst <bouwlagen BRV>
Bouwlaagsoort |  | <automatisch uit BRV>
Ruimtecode | ruimte | lijst <ruimten BRV>
Ruimtesoort |  | <automatisch uit BRV>
Ruimte NVO |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelcode |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelnaam |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelfunctie |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeel bouwjaar |  | <automatisch uit BRV>
RBI | verplicht
BI-code |  | <BI-code> | T: BI-code om component/toepassing uniek aan te duiden |  | Bij gebouwgebonden componenten wordt de DVD code niet gebruikt
Soort bouwdeel/installatie |  | <picklist soort bouwdeel/installatie>
Situatie |  | <picklist situatie>
Materiaal |  | <picklist materiaal>
(Brand)Stof |  | <picklist (brand)stof>
Aantal |  | < 1 > | T: Vaste waarde op scherm
Fabrikant |  | <fabrikant>
Type |  | <type>
Serienummer |  | <serienummer>
Installatienummer |  | <installatienummer>
Nadere locatiebepaling |  | <omschrijving van nadere locatiebepaling >
Bouwjaar |  | <bouwjaar bouwdeel/installatie>
Nadere specificatie bouwdeel/installatie |  | <nadere specificatie van bouwdeel/installatie>
Status bouwdeel/installatie | ja | Actief (default)
Vervallen
Status datum |  | <automatisch gegenereerd bij wijziging status in RBI>
Oppervlakte |  | <oppervlakte> (N,2)
Inhoud |  | <inhoud > (N,3)
Specifiek
Stookwijze boiler | ja | Direct gestookt
|  | Direct / indirect gestookt | T: Als installatie indirect wordt gestookt met directe bijverwarming door elektrisch element dan "Stookwijze boiler" is "Direct / indirect gestookt"
Indirect gestookt
Verwarmingsbron boiler | ja | Elektrisch
Gas
|  | Verwarmd water | A: Als "Stookwijze boiler" is " Indirect gestookt" dan "Verwarmingsbron boiler" is "Verwarmd water"
Inhoud boiler |  | <liters> (N,0)
Nominaal vermogen |  | <kW> (N,0) | A: Als "Stookwijze boiler" is " direct gestookt" en "Verwarmingsbron"is "Gas"" dan "Nominaal vermogen" invullen" |  | T: Deze gegevens worden nu geregistrreerd in het veld "Nadere Specificatie bwd/instl". Hierop kan niet worden geselecteerd in het kader van wettelijke verplichtingen
Onderhoudsplicht | Ja | Ja, vastgoedbeh. (default)
Ja, derden
Nee
Buiten gebruik gesteld |  | Ja
Nee (default)