## Update CL Drukverhoginsinst.geb
Update Componentenlijst 4.0
Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als er nieuwe of bestaande componenten gekeurd / onderhouden zijn, die niet in Keuringsplan en Componentenlijst voorkomen ( Extra Keuring ).
Extra Keuring | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | BI code | Bouwjaar | Brandblusvoorz aangesl | Buiten gebruik gesteld | Capaciteit drukverh instal | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Serienummer | Type | Naam pdf | Vervangt oude ComponentenID
Extra Keuring 1 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden
Extra Keuring 2 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden
Extra Keuring 3 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden
Extra Keuring 4 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden
Extra Keuring 5 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden
Extra Keuring 6 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden
Extra Keuring 7 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden
Extra Keuring 8 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden
Extra Keuring 9 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden
etc…… | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden
Extra Keuring
Door aannemer in te vullen conform de componentenlijst bijlage 5. ( Let op gebruik tekst - en getalwaarde ).
Hoeft niet door aannemer ingevuld te worden.
Extra door aannemer in te vullen informatie, zie invulinstructie door op de betreffende cel te gaan staan met cursor.
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als mutatie(s) van toepassing is/zijn op betreffende componentID.
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | BI code | Bouwjaar | Brandblusvoorz aangesl | Buiten gebruik gesteld | Capaciteit drukverh instal | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Serienummer | Type
xxxxxxxxxxx | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden
xxxxxxxxxxx | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden
xxxxxxxxxxx | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden
xxxxxxxxxxx | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden
xxxxxxxxxxx | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden
xxxxxxxxxxx | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden
xxxxxxxxxxx | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden
etc….. | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden
xxxxxxxx
Maak een copie van regel van de betreffende component uit de componentenlijst bijlage 5.
Ook gaat het om waarden, die in meegeleverde componentenlijst bijlage 5 niet ingevuld zijn.
Alle waarden die wel juist zijn in zwarte tekst.
| Waarden die aangepast c.q. aangevuld moeten worden in rode tekst bijvoegen gescheiden door een / teken. | [11 empty] | Bv bestaande waarde / nieuwe waarde
Note on N42: Extra uitleg: De gekopieerde data uit de componenlijst moet in zwart weergegeven worden. Data die niet correct is moet in rood toegevoegd worden aan de originele data in dezelfde cel gescheiden door een scheidingsteken (/). Extra informatie die nog niet op de componentenlijst stond moet ook in rood worden toegevoegd.

## Comp.blad Drukverhogings-. geb
Component:53.14.01.00 |  | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden |  | versie 6.0 dd 17-09-2009 | Versie 6.2 dd 23-12-2015
veldnaam |  | invulinstructie | Toelichting / Afhankelijkheden / Datadefinitie | Reacties t.o.v. vorige versie
Component (met toepasssing) |  | 53.14.01.00 Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden |  | van | op- of aanmerking | verwerking
Datadefinitie |  | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden is een installatie ten behoeve van het verkrijgen van de gewenste druk in een (bepaald deel van de) waterleidingsinstallatie |  | Inwin instructie | Het eventueel aanwezige grondwaterontrekkingssysteem separaat registreren
Wettelijk |  | ja
BRV | niveau
Objectcode | object | lijst <objecten BRV>
Objectnaam |  | <automatisch uit BRV>
Object beheerstatus |  | <automatisch uit BRV>
Objectcategorie |  | <automatisch uit BRV>
Hoofdgebruiker |  | <automatischt uit BRV>
Directie |  | <automatischt uit BRV>
Dienstkring |  | <automatischt uit BRV>
Gebouwcode | gebouw | lijst <gebouwen BRV>
Gebouwnaam |  | <automatisch uit BRV>
Gebouw beheerstatus |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwcategorie |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwsoort |  | <automatisch uit BRV>
Gebouw BVO |  | <automatisch uit BRV>
Begane grond BBO |  | <automatisch uit BRV>
Aantal bouwlagen |  | <automatisch uit BRV>
Gebouw bouwjaar |  | <automatisch uit BRV>
Bouwlaagcode | bouwlaag | lijst <bouwlagen BRV>
Bouwlaagsoort |  | <automatisch uit BRV>
Ruimtecode | ruimte | lijst <ruimten BRV>
Ruimtesoort |  | <automatisch uit BRV>
Ruimte NVO |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelcode |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelnaam |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelfunctie |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeel bouwjaar |  | <automatisch uit BRV>
RBI | verplicht
BI-code |  | <BI-code> | T: BI-code om component/toepassing uniek aan te duiden |  | Bij gebouwgebonden componenten wordt de DVD code niet gebruikt
Soort bouwdeel/installatie |  | <picklist soort bouwdeel/installatie>
Situatie |  | <picklist situatie>
Materiaal |  | <picklist materiaal>
(Brand)Stof |  | <picklist (brand)stof>
Aantal |  | < 1 > | T: Vaste waarde op scherm
Fabrikant |  | <fabrikant>
Type |  | <type>
Serienummer |  | <serienummer>
Installatienummer |  | <installatienummer>
Nadere locatiebepaling |  | <omschrijving van nadere locatiebepaling >
Bouwjaar |  | <bouwjaar bouwdeel/installatie>
Nadere specificatie bouwdeel/installatie |  | <nadere specificatie van bouwdeel/installatie>
Status bouwdeel/installatie | ja | Actief (default)
Vervallen
Status datum |  | <automatisch gegenereerd bij wijziging status in RBI>
Oppervlakte |  | <oppervlakte> (N,2)
Inhoud |  | <m3 > (N,3)
Specifiek
Brandblusvoorziening aangesloten |  | Ja
|  | Nee (default) |  | inwininstructie | Hoe is dit te zien?
Capaciteit drukverhogingsinstallatie |  | <debiet in l/s>
Onderhoudsplicht | Ja | Ja, vastgoedbeh. (default)
Ja, derden
Nee
Buiten gebruik gesteld |  | Ja
Nee (default)

## UpdateCL Drukverhogingsinst.ter
Update Componentenlijst 4.0
Drukverhogingsinstallatie in terrein
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als er nieuwe of bestaande componenten gekeurd / onderhouden zijn, die niet in Keuringsplan en Componentenlijst voorkomen ( Extra Keuring ).
Extra Keuring | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Bouwjaar | Brandblusvoorz aangesl | Buiten gebruik gesteld | Capaciteit drukverh instal | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Serienummer | Type | Naam pdf | Vervangt oude ComponentenID
Extra Keuring 1 | 55 | Drukverhogingsinstallatie in terrein
Extra Keuring 2 | 55 | Drukverhogingsinstallatie in terrein
Extra Keuring 3 | 55 | Drukverhogingsinstallatie in terrein
Extra Keuring 4 | 55 | Drukverhogingsinstallatie in terrein
Extra Keuring 5 | 55 | Drukverhogingsinstallatie in terrein
Extra Keuring 6 | 55 | Drukverhogingsinstallatie in terrein
Extra Keuring 7 | 55 | Drukverhogingsinstallatie in terrein
Extra Keuring 8 | 55 | Drukverhogingsinstallatie in terrein
Extra Keuring 9 | 55 | Drukverhogingsinstallatie in terrein
etc…… | 55 | Drukverhogingsinstallatie in terrein
Extra Keuring
Door aannemer in te vullen conform de componentenlijst bijlage 5. ( Let op gebruik tekst - en getalwaarde ).
Hoeft niet door aannemer ingevuld te worden.
Extra door aannemer in te vullen informatie, zie invulinstructie door op de betreffende cel te gaan staan met cursor.
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als mutatie(s) van toepassing is/zijn op betreffende componentID.
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Bouwjaar | Brandblusvoorz aangesl | Buiten gebruik gesteld | Capaciteit drukverh instal | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Serienummer | Type
xxxxxxxxxxx | 55 | Drukverhogingsinstallatie in terrein
xxxxxxxxxxx | 55 | Drukverhogingsinstallatie in terrein
xxxxxxxxxxx | 55 | Drukverhogingsinstallatie in terrein
xxxxxxxxxxx | 55 | Drukverhogingsinstallatie in terrein
xxxxxxxxxxx | 55 | Drukverhogingsinstallatie in terrein
xxxxxxxxxxx | 55 | Drukverhogingsinstallatie in terrein
xxxxxxxxxxx | 55 | Drukverhogingsinstallatie in terrein
etc….. | 55 | Drukverhogingsinstallatie in terrein
xxxxxxxx
Maak een copie van regel van de betreffende component uit de componentenlijst bijlage 5.
Ook gaat het om waarden, die in meegeleverde componentenlijst bijlage 5 niet ingevuld zijn.
Alle waarden die wel juist zijn in zwarte tekst.
| Waarden die aangepast c.q. aangevuld moeten worden in rode tekst bijvoegen gescheiden door een / teken. | [11 empty] | Bv bestaande waarde / nieuwe waarde
Note on N42: Extra uitleg: De gekopieerde data uit de componenlijst moet in zwart weergegeven worden. Data die niet correct is moet in rood toegevoegd worden aan de originele data in dezelfde cel gescheiden door een scheidingsteken (/). Extra informatie die nog niet op de componentenlijst stond moet ook in rood worden toegevoegd.

## Comp.blad Drukverhogings-. ter.
Component: |  | 90.53.14.01 Drukverhogingsinstallatie in terrein |  | versie 6.2 dd 22-12-2015
veldnaam |  | invulinstructie | Toelichting / Afhankelijkheden / Datadefinitie | Reacties t.o.v. vorige versie
Component (met toepasssing) |  | 90.53.14.01 Drukverhogingsinstallatie in terrein |  | van | op- of aanmerking | verwerking
Datadefinitie |  | Drukverhogingsinstallatie in terrein is een installatie ten behoeve van het verkrijgen van de gewenste druk in een (bepaald deel van de) waterleidingsinstallatie |  | Inwin instructie | Het eventueel aanwezige grondwaterontrekkingssysteem separaat registreren
Wettelijk |  | ja
BRV | niveau
Objectcode | object | lijst <objecten BRV>
Objectnaam |  | <automatisch uit BRV>
Object beheerstatus |  | <automatisch uit BRV>
Objectcategorie |  | <automatisch uit BRV>
Hoofdgebruiker |  | <automatisch uit BRV>
Directie |  | <automatisch uit BRV>
Dienstkring |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwcode | gebouw | lijst <gebouwen BRV>
Gebouwnaam |  | <automatisch uit BRV>
Gebouw beheerstatus |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwcategorie |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwsoort |  | <automatisch uit BRV>
Gebouw BVO |  | <automatisch uit BRV>
Begane grond BBO |  | <automatisch uit BRV>
Aantal bouwlagen |  | <automatisch uit BRV>
Gebouw bouwjaar |  | <automatisch uit BRV>
Bouwlaagcode | bouwlaag | lijst <bouwlagen BRV>
Bouwlaagsoort |  | <automatisch uit BRV>
Ruimtecode | ruimte | lijst <ruimten BRV>
Ruimtesoort |  | <automatisch uit BRV>
Ruimte NVO |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelcode |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelnaam |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelfunctie |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeel bouwjaar |  | <automatisch uit BRV>
RBI | verplicht
DVD-code | ja | <DVD-code> | T: DVD-code om component/toepassing uniek aan te duiden
Soort bouwdeel/installatie |  | <picklist soort bouwdeel/installatie>
Situatie |  | <picklist situatie>
Materiaal |  | <picklist materiaal>
(Brand)Stof |  | <picklist (brand)stof>
Aantal |  | < 1 > | T: Vaste waarde op scherm
Fabrikant |  | <fabrikant>
Type |  | <type>
Serienummer |  | <serienummer>
Installatienummer |  | <installatienummer>
Nadere locatiebepaling |  | <omschrijving van nadere locatiebepaling > | A: Koppeling met BASTION - overzichtstekening van object met onderscheid tussen soorten met DVD code - detailtekening 1:500
Bouwjaar |  | <bouwjaar bouwdeel/installatie>
Nadere specificatie bouwdeel/installatie |  | <nadere specificatie van bouwdeel/installatie>
Status bouwdeel/installatie | ja | Actief (default)
Vervallen
Status datum |  | <automatisch gegenereerd bij wijziging status in RBI>
Oppervlakte |  | <oppervlakte> (N,2)
Inhoud |  | <m3 > (N,3)
Specifiek
Brandblusvoorziening aangesloten |  | Ja
|  | Nee (default) |  | inwininstructie | Hoe is dit te zien?
Capaciteit drukverhogingsinstallatie |  | <debiet in l/s> (N,0)
Onderhoudsplicht | ja | Ja, vastgoedbeh (default)
Ja, derden
Nee
Buiten gebruik gesteld |  | Ja
Nee (default)