## Introductie
<<opdrachtgever>>
<<contactpersoon>>
<<adres>>
<<postcode & plaats>>
LOGBOEK LEGIONELLA
LEIDINGWATERINSTALLATIE
Objectomschrijving
| Datum uitgifte | :
| Adres | :
| Gebouwnummer | :
| Projectnummer CAG | :
<Foto complex invoegen>

## Inhoudsopgave
Spoelen |  | Dagelijks | Eigenaar
Door wie uit te voeren | Verversing leidinginhoud koud water | Gebruiker | Gebruiker
Wanneer |  | Bij gemeten temperatuur >25ºC | Laboratorium
Installateur
Spoelen |  | Wekelijks
Door wie uit te voeren | Verversing leidinginhoud | Gebruiker
Wanneer |  | Bij gebruik <1x per week
Spoelen bij leegstand |  | Wekelijks
Door wie uit te voeren | Verversing leidinginhoud bij leegstand >1 week | Gebruiker
Wanneer |  | Bij gebruik <1x per week
Thermische desinfectie |  | Wekelijks
Door wie uit te voeren | Desinfectie mengwaterinstallatie | Gebruiker
Wanneer |  | Bij mengwaterinstallatie >5mtr of inhoud >1liter
Temperatuur meten warm water (aerosol) |  | Maandelijks
Door wie uit te voeren | Meting WW uitgaand, retour en deelringen | Gebruiker
Wanneer |  | maandelijks
Temperatuur meten koud water |  | Maandelijks
Door wie uit te voeren | Meting koudwater op tappunten | Gebruiker
Wanneer |  | maandelijks
Monstername |  | Halfjaarlijks
Door wie uit te voeren | Wateranalyse op legionella | Laboratorium
Wanneer |  | 2x per jaar
Spuien |  | Jaarlijks
Door wie uit te voeren | Verwijderen sediment uit boilers | Installateur
Wanneer |  | 1x per jaar
Controle keerkleppen |  | Jaarlijks
Door wie uit te voeren | Controle juiste werking keerkleppen | Installateur
Wanneer |  | 1x per jaar
Kalibratie thermometers (hand) |  | Jaarlijks
Door wie uit te voeren | Controle juiste werking handthermometers, dompel- en steekvoelers | Gebruiker
Wanneer |  | 1x per jaar
Temperatuur meten warm water (niet aërosol ) |  | Jaarlijks
Door wie uit te voeren | Controle juiste werking en instelling warm watertoestellen | Gebruiker
Wanneer |  | 1x per jaar
Verantwoordelijken |  | Jaarlijks
Door wie uit te voeren | Verantwoordelijken en taken legionellabeheer | Eigenaar
Wanneer |  | 1x per jaar
Aan te leveren producten door verantwoordelijke |  | Jaarlijks
Door wie uit te voeren |  | Gebruiker
Wanneer |  | 1x per jaar
Uitvoering pakket A |  | Jaarlijks
Door wie uit te voeren | Het monitoren van actualiteit van documenten en verantwoordelijkheden | Installateur
Wanneer |  | 1x per jaar
Vervangen niet controleerbare keerkleppen |  | Jaarlijks
Door wie uit te voeren | Niet controleerbare geïntegreerde EB keerkleppen vereisen geen jaarlijkse controle maar vervanging 1x per 10 jaar. | Gebruiker
Wanneer |  | 1x per 10 jaar
Eenmalige aanpassingen |  | Eenmalig
Door wie uit te voeren | Wegnemen oorzaken die bacteriegroei kunnen veroorzaken | Installateur
Wanneer |  | Direct

## Spoelen (Dag)
Logboek dagelijkse verversing leidinginhoud | [9 empty] | Terug naar het menu
Waarom |  | Verversing leidinginhoud bij opwarming leidingwater of omgeving >25ºC
TRUE |  | Elk tappunt (warm èn koud) dat aan opwarming onderhevig is door omgevingstemperatuur of externe factoren (hotspots)
Hoe |  | Na het bereiken van een constante temperatuur nog 10 seconden
Zie beheerinstructie § 6.7.1 van het beheersplan
Wie |  | Gebruiker
Verd | Nr | Locatie | Tappunt | K | W | M | Datum + Initialen | Datum + Initialen | Datum + Initialen |  | Datum + Initialen

## Spoelen (Week)
Logboek wekelijkse verversing leidinginhoud | [9 empty] | Terug naar het menu
Waarom |  | Verversing leidinginhoud bij stilstand en het afvoeren van stilstaand water
Waar |  | Elk tappunt (warm én koud) dat minder dan wekelijks wordt gebruikt én de risicotappunten genoemd in de risicoanalyse
Hoe |  | Na het bereiken van een constante temperatuur nog 10 seconden
Zie beheerinstructie § 6.7.1 van het beheersplan
Wie |  | Gebruiker
Verd | Nr | Locatie | Tappunt | K | W | M | Datum + Initialen | Datum + Initialen | Datum + Initialen |  | Datum + Initialen

## Spoelen bij Leegstand (Week)
Logboek wekelijkse verversing leidinginhoud bij leegstand | [9 empty] | Terug naar het menu
Waarom |  | Verversing leidinginhoud bij stilstand en het afvoeren van stilstaand water
Waar |  | Bij leegstand >1 week
Hoe |  | Na het bereiken van een constante temperatuur nog 10 seconden of tenminste 5 minuten
Zie beheerinstructie § 6.7.1 van het beheersplan
Wie |  | Gebruiker
Verd | Nr | Locatie | Tappunt | K | W | M | Datum + Initialen | Datum + Initialen | Datum + Initialen |  | Datum + Initialen

## Thermische Desinfectie (Week)
Logboek wekelijkse thermische desinfectie | [7 empty] | Terug naar het menu
Waarom |  | Het thermisch desinfecteren van risicodragende leidingdelen
Waar |  | Elk leidingdeel langer dan 5 meter of inhoud >1liter in het mengwatercircuit, leidingdelen na een geconstateerde besmetting en alle leidingdelen die als risicodragend zijn omschreven in de risicoanalyse
Hoe |  | 20 minuten bij 60 °C of 10 minuten bij 65 °C of 5 minuten bij 70 °C
Zie beheerinstructies § 6.7.2 in het beheersplan
Wie |  | Gebruiker
Verd | Nr | Locatie | Tappunt | T begin [°C] | T eind [°C] | Datum + Initialen | T begin [°C] | T eind [°C] | Datum + Initialen

## Temperaturen warm water (Maand)
Logboek maandelijks temperatuurmeting warmtapwater | [7 empty] | Terug naar het menu
Waarom |  | Monitoren van de warmtapwatertemperatuur collectieve installatie
Waar |  | De kritische leidingdelen zoals vermeld in de risicoanalyse
Hoe |  | Het handmatig meten, aflezen analoge meters of GBS opnemers. Indien er geen warmtapwater wordt gerecirculeerd, dient de temperatuur aan het verst gelegen tappunt te worden gemeten
Zie beheerinstructies § 6.7.2 in het beheersplan
Norm |  | Warm > 60 °C
Wie |  | Gebruiker
Opmerking |  | Indien na een jaar blijkt dat de temperatuur onafgebroken hoger is dan 60 °C kan de frequentie worden verlaagd naar 1x per 3 maanden
Verd | Nr | Locatie | Tappunt | Temp. warm [°C] | Tijd warm [sec] | Datum + Initialen | Temp. warm [°C] | Tijd warm [sec] | Datum + Initialen

## Temperaturen koud water (Maand)
Logboek maandelijks temperatuurmeting koud tapwater | [11 empty] | Terug naar het menu
Waarom |  | Monitoren van de koude watertemperatuur
Waar |  | De kritische leidingdelen en omgevingstemperatuur
Norm |  | < 25°C gedurende gehele meetperiode
Hoe |  | De koude kraan openen straaldikte van een potlood hanteren voor meting. Voor referentie ook omgevingstemperatuur meten.
Zie beheerinstructies § 6.7.2 in het beheersplan
Wie |  | Gebruiker
Verd | Nr | Locatie | Tappunt | T omgeving [°C] | T koud start [°C] | T koud 1 min. [°C] | T koud 2 min. [°C] | Datum + Initialen | T omgeving [°C] | T koud start [°C] | T koud 1 min. [°C] | T koud 2 min. [°C] | Datum + Initialen

## Monstername (Halfjaarlijks)
Logboek halfjaarlijks monstername legionella | [5 empty] | Terug naar het menu
Waarom |  | In gebouwen die vallen onder Artikel 35 van het Drinkwaterbesluit (de hoogrisico-objecten) is monstername verplicht
Waar |  | Bij voorkeur op vernevelende tappunten als (knijp)douches
Aantal |  | Het aantal te nemen watermonsters wordt gerelateerd aan het aantal tappunten. Zie hiervoor § 7.1 in het beheersplan.
Hoe |  | Volgens NEN6265 voorschriften
Zie § 7.1 in het beheersplan.
Wie |  | Laboratorium
Verd | Nr | Locatie | Tappunt | Datum | Labnummer | Uitslag [kve/liter] | Actie

## Spuien (Jaarlijks)
Logboek jaarlijks onderhoud spuien boilers | [6 empty] | Terug naar het menu
Waarom |  | Het afvoeren van legionella-bevorderend sediment in boilers en schakelvaten
Waar |  | Schakelvaten zonder doorstroming of doorstroom-management-systeem en boilers groter dan 100 liter
Hoe |  | Conform instructies leverancier
Zie beheerinstructies § 6.3 in het beheersplan
Wie |  | Installateur
Verd | Nr | Locatie | Tappunt | Inhoud | Datum + Initialen | Datum + Initialen |  | Datum + Initialen

## Controle Keerklep (Jaarlijks)
Logboek jaarlijks controle terugstroombeveiligingen (keerklep) | [6 empty] | Terug naar het menu
Waarom |  | De controle van terugstroombeveiligingen (keerklep) volgens WB 1.4G
Waar |  | Elke terugstroombeveiliging, uitgezonderd EB keerkleppen (welke elke 10 jaar vervangen dienen te worden) volgens onderstaande lijst en legenda in de risicoanalyse
Norm |  | Volgens standaard (S), onder- (P-) of overdruk (P+) volgens WB 1.4G
Zie beheerinstructies § 6.2
Registratie |  | Plak controlesticker op of nabij terugstroombeveiliging.
Wie |  | Installateur
Verd | Nr | Locatie | Tappunt | Huidige Keerklep | Keerklep Aanpassing | Drukvast | Werkwijze (S / P- / P+) | Datum + Initialen

## Kalibratie Therm. Hand (Jaarl.)
Logboek jaarlijks controle temperatuuropnemers (hand) |  |  | Terug naar het menu
Waarom | De thermometer is een essentieel gereedschap voor de waterkwaliteits-bewaking. Daarom is het belangrijk dat deze op juiste werking wordt nagezien
Waar | Analoge en digitale handthermometers
Hoe | Laat de handthermometer(s) jaarlijks extern kalibreren of kalibreer de handthermometer met behulp van een gekalibreerd meetinstrument
Norm | Laat de handthermometer justeren of repareren bij ≥ 1,5°C afwijking
Wie | Gebruiker
Nr | Uitvoering, Merk en type | Kalibratie akkoord | Kalibratie rapportnummer | Datum + Initialen
1 | Handthermometer ………………..

## Temperatuur warm water (Jaarl.)
Logboek jaarlijks controle warmtapwaterbereiders | [7 empty] | Terug naar het menu
Waarom |  | Monitoren van juiste werking warmtapwaterbereiders
Waar |  | De uitgaande leidingen zoals vermeld in de risicoanalyse
Hoe |  | Bemeten van uitgaand water met dompel- steekvoeler
Zie beheerinstructies § 6.7.2 in het beheersplan
Norm |  | Warm > 60 °C voor voorraadtoestellen en 55 °C voor doorstroomtoestellen
Bij afwijkingen zie instructies § 7.1 in het beheersplan
Wie |  | Gebruiker
Verd | Nr | Locatie | Tappunt | Temp. warm [°C] | Tijd warm [sec] | Datum + Initialen | Temp. warm [°C] | Tijd warm [sec] | Datum + Initialen

## Verantwoordelijke (Jaarlijks)
Logboek jaarlijks controle verantwoordelijkheden |  | Terug naar het menu
Waarom | Eenmaal per jaar dient deze lijst door de eigenaar, gebruiker en installateur te worden doorgenomen waarin staat wie waarvoor verantwoordelijk is.
Waar | Administratief proces
Hoe | Onderstaande lijst toetsen en eventueel bijstellen
Door wie uit te voeren | Eigenaar
Verantwoordelijkheid | Huidig | Nieuw | Datum + Initialen
Eigenaar complex/gebouw
Verantwoordelijke actualiseren risico analyse & beheersplan
Verantwoordelijke actualiseren tekeningen
Verantwoordelijke eenvoudige mutaties op beheersplan/ tekening
Verantwoordelijke controle op uitgevoerde beheersmaatregelen
Verantwoordelijke spoelen leidingdelen
Verantwoordelijke temperatuurmetingen
Verantwoordelijke kalibratie thermometers
Verantwoordelijke temperatuuropnemers GBS
Verantwoordelijke correspondentie waterbedrijf en ILT (inspectie)
Verantwoordelijke keerklepcontroles
Verantwoordelijke spuien boilers i.v.m. sediment
Verantwoordelijke verzegeling brandslanghaspels
Verantwoordelijke uitvoeren van legionella monsters
Verantwoordelijke voor advies in geval van overschrijding
Contactpersoon namens eigenaar
Contactpersoon namens gebruiker

## Product verantw. (Jaarlijks)
Logboek jaarlijks controle product verantwoordelijkheden |  | Terug naar het menu
Waarom | Het monitoren van de actualiteit van producten door de verantwoordelijken
Waar | Administratief proces
Hoe | Onderstaande lijst toetsen en eventueel bijstellen. Beschrijf de status wat er wordt aangetroffen. Goed/niet goed + motivatie en Geef aan welke actie volgt
Registratie | Op het formulier hieronder.
Door wie uit te voeren | Gebruiker
Producten | Status | Actie | Datum + Initialen
Risicoanalyse up-to-date
Eenmalige maatregelen uit risico analyse uitgevoerd + opdrachtbevestiging(en) + proces verbaal van oplevering van werk
Beheersplan up-to-date
Tekeningen up-to-date
Logboeken volledig ingevuld
Onderhoudsdocumenten keerkleppen volledig
Onderhoudsdocumenten boilers volledig
Onderhoudsdocumenten kalibratie aanwezig
Uitslagen monstername aanwezig
Opvolging normoverschrijding aanwezig
Correspondentie van inspectie van waterbedrijf en ILT (inspectie voor leefomgeving en transport) toevoegen
Onderhoudsdocument beheerspakket A, C en D

## Uitvoering pakket A (Jaarlijks)
Logboek jaarlijks uitvoering beheerspakket A |  |  |  | Terug naar het menu
Waarom | Onderhoud en beheer aan installatiecomponenten en appendages
Waar | Toestellen en appendages
Hoe | Conform Waterwerkblad 16 & 17 en leveranciersvoorschriften
Zie beheerinstructies § 6.9 in het beheersplan
Wie | Installateur
Omschrijving | Controle | Akkoord | Actie |  | Datum + Initialen
Automatische spoelinrichtingen | Controle op juist functioneren
Afsluiters en aftappers | Controle op juist functioneren
Reduceerventielen, failsafe en overige appendages | Controle op juist functioneren
Douchekoppen en perlators | Controle op juist functioneren
Circulatiepompen, boilers en warmtewisserlaars | Controle op juist functioneren
Thermostatische mengtoestellen | Controle op juist functioneren
Drukverhogingsinstallaties | Controle op juist functioneren
Waterbehandelingsinstallaties & ontharders | Controle op juist functioneren

## EB-keerkleppen (10-jaarlijks)
Logboek 1x p/10jaar vervangen terugstroombeveiligingen | [5 empty] | Terug naar het menu
Waarom |  | Niet controleerbare en geïntegreerde EB terugstroombeveiliginen behoeven niet jaarlijks te worden gecontroleerd maar 1x per 10 jaar vervangen
Waar |  | Elke EB terugstroombeveiliging
Hoe |  | Conform Waterwerkblad 1.4G artikel 18 en beheerinstructie § 6.2 van beheersplan
Zie beheerinstructie § 6.2 in het beheersplan
Wie |  | Gebruiker
Verd | Nr | Locatie | Tappunt | Aanwezige Keerklep | Jaartal montage | Jaartal vervanging | Datum + Initialen

## Eenmalige aanpassingen
Logboek eenmalige aanpassing leidingwaterinstallatie | [7 empty] | Terug naar het menu
Waarom |  | Wegnemen van situaties die bacteriegroei kunnen bevorderen
Waar |  | Kritische punten zoals vernoemd in de risicoanalyse
Hoe |  | conform advies omschreven in de risicoanalyse
Wie |  | Installateur | [7 empty] | Selecteer kritisch punt
Verd | Nr | Locatie | Tappunt | K | W | M | Kritisch punt | Eenmalige aanpassing | Uitgevoerd Datum + Initialen | Omloopleiding | Omloopleiding demonteren of tweezijdig afsluiten. Dit dient zo dicht mogelijk bij de stromende leiding te worden uitgevoerd met een maximale afstand van 5xØ.
[10 empty] | Temperatuur Warmwater | Warmtapwaterbereider zo instellen dat de uitgaande, retour en/of eind van deelringen en uittaptemperaturen tenminste 60°C bereiken.
[10 empty] | Omgevingstemperatuur | De (technische) ruimte voorzien van doelmatige ventilatie en/of warmteafgevende leidingdelen en appendages voorzien van isolatie.
[10 empty] | Deelringen | Deelringen voorzien van inregelventielen en/of temperatuuropnemers. Vervolgens het warmwatersysteem inregelen, zodat elke deelring een temperatuur behaald van tenminste 60°C.
[10 empty] | Mengwater | Geadviseerd wordt om mengwaterleiding in te korten, zodat deze een maximale lengte <5 meter heeft of de inhoud van de installatie <1 liter is.
[10 empty] | Verdelers | Geadviseerd wordt om uitgaande groepen individueel te voorzien van een afsluiter en keerklep ter voorkoming van onderlinge vervuiling.
[10 empty] | Onbepaalde Stromingsrichting | Onbepaalde stroming opheffen door voeding van één zijde te laten plaatsvinden.
[10 empty] | Dood Leidingdeel | Dode leidingdelen zijn niet toegestaan en dienen te worden verwijderd. Bij verwijdering van dode leidingdelen eveneens het aanwezige T-stuk demonteren (zie Waterwerkblad 3.1).
[10 empty] | Verbruik <1x Per Week | Geadviseerd wordt om tappunten met een gebruik < 1x per week te verwijderen, inclusief de voedingsleiding. Bij verwijdering van dode leidingdelen eveneens het aanwezige T-stuk demonteren. Indien niet gekozen wordt tot verwijdering van de tappunten dienen deze in het wekelijks beheersplan te worden opgenomen (zie Waterwerkblad 3.1).
[10 empty] | Ontbrekende Toestelbeveiligingen | Kies een terugstroombeveiliging.
[10 empty] | EB | Monteer in de warme en/of koude aanvoerleiding een EB (niet controleerbare) terugstroombeveiliging (zie Waterwerkblad 3.8).
[10 empty] | EA | Monteer in de warme en/of koude aanvoerleiding een EA (controleerbare) terugstroombeveiliging (zie Waterwerkblad 3.8). Wanneer de aansluiting reeds is voorzien van een wasmachinekraan kan worden gekozen voor toepassen van een QCT combinatie.
[10 empty] | EA<15 | Monteer in de warme en/of koude aanvoerleiding een EA (controleerbare) terugstroombeveiliging op een afstand <15cm van de doorstromende leiding (zie Waterwerkblad 3.8).
[10 empty] | EA<15 (Oorsprong Onbekend) | Nader onderzoek verrichten naar de oorsprong van de leidingdelen. Wanneer keerklep niet of onjuist is aangebracht dient in de warme en/of koude aanvoerleiding een EA (controleerbare) terugstroombeveiliging te worden gemonteerd op een afstand <15cm van de doorstromende leiding (zie Waterwerkblad 3.8).
[10 empty] | DA | Voorzie de aansluiting(en) van een beluchte tapkraan (zie Waterwerkblad 3.8).
[10 empty] | CA | Monteer in de warme en/of koude aanvoerleiding een CA (niet controleerbare) terugstroombeveiliging (zie Waterwerkblad 3.8). De keerklep dient horizontaal tussen twee afsluiters te zijn gemonteerd.
[7 empty] | Selecteer kritisch punt |  |  | CA<15 | Monteer in de warme en/of koude aanvoerleiding een CA (niet controleerbare) terugstroombeveiliging op een afstand < 15cm van de doorstromende leiding (zie Waterwerkblad 3.8). De keerklep dient horizontaal tussen twee afsluiters te zijn gemonteerd.
[10 empty] | Codering | Diverse watersystemen voorzien van codering op het leidingtracé (zie Waterwerkblad 3.7).
[10 empty] | Verzegeling | Brandslanghaspels en omloopleidingen dienen in “gesloten” stand te zijn verzegeld (zie Waterwerkblad 4.5.A).
[10 empty] | Isolatie | De leidingdelen voorzien van doelmatige isolatie (zie Waterwerkblad 2.5).
[7 empty] | Selecteer kritisch punt |  |  | Tekeningen | Actuele tekeningen (laten) realiseren van het leidingtracé en tappunten. Neem hiervoor contact op met CAG. Na realisatie van tekeningen deze in de risicoanalyse toevoegen en de tekeninglijst in hoofdstuk 2.5 invullen (zie Waterwerkblad 1.4G).
[7 empty] | Selecteer kritisch punt |  |  | Rioolcontact | De afvoerleiding van een toestel dient met een zichtbare vrije uitloop zijn aangebracht. De afstand moet >2 cm zijn (zie Waterwerkblad 3.8).
[7 empty] | Selecteer kritisch punt |  |  | Verantwoordelijke Personen | De eigenaar van de installatie en verantwoordelijk contactpersoon met betrekking tot legionellapreventie invullen in hoofdstuk 2.1 van het beheersplan. VERWIJZING MAKEN NAAR DRINKWATERBESLUIT.
[7 empty] | Selecteer kritisch punt |  |  | Verbrandingsgevaar | Tappunten veilig aanpassen, zodat het risico op verbranding is weggenomen.
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt
Selecteer kritisch punt