## Update CL Inn.drinkwater gebouw
Update Componentenlijst 4.0
Innamepunt drinkwater in gebouw
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als er nieuwe of bestaande componenten gekeurd / onderhouden zijn, die niet in Keuringsplan en Componentenlijst voorkomen ( Extra Keuring ).
Extra Keuring | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Uitlezing | Verbruik >= 100 m3 (per dag) | Naam pdf | Vervangt oude ComponentenID
Extra Keuring 1 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw
Extra Keuring 2 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw
Extra Keuring 3 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw
Extra Keuring 4 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw
Extra Keuring 5 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw
Extra Keuring 6 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw
Extra Keuring 7 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw
Extra Keuring 8 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw
Extra Keuring 9 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw
etc…… | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw
Extra Keuring
Door aannemer in te vullen conform de componentenlijst bijlage 5. ( Let op gebruik tekst - en getalwaarde ).
Hoeft niet door aannemer ingevuld te worden.
Extra door aannemer in te vullen informatie, zie invulinstructie door op de betreffende cel te gaan staan met cursor.
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als mutatie(s) van toepassing is/zijn op betreffende componentID.
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Uitlezing | Verbruik >= 100 m3 (per dag)
xxxxxxxxxxx | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw
xxxxxxxxxxx | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw
xxxxxxxxxxx | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw
xxxxxxxxxxx | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw
xxxxxxxxxxx | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw
xxxxxxxxxxx | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw
xxxxxxxxxxx | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw
etc….. | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw
xxxxxxxx
Maak een copie van regel van de betreffende component uit de componentenlijst bijlage 5.
Ook gaat het om waarden, die in meegeleverde componentenlijst bijlage 5 niet ingevuld zijn.
Alle waarden die wel juist zijn in zwarte tekst.
| Waarden die aangepast c.q. aangevuld moeten worden in rode tekst bijvoegen gescheiden door een / teken. | [11 empty] | Bv bestaande waarde / nieuwe waarde
Note on X6: Uitlezing PO handeling is meteropname. Dat doen we niet voor EDB meter Bij CD/VGM na te gaan.
Note on Y6: Verbruik >= 100 m3 (per dag) Indien verbruik op jaarbasis minimaal 36500 m3 -10% is, dan is verbruik per dag meer dan 100 m3. Initiele opgave via KCK. Daarna de verbruikscijfers jaarlijks opvragen bij CD/VGM en indien nodig muteren. Van objecten met een waterverbruik van meer dan 100 m3 per dag moet jaarlijks een bemonsteringop bacteriologische verontreiningen plaatsvinden van het gehele collectieve leidingwaternet op een object (incl. achterliggende installaties in gebouwen)
Note on X29: Uitlezing PO handeling is meteropname. Dat doen we niet voor EDB meter Bij CD/VGM na te gaan.
Note on Y29: Verbruik >= 100 m3 (per dag) Indien verbruik op jaarbasis minimaal 36500 m3 -10% is, dan is verbruik per dag meer dan 100 m3. Initiele opgave via KCK. Daarna de verbruikscijfers jaarlijks opvragen bij CD/VGM en indien nodig muteren. Van objecten met een waterverbruik van meer dan 100 m3 per dag moet jaarlijks een bemonsteringop bacteriologische verontreiningen plaatsvinden van het gehele collectieve leidingwaternet op een object (incl. achterliggende installaties in gebouwen)
Note on N42: Extra uitleg: De gekopieerde data uit de componenlijst moet in zwart weergegeven worden. Data die niet correct is moet in rood toegevoegd worden aan de originele data in dezelfde cel gescheiden door een scheidingsteken (/). Extra informatie die nog niet op de componentenlijst stond moet ook in rood worden toegevoegd.

## Comp.blad Inn.drinkwater gebouw
Component: |  | 53.10.00.00 Innamepunt drinkwater in gebouw |  | versie 6.7 dd 06-11-2017
veldnaam |  | invulinstructie | Toelichting / Afhankelijkheden / Datadefinitie | Reacties t.o.v. vorige versie
Component (met toepasssing) |  | 53.10.00.00 Innamepunt drinkwater in gebouw |  | van | op- of aanmerking | verwerking
Datadefinitie |  | Innamepunt drinkwater in gebouw is een meter in het gebouw die de inname meet van een NUTS bedrijf van drinkwater voor een deel of het gehele object.
Wettelijk |  | Nee
BRV | niveau
Objectcode | object | lijst <objecten BRV>
Objectnaam |  | <automatisch uit BRV>
Object beheerstatus |  | <automatisch uit BRV>
Objectcategorie |  | <automatisch uit BRV>
Hoofdgebruiker |  | <automatischt uit BRV>
Directie |  | <automatischt uit BRV>
Dienstkring |  | <automatischt uit BRV>
Gebouwcode | gebouw | lijst <gebouwen BRV>
Gebouwnaam |  | <automatisch uit BRV>
Gebouw beheerstatus |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwsoort |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwcategorie |  | <automatisch uit BRV>
Gebouw BVO |  | <automatisch uit BRV>
Begane grond BBO |  | <automatisch uit BRV>
Aantal bouwlagen |  | <automatisch uit BRV>
Bouwjaar gebouw |  | <automatisch uit BRV>
Bouwlaagcode | bouwlaag | lijst <bouwlagen BRV>
Bouwlaagsoort |  | <automatisch uit BRV>
Ruimtecode | ruimte | lijst <ruimten BRV>
Ruimtesoort |  | <automatisch uit BRV>
Ruimte NVO |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelcode |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelnaam |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelfunctie |  | <automatisch uit BRV>
RBI | verplicht
BI-code |  | <BI-code> | T: BI-code om component/toepassing uniek aan te duiden |  | Bij gebouwgebonden componenten wordt de DVD code niet gebruikt
Situatie |  | <picklist situatie>
Materiaal |  | <picklist materiaal>
(Brand)Stof |  | <picklist (brand)stof>
Aantal |  | < 1 > | T: Vaste waarde op scherm
Fabrikaat |  | <fabrikaat>
Type |  | <type>
Serienummer |  | <serienummer>
Installatienummer |  | <installatienummer> | T: Meternummer
Nadere locatiebepaling |  | <omschrijving van nadere locatiebepaling >
Bouwjaar |  | <bouwjaar bouwdeel/installatie>
Nadere specificatie bwd/instl |  | <nadere specificatie van bouwdeel/installatie>
Status bouwdeel/installatie | ja | Actief (default)
Vervallen
Status datum |  | <automatisch gegenereerd bij wijziging status in RBI>
Oppervlakte |  | <oppervlakte>
Inhoud |  | <inhoud >
Specifiek
Verbruik >= 100 m3 (per dag) |  | Ja |  | Toeliichting | Van objecten met een waterverbruik van meer dan 100 m3 per dag moet jaarlijks een bemonsteringop bacteriologische verontreiningen plaatsvinden van het gehele collectieve leidingwaternet op een object (incl. achterliggende installaties in gebouwen)
Nee (default)
|  |  |  | Inwin-instructie | Indien verbruik op jaarbasis minimaal 36500 m3 -10% is, dan is verbruik per dag meer dan 100 m3. Initiele opgave via KCK. Daarna de verbruikscijfers jaarlijks opvragen bij CD/VGM en indien nodig muteren.
Uitlezing | ja | van installatie(default) |  | Toelichting | PO handeling is meteropname. Dat doen we niet voor EDB meter
|  | op afstand |  | Inwin-instructie | Bij CD/VGM na te gaan.
Onderhoudsplicht | Ja | Ja, vastgoedbeh. (default)
Ja, derden
Nee
Buiten gebruik gesteld |  | Ja
Nee (default)

## Update CL Inn.drinkwater terrei
Update Componentenlijst 4.0
Innamepunt drinkwater in terrein
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als er nieuwe of bestaande componenten gekeurd / onderhouden zijn, die niet in Keuringsplan en Componentenlijst voorkomen ( Extra Keuring ).
Extra Keuring | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Uitlezing | Verbruik >= 100 m3 (per dag) | Naam pdf | Vervangt oude ComponentenID
Extra Keuring 1 | 90 | Innamepunt drinkwater in terrein
Extra Keuring 2 | 90 | Innamepunt drinkwater in terrein
Extra Keuring 3 | 90 | Innamepunt drinkwater in terrein
Extra Keuring 4 | 90 | Innamepunt drinkwater in terrein
Extra Keuring 5 | 90 | Innamepunt drinkwater in terrein
Extra Keuring 6 | 90 | Innamepunt drinkwater in terrein
Extra Keuring 7 | 90 | Innamepunt drinkwater in terrein
Extra Keuring 8 | 90 | Innamepunt drinkwater in terrein
Extra Keuring 9 | 90 | Innamepunt drinkwater in terrein
etc…… | 90 | Innamepunt drinkwater in terrein
Extra Keuring
Door aannemer in te vullen conform de componentenlijst bijlage 5. ( Let op gebruik tekst - en getalwaarde ).
Hoeft niet door aannemer ingevuld te worden.
Extra door aannemer in te vullen informatie, zie invulinstructie door op de betreffende cel te gaan staan met cursor.
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als mutatie(s) van toepassing is/zijn op betreffende componentID.
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Uitlezing | Verbruik >= 100 m3 (per dag)
xxxxxxxxxxx | 90 | Innamepunt drinkwater in terrein
xxxxxxxxxxx | 90 | Innamepunt drinkwater in terrein
xxxxxxxxxxx | 90 | Innamepunt drinkwater in terrein
xxxxxxxxxxx | 90 | Innamepunt drinkwater in terrein
xxxxxxxxxxx | 90 | Innamepunt drinkwater in terrein
xxxxxxxxxxx | 90 | Innamepunt drinkwater in terrein
xxxxxxxxxxx | 90 | Innamepunt drinkwater in terrein
etc….. | 90 | Innamepunt drinkwater in terrein
xxxxxxxx
Maak een copie van regel van de betreffende component uit de componentenlijst bijlage 5.
Ook gaat het om waarden, die in meegeleverde componentenlijst bijlage 5 niet ingevuld zijn.
Alle waarden die wel juist zijn in zwarte tekst.
| Waarden die aangepast c.q. aangevuld moeten worden in rode tekst bijvoegen gescheiden door een / teken. | [11 empty] | Bv bestaande waarde / nieuwe waarde
Note on W6: Uitlezing PO handeling is meteropname. Dat doen we niet voor EDB meter Bij CD/VGM na te gaan.
Note on X6: Verbruik >= 100 m3 (per dag) Indien verbruik op jaarbasis minimaal 36500 m3 -10% is, dan is verbruik per dag meer dan 100 m3. Initiele opgave via KCK. Daarna de verbruikscijfers jaarlijks opvragen bij CD/VGM en indien nodig muteren. Van objecten met een waterverbruik van meer dan 100 m3 per dag moet jaarlijks een bemonsteringop bacteriologische verontreiningen plaatsvinden van het gehele collectieve leidingwaternet op een object (incl. achterliggende installaties in gebouwen)
Note on W29: Uitlezing PO handeling is meteropname. Dat doen we niet voor EDB meter Bij CD/VGM na te gaan.
Note on X29: Verbruik >= 100 m3 (per dag) Indien verbruik op jaarbasis minimaal 36500 m3 -10% is, dan is verbruik per dag meer dan 100 m3. Initiele opgave via KCK. Daarna de verbruikscijfers jaarlijks opvragen bij CD/VGM en indien nodig muteren. Van objecten met een waterverbruik van meer dan 100 m3 per dag moet jaarlijks een bemonsteringop bacteriologische verontreiningen plaatsvinden van het gehele collectieve leidingwaternet op een object (incl. achterliggende installaties in gebouwen)
Note on N42: Extra uitleg: De gekopieerde data uit de componenlijst moet in zwart weergegeven worden. Data die niet correct is moet in rood toegevoegd worden aan de originele data in dezelfde cel gescheiden door een scheidingsteken (/). Extra informatie die nog niet op de componentenlijst stond moet ook in rood worden toegevoegd.

## Comp.blad Inn.drinkwater terrei
Component: |  | 90.53.10.00 Innamepunt drinkwater in terrein |  | versie 6.8 dd 06-11-2017
veldnaam |  | invulinstructie | Toelichting / Afhankelijkheden / Datadefinitie | Reacties t.o.v. vorige versie
Component (met toepasssing) |  | 90.53.10.00 Innamepunt drinkwater in terrein |  | van | op- of aanmerking | verwerking
Datadefinitie |  | Innamepunt drinkwater in terrein is een meter in het terrein die de inname meet van een NUTS bedrijf van drinkwater voor een deel of het gehele object.
Wettelijk |  | Nee
BRV | niveau
Objectcode | Object | lijst <objecten BRV>
Objectnaam |  | <automatisch uit BRV>
Object beheerstatus |  | <automatisch uit BRV>
Objectcategorie |  | <automatisch uit BRV>
Hoofdgebruiker |  | <automatisch uit BRV>
Directie |  | <automatisch uit BRV>
Dienstkring |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwcode |  | lijst <gebouwen BRV>
Gebouwnaam |  | <automatisch uit BRV>
Gebouw beheerstatus |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwsoort |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwcategorie |  | <automatisch uit BRV>
Gebouw BVO |  | <automatisch uit BRV>
Begane grond BBO |  | <automatisch uit BRV>
Aantal bouwlagen |  | <automatisch uit BRV>
Bouwjaar gebouw |  | <automatisch uit BRV>
Bouwlaagcode |  | lijst <bouwlagen BRV>
Bouwlaagsoort |  | <automatisch uit BRV>
Ruimtecode | ruimte | lijst <ruimten BRV>
Ruimtesoort |  | <automatisch uit BRV>
Ruimte NVO |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelcode |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelnaam |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelfunctie |  | <automatisch uit BRV>
RBI | verplicht
DVD-code | ja | <DVD-code> | DVD-code om component/toepassing uniek aan te duiden
Situatie |  | <picklist situatie>
Materiaal |  | <picklist materiaal>
(Brand)Stof |  | <picklist (brand)stof>
Aantal |  | < 1 > | T: Vaste waarde op scherm
Fabrikant |  | <fabrikant>
Type |  | <type>
Serienummer |  | <serienummer>
Installatienummer |  | <installatienummer> | T: meternummer
Nadere locatiebepaling |  | <omschrijving van nadere locatiebepaling > | A: Koppeling met BASTION - overzichtstekening per object met DVD-code
Bouwjaar |  | <bouwjaar bouwdeel/installatie>
Nadere specificatie bwd/instl |  | <nadere specificatie van bouwdeel/installatie>
Status bouwdeel/installatie | ja | Actief (default)
Vervallen
Status datum |  | <automatisch gegenereerd bij wijziging status in RBI>
Oppervlakte |  | <oppervlakte>
Inhoud |  | <inhoud >
Specifiek
Verbruik >= 100 m3 (per dag) |  | Ja |  | Toeliichting | Van objecten met een waterverbruik van meer dan 100 m3 per dag moet jaarlijks een bemonsteringop bacteriologische verontreiningen plaatsvinden van het gehele collectieve leidingwaternet op een object (incl. achterliggende installaties in gebouwen)
Nee (default)
|  |  |  | Inwin-instructie | Indien verbruik op jaarbasis minimaal 36500 m3 -10% is, dan is verbruik per dag meer dan 100 m3. Initiele opgave via KCK. Daarna de verbruikscijfers jaarlijks opvragen bij CD/VGM en indien nodig muteren.
Uitlezing | ja | Van installatie(default) |  | Toelichting | PO handeling is meteropname. Dat doen we niet voor EDB meter
|  | Op afstand |  | Inwin-instructie | Bij CD/VGM na te gaan.
Onderhoudsplicht | ja | Ja, vastgoedbeh (default)
Ja, derden
Nee
Buiten gebruik gesteld |  | Ja
Nee (default)