## Update CL Leidingwater. in geb.
Update Componentenlijst 4.0
Leidingwaterinstallatie in gebouw
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als er nieuwe of bestaande componenten gekeurd / onderhouden zijn, die niet in Keuringsplan en Componentenlijst voorkomen ( Extra Keuring ).
Extra Keuring | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Aerosolvormende tappunten | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | DVD-code | Meter | Onderhoudsplicht | Risicoklasse lwi | Warmwatercirculatiesysteem | Naam pdf | Vervangt oude ComponentenID
Extra Keuring 1 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw
Extra Keuring 2 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw
Extra Keuring 3 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw
Extra Keuring 4 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw
Extra Keuring 5 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw
Extra Keuring 6 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw
Extra Keuring 7 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw
Extra Keuring 8 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw
Extra Keuring 9 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw
etc…… | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw
Extra Keuring
Door aannemer in te vullen conform de componentenlijst bijlage 5. ( Let op gebruik tekst - en getalwaarde ).
Hoeft niet door aannemer ingevuld te worden.
Extra door aannemer in te vullen informatie, zie invulinstructie door op de betreffende cel te gaan staan met cursor.
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als mutatie(s) van toepassing is/zijn op betreffende componentID.
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Aerosolvormende tappunten | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | DVD-code | Meter | Onderhoudsplicht | Risicoklasse lwi | Warmwatercirculatiesysteem
xxxxxxxxxxx | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw
xxxxxxxxxxx | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw
xxxxxxxxxxx | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw
xxxxxxxxxxx | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw
xxxxxxxxxxx | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw
xxxxxxxxxxx | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw
xxxxxxxxxxx | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw
etc….. | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw
xxxxxxxx
Maak een copie van regel van de betreffende component uit de componentenlijst bijlage 5.
Ook gaat het om waarden, die in meegeleverde componentenlijst bijlage 5 niet ingevuld zijn.
Alle waarden die wel juist zijn in zwarte tekst.
| Waarden die aangepast c.q. aangevuld moeten worden in rode tekst bijvoegen gescheiden door een / teken. | [11 empty] | Bv bestaande waarde / nieuwe waarde
Note on O6: Inwin Instructie: Aerosolvormende tappunten Indien in een gebouw één of meerdere aeorosolvormende tappunten aanwezig is/zijn, dient hier "Ja" te worden ingevuld.
Note on T6: Inwin Instructie: Meter Met de "meter" wordt bedoeld de watermeter in het gebouw niet zijnde de hoofdmeter.
Note on V6: Inwin Instructie: Risicoklasse lwi De indeling per risicoklasse komt voor uit wet- en regelgeving en de Nota van Dien. De opgave kan worden aangeleverd door Keuringen.
Note on W6: Inwin Instructie: Warmwatercirculatiesysteem Warmwatercirculatiesysteem kan alleen voorkomen bij een CV ketel met attribuut tapwatervoorziening = ja, een boiler en een warntewisselaar. Herkenbaar aan aanwezigheid van pomp in retourleiding.
Note on O29: Inwin Instructie: Aerosolvormende tappunten Indien in een gebouw één of meerdere aeorosolvormende tappunten aanwezig is/zijn, dient hier "Ja" te worden ingevuld.
Note on V29: Inwin Instructie: Risicoklasse lwi De indeling per risicoklasse komt voor uit wet- en regelgeving en de Nota van Dien. De opgave kan worden aangeleverd door Keuringen.
Note on W29: Inwin Instructie: Warmwatercirculatiesysteem Warmwatercirculatiesysteem kan alleen voorkomen bij een CV ketel met attribuut tapwatervoorziening = ja, een boiler en een warntewisselaar. Herkenbaar aan aanwezigheid van pomp in retourleiding.
Note on N42: Extra uitleg: De gekopieerde data uit de componenlijst moet in zwart weergegeven worden. Data die niet correct is moet in rood toegevoegd worden aan de originele data in dezelfde cel gescheiden door een scheidingsteken (/). Extra informatie die nog niet op de componentenlijst stond moet ook in rood worden toegevoegd.

## Comp.blad Leidingwater. in geb.
Component: |  | 53.10.01.00 Leidingwaterinstallatie in gebouw |  | versie 6.3 dd 31-05-2017
veldnaam |  | invulinstructie | Toelichting / Afhankelijkheden / Datadefinitie | Reacties t.o.v. vorige versie
Component (met toepasssing) |  | 53.10.01.00 Leidingwaterinstallatie in gebouw |  | van | op- of aanmerking | verwerking
Datadefinitie |  | Leidingwaterinstallatie in gebouw is het geheel van leidingwaterleidingen in een afzonderlijk gebouw waarin in ieder geval een drinkwaterinstallatie is opgenomen
Wettelijk |  | ja
BRV | niveau
Objectcode | object | lijst <objecten BRV>
Objectnaam |  | <automatisch uit BRV>
Object beheerstatus |  | <automatisch uit BRV>
Objectcategorie |  | <automatisch uit BRV>
Hoofdgebruiker |  | <automatischt uit BRV>
Directie |  | <automatischt uit BRV>
Dienstkring |  | <automatischt uit BRV>
Gebouwcode | gebouw | lijst <gebouwen BRV>
Gebouwnaam |  | <automatisch uit BRV>
Gebouw beheerstatus |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwsoort |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwcategorie |  | <automatisch uit BRV>
Gebouw BVO |  | <automatisch uit BRV>
Begane grond BBO |  | <automatisch uit BRV>
Aantal bouwlagen |  | <automatisch uit BRV>
Bouwjaar gebouw |  | <automatisch uit BRV>
Bouwlaagcode |  | lijst <bouwlagen BRV>
Bouwlaagsoort |  | <automatisch uit BRV>
Ruimtecode |  | lijst <ruimten BRV>
Ruimtesoort |  | <automatisch uit BRV>
Ruimte NVO |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelcode |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelnaam |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelfunctie |  | <automatisch uit BRV>
RBI | verplicht
BI-code |  | <BI-code> | T: BI-code om component/toepassing uniek aan te duiden |  | Bij gebouwgebonden componenten wordt de DVD code niet gebruikt
Soort bouwdeel/installatie
Aantal |  | < 1 > | T: Vaste waarde op scherm
Fabrikaat |  | -
Type |  | -
Serienummer |  | <tanknummer>
Installatienummer |  | <Installatiecertificaatnummer>
Nadere locatiebepaling |  | <omschrijving van nadere locatiebepaling >
Bouwjaar |  | <bouwjaar b/i>
Nadere specificatie bwd/instl |  | <nadere specificatie van bouwdeel/installatie>
Status bouwdeel/installatie | ja | Actief (default)
Vervallen
Status datum |  | <automatisch gegenereerd bij wijziging status in RBI>
Oppervlakte |  | -
Inhoud |  | <m3> (N,3)
Specifieke velden
Risicoklasse lwi | Ja | Prioritair |  | Inwin-instructie | De indeling per risicoklasse komt voor uit wet- en regelgeving en de Nota van Dien. De opgave kan worden aangeleverd door Keuringen.
Zorgplicht Defensie
Zorgplicht overig (default)
Warmwatercirculatiesysteem | ja | Ja | D: Warmwater wordt via retourleiding teruggebracht naar warmwatervoorziening | Inwin-instructie | Warmwatercirculatiesysteem kan alleen voorkomen bij een CV ketel met attribuut tapwatervoorziening = ja, een boiler en een warntewisselaar. Herkenbaar aan aanwezigheid van pomp in retourleiding.
Nee (default)
Aerosolvormende tappunten | ja | Ja | D: Tappunt voor (drink)water waarbij het uitstromende water kan worden verneveld, bijvoorbeeld douches, brandslanghaspels etc, | Inwin-instructie | Indien in een gebouw één of meerdere aeorosolvormende tappunten aanwezig is/zijn, dient hier "Ja" te worden ingevuld.
Nee (default)
Meter | ja | Ja |  | Inwin-instructie | Met de "meter" wordt bedoeld de watermeter in het gebouw niet zijnde de hoofdmeter.
Nee (default)
Onderhoudsplicht | Ja | Ja, vastgoedbeh. (default)
Ja, derden
Nee
Buiten gebruik gesteld |  | Ja
Nee (default)