## Update CL Mech.luchtbehandeling
Update Componentenlijst 4.0
Mechanische luchtbehandeling
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als er nieuwe of bestaande componenten gekeurd / onderhouden zijn, die niet in Keuringsplan en Componentenlijst voorkomen ( Extra Keuring ).
Extra Keuring | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Aantal | Aantal elek bediende brandkl | Aantal handbediende brandkl | Aantal pneum bediende brandkl | Bevochtigen | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | Capaciteit | Drogen | DVD-code | Fabrikant | Filter aanwezig | Installatienummer | Interne circulatie | Koelen | Locatie luchtbehandelingskast | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Serienummer | Soort luchtbehandeling | Type | Verversen | Vervuilingsklasse | Verwarmen | Naam pdf | Vervangt oude ComponentenID | Soort luchtbehandeling
Extra Keuring 1 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | [40 empty] | luchtbehandelingskast
Extra Keuring 2 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | [40 empty] | warmteterugwinning (WTW)
Extra Keuring 3 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | [40 empty] | (stoom)bevochtiger
Extra Keuring 4 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | [40 empty] | Luchtgordijn
Extra Keuring 5 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | [40 empty] | Inductieunit
Extra Keuring 6 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | [40 empty] | luchtdroger
Extra Keuring 7 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | [40 empty] | luchtreiniger
Extra Keuring 8 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | [40 empty] | ventilatorconvector
Extra Keuring 9 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | [40 empty] | afzuiging
etc…… | 81 | Mechanische luchtbehandeling | [40 empty] | Nader te bepalen (default)
Extra Keuring
Door aannemer in te vullen conform de componentenlijst bijlage 5. ( Let op gebruik tekst - en getalwaarde ).
Hoeft niet door aannemer ingevuld te worden.
Extra door aannemer in te vullen informatie, zie invulinstructie door op de betreffende cel te gaan staan met cursor.
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als mutatie(s) van toepassing is/zijn op betreffende componentID.
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Aantal | Aantal elek bediende brandkl | Aantal handbediende brandkl | Aantal pneum bediende brandkl | Bevochtigen | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | Capaciteit | Drogen | DVD-code | Fabrikant | Filter aanwezig | Installatienummer | Interne circulatie | Koelen | Locatie luchtbehandelingskast | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Serienummer | Soort luchtbehandeling | Type | Verversen | Vervuilingsklasse | Verwarmen
xxxxxxxxxxx | 81 | Mechanische luchtbehandeling
xxxxxxxxxxx | 81 | Mechanische luchtbehandeling
xxxxxxxxxxx | 81 | Mechanische luchtbehandeling
xxxxxxxxxxx | 81 | Mechanische luchtbehandeling
xxxxxxxxxxx | 81 | Mechanische luchtbehandeling
etc….. | 81 | Mechanische luchtbehandeling
xxxxxxxx
Maak een copie van regel van de betreffende component uit de componentenlijst bijlage 5.
Ook gaat het om waarden, die in meegeleverde componentenlijst bijlage 5 niet ingevuld zijn.
Alle waarden die wel juist zijn in zwarte tekst.
| Waarden die aangepast c.q. aangevuld moeten worden in rode tekst bijvoegen gescheiden door een / teken. | [11 empty] | Bv bestaande waarde / nieuwe waarde
Note on Q6: Aantal elektrischbediende brandkleppen Informatie over brandkleppen uit het logboek overnemen
Note on AB6: Filter aanwezig Gegevens uit logboek overnemen
Note on AD6: Interne circulatie Specifieke luchtbehandelingsactiviteit uit het logboek overnemen
Note on AK6: Soort luchtbehandeling door ECT/WTB in te vullen
Note on AN6: Vervuilingsklasse De vervuilingsklasse is een waarde waarmee de frequentie voor het vervangen van de filters van een installatie kan worden bepaald. Standaard gaan we uit van een vervuilingsklasse 'Licht', waarbij filters met een frequentie van 1 x per jaar moeten worden vervangen. Voor werkplaatsen en andere gebouwen/ruimtes waarbij bij de daar uitgevoerde werkprocessen milieubelastende stoffen in geringe mate vrijkomen (volgens Activiteitenbesluit) of gebouwen die in een omgeving staan waar van een hogere belasting qua buiternlucht sprake is, is de vervuilingsklasse 'Middel', hierbij is de frequentie van de vervanging 2 x per jaar. Bij gebouwen waarin er in hoge mate milieubelastende stoffen vrijkomen of die zich in een ernstig vervuilende omgeving bevinden, is de vervuilingsbelasting 'Zwaar', hierbij is frequentie van de vervanging 4 x per jaar. Tenslotte is er een categorie gebouwen waar de omstandigheden dusdanig zijn dat de vervuilingsklasse als ' Zeer zwaar' moet worden aangegeven en waar de filters 6 x per jaar moeten worden vervangen.
Note on Q29: Aantal elektrischbediende brandkleppen Informatie over brandkleppen uit het logboek overnemen
Note on AB29: Filter aanwezig Gegevens uit logboek overnemen
Note on AD29: Interne circulatie Specifieke luchtbehandelingsactiviteit uit het logboek overnemen
Note on AK29: Soort luchtbehandeling door ECT/WTB in te vullen
Note on AN29: Vervuilingsklasse De vervuilingsklasse is een waarde waarmee de frequentie voor het vervangen van de filters van een installatie kan worden bepaald. Standaard gaan we uit van een vervuilingsklasse 'Licht', waarbij filters met een frequentie van 1 x per jaar moeten worden vervangen. Voor werkplaatsen en andere gebouwen/ruimtes waarbij bij de daar uitgevoerde werkprocessen milieubelastende stoffen in geringe mate vrijkomen (volgens Activiteitenbesluit) of gebouwen die in een omgeving staan waar van een hogere belasting qua buiternlucht sprake is, is de vervuilingsklasse 'Middel', hierbij is de frequentie van de vervanging 2 x per jaar. Bij gebouwen waarin er in hoge mate milieubelastende stoffen vrijkomen of die zich in een ernstig vervuilende omgeving bevinden, is de vervuilingsbelasting 'Zwaar', hierbij is frequentie van de vervanging 4 x per jaar. Tenslotte is er een categorie gebouwen waar de omstandigheden dusdanig zijn dat de vervuilingsklasse als ' Zeer zwaar' moet worden aangegeven en waar de filters 6 x per jaar moeten worden vervangen.
Note on N40: Extra uitleg: De gekopieerde data uit de componenlijst moet in zwart weergegeven worden. Data die niet correct is moet in rood toegevoegd worden aan de originele data in dezelfde cel gescheiden door een scheidingsteken (/). Extra informatie die nog niet op de componentenlijst stond moet ook in rood worden toegevoegd.

## Comp.blad Mech.luchtbehandeling
Component: |  | 57.71.01.00 Mechanische luchtbehandeling |  | versie 6.4 dd 24-10-2018
veldnaam |  | invulinstructie | Toelichting / Afhankelijkheden / Datadefinitie | Reacties t.o.v. vorige versie
Component (met toepasssing) |  | 57.71.01.00 Mechanische luchtbehandeling |  | van | op- of aanmerking | verwerking
Datadefinitie |  | Mechanische luchtbehandeling is een verzameling van voorzieningen voor behandeling van lucht t.b.v het binnenklimaat ,danwel het afvoeren van al dan niet verontreiniggde lucht naar buiten.
Wettelijk |  | nee
BRV | niveau
Objectcode | object | lijst <objecten BRV>
Objectnaam |  | <automatisch uit BRV>
Object beheerstatus |  | <automatisch uit BRV>
Objectcategorie |  | <automatisch uit BRV>
Hoofdgebruiker |  | <automatischt uit BRV>
Directie |  | <automatischt uit BRV>
Dienstkring |  | <automatischt uit BRV>
Gebouwcode | gebouw | lijst <gebouwen BRV>
Gebouwnaam |  | <automatisch uit BRV>
Gebouw beheerstatus |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwcategorie |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwsoort |  | <automatisch uit BRV>
Gebouw BVO |  | <automatisch uit BRV>
Begane grond BBO |  | <automatisch uit BRV>
Aantal bouwlagen |  | <automatisch uit BRV>
Gebouw bouwjaar |  | <automatisch uit BRV>
Bouwlaagcode | bouwlaag | lijst <bouwlagen BRV>
Bouwlaagsoort |  | <automatisch uit BRV>
Ruimtecode | ruimte | lijst <ruimten BRV> |  | Inwin instructie | Registreren luchtbehandelingskast. Een installatie aan of op een gebouw dient te worden geregistreerd in de dichtstbijzijnde ruimte in het gebouw
Ruimtesoort |  | <automatisch uit BRV>
Ruimte NVO |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelcode |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelnaam |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeelfunctie |  | <automatisch uit BRV>
Gebouwdeel bouwjaar |  | <automatisch uit BRV>
RBI | verplicht
BI-code |  | <BI-code> | T: BI-code om component/toepassing uniek aan te duiden |  | Bij gebouwgebonden componenten wordt de DVD code niet gebruikt
Soort bouwdeel/installatie
Situatie |  | <picklist situatie>
Materiaal |  | <picklist materiaal>
(Brand)Stof |  | <picklist (brand)stof>
Aantal |  | < 1 > | T: Vaste waarde op scherm
Fabrikant |  | <fabrikant>
Type |  | <type>
Serienummer |  | <serienummer>
Installatienummer |  | <installatienummer>
Nadere locatiebepaling |  | <omschrijving van nadere locatiebepaling >
Bouwjaar |  | <bouwjaar bouwdeel/installatie>
Nadere specificatie bouwdeel/installatie |  | <nadere specificatie van bouwdeel/installatie>
Status bouwdeel/installatie | ja | Actief (default)
Vervallen
Status datum |  | <automatisch gegenereerd bij wijziging status in RBI>
Oppervlakte |  | <oppervlakte> (N,2)
Inhoud |  | <inhoud > (N,3)
Specifiek
Soort luchtbehandeling |  | luchtbehandelingskast |  | Inwin instructie | Inwin instructie door ECT/WTB in te vullen
|  | warmteterugwinning (WTW) |  | Inwin instructie | Inwin instructie door ECT/WTB in te vullen
|  | (stoom)bevochtiger |  | Inwin instructie | Inwin instructie door ECT/WTB in te vullen
|  | Luchtgordijn |  | Inwin instructie | Inwin instructie door ECT/WTB in te vullen
|  | Inductieunit |  | Inwin instructie | Inwin instructie door ECT/WTB in te vullen
|  | luchtdroger |  | Inwin instructie | Inwin instructie door ECT/WTB in te vullen
|  | luchtreiniger |  | Inwin instructie | Inwin instructie door ECT/WTB in te vullen
|  | ventilatorconvector |  | Inwin instructie | Inwin instructie door ECT/WTB in te vullen
|  | afzuiging |  | Inwin instructie | Inwin instructie door ECT/WTB in te vullen
Nader te bepalen (default)
Interne circulatie |  | <ja/nee> (default "nee") |  | Inwin instructie | Specifieke luchtbehandelingsactiviteit uit het logboek overnemen
Verversen |  | <ja/nee> (default "ja")
Koelen |  | <ja/nee> (default "nee")
Verwarmen |  | <ja/nee> (default "nee")
Bevochtigen |  | <ja/nee> (default "nee")
Drogen |  | <ja/nee> (default "nee")
Capaciteit |  | <m3/s> (N,3)
Filter aanwezig |  | <ja/nee> (default "nee") |  | Inwin instructie | Gegevens uit logboek overnemen
Vervuilingsklasse |  | Licht (default) |  | Inwin instructie | De vervuilingsklasse is een waarde waarmee de frequentie voor het vervangen van de filters van een installatie kan worden bepaald. Standaard gaan we uit van een vervuilingsklasse 'Licht', waarbij filters met een frequentie van 1 x per jaar moeten worden vervangen. Voor werkplaatsen en andere gebouwen/ruimtes waarbij bij de daar uitgevoerde werkprocessen milieubelastende stoffen in geringe mate vrijkomen (volgens Activiteitenbesluit) of gebouwen die in een omgeving staan waar van een hogere belasting qua buiternlucht sprake is, is de vervuilingsklasse 'Middel', hierbij is de frequentie van de vervanging 2 x per jaar. Bij gebouwen waarin er in hoge mate milieubelastende stoffen vrijkomen of die zich in een ernstig vervuilende omgeving bevinden, is de vervuilingsbelasting 'Zwaar', hierbij is frequentie van de vervanging 4 x per jaar. Tenslotte is er een categorie gebouwen waar de omstandigheden dusdanig zijn dat de vervuilingsklasse als ' Zeer zwaar' moet worden aangegeven en waar de filters 6 x per jaar moeten worden vervangen.
Middel
Zwaar
Zeer zwaar
Locatie luchtbehandelingskast |  | Aan gevel
In gebouw
Nader te bepalen (default)
Op dak
Aantal elektrischbediende brandkleppen |  | <aantal> (N,0) |  | Inwin instructie | Informatie over brandkleppen uit het logboek overnemen
Aantal handbediende brandkleppen |  | <aantal> (N,0)
Aantal pneumatischbediende brandkleppen |  | <aantal> (N,0)
Onderhoudsplicht | Ja | Ja, vastgoedbeh. (default)
Ja, derden
Nee
Buiten gebruik gesteld |  | Ja
Nee (default)

## Filtersoort
Filtersoort
- | metaalfilters (voor bv. vetopvang, keukens ed)
- | paneelfilters (voor bv. computerruimtes en lbk kasten met weinig ruimte)
- | zakkenfilters (bij ons meest toegepast, voor lbk)
- | kompactfilters (voor fijne stof)
- | hepafilters (laboratoria, cleanrooms)
- | geur/gasfilters

## CEN-klasse
CEN-Klasse
- | G2
- | G3
- | G4
- | F5
- | F6
- | F7
- | F8
- | F9
- | H10
- | H11
- | H12
- | H13
- | H14
CEN-klasse geeft de doorlatendheid van een filter aan. Het gaat eigenlijk om de nummers en niet de letters, hoe lager het nummer des te groter de doorlatendheid,
G-filters kunnen voorfilters zijn of in de keukens
F-filters zijn de filters voor opname van fijn stof (alleen of in combinatie met een voorfilter G)
H-filters worden gebruikt voor laboratoria, cleanrooms en dergelijke omgevingen waar de eisen behoorlijk hoog zijn