## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein
Dienstkring | RVB-N
Contract
Cluster
Onderhoudsplicht | Ja, vastgoedbeh.
Buiten gebruik gesteld | Nee
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 66

## 61
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Afvoerwijze grondwater | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | Capaciteit | Diepte onttrekking | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Pomp aanwezig | Serienummer | Soort grondw systeem terrein | Type | Verbruiksmeter aanwezig
900096380 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 05H02 | MMC BEETGUMERMOLEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Retour in bodem |  | Nee |  |  | GW001 | NB | NB | nabij gebouw M30 |  | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Bluswater | NB | Nee
900096381 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 05H02 | MMC BEETGUMERMOLEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Retour in bodem |  | Nee |  |  | GW002 | NB | NB | nabij gebouw M18 |  | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Bluswater | NB | Nee
900096382 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 05H02 | MMC BEETGUMERMOLEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Retour in bodem |  | Nee |  |  | GW003 | NB | NB | nabij gebouw M2 |  | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Bluswater | NB | Nee
900110858 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW001 |  |  | nabij gebouw K60 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900110859 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW002 |  |  | nabij gebouw L2 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900110860 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW003 |  |  | nabij gebouw C91 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900110861 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW004 |  |  | nabij gebouw 523 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900110862 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW005 |  |  | nabij gebouw F82 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900110863 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW006 |  |  | nabij gebouw C119 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900110864 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW007 |  |  | nabij gebouw H15 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900110865 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW008 |  |  | nabij gebouw H15 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900110866 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW009 |  |  | nabij gebouw C90, ver naar achter |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900110867 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW010 |  |  | nabij gebouw C21 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900110868 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW011 |  |  | nabij gebouw 510 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900110869 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW012 |  |  | nabij gebouw C105 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900110870 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW013 |  |  | nabij gebouw C188 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900110871 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW014 |  |  | nabij gebouw H3 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900110872 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW015 |  |  | nabij gebouw H4 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900110873 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW016 |  |  | nabij gebouw C43 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900110874 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW017 |  |  | nabij gebouw K97 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900110875 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW018 |  |  | nabij gebouw K45 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900120206 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW001 |  |  | Noordoost van gebouw 22 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Nee
900120207 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 11C01 | GENM BRUGMANSKAZERNE | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW001 |  |  | Tussen gebouw 3 en 4 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900101899 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 12B06 | MC OUDEMOLEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Retour in bodem |  |  | 83,00 |  | GW001 |  |  | nabij gebouw L12 |  |  |  |  | Bluswater |  | Ja
900101900 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 12B06 | MC OUDEMOLEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Retour in bodem |  |  | 83,00 |  | GW002 |  |  | nabij gebouw BE1 | Brandput |  |  |  | Bluswater |  | Nee
900098099 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Retour in bodem |  | Nee |  |  | PP005 |  |  | achter gebouw 541 | Pomp 1 | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Bluswater |  | Nee
900098100 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Retour in bodem |  | Nee |  |  | BP002 |  |  | achter gebouw 541 | Pomp 2 | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Bluswater |  | Nee
900120258 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | BP001 |  |  | Noord oost van gebouw 541 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Nee
900120259 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | PP004 |  |  | Noord west van gebouw 541 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Nee
900120260 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | BP015 |  |  | West van gebouw 600A |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Nee
900120261 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | BP006 |  |  | Noord van gebouw 522 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Nee
900120262 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | BP005 |  |  | Noord van gebouw 381 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Nee
900120263 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | BP004 |  |  | Noord van gebouw 261 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Nee
900120264 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | BP012 |  |  | Noord van gebouw 276 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Nee
900120265 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | BP007 |  |  | Zuid van gebouw 106 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Nee
900120266 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | BP003 |  |  | Noord west van gebouw 121 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Nee
900120267 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | BP011 |  |  | Noord west van gebouw 137 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Nee
900120268 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | BP008 |  |  | Zuid van gebouw 286 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Nee
900120269 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | BP009 |  |  | Zuid van gebouw 386 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Nee
900120270 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | BP010 |  |  | Zuid van gebouw 526 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Nee
900109085 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour in bodem |  |  |  |  | 9 |  |  | nabij gebouw P1A | t.b.v. sportveld |  |  |  | Beregening |  | Nee
900110241 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour in bodem |  |  | 90,00 |  | BP001 |  |  | nabij gebouw 1A |  |  |  |  | Bluswater |  | Nee
900110242 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour in bodem |  |  | 90,00 |  | BP002 |  |  | nabij gebouw 150 |  |  |  |  | Bluswater |  | Nee
900110243 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour in bodem |  |  | 90,00 |  | BP003 |  |  | nabij gebouw HM |  |  |  |  | Bluswater |  | Nee
900110244 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour in bodem |  |  | 90,00 |  | BP004 |  |  | nabij gebouw D09 |  |  |  |  | Bluswater |  | Nee
900110245 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour in bodem |  |  | 90,00 |  | BP005 |  |  | nabij gebouw D15 |  |  |  |  | Bluswater |  | Nee
900110246 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour in bodem |  |  | 90,00 |  | BP006 |  |  | nabij gebouw AB |  |  |  |  | Bluswater |  | Nee
900110247 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour in bodem |  |  | 90,00 |  | BP007 |  |  | nabij gebouw 207 |  |  |  |  | Bluswater |  | Nee
900110248 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour in bodem |  |  | 90,00 |  | BP008 |  |  | nabij gebouw Q08 |  |  |  |  | Bluswater |  | Nee
900127911 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 16G04 | OT HAVELTE WEST | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour vuilwaterriolering | 1974 | Nee | 39,50 | 37 | 1 |  |  | nabij gebouw C1, aan rechtervoorzijde | Pompput 1 (Ruw water) t.b.v. drinkwatervoorziening 16G02 | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Drinkwater |  | Ja
900128912 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 16G04 | OT HAVELTE WEST | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour vuilwaterriolering |  | Nee |  |  | 2 |  |  | nabij gebouw C1 |  | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Drinkwater |  | Ja
900128913 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 16G04 | OT HAVELTE WEST | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour vuilwaterriolering |  | Nee |  |  | 3 |  |  | nabij gebouw C1 |  | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Drinkwater |  | Ja
900103592 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 22E05 | MC COEVORDEN | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour in bodem |  | Nee | 90,00 | 60 | GW001 | NB | NB | nabij gebouw A5 | Gesloten bron | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Bluswater | NB | Nee
900103593 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 22E05 | MC COEVORDEN | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour in bodem |  | Nee | 48,00 |  | GW002 | NB | NB | nabij gebouw MM2 | Gesloten bron, t.b.v. 22E06 | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Bluswater | NB | Nee
900106059 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 22E05 | MC COEVORDEN | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  |  |  |  | GW003 |  |  | nabij gebouw F |  |  |  |  | Bluswater |  | Nee
900106060 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 22E05 | MC COEVORDEN | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  |  |  |  | GW004 |  |  | nabij gebouw PC2 |  |  |  |  | Bluswater |  | Nee
900103591 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 22E06 | MMC COEVORDEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Retour in bodem |  |  | 90,00 | 60 | GW001 |  |  | nabij gebouw BB4 | Gesloten bron |  |  |  | Bluswater |  | Nee
61
61
61
61
61
61
61
61
61