## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Pomp in gebouw
Dienstkring | RVB-N
Contract
Cluster
Onderhoudsplicht | Ja, vastgoedbeh.
Buiten gebruik gesteld | Nee
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
6 | Pomp in gebouw | 18

## 6
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Automatische doormelding | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | Configuratie pompsysteem | Debietmeter | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Locatie schakelkast | Meerpompssysteem | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Pompcapaciteit | Serienummer | Soort vuilwaterpomp | Systeemnummer | Type | Type niveausignalering | Verantwoordelijk vakgebied | Vermogen
900125170 | 6 | Pomp in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C7 | Bemalingsgebouw | 115 | K1 | 1.01 | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 | 2001 | Nee |  | Nee | 1 | Flygth | 227301 B2 | Nabij gemaal | Nee | Deksel bereikbaar via ruimte 2.03 | SN 0141098 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Gemaal |  | 7055.680-W725 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900125171 | 6 | Pomp in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C7 | Bemalingsgebouw | 115 | K1 | 1.01 | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 2 | 2001 | Nee |  | Nee | 2 | Flyght | 227301 B2 | In gebouw | Nee | Deksel bereikbaar via ruimte 2.03 | SN 0141099 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Gemaal |  | 7055.680-W725 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106436 | 6 | Pomp in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | F81 | Local Control Bunker 06 | 103 | K1 | 1.09 | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | Wilo |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | FH 80-0.7 EM | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106434 | 6 | Pomp in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | F82 | Local Control Bunker 24 | 103 | K1 | 1.09 | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | ABS |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | AS 16-2 CB D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112689 | 6 | Pomp in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K51 | Werkplaats Wielvoertuigen | 1968 | 0 | 1.42 | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 |  |  | In gebouw | Nee | in putje | dompelpomp | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032944 | 6 | Pomp in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K67 | Reinwaterkelder | 209 | 0 | 1.01 | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Grundfos |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 11 |  | Rioolpomp |  | KP100-1 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900087578 | 6 | Pomp in gebouw | 07F11 | ANTENNEPARK APPINGEDAM | 1 | Zenderbunker | 246 | 0 | 1 | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | NB | 10211 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112014 | 6 | Pomp in gebouw | 11C01 | GENM BRUGMANSKAZERNE | 1 | Apotheek | 17005 | K1 | K1 | DOSCO | DOSCO | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | Duijvelaar |  | In gebouw | Nee |  | Dompelpomp | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900089965 | 6 | Pomp in gebouw | 12B06 | MC OUDEMOLEN | F | Werkplaats Wielvoertuigen | 1272 | 0 | 12 | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | ABS | NB | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900089966 | 6 | Pomp in gebouw | 12B06 | MC OUDEMOLEN | V | Werkplaats Rupsvoertuigen | 2220 | 0 | 10 | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | NB | NB | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128177 | 6 | Pomp in gebouw | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 10 | Keuken / Eetzalen | 2591 | K1 | 02 | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 |  |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 1 |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900077156 | 6 | Pomp in gebouw | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | T03 | Magazijn | 1572 | K1 | 01 | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Stork | NB | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032957 | 6 | Pomp in gebouw | 21G17 | DISTRICT NOORD-OOST | 1 | Kantoorgebouw | 4417 | K1 | K21 | KMAR | KMAR | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | KSB | NB | In gebouw | Nee | NB | Opvoerhoogte 6,5m | Ja, vastgoedbeh. | 9 |  | Rioolpomp |  | AMA-Drainer 301.2SE | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106136 | 6 | Pomp in gebouw | 21G17 | DISTRICT NOORD-OOST | 1 | Kantoorgebouw | 4417 | K1 | K26 | KMAR | KMAR | RVB-N | 1 | Nee | 1 | 2003 | Nee |  | Nee | 1 | Duyvelaar | 4631571 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | DRK1616-4 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128176 | 6 | Pomp in gebouw | 21G17 | DISTRICT NOORD-OOST | 1 | Kantoorgebouw | 4417 | K1 | K26 | KMAR | KMAR | RVB-N | 1 | Nee | 2 |  | Nee |  | Nee | 2 |  |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 0 |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900081033 | 6 | Pomp in gebouw | 27H01 | LC LETTELE | E | Bureelgebouw / Expeditie | 2506 | K1 | 19 | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Grundfoss | NB | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra