## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Pomp in terrein
Dienstkring | RVB-N
Contract
Cluster
Onderhoudsplicht | Ja, vastgoedbeh.
Buiten gebruik gesteld | Nee
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
7 | Pomp in terrein | 132

## 7
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Automatische doormelding | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | Configuratie pompsysteem | Debietmeter | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Locatie schakelkast | Meerpompssysteem | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Pompcapaciteit | Serienummer | Soort vuilwaterpomp | Systeemnummer | Type | Type niveausignalering | Verantwoordelijk vakgebied | Vermogen
900099571 | 7 | Pomp in terrein | 05H02 | MMC BEETGUMERMOLEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw M30 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR S26-2D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032915 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 | 2007 | Nee |  | Nee | PPV33 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw C110 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR S26-2D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032916 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP021 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 512 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032918 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP201 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 534 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032919 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP202 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 530 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032920 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP037 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 529 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032921 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP036 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 528 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032922 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP039 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 525 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032923 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV36 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw C189 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR S26-2D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032924 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP034 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 524 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032926 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV21 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw C105 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR S21-D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032927 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV24 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw C107 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR 17-2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032928 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP023 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 514 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032929 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP200 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 535 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032930 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV15 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw F82 | 1,6 kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR S26-2D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032931 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 | 1993 | Nee |  | Nee | PPV17 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw F81 | 1,6 kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR 17-2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032933 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV26 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw T8 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR S21-2D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106408 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV01 | AFP |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw K9 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 1031.1 M30/4 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106409 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV14 | AFP |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw K9 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 1031.1 M30/4 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106410 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV02 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw C2 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR 17-2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106411 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV03 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw K99 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR S21-2D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106412 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV04 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw K54 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR S21-2D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106413 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV05 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw K64 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR 17-2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106414 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV06 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw K96 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR S21-2D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106415 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV07 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw K60 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR S21-2D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106416 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV08 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw K2 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR S26-2D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106417 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV09 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw K51 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR 17-2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106418 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV10 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw K65 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR 17-2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106419 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV11 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw K9 | Suppletiepomp | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | AF 15-4 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106420 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV12 | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw K22 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP 3085 F | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106421 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV13 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 531 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR S21-2D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106422 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV16 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw C173 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR S21-2D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106423 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV18 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | 70m ten westen van gebouw C78B |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR 17-2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106424 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV19 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw C48 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR S21-2D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106425 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV20 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw H16 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR S26-2D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106426 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV22 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw C21 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR S21-2D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106427 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV23 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw C74 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR 17-2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106428 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV25 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw H18 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR 25-2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106429 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV27 | Jung |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw KH8A |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | UAK/2A1/3 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106430 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV28 | KSB |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw K51 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  | Ama Drainer 50-1515E | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106431 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV29 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw L1 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR 08 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106432 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV30 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw C22 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR S26-2D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106433 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV32 | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw K102 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP 3085 F | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106437 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV35 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | Tussen gebouw L2 en T26 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR S13-4D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106438 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV40 | ABS |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw C164 | pompput P03 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | PIR S26-2D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106439 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV39 | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw C185 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | MP 3102.170 HT | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111978 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP027 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 538 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111979 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP030 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 533 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111980 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP203 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 531 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111981 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP204 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 539 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111982 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP205 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 541 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112024 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP013 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 531 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112032 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP032 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 521 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112033 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP033 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 520 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112052 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP206 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 518 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112053 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP207 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 518 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112055 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP022 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 510 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112056 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP025 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw H16 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112063 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP042 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw H17 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112067 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP014 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw H18 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900118489 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV41 |  |  | Nabij gemaal | Nee | Bij gebouw C160 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900118490 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV42 |  |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij Gebouw H15 | affluentgemaal | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900127606 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV45 |  |  | Nabij gemaal | Nee | 165m ten oosten van gebouw C185 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128273 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV46 |  |  | Nabij gemaal | Nee | 40m ten oosten van gebouw 516 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128274 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV47a | ABS | 167282 | Nabij gemaal | Nee | 50m zuidoost van gebouw 516 |  | Ja, vastgoedbeh. | 6 |  | Nader te bepalen |  | XFP 150E | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128275 | 7 | Pomp in terrein | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV47b | ABS | 167283 | Nabij gemaal | Nee | 50m zuidoost van gebouw 516 |  | Ja, vastgoedbeh. | 6 |  | Nader te bepalen |  | XFP 150E | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900077261 | 7 | Pomp in terrein | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 | 2009 | Nee |  | Nee | PP001 | Flygt | NB | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 22 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | MP3086 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900077854 | 7 | Pomp in terrein | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 | 2009 | Nee |  | Nee | PP002a | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 6 | 00352201 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | MP3086 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900077883 | 7 | Pomp in terrein | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 | 1985 | Nee |  | Nee | PP003a | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 18A |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | MP3086 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900122541 | 7 | Pomp in terrein | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP004 |  |  | Nabij gemaal | Nee | tussen gebouw 3 en 5 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Gemaal |  | Vijzelgemaal | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128276 | 7 | Pomp in terrein | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP003b | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 18A |  | Ja, vastgoedbeh. | 2 |  | Nader te bepalen |  | 3085.181 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128277 | 7 | Pomp in terrein | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP003c | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 18A |  | Ja, vastgoedbeh. | 2 |  | Nader te bepalen |  | 3085.181 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128278 | 7 | Pomp in terrein | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP002b | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 6 |  | Ja, vastgoedbeh. | 2 |  | Nader te bepalen |  | 3068.170 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900127607 | 7 | Pomp in terrein | 06F06 | ZENDERCOMPLEX BURUM | [5 empty] | BS | BS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 |  |  | Nabij gemaal | Nee | 30m zuidelijk van gebouw 1 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900101901 | 7 | Pomp in terrein | 12B06 | MC OUDEMOLEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Nee | 1 | 1998 | Nee |  | Nee | PP001 | Landustrie | 13822 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw H |  | Ja, vastgoedbeh. | 2 |  | Nader te bepalen |  | 3DSP 13-3X | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900101902 | 7 | Pomp in terrein | 12B06 | MC OUDEMOLEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Nee | 1 | 2002 | Nee |  | Nee | PP002 | Flygt | 8860031 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw T16 |  | Ja, vastgoedbeh. | 4 |  | Rioolpomp |  | 3.102.170 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900098091 | 7 | Pomp in terrein | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Nee | 1 | 2004 | Nee |  | Nee | PP003 | Landustrie | 05486/20357 | Nabij gemaal | Nee | tussen gebouw 644 en 643 | Regenwater/rioolgemaal, 1.440tpm, 7,5 kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 4101V/3DSP 25-10 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900098851 | 7 | Pomp in terrein | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Nee | 1 | 2005 | Nee |  | Nee | PP001 | Landustrie | 05109ZB/21804 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 132 | Regenwater/rioolgemaal, 1.450tpm, 18,5 kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 4001V/3DSP 32-10 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106516 | 7 | Pomp in terrein | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Nee | 1 | 1976 | Nee |  | Nee | PP002 | Landustrie/AEG | 443010-10 | Nabij gemaal | Nee | in groene kast nabij gebouw 113 en 176 | Vijzelgemaal t.b.v. brandblusvijver | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Gemaal |  | AM 180 LV8/4 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900087518 | 7 | Pomp in terrein | 12C02 | KC VEENHUIZEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 | Landustrie | NB | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 4 | 130024949 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 4807V | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900099666 | 7 | Pomp in terrein | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 | Mous Pompenbouw |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 100 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900099667 | 7 | Pomp in terrein | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP002a |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 16 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900099668 | 7 | Pomp in terrein | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP003 | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | Tussen gebouw 22 en 18 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP3102 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900099669 | 7 | Pomp in terrein | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP004a | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 54 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900099671 | 7 | Pomp in terrein | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP005 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 9 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900099672 | 7 | Pomp in terrein | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP006 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 9 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900104754 | 7 | Pomp in terrein | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP008 |  |  | Nabij gemaal | Nee | ten Oosten van gebouw 55 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. | 1 |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900104755 | 7 | Pomp in terrein | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP009 |  |  | Nabij gemaal | Nee | 35m ten noordoosten van gebouw 54 | Drainagepomp | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  | T4S3 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900120738 | 7 | Pomp in terrein | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP002b |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 16 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900120739 | 7 | Pomp in terrein | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP007 |  |  | Nabij gemaal | Nee | 25m ten zuidwesten van gebouw 143 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900120740 | 7 | Pomp in terrein | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP010 |  |  | Nabij gemaal | Nee | ten Westen van gebouw 55 | Drainage | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128279 | 7 | Pomp in terrein | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP004b | Flygt | 8940413 | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 54 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  | 3127.180 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032938 | 7 | Pomp in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001a | Puls Pompen | NB | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw Y |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900071418 | 7 | Pomp in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP002a | NB | NB | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw P05 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900077189 | 7 | Pomp in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP003a | ITT Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw U |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900089791 | 7 | Pomp in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 | 2010 | Nee |  | Nee | PP004a | Distrimex | B 10470708 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw Y |  | Ja, vastgoedbeh. | 60 |  | Rioolpomp |  | Tsurumi 100 B43.7 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900092263 | 7 | Pomp in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP005 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw AB |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900092264 | 7 | Pomp in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP006 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 295 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900092265 | 7 | Pomp in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP007 | Robot Pompen |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 249A | 1300128444 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900092266 | 7 | Pomp in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP008a | NB |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw SP | 1300128443 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900093974 | 7 | Pomp in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 | 1999 | Nee |  | Nee | PP009a | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 140 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NP3127 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128280 | 7 | Pomp in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001b | Biral |  | Nabij gemaal | Nee | nABIJ GEBOUW y |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  | FEC100 245/242 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128281 | 7 | Pomp in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP002b | Biral |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw P05 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  | FEC100 245/242 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128282 | 7 | Pomp in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP003b | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw U |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  | 3127.180 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128283 | 7 | Pomp in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP004b | Tsurumi |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw Y |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  | 00B43751 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128284 | 7 | Pomp in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP004c | Tsurumi |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw Y |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  | 00B43751 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128285 | 7 | Pomp in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP008b | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw SP |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  | 3085.181 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128286 | 7 | Pomp in terrein | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP009b | Flygt | 3127.180 | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 140 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900090048 | 7 | Pomp in terrein | 16G06 | LC STEENWIJK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 | Flygt | NB | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw C |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900090050 | 7 | Pomp in terrein | 16G06 | LC STEENWIJK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP002 | Flygt | NB | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw A |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900076999 | 7 | Pomp in terrein | 16H04 | BRIGADE DRENTHE-IJSSELSTREEK | [5 empty] | KMAR | KMAR | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 | Mous Pompenbouw |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 2 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900086172 | 7 | Pomp in terrein | 17C02 | MMC RUINEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 | Mous Pompenbouw | NB | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw P | Vuilwaterpomp P5 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106146 | 7 | Pomp in terrein | 21G17 | DISTRICT NOORD-OOST | [5 empty] | KMAR | KMAR | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001a |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 1 ruimte 2 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900122059 | 7 | Pomp in terrein | 21G17 | DISTRICT NOORD-OOST | [5 empty] | KMAR | KMAR | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP002 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 1 ruimte 2 | Lenspomp t.b.v. hoofdgemaal | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128287 | 7 | Pomp in terrein | 21G17 | DISTRICT NOORD-OOST | [5 empty] | KMAR | KMAR | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001b | Landustrie |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 1 ruimte 2 |  | Ja, vastgoedbeh. | 1 |  | Nader te bepalen |  | AMA drainer N301SE | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900081109 | 7 | Pomp in terrein | 27H01 | LC LETTELE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 | KSB | 39019480 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw B | Bron ID | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | KSB1X045E | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900081110 | 7 | Pomp in terrein | 27H01 | LC LETTELE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 | 1999 | Nee |  | Nee | PP002 | ABS | 03317301 | Nabij gemaal | Nee | Ten noorden van gebouw U |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | AFP1541.3N40/4 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900081129 | 7 | Pomp in terrein | 27H01 | LC LETTELE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP003 | KSB | 39019480 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw B |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | KSB1X045E | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900089792 | 7 | Pomp in terrein | 27H05 | LC BATHMEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Ja | 1 | 2009 | Nee |  | Nee | PP001 | Landustrie |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw L20 | t.b.v. laad/losplateau | Ja, vastgoedbeh. | 20 |  | Rioolpomp |  | 3DSP 13-3Xa | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900100751 | 7 | Pomp in terrein | 27H05 | LC BATHMEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Nee | 1 | 2010 | Nee |  | Ja | PP003a | Alma | 27H05-132 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw VK1 | in verharding | Ja, vastgoedbeh. | 1 |  | Rioolpomp |  | Fizzonasco di pieve e-ll-it | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128288 | 7 | Pomp in terrein | 27H05 | LC BATHMEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP003b | Landustrie | 3171300331 | Nabij gemaal | Nee | Links achter gebouw M3 |  | Ja, vastgoedbeh. | 1 |  | Nader te bepalen |  | 3DSP 13 3XA | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900105894 | 7 | Pomp in terrein | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw A13 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128289 | 7 | Pomp in terrein | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP002 | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw A08 |  | Ja, vastgoedbeh. | 1 |  | Nader te bepalen |  | C3052 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128290 | 7 | Pomp in terrein | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP003 | Landustrie |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 9 |  | Ja, vastgoedbeh. | 2 |  | Nader te bepalen |  | 3DSP 135 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900081434 | 7 | Pomp in terrein | 28H10 | POST ENSCHEDE | [5 empty] | KMAR | KMAR | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP100 | Odink en Koenderink | NB | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 2 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900081435 | 7 | Pomp in terrein | 28H10 | POST ENSCHEDE | [5 empty] | KMAR | KMAR | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PPV28 | Odink en Koenderink | NB | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 1 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900097302 | 7 | Pomp in terrein | 28H16 | COMPLEX TWENTE | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP006 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw B500 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900097314 | 7 | Pomp in terrein | 28H16 | COMPLEX TWENTE | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP007 | Odink en Koenderink |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw C104 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900081503 | 7 | Pomp in terrein | 34F03 | KANTOOR FORUM | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 | Distrimex | 40408 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 1 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra