## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden
Dienstkring | RVB-NW
Contract
Cluster
Onderhoudsplicht | Ja, vastgoedbeh.
Buiten gebruik gesteld | Nee
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 50

## 54
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | BI code | Bouwjaar | Brandblusvoorz aangesl | Buiten gebruik gesteld | Capaciteit drukverh instal | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Serienummer | Type
900124048 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | 034 | Pompgebouw | 14 | K1 | K01 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 |  | Nee | Nee |  |  | Duijvelaar |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 27730 | HUV3 DPL18-30 N 2X106 2X500L
900123467 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 09D04 | FORT HARSSENS | C002 | Laboratorium | 2660 | 0 | A011 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 |  | Nee | Nee |  | 1 | Duijvelaar | 8607 | technische ruimte | Onderbrekingsinstallatie | Ja, vastgoedbeh. | 99/37 | DFV 10-30
900123468 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 09D04 | FORT HARSSENS | Z001 | Drinkwatervoorziening Harssens | 182 | K1 | K01 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 |  | Nee | Nee |  | 1 | Duijvelaar |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | HU3 DPV 15/4 MCMF
900123469 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 09D04 | FORT HARSSENS | Z001 | Drinkwatervoorziening Harssens | 182 | K1 | K01 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 2 |  | Nee | Nee |  | 2 | Duijvelaar |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | HU3 DPV 15/4 MCMF
900123470 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 09D04 | FORT HARSSENS | Z001 | Drinkwatervoorziening Harssens | 182 | K1 | K01 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 3 |  | Nee | Nee |  | 3 |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | HU1 CR3-5
900113739 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | E015 | Zeearend (NLBEOPS) | 13215 | 0 | 0.053 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2013 | Ja |  |  |  | Grundfos |  | Technische ruimte BG |  |  | 2101336968 | HYDRO MULTI-E-2 CRE 10-4
900123471 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | N003 | Noorderkroon / Kantoor / Magazijn / Eetzaal | 19578 | 0 | B0-40-2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 |  | Nee | Nee |  |  | Duijvelaar |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | HU2 KVC6/7T 5/4 2X300 97
900073533 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Q001 | IJsduiker | 8227 | 0 | 003 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1900 | Nee | Nee |  | 1 | Duijvelaar |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 8603 | HU2 DPL4-30 N 5/4-42
900077608 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Q001 | IJsduiker | 8227 | 0 | 030 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1991 | Nee | Nee |  | 2 | Duijvelaar | 12075091 | ketelhuis | Onderbrekingsinstallatie | Ja, vastgoedbeh. | 8603 | HU1 DPVSF18-20 MI 01
900073534 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Q005 | H.M. Thetis | 3273 | 0 | 301 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1900 | Nee | Nee |  | 1 | Duijvelaar |  |  | Onderbrekingsinstallatie | Ja, vastgoedbeh. | 27728 | HU2 DPL4-30 N5/4-42
900123473 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R012 | IJsmeeuw | 4663 | K1 | K16 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 2 | 2013 | Nee | Nee | 10,00 | 2 | GEP | 05/2013 | onderstation kelder | opvoerpomp grijswater | Ja, vastgoedbeh. | 14105 | Multistage pump
900123472 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R012 | IJsmeeuw | 4663 | K1 | K17 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 |  | Nee | Nee |  | 1 | GEP |  | onderstation kelder | grijswater drukverhoging | Ja, vastgoedbeh. |  | unit
900126269 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R013 | Kokmeeuw | 4206 | K1 | K17 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 4 | 2017 | Nee | Nee | 0,98 | 4 | Grundfos |  | kelder wand |  | Ja, vastgoedbeh. |  | CMBE 62
900126271 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R013 | Kokmeeuw | 4206 | K1 | K17 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 5 | 2017 | Nee | Nee | 2,22 | 5 | Regenwater |  | Kelder wand |  | Ja, vastgoedbeh. |  | Rainmanager
900126279 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R014 | Stormmeeuw | 4207 | K1 | K16 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2017 | Nee | Nee | 0,98 | 1 | Grundfos |  | Kelder wand |  | Ja, vastgoedbeh. |  | CMBE 62
900123477 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R014 | Stormmeeuw | 4207 | K1 | K17 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 |  | Nee | Nee | 4,20 |  | Grundfos |  | onderstation kelder | drukverhoger zonneboiler | Ja, vastgoedbeh. |  | CMBE 3-4 X-R-I-E-AVBE U-C-A-N
900123478 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R014 | Stormmeeuw | 4207 | K1 | K17 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 2 | 2016 | Nee | Nee |  | 2 | GEP | 11/2016 | onderstation kelder | grijswater drukverhoging | Ja, vastgoedbeh. | 85050 | unit
900123510 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R018 | Albatros | 7952 | K1 | CK13 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2006 | Nee | Nee |  |  | Grundfos | 11627660 | kelder technische ruimte |  | Ja, vastgoedbeh. | 44580 | H2000 ME2 CRE 5-10 06
900098139 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R060 | Marine Hoofdkwartier KW | 4426 | 0 | 012 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2000 | Nee | Nee |  | 001 | Grundfos | 77620028 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | N442N4163 | GDI3 CR4-30 ME 01
900073537 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R061 | Zeehaen | 7082 | 0 | 10 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2001 | Nee | Nee |  | 1 | Grundfos | 8184 |  | installatie 1 | Ja, vastgoedbeh. | N53M4103 | GDI3 CRE4-30 N 5/4X54 01
900073538 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R061 | Zeehaen | 7082 | 0 | 10 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 2 | 2001 | Nee | Nee |  | 2 | Grundfos | 8185 |  | installatie 2 | Ja, vastgoedbeh. | N53M4097 | GDI3 CRE4-80 N 5/4X54 01
900123479 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Y050 | Het Arsenaal | 47921 | 0 | 014 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 |  | Ja | Nee |  | 1 | Grundfos |  | Technische ruimte luchtbehandeling | Brandbluspomp | Ja, vastgoedbeh. |  | FU1 DPN11-20 PB 2X54 88
900123480 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Z003 | Pompgebouw / Reinwaterkelder | 330 | K1 | KO2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 |  | Nee | Nee |  | 1 | Duijvelaar | 11684292 |  | installatie 1 | Ja, vastgoedbeh. |  | HU4 DPVF32-40 MCFR 12
900123481 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Z003 | Pompgebouw / Reinwaterkelder | 330 | K1 | KO2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 2 |  | Nee | Nee |  | 2 | Duijvelaar | 12075266 |  | installatie 2 | Ja, vastgoedbeh. |  | HU4 DPVF32-40 MC FRK NW65XNW150 12
900123482 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Z003 | Pompgebouw / Reinwaterkelder | 330 | K1 | KO2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 3 |  | Nee | Nee |  | 3 |  | 12075089 |  | rondpomp | Ja, vastgoedbeh. |  | HU1 DPV6/4 13
900073539 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B36 | COMMANDEMENT DER ZEEMACHT | 001 | Kantoorgebouw | 2777 | 0 | 003A | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 |  | Nee | Nee |  |  | Duijvelaar |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 28745 | Auto-Nox 30/30
900119036 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B46 | MVK DE KOOY | 092 | Pompgebouw Drinkwater | 79 | 0 | 001 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2015 | Nee | Nee | 12,50 | 1 | Duijvelaar |  | inpandig |  | Ja, vastgoedbeh. | AISI304 G 2 x AISI304 NW100 PN10 | HUV3 CELV16-6 NM100 83
900119037 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B46 | MVK DE KOOY | 092 | Pompgebouw Drinkwater | 79 | 0 | 001 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 2 | 2015 | Nee | Nee | 12,50 | 2 | Duijvelaar |  | inpandig |  | Ja, vastgoedbeh. | AISI304 G 2 x AISI304 NW100 PN10 | HUV3 CELV16-6 NM100 83
900124049 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B46 | MVK DE KOOY | 099C | Marine Golfclub | 335 | 0 | 001A | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 |  | Nee | Nee |  |  | Duijvelaar |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 28744 | GDI1 CR5-6 N 6/4X35 12
900102488 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B46 | MVK DE KOOY | 120 | Onderhoudsdienst | 12247 | 1 | 1T01 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 |  | Nee | Nee |  | 001 | Grundfos |  |  |  | Ja, vastgoedbeh.
900102489 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B46 | MVK DE KOOY | 120 | Onderhoudsdienst | 12247 | 1 | E1T02 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2002 | Nee |  |  | 001 | Grundfos | 8544 0302 |  |  |  | Prod nr NS2k003305 | HS 2 CR 3-5
900123483 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 14B46 | MVK DE KOOY | 135 | Noodstroomaggregaat | 24 | 0 | 01 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 |  | Nee | Nee |  | 1 |  |  | Naast gebouw 135 |  | Ja, vastgoedbeh. |  | DOMPELPOMP SP3 06
900122457 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw | 27390 | 0 | F0008 | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | 1 | 2011 | Nee | Nee |  | 1 | Pneumatex |  |  | LF0-1502 EV01 | Ja, vastgoedbeh. | 2011 60990 | Transfero TPV 4.1
900122458 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw | 27390 | 0 | F0008 | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | 2 | 2011 | Nee | Nee |  | 2 | Pneumatex |  |  | LF0-1502 EV02 | Ja, vastgoedbeh. | 2011 61109 | Transfero T 4.1
900126082 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 003 | Opleidingen / Sporthal / Schietbaan | 7750 | 0 | K0105 | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | 1 | 2013 | Nee | Nee |  | 1 | Pneumatex | 2013 76822 | Technische ruimte |  | Ja, vastgoedbeh. | 812 1020 | V 4.1 EC
900116369 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 006 | Energiegebouw | 318 | 0 | 0110 | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | 1 | 2011 | Ja | Nee | 14,71 |  | Grundlos |  |  | 3 pompen waarvan 1 reserve | Ja, vastgoedbeh. | 0000000001 | Hydro MPC CRE3
900116370 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 006 | Energiegebouw | 318 | 0 | 0110 | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | 2 | 2011 | Ja | Nee | 33,33 |  | Grundlos |  |  | 3 pompen waarvan 1 reserve | Ja, vastgoedbeh. |  | Hydro MPC
900118359 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | 003 | Voorwerf | 4016 | K1 | K018 | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | 1 | 1997 | Nee | Nee |  | 22798 | Duyvelaar |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | DPU 4-3
900096491 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | 014 | Kantoor Koninklijke Marechaussee | 6987 | 0 | 028 | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | 1 | 2008 | Ja |  | 1,42 | 25G30-04 | Grundfos | 2101243205 |  |  |  |  | Hydro MPC-S 2 CRI 5-7
900078824 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | 026 | Legering | 9170 | 1 | A191A | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | 1 | 2008 | Nee |  |  | 22793 | WILS | [5 empty] | COR-4MVISE 404
900078825 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | 027 | Sociaal Medische Dienst | 8620 | 0 | 032 | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | 1 | 2008 | Nee |  |  | 1 | Grund Foss FUSE BOX |  |  |  |  | 96481324 | 2CRE IPK/082A
900078828 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | 028 | DCWS | 4753 | 0 | 044 | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | 1 | 1998 | Nee |  |  | 22795 | Duyvelaar | [5 empty] | H3DPV 4-30C
900078849 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | 029 | DCWS | 5312 | 0 | 011 | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | 1 | 1986 | Nee |  |  | 22796-1 | Duyvelaar | [5 empty] | HU3-DPN 4-30
900115061 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | 030 | Evenementen Centrum Amsterdam | 5918 | 1 | 104F | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | 1 | 2014 | Nee |  |  |  | Speckpumpen |  | Onder aanrecht |  |  |  | SGM-DA-101 grfs jp 5 230 Volt jetcompac
900027863 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32A03 | LANDGOED DE ZWALUWENBERG | 1 | Hoofdgebouw | 2041 | 0 | 115 | BS | BS | RVB-NW | 1 | 1 | 1993 |  |  |  |  | Duyvelaar |  |  | Capaciteit 84 dm3/h |  | 93/32 | DPL 4-40
900027864 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D18 | Pompgebouw | 207 | K1 | Q5 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 1978 | Nee |  | 8,33 | 001 | Grundfos | 7932 |  | Capaciteit 30 m3/h |  | B 500005 P 39432 | CR 30-50 AFA BBUE
900027865 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | V45 | Installatiegebouw | 118 | K1 | K1 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 1987 |  |  |  |  | Grundfos |  |  | Capaciteit 7,8 dm3/h |  | 8715 | GDI 3CR30-40
900098892 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | O25 | OCLOG | 4762 | 4 | 401 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 2004 | Nee |  |  | 001 | Flamco |  | Naast CV-leidingen |  |  |  | ENA-1
900027869 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A115 | Garagewerkplaats DVVO | 2904 | 0 | G-10C | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 1900 |  |  |  |  | Grundfos | 2810 |  |  |  | 8500005 | 470/270
900027870 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A115 | Garagewerkplaats DVVO | 2904 | 0 | G-10C | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 2 | 1900 |  |  |  |  | Grundfos | 2875 |  |  |  | 85111022 | 85111D
900027881 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A117 | Telecommunicatiebunker | 285 | 0 | 6 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 1987 |  |  |  |  | Duyvelaar |  |  | Capaciteit 6 m3/h |  |  | HADU-UNIT
900027882 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A144 | Joint CIS Groep | 4155 | 0 | B102 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 1991 |  |  |  |  | Duyvelaar |  |  | Capaciteit 2 m3/h |  | 7535266-105 | OPL4-
900117173 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 10998 | 1 | 134 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 2015 | Ja | Nee | 3,00 | 1 | Duijvelaar pompen |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | HU214201D64Q | HU 2 DPVME 4/2 Premium Line PS MCMF
900027885 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 1 | Herstelwerkplaats / Kantoor / Eetzaal | 29506 | 0 | 091H | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 1900 |  |  |  |  | Grundfos | 2618-14088 | Kelder onder reinigingscabine Obit |  |  |  | GDIV 2 CR 8-50
900027888 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 1 | Herstelwerkplaats / Kantoor / Eetzaal | 29506 | 0 | 123 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 1900 | Nee | Nee |  | 1 | Grundfos | 5525-11096 | Achter reinigingscabine montagelijn |  | Ja, vastgoedbeh. |  | GDI 2 CR 8-40
900027886 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 1 | Herstelwerkplaats / Kantoor / Eetzaal | 29506 | K1 | K008 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 1900 |  |  |  |  | Grundfoss | 5526-11096 | t.b.v. afdeling Electro |  |  |  | GDI 2 CR 8-40 / 710 lt.res.
900027887 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 1 | Herstelwerkplaats / Kantoor / Eetzaal | 29506 | K1 | K011 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 1900 |  |  |  |  | Grundfoss | 5524-11096 | t.b.v. de afdeling Galvano | Installatie is vervallen |  |  | GDI 2 CR 8-40
900027889 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 3 | Motorenproefstand | 2797 | K1 | K03 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 1996 |  |  |  |  | Grundfos |  | t.b.v. CV-installatie gebouw 1 |  |  |  | GDI 2CR8-40
900096518 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AB | Pompgebouw | 162 | 0 | 003 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 1900 | Nee |  | 25,00 | 001 | Grundfoss |  | Midden in ruimte | 3 pompen a 30 PK vermogen |  |  | CRE 90-3
900105470 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AC11 | Bureelgebouw | 9495 | 0 | 057 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 2009 | Nee |  |  | 001 | Duyvelaar |  | Naast watermeter | Met 2 pompen |  |  | HUZ DPVE4
900107066 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | 077 | Legeringsgebouw Batufa | 3580 | 0 | 009 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1993 | Nee |  |  | 001 | Duijvelaar |  | Tegenover trappenhuis |  |  |  | HU2 DPL10-20B
900107290 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | 081 | Kantoorgebouw Biak | 2250 | 0 | 002 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1992 | Ja |  | 0,01 | 001 | Duyvelaar |  | Naast watermeter | Max. druk - 280 KPA |  |  | FKIDPL 4-20 PS