## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein
Dienstkring | RVB-NW
Contract
Cluster
Onderhoudsplicht | Ja, vastgoedbeh.
Buiten gebruik gesteld | Nee
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 116

## 61
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Afvoerwijze grondwater | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | Capaciteit | Diepte onttrekking | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Pomp aanwezig | Serienummer | Soort grondw systeem terrein | Type | Verbruiksmeter aanwezig
900120093 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW011 |  |  | Zuidoost van gebouw A61 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120094 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW013 |  |  | zuidoost van gebouw A61 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120095 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW015 |  | Oost van gebouw A60 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120096 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW017 |  |  | Oost van gebouw A60 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120097 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW019 |  |  | Oopst van gebouw A60 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120098 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW021 |  |  | Oost van gebouw A60 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120099 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW023 |  |  | Oost van gebouw A60 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120100 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW025 |  |  | oost zuid oost van gebouw A61 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120101 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW027 |  |  | Oost zuid oost van gebouw A61 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120102 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW085 |  |  | Zuid van gebouw W007 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120103 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW083 |  |  | Noordwest van gebouw W001 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120104 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW149 |  |  | Tussen gebouw H001 en H005 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120105 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW151 |  |  | Oost van gebouw U003 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120106 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW087 |  |  | West van gebouw R012 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120107 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW103 |  |  | Oost van gebouw S003 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120108 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW131 |  |  | Noordwest van gebouw G016 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120109 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW133 |  |  | Noordoost van gebouw G014 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120110 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW135 |  |  | Noordoost van gebouw G014 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120111 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW111 |  |  | West van gebouw T007 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120113 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW105 |  |  | Oost van gebouw R043 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120114 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW107 |  |  | oost van gebouw R043 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120115 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW109 |  |  | Oost van gebouw R043 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120116 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW113 |  |  | Noordoost van gebouw L036 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120117 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW115 |  |  | Zuidoost van gebouw L036 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120118 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW117 |  |  | Noordwest van gebouw F006 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120119 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW119 |  |  | Zuidwest van gebouw F008 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120120 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW121 |  |  | Zuidwest van gebouw F008 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120121 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW123 |  |  | West van gebouw G001A |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120122 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW125 |  |  | West van gebouw G001A |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120123 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW137 |  |  | Noord van gebouw G036 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120124 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW139 |  |  | Noordoost tegen gebouw G038 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120125 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW145 |  |  | Oost van gebouw G036 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120126 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW147 |  |  | Zuidoost van gebouw G030 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120127 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW141 |  |  | Noord van gebouw G036A |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120128 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW143 |  |  | Oost van gebouw G036A |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120129 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW089 |  |  | Zuid van gebouw B029 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120130 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW091 |  |  | Zuid van gebouw B029 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120131 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW097 |  |  | Noordwest van Gebouw R045 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120132 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW093 |  |  | Noordwest van gebouw R045 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120133 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW095 |  |  | Noordwest van gebouw R045 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120136 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW099 |  |  | Noord van gebouw R001 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120137 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW101 |  |  | Noord van gebouw R001 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120138 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW127 |  |  | Zuidwest van gebouw G007 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120139 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW129 |  |  | Zuidwest van gebouw G007 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120140 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW029 |  |  | Noord van gebouw D470 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120141 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW031 |  |  | Noord van gebouw D470 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120142 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW033 |  |  | Noord van gebouw D470 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120143 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW035 |  |  | Noord van gebouw D470 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120144 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW037 |  |  | Noord van gebouw D470 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120145 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW039 |  |  | Noord van gebouw D470 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120146 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW071 |  |  | Zuid van gebouw D401 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120147 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW073 |  |  | Zuid van gebouw D401 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120148 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW075 |  |  | Zuid van gebouw D401 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120149 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW077 |  |  | Zuid van gebouw D401 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120150 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW079 |  |  | Zuid van gebouw D401 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120151 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW081 |  |  | Zuid van gebouw D401 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120152 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW041 |  |  | West van gebouw D401 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120153 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW043 |  |  | West van gebouw D401 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120154 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW045 |  |  | West van gebouw D401 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120155 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW047 |  |  | West van gebouw D401 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120156 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW049 |  |  | West van gebouw D401 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120157 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW051 |  |  | West van gebouw D401 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120158 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW053 |  |  | West van gebouw D401 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120159 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW055 |  |  | West van gebouw D401 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120161 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW057 |  |  | West van gebouw D401 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120162 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW059 |  |  | West van gebouw D401 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120163 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW061 |  |  | West van gebouw D401 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120164 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW063 |  |  | West van gebouw D401 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120165 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW065 |  |  | West van gebouw D401 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120166 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW067 |  |  | West van gebouw D401 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120167 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW069 |  |  | West van gebouw D401 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900124628 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | B477 |  |  | ZO-zijde geb. U022 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900124629 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | B461 |  |  | ZO-zijde geb. H017 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900124630 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | B463 |  |  | O-zijde geb. H024 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120208 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B46 | MVK DE KOOY | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW001 |  |  | West van gebouw 122 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Nee
900086853 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 14B47 | ANTENNEPARK JULIANADORP | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 |  | 0,10 |  | 008 |  |  |  | 1 onttrekkingspunt |  |  |  | Beregening |  | Nee
900118956 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | [5 empty] | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | Retour in bodem | 2006 | Nee | 115,00 | 160 | 1 |  |  |  | Koude / warmte opslag tbv geb.1-2-3-4-5 | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Koeling/verwarming |  | Nee
900118957 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | [5 empty] | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | Retour in bodem | 2006 | Nee | 130,00 | 160 | 2 |  |  |  | koude / warmte opslag tbv.geb.1-2-3-4-5 | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Koeling/verwarming |  | Nee
900076941 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 31F11 | KORPORAAL V OUDHEUSDENKAZERNE | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Retour in bodem | 1900 |  | 15,00 |  | 001 |  |  | Sportveld (achter geb.9) | t.b.v. beregening sportvelden |  |  | D04XF0062665 ( Verbruiksmeter ) | Beregening |  | Ja
900076944 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32A02 | BRIGADE UTRECHT | [5 empty] | KMAR | KMAR | RVB-NW | 1 | Retour in bodem | 1996 |  | 90,00 |  | 001 |  | 96WWP25033 ( Verbruiksmeter ) | TO Dienstwoning W19 | t.b.v. Bluswater/ Vijver |  |  |  | Bluswater |  | Ja
900116622 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32C01 | LC MAARTENSDIJK | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 |  |  |  | 1 |  |  | Noord-Oostzijde gebouw L12 | Brandput B1 |  |  |  | Bluswater |  | Nee
900116623 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32C01 | LC MAARTENSDIJK | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 |  |  |  | 2 |  |  | Noord-Westzijde gebouw L2 | Brandput B2 |  |  |  | Bluswater |  | Nee
900116624 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32C01 | LC MAARTENSDIJK | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 |  |  |  | 3 |  |  | Noord-Oostzijde gebouw L12 | Brandput B3 |  |  |  | Bluswater |  | Nee
900116625 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32C01 | LC MAARTENSDIJK | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 |  |  |  | 4 |  |  | Westzijde gebouw AO | Brandput B4 |  |  |  | Bluswater |  | Nee
900120210 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32C01 | LC MAARTENSDIJK | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW001 |  |  | Bij gebouw L9 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Nee
900125956 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32C01 | LC MAARTENSDIJK | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour in bodem | 1900 | Nee |  |  | BK099 |  |  | Rechts van gebouw L9 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900125957 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32C01 | LC MAARTENSDIJK | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour in bodem | 1900 | Nee |  |  | 2. |  |  | Tussen gebouw L2 en L3 wegkant |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900083147 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Retour in bodem | 2007 | Nee | 34,00 |  | 001 |  |  | Sportveld naast sporthal | Meter op de pomp | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Beregening |  | Ja
900120186 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW001 |  |  | Bij gebouw V23 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120187 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW002 |  |  | Tussen gebouw V5 en V34 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120188 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW003 |  |  | Bij gebouw V2 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Nee
900120189 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW004 |  |  | Bij gebouw V16 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120190 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW005 |  |  | Bij gebouw V20 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120191 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW006 |  |  | Bij gebouw V18 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120192 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW007 |  |  | Bij gebouw V18 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120193 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW008 |  |  | Bij gebouw V11 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120194 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | GW009 |  |  | Bij gebouw V38 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900120195 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW001 |  |  | Oost van gebouw A58 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Nee
900120196 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW002 |  |  | Noord van gebouw A22 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Nee
900083165 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Retour vuilwaterriolering | 1995 |  | 99,00 |  | 001 |  |  | Achter gebouw 19 | Meter 7402663 |  |  |  | Bluswater |  | Ja
900083167 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Retour vuilwaterriolering | 1999 |  | 99,00 |  | 002 |  |  | Tegenover gebouw 1 | Meter 7402667 |  |  |  | Bluswater |  | Ja
900076930 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Retour vuilwaterriolering | 1996 | Nee | 90,00 |  | 001 |  |  | zuidzijde Gebouw AB | Meter 7502538 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Bluswater |  | Ja
900083174 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Retour vuilwaterriolering | 1996 | Nee | 90,00 |  | 003 |  |  | Noordwest van gebouw AD | Meter 7501863 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Bluswater |  | Ja
900083175 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Retour in bodem | 1986 | Nee | 34,00 |  | 004 |  |  | Noordwest van gebouw BS | Meter 1239713 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Ja
900118165 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | 005 |  |  | Noorzijde gebouw DL |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Nee
900083176 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour in bodem | 2008 |  | 80,00 |  | 001 |  |  | Sportveld | Meter PN16nr004898 |  |  |  | Beregening |  | Ja
900116627 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 |  |  |  | BP1 |  |  | Zuidzijde gebouw 079 | Brandput BP1 |  |  |  | Bluswater |  | Nee
900116628 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 |  |  |  | BP2 |  |  | Westzijde gebouw 077 | Brandput BP2 |  |  |  | Bluswater |  | Nee
900116629 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 |  |  |  | BP3 |  |  | Zuid-Westzijde gebouw 079 | Brandput BP3 |  |  |  | Bluswater |  | Nee
900116630 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 |  |  |  | BP6 |  |  | Zuid-Westzijde gebouw 061 | Brandput BP6 |  |  |  | Bluswater |  | Nee
900116631 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 |  |  |  | BP8 |  |  | Oostzijde gebouw 024 | Brandput BP8 |  |  |  | Bluswater |  | Nee
900116632 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | BP4 |  |  | Noord-Oostzijde gebouw 054 | Brandput BZ4 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Bluswater |  | Nee
900120211 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | BP7 |  |  | Oost van gebouw 079 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Nee
900125958 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 38E03 | MC LOPIK | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | BK4 |  |  | Noord-West gebouw B04 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900117280 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 39B01 | MRC AARDENBURG | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee | 0,01 |  | GW004 |  |  | west van gebouw 30 | gegevens afkomstig van Geo verdere data onbekend | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Bluswater |  | Nee
900120250 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 39B01 | MRC AARDENBURG | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW003 |  |  | West van gebouw 30 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Nee
900125959 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 39B01 | MRC AARDENBURG | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Retour hemelwaterriolering | 1900 | Nee |  |  | 98 |  |  | in hoek tussen hek en sportveld zuid gebouw 18 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900106401 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 39E03 | BEGRAAFPLAATS DE GREBBEBERG | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Retour in bodem | 2011 | Nee | 6,00 | 72 | 001 | Grundfos |  | Naast stiltecentrum 01 | Vermogen - 4 kW | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Beregening | SP14A-13 | Ja